## Hoja1
ANEXO 2 PPTP Servicio de alquiler de grupos electrógenos
MEDICIONES Y PRESUPUESTO ANUAL DEL CONTRATO
POR AÑO DE CONTRATO
TOTAL/ AÑO
Item | Descripción | Unidad de Medida | Medición | Precio Unitario | Subtotal
1 | Reten | Mes | 12 |  | 0
2 | Alquiler grupo 5 kVA | Día con máx 8 horas fcmto. | 15 |  | 0
3 | Alquiler grupo 5 kVA | Hora extra fcmto./día | 25 |  | 0
4 | Alquiler grupo 13 kVA | Día con máx 8 horas fcmto. | 15 |  | 0
5 | Alquiler grupo 13 kVA | Hora extra fcmto./día | 25 |  | 0
6 | Alquiler grupo 30 kVA | Día con máx 8 horas fcmto. | 15 |  | 0
7 | Alquiler grupo 30 kVA | Hora extra fcmto./día | 25 |  | 0
8 | Alquiler grupo 100 kVA - 3x220 V | Día con máx 8 horas fcmto. | 10 |  | 0
9 | Alquiler grupo 100 kVA - 3x220 V | Hora extra fcmto./día | 10 |  | 0
10 | Alquiler grupo 100 kVA | Día con máx 8 horas fcmto. | 12 |  | 0
11 | Alquiler grupo 100 kVA | Hora extra fcmto./día | 10 |  | 0
12 | Alquiler grupo 220 kVA | Día con máx 8 horas fcmto. | 10 |  | 0
13 | Alquiler grupo 220 kVA | Hora extra fcmto./día | 10 |  | 0
14 | Alquiler grupo 330 kVA | Día con máx 8 horas fcmto. | 10 |  | 0
15 | Alquiler grupo 330 kVA | Hora extra fcmto./día | 10 |  | 0
16 | Alquiler grupo 500 kVA | Día con máx 8 horas fcmto. | 10 |  | 0
17 | Alquiler grupo 500 kVA | Hora extra fcmto./día | 5 |  | 0
18 | Alquiler grupo 800 kVA | Día con máx 8 horas fcmto. | 3 |  | 0
19 | Alquiler grupo 800 kVA | Hora extra fcmto./día | 2 |  | 0
20 | Alquiler grupo 1000 kVA | Día con máx 8 horas fcmto. | 2 |  | 0
21 | Alquiler grupo 1000 kVA | Hora extra fcmto./día | 4 |  | 0
22 | Alquiler grupo 1500 kVA | Día con máx 8 horas fcmto. | 8 |  | 0
23 | Alquiler grupo 1500 kVA | Hora extra fcmto./día | 7 |  | 0
24 | Alquiler depósito nodriza 1 m3 | Día | 4 |  | 0
25 | Depósito y mtto. grupo CABB-BBUP | Mes | 12 |  | 0
26 | Vaciado depósito nodriza | Uds. | 3 |  | 0
27 | Puesta en marcha programada | Uds. | 5 |  | 0
28 | Puesta en marcha por emergencia en horario laboral | Uds. | 5 |  | 0
29 | Puesta en marcha por emergencia en festivo o nocturno | Uds. | 10 |  | 0
30 | Retirada del grupo electrógeno en horario laboral | Uds. | 10 |  | 0
31 | Retirada del gupo electrógeno en horario festivo o nocturno | Uds. | 10 |  | 0
32 | Transporte - FIJO - hasta 100 kVA | Uds. | 3 |  | 0
33 | Transporte - FIJO - más de 100 y hasta 330 kVA | Uds. | 10 |  | 0
34 | Trasporte - FIJO - más de 330 kVA | Uds. | 2 |  | 0
35 | Transporte - VBLE. - hasta 100 kVA | Km | 300 |  | 0
36 | Transporte - VBLE. - más de 100 y hasta 330 kVA | Km | 1000 |  | 0
37 | Transporte - VBLE.- más de 330 kVA | Km | 200 |  | 0
38 | Transporte - Camion en espera | Hora | 10 |  | 0
39 | Transporte - VBLE. - larga distancia | Km | 1500 |  | 0
40 | Transporte - ESPERA - larga distancia | Día | 5 |  | 0
41 | Seguro | Mes | 12 |  | 0
42 | Asistencia técnica - mecánico | Hora | 10 |  | 0
TOTAL/ 3 AÑOS: