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ANEJO I	     Mediciones y presupuesto


MEDICIONES Y PRESUPUESTO
	Código
	Resumen
	Medición
	Precio Unit
	Presup

	 
	 
	 
	 
	 

	01
	INSTALACIÓN BOCAS DE INCENDIOS NUEVA CREACION
	
	
	190.107,64 €

	0101
	BINCABB 2 NUEVA CREACIÓN
	61
	1618,05
	98.700,78

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso ejecución de toma en conducción, te, válvula de compuerta, carrete, codo, piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	0102
	CARRETE BINCABB 2
	10
	106,50
	1.064,95

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de carrete para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	0103
	EXTENSION DE RED PARA DERIVACION BINCABB 2
	5
	232,95
	1.164,73

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de conducción de derivación de 2 m de longitud para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	0104
	BINCABB 1 NUEVA CREACIÓN
	67
	1.301,86
	87.224,30

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso ejecución de toma en conducción, te, válvula de compuerta, carrete, codo, piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	0105
	CARRETE BINCABB 1
	10
	97,83
	978,29

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de carrete para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	0106
	EXTENSION DE RED PARA DERIVACION BINCABB 1
	5
	194,92
	974,59

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de conducción de derivación de 2 m de longitud para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	 
	
	
	
	 

	02
	INSTALACIÓN BOCAS DE INCENDIOS UBICACIÓN EXISTENTE
	
	
	47.229,41 €

	0201
	BINCABB 2 UBICACIÓN EXISTENTE
	69
	444,06
	30.640,05

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso retirada del hidrante existente y remates de acabado.
	
	
	

	0202
	VALVULA CORTE BINCABB 2
	10
	315,17
	3.151,74

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de válvula de corte para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	0203
	BINCABB 1 UBICACIÓN EXISTENTE
	36
	291,80
	10.504,87

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso retirada del hidrante existente y remates de acabado.
	
	
	

	0204
	VALVULA CORTE BINCABB 1
	10
	293,28
	2.932,76

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de válvula de corte para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	 
	
	
	
	

	03
	INSTALACIÓN CONJUNTOS TAPA Y MARCO EN BOCAS DE INCENDIOS EXISTENTES
	
	
	10.094,81 €

	0301
	CONJUNTO TAPA Y MARCO BINCABB 2
	71
	109,60
	7.781,88

	 
	Suministro e instalación de tapa y marco para BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa y marco existentes y remates de acabado.
	
	
	

	0302
	CONJUNTO TAPA Y MARCO BINCABB 1
	28
	82,60
	2.312,93

	 
	Suministro e instalación de tapa y marco para BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa y marco existentes y remates de acabado.
	
	
	

	 
	
	
	
	

	04
	INSTALACIÓN TAPAS EN BOCAS DE INCENDIOS EXISTENTES
	
	
	3.332,25 €

	0401
	TAPA BINCABB 2
	72
	45,75
	3.294,00

	 
	Suministro e instalación de tapa para BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa existente y remates de acabado.
	
	
	

	0402
	TAPA BINCABB 1
	1
	38,25
	38,25

	 
	Suministro e instalación de tapa para BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa existente y remates de acabado.
	
	
	

	 
	
	
	
	 

	05
	SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
	 
	
	1.300 €

	0501
	SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS POR MUNICIPIO
	13
	100,00
	1.300,00

	 
	- Visita a las localizaciones de cada municipio según Anejo 1 del PPTP y entrega de informe de replanteo de municipio según especificaciones del PPTP.
- Entrega de documentación fin de obra según especificaciones PPTP.
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	Gastos generales 13% 
	 
	
	32.768,33 €

	
	Beneficio industrial 6%
	
	
	15.123,85 €

	
	TOTAL
	
	
	299.956,30 € 




MEDICIONES Y PRESUPUESTO de licitación
	Código
	Resumen
	Medición
	Precio Unit
	Presup

	 
	 
	 
	 
	 

	01
	INSTALACIÓN BOCAS DE INCENDIOS NUEVA CREACION
	
	
	€

	0101
	BINCABB 2 NUEVA CREACIÓN
	61
	
	

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso ejecución de toma en conducción, te, válvula de compuerta, carrete, codo, piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	0102
	CARRETE BINCABB 2
	10
	
	

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de carrete para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	0103
	EXTENSION DE RED PARA DERIVACION BINCABB 2
	5
	
	

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de conducción de derivación de 2 m de longitud para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	0104
	BINCABB 1 NUEVA CREACIÓN
	67
	
	

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso ejecución de toma en conducción, te, válvula de compuerta, carrete, codo, piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	0105
	CARRETE BINCABB 1
	10
	
	

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de carrete para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	0106
	EXTENSION DE RED PARA DERIVACION BINCABB 1
	5
	
	

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de conducción de derivación de 2 m de longitud para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	 
	
	
	
	 

	02
	INSTALACIÓN BOCAS DE INCENDIOS UBICACIÓN EXISTENTE
	
	
	€

	0201
	BINCABB 2 UBICACIÓN EXISTENTE
	69
	
	

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso retirada del hidrante existente y remates de acabado.
	
	
	

	0202
	VALVULA CORTE BINCABB 2
	10
	
	

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de válvula de corte para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	0203
	BINCABB 1 UBICACIÓN EXISTENTE
	36
	
	

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP (incluye tapa y marco), incluso retirada del hidrante existente y remates de acabado.
	
	
	

	0204
	VALVULA CORTE BINCABB 1
	10
	
	

	 
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de válvula de corte para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado.
	
	
	

	 
	
	
	
	

	03
	INSTALACIÓN CONJUNTOS TAPA Y MARCO EN BOCAS DE INCENDIOS EXISTENTES
	
	
	€

	0301
	CONJUNTO TAPA Y MARCO BINCABB 2
	71
	
	

	 
	Suministro e instalación de tapa y marco para BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa y marco existentes y remates de acabado.
	
	
	

	0302
	CONJUNTO TAPA Y MARCO BINCABB 1
	28
	
	

	 
	Suministro e instalación de tapa y marco para BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa y marco existentes y remates de acabado.
	
	
	

	 
	
	
	
	

	04
	INSTALACIÓN TAPAS EN BOCAS DE INCENDIOS EXISTENTES
	
	
	€

	0401
	TAPA BINCABB 2
	72
	
	

	 
	Suministro e instalación de tapa para BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa existente y remates de acabado.
	
	
	

	0402
	TAPA BINCABB 1
	1
	
	

	 
	Suministro e instalación de tapa para BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa existente y remates de acabado.
	
	
	

	 
	
	
	
	 

	05
	SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
	 
	
	€

	0501
	SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS POR MUNICIPIO
	13
	
	

	 
	- Visita a las localizaciones de cada municipio según Anejo 1 del PPTP y entrega de informe de replanteo de municipio según especificaciones del PPTP.
- Entrega de documentación fin de obra según especificaciones PPTP.
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	Gastos generales 13% 
	 
	
	€

	
	Beneficio industrial 6%
	
	
	€

	
	TOTAL
	
	
	€
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