## Sollano(Mediciones)
COSTE ANUAL EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE FANGOS E.T.A.P. DE SOLLANO
EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO (Sin transporte y vertido de fangos)
TÉRMINO FIJO | TF (€/mes) | mes/año | TOTAL TF
ETAP de Sollano (TF) |  | 12 | 0 | (1)
TÉRMINO VARIABLE | TV (€/1.000 m3) | V (m3/año) | TOTAL TV (Agua) (ver nota 1)
ETAP de Sollano (TV1) |  | 12000000 | 0 |  | 0
Dosificación de permanganato potásico (TV2) (Si necesario) |  | 600000 | 0
Dosificación de hidróxido sódico (TV3) (Si necesario) |  | 12000000 | 0
Total término variable (TV = TV1 + TV2 + TV3) | 0 |  | 0 | (2)
TOTAL EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO SIN FANGOS |  | (1+2) | 0 | (3) | 0
0
PRIMA DE CALIDAD (ver nota 2) |  | 10% | 0 | (4) | 0
0
0
TERMINO VARIABLE DE FANGOS | TVF (€/Tonelada) | Peso (t/año) | TOTAL TVF (Fangos) (ver nota 3)
Carga y transporte de fango deshidratado con una humedad del 65% desde la ETAP de Sollano (Zalla) a gestor autorizado. (TVF1) |  | 900 | 0
Aceptación y gestión de fangos deshidratados procedentes de la ETAP de Sollano (Zalla) por gestor autorizado. (TVF2) |  | 900 | 0
Total término variable de fangos (TVF = TVF1 + TVF2) | 0 | 900 | 0
TOTAL GESTIÓN DE FANGOS |  |  | 0 | (5)
TOTAL
TOTAL EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO |  | (3+4+5) | 0 | (6)
TRABAJOS, REPUESTOS Y VARIOS
CALDERERÍA | Uds. | Precio | Importe
ml de Barandilla tipo Consorcio: tubo de 50mm de diámetro, de 1 mt de altura con tubo central a 500 mm. y pie vertical cada 1,5 mt., en AISI 316 PULIDO, incluye tinteros y rodapié soldado de 200 mm. de alto y 3 mm de ancho en AISI 304. | 5 |  | 0
Kg de Fabricación e instalación de tuberías metálicas en AISI 316 L, incluso sustitución y retirada, con un peso conjunto superior a 100 Kg | 50 |  | 0
Kg de Fabricación e instalación de tuberías metálicas en acero galvanizado en caliente S235 JR (DIN ST37), incluso sustitución y retirada, con un peso conjunto superior a 100 Kg | 50 |  | 0
Kg de Fabricación e instalación de piezas y estructuras metálicas en AISI 316 L, incluso sustitución y retirada, con un peso conjunto superior a 100 Kg | 50 |  | 0
Kg de Fabricación e instalación de piezas y estructuras metálicas en acero galvanizado en caliente S235 JR (DIN ST37), incluso sustitución y retirada, con un peso conjunto superior a 100 Kg | 50 |  | 0
OBRA CIVIL | Uds. | Precio | Importe
Unidad de suministro y colocación de pates | 5 |  | 0
ml de Reparación de fisuras por el interior (incluido picado, sellado blug, saneado, pasivado y reconstrucción) | 10 |  | 0
m2 de Reparación interior ´de canales y depósitos, incluyendo reparación de superficies, tapado de huecos, saneamiento de acero, recubrimiento, aplicación superficial de mortero. | 20 |  | 0
ANALÍTICAS EN EL LABORATORIO DE LA ETAP | Uds. | Precio | Importe
Medida de Color, turbidez, temperatura, pH, nitrito, conductividad, cloro libre residual, cloro total, oxidabilidad o hierro en Aguas de consumo o Aguas continentales. | 10 |  | 0
Medida de Nitrato, amonio, aluminio, manganeso o flúor en Aguas de consumo o Aguas continentales. | 10 |  | 0
Medida de bacteriología (Coliformes totales, E.Coli, Enterococos, Estreptococos, Clostridium perfingens o bacterias aerobias en aguas de consumo o aguas continentales | 10 |  | 0
Medida de Trihalometanos en Aguas de consumo mediante Espectrofotometría UV Método 10132, THM Plus con un rango de 10 - 600 ppb Cloroformo | 10 |  | 0
INSTRUMENTACIÓN Y VARIOS | Uds. | Precio | Importe
Suministro y montaje de cilindro de seguridad doble (Abloy CYLP332T o equivalente), electrónico exterior y mecánico interior, IP54, apto para montaje en intemperie y alimentación eléctrica desde la llave. Tornillería de montaje, escudos protectores y embellecedores incluidos, así como 5 llaves electrónicas de usuario modelo TQ407 | 1 |  | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha de un equipo Thaumat (o equivalente) AC o DC, DCM500-GPRS (sin SIM), antena exterior con cable 5 m, magnetotérmico 2 polos 6A, caja estanca Legrand con tapa transparente, batería backup plomo-ácido 12V 1850 mAh, circuito de carga y conmutación e instalación eléctrica completa | 1 |  | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha de un conjunto turbidímetro Solitax sc (o equivalente) de montaje en inmersión, autolimpieza mecánica, rango 0-4000 NTU, pértiga de 2 m, controlador SC4200c de 2 canales con pantalla de protección UV, gestión mediante Mobile Sensor Management, incluyendo instalación eléctrica completa, elementos de sujección y montaje del fabricante y conexión y programación de PLC o equipo de comunicaciones | 1 |  | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha de un conjunto turbidímetro TU5300 sc (o equivalente), montaje en by-pass, System Check y RFID, autolimpieza mecánica, accesorios de calibración y limpieza, de bajo rango, controlador SC4200c de 2 canales con pantalla de protección UV, gestión mediante Mobile Sensor Management, incluyendo instalación eléctrica completa, elementos de sujección y montaje del fabricante y conexión y programación de PLC o equipo de comunicaciones | 1 |  | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha de un conjunto de sensor de pH, digital, cuerpo RYTON, 10 m cable, montaje en inmersión o by-pass, sensor temperatura NTC, controlador SC4200c de 2 canales con pantalla de protección UV, gestión mediante Mobile Sensor Management, incluyendo instalación eléctrica completa, elementos de sujección y montaje del fabricante y conexión y programación de PLC o equipo de comunicaciones | 1 |  | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha de un controlador SC4200c (o equivalente) de 2 canales con pantalla de protección UV, gestión mediante Mobile Sensor Management, incluyendo instalación eléctrica completa, elementos de sujección y montaje del fabricante y conexión y programación de PLC o equipo de comunicaciones | 1 |  | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha de un conjunto medición cloro libre residual con sonda amperométrica CGE 2-MS (o equivalente), rango 0-2 ppm, señal salida 4-20 mA, controlador Dulcometer DACb en pared IP65, con posibilidad de telecontrol de bomba dosificadora (control proporcional), panel modular con rotámetro, válvula tomamuestras, panel de medición, incluyendo instalación eléctrica completa, tuberías y elementos de sujección y montaje del fabricante, y conexión y programación de PLC o equipo de comunicaciones | 1 |  | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha de una bomba tomamuestras en recirculación de 1 m3/h, 0,5 CV, 230 V, incluyendo instalación eléctrica completa, tuberías y elementos de sujección y montaje y conexión y programación de PLC | 1 |  | 0
Importe diario de mantenimiento anual por empresa especializada de un turbidímetro Solitax sc, TU5300 sc o equivalente, instalado o retirado durante la vigencia del contrato, con el mismo alcance que para los turbidímetros existentes al inicio del mismo (se aplicará con signo positivo o negativo según variación del parque de equipos a lo largo del contrato) | 365 |  | 0
Importe diario de atención de un nuevo punto de medida de cloro u otro parámetro en fuera de la ETAP, instalado o retirado durante la vigencia del contrato, incluidas visitas s/PPTP, mantenimiento (incluida bomba de recirculación), cambio de sondas y membranas, atención retenes, etc, con el mismo alcance que para los equipos existentes al inicio del contrato (se aplicará con signo positivo o negativo según variación del parque de equipos a lo largo del contrato) | 365 |  | 0
TOTAL REPUESTOS Y VARIOS |  |  | 0 | (7)
OTROS TRABAJOS
OTROS TRABAJOS | Uds. | Precio | Importe
Realización de diagramas P&D completos y planos de implantación de equipos y tuberías de la ETAP de Sollano. | 1 |  | 0
Realización de esquemas eléctricos y de control completos de la ETAP de Sollano. | 1 |  | 0
Realización del manual de operación y mantenimiento de la ETAP de Sollano. | 1 |  | 0
Elaboración de un Informe de Riesgos Ambientales según norma UNE 15.008 de la ETAP de Sollano con el alcance mínimo indicado en el PPTP | 1 |  | 0
TOTAL OTROS TRABAJOS |  |  | 0 | (8)
REPOSICION TECNICA (ver nota 4)
REPOSICIÓN TÉCNICA |  | Coef | Total Reposición técnica
Importe anual destinado a reposición técnica (Importe invariable) | 125000 |  | 0
|  |  | 0 | (9)
PRESUPUESTO TOTAL ANUAL EJECUCIÓN CONTRATA (ver nota 6) |  | (6+7+8+9) | 0
Nota 1:
Las mediciones de referencia (m3/año) a aplicar en los TV1, TV2 Y TV3 (términos variables de explotación y mantenimiento sin transporte y vertido de fangos) corresponden a la media de las proyecciones de producción para los próximos 5 años. Las producciones reales resultantes no darán pie a reclamación alguna.
Nota 2:
La partida para abonar la PRIMA DE CALIDAD será obligatoriamente de un 10% del importe TOTAL EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO (Sin transporte y vertido de fangos)ofertado por el concursante, exceptuando los costes relacionados con el transporte y vertido de fangos, lo cual supone consignar en el presupuesto el máximo del Coeficiente de Calidad aplicable.
Nota 3:
Las mediciones de referencia (t/año) a aplicar en los TVF1 y TVF2 (términos variables del transporte y vertido de fangos) corresponden a la media de las proyecciones de producción para los próximos 5 años. Las producciones reales resultantes no darán pie a reclamación alguna.
Nota 4:
La partida de REPOSICIÓN TÉCNICA de instalaciones se pagará contra presentación de la factura de los trabajos previamente aprobados. A esta factura se le aplicará el coeficiente ofertado por el Adjudicatario en la casilla Coef. en concepto de gastos generales y beneficio industrial. Este coeficiente estará comprendido entre 1,00 y 1,19. Si el Adjudicatario hubiera considerado un coeficiente mayor a 1,19 en su oferta, se aplicará 1,19 en la ejecución del Contrato.
Nota 5:
Los trabajos se realizarán con personal externo al Contrato.
Nota 6:
El importe total resultante del cuadro adjunto corresponderá al presupuesto anual de ejecución por contrata de la oferta, excluido IVA.