## LABORATORIO ANUAL ETAP 2019
AGUA TRATADA PARAMETRO | FECUENCIA | Nº ANALISIS AT/AÑO
THM | bimensual | 24
COLOR | laborable | 260
TURBIDEZ | laborable | 260
TEMPERATURA | laborable | 260
PH | laborable | 260
NITRITOS | laborable | 260
NITRATOS | laborable | 260
AMONIO | laborable | 260
CONDUCTIVIDAD | laborable | 260
CL2 LIBRE | diario cada 2h | 4380
CL2 TOTAL | laborable | 260
OXIDABILIDAD | laborable | 260
ALUMINIO | laborable | 260
HIERRO | laborable | 260
MANGANESO | laborable | 260
FLUOR | laborable | 260
CL2 (KIT CADA 2H) | diario cada 2h | 4380
RECUENTO 22ºC | laborable | 260
COLIF TOT + E COLI AT | laborable | 260
ENTEROCOCO | laborable | 260
CLOSTRIDIUM PERFR | laborable | 260
SUMA
AGUA BRUTA PARAMETRO | Nº ANALISIS AB/DIA | Nº ANALISIS AB/AÑO
COLOR | laborable | 260
TURBIDEZ | laborable | 260
TEMPERATURA | laborable | 260
PH | laborable | 260
NITRITOS | laborable | 260
NITRATOS | laborable | 260
AMONIO | laborable | 260
CONDUCTIVIDAD | laborable | 260
OXIDABILIDAD | laborable | 260
ALUMINIO | semanal | 52
HIERRO | semanal | 52
MANGANESO | semanal | 52
FLUOR | laborable | 260
COLIF TOT AB | laborable | 260
E. COLI AB | laborable | 260
ENTEROCOCO | laborable | 260
SUMA
AGUA RECUPERACION PARAMETRO | Nº ANALISIS AR/DIA | Nº ANALISIS AR/AÑO
TURBIDEZ | laborable | 260
TEMPERATURA | laborable | 260
PH | laborable | 260
AMONIO | semanal | 52
CONDUCTIVIDAD | laborable | 260
OXIDABILIDAD | semanal | 52
ALUMINIO | semanal | 52
HIERRO | semanal | 52
SUMA