## Hoja1
Extracto del pliego | Pregunta | Respuesta
P.P.T Apartado 1, página 1 "Sistemas de distribución de actualizaciones Windows" | ¿El Consorcio dispone de una herramienta ya implementada cómo Microsoft System Center Configuration Manager en cuya gestión participaría el proveedor licitante? | Para el despliegue de actualizaciones disponemos de WSUS.
P.P.T Apartado 1, página 1 "Virtualización Vmware." | ¿El Consorcio dispone de ecosistema VMWare vCenter ya desplegado en cuya gestión participaría el proveedor licitante? | Casi toda nuestra infraestructura de servidores está virtualizada en VMWare. No es parte de este contrato la gestión de VMWare, pero si es posible que haya que interactuar con la plataforma para alguna incidencia o configuración.
P.P.T Apartado 1, página 1 "Monitorización de sistemas con Nagios/Centreon" | Actualmente, esta monitorización ¿se realiza de forma reactiva mediante la recepción de alertas a dispositivo móvil/email o se realiza proactivamente a través de paneles con personal encargado de esta tarea? | Reactiva mendiante la recepcin de alertas
P.P.T Apartado 3, página 4 "Revisión de la estructura del Directorio Activo, así como la supervisión de los DNSs y Sites. " | ¿Cuál es el número de Controladores de Dominio, Dominios y sitios a mantener? | Onpremise, 4 controladores en 3 sitios. Hibiridado tambien contra AzureAD
P.P.T Apartado 3, página 4 "El mantenimiento evolutivo comprenderá todas aquellas acciones que aporten nuevas funcionalidades al sistema mediante su adaptación, modificación o programación." | ¿Se espera dentro del mantenimiento evolutivo algún tipo de desarrollo de código sobre las aplicaciones? | No, salvo la posibilidad de realización scripts para realizacion o automatización de tareas de administración
P.P.T Apartado 4, página 4 "La empresa contratada, ofertará un procedimiento de funcionamiento, en el que se indicará claramente la persona responsable del Mantenimiento, Números de Teléfono, Fax y Email para la comunicación de las incidencias o errores, e indicará los medios de consulta y seguimiento de cada una de las acciones y tareas realizadas. " | ¿El soporte será proporcionado únicamente para personal informático del Consorcio o se requiere igualmente soporte al usuario final/puesto de trabajo? ¿Se dispone en la actualidad de una herramienta de gestión de incidencias/ ticketing para el registro de los casos, resolución y medición de tiempos? | El interlocutor del contratista sería solo Informatica, no los usuarios. Disponemos de una herramienta de ticketing, pero de momento no está abierta a contratas, aunque se prevee que se abra a medio plazo.
P.P.T. Apartado 4, página 5 - "Todas las tareas se realizarán por defecto en las instalaciones del Consorcio, salvo que por necesidades técnicas o de otra índole se tengan que realizar en remoto. La realización de tareas en remoto deberá ser aprobada previamente por el Consorcio. " | Derivado de la situación de alerta sanitaria y los diferentes modelos de servicios ofertables ¿son valorables modelos de servicio principalmente remotos salvo intervenciones puntuales físicas ante situaciones de alta importancia o gravedad, o únicamente se tienen en consideración modelos exclusivamente presenciales como indica el pliego? En caso de ser únicamente posible la asistencia técnica presencial ¿Dónde estaría ubicado el puesto de trabajo habitual del equipo técnico ? | En el contexto actual, la asistencia será exclusivmente en remoto, salvo incidencias que requieran la manipulacion fisica de los sistemas. Existen puestos de trabajo para conexión en remoto o in-situ de las asistencias técnicas, separados de los puestos de los empleados del CABB.
P.P.T Apartado 4, página 5 "El adjudicatario realizará todas las tareas de mantenimiento preventivo y evolutivo en la jornada normal de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde …... Garantizando un servicio de mantenimiento correctivo para las urgencias, de 24 horas todo el año. 24x7. " | ¿El horario habitual de 08:00 a 19:00 incluye viernes y meses de verano cubriéndose el resto del tiempo desde las guardias de emergencia en 24x7? | El viernes el horario sería hasta las 15:00 y en jornada de verano (Junio-Septiembre) todos los días hasta las 15:00
P.P.T Apartado 5, página 6 "Las averías con criticidad media o alta que afectan a la gestión directa de sistemas de explotación o a la integridad de los datos almacenados, se intervendrá in situ en un plazo inferior a dos (2) horas si se realizan en jornada laboral normal o inferior a seis (6) horas si el servicio es requerido en horario de prolongación de jornada o sábados y festivos. Dando servicio de 24x7. Para el resto de intervenciones el plazo será de 8 horas. Dando servicio de 8x5 horas es decir en jornada laboral normal. " | ¿Cuál es el volumen de incidencias anuales de cada tipo en la actualidad? ¿El tiempo en horas expresado es tiempo de resolución de la incidencia o tiempo de respuesta/comienzo? | Este tipo de incidencias urgentes suelen rondar las 4 al año, pero no se puede garantizar que esto siga siendo así, y el tiempo indicado es tiempo de respuesta/comienzo. Aquí hace tambien referencia a intervencion insitu, pero mientras sigamos en alerta por pandemia, se primará el remoto salvo que sea necesaria presencia fisica.
P.P.T Apartado 5, página 6 ".....A fin de cumplir este servicio de emergencia o trabajos urgentes, el adjudicatario dispondrá de un equipo de urgencia que estará a disposición de intervenir en la resolución de las averías críticas, en los tiempos previstos, fuera de la jornada laboral ordinaria, en especial los sábados, domingos y festivos del año. " | En caso de activación del equipo de emergencia/guardias 24x7 fuera del horario habitual o en dia no laborable ¿La resolución de estas incidencias puede ejecutarse de manera remota? | Si, siempre este aprobado por nosotros y no sea necesaria intervencion fisica en los equipos.
Pregunta General | ¿Cuál es la fecha deseada de comienzo para la prestación de los servicios? | A partir de la finalización del contrato actual (Julio/21)
CARATULA - G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL | ¿Es posible sustituir alguna certificación con años de experiencia probados en el Curriculum Vitae de algún miembro del equipo que prestará el servicio? | No, se requiere certificacion oficial.