## Cuadro_Unidades_precios_Anual
Si se revisa los precios ofertados por Moncobra se observa que bajan mucho los precios en los soportes y abarcones lo que supone 54000 €, tapa abatible 29000 €, y en desmontajes y modificaciones de escalera, barandillas, quitamiedos 17000. Esto permite amortiguar las ubidas en escaleras, tinteros, barandillas ventilaciones, puertas y vallas 61000 €. Pero el balance global es una baja de 39000 € =11,6%. La baja de los abarcones y la tapa registro es excesiva pq lo han valorado erroneamente pero les ha permitido subir el precio es otros conceptos con medición alta, lo cual no quiere decir que sean los precios más adecuados de partida
La bolsa de Ots de calderería es para 2 años básicamente escaleras en línea (65 Ots), sustitución de escaleras galvanizadas (70 OTs), sustitución barandillas galvanizadas (26 Ots), tinteros (17 Ots)
CUADRO DE PRECIOS CALDERERÍA
Para los precios de unidades de prevención he metido el aumento del IPC acumulado de 2019 y 2020= +0,03%
Para el resto de unidades he ajustado los precios de licitación de Moncobra teniendo en cuenta los precios de la licitación que consideramos mas ajustados que los que ofertó Moncobra +10% de previsible baja
Código | Ud. | Concepto | Medición licitación 2021 | Medición certificada 2020 | Medición lictación MONCOBRA | Precio licitación 2021 | Precio certificación 2020 | Precio unitario licitación MONCOBRA | TOTAL | TOTAL
1 | MI | Suministro y colocación de escalera vertical | 300 | 242 | 230 | 241.7822 | 246.03 | 213.4 | 49082 | 72534.66
2 | Ud. | Suministro y colocación de tintero | 20 | 22 | 40 | 78.5169 | 285.84 | 69.3 | 2772 | 1570.338
3 | MI | Suministro y colocación de barandilla | 50 | 17 | 75 | 171.9894 | 401.68 | 151.8 | 11385 | 8599.47
4 | Ud. | Desmontaje de escaleras existentes | 100 | 57 | 150 | 124.63 | 53.7 | 110 | 16500 | 12463
5 | MI | Modificación de tramo de escaleras verticales existentes de hasta 5 m. de altura para alineación con otro tramo de escaleras | 250 | 57 | 370 | 128.3689 | 93.98 | 113.3 | 41921 | 32092.225
6 | Ud. | Desmontaje de barandillas existentes | 20 | 7 | 65 | 62.315 | 53.7 | 55 | 3575 | 1246.3
7 | MI | Modificación de barandillas existente | 50 |  | 80 | 102.1966 | 93.98 | 90.2 | 7216 | 5109.83
8.1 | Ml | Montaje de rodapié hasta 5 m | 5 |  | 20 | 87.241 | 53.7 | 77 | 1540 | 436.205
8.2 | Ml | Montaje de rodapié de 5 a 10 m | 5 |  | 30 | 69.7928 | 53.7 | 61.6 | 1848 | 348.964
8.3 | Ml | Montaje de rodapié hasta más de 10 m | 5 |  | 30 | 54.8372 | 53.7 | 48.4 | 1452 | 274.186
9 | Ud. | Suministro y colocación de un pie de acceso desde plataforma a escalera | 1 |  | 1 | 102.1966 | 351.52 | 90.2 | 90.2 | 102.1966
10 | MI | Suministro y colocación de marco para tramex | 20 |  | 60 | 49.852 | 135.35 | 44 | 2640 | 997.04
11 | M2 | Suministro y colocación de tramex | 10 |  | 15 | 196.9154 | 237.87 | 173.8 | 2607 | 1969.154
12 | Ud. | Suminstro y colocación de seta de ventilación | 3 |  | 2 | 1495.56 | 1893.62 | 1320 | 2640 | 4486.68
13 | Ud. | Suministro y colocación de seta con valvula de despresurización | 3 |  | 3 | 1869.45 | 3238.33 | 1650 | 4950 | 5608.35
14 | Ud. | Suministro y colocación de válvula de despresurización | 1 |  | 1 | 373.89 | 1670.89 | 330 | 330 | 373.89
15 | Ud. | Suministro y colocación de armario de ventilación | 3 |  | 10 | 735.317 | 1469.52 | 649 | 6490 | 2205.951
16 | Ud. | Suminstro y colocación de chimenea de ventilación | 4 | 1 | 2 | 4860.57 | 5255.4 | 4290 | 8580 | 19442.28
17 | MI | Eliminación de quitamiedos | 100 | 35 | 100 | 44.8668 | 26.85 | 39.6 | 3960 | 4486.68
18 | Ud. | Suministro de soporte para menguera | 1 |  | 2 | 105.9355 | 209.81 | 93.5 | 187 | 105.9355
19 | Ud. | Suministro de gancho | 2 |  | 10 | 7.4778 | 17.86 | 6.6 | 66 | 14.9556
20.1 | Ud. | Suministro y colocación de cerradura normalizada tipo CABB | 1 |  | 1 | 267.9545 | 173.65 | 236.5 | 236.5 | 267.9545
20.2 | Ud. | Suministro y colocación de cerradura normalizada tipo CABB antipánico | 2 |  | 4 | 392.5845 | 152.96 | 346.5 | 1386 | 785.169
20.3 | Ud. | Suministro y colocación de cierre tipo CABB | 1 |  | 2 | 149.556 | 287.43 | 132 | 264 | 149.556
20.4 | Ud. | Suministro y colocación de cerradura electrónica simple | 2 |  | 21 | 417.5105 | 339.15 | 368.5 | 7738.5 | 835.021
20.5 | Ud. | Suministro y colocación de cerradura electrónica doble | 2 |  | 21 | 411.279 | 442.59 | 363 | 7623 | 822.558
21 | Ud. | Suministro de abrazaderas para cable de diámetro hasta 30 mm. | 5 |  | 12 | 7.4778 | 2.39 | 6.6 | 79.2 | 37.389
22.1 | Ud. | Suminsitro y colocación de soporte doble para tubería de 300 y 500 mm | 10 |  | 118 | 313.5 | 283 | 313.5 | 36993 | 3135
22.2 | Ud. | Suministro y colocación de abrazadera completa para diámetro 500 mm | 10 |  | 118 | 159.5 | 143 | 159.5 | 18821 | 1595
22.3 | Ud. | Suministro y colocación de abrazadera completa para diámetro 300 mm | 10 |  | 118 | 126.5 | 114 | 126.5 | 14927 | 1265
22.4 | Ud. | suminstro de abarcón para diámetro 1300 mm | 8 |  | 8 | 1500 | 57.93 | 1441 | 11528 | 12000
23 | H | Hora oficial de 1ª | 200 | 111 | 200 | 45 | 53.7 | 36.3 | 7260 | 9000
24.1 | Ud. | Absorbedor energía y eslinga | 3 |  | 3 | 21.3186 | 175.85 | 20.6977 | 62.093 | 63.9558
24.2 | Ud. | Amortiguador ruido | 4 |  | 4 | 2.9124 | 9.31 | 2.8276 | 11.3102 | 11.6495
24.3 | dia | Andamiaje Estandar de 3 cuerpos | 1 |  | 1 | 9.3112 | 517.2 | 9.04 | 9.04 | 9.3112
24.4 | día | Plataforma elevadora | 1 |  | 1 | 116.39 | 310.32 | 113 | 113 | 116.39
24.5 | Ud. | Arnés de seguridad | 4 |  | 4 | 26.7939 | 51.72 | 26.0135 | 104.0538 | 107.1755
24.6 | dia | Balizas | 5 |  | 10 | 0.38443 | 31.03 | 0.37324 | 3.7324 | 1.9222
24.7 | Ud. | Bota S20 Rock | 4 |  | 4 | 20.3866 | 25.86 | 19.7928 | 79.1714 | 81.5465
24.8 | Ud. | Calibración Detector de Gases | 3 |  | 3 | 172.4127 | 62.06 | 167.391 | 502.1729 | 517.2381
24.9 | Ud. | Linterna de seguridad | 2 |  | 3 | 29.1238 | 37.24 | 28.2755 | 84.8265 | 58.2475
24.10 | Ud. | Casco de obra | 5 |  | 5 | 2.3299 | 15.52 | 2.262 | 11.3102 | 11.6495
24.11 | dia | Conos | 40 |  | 50 | 0.87371 | 12.62 | 0.84827 | 42.4133 | 34.9485
24.12 | Ud. | Cuerda seguridad 1 M. | 3 |  | 3 | 8.1547 | 9.44 | 7.9171 | 23.7514 | 24.464
24.13 | Ud. | Cuerda seguridad 25 M. | 1 |  | 1 | 78.0517 | 61.27 | 75.7783 | 75.7783 | 78.0517
24.14 | Ud. | Doble cabo | 4 |  | 4 | 50.0929 | 31.03 | 48.6339 | 194.5354 | 200.3715
24.15 | dia | Equipo respiración E.R.A. (Alquiler diario) | 1 |  | 1 | 59.995 | 10.34 | 58.2475 | 58.2475 | 59.995
24.16 | Ud. | Forro polar amarillo/marino A.V. | 4 |  | 4 | 25.6289 | 35.17 | 24.8824 | 99.5298 | 102.5157
24.17 | Ud. | Gafa flash azul | 4 |  | 4 | 1.3979 | 8.22 | 1.3572 | 5.4289 | 5.5918
24.18 | Ud. | Guante Nitrilo | 10 |  | 10 | 2.9124 | 8.28 | 2.8276 | 28.2755 | 29.1238
24.19 | Ud. | Guante Rojo | 10 |  | 10 | 2.6794 | 8.28 | 2.6013 | 26.0135 | 26.7939
24.20 | Ud. | Guantes de latex | 10 |  | 10 | 8.1547 | 4.12 | 7.9171 | 79.1714 | 81.5465
24.21 | Ud. | Mascarilla c/válvula | 4 |  | 4 | 0.1545 | 1.97 | 0.15 | 0.6 | 0.618
24.22 | Ud. | Pantalones amarillo/azulina A.V. | 4 |  | 4 | 20.9691 | 12.41 | 20.3584 | 81.4334 | 83.8764
24.23 | Ud. | Polos amarillo/azulina A.V. m/l | 4 |  | 4 | 19.9207 | 35.17 | 19.3404 | 77.3618 | 79.6826
24.24 | Ud. | Buzos desechables | 10 |  | 10 | 4.4268 | 5.17 | 4.2979 | 42.9788 | 44.2681
24.25 | Ud. | Revisión arnés de seguridad | 4 |  | 4 | 9.3196 | 15.52 | 9.0482 | 36.1926 | 37.2784
24.26 | Ud. | Revisión anual Doble Cabo (no se incluyen piezas de recambio) | 4 |  | 4 | 21.0856 | 15.52 | 20.4715 | 81.8858 | 84.3424
24.27 | Ud. | Revisión anual Equipo Escape incl.carga de botella (no se incluyen piezas de recambio) | 4 |  | 4 | 56.8496 | 103.44 | 55.1938 | 220.7751 | 227.3984
24.28 | Ud. | Revisión de Anticaidas (no se incluyen piezas de recambio) | 4 |  | 4 | 82.129 | 62.06 | 79.7369 | 318.9476 | 328.5161
24.29 | Ud. | Revisión de Extintor 3 KG | 1 |  | 1 | 11.46 | 19.14 | 10.9709 | 10.9709 | 11.46
24.30 | Ud. | Revisión de Torno (no se incluyen piezas de recambio) | 1 |  | 1 | 82.129 | 62.06 | 79.7369 | 79.7369 | 82.129
24.31 | Ud. | Revisión de Tripode (no se incluyen piezas de recambio) | 1 |  | 1 | 82.129 | 62.06 | 79.7369 | 79.7369 | 82.129
24.32 | Ud. | Revisión trianual Equipo Escape incl.carga de botella (no se incluyen piezas de recambio) | 1 |  | 1 | 86.2063 | 103.44 | 83.6955 | 83.6955 | 86.2063
24.33 | Ud. | Máscara para equipo de escape | 4 |  | 4 | 129.3095 | 23.27 | 125.5432 | 502.1729 | 517.2381
24.34 | dia | Señales de tráfico de plástico | 20 |  | 20 | 3.4949 | 18.22 | 3.3931 | 67.8612 | 69.897
24.35 | Ud. | Traje de agua amarillo | 2 |  | 4 | 107.1406 | 6.21 | 104.02 | 416.08 | 214.2812
24.36 | dia | Vallas 1000X2000 | 18 |  | 20 | 0.1648 | 0.83 | 0.16 | 3.2 | 2.9664
24.37 | dia | Vallas 3500X2000 | 18 |  | 18 | 0.206 | 1.03 | 0.2 | 3.6 | 3.708
24.38 | Ud. | Entrega o retirada de elementos de seguridad dentro de la zona consorciada | 1 |  | 1 | 60.5774 | 41.38 | 58.813 | 58.813 | 60.5774
[8 empty] | prevención | 3779.8979 | 3639.0609
|  | TOTAL | [6 empty] | 280467.2979 | 207999.9991

## Cuadro_Sólo Unidades_Anual
CUADRO DE PRECIOS CALDERERÍA
Código | Ud. | Concepto | Medición | Precio unitario | TOTAL
1 | MI | Suministro y colocación de escalera vertical | 300
2 | Ud. | Suministro y colocación de tintero | 20
3 | MI | Suministro y colocación de barandilla | 50
4 | Ud. | Desmontaje de escaleras existentes | 100
5 | MI | Modificación de tramo de escaleras verticales existentes de hasta 5 m. de altura para alineación con otro tramo de escaleras | 250
6 | Ud. | Desmontaje de barandillas existentes | 20
7 | MI | Modificación de barandillas existente | 50
8.1 | Ml | Montaje de rodapié hasta 5 m | 5
8.2 | Ml | Montaje de rodapié de 5 a 10 m | 5
8.3 | Ml | Montaje de rodapié hasta más de 10 m | 5
9 | Ud. | Suministro y colocación de un pie de acceso desde plataforma a escalera | 1
10 | MI | Suministro y colocación de marco para tramex | 20
11 | M2 | Suministro y colocación de tramex | 10
12 | Ud. | Suminstro y colocación de seta de ventilación | 3
13 | Ud. | Suministro y colocación de seta con valvula de despresurización | 3
14 | Ud. | Suministro y colocación de válvula de despresurización | 1
15 | Ud. | Suministro y colocación de armario de ventilación | 3
16 | Ud. | Suminstro y colocación de chimenea de ventilación | 4
17 | MI | Eliminación de quitamiedos | 100
18 | Ud. | Suministro de soporte para menguera | 1
19 | Ud. | Suministro de gancho | 2
20.1 | Ud. | Suministro y colocación de cerradura normalizada tipo CABB | 1
20.2 | Ud. | Suministro y colocación de cerradura normalizada tipo CABB antipánico | 2
20.3 | Ud. | Suministro y colocación de cierre tipo CABB | 1
20.4 | Ud. | Suministro y colocación de cerradura electrónica simple | 2
20.5 | Ud. | Suministro y colocación de cerradura electrónica doble | 2
21 | Ud. | Suministro de abrazaderas para cable de diámetro hasta 30 mm. | 5
22.1 | Ud. | Suminsitro y colocación de soporte doble para tubería de 300 y 500 mm | 10
22.2 | Ud. | Suministro y colocación de abrazadera completa para diámetro 500 mm | 10
22.3 | Ud. | Suministro y colocación de abrazadera completa para diámetro 300 mm | 10
22.4 | Ud. | suminstro de abarcón para diámetro 1300 mm | 8
23 | H | Hora oficial de 1ª | 200
|  | TOTAL |  |  | 212000