## L1-REACTIVOS
LOTE 1 :REACTIVOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE REFERENCIA
| Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/ Calidad | Referencia fabricante | Precio unitario | Consumo estimado | Importe total
1 | LSMR002 | Solución patrón Cobre 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 766042 |  | 1
2 | LSMR003 | Solución patrón Zinc 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 7.660.581.208 |  | 1
3 | LSMR004 | Solución patrón Niquel 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 766054 |  | 1
4 | LSMR005 | Solución patrón Plomo 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 766063 |  | 1
5 | LSMR006 | Solución patrón Cadmio 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 766038 |  | 1
6 | LSMR009 | Solución patrón Manganeso 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 766052 |  | 1
7 | LSMR011 | Solución patrón Estaño 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 766047 |  | 1
8 | LSMR012 | Solución patrón Mercurio 1 g/l para AA (MR) |  | 250 ml | Panreac | MR | 313186 |  | 1
9 | LSMR013 | Solución patrón Arsénico 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 766036 |  | 1
10 | LSMR014 | Solución patrón Selenio 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 766055 |  | 1
11 | LSMR016 | Solución patrón Plata 1 g/l ICP 1000mg/L 100ml 2% HNO3 |  | 100 ml | CPAchem | MR | M201.2NP.L1 |  | 1
12 | LSMR019 | Cloruro de potasio para análisis (MR) |  | 500 g | Panreac | EQP-ACS-ISO | 131494.1210 |  | 2
13 | LSMR020 | Potasio hidrógeno ftalato (MR) |  | 100 g | Merck | PA | 102400 |  | 1
14 | LSMR021 | Avicel PH-101 (MR) |  | 1 kg | Fluka | MR | 11365 |  | 1
15 | LSMR022 | Solución tampón pH 7,02 (MR) |  | 1 l | Panreac | MR | 273108 |  | 15
16 | LSMR023 | Solución tampón pH 4,00 (MR) |  | 1 l | Panreac | MR | 272168 |  | 15
17 | LSMR024 | Dicromato de potasio (MR) |  | 100 g | Panreac | EQP | 241500 |  | 1
18 | LSMR025 | Cloruro de sodio (MR) |  | 80 g | Merck |  | 1.024.060.080,00 |  | 1
19 | LSMR031 | Solución tampón pH 10,00 (MR) |  | 1 l | Panreac | MR | 272584 |  | 7
20 | LSMR032 | Solución tampón Reagecon pH 4,00 (MR) |  | 1 l | Reagecon | MR | 07-1040-1L |  | 8
21 | LSMR033 | Solución tampón Reagecon pH 7,00 (MR) |  | 1 l | Reagecon | MR | 07-1070-1L |  | 9
22 | LSMR036 | Solución estándar de conductividad 50.000 µS/cm |  | 500 ml | Reagecon | MR | CSKC50M |  | 20
23 | LSMR038 | Solución estándar de conductividad 1.413 µS/cm |  | 500 ml | Reagecon | MR | CSKCL |  | 20
24 | LSMR039 | Solución estándar de conductividad 12.880 µS/cm |  | 500 ml | Reagecon | MR | CSKC12880 |  | 20
25 | LSMR040 | Solución tampón pH 10,00 |  | 1 l | Hanna | MR | HI5010-01-1L |  | 10
26 | LSMR042 | Glucosa anhidra (D(+)-) |  | 500 g | Panreac | PA | 131341 |  | 1
27 | LSMR043 | Acido glutámico (L-) |  | 250 g | Panreac | MR | A1704 |  | 1
28 | LSMR044 | Sulfato de amonio (MR) |  | 50 g | Merck | Suprapur | 101209 |  | 1
29 | LSMR045 | Nitrato de potasio (MR) |  | 100 g | Fluka | RA | 31263 |  | 2
30 | LSMR046 | Nitrito de sodio (MR) |  | 100 g | Merck | PA | 106549 |  | 1
31 | LSMR047 | Fosfato de potasio dihidrógeno (MR) |  | 50 g | Merck | Suprapur MR | 105108 |  | 2
32 | LSMR048 | Fenol (MR) |  | 100 g | Sigma | ACS | 33517 |  | 10
33 | LSMR049 | Cianuro potásico (MR) |  | 100 g | Fluka | PA | 31252 |  | 1
34 | LSMR050 | Sulfato de sodio anhidro (MR) |  | 25g | Fluka | PA | 238597 |  | 3
35 | LSMR051 | Nicotinamida (MR) |  | 5 g | Merck | PA | 106828 |  | 6
36 | LSMR052 | Dodecil hidrógeno sulfato sal sódica (MR) |  | 100 g | Sigma |  | 436143-100G |  | 4
37 | LSMR053 | Metasilicato de sodio nonahidrato (MR) |  | 250 g | Sigma |  | S-4392 |  | 2
38 | LSMR058 | Biiodato de potasio (MR) |  | 100 g | Fluka | PA | 60350 |  | 1
39 | LSMR068 | Solución patrón de Hg 1 g/l para AA (MR) |  | 500 ml | Reagecon | MR | AAHGH |  | 1
40 | LSMR069 | Solución patrón Cromo 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 766043 |  | 1
41 | LSMR070 | Solución tampón Reagecon pH 12,00 (MR) |  | 1 L | Reagecon | MR | 07-1120-1L |  | 6
42 | LSMR071 | Hexacloroplatinato de potasio (MR) |  | 5 g | Merck |  | 1.192.380.005 |  | 1
43 | LSMR072 | Cloruro de cobalto.6-hidrato (MR) |  | 5 g | Sigma | PA | 255599 |  | 1
44 | LSMR073 | Cromato de potasio (MR) |  | 250 g | Sigma | PA | 31250 |  | 1
45 | LSMR074 | Carbonato de sodio anhidro (MR) |  | 500 g | Sigma |  | 223484 |  | 1
46 | LSMR075 | Solución patrón Ytrio 1 g/l para ICP (MR) |  | 500 ml | Merck | MR | 1.198.090.500 |  | 1
47 | LSMR076 | Solución tampón pH 1,00 (MR) |  | 1 l | Reagecon | MR | 1010-1L |  | 6
48 | LSMR078 | Solución estándar de conductividad 10 µS/cm (25 ºC) (MR) |  | 500 ml | Reagecon | MR | CSKC10 |  | 15
49 | LSMR079 | Solución patrón redox 220 mV (MR) |  | 250 ml | Crison | MR | 94-00 |  | 1
50 | LSMR080 | Solución patrón redox 468 mV |  | 250 ml | Crison | MR | 94-10 |  | 1
51 | LSMR081 | Solución patrón Antimonio de 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 766035 |  | 1
52 | LSMR082 | Solución patrón Cobalto 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 766041 |  | 1
53 | LSMR083 | Solución patrón Talio 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Merck | MR | 1.70359.0100 |  | 1
54 | LSMR084 | Solución patrón Vanadio 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 765938 |  | 1
55 | LSMR085 | Fluoruro de sodio (MR) |  | 250 g | Sigma | PA | 30105 |  | 1
56 | LSMR087 | Solución patrón de fluoruro de sodio (MR) |  | 500 ml | Merck | MR | 1.198.140.500 |  | 1
57 | LSMR088 | Solución patrón de 1 g/l de cianuro (combinado) (MR) |  | 500 ml | Merck | MR | 1195330500 |  | 2
58 | LSMR089 | Solución patrón de 1 g/l de nitrito (MR) |  | 500 ml | Merck | Certipur | 1.19899.0500 |  | 1
59 | LSMR095 | Solución patrón de 1 g/l de fosfato (MR) |  | 500 ml | Merck | Certipur | 1.19898.0500 |  | 1
60 | LSMR096 | Solución patrón de 1 g/l de nitrato (MR) |  | 500 ml | Merck | Certipur | 1.198.110.500 |  | 1
61 | LSMR097 | Solución patrón de 1 g/l de amonio (MR) |  | 500 ml | Merck | Certipur | 1.19812.0500 |  | 1
62 | LSMR099 | Solución patrón de Cloruros 1.000 mg/l (MR) |  | 500 ml | Reagecon |  | ISECL5 |  | 15
63 | LSMR100 | Solución patrón de DQO 200 mg/l (MR) |  | 500 ml | Reagecon |  | COD200 |  | 2
64 | LSMR101 | Solución patrón de DQO 600 mg/l (MR) |  | 500 ml | Reagecon |  | COD600 |  | 8
65 | LSMR102 | Solución patrón de DQO 1.300 mg/l (MR) |  | 500 ml | Reagecon |  | COD1300 |  | 4
66 | LSMR104 | Solución patrón de sulfatos de 1000 mg/l (MR) |  | 100 ml | AccuStandard |  | IC-SO4-10X-1 |  | 1
67 | LSMR106 | Solución patrón de Fenol 1.000 ug/mL (MR) |  | 100 ml | AccuStandard | MR (solución QC) | WC-PHEN-10X1 |  | 1
68 | LSMR108 | Solución estándar de conductividad 147 µS/cm (25 ºC) (MR) |  | 500 ml | Reagecon | MR | CSKCS |  | 4
69 | LSMR109 | Solución patrón Hierro 10 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | CPAchem | MR | M119.5NP.L1 |  | 1
70 | LSMR115 | Solución patrón Aluminio 10 g/l para ICP |  | 100 ml | Merck | MR | 170371 |  | 1
71 | LSMR118 | Solución patrón Calcio 10 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 7.759.501.208 |  | 1
72 | LSMR119 | Solución patrón Magnesio 10 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 7.759.761.208 |  | 1
73 | LSMR120 | Solución patrón Potasio 10 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Merck | MR | 170377 |  | 1
74 | LSMR121 | Solución patrón Sodio 10 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | Panreac | MR | 7.759.991.208 |  | 1
75 | LSMR122 | Solución patrón de formaldehído min. 36,5 % (MR) |  | 1 l | Sigma | PA ACS | 252549-1l |  | 1
76 | LSMR123 | Solución de formaldehído 37 - 38 % (MR) |  | 1000 ml | Panreac | PA (solución QC) | 1.313.281.211 |  | 1
77 | LSMR124 | Solución patrón de formazina 1 NTU (MR) |  | 100 ml | Hach |  | StablCal 26598-42 |  | 1
78 | LSMR125 | Solución patrón de formazina 10 NTU (MR) |  | 100 ml | Hach |  | StablCal 26599-42 |  | 1
79 | LSMR126 | Solución patrón de formazina 200 NTU (MR) |  | 100 ml | Hach |  | StablCal 26604-42 |  | 1
80 | LSMR127 | Solución patrón de formazina 4.000 NTU (MR) |  | 100 ml | Hach |  | StablCal 2461-42 |  | 1
81 | LSMR128 | Ácido adenílico (5'-AMP) (MR) |  | 5 g | Sigma | MR (solución QC) | A2252-5G |  | 1
82 | LSMR129 | Solución valorada de SDS 0,004 M (sodio dodecilo sulfato) (MR) |  | 1 litro | Panreac | MR (solución QC) | 1.827.921.211 |  | 1
83 | LSMR130 | Solución standard de Ntot y Ptot ADDISTA LCA700 (MR) | Botes de plástico | 3 soluciones | Hach |  | LCA700 |  | 2
84 | LSMR131 | Solución patrón Estaño 1 g/l para ICP (MR) |  | 125 ml | Inorganic | MR | CGSN1-1 |  | 1
85 | LSMR134 | Hidrogenocarbonato de sodio (MR) |  | 500 g | Merck | MR | 1063290500 |  | 1
86 | LSMR135 | Solución patrón Silicio 1 g/l para ICP (MR) |  | 100 ml | VHGLabs (LGC) | MR | VHG-PSIW-100 |  | 1
87 | LSMR136 | Solución patrón Fósforo 1 g/l para ICP (MR) |  | 125 ml | Inorganic | MR | CGP1-1 |  | 1
88 | LSMR137 | Solución patrón Bario 10 g/l para ICP (MR) |  | 125 ml | Inorganic | MR | CGBA10 |  | 1
89 | LSMR138 | Solución patrón Fósforo 10 g/l para ICP (MR |  | 125 ml | Inorganic | MR | CGP10-1 |  | 1
90 | LSMR139 | Solución patrón Bario 1 g/l para ICP (MR) |  | 125 ml | Inorganic | MR | CGBA1-1 |  | 1
91 | LSMR140 | Patrones de calibración de turbidez (MR) (0,1-20-200-1000-4000 NTU) |  | 5 patrones | Hach | StablCal | 26621-05 |  | 1
92 | LSMR141 | Kit de estándares de gel secundarios para Cloro.(MR) | caja/4 viales |  | Hach | MR | 2635300 |  | 1
93 | LSMR142 | Solución patrón Mercurio 1 g/l para AA (MR) |  |  | Accustandards | MR | ICP34N1 |  | 1
94 | LSMR143 | Solución patrón 1 g/l cianuro. MR calibración |  | 50 ml | Sigma | MRCALIBRACIÓN | 90157 |  | 2
95 | LSMR144 | Ácido Nicotínico |  | 100 g | Sigma |  | 72309 |  | 1
96 | LSMR145 | Mr sulfuros | ampollas | 20 ml | Merck Supelco |  | QC1034 |  | 4
97 | LSMR146 | Sol p nitritos |  | 100 ml | LGC-VHG |  | VHG-INO2N.100 |  | 1
98 | LSMR147 | Patrón conjunto de TOC y TIC (QC de carbono orgánico total) | Frasco plástico | 500 ml | Reagecon | MR | TOIC100 |  | 2
99 | LSMR148 | Material de referencia certificado de Aceites y Grasas_ MR | ampollas | 2 ml | Sigma | MR | QCP1083 |  | 4
100 | LSMR149 | Solución patrón As 10 mg/l para ICP-MS_Matriz 2% HNO3 |  | 100 ml | CPAchem | ICP-MS | M403.2NP.L1 |  | 2
101 | LSMR150 | Solución patrón Se 10 mg/l para ICP-MS_Matriz 2% HNO3 |  | 100 ml | CPAchem | ICP-MS | M452.2NP.L1 |  | 2
102 | LSMR151 | Solución Estandard de Nitrógeno Total_CRM |  | 100ml | Merck-Supelco | CRM | 1250450100 |  | 1
103 | LSMR430 | Material de referencia Enterococcus faecalis NCTC 12697 |  | 10 viales | BIOMERIEUX | MR | 56005 |  | 4
104 | LSMR431 | Material de referencia Escherichia coli NCTC 9001 |  | 10 viales | BIOMERIEUX | MR | 56160 |  | 3
105 | LSMR432 | Material de referencia Escherichia coli NCTC 9001 | lenticulas |  | Sigma | MR | CRM09001H-10EA |  | 2
106 | LSMR433 | Material de referencia Pseudomonas aeruginosa ATCC10145TM |  |  | Oxoid | MR carga mínima: 10X4 | R4607065 |  | 1
107 | LSMR434 | Material de referencia Staphylococcos |  |  | Sigma-Vitroids | MR | VT000326-10EA |  | 1
108 | LSMR435 | Material de referencia Enteroccocos |  |  | Sigma-Vitroids | MR | WDCM00010 |  | 2
109 | LSMR507 | MR de elementos traza y de su contenido en agua regia en un fango |  | 40 g | BCR | MR | 145R |  | 1
110 | LSMR512 | MR de elementos traza en sedimento de río |  | 40 g | BCR | MR | BCR320 |  | 1
111 | LSMR514 | MR de elementos traza en fango de origen industrial |  | 40 g | BCR | MR | 146R |  | 1
112 | LSMR519 | MR de metales extraibles en agua regia en un fango de depuración |  | 25 g | LGC | MR | ERM CC 136A |  | 1
113 | LSMR520 | MR de elementos traza en ceniza de incineración de agua residual urbana |  | 40 g | BCR | MR | 176 R |  | 1
114 | LSMR522 | 3,5- Dichlorophenol (MR) | Bote cristal | 10 g | Sigma - Aldrich |  | D70600 |  | 1
115 | LSMR525 | Solución estándar multielemental QC y Cont. Inst. concentrada (MR); Antimonio y Silicio. Solución B. |  | 500 ml | Inorganic Ventures | MR | EQUILAB-68 |  | 2
116 | LSMR526 | Solución estándar multielemental QC y Cont. Inst. concentrada (MR); Solución A. |  | 500 ml | Inorganic Ventures | MR | EQUILAB-69 |  | 1
117 | LSMR530 | MR Traza Fango |  | 30 g | Sigma | MR | ERM CC 144 |  | 1
118 | LSMR532 | Ferricianuro potásico |  | 25 g | Sigma |  | 455946 |  | 1
119 | LSMR533 | Tiocianato de potasio (KSCN) solución |  | 100 g | Sigma |  | 73059 |  | 1
120 | LSMR535 | Lodo IELAB LD31-Material de referencia certificado Sewage-Sludge |  | 65 ml | LGC IELAB | MRC | 9905596 |  | 1
121 | LSMR536 | Marsep260: fango de depuradora del programa WEPAL (Universidad de Wageningen Paises bajos) | Bote cristal topacio | 20 g | LGC | MRC | WEPAL-MARSEP-260 |  | 2
122 | LSMR538 | MR certificado de aceites y grasas en agua 1000 mg/l |  | 250 ml | Merck Supelco | MR | OG1000 |  | 2
123 | LSMR539 | Patrón de aceites y grasas ICP STANDARD 100 ml |  | 100 ml | CPachem | MR | F869401 |  | 4
124 | LSR0002 | Aminoantipirina (4-) |  | 100 g | Merck | PA | 107293 |  | 1
125 | LSR0004 | Acetato de cinc.2-hidrato |  | 250 g | Sigma | PA | 96459 |  | 1
126 | LSR0005 | Acido ascórbico (L(+)) |  | 250 g | Prolabo | ACS-ISO | 20150-231 |  | 5
127 | LSR0007 | Acido bórico |  | 100 g | Merck | PA-ISO | 100165-0100 |  | 1
128 | LSR0008 | Acido cítrico |  | 500 g | Panreac | PA-ACS | 131808.1210 |  | 1
129 | LSR0016 | Bicarbonato de sodio |  | 500 g | Panreac |  | 1.316.381.210 |  | 1
130 | LSR0020 | Carbonato de plomo (II) |  | 250 g | Merck | PA | 107381.0250 |  | 1
131 | LSR0021 | Carbonato magnésico |  | 250 g | Merck |  | 105827_250 |  | 1
132 | LSR0022 | CDTA (Titriplex IV) Acido 1,2-diaminociclohexano tetracético.1-hidrato |  | 100 g | Panreac | PA-ACS | 133534 |  | 1
133 | LSR0024 | Cloramina T |  | 100 g | Fluka | PA | 31224 |  | 2
134 | LSR0025 | Cloruro de amonio |  | 1 kg | Panreac | PRS | 1.411.211.211 |  | 2
135 | LSR0026 | Cloruro de bario dihidratado |  | 500 g | Panreac | PA-ACS | 1.311.821.210 |  | 1
136 | LSR0027 | Cloruro de calcio anhidro 93 % anhidro |  | 100 g | Sigma | PRS | C1016 |  | 1
137 | LSR0030 | Cloruro de potasio |  | 500 g | Panreac | PA-ACS-ISO | 1.314.941.210 |  | 1
138 | LSR0031 | Cloruro de sodio |  | 1 kg | Panreac | PA | 131659 |  | 1
139 | LSR0032 | Cloruro de magnesio.6-hidrato |  | 250 g | Merck | PA | 105.833 |  | 1
140 | LSR0034 | Fosfato disódico.12-hidrato |  | 1000 g | Panreac | PA | 131678.1211 |  | 1
141 | LSR0036 | Dicromato potásico |  | 250 g | Panreac | ACS | 131500 |  | 2
142 | LSR0037 | Difenilcarbacida (1,5-) |  | 25 g | Sigma | PA | 259225 |  | 1
143 | LSR0038 | Fosfato dipotásico |  | 250 g | Panreac | PA | 131512 |  | 1
144 | LSR0040 | EDTA (Etilendiaminotetraacético.2-hidrato sal disódica) |  | 250 g | Prolabo | PA | 20.302.236 |  | 5
145 | LSR0042 | Ferricianuro potásico |  | 100 g | Merck | PA-ACS | 1049730100 |  | 1
146 | LSR0047 | Fosfato de potasio dihidrógeno |  | 250 g | Merck | PA | 104.873 |  | 1
147 | LSR0050 | Hexametilentetramina |  | 100 g | Merck | PA | 8.187.120.100 |  | 1
148 | LSR0051 | Hidróxido sódico puro (lentejas) |  | 1 kg | Panreac | QP | 211687 |  | 15
149 | LSR0052 | Iodo resublimado |  | 100 g | Prolabo | Normapur | 24.757.187 |  | 2
150 | LSR0053 | Ioduro potásico |  | 250 g | Normapur | RA | 26.846.235 |  | 4
151 | LSR0058 | Molibdato amónico 4-hidrato |  | 100 g | Panreac | RA | 131134 |  | 2
152 | LSR0059 | Naftiletilendiamina diclorohidrato (N-1-) |  | 10 g | Prolabo | PA | 25792.120 |  | 4
153 | LSR0061 | Nitrato de plata |  | 100 g | Prolabo | RA | 21572.188 |  | 3
154 | LSR0064 | Nitroprusiato sódico |  | 25 g | MERCK | PA | 106541.0025 |  | 2
155 | LSR0065 | Sulfanilamida |  | 100 g | Panreac | PA | 122823 |  | 4
156 | LSR0067 | Sulfato de cobre (II).5-hidrato |  | 100 g | Sigma | ACS | 31293 |  | 2
157 | LSR0068 | Sulfato de hidracinio |  | 100 g | Merck | PA | 1,04603 |  | 2
158 | LSR0069 | Sulfato de magnesio.7-hidrato |  | 100 g | Fluka | RA | 63140 |  | 2
159 | LSR0071 | Sulfato de mercurio II |  | 250 g | Panreac | PRS | 142.166 |  | 12
160 | LSR0072 | Sulfato de plata |  | 250 g | PANREAC | ACS | 1311801.1609 |  | 7
161 | LSR0074 | Sulfato ferroso amónico.6-hidrato |  | 1 kg | Panreac | PA | 131368 |  | 4
162 | LSR0076 | Sulfito sódico |  | 500 GR | MERCK | PA | 131717.1210 |  | 2
163 | LSR0077 | Tartrato de antimonio y potasio 3-hidrato |  | 250 g | Fluka | PA | 11126 |  | 1
164 | LSR0082 | Rodanina 5-(4-Dimetilaminobenciliden) |  | 5 g | Merck | PRS | 103059 |  | 2
165 | LSR0084 | Acetato de amonio PA |  | 500 g | Panreac | PRS | 131114 |  | 2
166 | LSR0090 | Acido sulfámico |  | 500 g | Panreac | PA | 131056 |  | 2
167 | LSR0117 | Cloruro de hierro (III).6-hidrato |  | 50 g | FLUKA | ACS | 44944 |  | 2
168 | LSR0128 | Fenolftaleina |  | 100g | Panreac | PA | 131325.1208 |  | 2
169 | LSR0129 | Fluoresceina bruta soluble |  | 1 kg | Reactifs Ral | hidrologia | 313150 |  | 2
170 | LSR0132 | Fosfato monosódico.2-hidrato |  | 1 kg | Panreac | PA | 1.216.771.211 |  | 2
171 | LSR0134 | Gel de sílice con indicador color naranja |  | 1 kg | HAIYANG YINHAI | PA | WG-2_574201 |  | 2
172 | LSR0137 | Hidróxido potásico | Bote | 250 g | Fluka | puriss. p.a, >86% | 60370 |  | 1
173 | LSR0142 | Lana de vidrio lavada |  |  | Panreac |  | 211376.1209 |  | 1
174 | LSR0170 | Rojo de metilo sal sódica |  | 25 g | Sigma |  | M8256 |  | 2
175 | LSR0171 | Rosa de Bengala |  | 25 gr | ALFA |  | A17053.0006 |  | 1
176 | LSR0173 | Rodamina B, 95 %. |  | 25 g | Sigma |  | R6626 |  | 2
177 | LSR0176 | Sulfato de zinc.7-hidrato |  | 500 g | Merck |  | 1.088.830.500 |  | 2
178 | LSR0184 | Timolftaleina |  | 5 g | Panreac | PA-ACS | 131739-1604 |  | 1
179 | LSR0186 | Cloruro de estaño (II)-2hidrato |  | 250 g | Panreac | PA-ACS | 4.713.031.609 |  | 4
180 | LSR0187 | Citrato trisódico | Bote plástico blanco | 1000 g | Panreac | PA-ACS | 131655.1211 |  | 1
181 | LSR0188 | Salicitato de Sodio | Bote plástico blanco | 250 g | Sigma | PA-ACS | 31493-250 |  | 5
182 | LSR0189 | DIC, Dicloro Isocianúrico sal sódica | Bote plástico blanco | 50 g | Sigma | PA-ACS | 35915 |  | 2
183 | LSR0208 | Catalizador Kjeldahl de Selenio |  | 3,5 kg | Panreac | RE | 173348 |  | 1
184 | LSR0213 | Alil tiourea (n-) |  | 50g | MERCK | PS | 8.08158.0050 |  | 2
185 | LSR0215 | Borohidruro de sodio 98 % |  | 100 g | Panreac |  | 123314-1608 |  | 3
186 | LSR0219 | Cloruro de hidroxilamonio bajo en Hg |  | 250 g | Merck | ACS | 104619 |  | 2
187 | LSR0221 | Permanganato de potasio bajo en Hg |  | 250 g | Fluka | PA | 60458 |  | 1
188 | LSR0302 | Acido sulfúrico concentrado |  | 1 l | Panreac | Puriss. P.A. | 131058.1611 |  | 200
189 | LSR0303 | Acido clorhídrico 35-37 % |  | 1l | Prolabo | PA-ISO | 20252.290 |  | 40
190 | LSR0304 | Acido orto-fosfórico 85 % |  | 1 l | Panreac | PA | 131032-1211 |  | 5
191 | LSR0307 | Ac Acetico 1mol/lt |  | 1 l | Panreac | SV | 181009 |  | 2
192 | LSR0309 | Acido sulfúrico 0,01 mol/l (0,02 N) |  | 1 l | Panreac | SV | 182102 |  | 1
193 | LSR0310 | Acido sulfúrico 0,05 mol/l (0,1 N) |  | 1 l | Panreac | SV | 181061 |  | 2
194 | LSR0311 | Acido sulfúrico 0,25 mol/l (0,5 N) |  | 1 l | Panreac | SV | 181060 |  | 2
195 | LSR0312 | Acido sulfúrico 0,5 mol/l |  | 1 l | Panreac | SV | 181059 |  | 2
196 | LSR0313 | Tiosulfato de sodio 0,05 mol/l |  | 1 l | Panreac | SV | 182160 |  | 2
197 | LSR0315 | Permanganato de potasio 0,01 mol/l |  | 1 l | Fluka | SV | 34266 |  | 1
198 | LSR0318 | Hidróxido de sodio 1 mol/l |  | 1 l | Panreac | SV | 181691 |  | 3
199 | LSR0324 | Hierro (III) cloruro 27% en solución acuosa GPR RECTAPUR® |  | 1 l | Prolabo | QP | 24206.297 |  | 1
200 | LSR0325 | Agua oxigenada _Hidrógeno Peróxido 30% |  | 1 L | Panreac | PA | 1210761611 |  | 2
201 | LSR0328 | Hexano (n-) (para análisis instrumental) |  | 2,5 l | Panreac |  | 1.320.631.612 |  | 10
202 | LSR0331 | Acetona |  | 1 l | Panreac | QP | 211007 |  | 2
203 | LSR0333 | Alcohol isoamílico |  | 1 l | Panreac |  | 131079 |  | 2
204 | LSR0336 | Ciclohexanona |  | 1 l | Panreac |  | 161890 |  | 2
205 | LSR0340 | Acido nítrico 60 - 65 % | Botella vidrio | 1 l | Panreac | PA-ISO | 131037.1611 |  | 40
206 | LSR0341 | Acido nítrico 69 % (bajo metales) |  | 2.5 l | Panreac |  | 721037 |  | 12
207 | LSR0342 | Acido clorhídrico 35 % (bajo en Hg) |  | 2.5 l | Merck |  | 113386-2500 |  | 10
208 | LSR0344 | Cloroformo |  | 1 l | Panreac | PA | 131252 |  | 10
209 | LSR0348 | Etanol absoluto |  |  | Merck |  | 100983
210 | LSR0349 | Etanol 96 % |  | 1 l | Panreac | PAI | 361085 |  | 4
211 | LSR0354 | Pentano (n-) 95 % |  | 1 l | Panreac | PRS | 1420061611 |  | 1
212 | LSR0355 | Pentanodiona (2,4-) 99% |  | 5 ml | Alfa Aesar/THERMO | PS | A14117 |  | 2
213 | LSR0356 | Propanol (2-) |  | 1 l | Panreac | PA-ACS-ISO | 131090-1611 |  | 2
214 | LSR0359 | Tolueno |  | 1 l | Prolabo | PA-ACS | 10284-28676 |  | 1
215 | LSR0367 | Acido acético glacial |  | 1 litro | Panreac |  | 211008 |  | 2
216 | LSR0368 | Acido hipofosforoso 50 % puro |  | 100 ml | Sigma | puro | 214906 |  | 2
217 | LSR0370 | Brij 35 Solución 30 % |  | 100 ml | Sigma |  | B4184 |  | 2
218 | LSR0371 | Tritón X-100 |  | 1 l | Panreac | PRS | 142314-1611 |  | 2
219 | LSR0372 | Acido sulfúrico 96 % bajo en mercurio |  | 1 l | Panreac | ACS,ISO | 471058 |  | 10
220 | LSR0373 | Hidróxido de sodio 0,1 mol/l |  | 1 l | Panreac | SV | 181693 |  | 4
221 | LSR0375 | acetona de limpieza |  | 1l | Riedel van Haen |  | 32201 |  | 1
222 | LSR0380 | Silicona, Rhodorsil® Oils 47 Termoresistente |  | 1000 ml | VWR | QP | 8381290 |  | 1
223 | LSR0381 | Sulfato de zinc 0,05 M (S.V) |  | 1 l | Panreac | SV | 182163-1211 |  | 2
224 | LSR0382 | Hidróxido de sodio 0,25 mol/l |  | 1 l | Panreac | SV | 182155 |  | 2
225 | LSR0383 | Tiosulfato sódico 1N |  | 1 l | Panreac | SV | 181722 |  | 1
226 | LSR0384 | Metanol |  | 1 l | Panreac | PA-ACS-ISO | 1.310.911.611 |  | 1
227 | LSR0385 | Tetraborato sódico 10-hidrato |  | 500 g | Panreac | PA-ACS-ISO | 1.316.441.210 |  | 1
228 | LSR0386 | Tiocianato de potasio (KSCN) |  | 500 g | Panreac | PA-ACS-ISO | 1.315.341.210 |  | 1
229 | LSR0387 | Acido 1,3-dimetilbarbiturico |  | 250 g | Aldrich | PA-ACS-ISO | 39565-250G |  | 2
230 | LSR0390 | Hipoclorito sódico 10% | Bote plástico negro | 1000 g | Panreac | QP | 211921.1211 |  | 1
231 | LSR0393 | Agua para análisis, ACS | Bote plástico negro | 1L | Panreac |  | 1310741211 |  | 7
232 | LSR0392 | Peroxodisulfato de Potasio 99% |  |  | Merck |  | 1050910250 |  | 1
233 | LSR0400 | Ácido fosfórico 49-51 % | Vidrio | 500 ml | Fluka | Para HPLC | 79607-500ML |  | 2
234 | LSR0505 | Polietilenglicol 400 |  | 5 l | Panreac | PS | 162436 |  | 5
235 | LSR0507 | Sigmacote |  | 25 ml | Sigma |  | SL-2 |  | 2
236 | LSR0509 | Absorbente general |  | 500 g | Panreac |  | 212520 |  | 2
237 | LSR0510 | Silicona antiespumante |  | 100 g | Panreac |  | 216241 |  | 2
238 | LSR0512 | Silicagel 60 (0,063-0,200 mm) |  | 1 kg | Merck |  | 1.077.341.000 |  | 1
239 | LSR0527 | Electrolito Skylite para electrodos pH Hamilton |  | 100 ml | Hamilton |  | 238037/00 |  | 3
240 | LSR0528 | Reactivo de cloro libre DPD | Bolsa plástico | Pack de 100 uds. | Hach |  | 21055-69 |  | 2
241 | LSR0531 | Electrolito CRISOLYT A (KCl 3M + ClAg) |  | 250 ml | Crison |  | 95-01 |  | 2
242 | LSR0535 | Vaselina Filante |  | 250 g | Panreac | QP | 211757-1209 |  | 2
243 | LSR0537 | Tierra de diatomeas |  | 1 kg | Panreac | PRS | 1.424.751.211 |  | 2
244 | LSR0548 | Electrolito CRISOLYT (KCl 3M) |  | 250 ml | Crison |  | 95-00 |  | 3
245 | LSR0551 | Electrolito KNO3 1M |  | 250 ml | Mettler |  | 51350078 |  | 2
246 | LSR0553 | Reactivo de Nessler |  | 250 ml | Panreac | RE | 1.715.811.209 |  | 4
247 | LSR0558 | Ácido cítrico 1-hidrato |  | 500 g | Panreac | PA | 131018 |  | 2
248 | LSR0561 | Ácido isonicotínico | Bote | 100 g | Aldrich |  | I1750-8 |  | 2
249 | LSR0566 | Cubeta test 0,5-5,0 mgP/l para Fósforo Total | CAJA- KIT | 25 viales | Hach-Lange |  | LCK348 |  | 50
250 | LSR0572 | Reactivo de cloro total DPD |  | Pack 100 uds. | Hach-Lange |  | 21056-69 |  | 2
251 | LSR0576 | LCK 138. Ntotal, cubeta de 1 -16ppm de Ntotal. | CAJA- KIT | KIT/24 test | Hach-Lange |  | LCK 138 |  | 7
252 | LSR0589 | LCI500. DQO, cubeta test 0-150 mg/L de O2 | CAJA- KIT | KIT/24+1 | Hach-Lange |  | LCI500 |  | 2
253 | LSR0590 | LCK114. DQO, cubeta test 150 -1000 mg/L de O2 | CAJA- KIT | 25 viales | Hach-Lange |  | LCK114 |  | 2
254 | LSR0591 | LCK1814. DQO para Agua salada , cubeta test 7-7 0 mg/L de O2 | CAJA- KIT | 25 viales | Hach-Lange |  | LCK1814 |  | 10
255 | LSR0813 | Azul de metileno |  | 25 g | Panreac |  | 121170 |  | 1
256 | LSR0814 | Cristal violeta |  | 25 g | Sigma |  | C0775 |  | 1
257 | LSR0815 | Crisoidina, marron Bismarck Y |  | 25 g | Sigma |  | 861111 |  | 1
258 | LSR0816 | Negro sudan B |  | 25 g | Sigma |  | 199664 |  | 1
259 | LSR0817 | Safranina O |  | 10 g | Panreac |  | 251622 |  | 1
260 | LSR0818 | Nigrosina |  | 100 g | Sigma |  | N4754 |  | 1
261 | LSR0819 | Bioindicador para control de autoclaves |  | 1 caja 15 | Merck |  | 1,10274,0001 |  | 2
262 | LSR0820 | Aceite de inmersión para microscopía |  | 100 ml | Panreac |  | 254561 |  | 1
263 | LSR0844 | Laminocultivos para control de desinfección |  | 20 uds | Panreac | PCA Cultimed | 435895 |  | 4
264 | LSR0861 | Medio de cultivo Bacto Brain Heart Infusion Agar deshidratado (BHI Agar) |  | 500 g | BD |  | 241830 |  | 2
265 | LSR0891 | Bactident. Varillas aminopeptidasa |  | 50 uds | Merck |  | 1.133.010.001 |  | 2
266 | LSR0896 | Medio de cultivo Slanetz Bartley |  | 20 placas | Oxoid |  | PO5018A |  | 25
267 | LSR0897 | Medio de cultivo Bile Aesculin Agar |  | 20 placas | Oxoid |  | PO0169A |  | 19
268 | LSR0901 | Cloruro de Aluminio 6_hidrato |  | 500 g | Panreac |  | 141097 |  | 1
IMPORTE TOTAL
No se pueden cambiar las marcas y referencias de estos productos
| NOTA: | En casos excepcionales , sólo se podrán modificar con autorización
previa del Laboratorio y por calidades iguales o superiores

## L2_VIDRIO-PLÁSTICO
LOTE 2: MATERIAL DE VIDRIO PLÁSTICO
| Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/Calidad | Referencia fabricante | Precio unitario | Consumo estimado | Importe total
1 | LSE0323 | Matraz aforado 10 ml c/tapón clase A y certific. de lote |  | 10 ml | Blaubrand | Vidrio | 37243 |  | 6
2 | LSE0324 | Matraz aforado 25 ml c/tapón clase A y certific. de lote |  | 25 ml | Blaubrand | Vidrio | 37247 |  | 6
3 | LSE0325 | Matraz aforado 50 ml c/tapón clase A y certific. de lote |  | 50 ml | Blaubrand | Vidrio | 37248 |  | 60
4 | LSE0326 | Matraz aforado 100 ml c/tapón clase A y certific. de lote |  | 100 ml | Blaubrand | Vidrio | 37291 |  | 80
5 | LSE0327 | Matraz aforado 250 ml c/tapón clase A y certific. de lote |  | 250 ml | Blaubrand | Vidrio | 37251 |  | 50
6 | LSE0328 | Matraz aforado 500 ml c/tapón clase A y certific. de lote |  | 500 ml | Blaubrand | Vidrio | 37252 |  | 30
7 | LSE0329 | Matraz aforado 1000 ml c/tapón clase A y certific.de lote |  | 1000 ml | Blaubrand | Vidrio | 37253 |  | 40
8 | LSE0330 | Matraz aforado 2000 ml c/tapón clase A y certific.de lote |  | 2000 ml | Blaubrand | Vidrio | 37254 |  | 6
9 | LSE0331 | Pipeta aforada 2 ml clase A (1 enrase) y certificado de lote |  | 2 ml | Blaubrand | Vidrio | 29703 |  | 25
10 | LSE0332 | Pipeta aforada 5 ml clase A (1 enrase) y certificado de lote |  | 5 ml | Blaubrand | Vidrio | 29707 |  | 60
11 | LSE0333 | Pipeta aforada 10 ml clase A (1 enrase) y certificado de lote |  | 10 ml | Blaubrand | Vidrio | 29712 |  | 50
12 | LSE0334 | Pipeta aforada 20 ml clase A (1 enrase) y certificado de lote |  | 20 ml | Blaubrand | Vidrio | 29714 |  | 20
13 | LSE0335 | Pipeta aforada 25 ml clase A (1 enrase) y certificado de lote |  | 25 ml | Blaubrand | Vidrio | 29715 |  | 10
14 | LSE0336 | Pipeta aforada 50 ml clase AS (1 enrase) y certificado de lote |  | 50 ml | Blaubrand | Vidrio | 29718 |  | 30
15 | LSE0337 | Pipeta aforada 2 ml (1 enrase) y con punta ensanchada |  | 2 ml | Blaubrand | Vidrio |  |  | 5
16 | LSE0338 | Pipeta aforada 5 ml (1 enrase) y con punta ensanchada |  | 5 ml | Blaubrand | Vidrio |  |  | 10
17 | LSE0339 | Pipeta aforada 10 ml (1 enrase) y con punta ensanchada |  | 10 ml | Blaubrand | Vidrio |  |  | 50
18 | LSE0340 | Pipeta aforada 20 ml (1 enrase) y con punta ensanchada |  | 20 ml | Blaubrand | Vidrio |  |  | 20
19 | LSE0341 | Pipeta aforada 25 ml (1 enrase) y con punta ensanchada |  | 25 ml | Blaubrand | Vidrio |  |  | 20
20 | LSE0342 | Pipeta aforada 50 ml (1 enrase) y con punta ensanchada |  | 50 ml | Blaubrand | Vidrio |  |  | 20
21 | LSE0344 | Pipeta graduada terminal 1 ml Clase A c/ certificado de lote |  | 1 ml | Blaubrand | Vidrio | 27707 |  | 4
22 | LSE0345 | Pipeta graduada terminal 2 ml Clase A c/ certificado de lote |  | 2 ml | Blaubrand | Vidrio | 27709 |  | 6
23 | LSE0346 | Pipeta graduada terminal 5 ml Clase A c/ certificado de lote |  | 5 ml | Blaubrand | Vidrio | 27711 |  | 6
24 | LSE0347 | Pipeta graduada terminal 10 ml Clase A c/ certificado de lote |  | 10 ml | Blaburand | Vidrio | 27713 |  | 20
25 | LSE0348 | Pipeta graduada terminal 25 ml Clase A c/ certificado de lote |  | 25 ml | Blaubrand | Vidrio | 27715 |  | 4
26 | LSE0350 | Probeta graduada terminal 10 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A |  | 10 ml | Silverbrand | Vidrio | 32108 |  | 10
27 | LSE0351 | Probeta graduada terminal 25 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A |  | 25 ml | Silverbrand | Vidrio | 32120 |  | 12
28 | LSE0352 | Probeta graduada terminal 50 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A |  | 50 ml | Silverbrand | Vidrio | 32128 |  | 12
29 | LSE0353 | Probeta graduada terminal 100 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A |  | 100 ml | Silverbrand | Vidrio | 32138 |  | 70
30 | LSE0354 | Probeta graduada terminal 250 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A |  | 250 ml | Silverbrand | Vidrio | 32148 |  | 30
31 | LSE0355 | Probeta graduada terminal 500 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A |  | 500 ml | Silverbrand | Vidrio | 32154 |  | 25
32 | LSE0356 | Probeta graduada terminal 1000 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A |  | 1000 ml | Silverbrand | Vidrio | 32162 |  | 10
33 | LSE0357 | Probeta graduada 500 ml c / tapón Clase A |  | 500 ml | Silverbrand | Vidrio | 32154 |  | 10
34 | LSE0375 | Probeta graduada terminal 25 ml (1 sola pieza ) Clase A. |  | 25 ml | Silverbrand | Vidrio | 32120 |  | 10
35 | LSE0906 | Tubos Nessler c/tapón de plástico (dos aforos) |  | Afor. 50/100 ml |  | Vidrio |  |  | 40
36 | LSE0948 | Frasco Winkler 300 ml con tapón (Mantech) |  | 300 ml | Environmental Express | Vidrio | D-1003 |  | 35
37 | LSE0974 | Tubos fondo cónico con faldilla de 50 ml FALCON | 1 bolsa | 25 uds/bolsa | Falcon | Plástico | 3452035C |  | 190
38 | LSVP001 | Botella b/estrecha t/rosca graduada de 125 ml |  |  | Eurotubo | Plástico | 19319 |  | 100
39 | LSVP002 | Botella cilíndrica con tapón de estrella_b/ancha_250 ml |  | 250 ml | Eurotubo | Plástico | 444400 |  | 100
40 | LSVP003 | Botella cilíndrica con tapón de estrella_b/ancha_500 ml |  | 500 ml | Eurotubo | Plástico | 444500 |  | 100
41 | LSVP004 | Botella cilíndrica con tapón de estrella_b/ancha _1000 ml |  | 1000 ml | Eurotubo | Plástico | 444600 |  | 100
42 | LSVP005 | Botella cilíndrica con tapón de estrella_b/ancha_2000 ml |  | 2000 ml | Eurotubo | Plástico | 444700 |  | 100
43 | LSVP006 | Bureta c/certificado de lote 10 ml |  | 10 ml | Blaubrand | Vidrio | 12484 |  | 2
44 | LSVP007 | Cabeza dosificadora 10 ml |  | 10 ml | Afora | Vidrio | 6510/2 |  | 2
45 | LSVP008 | Cápsula de porcelana fondo plano f/baja. D=10 cm |  | D=10 cm |  | Porcelana | 127/100 |  | 2
46 | LSVP009 | Cápsula de porcelana fondo plano f/baja. D=8 cm |  | D=8 cm |  | Porcelana | 027/080 |  | 5
47 | LSVP010 | Embudo buchner. D=12 cm |  | D=12 cm |  | Porcelana | 20237120 |  | 1
48 | LSVP011 | Embudo buchner. D=15 cm |  | D=15 cm |  | Porcelana | 20237150 |  | 1
49 | LSVP012 | Embudo buchner. D=8,5 cm |  | D=8,5 cm |  | Porcelana | 20237090 |  | 1
50 | LSVP013 | Embudo cierre teflonado p/filtración |  | 250 ml | Millipore |  | XX1004724 |  | 6
51 | LSVP014 | Embudo decantación con llave teflón 1000 ml |  | 1000 ml | Afora | Pyrex | V.D. 182/5TF |  | 8
52 | LSVP015 | Embudo decantación con llave teflón |  | 500 ml |  | Pyrex | V.D. 182/4TF |  | 8
53 | LSVP016 | Embudo de plástico. D=4,5 cm |  | D=4,5 cm | Eurotubo | Plástico | 19147 |  | 20
54 | LSVP017 | Embudo de plástico. D=6,6 cm |  | D=6,6 cm | Kartell | Plástico | KA-148 |  | 8
55 | LSVP018 | Embudo de vidrio. D=7 cm |  | D=7 cm | Afora | Pyrex | V.D. 175/5 |  | 20
56 | LSVP019 | Embudo de vidrio. D=5.5 cm |  | D=5.5 cm | Afora | Pyrex |  |  | 20
57 | LSVP020 | Embudo pesasustancias |  | 10 ml |  | Vidrio | V.D. 191/10 |  | 15
58 | LSVP021 | Embudo para polvos (boca inferior ancha) |  | D = 7,5 cm | Afora | Pyrex | 9167 |  | 8
59 | LSVP022 | Erlenmeyer boca esmerilada 14/23 |  | 50 ml | Lenz | Vidrio | 0,273935185 |  | 10
60 | LSVP023 | Erlenmeyer boca esmerilada 29/32. 150 ml |  | 150 ml |  | Vidrio |  |  | 10
61 | LSVP024 | Erlenmeyer boca esmerilada 29/32. 250 ml |  | 250 ml | Lenz | Vidrio | 0,284594907 |  | 10
62 | LSVP025 | Erlenmeyer boca normal. 500 ml |  | 500 ml |  | Pyrex |  |  | 6
63 | LSVP026 | Erlenmeyer boca normal. 100 ml |  | 100 ml |  | Pyrex |  |  | 6
64 | LSVP027 | Erlenmeyer boca normal. 1000 ml |  | 1000 ml |  | Pyrex |  |  | 6
65 | LSVP028 | Erlenmeyer boca normal. 250 ml |  | 250 ml |  | Pyrex |  |  | 10
66 | LSVP029 | Erlenmeyer boca normal. 250 ml |  | 250 ml | Simax | Vidrio |  |  | 6
67 | LSVP030 | Erlenmeyer para microbiología. 1000 ml |  | 1000 ml | Duran |  | 217715407 |  | 6
68 | LSVP031 | Erlenmeyer para microbiología. 250 ml |  | 250 ml | Duran |  | 217713603 |  | 3
69 | LSVP032 | Erlenmeyer para microbiología. 500 ml |  | 500 ml | Duran |  | 217714402 |  | 6
70 | LSVP033 | Espátula de plástico |  |  |  | Plástico |  |  | 8
71 | LSVP034 | Frasco Anaclin estéril (caja de 50 frascos) | Caja | 50 uds. |  |  | 0318 |  | 12
72 | LSVP035 | Frasco de plástico contenedor orina (caja de 475 uds.) |  | 150 ml | Eurotubo |  | 409702 |  | 25
73 | LSVP036 | Frasco con anillo de vertido y tapón. 100 ml. |  | 100 ml | Duran |  | 218012458 |  | 12
74 | LSVP037 | Frasco con anillo de vertido y tapón. 1000 ml. |  | 1000 ml | Duran |  | 218015455 |  | 6
75 | LSVP038 | Frasco con anillo de vertido y tapón. 250 ml. |  | 250 ml | Duran |  | 218013651 |  | 6
76 | LSVP039 | Frasco con anillo de vertido y tapón. 50 ml. |  | 50 ml | Duran |  | 218011753 |  | 6
77 | LSVP040 | Frasco con anillo de vertido y tapón. 500 ml. |  | 500 ml | Duran |  | 218014459 |  | 6
78 | LSVP041 | Frasco cuentagotas. Topacio c/rosca y tetina. 100 ml |  | 125 cc | Nahita | Vidrio | 12021211 |  | 6
79 | LSVP042 | Frasco cuentagotas. Topacio c/rosca y tetina. 250 ml |  | 250 ml |  | Vidrio | 12020221 |  | 2
80 | LSVP043 | Frasco lavador. 100 ml |  | 100 ml |  | Plástico |  |  | 4
81 | LSVP044 | Frasco lavador. 1 l |  | 1 l | Deltalab | Plástico | 44310000 |  | 6
82 | LSVP045 | Frasco lavador. 250 ml |  | 250 ml | Azlon | Plástico | WGF330 |  | 6
83 | LSVP046 | Frasco lavador con cabeza roscada c/placa porosa |  | 250 cc | Afora |  | 5224 |  | 2
84 | LSVP047 | Garrafa c/boca ancha. 10 l |  | 10 l | REINER | Plastico | 826 |  | 4
85 | LSVP048 | Garrafa c/boca ancha. 5 l |  | 5 l | REINER | Plastico | 824 |  | 15
86 | LSVP049 | Garrafa con grifo plástico |  | 25 l | Eurotubo | Plástico | 19664 |  | 2
87 | LSVP050 | Jarras de plástico. 2 l |  | 2 l |  | Plástico |  |  | 6
88 | LSVP051 | Jarras de plástico. 1 l |  | 1 l | KA | Plástico | 1157 |  | 12
89 | LSVP052 | Kitasatos. 1000 ml |  | 1000 ml |  | Duran | 2120154 |  | 3
90 | LSVP053 | Kitasatos. 2000 ml |  | 2000 ml |  | Duran | 2120163 |  | 3
91 | LSVP054 | Kitasatos. 500 ml |  | 500 ml |  | Duran | 2120144 |  | 3
92 | LSVP055 | Llave de paso con olivas 8/9 |  | 9 mm. paso | Afora | Pyrex | 9412 |  | 1
93 | LSVP056 | Matraz aforado c/tapón. 250 ml |  | 250 ml | KA | Plástico | 1487 |  | 5
94 | LSVP057 | Matraz aforado c/tapón. 500 ml |  | 500 ml | KA | Plástico | 1488 |  | 10
95 | LSVP058 | Matraz aforado c/tapón. 1000 ml |  | 1000 ml | KA | Plástico | 1489 |  | 5
96 | LSVP059 | Mortero. D=11 cm |  | D=11 cm |  | Porcelana |  |  | 1
97 | LSVP060 | Mortero. D=16 cm |  | D=16 cm |  | Porcelana |  |  | 1
98 | LSVP061 | Mortero. D=18 cm |  | D=18 cm |  | Porcelana |  |  | 1
99 | LSVP062 | Mortero c/mano. D=15 cm |  | D=15 cm | Nahita | Vidrio | 12231150 |  | 1
100 | LSVP063 | Mortero c/mano. D=8 cm |  | D=8 cm |  | Vidrio |  |  | 1
101 | LSVP064 | Pesafiltros c/tapa H=55 /PESAFILTRO ESMERILADO INTERIOR 35X40mm | unidad |  |  | Vidrio | Pesafl 35x40mm |  | 6
102 | LSVP065 | Pesafiltros c/tapa/ PESAFILTRO ESMERILADO INTERIOR 36X60mm | unidad |  |  | Vidrio | Pesafl 60X36mm |  | 4
103 | LSVP066 | Pipetas Pasteur 150 mm (pack de 250 uds.) | Caja | 250 uds. | AUX | Vidrio | 17477150 |  | 4
104 | LSVP067 | Pipetas Pasteur 230 mm (pack de 250 uds.) | Caja | 250 uds. | AUX | Vidrio | 17477230 |  | 3
105 | LSVP068 | Probeta graduada forma alta. 100 ml |  | 100 ml | Kartell | Plástico | 1079 |  | 4
106 | LSVP069 | Probeta graduada forma alta. 250 ml |  | 250 ml | Kartell | Plástico | 1080 |  | 4
107 | LSVP070 | Probeta graduada forma alta. 500 ml |  | 500 ml | Kartell | Plástico | 1081 |  | 4
108 | LSVP071 | Probeta graduada forma alta (TPX, transparente) |  | 1000 ml | Kartell | Plastico | 1576 |  | 6
109 | LSVP072 | Probeta graduada forma alta (PP) |  | 1000 ml | Kartell | Plástico | 1082 |  | 10
110 | LSVP073 | Pulverizador de plastico |  | 1000 ml |  | Plástico |  |  | 3
111 | LSVP074 | Sistema de filtración 3 piezas 9 cm |  |  | Whatman | Vidrio | 1950009 |  | 6
112 | LSVP075 | Sistema de filtración 3 piezas 12,5 cm |  |  | Whatman | Vidrio | 1950012 |  | 6
113 | LSVP076 | Soporte cierre teflonado p/filtración |  |  | Millipore |  | XX1004722 |  | 6
114 | LSVP077 | Tapones esmerilado 29/32 |  |  | Brand | Vidrio | 144635 |  | 10
115 | LSVP078 | Tapones p/erlenmeyer microbiología |  |  | Duran | Alum. azul | 2901324 07 |  | 6
116 | LSVP079 | Tubos de centrífuga s/graduar (caja de 10 ud) |  | 10 ml | Herolab | Plástico | 252401 |  | 2
117 | LSVP080 | Tubos de centrífuga s/graduar DURAN VIDRIO |  | 250 ml | Duran | Vidrio | 2160136 |  | 10
118 | LSVP082 | Tubos fondo cónico sin faldilla de 15 ml (para Hg) | 1 caja | 500 uds. | Eurotubo | Plástico | 429910 |  | 5
119 | LSVP083 | Tubos para cultivo borde recto. 25x150 |  | 25x150 | Duran |  | 2613133 |  | 80
120 | LSVP084 | Tapones Sero-Tap dia. 14-16 para tubos cultivo borde recto |  | 14-16 | Selecta |  | 1024261 |  | 10
121 | LSVP085 | Tapones Sero-Tap dia. 12-13 para tubos cultivo borde recto |  | 12-13 | Selecta |  | 1012132 |  | 10
122 | LSVP086 | Tubos para digestor Kjeldahl de vidrio de 250 ml con esmerilado tipo bola 40 (DQO) |  |  | Gerhardt | Vidrio | SMG 12-0321 |  | 100
123 | LSVP087 | Tubos para digestor Kjeldahl de vidrio de 250 ml (NTK) |  |  | Gerhardt | Vidrio | KTG 6100 |  | 50
124 | LSVP089 | Varillas vidrio macizas 30 cm longitud |  | 30 cm diámetro | Afora | Vidrio | V.D. 339/7 |  | 6
125 | LSVP090 | Vaso de precipitados f/alta 600 ml vidrio |  | 600 ml |  | Pyrex | 2111648 |  | 15
126 | LSVP091 | Vaso de precipitados f/alta 100 ml vidrio |  | 100 ml |  | Pyrex |  |  | 40
127 | LSVP092 | Vaso de precipitados f/alta 1000 ml vidrio |  | 1000 ml |  | Pyrex |  |  | 15
128 | LSVP093 | Vaso de precipitados f/alta 250 ml vidrio |  | 250 ml |  | Pyrex |  |  | 30
129 | LSVP094 | Vaso de precipitados f/alta 150 ml vidrio |  | 150 ml |  | Pyrex |  |  | 10
130 | LSVP095 | Vaso de precipitados f/alta SIN PICO 150 ml vidrio |  | 150 ml | Duran | Pyrex | 2111729 |  | 40
131 | LSVP096 | Vaso de precipitados f/baja 2000 ml plástico |  | 2 l | KA | Plastico | 1809 |  | 4
132 | LSVP097 | Vaso de precipitados f/baja 1000 ml plástico |  | 1 l | KA | Plástico | 1808 |  | 10
133 | LSVP098 | Vaso de precipitados f/baja 250 ml plástico |  | 250 ml | KA | Plástico | 1805 |  | 10
134 | LSVP099 | Vaso de precipitados f/baja 600 ml plástico |  | 600 ml | KA | Plástico | 1806 |  | 6
135 | LSVP100 | Vaso de precipitados f/baja 5000 ml plástico |  | 5 l | KA | Plástico | 812 |  | 4
136 | LSVP101 | Vaso de precipitados f/baja 100 ml vidrio |  | 100 ml |  | Pyrex |  |  | 30
137 | LSVP102 | Vaso de precipitados f/baja 1000 ml vidrio |  | 1000 ml |  | Pyrex |  |  | 6
138 | LSVP103 | Vaso de precipitados f/baja 2000 ml vidrio |  | 2000 ml | Duran | Pyrex | 2110663 |  | 6
139 | LSVP104 | Vaso de precipitados f/baja 250 ml vidrio |  | 250 ml |  | Pyrex |  |  | 40
140 | LSVP105 | Vaso de precipitados f/baja 3000 ml vidrio |  | 3000 ml |  | Pyrex |  |  | 3
141 | LSVP106 | Vaso de precipitados f/baja 5000 ml vidrio |  | 5000 ml |  | Pyrex |  |  | 2
142 | LSVP107 | Vaso de precipitados f/baja 600 ml vidrio |  | 600 ml |  | Pyrex | 2110648 |  | 15
143 | LSVP108 | Vaso de plástico (blanco) para valorador Mettler. 100 ml p/Rondo | 1 caja | 1.400 uds | Mettler | Plástico | 101974 |  | 1
144 | LSVP109 | Vaso de vidrio para valorador Mettler de 150 ml |  | 150 ml | Mettler | Pyrex | 101446 |  | 30
145 | LSVP110 | Vidrio de reloj. D=6 cm |  | D=6 cm |  | Vidrio |  |  | 10
146 | LSVP111 | Vidrio de reloj. D=8 cm |  | D=8 cm |  | Vidrio |  |  | 5
147 | LSVP112 | Vidrio de reloj. D=9 cm |  | D=9 cm |  | Vidrio |  |  | 5
148 | LSVP113 | Vidrio de reloj. D=13 cm |  | D=13 cm |  | Vidrio |  |  | 5
149 | LSVP114 | Vidrio de reloj. D=15 cm |  | D=15 cm |  | Vidrio |  |  | 5
150 | LSVP115 | Vidrio de reloj. D=20 cm |  | D=20 cm |  | Vidrio |  |  | 5
151 | LSVP116 | Botella cilíndrica con tapón de estrella_b/ancha_125 ml |  | 125 ml | Deltalab | Plástico | 44430000 |  | 100
152 | LSVP117 | Botella b/estrecha t/rosca graduada de 250 ml |  |  | Eurotubo | Plástico | 19323 |  | 100
153 | LSVP118 | Sparay Soplapolvo (aire a presión) | Bote |  | Tasovision |  |  |  | 4
154 | LSVP119 | Frasco NALGENE cuello ancho/cierre rosca, PP de volumen 500 ml | Caja | 12 uds | Nalgene | 2105 | 9103055 |  | 1
155 | LSVP120 | Tubos de plástico de 10 cm3 16 x 100 mm | 1 bolsa | 500 uds/bolsa | Eurotubo | Plástico | 400705 |  | 50
156 | LSVP121 | Frasco redondo graduado con tapón estrella 500 ml |  |  | Labbox | Plástico | FRRP-500-001 |  | 25
157 | LSVP122 | Frasco redondo graduado con tapón estrella 250 ml |  |  | Labbox | Plástico | FRRP-250-001 |  | 10
158 | LSVP123 | Frasco cuadrangular de cuello ancho con tapón rosca azul de 1000 ml |  |  | Buerkle | Plástico | 0342-1000 |  | 50
159 | LSVP124 | Frasco cuadrangular de cuello ancho con tapón rosca azul de 500 ml |  |  | Buerkle | Plástico | 0342-500 |  | 50
160 | LSVP125 | Jeringa con cánula adaptable a cateter de 100 ml |  |  | Codan medical Aps (BSN medical) | PROPAX | 5468603 |  | 5
161 | LSVP126 | Duquesa 125 ml | bolsa: 300 uds | 300 uds | Labbox | Plástico | TROP-125-300 |  | 4
162 | LSVP127 | Duquesa 250 ml | bolsa: 280 uds | 280 uds | Labbox | Plástico | TROP-250-280 |  | 4
163 | LSVP128 | Duquesa 500 ml | bolsa: 160 uds | 160 uds | Labbox | Plástico | TROP-250-280 |  | 4
164 | LSVP129 | Botella forma alta polietileno c/tapon precinto color rojo de 250 ml |  |  | Deltalab | Plástico | 282304 |  | 100
165 | LSVP130 | Vaso de plástico para valorador Mettler. 80 ml p/InMotion | 1 caja | 1.352 uds | Mettler | Plástico | 51109328 |  | 1
166 | LSVP131 | Frasco tipo Winkler |  |  | Duran | Vidrio Wheaton kimble | 231652408 |  | 10
167 | LSVP132 | SEPTa for Pneumatic heads, 10 mm OD | Pack / 5 uds | 5 uds | Analytic Jena | Plástico | AJ402-886.327 |  | 20
168 | LSVP133 | Vasos de vidrio extracción para extractor SOXTEC/AG | caja / 6 uds | 6 uds | Foss | VIDRIO | 10007673 |  | 2
169 | LSVP134 | Asas Digralsky de plástico esterilizadas | 1000 uds |  | Deltalab | Plástico | 200500 |  | 1
170 | LSVP135 | Relleno de absorbente de halógeno para tubo en U de 11 mm |  |  | Analytic Jena |  | AJ-402-810.050 |  | 2
171 | LSVP136 | Septa for Pneumatic heads, 10 mm OD | 10 piezas | 10 uds | Analytic Jena |  | AJ-402-881.238 |  | 2
172 | LSVP137 | O-rings for combustion tube | Pack /3 u | 3 uds | Analytic Jena |  | AJ-402-815.012 |  | 2
173 | LSVP138 | Mantas de alta temperatura /High temperature | set 6/u | 6 uds | Analytic Jena |  | AJ-402-885.017 |  | 3
174 | LSVP139 | Viales de 8 ml | pack /100 uds | 100 uds | Analytic Jena | Vidrio | AJ-402-886.318 |  | 1
175 | LSVP140 | Passive Bubbling Tee para ICAP | Unidad | 1 u | Thermo | Plástico | SP6688 |  | 1
176 | LSVP141 | Botella boca ancha 250 ml esterilizable en autoclave | caja/12 uds | 12 uds | Hach | Plástico | 1472456
177 | LSVP142 | Frasco Anaclin estéril 250 ml | cajas /150 unidades | 150 uds | Laboratorios Anaclin | Plástico |  |  | 5
178 | LSVP143 | Botella vidrio topacio boca ancha GL68 de 1l | Caja / 12 unidades | 12 uds | Rixius | VIDRIO TOPACIO | 1-0301-1000-68-A |  | 2
179 | LSVP144 | Tapón hermético rosca para botella vidrio topacio boca ancha de 1l | Unidad | 1 u | LLG | plástico negro/plástico blanco interior | 9072167-GL68 |  | 30
180 | LSVP145 | Tubos estériles con tapa verde-faldón _12 ml | Caja/ 6 bolsas de 250 u | 250 uds. | Deltalab |  | 301402 |  | 1
181 | LSVP146 | Cubetas romboidales para pesadas 30 ml | BOLSA PLÁSTICO | 100 uds | Comecta | ACCU WEIGHT | 5726006 |  | 5
182 | LSVP147 | Cubetas romboidales para pesadas 5 ml | BOLSA PLÁSTICO | 100 uds | Comecta | ACCU WEIGHT | 5726005 |  | 5
183 | LSVP148 | Gradillas azules desmontables para 21 Tubos Falcon (de 30mm) | PLÁSTICO AZUL | Pack/8 uds | Deltalab |  | 19570 |  | 1
184 | LSVP149 | Asas siembra estériles azules | PLÁSTICO AZUL | pack /10 uds | Deltalab |  | 302754 |  | 1
IMPORTE TOTAL:

## L3_MATERIAL VARIO
LOTE 3: MATERIAL VARIO
| Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/ Calidad | Referencia fabricante | Precio unitario | Consumo estimado | Importe total
1 | LSE0517 | Prefiltro de 5 um para equipo purificación de agua |  | 1 pack de 6 | Millipore |  | CDPRM1206 |  | 1
2 | LSE0688 | Embudos de filtración desechables Microfil |  | Caja 150 uds | Millipore |  | MZHAWG251 |  | 3
3 | LSE0741 | Frascos de 100 ml estériles con antiespumante |  | Pack 200 uds | Idexx | 98-06161-00 | WV120SBAF-200 |  | 2
4 | LSMV001 | Adaptador NS14/15 para electrodo de 12 mm |  | 1 pack de 6 | Mettler Toledo |  | 51340024 |  | 1
5 | LSMV002 | Alcohol 96 ºC c/indicador (caja de 8 botellas) |  | 1 caja de 8 botellas |  |  |  |  | 10
6 | LSMV003 | Anillo de vertido en PP. Duran 2924219 |  | 1 pack de 10 | Duran |  | 2924219 |  | 2
7 | LSMV004 | Anillo de vertido en PP. Duran 2924228. |  | 1 pack de 10 | Duran |  | 2924228 |  | 1
8 | LSMV005 | Asa para mango de Kolle en Ni-Cr | [6 empty] | 1
9 | LSMV006 | Balde de plástico con asa de 5 litros |  |  | Plástico Galicia |  | 21240 |  | 1
10 | LSMV007 | Base de plástico p/desecador |  | 240 mm diám. | Kartell |  | KA-553 |  | 1
11 | LSMV008 | Base de porcelana p/desecador |  | 240 mm diám. | Duran |  | 29 725 66 |  | 1
12 | LSMV010 | Bolsas para autoclave. 100 uds. |  |  | Eurotubo |  | 200100 |  | 2
13 | LSMV011 | Bolsas plástico con cierre, tamaño 180x250mm | Caja de 1000 uds. | 180x250 mm | Eurotubo |  | M180250 |  | 2
14 | LSMV012 | Bomba de acuario (compresor de aire) |  |  | TITAN |  | 300 Sera |  | 1
15 | LSMV013 | Bombillas 40 WAT (Tipo A60) | [6 empty] | 1
16 | LSMV014 | Bureta 10 ml p/titulador Mettler |  |  | Mettler Toledo |  | 1010 |  | 1
17 | LSMV015 | Bureta 20 ml p/titulador Mettler |  |  | Mettler Toledo |  | 1020 |  | 1
18 | LSMV016 | Buretas rectas |  |  | Brand |  | 212487 |  | 2
19 | LSMV017 | Cable para sonda oxígeno disuelto |  | L=3 m | YSI |  | 5740-10 |  | 1
20 | LSMV018 | Caja reutilizable para 96 puntas de pipeta azules |  |  | Eppendorf |  | 0030 073,100 |  | 2
21 | LSMV019 | Cápsula de niquel fondo plano 80 mm diám. |  | 90 ml | Selecta |  | 1019180 |  | 2
22 | LSMV020 | Carro de plástico compacto |  | Rotilabo | CarlRoth |  | 004-OK4931 |  | 1
23 | LSMV021 | Cinta adhesiva blanca de carpintero | [6 empty] | 6
24 | LSMV022 | Cinta embalaje marrón de PVC |  | 66 m x 50 mm |  |  | 752357 |  | 2
25 | LSMV023 | Cintas aislantes (colores varios) | [6 empty] | 5
26 | LSMV024 | Cintas indicadoras de esterilización |  | Autoclave | Eurotubo |  | 191052 |  | 6
27 | LSMV025 | Cinta verde (rollo 55 m.) |  |  | Eurotubo |  | 191221.4 |  | 5
28 | LSMV027 | Corer para toma de muestras de fango |  |  | ColeParmer |  | KH-05465-60 (Raven B-10104) |  | 1
29 | LSMV028 | Cubeta de cuarzo mod. 100QS. 1 par. Ref. 22-0406 |  | 10 mm paso luz |  |  | 22-0406 |  | 2
30 | LSMV029 | Cubeta de cuarzo mod. 100QS. 1 par. Ref. |  | 50 mm paso luz | Starna | pareada | 100-50-K-40 MATCHED |  | 2
31 | LSMV030 | Cubetas de vidrio para Microtox |  | 1 pack 1000 uds. | SDI |  | 686004 |  | 2
32 | LSMV031 | Cubetas transporte con asas politelieno blanco |  | 54x39x24 (util) | Gilac |  | 1694 |  | 2
33 | LSMV032 | Cubetas para turbidímetro 2100A |  | 1 pack de 6 | Hach |  | 21003-00 |  | 2
34 | LSMV033 | Cubre objetos (caja de 100 uds.) |  | 24x24 mm | Knitell |  |  |  | 4
35 | LSMV034 | Desecador de plástico |  | 250 mm diám. interno | Kartell |  | KA-554 |  | 2
36 | LSMV035 | Desecador de vidrio (parte inferior) |  | 260 mm diám. interno | Duran |  | 24 770 66 |  | 2
37 | LSMV038 | Difusor cerámico poroso |  | 30x15x15 (ó similar) | Hobby |  | 100 |  | 10
38 | LSMV039 | Discos de aluminio p/pesadas D=10 cm |  | Caja 500 uds | Mettler |  |  |  | 5
39 | LSMV040 | Disco Secchi |  |  | Hydro-Bios |  |  |  | 1
40 | LSMV041 | Dispensador 1-10 ml |  |  | Socorex |  | Dispenser 520 |  | 1
41 | LSMV042 | Dispensador 10-50 ml |  |  | Poulten Graf | OPTIFIX | 10108048 |  | 1
42 | LSMV043 | Electrodo combinado de plata METTLER DM 141-SC |  |  | Mettler |  | DM 141-SC |  | 2
43 | LSMV044 | Electrodo combinado de platino METTLER DM 140-SC |  |  | Mettler |  | DM 140-SC |  | 2
44 | LSMV045 | Electrodo combinado de pH METTLER DG 111-SC |  |  | Mettler |  | DG 111-SC |  | 2
45 | LSMV046 | Electrodo combinado de pH METROHM 6 0210 100 |  |  | Metrohm |  | 6,0210,100 |  | 2
46 | LSMV047 | Electrodo combinado de pH (superficies) CRISON 52-07 |  |  | Crison |  | 52-07 |  | 2
47 | LSMV048 | Electrodo combinado de pH (medios acuosos) CRISON 52-03 |  |  | Crison |  | 52-03 |  | 2
48 | LSMV049 | Electrodo combinado redox de platino CRISON 52-62 |  |  | Crison |  | 52-62 |  | 1
49 | LSMV050 | Electrodo de vidrio de pH METROHM 6 0123 100 |  |  | Metrohm |  | 6,0123,100 |  | 1
50 | LSMV051 | Electrodo de referencia METROHM 6 0726 100 |  |  | Metrohm |  | 6,0726,100 |  | 1
51 | LSMV052 | Electrodo de referencia CRISON 52-40 |  |  | Crison |  | 52-40 |  | 1
52 | LSMV053 | Electrodo de referencia METTLER DX 200 |  |  | Mettler |  | DX 200 |  | 1
53 | LSMV054 | Electrodo selectivo de fluoruros METTLER DX 219 F |  |  | Mettler |  | DX 219-F |  | 1
54 | LSMV055 | Escobilla de limpieza nº 6 | [6 empty] | 6
55 | LSMV056 | Escobilla de limpieza nº 3 | [6 empty] | 6
56 | LSMV057 | Escobilla de limpieza nº 2 | [6 empty] | 5
57 | LSMV058 | Escobilla de limpieza (15 mm diám. pelo) |  |  | Afora |  | ZEC10 |  | 6
58 | LSMV059 | Escobillones estériles madera/algodón |  | Pack 1000 uds | Eurotubo |  | 300210 |  | 1
59 | LSMV060 | Espátula acanalada cuchara/plana |  |  | Selecta |  | 1096150 |  | 6
60 | LSMV061 | Espátula mango madera 14 mm ancho |  |  | Selecta |  | SE1010280 |  | 5
61 | LSMV062 | Espátula mango madera 22 mm ancho |  |  | Selecta |  | SE1102140 |  | 4
62 | LSMV065 | Grifo plástico p/garrafa de 20 litros |  |  | Eurotubo |  | 19375 |  | 4
63 | LSMV066 | Guantes de plástico p/fregar | [6 empty] | 3
64 | LSMV067 | Guantes nitrilo sin empolvar Talla G de 1 uso |  | Caja de 100 uds | varios |  | 402NG |  | 40
65 | LSMV068 | Guantes nitrilo sin empolvar Talla M de 1 uso |  | Caja de 100 uds | varios |  | varios fabricantes |  | 40
66 | LSMV069 | Guantes nitrilo sin empolvar Talla P de 1 uso |  | Caja de 100 uds | varios |  | varios fabricantes |  | 30
67 | LSMV070 | Guantes vinilo sin empolvar Talla M de 1 uso |  | Caja de 100 uds | varios |  |  |  | 10
68 | LSMV071 | Guantes vinilo sin empolvar Talla G de 1 uso |  | Caja de 100 uds | varios |  |  |  | 10
69 | LSMV072 | Guantes de seguridad para autoclave (par) |  |  | Crusader |  |  |  | 4
70 | LSMV073 | Hojas de bisturí forma 20. 100 ud. |  |  | Cutfix |  | BB20 |  | 1
71 | LSMV074 | Imán 20 x 7 para microondas. Bolsas de 5 unidades | 1 bolsa | 5 uds | Selecta |  | 100019 |  | 25
72 | LSMV075 | Imán 8 x 32 |  | 8x32 mm | Selecta |  | 100032 |  | 30
73 | LSMV076 | Indicador de altura de manto de fangos |  |  | Cole Parmer |  | A-05956-10 |  | 1
74 | LSMV078 | Jeringas desechables 3 cuerpos 20 ml TERUMO | 1 caja | 50 uds | Terumo |  | SS+20ES1 |  | 145
75 | LSMV080 | Lejía de uso doméstico |  | 1 l |  |  |  |  | 6
76 | LSMV081 | Manguera de silicona para bomba peristáltica tomamuestras. |  | Rollo de 25 m | 10 x 16 mm |  | FR1072(B) |  | 2
77 | LSMV082 | Membrana y KCl kit standard |  |  | YSI |  | 5775 |  | 4
78 | LSMV083 | Pipeta electrónica RAININ 1-10 ml |  | 1-10 ml | Mettler | Rainin | 17012313 |  | 1
79 | LSMV084 | Pipeta electrónica RAININ 2-20 ml |  | 2-20 ml | Mettler | Rainin | 17012314 |  | 1
80 | LSMV085 | Pipeta electrónica RAININ 200-2000 ul |  | 200 - 2000 ul | Mettler | Rainin | 17014485 |  | 1
81 | LSMV086 | Pipeta electrónica RAININ 20-300 ul |  | 200 - 300 ul | Mettler | Rainin | 17014488 |  | 1
82 | LSMV087 | GRASA para pipetas ULTRASIL 712 |  |  | METTLER |  | 17014481 |  | 1
83 | LSMV088 | Papel absorbente plastificado 60x49 cm | Caja | 50 uds. | Bibby |  | BG 60 |  | 2
84 | LSMV089 | Papel acetato de plomo |  | Pack de 3 uds | Merck |  | 9511 |  | 1
85 | LSMV090 | Papel de aluminio |  | Rollo de 300 m |  |  |  |  | 1
86 | LSMV091 | Papel pH 1-10. Rollo |  | 1 | Merck |  | 9526 |  | 20
87 | LSMV092 | Papel térmico | 1 caja | 4 uds | Mettler |  | 71328 |  | 1
88 | LSMV093 | Parafilm "M" |  | Rollo de 38 m | Brand |  | 701605_PM-996 |  | 3
89 | LSMV095 | pH indicadores de varilla 0-14 |  | 0-14 | Merck |  | 9535 |  | 20
90 | LSMV096 | pH indicadores de varilla 5,0 - 10 |  | 5,0-10 | Merck |  | 1095330001 |  | 4
91 | LSMV097 | pH indicadores de varilla 4,0 - 7,0 |  | 4,0-7,0 | Merck |  | 1095420001 |  | 3
92 | LSMV098 | pH indicadores de varilla 6,5 - 10,0 |  | 6,5-10,0 | Merck |  | 1095430001 |  | 3
93 | LSMV099 | pH indicadores de varilla 7,5 - 14,0 |  | 7,5-14,0 | Merck |  | 1095320001 |  | 1
94 | LSMV100 | Pértiga telescópica de aluminio |  | 165-450 cm | Burkle |  | 5355-450 |  | 3
95 | LSMV101 | Pincel plano |  | Nº 9 |  |  |  |  | 4
96 | LSMV102 | Pinzas para montajes |  |  | Selecta |  | 7000025 |  | 2
97 | LSMV103 | Pistón de 5 ml para Dilutor 402 |  |  | Gilson |  | F4015076 |  | 2
98 | LSMV104 | Placa petri estéril 60 mm diámetro desechable de plástico | Caja | 500 uds. |  |  |  |  | 5
99 | LSMV105 | Placa petri estéril 90 mm diámetro desechable de plástico | Caja | 480 uds. |  |  |  |  | 1
100 | LSMV106 | Porta objetos c/esmerilados 76 x 26 mm (caja de 50 u) | Caja | 50 uds. |  |  |  |  | 10
101 | LSMV107 | Porta objetos: Caja plástico p/100 porta objetos |  |  | Kartell |  | Ka-278 |  | 4
102 | LSMV108 | Punta blanca p/pipeta socorex (pack 2x250) |  | 5 ml | Socorex |  | 312.05B |  | 4
103 | LSMV109 | Punta pipeta azul 0,5-1 ml (pack 1000) | Caja c/2 bolsas de 500u | 0,5-1 ml | Eppendorf |  | 0030 000,919 |  | 2
104 | LSMV110 | Punta pipeta de precisión 0,1-1 ml RC-L1000 | Caja | 1.000 uds | Rainin |  | RC-L1000 |  | 2
105 | LSMV111 | Punta pipeta Combitips Plus 50 ml |  | 0,1-50 ml | Eppendorf |  | 0030 069.277 |  | 1
106 | LSMV112 | Punta pipeta RC-L20 ml (bolsa de 100 uds.) | Bolsa |  | Rainin |  | 17001131 |  | 45
107 | LSMV113 | Punta pipeta RC-2000 (bolsa de 1000 uds.) | Bolsa | 1000 uds | Rainin |  | RC-2000 |  | 2
108 | LSMV114 | Reloj avisador + cronómetro | unidad |  | LLG | LLG-TIMER PRO | 6.311 351 |  | 4
109 | LSMV115 | Repuesto de resistencia p/manta calefactora |  | 1000 ml | Selecta |  | 380W |  | 3
110 | LSMV116 | Rollo papel para selladora 10 cm ancho |  |  | Selecta |  | 5.800.100 |  | 4
111 | LSMV117 | Rollo papel para selladora 20 cm ancho |  |  | Selecta |  | 5.800.200 |  | 4
112 | LSMV118 | Rollos de papel para registrador de autoclave |  |  | Kyoritsu |  | 5350-008 |  | 2
113 | LSMV119 | Sal marina gorda | Saco | 25 kg | Bras del Port S.A. |  | D.F.1121 |  | 3
114 | LSMV120 | Sonda conductividad CRISON |  |  | Crison |  | 52-92 |  | 1
115 | LSMV121 | Sonda de conductividad (p/campo) WTW |  |  | WTW |  | Tetracon 25 |  | 1
116 | LSMV122 | Sonda conductividad con sensor Pt-100 METROHM |  |  | Metrohm |  | 6,0908,110 |  | 1
117 | LSMV123 | Sonda de temperatura DIGITRON K0234D |  |  | Digitron |  | K0234D |  | 1
118 | LSMV124 | Sonda de temperatura Pt-1000/ DT1000 METTLE |  |  | Mettler |  | 51109828 |  | 1
119 | LSMV125 | Sonda de temperatura Pt-100 METHROM |  |  | Metrohm |  | 6,1103,040 |  | 2
120 | LSMV126 | Sonda p/oxígeno disuelto YSI 5750 |  |  | YSI |  | 5750 |  | 1
121 | LSMV127 | Sonda p/oxígeno disuelto YSI 5739 |  |  | YSI |  | 5739 |  | 1
122 | LSMV128 | Sonda p/oxígeno disuelto (cable 15 m) |  |  | Hach |  | LDO 010115 |  | 1
123 | LSMV129 | Tapas de vidrio para desecador |  | 32 cm diámetro | Duran |  | 244206606 |  | 2
124 | LSMV130 | Tapones azules nº 8 (aguj. inter. diám. 1,4 cm) |  | 1 pack de 5 | Millipore |  | XX1004708 |  | 1
125 | LSMV131 | Termómetro alcohol |  | -10 a 60°C |  |  |  |  | 4
126 | LSMV132 | Termómetro de máxima y mínima |  |  | T.H. |  | 283 |  | 3
127 | LSMV133 | Tubo de goma látex. 5 x 8 mm |  | 5 x 8 mm |  |  |  |  | 10
128 | LSMV134 | Tubo de goma látex. 6 x 12 mm |  | 6 x 12 mm |  |  |  |  | 10
129 | LSMV136 | Varillas para agitador |  |  | Mettler Toledo |  | 101229 |  | 2
130 | LSMV137 | Varilla recoge-imanes |  |  | Selecta |  | 1000020 |  | 5
131 | LSMV138 | Vaso pendular de 2 l p/pértiga telescópica de aluminio |  | 2 litros | Burkle |  | 5354-5200 |  | 2
132 | LSMV139 | Asa inoculación estéril |  |  | Eurotubo |  | 302704 |  | 2
133 | LSMV141 | Manguera de plástico para aspiración tomamuestras. |  | Rollo de 50 m | D 10 x 14 mm | CRISTALLO EXTRA AL |  |  | 7
134 | LSMV142 | Asa de siembra Drigalski, de vidrio maciza. |  | Long 20 cm, anch. Asa 2,5 cm |  |  |  |  | 2
135 | LSMV143 | Punta pipeta amarilla 5-200 ul (pack 1000) | Pack de 200 uds. | 1000 uds |  |  |  |  | 2
136 | LSMV144 | Electrodo de pH con chip METTLER DGI 114-SC |  |  | Mettler |  | DGi114-SC |  | 3
137 | LSMV145 | Sonda conductividad con sensor Pt-100 METTLER |  |  | Mettler |  | InLab731 |  | 2
138 | LSMV146 | Punta pipeta universal azul 0,1-1 ml (pack 1000) | Pack | 1.000 uds | EUROTUBO |  | 200012 |  | 10
139 | LSMV147 | Manguera bomba peristáltica para tomamuestras modelo 4700 ISCO |  | Pack 5 uds |  | 0,375 ID X 0,665 OD l=32,25" | 68-6700-062 |  | 2
140 | LSMV148 | Puntas para pipeta RAININ, modelo RT 5000 |  | 192 puntas en 8 racks | RAININ | RT 5000 |  |  | 2
141 | LSMV149 | Filtros para pipeta automática SL-5000 RAININ |  | Bolsa 100 uds | RAININ |  | 6190-164 |  | 2
142 | LSMV150 | Puntas macro de 2 a 10 ml | 4 cajas de 25 puntas | caja /25 u | Eurotubo |  | 200015R |  | 1
143 | LSMV152 | Dispensador 2-10 ml |  |  | OPTIFIX | OPTIFIX POULTEN GRAF | 10108038 |  | 1
144 | LSMV153 | Imán sin pivote de giro |  | L=1cm, D=3mm |  |  |  |  | 200
145 | LSMV154 | Spray jabonoso a presión fugas gases | [6 empty] | 2
146 | LSMV155 | Jeringa completa de diluidor automático |  | 1 | Hamilton |  | 81520 |  | 3
147 | LSMV156 | Tubo aspiración 650 mm para diluidor automático |  |  | Hamilton |  | 240010 |  | 3
148 | LSMV157 | Tubo surtido 900 mm para diluidor automático |  |  | Hamilton |  | 240130 |  | 3
149 | LSMV158 | Tubo de aspiración acero inoxidable para tomamuestras |  |  | ISCO | 1/4, 3/8 pulg diám interior | 69-2903-138 |  | 2
150 | LSMV159 | Punta pipeta RC-10 ml (bolsa de 200 uds.) | Bolsa | 200 uds | Rainin |  | 17001122 |  | 3
151 | LSMV160 | Punta pipeta Combitips Plus 10 ml (bolsa de 100 u) | Bolsa | 100 uds. | EPPENDORF | 10 ml | 30.069.269 |  | 1
152 | LSMV162 | Sensor de conductividad YSI 6560 |  |  | YSI |  | YSI 6560 / Tª YS6600-02 |  | 1
153 | LSMV163 | Sensor de pH YSI 6561 |  |  | YSI |  | YSI YS006561 |  | 1
154 | LSMV164 | Sensor de turbidez. YSI 6136 |  |  | YSI |  | YSI YSOO6562 |  | 1
155 | LSMV165 | Sensor de oxígeno disuelto YSI 6562 |  |  | YSI |  | YSI YS006562 |  | 1
156 | LSMV166 | Pértiga telescópica de polipropileno |  | 1 | Burkle |  | 5336-1000 |  | 1
157 | LSMV167 | Punta pipeta Optifit Tip BIOHIT de 0,1 - 10 ul bulk | bolsa de 1000 uds. |  | Sartorius |  | 0000790014 |  | 1
158 | LSMV168 | Punta de 1 - 10 ml para pipeta electrónica RAININ | Pack de 200 uds. | 200 uds | RAININ | RAININ 17001119 | 17001119 |  | 12
159 | LSMV169 | Punta de 200 - 2000 ul (0,2-2 ml) para pipeta electrónica RAININ | Pack 60 unidades / 8 Racks |  | METTLER | RAININ LTS_ RT-L2000 | 30389236 |  | 5
160 | LSMV170 | Cubetas de muestra circular, 1 pulgada, con tapón | Caja cartón blanca | 6 unidades | HACH | vidrio, 10 ml | 2427606 |  | 1
161 | LSMV171 | Tubo de silicona precortado p/bomba peristáltica de tomamuestrasHACH AS950 AWRS | unidad | unidad | HACH | plastico | 8753900 |  | 10
162 | LSMV172 | Cinta americana 50 mm x 10 m |  |  | Ferrestock | Plata, tamiz 0,212 mm | 191221.4 |  | 5
163 | LSMV173 | Vaso angular de 2 l con aro p/pértiga telescópica de aluminio |  | 2 litros | Burkle |  | 5354-0200 |  | 2
164 | LSMV174 | Alargador de pértiga telescópica de polipropileno |  |  | Burkle |  | 5336-0100 |  | 2
165 | LSMV175 | Imán 3 mm diam x 8 mm long | 1 pack | 30 uds | LABBOX |  | MAGC-008-030 |  | 30
166 | LSMV176 | Punta de 300 ul (0,3 ml) para pipeta electrónica Rainin | 2 bolsas / 500 u | 1000 uds | METTLER | RAININ LTS_ RC-L300 | 17001132 |  | 1
167 | LSMV177 | Punta de 100-5000 ul (0,1-5 ml) para pipeta electrónica Picus | 1 PACK | 50 | SARTORIOUS |  | 780304 |  | 2
168 | LSMV178 | Batería Litio con junta tórica de seguridad p/Datalogger HighTemp 140ºC | 1 | unidad | MADGETECH | ER1425S – HT | 10899037 |  | 1
169 | LSMV181 | Punta de pipeta esterilizada Rainin LTS 10-20 ml | 1 caja | 75 u | RAININ |  | 17005940 |  | 2
170 | LSMV182 | Filtro de PTFE/acero inoxidable para Tomamuestras | 1 | unidad | HACH | 13,9x1,9cm | 926 |  | 5
171 | LSMV183 | Sensor cap para sonda de oxígeno disuelto YSI.Sonda Multiparamétrica | 1 | 1 | EXO-YSI |  | 599110 |  | 1
172 | LSMV184 | Nebulizador SeaSpray | 1 |  | Glass Expansion |  | ARG-07-USS2 |  | 1
173 | LSMV186 | Arena para baño | 4 KG | 4 KG | FISHERdistribuidor/GESTIGKEIT HARRY-fbte |  | 10290002 |  | 1
174 | LSMV187 | pH indicadores de varilla 0-6 | 1 caja | 100 TIRAS | Merck |  | 1095310001 |  | 3
175 | LSMV188 | pH indicadores de varilla 2,5-4.5 | 1 caja | 100 TIRAS | Merck |  | 1095410001 |  | 3
176 | LSMV189 | Aluminum septa_paper separated, | set /1000 pieces | 1000 uds | ANALYTIC JENA |  | AJ-402-880.246 |  | 3
177 | LSMV190 | puntas estériles 50-100 ul | 5 cajas/ 50 u | caja de 500 | Eppendorf |  | 30075250 |  | 1
178 | LSMV191 | Sensor cap para sonda de pH-ORP_ YSI de sonda multip | unidad | 1 | EXO-YSI | REF ANT 599797-01 | 577613-01 GUARDED |  | 1
179 | LSMV193 | Sensor cap para sonda de Oxígeno | unidad | 1 | YSI |  | YS626482 |  | 1
180 | LSMV194 | Cápsula del sensor LBOD para electrodo LDOBOD Intellical | unidad | 1 | HACH | 5838000 |  |  | 1
181 | LSMV195 | Varilla de agitación para equipo DBO.YSI | unidad | 1 | YSI |  | 626415 |  | 1
182 | LSMV196 | Émbolo para bureta 20 ml METTLER | unidad | 1 | mettler |  | 51107117 |  | 1
183 | LSMV197 | Garrafa p/ tomamuestras portártil Hach AS950 AWRS | unidad | 1 | HACH | 21 l | 6494 |  | 1
184 | LSMV198 | Crisol cerámico p/ TGA | unidad | 1 | ELTRA |  | 26063 |  | 12
185 | LSR0508 | Detergente de ultrasonidos |  | 1,5 l | Branson | Ultrasonic |  |  | 3
186 | LSR0524 | Pastillas de cloro MILLIPORE (bote de 44 uds.) | 1 bote | 44 uds. | Millipore |  | ZWCL01F50 |  | 3
187 | LSR0530 | Detergente para lavavajillas |  | 5 l | Panreac |  | 503574 |  | 5
188 | LSR0538 | Bloque de tratamiento PROGARD TS2 | 1 | 1 | MILLIPORE |  | PROGOTOS2 |  | 1
189 | LSR0544 | Solución de ajuste osmótico (OAS) para Microtox |  | 50 ml | SDI |  | AZF686019 |  | 2
190 | LSR0545 | Solución de reconstitución para Microtox |  | 50 ml | SDI |  | AZF686016 |  | 5
191 | LSR0546 | Diluyente para Microtox |  | 1 l | SDI |  | AZF686011 |  | 5
192 | LSR0547 | Bacterias Microtox Acute Reagent |  | 1 pack de 10 | SDI AZF |  | 686018A |  | 6
193 | LSR0549 | Bandejas Quanti-Tray 2000 para Colilert |  | 1 pack de 200 uds | Idexx |  | 98-21675-00(WQT-2K) |  | 4
194 | LSR0550 | Comparador predispensado en bandeja Quanti-Tray 2000 |  | 1 bandeja | IDEXX |  | 98-09227-00 (WQT2KC) |  | 3
195 | LSR0573 | Filtro estéril Millipak Express de 0,22 um |  |  | Millipore |  | MPGP04001 |  | 2
196 | LSR0577 | Protectogen EDO protector de corrosión. | CAJA 2 | BOTELLA 1 L | Mettler |  | 30280522 |  | 4
197 | LSR0874 | Spray desinfectante para microbiología |  | 1 l | Biocidal |  | ZF.WAK-ZF1 |  | 2
198 | LSR0888 | Colilert 18 |  | 20 uds | Idexx | WP020I-18 | 98-08876-00 |  | 30
199 | LSR0899 | Enterolert - E |  | 21 uds | Idexx | WENTE020 | 98-09529-00 |  | 5
200 | LSR0900 | Tiras de amonio |  | 100 TEST | Merck |  | 110024 |  | 2
IMPORTE TOTAL:

## L4_FILTRACIÓN
LOTE 4: MATERIAL DE FILTRACIÓN
| Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo /Calidad | Referencia fabricante | Precio unitario | Consumo estimado | Importe total
1 | LSE0360 | Filtros de fibra de vidrio GF/A de 90 mm diam. | 1 caja | 90 mm diám. | Whatman | GF/A | 1820090 |  | 1
2 | LSE0361 | Filtros de fibra de vidrio GF/C de 90 mm de diámetro. | 1 caja | 90 mm diám. | Whatman | GF/C | 1822090 |  | 75
3 | LSE0362 | Filtros de fibra de vidrio GF/C de 125 mm de diámetro. | 1 caja | 125 mm diám. | Whatman | GF/C | 1822125 |  | 10
4 | LSE0363 | Filtros metales Millex | 1 caja | 50 UNIDADES | Merck | 0,45 um | SLHNO33NS |  | 2
5 | LSE0370 | Filtro de papel sin cenizas Tipo 35 de 110 mm diámetro | 1 caja | 110 mm. diám. | FilterLab | 1238 | 1238 110 |  | 7
6 | LSE0373 | Filtro jeringa desechable de acetato de celulosa | 1 caja | 500 unidades | Sartorius | Minisart | 17598Q |  | 6
7 | LSE0374 | Filtro de membrana de esteres de celulosa de 0,45 um y 142 mm diam. | 1 caja | 142 mm diám. | Millipore | P=0,45 um | HAWP14250 |  | 1
8 | LSE0376 | Filtro jeringa desechable de acetato de celulosa | 1 caja | 100 unidades | FilterLab | P=0,45 um | JGFCA045025N |  | 50
9 | LSE0377 | Filtro jeringa desechable de acetato de celulosa 25 mm diam -0,45 um | 1 bote | 400 unidades | Machery Nagel | P=0,45 um | 729027.400 |  | 2
10 | LSE0664 | Filtro de membrana con cuadrícula esteril p/ dispensador Millipore EZ-pack. | 4 cajas de 150 | 47 mm diám. | Millipore | P=0,45 um | EZHAWG474 |  | 2
11 | LSE0725 | Filtros jeringa fibra vidrio 26 mm diám. (prefiltros) | 1 caja | 50 uds | Sartorius |  | 17824-K |  | 1
12 | LSE0755 | Filtro jeringa de 0,45 um | 1 caja | 40 uds | SUNSRI | 0,45 um | 54510-HN (800,522,8425) |  | 1
13 | LSE0782 | Filtro de membrana de nitrato de celulosa no esteril de 0,45 um y 45 mm diámetro | 1 caja | 100 unidades | Sartorius | P=0,45 mm | 11306-047 N |  | 8
14 | LSMF001 | Filtro papel Resma Calidad A | 1 paquete | 45 x 52 cm. | Albet | 73g/m2 | RM2354252 |  | 1
15 | LSMF004 | Filtros cuantitativos sin cenizas tipo 589/5 de 125 mm de diám. | 1 caja | 100 filtros | Albet |  | DP5895125 |  | 3
16 | LSMF005 | Filtros cuantitativos sin cenizas tipo 589/5 de 90 mm de diám. | 1 caja | 100 filtros | Albet | Tipo 589/5 | DP5895090 |  | 1
17 | LSMF006 | Cartuchos de extracción celulosa 33 mm diam. y 80 mm largo | 1 caja | 2 caja | Foss |  | 15220030 |  | 12
18 | LSMF009 | Filtro para armario de Ácidos+ Avisador | 1 bolsa | 2 bolsa | Labor Security | Mod: armario AB30/30 | R8007/28007 |  | 1
IMPORTE TOTAL:
No se pueden cambiar las marcas y referencias de estos productos
| NOTA : | En casos excepcionales , sólo se podrán modificar con autorización
previa del Laboratorio y por calidades iguales o superiores