## Lote 1-Reactivos
Listado de Lote 1-Reactivos y Material de referencia
| Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/Calidad | Referencia fabricante | Precio unitario | Consumo estimado | Importe total
1 | LAMR009 | Solución patrón calcio 1000 ppm |  | 500ml | Merck/Supelco |  | 1197780500 |  | 3
2 | LAMR047 | Solución patrón potasio 1000 ppm |  | 500 ml | Merck/Supelco |  | 1702300500 |  | 3
3 | LAMR373 | 1,2-Dibromopropane |  | 1 ml | Accustandard |  | M-552-IS |  | 3
4 | LAMR391 | 2,4-Diclorofenol 99% |  | 100 g | Sigma Aldrich |  | 105953-100G |  | 3
5 | LAMR392 | 4-Clorofenol |  | 100 g | Sigma Aldrich |  | 185787-100G |  | 3
6 | LAMR393 | Solución patrón magnesio 1000 ppm |  | 500ml | Merck/Supelco |  | 1197880500 |  | 3
7 | LAMR394 | Solución patrón sodio 1000 ppm |  | 500ml | Merck/Supelco |  | 1195070500 |  | 3
8 | LAMR397 | Solución standard trihalometanos - 4 componentes, 100UG/ml; bromodiclorometano, tribromometano, dibromoclorometano, cloroformo, en metanol | Ampolla |  | Scharlau |  | PS50780001 |  | 4
9 | LAR0007 | Acetona para análisis instrumental |  | 1000 cc | SCHARLAB |  | AC03141000 |  | 1
10 | LAR0018 | Acido cítrico 1-hidrato para análisis (ACS) |  | 1000 g | SCHARLAB |  | AC07251000 |  | 1
11 | LAR0021 | Acido clorhídrico 1mol/l (1N) |  | 1000 cc | SCHARLAB |  | AC07441000 |  | 1
12 | LAR0028 | Ácido orto-fosfórico 85% para análisis |  | 1000 cc | SCHARLAB |  | AC11001000 |  | 1
13 | LAR0034 | Acido nítrico 65%, para análisis |  | 1000 cc | SCHARLAB |  | AC16011000 |  | 20
14 | LAR0045 | Ácido sulfúrico 1N (0,5M), solución valorada |  | 1000 ml | SCHARLAB |  | AC20801000 |  | 10
15 | LAR0049 | Acido sulfúrico 96% |  | 1000 cc | Scharlab |  | AC20671000 |  | 15
16 | LAR0062 | Amoniaco 25% |  | 1000 cc | SCHARLAB |  | AM02491000 |  | 3
17 | LAR0070 | Potasio antimonio III tartrato 3-Hidr. PRS |  | 500 gr | SCHARLAB |  | PO01250500 |  | 1
18 | LAR0082 | Acido ascórbico L(+) 250 g. |  | 250 g | SCHARLAB |  | AC05150250 |  | 3
19 | LAR0111 | Etanol 96% PRS |  | 1000 cc | SCHARLAB |  | ET00031000 |  | 1
20 | LAR0158 | N-Hexano |  | 1000 ml | MERCK |  | 1.043.711.000 |  | 1
21 | LAR0159 | N-(1-naphthyl)-ethilendiamin dihydrochlorid |  | 25 g | SIGMA ALDRICH |  | 222488-25G |  | 2
22 | LAR0200 | Potasio hidrógeno ftalato PRS |  | 1000 g | Panreac |  | 141481.1211 |  | 1
23 | LAR0205 | Potasio ioduro |  | 250 g | Scharlab |  | PO04110250 |  | 2
24 | LAR0229 | Sodio carbonato anhidro |  | 500 g | Merck |  | 1.06392.0500 |  | 3
25 | LAR0230 | Sodio cloruro |  | 1000 g | SCHARLAB |  | SO02271000 |  | 4
26 | LAR0236 | Sodio hidróxido lentejas PRS |  | 500 g | SCHARLAB |  | SO04250500 |  | 2
27 | LAR0237 | Sodio hidróxido 1 N indic. Fenolftaleina |  | 1000 cc | Scharlab |  | SO04411000 |  | 5
28 | LAR0245 | Sodio sulfato anhidro |  | 1000 g | Scharlab |  | SO06671000 |  | 1
29 | LAR0249 | Sodio tiosulfato pentahidrato (5H2O) |  | 500 g | Scharlab |  | SO07270500 |  | 1
30 | LAR0253 | Ammonium ferrous sulfate hexahydrate / Sulfato de amonio y hierro (Sal de Mohr) |  | 1 Kg | Fluka |  | 09720-1 KG |  | 1
31 | LAR0268 | Vaselina filante QP |  | 250 g | Scharlab |  | VA01500250 |  | 1
32 | LAR0270 | Sodio tiosulfato 0,05N (1000 ml) |  | 1000 ml | Scharlab |  | SO07371000 |  | 2
33 | LAR0280 | Potasio permanganato 0,02 mol/l (0,1N) |  | 1000 cc | Panreac |  | 181529.1611 |  | 2
34 | LAR0281 | Sodio acetato 3-hidr. |  | 1000 g | Scharlab |  | SO00251000 |  | 1
35 | LAR0300 | Estaño(II) cloruro dihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, Cloruro estannoso |  | 100 g | Scharlab |  | ES00630100 |  | 3
36 | LAR0302 | TABLETAS DE CLORO, MILLIPORE |  | 45 uds. | MILLIPORE |  | ZWCL01F50 |  | 2
37 | LAR0542 | Acido clorhídrico 0,01N |  | 1000 cc | Scharlab |  | AC07571000 |  | 15
38 | LAR0550 | Sodio dodecilo sulfato |  | 50 g | PANREAC |  | 1.323.631.207 |  | 1
39 | LAR0552 | Cloramina T 3 hidratos |  | 250 g | SCHARLAB |  | CL00200250 |  | 2
40 | LAR0557 | Alizarin 3-metilaminodiacético |  | 5g | Fluka |  | 5590 |  | 3
41 | LAR0559 | Isobutanol |  | 1000 cc | Scharlab |  | AL02951000 |  | 1
42 | LAR0566 | Metanol para GC/MS |  | 1000 cc | Scharlau |  | ME02981000 |  | 6
43 | LAR0658 | Acetona plus calidad LC-MS |  | 1000 cc | SIGMA ALDRICH |  | 650501 |  | 8
44 | LAR0691 | Soda lime, p.a., with indicator, pellets |  | 1 Kg | Sigma-Aldrich |  | 72073 |  | 3
45 | LAR0693 | Disodio oxalato estándar para volumetría |  | 100 g | Panreac |  | 241706.1608 |  | 3
46 | LAR0694 | Solución oxalato disódico 0,1N (0,005 mol/l) |  | 1 L | Honeywell |  | 35240 |  | 3
47 | LAR0695 | Etanol 96%, alcohol etílico para limpieza |  | 1000 ml | Proquinorte |  | 325 |  | 70
48 | LAR0698 | Set de calibración StablCal sin etiqueta RFID para turbidímetro HACH TU5300sc |  |  | Hach |  | LZY898 |  | 3
49 | LAR0701 | Lantano (III) nitrato 6-hidrato |  | 100g | Scharlab |  | LA01000100 |  | 3
TOTAL LOTE 1

## Lote 2-Vidrio-plástico
Listado de Lote 2- Material de vidrio/plástico
| Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/Calidad | Referencia fabricante | Precio unitario | Consumo estimado | Importe total
1 | LAE0121 | Botella/frasco ISO 500 ml Deltalab, con rosca DIN, graduados, GL45, con tapón a rosca y anillo de vertido de PP transparente, tapón AZUL |  |  | Deltalab |  | 402005 |  | 10
2 | LAE0122 | Botella/frasco ISO 100 ml, con rosa DIN, graduados, GL45, con tapón a rosca y anillo de vertido de PP azul, tapón AZUL |  |  | Rasotherm |  | 9072331 |  | 15
3 | LAE0135 | Pipeta pasteur plástico estéril 1,5 cc. | Pack 100 uds. | 5 cajas/100 uds. | Deltalab/Eurotubo |  | 200004 |  | 10
4 | LAE0188 | Tubo de ensayo vidrio 20x200 mm. |  | Bolsa 50 uds. | AUXILAB/NAHITA |  | 12805200 |  | 1
5 | LAE0214 | Probeta vidrio graduada, 25 cc, clase A |  |  | BRAND |  | 32120 |  | 4
6 | LAE0218 | Probeta vidrio 500 cc. , clase A |  |  | Brand |  | 32154 |  | 5
7 | LAE0233 | Vaso de precipitado de vidrio 1000 ml, boca ancha |  |  | Simax |  | 9013913 |  | 5
8 | LAE0253 | Botella vidrio transparente cal-soda 500ml, tapón esmerilado NS, boca estrecha, NS 24/29, para parámetros microbiológicos |  |  | Duran |  | 231654409 |  | 50
9 | LAE0254 | Botella vidrio transparente cal-soda 1000ml, tapón esmerilado NS, boca estrecha, NS 29/32, para parámetros microbiológicos |  |  | Duran |  | 231655405 |  | 50
10 | LAE0259 | Botellas ISO 1000 ml, con rosca DIN, graduados, GL45, con tapa a rosca y anillo de vertido de PP (azul) |  | 1 | Duran | 10011511 | 5072010 |  | 8
11 | LAE0274 | Pipeta serológica 1 ml, estéril |  | 500 uds. | Deltalab / Eurotubo |  | 900030 |  | 20
12 | LAE0275 | Tapón para tubo de cultivo 'Sero-Tap' |  | 1 ud. | Selecta |  | 1019202 |  | 1
13 | LAE0282 | Matraz Erlenmeyer vidrio 200 ml, boca estrecha | Pack 10 uds. |  | Duran |  | 927 32 |  | 4
14 | LAE0477 | Pipeta serológica 5 ml, estéril |  | 4x250 uds. | DELTALAB |  | 900034 |  | 7
15 | LAE0478 | Pipeta serológica 10 ml, estéril |  | 200 uds. | Deltalab/Eurotubo |  | 900036 |  | 5
16 | LAE0479 | Pipeta serológica 25 ml, estéril |  | 150 uds. | DELTALAB |  | 900041 |  | 5
17 | LAMV0037 | Frasco/bote/contenedor de muestras 1,5 litros, estéril (Anaclin) |  |  | Anaclin |  | 129 |  | 100
18 | LAMV0103 | Soporte lineal para 6 micropipetas |  |  | Labbox | Easy 40 Elite | EASS-L06-001 |  | 1
19 | LAMV0212 | Dispensador para orgánicos (0,5-5ml) |  |  | BRAND |  | 4630331 |  | 1
20 | LAMV0253 | Manguito eyector, variable, 5 mL, código de color: violeta, completo con transmisor de eyección |  |  | Eppendorf | Research Plus | 3120630007 |  | 2
21 | LAMV0257 | Varilla agitadora cilíndrica de 20x6 mm. |  |  | Brand |  | 9.197 520 |  | 75
22 | LAMV0259 | Varilla magnética Star Head de 14x12 mm. |  |  | Nalgene |  | 9.198 212 |  | 3
23 | LAMV0260 | Varilla magnética Star Head de 17x13 mm. |  |  | Nalgene |  | 9.198 213 |  | 3
24 | LAMV0261 | Varilla agitadora cilíndrica de 30x6 mm. |  |  | Brand |  | 9.197 530 |  | 30
25 | LAMV0262 | Punta pipeta 0,1-5 ml epT.I.P.S. Box, Eppendorf Quality (longitud 120mm), lila |  | 24 puntas | Eppendorf |  | 30073177 |  | 1
26 | LAMV0263 | Punta pipeta 0,05-1 ml epT.I.P.S. Box, Eppendorf Quality (longitud 71mm), azul |  | 96 puntas | Eppendorf |  | 30073118 |  | 1
27 | LAMV0264 | Filtro protector 5ml, para pipeta Research Plus, volumen ajustable 0,5-5 ml, Eppendorf |  | 50 uds. | Eppendorf |  | 3120632000 |  | 1
28 | LAMV0266 | Electrodo pH para alimentación, Hach 50 11T |  |  | Hach Lange |  | LZW5011T.97.0002 |  | 1
29 | LAMV0282 | Gradilla 200x105x17mm. Viales de 1,5ml. |  |  | --- | Rack para viales Polipropileno azul | 11767746 |  | 2
30 | LAMV0290 | Jeringa teflón para cromatógrafo GC-MS, 25uL, calibre 22, longitud 51mm |  |  | Hamilton | 1702 | 80200-Ref. 20973 |  | 3
31 | LAMV0291 | Jeringa teflón para cromatógrafo GC-MS, 50uL, calibre 22, longitud 51mm |  |  | Hamilton | 1705 | 80900-Ref. 20687 |  | 3
32 | LAMV0292 | Jeringa teflón para cromatógrafo GC-MS, 100uL, calibre 22, longitud 51mm |  |  | Hamilton | 1710 | 81000-Ref. 20688 |  | 3
33 | LAMV0299 | Jeringa para cromatógrafo GC-MS, 10uL, calibre 26, longitud 51mm |  |  | Hamilton |  | 80300 |  | 2
34 | LAVP0001 | Botella/frasco plástico opaco 500 ml, tapón rosca |  |  | Deltalab |  | 193241 |  | 50
35 | LAVP0002 | Cubilete autoanalizador 4ml (Technicon) |  | 1000 uds. | Deltalab/Eurotubo |  | DE910023 |  | 20
36 | LAVP0003 | Tubo PP 12 cc, tapón rosca con faldón estéril |  | Bolsa 250 uds. | DELTALAB/EUROTUBO |  | 401402 |  | 10
37 | LAVP0005 | Matraz aforado de vidrio, 100ml, T/P, Clase A |  |  | SCHOTT DURAN |  | 20972167825 |  | 10
38 | LAVP0012 | Frasco lavador 500 ml. |  |  | KARTELL |  | KA-1634 |  | 2
39 | LAVP0019 | Matraz aforado 1000 cc. t/plást. Clase A |  |  | PROQUINORTE |  | 36853 |  | 2
40 | LAVP0020 | Matraz aforado 50 cc. c/certificado |  |  | PROQUINORTE |  | 5276688 |  | 10
41 | LAVP0023 | Matraz erlenmeyer b/a 250 cc. | Pack de 10 uds. |  | Proquinorte |  | 5141182, packs de 10 uds. |  | 5
42 | LAVP0028 | Probeta plástico 1000 cc. |  |  | Kartell |  | KA-1576 |  | 10
43 | LAVP0030 | Probeta vidrio 1000 cc. f/a , clase A |  |  | Brand |  | 32162 |  | 5
44 | LAVP0031 | Probeta vidrio graduada, 50 cc, clase A |  |  | BRAND |  | 32128 |  | 10
45 | LAVP0034 | Tubo cónico 15 cc. graduado (no esteril sin faldón) |  | Pack 500 ud. | Deltalab/Eurotubo |  | 429910 |  | 1
46 | LAVP0037 | Tubo falcon 50 cc. c/faldón, estériles |  | Pack 500 ud. | DELTALAB/EUROTUBO |  | 429927 |  | 2
47 | LAVP0039 | Tubos falcon 50 cc. c/faldón |  | Bolsa 25 uds. | Auxilab/Nahita |  | BGD070 |  | 100
48 | LAVP0044 | Vaso vidrio, forma alta 50 cc. |  |  | SIMAX |  | 9013934 |  | 10
49 | LAVP0046 | Vaso vidrio, forma alta 250 cc. |  | 10 uds. | Simax |  | 5013922 |  | 10
50 | LAVP0048 | Vaso vidrio, forma baja 600 cc. |  |  | SIMAX |  | 5013911 |  | 5
51 | LAVP0049 | Vaso vidrio, forma baja 1000 cc. |  |  | SIMAX |  | 5013913 |  | 2
52 | LAVP0050 | Botella/frasco ISO 500 ml Duran, con rosca DIN, graduados, GL45, sin tapón ni anillo de vertido |  | 1 | Duran |  | 218014401 |  | 50
53 | LAVP0062 | Tubos plástico PP 15 cc. T/Rosca C/faldón esteril |  |  | DELTALAB/EUROTUBO |  | 429946 |  | 1
54 | LAVP0067 | Vaso de precipitado de plástico 1000 ml ( Vaso pp Graduado) |  |  | DELTALAB/EUROTUBO |  | 491000 |  | 2
55 | LAVP0072 | Probeta vidrio graduada, 100 cc, clase A |  |  | BRAND |  | 32138 |  | 10
56 | LAVP0074 | Matraz Erlenmeyer plástico 125 ml, graduado, boca estrecha, cuello normalizado NS14/23 |  |  | Auxilab/Nahita |  | AU45001461 |  | 5
57 | LAVP0075 | Cono Imhoff para sedimentación, plástico transparente (SAN) con graduación |  |  | Labbox |  | CONP-1K0-001 |  | 5
58 | LAVP0078 | Embudo de filtración de plástico, EZ-PAK 250ml, 0,45um, 47mm |  | 150 uds. | MILLIPORE |  | MZHAWG251 |  | 30
59 | LAVP0082 | Botella/frasco ISO 500 ml Duran, con rosca DIN, graduados, GL45, con tapón a rosca y anillo de vertido de PP azul, tapón AZUL |  |  | Schott Duran |  | DU218014459 |  | 50
60 | LAVP0083 | Anillo de vertido en PP, GL45, AZUL |  | Pack 10 uds. | Schott Duran |  | DU292422809 |  | 5
61 | LAVP0084 | Tapón a rosca de plástico en PP, con junta de labios, anillo de vertido en PP, GL45, verde |  | Pack 10 uds. | Schott Duran |  | 293382868 |  | 10
62 | LAVP0085 | Matraz Erlenmeyer vidrio 500 ml, boca estrecha |  |  | Schott Duran |  | 2121644 |  | 5
63 | LAVP0086 | Matraz Erlenmeyer vidrio 1000 ml, boca estrecha |  |  | Schott Duran |  | 2121654 |  | 2
64 | LAVP0089 | Botella vidrio topacio (ámbar) 100ml, tapón esmerilado NS, boca estrecha 14/15, para mercurio (serigrafiada) |  |  | Schott Duran |  | 211682401 |  | 50
65 | LAVP0093 | Bote/frasco plástico, boca ancha, tapón estrella a rosca, 250ml |  |  | DELTALAB/EUROTUBO |  | 44440000 |  | 50
66 | LAVP0094 | Tubo de ensayo 10ml, plástico sin reborde, Ø16x100mm |  |  | LABBOX |  | TUPS-160-500 |  | 8
67 | LAVP0095 | Tapón para tubo de ensayo 10ml, plástico Ø16x100 mm |  | 1000 uds. | Labbox |  | TUST-N16-1K0 |  | 1
68 | LAVP0096 | Vaso de valoración 100ml, polipropileno traslúcido |  | 120 uds. | Mettler Toledo |  | 51109388 |  | 1
69 | LAVP0097 | Matraz aforado clase A 25 cc. c/certificado | Caja 2 uds. |  | Labbox |  | VFK3-025-002 |  | 6
70 | LAVP0098 | Tubos de centrífuga sin faldón 50ml ( tubo cónico 50 ml PP tapado) |  | 25 uds. | Auxilab/Nahita |  | BGD011 |  | 30
71 | LAVP0104 | Bote/frasco plástico, boca ancha, tapón estrella a rosca, 125ml |  | Caja 100 uds. | Deltalab/Eurotubo |  | 44430000 |  | 100
72 | LAVP0105 | Bote/frasco plástico, boca ancha, tapón estrella a rosca, 500ml |  | 1 | Deltalab/Eurotubo |  | 44450000 |  | 100
73 | LAVP0120 | Viales de muestra para turbidímetro TU5200 |  | 2 uds. | Hach |  | LZV946 |  | 2
74 | LAVP0124 | Botella/frasco ISO 500 ml, borosilicato, ámbar, graduados, GL45, con tapón a rosca y anillo de vertido de PP azul, tapón AZUL | Caja 10 uds. |  | Labbox |  | SBGA-500-010 |  | 30
75 | LAVP0125 | Botella/frasco plástico 1000 ml, boca estrecha, tapón a rosca azul |  |  | Deltalab/Eurotubo |  | 442800 |  | 50
76 | LAVP0126 | Botella vidrio transparente 100ml, tapón esmerilado NS, boca estrecha 14/15, para cianuros (serigrafiada) |  |  | Schott Duran |  | 211652407 |  | 5
77 | LAVP0127 | Tubos de vidrio para realización de mercurios |  | Caja 50 uds. | Nippon |  | 43.0001 |  | 1
78 | LAVP0129 | Probeta vidrio 250 cc. f/a , clase A |  |  | Brand |  | 32148 |  | 3
79 | LAVP0130 | Botella/frasco ámbar 2000 ml, con rosca ISO, graduado |  |  | Labbox |  | LABSBGA-2KO-001 |  | 24
80 | LAVP0131 | Botella plástico 1000 ml, b/e, t/r (Carbonatos, bicarbonatos, CO2, bromatos, cloritos, cloratos, detergentes, DQO, sólidos susp. TAC, residuo seco, sílice) |  |  | Deltalab |  | 44280000 |  | 70
81 | LAVP0132 | Puntas PP para micropipeta 1000 µl, tipo universal, Premium Line, estériles |  | 6x96 uds. | Labbox |  | TIAD-1K0-576 |  | 6
82 | LAVP0133 | Matraz Erlenmeyer plástico 250 ml, graduado, boca estrecha, cuello normalizado NS14/23 |  |  | Auxilab/Nahita |  | AUCDD003 |  | 15
83 | LAVP0134 | Microtubos Safe-Lock, incoloro, 1,5 ml |  | 1000 uds. | Eppendorf |  | 0030 120.086 |  | 1
84 | LAVP0135 | Botella/frasco ISO 1000 ml Duran, con rosca DIN, graduados, GL45, sin tapón ni anillo de vertido |  |  | Duran |  | 218015406 |  | 50
85 | LAVP0136 | Vaso vidrio, forma baja 250 cc. |  |  | KIMAX |  | 9013904 |  | 6
86 | LAVP0137 | Frasco lavador c/ leyenda ''Agua destilada'' 1000 ml |  |  | --- |  | 9.223 331 |  | 2
87 | LAVP0138 | Frasco lavador c/ leyenda ''Agua destilada'' 1000 ml, Nalgene |  |  | Nalgene |  | 9.223 270 |  | 2
88 | LAVP0139 | Frasco lavador c/ leyenda ''Agua destilada'' 500 ml, Nalgene |  |  | Nalgene |  | 9.223 269 |  | 1
89 | LAVP0140 | Matraz Erlenmeyer esmerilado vidrio borosilicato LBG 3,3 1000 ml |  |  | LBG |  | CFL3-1K0-001 |  | 5
90 | LAVP0141 | Botella/frasco cuadrado ISO 1000ml, borosilicato, ámbar, graduado, GL80, con tapón a rosca y anillo de vertido de PP azul, tapón azul | Caja 10 uds. | Caja 10 uds. | Labbox | Simax-Kavalier 2080 | LABSBSA-1K0-010 |  | 8
91 | LAVP0147 | Garrafa HDPE redonda con grifo 5 l |  |  | CDL001 |  | 8082352 |  | 1
TOTAL LOTE 2

## Lote 3-Mat.vario
Listado de Lote 3-Varios
| Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/Calidad | Referencia fabricante | Precio unitario | Consumo estimado | Importe total
1 | LAE0022 | Jeringa plástico 10 cc., 2 cuerpos |  | Pack 100 uds. | BRAUN |  | 4606108V |  | 1
2 | LAE0362 | Viales de espacio cabeza de 20cc |  | 100 uds. | AGILENT |  | 5182-0837 |  | 5
3 | LAE0519 | Electrodo estándar INLAB Routine |  |  | METTLER TOLEDO |  | 51343050 |  | 2
4 | LAE0520 | Electrodo pH Polyplast Knick Temp DIN |  |  | HAMILTON |  | H242070 |  | 4
5 | LAE0521 | Electrodo pH Hach 50 14 |  |  | HACH LANGE |  | LZW5014T.97.0002 |  | 4
6 | LAE0628 | Micropipeta de volumen variable (20-200µL) |  |  | Eppendorf | Research Plus | 3123.000.055 |  | 2
7 | LAMR003 | Sol. Patrón amonio 1000 mg/l |  | 500 cc | MERCK |  | 1.198.120.500 |  | 2
8 | LAMR007 | Boro standard solución 1000ppm |  | 500 ml | Merck |  | 1.19500.0500 |  | 1
9 | LAMR013 | Solución patrón cloruro 1000 mg/l |  | 500 cc | Merck | 1.198.970.500 |  |  | 1
10 | LAMR022 | Patrón de fluoruros 1000 ppm |  | 500 ml | MERCK |  | 1.198.140.500 |  | 1
11 | LAMR024 | Solución patrón fosfato |  | 500 cc | MERCK | 1.198.980.500 |  |  | 1
12 | LAMR028 | Solución patrón magnesio |  | 500 cc | Panreac |  | 3.131.841.210 |  | 1
13 | LAMR032 | Solución tampón pH 4,01 |  | 250 cc | Hach/Crison |  | LZW9463.99 |  | 8
14 | LAMR036 | Solución standard nitratos 1000ppm |  | 500 ml | Merck |  | 119811.05 |  | 1
15 | LAMR037 | Solución patrón nitritos 1000ppm |  | 500 cc | Merck |  | 119899.05 |  | 1
16 | LAMR038 | Solución tampón pH 7,00 |  | 250 cc | Hach/Crison |  | LZW9464.98 |  | 8
17 | LAMR039 | Solución tampón pH 9,21 |  | 250 cc | Hach/Crison |  | LZW9465.99 |  | 4
18 | LAMR041 | Standard de conductividad 500us. |  | 500 cc | REAGECON |  | CSKC500 |  | 13
19 | LAMR049 | Solución patrón sodio 1000 mg/l |  | 500 cc | PANREAC |  | 3.131.921.210 |  | 1
20 | LAMR051 | Solución tampón pH 7,00 |  | 1000 cc | Merck |  | 1.094.391.000 |  | 1
21 | LAMR054 | Solución tampón pH 8 |  | 1000 cc | Panreac |  | 2.725.831.211 |  | 7
22 | LAMR056 | Solución patrón sulfato 1000 mg/l |  | 500 cc | Merck |  | 1.198.130.500 |  | 1
23 | LAMR058 | Solución patrón conductividad 1413 uS/cm. c/certificado |  | 500 cc | Reagecon |  | CSKCL |  | 5
24 | LAMR061 | Patrón triazinas pesticides mixture |  | 1 cc | Dr Ehrenstorfer |  | DRE-GA09000926AC |  | 4
25 | LAMR066 | Solución patrón Zinc 1000ppm |  | 100ml | Merck |  | 1.19806.0100 |  | 1
26 | LAMR072 | Patrón formazina 4000 NTU (Turbidez) |  | 125 cc | Dinko |  | 1.9779.00 |  | 2
27 | LAMR082 | Resorcinol (Resorcina) 99% |  | 100 g | Merck |  | 1.07593.0100 |  | 1
28 | LAMR085 | Anality Control Standard 21 |  | 100 cc | Perkin Elmer |  | N9300281 |  | 1
29 | LAMR087 | Solución patrón cianuros 1000 mg/l |  | 500 ml | Merck |  | 1.19533.0500 |  | 1
30 | LAMR089 | Solución standard cromo 1000 ppm c/certificado |  | 100 ml | MERCK |  | 1.197.790.100 |  | 1
31 | LAMR097 | Solución patrón Mercurio |  | 100ml | Merck |  | 1.702.260.100 |  | 1
32 | LAMR108 | Bromato |  | 100ml | Inorganic Ventures |  | IV-ICBRO31-125ML |  | 2
33 | LAMR118 | Standard p/cromatografia iónica cloruro, c/certificado, 1000 mg/l |  | 100 cc | REAGECON |  | ICAS02 |  | 3
34 | LAMR119 | Standard p/cromatografia iónica nitratos, c/certificado, 1000 mg/l |  | 100 cc | REAGECON |  | ICAS04 |  | 3
35 | LAMR120 | Standard p/cromatografia iónica sulfatos 1000 mg/l |  | 100 cc | REAGECON |  | ICAS06 |  | 2
36 | LAMR124 | Benceno |  | 1 cc | DR. EHRENSTORFER |  | XA10535000ME |  | 1
37 | LAMR127 | Patrón cloritos 1000 mg/l |  | 125 cc | Inorganic Ventures |  | ICCL021-1 |  | 2
38 | LAMR128 | Patrón cloratos 1000 mg/l |  | 125 cc | Inorganic Ventures |  | ICCL031-1 |  | 2
39 | LAMR129 | Patrón aromáticos PAH-MIX20, 10ng/µl, para calibración (En acetonitrilo) |  | 10 ml | DR. EHRENSTORFER |  | L20950020AL |  | 4
40 | LAMR134 | Solución standard mercurio 10 ppm |  | 125 cc | PERKIN ELMER |  | N9300253 |  | 1
41 | LAMR137 | Standar kit Cloro (TM in situ) |  |  | LOVIBOND |  | 644-205600 |  | 2
42 | LAMR142 | Patrón de color Pt-Co 500 Apha |  | 500 cc | Panreac |  | 3.955.081.610 |  | 2
43 | LAMR143 | Patrón multielemento ICP |  | 500 ml | Isostandards |  | LPCS-01-5 |  | 3
44 | LAMR144 | Patrón ICPMS-71A 10 ppm |  | 125 cc | INORGANIC VENTURES |  | IV-ICPMS-71A |  | 2
45 | LAMR145 | Patrón pesticidas organoclorados para QCs (Pesticide mixture) |  | 1 cc | DR. EHRENSTORFER |  | YA05080100MB |  | 2
46 | LAMR150 | Patrón pesticidas organoclorados para calibración (Pesticide mixture) |  | 1 cc | Dr. Ehrenstorfer |  | YA05080100MB |  | 2
47 | LAMR152 | Solución tampón pH 3.00 |  | 1000 ml | PANREAC |  | 2.725.371.211 |  | 2
48 | LAMR154 | Patrón trihalometanos CRM47904 en MeOH 100 ng/ul |  | 1 cc | SUPELCO |  | CRM47904 |  | 3
49 | LAMR163 | Solución tampón pH 4,01 |  | 475 cc | THERMO SCIENTIFIC/ORION | ORION | 910104 |  | 10
50 | LAMR164 | Solución tampón pH 7,00 |  | 475 cc | THERMO SCIENTIFIC/ORION | ORION | 910107 |  | 10
51 | LAMR165 | Solución tampón PH 10.00 |  | 475 cc | Thermo Scientific / Orion | Orion | 910110 |  | 10
52 | LAMR185 | Solución patrón de Antimonio |  | 100 ml | MERCK |  | 1.703.020.100 |  | 1
53 | LAMR186 | Solución patrón arsénico |  | 100 ml | Merck |  | 1.70303.0100 |  | 3
54 | LAMR187 | Patrón selenio 1000 g/l para ICP |  | 100 gr | Panreac |  | 7.660.551.208 |  | 1
55 | LAMR201 | Terbuthylazina D5 |  |  | Dr. Ehrenstorfer |  | XA17300100AC |  | 1
56 | LAMR202 | BENZO(A)PIRENO D12 |  | 1 cc | DR. EHRENSTORFER |  | XA20635100CY |  | 3
57 | LAMR203 | Solución standard de boro 1000mg/l |  | 250 cc | Fluka |  | 40591-250ML |  | 1
58 | LAMR204 | Solución standard de cianuro (cyanide) 1000ppm |  | 100ml | Fluka-Supelco |  | 90157 |  | 1
59 | LAMR205 | Solución standard de fosfato 1000ppm |  | 100 ml | FLUKA |  | 38364 |  | 1
60 | LAMR218 | Standard kit de cloro | Caja de plástico |  | Lovibond |  | 205605 |  | 1
61 | LAMR225 | Patrón volátiles orgánicos VOC-MIX 21, en Metanol, 200ng/ul (10 compuestos) |  | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer |  | XA05000021ME |  | 4
62 | LAMR250 | Solución tampón pH 10 |  | 500 cc | Hach |  | 1222149 |  | 4
63 | LAMR255 | Patrón 1, 0,5mg/l, CA610 Standard 1 fluoride |  | 473 cc | HACH |  | 2743811 |  | 6
64 | LAMR256 | Patrón 2, 5.0mg/l, CA610 Standard 2 fluoride |  | 473 cc | HACH |  | 2797111 |  | 6
65 | LAMR264 | Solución patrón Cadmio 1000ppm |  | 100 ml | MERCK |  | 1.197.770.100 |  | 1
66 | LAMR270 | Solución patrón Aluminio |  | 100 ml | MERCK |  | 119770.01 |  | 1
67 | LAMR277 | Juego patrón turbidez |  |  | HACH |  | 26621-05 |  | 3
68 | LAMR278 | Juego patrón turbidez |  |  | HACH |  | 29712-05 |  | 2
69 | LAMR286 | Solución patrón Níquel 1000ppm |  | 100 ml | MERCK |  | 119792.01 |  | 2
70 | LAMR289 | Solución patrón Plomo 1000ppm |  | 100 ml | MERCK |  | 1.197.760.100 |  | 2
71 | LAMR290 | Solución patrón Manganeso 1000ppm |  | 100 ml | MERCK |  | 1.197.890.100 |  | 2
72 | LAMR291 | Solución patrón Cobre 1000ppm |  | 100 ml | MERCK |  | 1.197.860.100 |  | 1
73 | LAMR292 | Solución patrón Hierro 1000ppm |  | 100 ml | MERCK |  | 1.197.810.100 |  | 1
74 | LAMR295 | Patrón trihalometanos VOC-MIX1, en metanol, 100ng/ul (4 compuestos) |  | 1 ml | DR. EHRENSTORFER |  | XA05000001ME |  | 5
75 | LAMR303 | Patrón DDE-D8 |  | 1 cc | DR. EHRENSTORFER |  | XA12041100AC |  | 3
76 | LAMR305 | Patrón de conductividad 100uS/cm |  | 500 cc | REAGECON |  | CSKC100 |  | 5
77 | LAMR306 | Benzene 100ug/ml in methanol |  | 1 ml | CHEM-LAB | HPLC | CL40.0210.0001 |  | 1
78 | LAMR307 | Benzene-D6 2000ug/ml in Methanol |  | 1 ml | LGC-DR. EHRENSTORFER |  | DRE-YA10535200ME |  | 1
79 | LAMR308 | Triazine pesticides Mix 1, 100µg/ml in acetone |  | 1 ml | LGC |  | DRE-XA06190100AC |  | 2
80 | LAMR313 | Mezcla VOC-MIX 10 (10 compuestos) en MeOH , 200 ng/ul |  | 1 ml | SCHARLAU |  | PS72100001 |  | 3
81 | LAMR316 | Amonio standard solution 1000 ppm |  | 125 ml | INORGANIC VENTURES |  | ICNH41-1 |  | 1
82 | LAMR317 | Nitritos standard solution 1000 ppm |  | 125 ml | INORGANIC VENTURES |  | ICNO21-1 |  | 1
83 | LAMR320 | Geosmina 2-metilisoborneol (Japan drinking water odor standard) |  | 1ml | ISOSTANDARDS |  | ODOR-JDWOS |  | 2
84 | LAMR322 | Patrón aluminio 300 ppb |  |  | Hach |  | LCA 702 |  | 2
85 | LAMR323 | Bromuro |  | 125ml | Inorganic Ventures |  | ICBR1 |  | 1
86 | LAMR324 | Bromuro 1000ppm |  | 100ml | LGC Standards | Dr. Ehrenstorfer | VHG-IBR-100 |  | 1
87 | LAMR325 | Bromato 1000ppm |  | 100ml | LGC Standards | Dr. Ehrenstorfer | VHG-IBRO3-100 |  | 3
88 | LAMR326 | Clorito 1000ppm |  | 100ml | Sigma Aldrich |  | ICS006-100ML |  | 4
89 | LAMR327 | Clorato 1000ppm |  | 100ml | LGC Standards | Dr. Ehrenstorfer | VHG-ICLO3-100 |  | 2
90 | LAMR328 | Total Inorganic Carbon Standard 100ppm |  | 500 ml | REAGECON |  | TIC100 |  | 4
91 | LAMR329 | Patrón aromáticos PAH-MIX20, 10ng/µl, para QCs (En acetonitrilo) |  | 10 ml | DR. EHRENSTORFER |  | L20950020AL |  | 2
92 | LAMR337 | Total Organic Carbon Standard (TOC) 5ppm |  | 100 ml | Merck |  | 1.32246.0100 |  | 10
93 | LAMR338 | Total Organic Carbon Standard (TOC) 100ppm |  | 100 ml | Merck |  | 1.32251.0100 |  | 4
94 | LAMR343 | Solución patrón de color Pt-Co (500 HAZEN) |  | 250 ml | Merck |  | 1.00246.0250 |  | 2
95 | LAMR348 | Patrón interno multielemento mix-1 |  | 100ml | LGC |  | VHG-LIS1-100 |  | 3
96 | LAMR356 | Standard de conductividad 500us/cm |  | 500 cc | VWR |  | 84138.260H |  | 2
97 | LAMR372 | Total Organic Carbon Standard (TOC) 100 mg/L |  | 1000 ml | Panreac |  | 396906.1211 |  | 3
98 | LAMR401 | Permanganato Potásico |  |  | Scharlau |  | PO0331 |  | 1
99 | LAMV0001 | Cápsulas de aluminio/tapón bimetal (Septum) para viales de espacio cabeza de 20cc (bimetal) |  | 100 uds. | Agilent |  | 8010-0420 |  | 10
100 | LAMV0003 | Punta de pipeta (EP. Tips Standard bulk 100-5000 microlitros) |  | 500 uds. | Eppendorf |  | 30.000.978 |  | 5
101 | LAMV0015 | Jabón manos clorhexidina 4% |  | 500 cc | Instrunet Inibsa |  | 4913 |  | 10
102 | LAMV0026 | Inlet septa 11,5mm, CrossLab Non-stick BTO inlet. |  | Pack 50uds. | AGILENT | 8010-0225 | 8010-0225 |  | 2
103 | LAMV0033 | Bastoncillo de algodón (Pack 200 u.) |  |  | --- | --- |  |  | 5
104 | LAMV0034 | Bayetas amarillas |  |  | BALLERINA | --- | --- |  | 5
105 | LAMV0035 | Bolsa autoclave 305x660 mm. |  | 200 uds. | --- |  | 129-0587 |  | 15
106 | LAMV0036 | Cinta p/estéril autoclave |  | Rollo | EUROTUBO |  | 191052 |  | 15
107 | LAMV0038 | Crema de manos c/dosificador |  | 200 cc | UREADIN |  | --- |  | 15
108 | LAMV0039 | Estropajo verde sin esponja. |  |  | Schott-Brite | --- | --- |  | 10
109 | LAMV0042 | Guante látex sin polvo, talla G |  | Caja de 100 uds. | AACHEN |  | GLN.030.10 |  | 5
110 | LAMV0043 | Guante látex sin polvo, talla P |  | Caja de 100 uds. | AACHEN |  | GLN.010.10 |  | 5
111 | LAMV0044 | Guante nitrilo s/polvo, talla G |  | Caja de 100 uds. | EUROTUBO |  | 4020NG |  | 35
112 | LAMV0045 | Guante nitrilo s/polvo, talla M |  | Caja de 100 uds. | AACHEN |  | GNN.002.10 |  | 30
113 | LAMV0047 | Guante nitrilo s/polvo, talla P |  | Caja de 100 uds. | EUROTUBO |  | 4020NP |  | 35
114 | LAMV0049 | Guante látex sin polvo, talla M |  | Caja de 100 uds. | AACHEN |  | GLN.020.10 |  | 5
115 | LAMV0051 | Detergente lavavajillas Mistol |  | 1500 cc | MISTOL |  | --- |  | 8
116 | LAMV0053 | Papel aluminio (Rollo 300 mts.) |  | 300 m | --- |  | --- |  | 10
117 | LAMV0054 | Papel Trapicel color azul 3 capas |  | Rollo 187 mts | --- | --- | --- |  | 5
118 | LAMV0055 | Punta pipeta 100-1000 ul Finntip |  | 1000 uds. | THERMO |  | 94060720 |  | 3
119 | LAMV0056 | Sal lavavajillas |  | 4000 g | CALGONIT | --- | --- |  | 20
120 | LAMV0061 | Tapón roscado para vial 1ml |  | 100 uds. | AGILENT |  | 5182-0717 |  | 16
121 | LAMV0065 | Insertos para vial de 100uL |  | 100 uds. | LLG |  | 6269880 |  | 16
122 | LAMV0067 | Auxiliar macropipeteado (aspirador) verde hasta 10 ml |  |  | EUROTUBO |  | W110 |  | 2
123 | LAMV0084 | Escobillón AUX Nº 4=2 |  |  | --- |  | ---- |  | 6
124 | LAMV0085 | Escobillón nº 6, de 20 a 32mm Ø |  |  | SELECTA |  | 1001148 |  | 6
125 | LAMV0099 | Papel parafilm 'M', 10 cm | Rollo 38 m |  | Brand |  | 701605 |  | 2
126 | LAMV0101 | Pinza |  |  | MILLIPORE |  | XX6200006 |  | 1
127 | LAMV0108 | Varilla agitadora cilíndrica de 50x7 mm. |  |  | Eurotubo |  | 19698 |  | 20
128 | LAMV0119 | Embudo pesasustancias de vidrio 10ml |  |  | Docal |  | 191/10 |  | 10
129 | LAMV0131 | Guante nitrilo s/polvo, talla XL, nº 9-10 |  | 100 | AACHEN |  | GNN.444.10 |  | 8
130 | LAMV0132 | Jabón de manos con dosificador |  |  | DERMO | --- | --- |  | 50
131 | LAMV0135 | Electrodo combinado Plug&Play (Sensor chip) de pH, Mettler |  |  | Mettler Toledo |  | 51109503 |  | 3
132 | LAMV0141 | Viales vidrio encapsulable 20mm, 20ml (Vial-HS 20ml, Crimp W/Patch 100EA) |  | 100 uds. | Perkin Elmer |  | N9303349 |  | 40
133 | LAMV0142 | Cápsulas viales vidrio encapsulable 20mm, ensambladas, 20ml (Al/Sil liner, crimps, springs) |  | 100 uds. | Perkin Elmer | Antiguas cápsulas sin ensamblar, ref. B0104243 | N9304145 |  | 40
134 | LAMV0143 | Bombona Butano/propano 450g |  | 450 g | CAMPINGAZ | CV470 PLUS | 9018512 |  | 10
135 | LAMV0144 | Viales vidrio, color topacio, 2ml, tapón roscado |  | 100 uds. | Agilent |  | 5182-0716 |  | 10
136 | LAMV0150 | Tubo silicona 10x14 mm | Metro |  | --- |  | --- |  | 25
137 | LAMV0151 | Filtro Millipak GP (no estéril) |  |  | Millipore |  | MPGP04001 |  | 7
138 | LAMV0157 | Célula de conductividad Inlab 731 para T7 |  |  | Mettler Toledo |  | 51344020 |  | 3
139 | LAMV0159 | Filtro Voc-Pak polisher |  |  | MILLIPORE |  | VOCPAK001 |  | 3
140 | LAMV0168 | Tapones de encapsulado con septa de PTFE/silicona para viales de vidrio 2ml |  | 100 uds. | Agilent |  | 5182-0552 |  | 3
141 | LAMV0170 | Estropajo metálico Nanas |  |  | Nanas |  | --- |  | 12
142 | LAMV0179 | Cabezal filtración Microfil P/EZ-FIT |  |  | MILLIPORE |  | EZFITMIHE1 |  | 10
143 | LAMV0189 | Cubetas redondas con tapa para colorímetros de cloro |  | 5 uds. | LOVIBOND |  | 197629 |  | 8
144 | LAMV0190 | Micropipeta de volumen variable (500-5000µL) |  |  | Eppendorf | Research Plus | 3120 000.070 |  | 2
145 | LAMV0216 | Cartucho de gas CV360 para Esterilizador de llama Schuett Easyflame LLG |  |  | CAMPINGAZ |  | 9018519 |  | 20
146 | LAMV0219 | Guante nitrilo s/polvo, talla XS |  | Caja 200 Ud | --- |  | GNN.T00.OL |  | 30
147 | LAMV0220 | Toallitas de precisión 11x21cm |  | 280 uds. | KIMBERLY-CLARK |  | 7552 |  | 6
148 | LAMV0227 | Electrodo de referencia |  |  | Mettler |  | 51343190 |  | 2
149 | LAMV0236 | Estropajo fibra verde con salvauñas |  |  | Schott-Brite | --- | 303 |  | 12
150 | LAMV0239 | Placa de metacrilato transparente 150x150x5 mm |  |  | --- |  | --- |  | 8
151 | LAMV0240 | Micropipeta de volumen variable (1000-10000µL), turquesa |  |  | Eppendorf | Research plus | 3120000.089 |  | 2
152 | LAMV0241 | Punta pipeta 1000-10000 ul epT.I.P.S. estándar (longitud 165mm), turquesa |  | 2 bolsas/100 uds. | Eppendorf |  | 30000.765 |  | 2
153 | LAMV0243 | Caja estándar europeo PP apilable 20L |  |  | Surplus |  | 9301503 |  | 4
154 | LAMV0244 | Caja estándar europeo PP apilable 66L |  |  | Surplus |  | 9301505 |  | 2
155 | LAMV0245 | Tapa PP 400x300x10mm para caja estándar europeo PP apilable 20L (LAMV0243) |  |  | Surplus |  | 9301506 |  | 4
156 | LAMV0246 | Tapa PP 600x300x10mm para caja estándar europeo PP apilable 66L (LAMV0244) |  |  | Surplus |  | 9301507 |  | 2
157 | LAMV0247 | Escobillón para tubos de ensayo, con pincel, 10mm Ø, longitud 250mm |  |  | --- |  | 9.019 030 |  | 1
158 | LAMV0249 | Desatascador manual para tuberías |  |  | --- |  | --- |  | 2
159 | LAMV0250 | Fibra SPME (Azul) |  | 3 uds. | Supelco |  | 57311 |  | 4
160 | LAMV0254 | Micropipeta de volumen variable (20-200µL) |  |  | Eppendorf | Research Plus | 3123.000.055 |  | 2
161 | LAMV0255 | Punta pipeta 20-300 ul epT.I.P.S. estándar (longitud 55mm), naranja |  | 2 bolsas/500 uds. | Eppendorf |  | 30000900 |  | 1
162 | LAMV0256 | Escoba común + palo |  |  |  |  | --- |  | 1
163 | LAMV0268 | Skimmer ICAP Q/Qnova Ni for insert |  |  | Thermo Scientific |  | 1311870 |  | 4
164 | LAMV0269 | Skimmer Cone insert 3,5 |  |  | Thermo Scientific |  | 1318480 |  | 4
165 | LAMV0270 | Sample Cone Ni 4450 |  |  | Thermo Scientific | 3600812 | NC9439281 |  | 3
166 | LAMV0274 | Espátula cuchara plana análisis |  |  | Selecta |  | 1095210 |  | 4
167 | LAMV0275 | MicroFlow PFA-ST Nebulizer Performance Report, iCAP Q |  |  | Thermo Scientific |  | 1317090 |  | 2
168 | LAMV0276 | Iman teflon forma cruz 5x10mm |  | Pack 10 uds. | VWR |  | 442-0394 |  | 2
169 | LAMV0277 | Regeneración botella S8000 P/8 Sation (Cartucho de resina para desmineralizador) |  | Bombona | Sation |  | S8000 P/8 Sation |  | 2
170 | LAMV0280 | Escobillón nº 10, de 25x130mm pelox350mm long selecta |  |  | SELECTA |  | 1001333 |  | 6
171 | LAMV0281 | Iman Teflon 8x30mm Deltalab. |  |  | Eurotubo |  | 19758 |  | 20
172 | LAMV0284 | Temporizador dual 2 canales LLG |  |  | LLG |  | 6311350 |  | 2
173 | LAMV0285 | Férrulas grafito simples Vespel, 0,25mm |  | 10 uds. | Agilent Technologies |  | 8010-0310 |  | 1
174 | LAMV0286 | Tubo silicona 10x16 mm |  | Rollo 1 m | --- |  | --- |  | 5
175 | LAMV0287 | Tubo PVC para bomba peristáltica con extremo acampañado, 3 puentes naranjas y verdes |  | 12 uds. | Thermo |  | 381-0220F |  | 1
176 | LAMV0289 | Tamiz granulométrico 45 micras, 200x50 mm |  |  | Retsch |  | 9.226.656 |  | 2
177 | LAMV0294 | Gradillas para tubos Falcon, alambre acero inox. AISI 304, 145x80mm |  |  | Selecta |  | 1001716 |  | 3
178 | LAMV0296 | Cabezal mezclador para agitador ZX3 Vortex Mixer |  |  | Velp Scientifica |  | 10005195 |  | 2
179 | LAMV0298 | Bandeja circular de aluminio, envase tipo "comida para llevar" |  | 1 pack | --- |  | --- |  | 1
180 | LAR0002 | Etol 95 |  | 5 litros | SUL |  | Etol 95 |  | 30
181 | LAR0011 | Sodio borohidruro para análisis |  | 100 gr | SIGMA ALDRICH |  | 71320 |  | 3
182 | LAR0020 | Ácido clorhídrico para análisis (37%) |  | 1000 cc | SIGMA ALDRICH |  | 30721 |  | 15
183 | LAR0149 | Metanol para HPLC-Líquidos >=99,9% |  | 2500 cc | SIGMA ALDRICH |  | 34860-2,5L-M |  | 1
184 | LAR0150 | Metanol para gases GC (Methanol, puriss p.a., ACS reagent ISO, reag. pH Eur. >=99,8%) |  | 1000 cc | Sigma Aldrich |  | 32213-1L |  | 13
185 | LAR0187 | Solución patrón potasio cloruro 3 molar |  | 250 cc | Crison |  | 95-00 |  | 13
186 | LAR0223 | Sodio azida |  | 100 g | Merck |  | 1.06688.0100 |  | 1
187 | LAR0227 | DAPI (4',6-diadimino-2-phenylindole) |  | 10 g | Sigma Aldrich |  | D9542 |  | 1
188 | LAR0250 | Sol. Digestión p/DQO |  | Pack 25 test | Hach |  | 24158-51 |  | 1
189 | LAR0256 | Sulfanilamida |  | 100 gr | Sigma Aldrich |  | 33626 |  | 2
190 | LAR0284 | Di-Sodio Hidrógeno Fosfato anhidro |  | 1000 g | Panreac |  | 131679.1211 |  | 1
191 | LAR0499 | 1,4 Diazabicyclo[2.2.2.]Octano |  | 100 g | Sigma Aldrich |  | D27802 |  | 1
192 | LAR0555 | Dimethylbarbituric (1,3) acid |  | 50 g | SIGMA ALDRICH |  | 39565-50G |  | 2
193 | LAR0556 | Brij® 23L solution |  | 100 ml | FLUKA |  | B4184-100ML |  | 1
194 | LAR0558 | Ácido isonicotínico |  | 100 g | ALDRICH |  | I-17508 |  | 1
195 | LAR0565 | Microcystins/Nodularis DM Elisa Kit |  | 96 test | ABRAXIS |  | PN522015 |  | 14
196 | LAR0571 | Etilendiamina Panreac 161869.1611 |  | 1000 ml | PANREAC |  | 161869.1611 |  | 1
197 | LAR0600 | DPD free chlorine 10ml |  | 1000 tests | Hach |  | 2105528 |  | 30
198 | LAR0614 | Reactivo aluminio |  | Pack 24 uds. | Dr. LANGE-HACH |  | LCK301 |  | 40
199 | LAR0619 | Solución TISAB, CA610 fluoride reagent 1 |  | 473 cc | HACH |  | 2812811 |  | 10
200 | LAR0681 | Disolución de carbonato sódico, Na2Co3, 72mM |  | 1000 cc | Sigma Aldrich |  | 72784-1L |  | 8
201 | LAR0684 | Tween20-Polyoxyethylene(20)sorbitan monolaurate |  | 25 ml | Sigma Aldrich |  | P1379 |  | 1
202 | LAR0688 | Solución reactivo iCAP Q/RQ tune (Ba, Bi, Ce, Co, In, Li, U) 1.0 µg/L |  | 500ml | Thermo Scientific |  | 1323770 |  | 4
203 | LAR0689 | Solución calibración iCAP Q/Qnova |  | 250ml | Thermo Scientific |  | 1323760 |  | 1
204 | LAR0702 | Potasio permanganato 0,5N 0.1M |  | 1000 g | PANREAC |  | 182651.1611 |  | 2
205 | LAVP0087 | Vial 20ml vidrio transparente 23x75mm, tapón roscado |  | 100 uds. | Agilent |  | 5188-2753 |  | 15
206 | LAVP0088 | Tapón aluminio plateado, roscado, Combipal 18mm, con septa PTFE/silicona, para vial 20ml (LAVP0087) |  | 100 uds. | Agilent |  | 5188-2759 |  | 15
207 | LAVP0115 | Garrafa 5 litros, plástico, boca ancha, tapón rosca, negro |  |  | LLG |  | 9.139 938 |  | 15
208 | LAVP0116 | Frasco pulverizador 250 ml LaboPlast, PE/PP |  |  | Bürkle |  | 0309-1025 |  | 4
209 | LAVP0117 | Cubeta cuarzo 50 mm |  |  | Hellma |  | 100-50-20 |  | 3
210 | LAVP0118 | Punta pipeta 2-100ul |  | 10x96 uds. | Deltalab |  | 327-33R |  | 10
211 | LAVP0123 | Puntas para micropipeta 2-200 µl, estériles |  | 10x96 uds. | Deltalab |  | 327-34R |  | 2
212 | LAVP0142 | Auxiliar Pipeteado 0,1 - 200ml - ACCU-JET PRO - BRAND |  |  | BRAND |  | 26300 |  | 1
213 | LAVP0143 | Filtro Aspirador Pipeta BRAND |  |  | BRAND |  | 26530 |  | 1
TOTAL LOTE 3

## Lote 4-Mat.MB
Listado de Lote 4-Material filtración y microbiología
| Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/Calidad | Referencia fabricante | Precio unitario | Consumo estimado | Importe total
1 | LAE0112 | Filtro de jeringa Millex-GN 0,20 um. |  |  | MILLIPORE |  | SLGN033NB |  | 3
2 | LAE0129 | Placa petri plástico 55 mm. Diám. |  | Caja 1200 uds. | EUROTUBO |  | 200201 |  | 20
3 | LAE0136 | Filtro de membrana 47 mm diametro y 0,45 um, nitrocelulosa, estéril (rollo para dispensador EZ-Pak) |  | Caja 4x150 uds. | Millipore |  | EZHAWG474 |  | 38
4 | LAE0137 | Filtro de membrana 47 mm diametro 0,22 um. |  | Pack 600 uds. | MILLIPORE |  | GSWG047S6 |  | 2
5 | LAE0138 | Cartón absorbente |  | Caja 1000 uds. | MILLIPORE |  | AP10045S0 |  | 3
6 | LAE0522 | Filtro de jeringa 0,45um. 33mm pack 50 MILLIPORE |  |  | MILLIPORE |  | SLHN033NS |  | 5
7 | LAMR070 | Escherichia coli, lentículas bajo rango, CRM09001L, rango 30-120 (antiguas referencias 09010118 y 09010117) |  | Pack 10 uds. | Sigma Aldrich | NCTC 9001 | CRM09001L |  | 25
8 | LAMR071 | Enterococcus faecalis, lentículas bajo rango, CRM00775L, rango 30-120 (antigua referencia 09010114) |  | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | NCTC 0775 | CRM00775L |  | 45
9 | LAMR076 | Clostridium perfringens, lentículas bajo rango, CRM13170L, rango 30-120 (antigua referencia 090101100, LAMR260) |  | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | NCTC 13170 | CRM13170L |  | 19
10 | LAMR088 | Pseudomonas aeruginosa, lentículas bajo rango, CRM10662L, rango 30-120 (antigua referencia 09010131) |  | Pack 10 uds. | Sigma Aldrich | NCTC 10662 | CRM10662L |  | 17
11 | LAMR095 | Salmonella typhimurium, lentículas bajo rango, CRM12023L, rango 30-120 (antiguas referencias 09010139 y 13070401) |  | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | NCTC 12023 | CRM12023L |  | 15
12 | LAMR100 | Escherichia coli Culti-Loops, ATCC®25922™ |  | Pack 5 uds. | Oxoid | R4607050 | CL7050 |  | 30
13 | LAMR101 | Proteus hauseri Culti-Loops, ATCC®13315™ |  | Pack 5 uds. | Oxoid | R4607057 | CL7057 |  | 2
14 | LAMR102 | Staphylococcus aureus, Culti-Loops ATCC®25923™ |  | Pack 5 uds. | Oxoid | R4607010 | CL7010 |  | 7
15 | LAMR103 | Shigela flexneri Culti-Loops, ATCC®12022™, Serotipo 2B |  | Pack 5 uds. | Oxoid |  | R4608101 |  | 3
16 | LAMR131 | Staphylococcus aureus, lentículas bajo rango, CRM06571L, rango 30-120 (antigua referencia 09010140) |  | Pack 10 uds. | SIGMA-ALDRICH | NCTC 6571 | CRM06571L |  | 6
17 | LAMR139 | Legionella/tatlockia micdadei, lentículas rango medio, CRM11371M, rango 500-5x10000 (Antigua ref. 09010126) |  | Pack 10 uds. | OXOID | NCTC 11371 | CRM11371M |  | 9
18 | LAMR222 | Legionella pneumophila (Serogrupo1), lentículas rango bajo, ATCC33152, rango 30-120 |  | Pack 10 uds. | LABAQUA | ATCC33152 | R19322 |  | 8
19 | LAMR223 | Legionella anisa, lentículas bajo rango, ATCC35292, rango 30-120 |  | Pack 10 uds. | Labaqua | ATCC35292 | BAControl-10 990527 |  | 8
20 | LAMR298 | Klebsiella oxytoca, lentículas bajo rango, CRM08167L, rango 30-120 (antigua referencia 09010124) |  | Pack 10 uds. | SIGMA-ALDRICH | NCTC 8167Low | CRM08167L |  | 15
21 | LAMR314 | Enterobacter aerogenes, lentículas bajo rango, CRM10006L, rango 30-120 |  | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich |  | CRM10006L |  | 11
22 | LAMR315 | Enterococcus faecalis Culti-Loops, ATCC®19433™ |  | Pack 5 uds. | Oxoid | R4601990 | CL1990 |  | 6
23 | LAMR344 | Escherichia coli, lentículas rango medio, CRM09001M, rango 500-50000 (antigua referencia 09010119) |  | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | NCTC 9001 | CRM09001M |  | 9
24 | LAMR361 | Bacillus subtilis Culti-loops, ATCC®6633™ |  | 5 uds. | Oxoid-Thermo Fisher |  | R4601221 |  | 4
25 | LAMR363 | Legionella pneumophila (Serogrupo1), lentículas rango alto, BAcontrol-10 |  | Pack 10 uds. | Ielab | ATCC33152 | 990138 |  | 4
26 | LAMR364 | Legionella pneumophila, lentículas rango medio, CRM12821M |  | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | NCTC 12821 | CRM12821M |  | 8
27 | LAMR365 | Clostridium sporogenes Culti-loops, ATCC®19404™ |  | Pack 5 uds. | Oxoid |  | CL1700 |  | 2
28 | LAMR366 | Pseudomonas aeruginosa Culti-loops, ATCC®10145™ |  | Pack 5 uds. | Oxoid-Thermo Fisher |  | CL7065 |  | 3
29 | LAMR367 | Salmonella enterica Culti-loops, ATCC®14028™ |  | Pack 5 uds. | Oxoid-Thermo Fisher |  | CL6000 |  | 2
30 | LAMR368 | Streptococcus pyogenes Culti-loops, ATCC®19615™ |  | Pack 5 uds. | Oxoid-Thermo Fisher |  | CL7000 |  | 2
31 | LAMR369 | Serratia marcescens Culti-loops, ATCC®14756™ |  | Pack 5 uds. | Oxoid-Thermo Fisher |  | CL9004 |  | 2
32 | LAMR370 | Klebsiella oxytoca Culti-loops, ATCC®700324™ |  | Pack 5 uds. | Oxoid-Thermo Fisher |  | CL3912 |  | 2
33 | LAMR371 | Pseudomonas aeruginosa, lentículas rango medio, CRM10662M, rango 500-5x10 elevado a la 4 |  | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | NCTC 10662 | CRM10662M-10EA |  | 2
34 | LAMR374 | Clostridium bifermentans, lentículas bajo rango, CRM00506L, rango 30-120 CFU |  | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | NCTC 506 | CRM00506L-10EA |  | 2
35 | LAMR379 | Enterobacter aerogenes, lentículas rango medio, CRM10006M, rango 50-50000 |  | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich |  | CRM10006M |  | 12
36 | LAMR380 | Staphylococcus aureus, lentículas rango medio, CRM06571M, rango 500-50.000 |  | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | NCTC 6571 | CRM06571M |  | 2
37 | LAMR384 | Pseudomonas aeruginosa, lentículas rango medio, BAControl-10 |  | Pack 10 uds. | Ielab |  | 990444 |  | 2
38 | LAMR400 | Enterobacter aerogenes, lentículas rango alto, rango 10 elevado a 8 |  | Pack 10 uds. | Microkit |  | WDCM00175 |  | 2
39 | LAMR402 | Legionella bozemanae, lentículas rango medio, CRM11368M, rango 500-50000 |  | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich |  | CRM11368M-10EA |  | 2
40 | LAMV0012 | Filtro de venteo |  |  | Millipore |  | TANKMPK01 |  | 10
41 | LAMV0013 | Cartucho pretratamiento Progard TS2 |  |  | Millipore |  | PROGOTOS2 |  | 13
42 | LAMV0032 | Asa de siembra 1 ul |  | 10x1000 uds. | Deltalab |  | 302.713 |  | 10
43 | LAMV0109 | Cartón absorbente + dispensador (Pack 200 u) |  | 200 uds. | MILLIPORE |  | AP10045S1 |  | 6
44 | LAMV0207 | Filtro de membrana 47 mm diametro y 0,45 um, nitrocelulosa, negro, estéril (antiguo LAE0136) |  | Caja 600 uds. | Millipore |  | HABG047S6 |  | 2
45 | LAMV0221 | Clips cierre jarra anaerobiosis Anaerojar |  | Pack 2 uds. | OXOID |  | AG0031A |  | 1
46 | LAMV0222 | Juntas O Ring jarra anaerobiosis Anaerojar |  | Pack 5 uds. | OXOID |  | AG0030A |  | 1
47 | LAMV0224 | Bobina de papel para selladora de bolsas, 20cm x 100m |  |  | Selecta |  | 4100200 |  | 10
48 | LAMV0237 | Cartucho de resina para desmineralizador |  | Bombona | Sation |  | 8000P-8 |  | 2
49 | LAMV0238 | Filtros EZ-Pak, 47 mm diametro, poro 0,22 um, color blanco, superficie cuadriculada |  | 4x150 filtros | Millipore |  | EZGSWG474 |  | 14
50 | LAMV0248 | Filtro de membrana 0,2µm (Iónico) |  | 50 uds. | Metrohm |  | 62714020 |  | 2
51 | LAMV0267 | Temporizador pequeño (Microbiología) TR 118 OS |  |  | --- |  | 9.260 186 |  | 3
52 | LAMV0288 | Bolsa autoclave PP 780x600 mm. |  | Pack 200 uds. | VWR |  | 129-0589 |  | 2
53 | LAMV0293 | Filtro libre de P y K, bajo en N, 90 mm diametro, poro 15-17 um, plano, Ref. 1290 |  | Caja 100 uds. | Filter-Lab |  | PN1290090 |  | 1
54 | LAMV0295 | Filtro de membrana de nylon 47 mm diametro 0,8 um. |  | 100 uds. | Whatman |  | WHA7408004 |  | 2
55 | LAR0003 | Anaerobic indicator |  | 100 sobres | OXOID |  | BR0055B |  | 12
56 | LAR0189 | Laureth-12 |  | 50 g | PALL Gelman Laboratory |  | 4820 |  | 1
57 | LAR0216 | Tris-(hidroximetil)-aminometano 99,8% |  | 500 g | Sigma Aldrich |  | 252859 |  | 1
58 | LAR0294 | Lactosa sulfito |  | 500 g | Scharlab |  | 02-519-500 |  | 1
59 | LAR0295 | Sodio Disulfito ( Metabisulfito ) suplemento |  | Caja 10 viales | Scharlab |  | 06-114LYO1 |  | 17
60 | LAR0307 | Citrato Férrico Amónico (312 mg) suplemento |  | Caja 10 viales | Scharlab |  | 06-113LYO1 |  | 8
61 | LAR0405 | Slanetz Bartley medium |  | 500 g | OXOID |  | CM0377B |  | 7
62 | LAR0413 | Glicerol |  | 100 gr | Difco |  | 228210 |  | 1
63 | LAR0414 | Suplemento pseudomonas |  | Pack 10x500 cc | Oxoid |  | SR0102E |  | 1
64 | LAR0418 | Sodium Biselenite |  | 100 g | OXOID |  | LP0121A |  | 2
65 | LAR0419 | Bismuto sulfito agar |  | 500 g | DIFCO |  | 273300 |  | 3
66 | LAR0421 | SS Agar |  | 500 g | Oxoid |  | CM0533B |  | 2
67 | LAR0422 | Tryptone water |  | 500 g | Oxoid |  | CM0087 |  | 1
68 | LAR0436 | Fraser broth base |  | 500 g | OXOID |  | CM0895 B |  | 2
69 | LAR0437 | Suplemento fraser |  | Pack 10 viales | OXOID |  | SR0156E |  | 2
70 | LAR0438 | Palcam agar base |  | 500 g | OXOID |  | CM0877 B |  | 2
71 | LAR0439 | Suplemento Palcam |  | Pack 10x500 cc | OXOID |  | SR0150E |  | 2
72 | LAR0446 | Tergitol 7 agar |  | 500 g | OXOID |  | CM0793B |  | 3
73 | LAR0447 | Bacto peptone |  | 500 g | Difco |  | 211677 |  | 1
74 | LAR0450 | Suplemento TTC | Viales 2 cc | Pack 10 | OXOID |  | SR0148A |  | 26
75 | LAR0459 | Bactidrop Oxidase Remel |  | 50 uds. | Oxoid |  | R21540 |  | 6
76 | LAR0475 | Campygen |  | 10 uds. | OXOID |  | CN0025A |  | 5
77 | LAR0476 | Catalasa test |  | Pack 50 uds. | Difco |  | 261203 |  | 3
78 | LAR0489 | TSC Perfringens Agar Base |  | 500 g | Oxoid |  | CM0587B |  | 10
79 | LAR0490 | Suplemento perfringens TSC |  | Pack 10x500 cc | Oxoid |  | SR0088E |  | 17
80 | LAR0509 | Anaerogen 2,5L |  | Pack 10 uds. | Oxoid |  | AN0025A |  | 85
81 | LAR0515 | Agua peptonada tamponada (Buffered peptone water) |  | 500 g | Scharlab |  | 02-277-500 |  | 3
82 | LAR0516 | Rappaport vasiliadis |  | 500 g | Oxoid |  | CM0866B |  | 1
83 | LAR0517 | Selenite Cystine Broth Base |  | 500 g | OXOID |  | CM0699B |  | 2
84 | LAR0523 | Legionella látex |  | 50 tests | OXOID |  | DR0800M |  | 3
85 | LAR0524 | Water plate count agar |  | Pack 20 uds. | Oxoid |  | TP01012 |  | 400
86 | LAR0526 | Manitol salt agar |  | 500 g | Oxoid |  | CM0085B |  | 1
87 | LAR0535 | Agar bilis esculina |  | 500g | Oxoid |  | CM0888B |  | 2
88 | LAR0536 | Salmonella test kit (Pack 100u) |  | 100 uds. | Oxoid |  | DR1108A |  | 3
89 | LAR0561 | Phosphate buffered saline (PBS) | Bote | 50 tabletas | Sigma |  | P4417 |  | 1
90 | LAR0644 | TCBS agar 500g polvo, DIFCO (BD) |  | 500 g | DIFCO |  | 265020 |  | 2
91 | LAR0653 | XLD medium polvo |  | 500 g | Oxoid |  | CM0469B |  | 2
92 | LAR0662 | Chromogenic coliform agar ISO formulation (polvo) |  | 500 g | Biolife |  | 4012972 |  | 2
93 | LAR0676 | Cetrimida agar |  | 500g | Scharlau |  | 01-160-500 |  | 2
94 | LAR0687 | Rappaport vassiliadis soja broth |  | 500 gr. | Microkit |  | DMT196 |  | 1
95 | LAR0690 | Reactivo fosfatasa ácida |  | 1x10 ml / 6x0,09 g | Sifin |  | TN1519 |  | 4
96 | LAR0697 | Chromogenic coliform agar (ISO) (deshidratado) |  | 500 g | Oxoid |  | CM1205B |  | 3
97 | LAR0700 | Suplemento Clostridium perfringens TSC |  | Pack 10x100 cc | Panreac-AppliChem |  | 417206.02132 |  | 5
98 | LAR0703 | Solución Ringer 1/4 500 ml Pack 6 |  | 6 x 500 ml | SCHARLAU |  | 064-BA8019 |  | 2
99 | LAR0704 | Anaerogen (Sobre generador de atmósfera anaerobia. 2,5l) (x 10 u.) ) |  | Pack 10 uds. | SCHARLAU | BIOMERIEUX | 230-096124 |  | 15
100 | LAR0705 | Microcystest tube, test para detección microcistinas y nodularinas |  | 32 | Zeulab |  | ZE/MCT32 |  | 3
101 | LAVP0060 | Placa petri plástico 90 mm. diám. |  | Caja 500 uds. | EUROTUBO |  | 200200 |  | 20
TOTAL LOTE 4

## Lote 5-Pruebas bioquímicas
Listado de Lote 5-Pruebas bioquímicas
| Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/Calidad | Referencia fabricante | Precio unitario | Consumo estimado | Importe total
1 | LAR0199 | Wider panel MIC/ID Gram negative |  | 20 paneles | Wider |  | B1016-177 |  | 90
2 | LAR0201 | Wider panel MIC/ID Gram positive |  | 20 paneles | Wider |  | B1016-174 |  | 8
3 | LAR0203 | Sistema de inoculación Prompt Microscan |  | 60 uds. | Beckman Coulter |  | B1026-10D |  | 25
4 | LAR0454 | Wider Ácido sulfanílico 0,8%, Reactivo NIT1 |  | 30 ml | Wider |  | B1010-44A |  | 5
5 | LAR0455 | Wider N,N Dimetil-alfa-naftilamina, Reactivo NIT2 |  | 30ml | Wider |  | B1010-45A |  | 6
6 | LAR0457 | Wider Hidróxido potásico 40%, Reactivo VP1 |  | 30ml | Wider |  | B1010-43A |  | 5
7 | LAR0458 | Wider Alfa-naftol 5%, Reactivo VP2 |  | 30ml | Wider |  | B1010-42A |  | 22
8 | LAR0480 | Wider Cloruro férrico 10%, Reactivo TDA |  | 30ml | Wider |  | B1010-48A |  | 4
9 | LAR0481 | Wider Indol (Reactivo Kovacs) |  | 30ml | Wider |  | B1010-41A |  | 7
10 | LAR0494 | Wider Aceite mineral |  | 60ml | Wider |  | B1010-10 |  | 20
11 | LAR0512 | Wider Inoculador, equipos inoculadores desechables |  | 240 uds. | Wider |  | B1013-4 |  | 6
12 | LAR0513 | Wider PYR (Peptidase) |  | 30ml | Wider |  | B1012-30B |  | 3
13 | LAR0632 | Dropper, Catalase test |  | C/50xO,50ml | Wider |  | 261203 |  | 1
TOTAL LOTE 5