DOCUMENTO N º 4

ANEXO 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO

| DENOMINACION | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTE UNITARIO (€) | COSTE TOTAL (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO DE OPERACIONES |  |  |  |  | 214.334,76 € |
|  |  | mes | 12 | 17.861,23 € | 214.334,76 € |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  | 239.457,25 € |
| OFICIAL 1ª | 2 | H | 1790 | 29,30 € | 104.894,00 € |
| OFICIAL 1ª HORA EXTRA | 2 | H | 250 | 33,29 € | 16.643,61 € |
| OFICIAL 2ª | 1 | H | 1790 | 27,31 € | 48.884,90 € |
| OFICIAL 2ª HORA EXTRA | 1 | H | 250 | 31,03 € | 7.757,47 € |
| PEON ESPECIALISTA | 1 | H | 1790 | 24,93 € | 44.619,77 € |
| PEON ESPECIALISTA H EXTRA | 1 | H | 250 | 27,91 € | 6.976,49 € |
| RETEN DIA LABORABLE | 1 | DÍA | 301 | 21,00 € | 6.321,00 € |
| RETEN DIA FESTIVO | 1 | DÍA | 64 | 52,50 € | 3.360,00 € |
| MAQUINARIA |  |  |  |  | 20.000,00 € |
| FURGONETA MEDIA EQUIPADA | 2 | H | 2000 | 5 | 20.000,00 € |
| TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN |  |  |  |  | 396.242,13 € |
| INSPECCIÓN DE CONDUCCIONES |  |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN EN COLECTORES Y CANALIZACIONES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON EQUIPO DE TV | INSPECCIÓN EN COLECTORES Y CANALIZACIONES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON EQUIPO DE TV, INCLUYENDO TRASLADO AL LUGAR, EQUIPO PORTÁTIL O FURGÓN CON SU CORRESPONDIENTE TÉCNICO Y AYUDANTE. | M | 30000,00 | 2,70 € | 81.000,00 € |
| INFORME DETALLADADO DE LA INSPECCIÓN DE TV, INCLUYENDO PLANOS Y GRABACIÓN | INFORME DETALLADADO DE LA INSPECCIÓN DE TV, INCLUYENDO PLANOS Y GRABACIÓN | UD | 60 | 110,00 € | 6.600,00 € |
| LIMPIEZAS |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA DE ALIVIADEROS | LIMPIEZA DE ALIVIADERO SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 1 | 352,50 € | 352,50 € |
| LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO | LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO CON AREA <3 M2 POR MEDIOS MECÁNICOS SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA. | UD | 15 | 375,00 € | 5.625,00 € |
| LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO | LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO CON AREA >3 M2 POR MEDIOS MECÁNICOS SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 15 | 467,00 € | 7.005,00 € |
| LIMPIEZA DE CONDUCCIONES | LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MECÁNICOS DE DI = < 300 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | M | 37,50 | 5,85 € | 219,38 € |
| LIMPIEZA DE CONDUCCIONES | LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MECÁNICOS DE 300 < DI = < 500 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | M | 37,50 | 6,90 € | 258,75 € |
| LIMPIEZA DE CONDUCCIONES | LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MECÁNICOS DE 500 < DI = < 1000 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | M | 37,50 | 9,00 € | 337,50 € |
| LIMPIEZA DE CONDUCCIONES | LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MANUALES DE DI >1000 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | M | 37,50 | 36,00 € | 1.350,00 € |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DI = < 300 MM Y ALTURA INTERIOR H =<4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 | 235,50 € | 471,00 € |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DI = < 300 MM Y ALTURA INTERIOR H >4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 | 281,50 € | 563,00 € |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 300 < DI = < 500 Y ALTURA INTERIOR H =<4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 | 267,50 € | 535,00 € |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 300 < DI = < 500 Y ALTURA INTERIOR H => 4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 | 324,50 € | 649,00 € |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DE 500 < DI = < 1000 Y ALTURA INTERIOR H =< 4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 | 339,00 € | 678,00 € |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DE 500 < DI = < 1000 Y ALTURA INTERIOR H >4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 | 438,50 € | 877,00 € |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 1000< DI. Y ALTURA INTERIOR H =<4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 | 397,00 € | 794,00 € |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 1000< DI . Y ALTURA INTERIOR H >4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 | 486,00 € | 972,00 € |
| EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN CONVENCIONAL (10.000 L - 12.000 L) | EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO) | M | 7500,00 | 3,70 € | 27.750,00 € |
| EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN CONVENCIONAL (8.000 L - 9.000 L) | EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO) | M | 7500,00 | 3,55 € | 26.625,00 € |
| EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN CONVENCIONAL (3.000 L - 4.000 L) | EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO) | M | 22500,00 | 3,45 € | 77.625,00 € |
| EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN RECYCLING (10.000 L - 12.000 L) | EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO) | M | 18750,00 | 3,90 € | 73.125,00 € |
| EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN RECYCLING (8.000 L - 9.000 L) | EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO) | M | 18750,00 | 3,70 € | 69.375,00 € |
| EQUIPO DE LIMPIEZA | HORA DE EQUIPO DE LIMPIEZA | H | 100 | 120,00 € | 12.000,00 € |
| TRASIEGO DE RESIDUOS DE LIMPIEZA PESEBRE-CONTENEDOR | TRASIEGO DE RESIDUOS DE LIMPIEZA PESEBRE-CONTENEDOR | UD | 2 | 320,00 € | 640,00 € |
| DESATASCOS POR MEDIOS MECÁNICOS | DESATASCOS POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYENDO CAMIÓN DE LIMPIEZA SEGÚN PPTP, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO) | UD | 2 | 407,50 € | 815,00 € |

|  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | COSTE UNITARIO (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRABAJOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN |  |  |  |  |  |  | 153.729,96 |
| Código | DESCRIPCION |  |  | Ud | CANTIDAD | COSTE UNITARIO (€) | COSTE TOTAL (€) |
| 210001 | POZO DE REGISTRO TIPO "A" |  |  | ud | 1 | 9204,89 | 9204,89 |
| 210003 | POZO DE REGISTRO TIPO "B", "E", "F", "H-1", "H-2", "I-1" |  |  | ud | 1 | 10878,50 | 10878,50 |
| 210005 | POZO DE REGISTRO TIPO "C" |  |  | ud | 1 | 13388,93 | 13388,93 |
| 210018 | POZO DE REGISTRO TIPO "I-2" (SIN ARMADURA) |  |  | ud | 1 | 10341,10 | 10341,10 |
| 210019 | POZO DE REGISTRO CON RESALTO TIPO "BR" |  |  | ud | 1 | 6586,65 | 6586,65 |
| 210020 | POZO DE REGISTRO CON RESALTO TIPO "CR" |  |  | ud | 1 | 9204,89 | 9204,89 |
| 220001 | PATES DE POLIPROPILENO ARMADOS |  |  | ud | 1 | 74,09 | 74,09 |
| 220002 | TINTERO FORMADO POR TUBO INOX |  |  | ud | 1 | 233,84 | 233,84 |
| 220003 | REPARACIÓN DE PARAMENTO DE HORMIGÓN HASTA 0,5 M2 DE SUPERFICIE TRATADA SEGÚN PPTP |  |  | m2 | 1 | 301,07 | 301,07 |
| 220004 | REPARACIÓN DE PARAMENTO DE HORMIGÓN DE MÁS DE 0,5 M2 DE SUPERFICIE TRATADA, SEGÚN PPTP |  |  | m2 | 1 | 301,07 | 301,07 |
| 220005 | SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIO |  |  | m | 1 | 65,45 | 65,45 |
| 220006 | SELLADO DE JUNTA DE DILATACION |  |  | m | 1 | 279,65 | 279,65 |
| 220007 | IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA BITUMINOSA |  |  | m2 | 1 | 21,42 | 21,42 |
| 220008 | IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA EPOXI |  |  | m2 | 1 | 20,67 | 20,67 |
| 220009 | IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA |  |  | m2 | 1 | 65,45 | 65,45 |
| 220010 | INYECCIÓN DE RESINAS PARA ELIMINACIÓN DE VÍAS DE AGUA, SEGÚN PPTP |  |  | ud | 1 | 95,20 | 95,20 |
| 230001 | EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL |  |  | m3 | 1 | 8,09 | 8,09 |
| 230002 | DESMONTE EN TIERRAS |  |  | m3 | 1 | 14,64 | 14,64 |
| 230003 | DESMONTE EN ROCA CON MARTILLO |  |  | m3 | 1 | 35,09 | 35,09 |
| 230004 | EXCAVACIÓN PREZANJAS EN TIERRAS HASTA 3M PROF. |  |  | m3 | 1 | 19,80 | 19,80 |
| 230005 | EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS SIN SOSTENIMIENTO P<4 |  |  | m3 | 1 | 20,59 | 20,59 |
| 230006 | EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS CON SOSTENIMIENTO P<4 |  |  | m3 | 1 | 25,11 | 25,11 |
| 230007 | EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS CON SOSTENIMIENTO P 4-6 |  |  | m3 | 1 | 29,75 | 29,75 |
| 230008 | EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS CON SOSTENIMIENTO P>6 |  |  | m3 | 1 | 42,84 | 42,84 |
| 230009 | EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA SIN SOSTENIMIENTO P<4 |  |  | m3 | 1 | 65,45 | 65,45 |
| 230010 | EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA CON SOSTENIMIENTO P<4 |  |  | m3 | 1 | 83,30 | 83,30 |
| 230011 | EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA CON SOSTENIMIENTO P 4-6 |  |  | m3 | 1 | 95,20 | 95,20 |
| 230012 | EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA CON SOSTENIMIENTO P>6 |  |  | m3 | 1 | 108,29 | 108,29 |
| 230013 | EXCAVACION TIERRAS MANUAL |  |  | m3 | 1 | 52,36 | 52,36 |
| 230014 | EXCAVACION ROCA MARTILLO MANUAL |  |  | m3 | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 230015 | EXCAVACIÓN MINI TIERRA EN ZANJA O POZO SIN SOST. MINI HASTA 1,5 |  |  | m3 | 1 | 51,77 | 51,77 |
| 230016 | EXCAVACIÓN MINI TIERRA EN ZANJA O POZO CON SOST. MINI HASTA 2,5 |  |  | m3 | 1 | 33,32 | 33,32 |
| 230017 | EXCAVACIÓN MINI ROCA EN ZANJA O POZO SIN SOST. MINI HASTA 2,5 |  |  | m3 | 1 | 33,32 | 33,32 |
| 230018 | SUPLEMENTO DE AGOTAMIENTO POR M3 |  |  | m3 | 1 | 6,55 | 6,55 |
| 230019 | ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS CAJONES P<4M |  |  | m2 | 1 | 21,42 | 21,42 |
| 230020 | ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS CAJONES P>4M |  |  | m2 | 1 | 26,18 | 26,18 |
| 230021 | ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS MONOCODAL P<4M |  |  | m2 | 1 | 41,65 | 41,65 |
| 230022 | ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS MONOCODAL P>4M |  |  | m2 | 1 | 41,65 | 41,65 |
| 230023 | ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS G+PANELES P<4M |  |  | m2 | 1 | 45,22 | 45,22 |
| 230024 | ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS G+PANELES P>4M |  |  | m2 | 1 | 49,98 | 49,98 |
| 230025 | DERIVACIÓN PROVISIONAL DM. 400 MM. |  |  | ud | 1 | 398,03 | 398,03 |
| 230026 | DERIVACIÓN PROVISIONAL DE DM. 600 MM. |  |  | ud | 1 | 638,91 | 638,91 |
| 230027 | CATA POR MEDIOS MANUALES |  |  | m | 1 | 547,40 | 547,40 |
| 230028 | CATA POR MEDIOS MECÁNICOS H<3 M. |  |  | m | 1 | 343,91 | 343,91 |
| 230029 | APEO PROVISIONAL DE CONDUCCIONES |  |  | ud | 1 | 380,80 | 380,80 |
| 230030 | RELLENO EN SANEO DEL TERRENO PIEDRA RAMA |  |  | m3 | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 230031 | RELLENO EN SANEO DEL TERRENO ZA |  |  | m3 | 1 | 21,72 | 21,72 |
| 230032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 200 GR |  |  | m2 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 230033 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXC. |  |  | m3 | 1 | 7,35 | 7,35 |
| 230034 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL SELECCIONADO DE FUERA OBRA |  |  | m3 | 1 | 16,96 | 16,96 |
| 230035 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL TIPO 'A' ARROCILLO DE CANTERA |  |  | m3 | 1 | 27,00 | 27,00 |
| 230036 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON ZAHORRA ARTIFICIAL |  |  | m3 | 1 | 35,58 | 35,58 |
| 230037 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON RECHAZO DE CANTERA (DETRITUS) |  |  | m3 | 1 | 20,10 | 20,10 |
| 230038 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON BALASTO |  |  | m3 | 1 | 21,18 | 21,18 |
| 230039 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON TODOUNO DE CANTERA |  |  | m3 | 1 | 21,18 | 21,18 |
| 230040 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON ARENA |  |  | m3 | 1 | 22,13 | 22,13 |
| 230041 | RELLENO DE ZANJA/POZO/JARDIN TIERRA VEGETAL DE LA EXC. |  |  | m3 | 1 | 10,59 | 10,59 |
| 230042 | RELLENO DE ZANJA/POZO/JARDIN TIERRA VEGETAL DE FUERA OBRA |  |  | m3 | 1 | 39,27 | 39,27 |
| 230043 | SUPLEMENTO RELLENO ZANJA O POZO CON ENTIBACIÓN |  |  | m3 | 1 | 5,95 | 5,95 |
| 230044 | TERRAPLEN CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN |  |  | m3 | 1 | 11,42 | 11,42 |
| 230045 | TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMOS CALIDAD TIPO ZAHORRA |  |  | m3 | 1 | 39,27 | 39,27 |
| 230046 | PISTA Y EXPLANADA DE ACCESO SIN MATERIAL NI GEOTEXTIL |  |  | m2 | 1 | 7,14 | 7,14 |
| 230047 | ENCACHADO DE PIEDRA |  |  | m2 | 1 | 27,37 | 27,37 |
| 230048 | ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO 100 KG |  |  | t | 1 | 41,65 | 41,65 |
| 230049 | ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO 500 KG |  |  | t | 1 | 59,50 | 59,50 |
| 230050 | FABRICA DE GAVIONES CON PIEDRA |  |  | t | 1 | 95,20 | 95,20 |
| 240001 | DEMOLICIÓN O.F. HORMIGON M/A POR MEDIO MANUALES |  |  | m3 | 1 | 22,25 | 22,25 |
| 240002 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO |  |  | m2 | 1 | 6,88 | 6,88 |
| 240003 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO |  |  | m2 | 1 | 6,88 | 6,88 |
| 240004 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ADOQUÍN |  |  | m2 | 1 | 21,42 | 21,42 |
| 240005 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA BALDOSA |  |  | m2 | 1 | 21,42 | 21,42 |
| 240006 | DEMOLICIÓN CONDUCCIONES 150-400 |  |  | m | 1 | 18,45 | 18,45 |
| 240007 | DEMOLICIÓN CONDUCCIONES 400-600 |  |  | m | 1 | 20,23 | 20,23 |
| 240008 | DEMOLICIÓN CONDUCCIONES 600-1200 |  |  | m | 1 | 22,61 | 22,61 |
| 240009 | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR MEDIO DE FRESA MECÁNICA |  |  | m2 | 1 | 7,44 | 7,44 |
| 240010 | DEMOLICIÓN DE BORDILLO |  |  | m | 1 | 15,83 | 15,83 |
| 240011 | DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 700 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 1255,21 | 1255,21 |
| 240012 | DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 600 X 900 MM. SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 976,28 | 976,28 |
| 240013 | DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 1000 X 1020 MM. SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 1046,01 | 1046,01 |
| 240014 | DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 1115,74 | 1115,74 |
| 240015 | DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 X 900 MM. SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 1046,01 | 1046,01 |
| 240016 | DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 1200 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 1115,74 | 1115,74 |
| 240017 | RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 700 MM. DIÁMETRO HASTA UNA ALTURA DE 0,50 M. SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 1255,21 | 1255,21 |
| 240018 | RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 600 X 900 MM. SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 340,70 | 340,70 |
| 240019 | RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 1000 X 1020 MM. HASTA UNA ALTURA DE 0,50 M. SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 349,57 | 349,57 |
| 240020 | SUPLEMENTO DE RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 1000 X 1020 MM. SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 188,02 | 188,02 |
| 240021 | RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 1115,74 | 1115,74 |
| 240022 | RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 X 900 MM. SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 352,84 | 352,84 |
| 240023 | RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 1200 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 1115,74 | 1115,74 |
| 240024 | REFORMA DE MEDIA CAÑA CON TUBO Y CAJERA EN POZOS PARA DÍÁMETROS DE TUBERÍA DN< 500 MM. |  |  | m | 1 | 386,75 | 386,75 |
| 240025 | REFORMA DE MEDIA CAÑA Y CAJERA EN POZOS PARA DÍÁMETROS DE TUBERÍA DN< 500 MM. |  |  | ud | 1 | 1115,74 | 1115,74 |
| 240026 | REFORMA DE MEDIA CAÑA Y CAJERA EN POZOS PARA DÍÁMETROS DE TUBERÍA DN> 500 MM. |  |  | ud | 1 | 1952,55 | 1952,55 |
| 240027 | ENCOFRADO CIMIENTOS RECTO OCULTO E1 |  |  | m2 | 1 | 16,62 | 16,62 |
| 240028 | ENCOFRADO CIMIENTOS CURVO OCULTO E1 |  |  | m2 | 1 | 28,08 | 28,08 |
| 240029 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTOS CURVO VISTO E2 PARA CANALES |  |  | m2 | 1 | 30,46 | 30,46 |
| 240030 | ENCOFRADO ALZADOS RECTO OCULTO E1 |  |  | m2 | 1 | 16,62 | 16,62 |
| 240031 | ENCOFRADO ALZADOS RECTO PANEL VISTO E-3 |  |  | m2 | 1 | 30,46 | 30,46 |
| 240032 | ENCOFRADO ALZADOS CURVO OCULTO E4 |  |  | m2 | 1 | 16,62 | 16,62 |
| 240033 | ENCOFRADO ALZADOS CURVO CON PANEL VISTO E2 |  |  | m2 | 1 | 35,58 | 35,58 |
| 240034 | ENCOFRADO LOSAS MACIZAS VISTO E-2 |  |  | m2 | 1 | 52,36 | 52,36 |
| 240035 | ENCOFRADO RAMPAS Y MESETAS VISTO E2 |  |  | m2 | 1 | 65,45 | 65,45 |
| 240036 | ENCOFRADO MACIZOS DE ANCLAJE OCULTO E1 |  |  | m2 | 1 | 29,75 | 29,75 |
| 240037 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEQUEÑAS ALTURAS |  |  | m2 | 1 | 24,99 | 24,99 |
| 240038 | CIMBRA METALICA, DE MADERA O M |  |  | m3 | 1 | 70,21 | 70,21 |
| 240039 | HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150 |  |  | m3 | 1 | 97,48 | 97,48 |
| 240040 | HORMIGÓN MASA HM-20 |  |  | m3 | 1 | 115,43 | 115,43 |
| 240041 | HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-25 |  |  | m3 | 1 | 138,42 | 138,42 |
| 240042 | HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-30 |  |  | m3 | 1 | 136,85 | 136,85 |
| 240043 | HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-35 |  |  | m3 | 1 | 161,36 | 161,36 |
| 240044 | SUPLEMENTO POR M3 DE HORMIGÓN BOMBEADO |  |  | m3 | 1 | 7,14 | 7,14 |
| 240045 | ACERO CORRUGADO TIPO B 500S |  |  | kg | 1 | 1,68 | 1,68 |
| 240046 | ESTRUCTURA FORMADA POR PERFILES S275 JR |  |  | kg | 1 | 9,28 | 9,28 |
| 240047 | CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 710 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  | ud | 1 | 2109,16 | 2109,16 |
| 240048 | CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO ESTANCA DE 800 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  | ud | 1 | 2317,12 | 2317,12 |
| 240049 | CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 600X900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  | ud | 1 | 2567,92 | 2567,92 |
| 240050 | CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 900X900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  | ud | 1 | 2940,39 | 2940,39 |
| 240051 | CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 1000 X 1000 MM. SEGÚN PPTP |  |  | ud | 1 | 4001,87 | 4001,87 |
| 240052 | TRABAJOS DE RETIRADA DE FIBROCEMENTO |  |  | ud | 1 | 1725,50 | 1725,50 |
| 250001 | INCORPARACIÓN A POZO O ALIVIADERO EXISTENTE CON TUBERÍA DE D =< 500 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 2,00 M. SEGÚN PPTP |  |  | ud | 1 | 1837,60 | 1837,60 |
| 250002 | SUPLEMENTO DE BAJANTE EN INTERIOR DE POZO O ALIVIADERO PARA INCORPORACIÓN DE D =< 500 MM. SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 59,50 | 59,50 |
| 250003 | INCORPARACIÓN A POZO O ALIVIADERO EXISTENTE CON TUBERÍA DE 500 < D < 1200 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 0,50 M. |  |  | ud | 1 | 1312,57 | 1312,57 |
| 250004 | MODIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN EXISTENTE A POZO O ALIVIADERO CON TUBERÍA DE D =< 500 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 0,50 M. |  |  | ud | 1 | 821,10 | 821,10 |
| 250005 | MODIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN EXISTENTE A POZO O ALIVIADERO CON TUBERÍA DE 500 < D < 1200 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 0,50 |  |  | ud | 1 | 583,10 | 583,10 |
| 250006 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.<160 |  |  | cm | 1 | 28,61 | 28,61 |
| 250007 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.160-200 |  |  | cm | 1 | 29,32 | 29,32 |
| 250008 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.200-250 |  |  | cm | 1 | 30,31 | 30,31 |
| 250009 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.250-315 |  |  | cm | 1 | 32,81 | 32,81 |
| 250010 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.315-400 |  |  | cm | 1 | 34,38 | 34,38 |
| 250011 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.400-560 |  |  | cm | 1 | 38,20 | 38,20 |
| 250012 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.560-630 |  |  | cm | 1 | 46,17 | 46,17 |
| 250013 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.630-700 |  |  | cm | 1 | 49,50 | 49,50 |
| 250014 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.700-750 |  |  | cm | 1 | 52,84 | 52,84 |
| 250015 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.750-1000 |  |  | cm | 1 | 58,17 | 58,17 |
| 270001 | TUBO DE H.A. DM. INT. 300 MM. CLASE III |  |  | m | 1 | 33,74 | 33,74 |
| 270002 | TUBO DE H.A. DM. INT. 400 MM. CLASE III |  |  | m | 1 | 42,90 | 42,90 |
| 270003 | TUBO DE H.A. DM. INT. 500 MM. CLASE III |  |  | m | 1 | 53,97 | 53,97 |
| 270004 | TUBO DE H.A. DM. INT. 600 MM. CLASE III |  |  | m | 1 | 65,99 | 65,99 |
| 270005 | TUBO DE H.A. DM. INT. 700 MM. CLASE III |  |  | m | 1 | 83,48 | 83,48 |
| 270006 | TUBO DE H.A. DM. INT. 800 MM. CLASE III |  |  | m | 1 | 102,04 | 102,04 |
| 270007 | TUBO DE H.A. DM. INT. 300 MM. CLASE IV |  |  | m | 1 | 36,24 | 36,24 |
| 270008 | TUBO DE H.A. DM. INT. 400 MM. CLASE IV |  |  | m | 1 | 45,40 | 45,40 |
| 270009 | TUBO DE H.A. DM. INT. 500 MM. CLASE IV |  |  | m | 1 | 60,15 | 60,15 |
| 270010 | TUBO DE H.A. DM. INT. 600 MM. CLASE IV |  |  | m | 1 | 73,72 | 73,72 |
| 270011 | TUBO DE H.A. DM. INT. 700 MM. CLASE IV |  |  | m | 1 | 96,33 | 96,33 |
| 270012 | TUBO DE H.A. DM. INT. 800 MM. CLASE IV |  |  | m | 1 | 120,01 | 120,01 |
| 270013 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø 110 MM SERIE SN4 |  |  | m | 1 | 5,47 | 5,47 |
| 270014 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø 160 MM SERIE SN4 |  |  | m | 1 | 9,57 | 9,57 |
| 270015 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø 200 MM SERIE SN4 |  |  | m | 1 | 14,35 | 14,35 |
| 270016 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø 250 MM SERIE SN4 |  |  | m | 1 | 22,98 | 22,98 |
| 270017 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø315 MM SERIE SN4 |  |  | m | 1 | 34,15 | 34,15 |
| 270018 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø 400 MM SERIE SN4 |  |  | m | 1 | 54,50 | 54,50 |
| 270019 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø 500 MM SERIE SN4 |  |  | m | 1 | 92,45 | 92,45 |
| 270020 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø630 MM SERIE SN4 |  |  | m | 1 | 144,70 | 144,70 |
| 270021 | TUBERÍA DE PEAD PN 6 DM. 200 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  | m | 1 | 16,60 | 16,60 |
| 270022 | TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 250 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  | m | 1 | 25,76 | 25,76 |
| 270023 | TUBERÍA DE PEAD PN6 DM. 315 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  | m | 1 | 40,97 | 40,97 |
| 270024 | TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 400 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  | m | 1 | 67,10 | 67,10 |
| 270025 | TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 500 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  | m | 1 | 110,03 | 110,03 |
| 270026 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 200 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  | m | 1 | 23,74 | 23,74 |
| 270027 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 250 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  | m | 1 | 37,14 | 37,14 |
| 270028 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 315 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  | m | 1 | 59,65 | 59,65 |
| 270029 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 400 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  | m | 1 | 100,92 | 100,92 |
| 270030 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 500 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  | m | 1 | 137,18 | 137,18 |
| 270031 | TUBERÍA DE PEAD PN 6 DM. 200 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  | m | 1 | 21,82 | 21,82 |
| 270032 | TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 250 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  | m | 1 | 36,22 | 36,22 |
| 270033 | TUBERÍA DE PEAD PN6 DM. 315 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  | m | 1 | 55,31 | 55,31 |
| 270034 | TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 400 MM. SUNIÓN POR MANGUITO |  |  | m | 1 | 102,91 | 102,91 |
| 270035 | TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 500 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  | m | 1 | 185,49 | 185,49 |
| 270036 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 200 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  | m | 1 | 28,96 | 28,96 |
| 270037 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 250 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  | m | 1 | 47,60 | 47,60 |
| 270038 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 315 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  | m | 1 | 73,99 | 73,99 |
| 270039 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 400 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  | m | 1 | 136,73 | 136,73 |
| 270040 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 500 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  | m | 1 | 212,64 | 212,64 |
| 270041 | MANGUITO PASAMUROS PVC DM. 110 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 2,74 | 2,74 |
| 270042 | MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC, DM. 160 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 21,84 | 21,84 |
| 270043 | MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC, DM. 200 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 29,86 | 29,86 |
| 270044 | MANGUITO PASAMUROES Z61 DE PVC DM. 250 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 56,86 | 56,86 |
| 270045 | MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 315 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 87,82 | 87,82 |
| 270046 | MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 400 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 107,00 | 107,00 |
| 270047 | MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 500 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 253,99 | 253,99 |
| 270048 | MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 630 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 228,75 | 228,75 |
| 270049 | CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 125 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 5,30 | 5,30 |
| 270050 | CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 160 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 7,17 | 7,17 |
| 270051 | CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 200 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 12,44 | 12,44 |
| 270052 | CODO DE 45 O 90 GRADOS DE DM. 250 MM., DE PVC, UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 30,18 | 30,18 |
| 270053 | CODO DE 45 O 90º DE PVC Y DIÁMETRO 315 MM., UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 59,18 | 59,18 |
| 270054 | PIEZA EN T A 90 GRADOS PVC DM. 200 MM., UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 18,98 | 18,98 |
| 270055 | PIEZA EN T A 90 GRADOS, PVC DM. 250 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 52,38 | 52,38 |
| 270056 | PIEZA EN T A 90º, PVC DM. 315 MM., UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 156,15 | 156,15 |
| 270057 | PIEZA DE REDUCCIÓN DE 250 A 200 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 105,89 | 105,89 |
| 270058 | PIEZA DE REDUCCIÓN DE 315 A 250 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1 |  |  | ud | 1 | 133,78 | 133,78 |
| 270059 | COLOCACIÓN DE TUBO SONDA EN INTERIOR DE POZO DE REGISTRO, ALIVIADERO O POZO DE BOMBEO EJECUTADO SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 297,50 | 297,50 |
| 280001 | SUB-BASE GRANULAR CON PRODUCTO NATURAL PRÉSTAMO |  |  | m3 | 1 | 23,80 | 23,80 |
| 280002 | SUB-BASE CON PRODUCTOS DE MACHAQ |  |  | m3 | 1 | 33,32 | 33,32 |
| 280003 | BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL |  |  | m3 | 1 | 33,32 | 33,32 |
| 280004 | BASE DE MACADAM PARA FIRMES |  |  | m3 | 1 | 34,51 | 34,51 |
| 280005 | BORDILLO DE GRANITO DE 20 CM. D LONGITUD -20 METROS |  |  | m | 1 | 69,02 | 69,02 |
| 280006 | BORDILLO DE GRANITO DE 20 CM. D LONGITUD +20 METROS |  |  | m | 1 | 61,88 | 61,88 |
| 280007 | BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM LONGITUD - 20 METROS |  |  | m | 1 | 41,65 | 41,65 |
| 280008 | BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM LONGITUD + 20 METROS |  |  | m | 1 | 41,65 | 41,65 |
| 280009 | PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO "BILBAO" O SIMILAR DE SUPERFICIE MAYOR DE 4 M2 INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE |  |  | m2 | 1 | 45,22 | 45,22 |
| 280010 | PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO "BILBAO" O SIMILAR DE SUPERFICIE MAYOR DE 4 M2 INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE |  |  | m2 | 1 | 45,22 | 45,22 |
| 280011 | PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 200X100X60, SOBRE CAMA DE ARENA, SEGÚN PPTP |  |  | m2 | 1 | 54,74 | 54,74 |
| 280012 | REPOSICIÓN DE BORDILLO DE JARDÍN 100*20*8 INCLUSO DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE EJECUTADO SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 30,94 | 30,94 |
| 280013 | REPOSICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN 100*25*15 INCLUSO DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE EJECUTADO SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 33,32 | 33,32 |
| 280014 | REPOSICIÓN DE BORDILLO DE GRANITO LL 25*15 INCLUSO DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE EJECUTADO SEGÚN PPTP |  |  | m | 1 | 71,40 | 71,40 |
| 280015 | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 6 CM I/ RIEGOS -50 M2 |  |  | m2 | 1 | 14,17 | 14,17 |
| 280016 | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 6 CM I/ RIEGOS +50 M2 |  |  | m2 | 1 | 14,17 | 14,17 |
| 280017 | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 8 CM I/ RIEGOS -50 M2 |  |  | m2 | 1 | 18,31 | 18,31 |
| 280018 | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 8 CM I/ RIEGOS +50 M2 |  |  | m2 | 1 | 18,31 | 18,31 |
| 280019 | MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 8 CM I/ RIEGOS -10 M2 |  |  | m2 | 1 | 30,21 | 30,21 |
| 280020 | MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 8 CM I/ RIEGOS +10 M2 |  |  | m2 | 1 | 30,21 | 30,21 |
| 280021 | MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 6 CM I/ RIEGOS -10 M2 |  |  | m2 | 1 | 28,54 | 28,54 |
| 280022 | MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 6 CM I/ RIEGOS +10 M2 |  |  | m2 | 1 | 28,54 | 28,54 |
| 280023 | CUNETA HORMIGON MASA "IN SITU" |  |  | m | 1 | 121,38 | 121,38 |
| 280024 | PAVIMENTO DE CELOSÍA CESPED |  |  | m2 | 1 | 95,20 | 95,20 |
| 280025 | RETIRADA Y POSTERIOR REPOSICION CIERRE ALAMBRE |  |  | m | 1 | 21,42 | 21,42 |
| 280026 | CIERRE A BASE DE TELA METALICA |  |  | m | 1 | 30,94 | 30,94 |
| 280027 | PUERTA CANCELA METALICA UNA HOJA |  |  | m2 | 1 | 297,50 | 297,50 |
| 280028 | SEÑAL CIRCULAR DN=60 CM. |  |  | ud | 1 | 185,64 | 185,64 |
| 280029 | SEÑAL CIRCULAR DN=90 CM. |  |  | ud | 1 | 249,90 | 249,90 |
| 280030 | SEÑAL TRIANGULAR 70 CM. |  |  | ud | 1 | 224,91 | 224,91 |
| 280031 | SEÑAL OCTOGONAL DA=60 CM. |  |  | ud | 1 | 224,91 | 224,91 |
| 280032 | MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 120X30 CM |  |  | ud | 1 | 273,70 | 273,70 |
| 280033 | MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 150X30 CM |  |  | ud | 1 | 285,60 | 285,60 |
| 280034 | MARCA VIAL DE 10 CM. DE ANCHO PINTADO A MAQUINA |  |  | m | 1 | 1,49 | 1,49 |
| 280035 | MARCA VIAL DE 15 CM. DE ANCHO PINTADO A MAQUINA |  |  | m | 1 | 1,61 | 1,61 |
| 280036 | PINTURA VIAL DE SIMBOLOS, PALABRAS ETC |  |  | m2 | 1 | 53,55 | 53,55 |
| 280037 | TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA EQUIPO DE PINTURA DE VIALES |  |  | ud | 1 | 357,00 | 357,00 |
| 280038 | ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN SUPERFICIAL |  |  | m2 | 1 | 0,36 | 0,36 |
| 280039 | EJECUCIÓN DE CESPED SEMILLADO |  |  | m2 | 1 | 1,79 | 1,79 |
| 280040 | PLANTACIÓN DE ARBUSTO DE 60/80 CM. |  |  | ud | 1 | 9,52 | 9,52 |
| 280041 | PLANTACIÓN DE SETO |  |  | m | 1 | 34,51 | 34,51 |
| 310001 | ENCARGADO DE OBRA |  |  | h | 1 | 60,23 | 60,23 |
| 310002 | JEFE DE EQUIPO |  |  | h | 1 | 35,01 | 35,01 |
| 310003 | OFICIAL DE PRIMERA |  |  | h | 1 | 34,09 | 34,09 |
| 310004 | OFICIAL DE SEGUNDA |  |  | h | 1 | 31,20 | 31,20 |
| 310005 | PEON ESPECIALISTA |  |  | h | 1 | 30,49 | 30,49 |
| 321001 | CAMION GRUA DE 1 TN HASTA 3,5 TN CON 5 MTS DE CAJA |  |  | h | 1 | 71,13 | 71,13 |
| 321002 | CAMION GRUA DE 2 TN HASTA 6 TN CON 6 MTS DE CAJA |  |  | h | 1 | 78,87 | 78,87 |
| 321003 | CAMION GRUA DE 3 TN HASTA 3,5 TN CON 8 MTS DE CAJA |  |  | h | 1 | 91,24 | 91,24 |
| 321004 | CAMION DUMPER 3 EJES |  |  | h | 1 | 80,68 | 80,68 |
| 321005 | CAMION BAÑERA |  |  | h | 1 | 105,65 | 105,65 |
| 321006 | EXCAVADORA CATERPILLAR 303 O SIMILAR, CON CAZO (3,5 TN) |  |  | h | 1 | 61,45 | 61,45 |
| 321007 | EXCAVADORA CATERPILLAR 303 O SIMILAR, CON MARTILLO |  |  | h | 1 | 82,60 | 82,60 |
| 321008 | EXCAVADORA CATERPILLAR 432 O SIMILAR, CON CAZO (8 TN) |  |  | h | 1 | 61,47 | 61,47 |
| 321009 | EXCAVADORA CATERPILLAR 432 O SIMILAR, CON MARTILLO |  |  | h | 1 | 90,29 | 90,29 |
| 321010 | EXCAVADORA CATERPILLAR 315 O SIMILAR, CON CAZO (15 TN) |  |  | h | 1 | 81,83 | 81,83 |
| 321011 | EXCAVADORA CATERPILLAR 315 O SIMILAR, CON MARTILLO |  |  | h | 1 | 120,26 | 120,26 |
| 321012 | EXCAVADORA CATERPILLAR 320 O SIMILAR, CON CAZO (20 TN) |  |  | h | 1 | 88,37 | 88,37 |
| 321013 | EXCAVADORA CATERPILLAR 320 O SIMILAR, CON MARTILLO |  |  | h | 1 | 144,08 | 144,08 |
| 321014 | EXCAVADORA CATERPILLAR 323 O SIMILAR, CON CAZO (23 TN) |  |  | h | 1 | 98,55 | 98,55 |
| 321015 | EXCAVADORA CATERPILLAR 323 O SIMILAR, CON MARTILLO |  |  | h | 1 | 158,29 | 158,29 |
| 321016 | RODILLO CATERPILLAR O SIMILAR |  |  | h | 1 | 76,84 | 76,84 |
| 321017 | TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA CON CONDUCTOR DENTRO DE LA COMARCA CONSORCIADA) |  |  | h | 1 | 235,32 | 235,32 |
| 322001 | DACIA DUSTER 4X4, SUZUKI GRAND VITARA O SIMILAR. 4 PLAZAS. |  |  | mes | 1 | 692,52 | 692,52 |
| 322002 | FURGON FORD TRANSIT, RENAULT MASTER, IVECO DAILY O SIMILAR. 3 PLAZAS. L2H2 |  |  | mes | 1 | 692,52 | 692,52 |
| 322003 | PICK UP, TOYOTA HILUX O SIMILAR |  |  | mes | 1 | 860,61 | 860,61 |
| 322004 | CAMIONETA ISUZU NNR 85 O SIMILAR. 3 PLAZAS |  |  | mes | 1 | 948,01 | 948,01 |
| 322005 | RETRO 10T |  |  | día | 1 | 208,37 | 208,37 |
| 322006 | CAZO RETRO 10 T |  |  | día | 1 | 7,72 | 7,72 |
| 322007 | MARTILLO RETRO 10T |  |  | día | 1 | 154,70 | 154,70 |
| 322008 | RETRO 8T + CAZO |  |  | día | 1 | 141,49 | 141,49 |
| 322009 | MARTILLO RETRO 8T |  |  | día | 1 | 26,38 | 26,38 |
| 322010 | RETRO 6T + CAZO |  |  | día | 1 | 121,78 | 121,78 |
| 322011 | MARTILLO RETRO 6T |  |  | día | 1 | 22,85 | 22,85 |
| 322012 | CAZO ADICIONAL 60 |  |  | día | 1 | 5,82 | 5,82 |
| 322013 | MINIRETRO 3T + CAZO 40 |  |  | día | 1 | 88,08 | 88,08 |
| 322014 | MARTILLO MINIRETRO 3T |  |  | día | 1 | 20,53 | 20,53 |
| 322015 | MINIRETRO 1,5T + CAZO 40 |  |  | día | 1 | 79,56 | 79,56 |
| 322016 | MARTILLO MINIRETRO 1,5T |  |  | día | 1 | 20,53 | 20,53 |
| 322017 | MINICARGADORA 743 + PALA |  |  | día | 1 | 65,21 | 65,21 |
| 322018 | DUMPER GIRATÓRIO 1500 KG |  |  | día | 1 | 32,99 | 32,99 |
| 322019 | DUMPER GIRATÓRIO 2500 KG |  |  | día | 1 | 47,12 | 47,12 |
| 322020 | DUMPER GIRATÓRIO 3000 KG FRONTAL |  |  | día | 1 | 38,59 | 38,59 |
| 322021 | DUMPER GIRATÓRIO 3000 KG GIRATORIO |  |  | día | 1 | 38,48 | 38,48 |
| 322022 | DUMPER GIRATÓRIO 4000 KG |  |  | día | 1 | 54,98 | 54,98 |
| 322023 | DUMPER GIRATÓRIO 6000 KG |  |  | día | 1 | 69,38 | 69,38 |
| 322024 | DUMPER GIRATÓRIO 9000 KG |  |  | día | 1 | 109,96 | 109,96 |
| 322025 | TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA SIN CONDUCTOR DENTRO DE LA COMARCA CONSORCIADA) |  |  | ud | 1 | 214,20 | 214,20 |
| 323001 | BBA DE AGUAS LIMPIAS 1,5 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  | día | 1 | 8,33 | 8,33 |
| 323002 | BBA DE AGUAS LIMPIAS 15 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  | día | 1 | 29,81 | 29,81 |
| 323003 | BBA DE AGUAS LIMPIAS 7 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  | día | 1 | 22,41 | 22,41 |
| 323004 | BBA DE AGUAS RESIDUALES 15 CV+ MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  | día | 1 | 35,33 | 35,33 |
| 323005 | BBA DE AGUAS RESIDUALES 27 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  | día | 1 | 64,40 | 64,40 |
| 323006 | BBA DE AGUAS RESIDUALES 3 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  | día | 1 | 20,88 | 20,88 |
| 323007 | BBA DE AGUAS RESIDUALES 40 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  | día | 1 | 109,17 | 109,17 |
| 323008 | BBA DE AGUAS RESIDUALES 6 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  | día | 1 | 25,76 | 25,76 |
| 323010 | CALADORA |  |  | día | 1 | 5,11 | 5,11 |
| 323011 | COMPRESOR NEUMATICO (INSONORIZADO)+PICADOR+ROMPEDOR+MANGUERAS |  |  | día | 1 | 11,88 | 11,88 |
| 323012 | CONDUCTO FLEXIBLE 7 MTS PARA EXTRACTOR VAF 300 |  |  | día | 1 | 2,74 | 2,74 |
| 323013 | CORONA 150 |  |  | día | 1 | 23,40 | 23,40 |
| 323014 | CORONA 250 |  |  | día | 1 | 47,99 | 47,99 |
| 323015 | CORONA 400 |  |  | día | 1 | 64,46 | 64,46 |
| 323016 | CORTADORA DE ASFALTO |  |  | día | 1 | 13,07 | 13,07 |
| 323017 | DESBROZADORA |  |  | día | 1 | 17,56 | 17,56 |
| 323018 | DISCO DE WIDEA |  |  | día | 1 | 8,27 | 8,27 |
| 323019 | ELEVADOR 300 KGS + BIPODE + COLUMNA |  |  | día | 1 | 8,64 | 8,64 |
| 323020 | EXTRACTOR VAF 300 |  |  | día | 1 | 19,42 | 19,42 |
| 323021 | FOCOS 500W |  |  | día | 1 | 5,89 | 5,89 |
| 323022 | GRUPO ELECTROGENO 100 KVA |  |  | día | 1 | 32,73 | 32,73 |
| 323023 | GRUPO ELECTROGENO 30 KVA |  |  | día | 1 | 15,29 | 15,29 |
| 323024 | GRUPO ELECTROGENO 40 KVA |  |  | día | 1 | 17,12 | 17,12 |
| 323025 | GRUPO ELECTROGENO 5KVA |  |  | día | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 323026 | GRUPO ELECTROGENO 6,5 KVA |  |  | día | 1 | 8,56 | 8,56 |
| 323027 | GRUPO ELECTROGENO 60 KVA |  |  | día | 1 | 20,68 | 20,68 |
| 323028 | HORMIGONERA 300L |  |  | día | 1 | 6,07 | 6,07 |
| 323029 | HORMIGONERA 80L |  |  | día | 1 | 4,99 | 4,99 |
| 323030 | MANGUERA DE IMPULSION 2"-3" |  |  | día | 1 | 0,33 | 0,33 |
| 323031 | MANGUERA DE IMPULSION 4"-6" |  |  | día | 1 | 0,33 | 0,33 |
| 323032 | MARTILLO ELÉCTRICO HILTI T805 O SIMILAR |  |  | día | 1 | 8,69 | 8,69 |
| 323033 | MARTILLO ROMPERDOR/PICADOR |  |  | día | 1 | 2,36 | 2,36 |
| 323034 | MESA DE MADERA+DISCO |  |  | día | 1 | 8,27 | 8,27 |
| 323035 | MESA DE TERRAZO+DISCO |  |  | día | 1 | 26,17 | 26,17 |
| 323036 | ROTAFLEX ELECTRICA 1500W |  |  | día | 1 | 3,50 | 3,50 |
| 323037 | ROTAFLEX ELECTRICA 2000W |  |  | día | 1 | 3,14 | 3,14 |
| 323038 | SIERRA DE CALAR ELECTRICA |  |  | día | 1 | 4,74 | 4,74 |
| 323039 | TALADRO ELÉCTRICO HILTI UD 16 O SIMILAR |  |  | día | 1 | 2,36 | 2,36 |
| 323040 | TALADRO SACATESTIGOS |  |  | día | 1 | 62,23 | 62,23 |
| 323041 | TOLVA 500L |  |  | día | 1 | 5,11 | 5,11 |
| 323042 | VIBRADOR MONOFASICO 45 |  |  | día | 1 | 5,56 | 5,56 |
| 323043 | PERFORADORA HILTI DD-400E O SIMILAR |  |  | día | 1 | 62,23 | 62,23 |
| 323044 | PISÓN |  |  | día | 1 | 11,45 | 11,45 |
| 323045 | BANDEJA DE ASFALTO |  |  | día | 1 | 13,27 | 13,27 |
| 323046 | RODILLO COMPACTADOR 700 KG |  |  | día | 1 | 24,97 | 24,97 |
| 323047 | RODILLO COMPACTADOR 1400 KG |  |  | día | 1 | 34,71 | 34,71 |
| 323048 | RODILLO COMPACTADOR 3300 KG |  |  | día | 1 | 53,40 | 53,40 |
| 323049 | ENTREGA O RETIRADA DE MAQUINARIA AUXILIAR DENTRO DE LA COMARCA CONSORCIADA |  |  | ud | 1 | 476,00 | 476,00 |
| 330001 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 110 |  |  | ud | 1 | 12,04 | 12,04 |
| 330002 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 160 |  |  | ud | 1 | 17,14 | 17,14 |
| 330003 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 200 |  |  | ud | 1 | 18,49 | 18,49 |
| 330004 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 250 |  |  | ud | 1 | 20,96 | 20,96 |
| 330005 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 315 |  |  | ud | 1 | 35,84 | 35,84 |
| 330006 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 400 |  |  | ud | 1 | 37,52 | 37,52 |
| 330007 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 500 |  |  | ud | 1 | 44,62 | 44,62 |
| 330008 | ADHESIVO INYECC HIT-HY 200-A 330/2 SISTEMA DE INYECCIÓN BICOMPONENTE DE ALTAS PRESTACIONES Y FRAGUADO RÁPIDO + MEZCLADOR HIT-R |  |  | ud | 1 | 31,96 | 31,96 |
| 330009 | ADHESIVO INYECC HIT-HY 200-A 500/2 SISTEMA DE INYECCIÓN BICOMPONENTE DE ALTAS PRESTACIONES Y FRAGUADO RÁPIDO + MEZCLADOR HIT-R |  |  | ud | 1 | 34,01 | 34,01 |
| 330010 | ARANDELA M10 |  |  | ud | 1 | 0,04 | 0,04 |
| 330011 | ARANDELA M12 |  |  | ud | 1 | 0,08 | 0,08 |
| 330012 | AZULEJO BLANCO 20*20 CM. |  |  | ud | 1 | 8,07 | 8,07 |
| 330013 | BALDOSA HIDRAULICA 30X30 GRIS LISA |  |  | ud | 1 | 10,62 | 10,62 |
| 330014 | BALDOSA HIDRAULICA 30X30 GRIS ROSETA TIPO BILBAO |  |  | ud | 1 | 26,74 | 26,74 |
| 330015 | BLOQUE DE HORMIGÓN CREMA 40*20*15 CM. |  |  | ud | 1 | 1,21 | 1,21 |
| 330016 | BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40*20*15 CM. |  |  | ud | 1 | 0,81 | 0,81 |
| 330017 | BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40*20*20 CM. |  |  | ud | 1 | 0,81 | 0,81 |
| 330018 | BLOQUE LISO HIDROFUGO 39X19X19 |  |  | m | 1 | 1,58 | 1,58 |
| 330019 | BORDILLO DE GRANITO LL 25*15 CM |  |  | m | 1 | 24,88 | 24,88 |
| 330020 | BORDILLO DE HORMIGÓN 100*25*15 CM. |  |  | m | 1 | 5,65 | 5,65 |
| 330021 | BORDILLO JARDÍN 100*20*8 CM. |  |  | m | 1 | 3,70 | 3,70 |
| 330022 | CABIOS DE PINO PAÍS DE 250 X10,5 X 7,6 CM. |  |  | m3 | 1 | 345,59 | 345,59 |
| 330023 | CAJA 50 BARRAS DE BERENJENO DE 30 DE 2,5 MTS. |  |  | ud | 1 | 120,35 | 120,35 |
| 330024 | CAJA DE TORNILLOS PARA REGISTRO PAMESTANCA |  |  | ud | 1 | 31,42 | 31,42 |
| 330025 | CARTUCHO SIKAFLEX 310 CM3 |  |  | ud | 1 | 6,96 | 6,96 |
| 330026 | CIERRE ESPECIFICO PARA REGISTRO TIPO BRIO 7S D400 (PARA SANEAMIENTO) |  |  | ud | 1 | 47,60 | 47,60 |
| 330027 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-110 |  |  | ud | 1 | 2,92 | 2,92 |
| 330028 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-160 |  |  | ud | 1 | 6,24 | 6,24 |
| 330029 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-200 |  |  | ud | 1 | 11,72 | 11,72 |
| 330030 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-250 |  |  | ud | 1 | 27,08 | 27,08 |
| 330031 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-315 |  |  | ud | 1 | 52,90 | 52,90 |
| 330032 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-400 |  |  | ud | 1 | 145,76 | 145,76 |
| 330033 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-500 |  |  | ud | 1 | 383,72 | 383,72 |
| 330034 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-110 |  |  | ud | 1 | 3,57 | 3,57 |
| 330035 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-160 |  |  | ud | 1 | 7,85 | 7,85 |
| 330036 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-200 |  |  | ud | 1 | 13,15 | 13,15 |
| 330037 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-250 |  |  | ud | 1 | 33,26 | 33,26 |
| 330038 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-315 |  |  | ud | 1 | 65,47 | 65,47 |
| 330039 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-400 |  |  | ud | 1 | 317,54 | 317,54 |
| 330040 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-500 |  |  | ud | 1 | 540,41 | 540,41 |
| 330041 | CONTENEDOR DE ESCOMBRO 7M3 INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS |  |  | ud | 1 | 202,30 | 202,30 |
| 330042 | CONTENEDOR DE ESCOMBRO CAMA 10M3 INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS |  |  | ud | 1 | 214,20 | 214,20 |
| 330043 | CONTENEDOR DE ESCOMBRO 5M3 INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS |  |  | ud | 1 | 119,00 | 119,00 |
| 330044 | ESPUMA DE POLIURETANO 750 ML |  |  | ud | 1 | 13,09 | 13,09 |
| 330045 | LADRILLO TABIQUE 33X15X4,5 |  |  | ud | 1 | 0,25 | 0,25 |
| 330046 | LADRILLO TABIQUE 33X15X7 |  |  | ud | 1 | 0,37 | 0,37 |
| 330047 | MAMPOSTERÍA |  |  | t | 1 | 76,16 | 76,16 |
| 330048 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-200 |  |  | ud | 1 | 12,61 | 12,61 |
| 330049 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-250 |  |  | ud | 1 | 26,74 | 26,74 |
| 330050 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-315 |  |  | ud | 1 | 54,48 | 54,48 |
| 330051 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-400 |  |  | ud | 1 | 115,72 | 115,72 |
| 330052 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-500 |  |  | ud | 1 | 284,99 | 284,99 |
| 330053 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-110 |  |  | ud | 1 | 2,74 | 2,74 |
| 330054 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-160 |  |  | ud | 1 | 6,31 | 6,31 |
| 330055 | PATE PARA PARED PLANA O CURVA DE POLIPROPILENO REFORZADO CON VARILLA ACERO MARCA "SUGA" O SIMILAR DE DIMENSIONES 80/160/330 |  |  | ud | 1 | 4,40 | 4,40 |
| 330056 | PINTURA BITUMINOSA IGOL-A NEGRO (25KG) |  |  | ud | 1 | 43,19 | 43,19 |
| 330057 | PINTURA BLANCA PLASTIKER "M" (15L) |  |  | ud | 1 | 43,19 | 43,19 |
| 330058 | PINTURA EPOXI SUELOS 2C. (20L) |  |  | ud | 1 | 43,19 | 43,19 |
| 330059 | PINTURA TRÁFICO AZUL (4L.) |  |  | ud | 1 | 43,19 | 43,19 |
| 330060 | PINTURA VERDE ANTIPOLVO 15L |  |  | ud | 1 | 14,28 | 14,28 |
| 330061 | REGISTRO DE FUNDICIÓN B125 / 40X40 HIDRÁULICA |  |  | ud | 1 | 20,52 | 20,52 |
| 330062 | REGISTRO DE FUNDICIÓN B125 / 60X60 HIDRÁULICA |  |  | ud | 1 | 58,10 | 58,10 |
| 330063 | REGISTRO DE FUNDICIÓN NODULAR CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1020X1000 MM. CON SU CORRESPONDIENTE MARCO TIPO |  |  | ud | 1 | 1260,21 | 1260,21 |
| 330064 | REGISTRO DE FUNDICIÓN NODULAR CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE SECCIÓN RECTÁNGULAR DE 900X600 MM. CON SU CORRESPONDIENTE MARCO TIPO |  |  | ud | 1 | 674,73 | 674,73 |
| 330065 | REGISTRO DE FUNDICIÓN NODULAR CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE SECCIÓN RECTÁNGULAR DE 900X900 MM. CON SU CORRESPONDIENTE MARCO TIPO |  |  | ud | 1 | 796,11 | 796,11 |
| 330066 | REGISTRO ESTANCO SIN ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE DIÁMETRO 800MM MODELO PAMESTANCA |  |  | ud | 1 | 704,84 | 704,84 |
| 330067 | REGISTRO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO, DE 710 MM. DE DIÁMETRO ÚTIL CON MARCO CUADRADO O CIRCULAR TI |  |  | ud | 1 | 267,44 | 267,44 |
| 330068 | REGISTRO PAMREX 600 D400 |  |  | ud | 1 | 495,02 | 495,02 |
| 330069 | REGISTRO PAMREX 700 D400 |  |  | ud | 1 | 495,02 | 495,02 |
| 330070 | REJILLA PLANA 60X60 C250 |  |  | ud | 1 | 49,98 | 49,98 |
| 330071 | RODILLO 15 CM |  |  | ud | 1 | 9,52 | 9,52 |
| 330072 | RODILLO 22 CM |  |  | ud | 1 | 11,90 | 11,90 |
| 330073 | SACA DE ARENA 0/4 (1000 KGS) |  |  | ud | 1 | 35,58 | 35,58 |
| 330074 | SACA DE ESCOMBRO INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS |  |  | ud | 1 | 21,42 | 21,42 |
| 330075 | SACA DE GUIJO (1000 KGS) |  |  | ud | 1 | 30,94 | 30,94 |
| 330076 | SACA REUTILIZABLE |  |  | ud | 1 | 12,02 | 12,02 |
| 330077 | SACO DE ARENA 0/4 (20 KGS) |  |  | ud | 1 | 34,51 | 34,51 |
| 330078 | SACO DE CEMENTO PROMPT (25 KGS) |  |  | ud | 1 | 13,09 | 13,09 |
| 330079 | SACO DE CEMENTO TIPO III/A 42,5 NS/R (35 KGS) |  |  | ud | 1 | 10,71 | 10,71 |
| 330080 | SACO DE CEMENTO TIPO IV/B (V) 32,5 N (35 KGS) |  |  | ud | 1 | 4,76 | 4,76 |
| 330081 | SACO DE GUIJO (20 KGS) |  |  | ud | 1 | 1,07 | 1,07 |
| 330082 | SACO DE PERLITA 20 KGS |  |  | ud | 1 | 5,36 | 5,36 |
| 330083 | SIKA 4A MORTERO RÁPIDO (20 KGS) |  |  | ud | 1 | 13,09 | 13,09 |
| 330084 | SIKACOLMA LIMPIADOR (4 KGS) |  |  | ud | 1 | 13,09 | 13,09 |
| 330085 | SIKA GROUT 218 (30 KGS) |  |  | ud | 1 | 17,85 | 17,85 |
| 330086 | SIKA GROUT CONSTRUCCIÓN (30 KGS) |  |  | ud | 1 | 17,85 | 17,85 |
| 330087 | SIKA LATEX BLANCO MEJORADOR DE ADHERENCIA (5 KGS) |  |  | ud | 1 | 34,51 | 34,51 |
| 330088 | SIKA LATEX BLANCO MEJORADOR DE ADHERENCIA (25 KGS) |  |  | ud | 1 | 148,75 | 148,75 |
| 330089 | SIKADUR 32 FIX AMBAR ADHESIVO RESINA EPOXI (4KGS) |  |  | ud | 1 | 34,51 | 34,51 |
| 330090 | SIKAFLEX 11-FC GRIS CARTUCHO 310CM3 |  |  | ud | 1 | 34,51 | 34,51 |
| 330091 | SIKAGROUT 218 |  |  | ud | 1 | 36,89 | 36,89 |
| 330092 | SIKAGROUT 30 KGS |  |  | ud | 1 | 31,47 | 31,47 |
| 330093 | SIKAGUARD 62 |  |  | kg | 1 | 24,25 | 24,25 |
| 330094 | SIKAGUARD 720 EPOCEM (KGS) |  |  | kg | 1 | 4,42 | 4,42 |
| 330095 | SIKAMENT FF (KG) |  |  | kg | 1 | 4,15 | 4,15 |
| 330096 | SIKAMONOTOP 412 S (25 KGS) |  |  | ud | 1 | 22,86 | 22,86 |
| 330097 | SIKAMONOTOP 618 GRIS (25 KGS) |  |  | ud | 1 | 41,56 | 41,56 |
| 330098 | SIKAMONOTOP 638 GRIS (25 KGS) |  |  | ud | 1 | 48,88 | 48,88 |
| 330099 | SIKATOP 121 GRIS MORTERO PROTECCION (28 KGS) |  |  | ud | 1 | 97,87 | 97,87 |
| 330100 | SIKATOP 122 GRIS MORTERO REPARACION (28 KGS) |  |  | ud | 1 | 62,91 | 62,91 |
| 330101 | RECUBRIMIENTO ANTICARBONATACIÓN ELÁSTICO, MASTERPROTECT 325 EL, O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 7,35 | 7,35 |
| 330102 | INHIBIDOR DE CORROSIÓN POR MIGRACIÓN, MASTERPROTECT 8000 CI, O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 70,60 | 70,60 |
| 330103 | PERFIL HIDROEXPANSIVO 20X10MM, MASTERSEAL 910 O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 8,13 | 8,13 |
| 330104 | PERFIL HIDROEXPANSIVO 20X5MM, MASTERSEAL 910 O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 9,29 | 9,29 |
| 330105 | PUENTE DE UNIÓN ACRÍLICO SETILATEX PLUS O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 6,99 | 6,99 |
| 330106 | OBTURADOR DE VÍAS DE AGUA HUMISTOP PLUG O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 16,67 | 16,67 |
| 330107 | MORTERO DE REVOCO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRACCIÓN COMPENSADA SM PROY. RC FIBRADO GRIS O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 1,38 | 1,38 |
| 330108 | MORTERO DE REPARACIÓN CLASE R2, FIBRADO Y DE CURADO RÁPIDO SM REST RAPIDO R O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 0,94 | 0,94 |
| 330109 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R3, CON INHIBIDORES Y CURADO RÁPIDO, SM MHP 250 R3 R O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 3,06 | 3,06 |
| 330110 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R4, SULFORESISTENTE, CURADO NORMAL SM MHP 400 R4 R O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 4,89 | 4,89 |
| 330111 | MEMBRANA DE NBR PARA EL SELLADO DE FISURAS Y JUNTAS CON GRAN DILATACIÓN COLFLEX HN 200 (1,2MM X 20M) O SIMILAR |  |  | m | 1 | 3,63 | 3,63 |
| 330112 | ADHESIVO EPOXY TIXOTRÓPICO BI-COMPONENTE PARA REPARACIÓN Y FIJACIÓN EN SUPERFICIES SECAS O MOJADAS MULTITEK ADHESIVE SDW O SIMIL |  |  | kg | 1 | 25,88 | 25,88 |
| 330113 | MEMBRANA CEMENTOSA IMPERMEABLE Y FLEXIBLE, QUE AGUANTA 15BAR A CONTRAPRESIÓN AQUATEK ELASTIC 2C O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 5,85 | 5,85 |
| 330114 | PINTURA TÉRMICA EN BASE A NANOPARTÍCULAS CERÁMICAS HUECAS QUE ELIMINAN PUENTES DE UNIÓN Y CONDENSACIONES ZERAMIC EXTREME W SOPOR |  |  | l | 1 | 16,32 | 16,32 |
| 330115 | MORTERO FLUIDO SULFORESISTENTE DE MUY ALTAS RESISTENCIAS, HASTA 80 N MAXGROUT ANTISULFAT O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 1,24 | 1,24 |
| 330116 | ÁRIDO PARA MORTERO FLUIDO MAXGROUT DRIZORO SILICA 3050 O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 31,47 | 31,47 |
| 330117 | POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE DE ELEVADAS RESISTENCIAS Y LAARGA DURACIÓN ARIDUR A-2C BRILLANTE BLANCO/BASE P/NEGRO) COLOR A |  |  | l | 1 | 59,50 | 59,50 |
| 330118 | POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE DE ELEVADAS RESISTENCIAS Y LAARGA DURACIÓN ARIDUR A-2C BRILLANTE BLANCO/BASE P/NEGRO) COLOR A |  |  | l | 1 | 59,50 | 59,50 |
| 330119 | PISTOLA CERRADA PARA LA APLICACIÓN DE MS SINTEX MS. |  |  | ud | 1 | 15,14 | 15,14 |
| 330120 | ANCLAJE QÚIMICO DE VINILESTER SIN ESTIRENO INDEX VINYL (CARTUCHO 410 ML) O SIMILAR |  |  | ud | 1 | 8,21 | 8,21 |
| 330121 | CÁNULAS DE MEZCLADO PARA INDEX. |  |  | ud | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 330122 | POLÍMERO PARA PEGADO Y SELLADO SINTEX MS-35 PLUS (CARTUCHOS 300 ML) O SIMILAR |  |  | ud | 1 | 6,08 | 6,08 |
| 330123 | MICROHORMIGÓN SEMIFLUIDO DE ALTAS RESISTENCIAS Y FRAGUADO RÁPIDO LANKO 714 O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 24,93 | 24,93 |
| 330124 | MORTERO IMPERMEABLE EN CAPA GRUESA LANKO 221 O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 15,41 | 15,41 |
| 330125 | MEMBRANA IMPERMEABLE FLEXIBLE, SULFORESISTENTE Y APTA PARA AGUA POTABLE LANKO 227 O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 6,19 | 6,19 |
| 330126 | PASIVADOR Y PUENTE DE UNIÓN MASTEREMACO P 5000 AP O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 56,93 | 56,93 |
| 330127 | PASIVADOR Y PUENTE DE UNIÓN EPOXI. BICOMPONENTE MASTEREMACO P 2000 BP O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 56,88 | 56,88 |
| 330128 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R4, SULFORESISTENTE, CON INHIBIDORES DE CORROSIÓN Y CURADO RÁPIDO MASTEREMACO 5440 RS O |  |  | kg | 1 | 15,41 | 15,41 |
| 330129 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R4, SULFORESISTENTE, CURADO NORMAL MASTEREMACO S 488 O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 17,79 | 17,79 |
| 330130 | MORTERO FLUIDO SULFORESISTENTE, CLASE R4 MASTEREMACO 5450 PG O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 17,79 | 17,79 |
| 330131 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R3, SULFORESISTENTE, CON INHIBIDORES Y CURADO NORMAL MASTEREMACO S 5300 CI O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 18,86 | 18,86 |
| 330132 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R3, SULFORESISTENTE, RÁPIDO MASTEREMACO S 1120 TIX O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 20,05 | 20,05 |
| 330133 | GROUT DE ALTAS RESISTENCIAS EN ESPESORES DE 10 A 50MM MASTERFLOW 765 O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 10,29 | 10,29 |
| 330134 | ARIDO PARA GROUTS EN ELEVADOS ESPESORES |  |  | kg | 1 | 10,23 | 10,23 |
| 330135 | REVESTIMIENTO CEMENTOSO DE PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN MASTERPROTECT 126 GREY O SIMILAR |  |  | kg | 1 | 81,93 | 81,93 |
| 330136 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-110 |  |  | ud | 1 | 5,90 | 5,90 |
| 330137 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-160 |  |  | ud | 1 | 13,45 | 13,45 |
| 330138 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-200 |  |  | ud | 1 | 18,98 | 18,98 |
| 330139 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-250 |  |  | ud | 1 | 52,38 | 52,38 |
| 330140 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-315 |  |  | ud | 1 | 156,15 | 156,15 |
| 330141 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-400 |  |  | ud | 1 | 215,37 | 215,37 |
| 330142 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-500 |  |  | ud | 1 | 570,70 | 570,70 |
| 330143 | TABLA ENCOFRAR 2,5X0,15X0,03 |  |  | m3 | 1 | 286,79 | 286,79 |
| 330144 | TABLERO TRICAPA 2000X500X27 |  |  | ud | 1 | 22,13 | 22,13 |
| 330145 | TAPA 50X50 D-16 B125 ANÓNIMA |  |  | ud | 1 | 35,58 | 35,58 |
| 330146 | TAPA 60X60 D-17 B125 ANÓNIMA |  |  | ud | 1 | 58,10 | 58,10 |
| 330147 | TAPA 70X70 D-18 B125 ANÓNIMA |  |  | ud | 1 | 97,51 | 97,51 |
| 330148 | TAPA RELLENABLE 50X50X4 HONDAS B-125 |  |  | ud | 1 | 56,42 | 56,42 |
| 330149 | TINTERO DE AC.INOX AISI 316-L |  |  | ud | 1 | 59,02 | 59,02 |
| 330150 | TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE 100 MM. DE DIÁMETRO PARA CABLEADO ELÉCTRICO TIPO TECAPLAST/N ROJO O SIMILAR |  |  | m | 1 | 1,55 | 1,55 |
| 330151 | TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE 90 MM. DE DIÁMETRO PARA CABLEADO ELÉCTRICO TIPO TECAPLAST/N ROJO O SIMILAR |  |  | m | 1 | 1,18 | 1,18 |
| 330152 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 110 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  | m | 1 | 4,09 | 4,09 |
| 330153 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 160 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  | m | 1 | 8,77 | 8,77 |
| 330154 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 200 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  | m | 1 | 13,45 | 13,45 |
| 330155 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 250 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  | m | 1 | 21,24 | 21,24 |
| 330156 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 315 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  | m | 1 | 32,03 | 32,03 |
| 330157 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 400 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  | m | 1 | 49,78 | 49,78 |
| 330158 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 500 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  | m | 1 | 84,39 | 84,39 |
| 330159 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 630 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  | m | 1 | 107,42 | 107,42 |
| 330160 | TUERCA M10 |  |  | ud | 1 | 0,18 | 0,18 |
| 330161 | TUERCA M12 |  |  | ud | 1 | 0,24 | 0,24 |
| 330162 | VARILLA ROSCADA M10 |  |  | m | 1 | 5,71 | 5,71 |
| 330163 | VARILLA ROSCADA M12 |  |  | m | 1 | 7,26 | 7,26 |
| 410004 | TOPOGRAFIA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES. COSTE QUE IMPLICA LA HORA DE TOPOGRAFO CON TODOS SUS MEDIOS AUXILIARES Y PERSONAL DE APOYO |  |  | h | 1 | 107,10 | 107,10 |
| 420003 | REDACCIÓN DE MEMORIA |  |  | ud | 1 | 3354,20 | 3354,20 |
| 420004 | REDACCIÓN DE PROYECTO |  |  | ud | 1 | 6541,00 | 6541,00 |
| 430001 | CIERRE PERIMETRAL CON VALLA CIEGA |  |  | m | 1 | 45,22 | 45,22 |
| 430002 | CIERRE PERIMETRAL CON VALLA ELECTROSOLDADA |  |  | m | 1 | 21,42 | 21,42 |
| 430003 | MALLA MOSQUITERA SOBRE CIERRE |  |  | m | 1 | 7,50 | 7,50 |
| 430004 | VALLA METALICA MOVIL CONT. PEATONES |  |  | m | 1 | 14,28 | 14,28 |
| 430005 | VALLA DE PLASTICO MOVIL CONTENCIÓN DE PEATONES |  |  | m | 1 | 14,28 | 14,28 |
| 430006 | VALLA TRASLADABLE DE BASTIDORES |  |  | m | 1 | 21,42 | 21,42 |
| 430007 | BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN |  |  | m | 1 | 66,64 | 66,64 |
| 430008 | BARRERA DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO |  |  | m | 1 | 24,24 | 24,24 |
| 430009 | BALIZA REFLECTANTE |  |  | ud | 1 | 7,89 | 7,89 |
| 430010 | JALON DE SENALIZACION DE 2 M. |  |  | ud | 1 | 5,95 | 5,95 |
| 430011 | BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE |  |  | ud | 1 | 14,81 | 14,81 |
| 430012 | CONO REFLECTANTE 75 CM |  |  | ud | 1 | 13,98 | 13,98 |
| 430013 | CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE |  |  | m | 1 | 0,08 | 0,08 |
| 430014 | PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA |  |  | ud | 1 | 713,23 | 713,23 |
| 430015 | MALLA NARANJA DE BALIZAMIENTO |  |  | m | 1 | 9,81 | 9,81 |
| 430016 | SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO |  |  | ud | 1 | 23,95 | 23,95 |
| 430017 | CARTEL INDICATIVO DE RIESGO |  |  | ud | 1 | 11,03 | 11,03 |
| 430018 | CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO |  |  | ud | 1 | 19,70 | 19,70 |
| 430019 | TRAMEX PROTECCIÓN HUECOS |  |  | m2 | 1 | 10,35 | 10,35 |
| 430020 | PROTECCIÓN ZANJAS 60 CM. DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA |  |  | m2 | 1 | 26,67 | 26,67 |
| 430021 | PROTECCIÓN ZANJAS 90 CM. DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA |  |  | m2 | 1 | 28,89 | 28,89 |
| 430022 | PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA |  |  | m | 1 | 14,77 | 14,77 |
| 430023 | PLATAFORMA CHAPA DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS |  |  | m2 | 1 | 5,52 | 5,52 |
| 430024 | BARANDILLA METALICA CON SOPORTE |  |  | m | 1 | 16,14 | 16,14 |
| 430025 | BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE BORDES DE EXCAVACIÓN |  |  | m | 1 | 6,72 | 6,72 |
| 430026 | LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL PE 10M |  |  | ud | 1 | 379,56 | 379,56 |
| 430027 | LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL/VERTICAL FIJA |  |  | m | 1 | 2,87 | 2,87 |
| 430028 | PROYECTOR PORTÁTIL 500W |  |  | ud | 1 | 108,44 | 108,44 |
| 430029 | ANDAMIO TUBULAR METALICO PARA ACCESO DE TRABAJADORES A ZONAS DE TRABAJO CON RIESGOS ESPECÍFICOS EN INTALACIONES DEL CABB |  |  | m2 | 1 | 59,50 | 59,50 |
| 430030 | BALIZAS |  |  | dia | 1 | 0,43 | 0,43 |
| 430031 | CHAPA PASO CAMIÓN 2X3X20MM |  |  | dia | 1 | 4,43 | 4,43 |
| 430032 | CHAPA PASO COCHE 1X1,5X12MM |  |  | dia | 1 | 3,07 | 3,07 |
| 430033 | CHAPA PASO PEATÓN 1X1,5X4MM |  |  | dia | 1 | 2,91 | 2,91 |
| 430034 | CONOS |  |  | dia | 1 | 0,98 | 0,98 |
| 430035 | PIÉ HORMIGÓN |  |  | dia | 1 | 0,07 | 0,07 |
| 430036 | PUNTAL 1 MTS |  |  | ud | 1 | 0,06 | 0,06 |
| 430037 | PUNTAL 1,6 MTS |  |  | ud | 1 | 0,08 | 0,08 |
| 430038 | PUNTAL 1,70-3,10 MTS |  |  | ud | 1 | 0,06 | 0,06 |
| 430039 | PUNTAL 3 MTS |  |  | ud | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 430040 | PUNTAL 4 MTS |  |  | ud | 1 | 0,08 | 0,08 |
| 430041 | PUNTAL 6 MTS |  |  | ud | 1 | 0,22 | 0,22 |
| 430042 | SEMÁFORO |  |  | día | 1 | 55,13 | 55,13 |
| 430043 | SEÑALES DE TRÁFICO DE PLÁSTICO |  |  | día | 1 | 3,86 | 3,86 |
| 430044 | VALLAS 1000X2000 |  |  | día | 1 | 0,43 | 0,43 |
| 430045 | VALLAS 3500X2000 |  |  | día | 1 | 0,21 | 0,21 |
| 430046 | ENTREGA O RETIRADA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DENTRO DE LA ZONA CONSORCIADA |  |  | ud | 1 | 67,24 | 67,24 |
| 440001 | CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRANTE A PUNTO AUTORIZADO |  |  | m3 | 1 | 9,95 | 9,95 |
| 440002 | CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A VERTEDERO DE INERTES |  |  | m3 | 1 | 35,70 | 35,70 |
| 440003 | CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A VERTEDERO NP |  |  | m3 | 1 | 35,70 | 35,70 |
| 440004 | CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170503*. A VERTEDERO RP |  |  | m3 | 1 | 214,20 | 214,20 |
| 450001 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA HASTA DN300 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP. |  |  | ud | 1 | 539,00 | 539,00 |
| 450002 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DESDE DN300 HASTA DN500 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP. |  |  | ud | 1 | 751,30 | 751,30 |
| 450003 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DESDE DN500 HASTA DN1000 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP. |  |  | ud | 1 | 1215,50 | 1215,50 |
| 450004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DESDE DN1000 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP. |  |  | ud | 1 | 1452,00 | 1452,00 |
| 450005 | FRESADO DE JUNTA DE GOMA MEDIANTE ROBOT DE FRESADO AUTOPROPULSADO, SEGÚN PPTP |  |  | ud | 1 | 198,00 | 198,00 |
| 450006 | DESPLAZAMIENTO EQUIPO REHABILITACIÓN |  |  | ud | 1 | 1320,00 | 1320,00 |
| 460001 | MANGA DN 200 y L<25 M: REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENTRE POZOS MEDIANTE MANGA CONTINUA AUTO-PORTANTE REFORZADA, IMPREGNADA CON RESINA. CON LA PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE EQUIPOS, FRESADO Y PREPARACIÓN PREVIA DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y DEL TRAMO, CON APERTURA POSTERIOR DE ACOMETIDAS. INCLUIDO BY-PASS DE CAUDAL CIRCULANTE. |  |  | m | 1 | 225,50 | 225,50 |
| 460002 | MANGA DN 250 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001 |  |  | m | 1 | 226,60 | 226,60 |
| 460003 | MANGA DN 300 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001 |  |  | m | 1 | 276,10 | 276,10 |
| 460004 | MANGA DN 400 Y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001 |  |  | m | 1 | 312,40 | 312,40 |
| 460005 | MANGA DN 500 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001 |  |  | m | 1 | 407,00 | 407,00 |
| 460006 | MANGA DN 600 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001 |  |  | m | 1 | 445,50 | 445,50 |
| 460007 | MANGA DN 800 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001 |  |  | m | 1 | 606,10 | 606,10 |
| 460008 | MANGA DN 200 y 25M<L<50 M: REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENTRE POZOS MEDIANTE MANGA CONTINUA AUTO-PORTANTE REFORZADA, IMPREGNADA CON RESINA. CON LA PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE EQUIPOS, FRESADO Y PREPARACIÓN PREVIA DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y DEL TRAMO, CON APERTURA POSTERIOR DE ACOMETIDAS. INCLUIDO BY-PASS DE CAUDAL CIRCULANTE. |  |  | m | 1 | 207,90 | 207,90 |
| 460009 | MANGA 250 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008 |  |  | m | 1 | 204,60 | 204,60 |
| 460010 | MANGA DN 300 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008 |  |  | m | 1 | 224,40 | 224,40 |
| 460011 | MANGA DN 400 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008 |  |  | m | 1 | 283,80 | 283,80 |
| 460012 | MANGA DN 500 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008 |  |  | m | 1 | 324,50 | 324,50 |
| 460013 | MANGA DN 600 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008 |  |  | m | 1 | 383,90 | 383,90 |
| 460014 | MANGA DN 800 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008 |  |  | m | 1 | 460,90 | 460,90 |
| 460015 | MANGA DN 200 y L>50 M: REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENTRE POZOS MEDIANTE MANGA CONTINUA AUTO-PORTANTE REFORZADA, IMPREGNADA CON RESINA. CON LA PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE EQUIPOS, FRESADO Y PREPARACIÓN PREVIA DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y DEL TRAMO, CON APERTURA POSTERIOR DE ACOMETIDAS. INCLUIDO BY-PASS DE CAUDAL CIRCULANTE. |  |  | m | 1 | 192,50 | 192,50 |
| 460016 | MANGA DN 250 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015 |  |  | m | 1 | 198,00 | 198,00 |
| 460017 | MANGA DN 300 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015 |  |  | m | 1 | 205,70 | 205,70 |
| 460018 | MANGA DN 400 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015 |  |  | m | 1 | 261,80 | 261,80 |
| 460019 | MANGA DN 500 y L>50M : DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015 |  |  | m | 1 | 308,00 | 308,00 |
| 460020 | MANGA DN 600 y L>50M : DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015 |  |  | m | 1 | 361,13 | 361,13 |
| 460021 | MANGA DN 800 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015 |  |  | m | 1 | 434,50 | 434,50 |

| DENOMINACION | COSTE TOTAL (€) |
| --- | --- |
| CENTRO DE OPERACIONES | 214.334,76 € |
| MANO DE OBRA | 239.457,25 € |
| MAQUINARIA | 20.000,00 € |
| TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN | 396.242,13 € |
| TRABAJOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | 153.729,96 € |
| TOTAL | 1.023.764,10 € |

MEDICIONES

| DENOMINACION | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTE UNITARIO (€) | COSTE TOTAL (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO DE OPERACIONES |  |  |  |  |  |
|  |  | mes | 12 |  |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| OFICIAL 1ª | 2 | H | 1790 |  |  |
| OFICIAL 1ª HORA EXTRA | 2 | H | 250 |  |  |
| OFICIAL 2ª | 1 | H | 1790 |  |  |
| OFICIAL 2ª HORA EXTRA | 1 | H | 250 |  |  |
| PEON ESPECIALISTA | 1 | H | 1790 |  |  |
| PEON ESPECIALISTA H EXTRA | 1 | H | 250 |  |  |
| RETEN DIA LABORABLE | 1 | DÍA | 301 |  |  |
| RETEN DIA FESTIVO | 1 | DÍA | 64 |  |  |
| MAQUINARIA |  |  |  |  |  |
| FURGONETA MEDIA EQUIPADA | 2 | H | 2000 |  |  |
| TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN |  |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN DE CONDUCCIONES |  |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN EN COLECTORES Y CANALIZACIONES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON EQUIPO DE TV | INSPECCIÓN EN COLECTORES Y CANALIZACIONES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON EQUIPO DE TV, INCLUYENDO TRASLADO AL LUGAR, EQUIPO PORTÁTIL O FURGÓN CON SU CORRESPONDIENTE TÉCNICO Y AYUDANTE. | M | 30000,00 |  |  |
| INFORME DETALLADADO DE LA INSPECCIÓN DE TV, INCLUYENDO PLANOS Y GRABACIÓN | INFORME DETALLADADO DE LA INSPECCIÓN DE TV, INCLUYENDO PLANOS Y GRABACIÓN | UD | 60 |  |  |
| LIMPIEZAS |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA DE ALIVIADEROS | LIMPIEZA DE ALIVIADERO SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 1 |  |  |
| LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO | LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO CON AREA <3 M2 POR MEDIOS MECÁNICOS SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA. | UD | 15 |  |  |
| LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO | LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO CON AREA >3 M2 POR MEDIOS MECÁNICOS SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 15 |  |  |
| LIMPIEZA DE CONDUCCIONES | LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MECÁNICOS DE DI = < 300 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | M | 37,50 |  |  |
| LIMPIEZA DE CONDUCCIONES | LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MECÁNICOS DE 300 < DI = < 500 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | M | 37,50 |  |  |
| LIMPIEZA DE CONDUCCIONES | LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MECÁNICOS DE 500 < DI = < 1000 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | M | 37,50 |  |  |
| LIMPIEZA DE CONDUCCIONES | LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MANUALES DE DI >1000 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | M | 37,50 |  |  |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DI = < 300 MM Y ALTURA INTERIOR H =<4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 |  |  |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DI = < 300 MM Y ALTURA INTERIOR H >4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 |  |  |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 300 < DI = < 500 Y ALTURA INTERIOR H =<4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 |  |  |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 300 < DI = < 500 Y ALTURA INTERIOR H => 4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 |  |  |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DE 500 < DI = < 1000 Y ALTURA INTERIOR H =< 4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 |  |  |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DE 500 < DI = < 1000 Y ALTURA INTERIOR H >4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 |  |  |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 1000< DI. Y ALTURA INTERIOR H =<4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 |  |  |
| LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN | LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 1000< DI . Y ALTURA INTERIOR H >4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA | UD | 2,00 |  |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN CONVENCIONAL (10.000 L - 12.000 L) | EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO) | M | 7500,00 |  |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN CONVENCIONAL (8.000 L - 9.000 L) | EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO) | M | 7500,00 |  |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN CONVENCIONAL (3.000 L - 4.000 L) | EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO) | M | 22500,00 |  |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN RECYCLING (10.000 L - 12.000 L) | EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO) | M | 18750,00 |  |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN RECYCLING (8.000 L - 9.000 L) | EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO) | M | 18750,00 |  |  |
| EQUIPO DE LIMPIEZA | HORA DE EQUIPO DE LIMPIEZA | H | 100 |  |  |
| TRASIEGO DE RESIDUOS DE LIMPIEZA PESEBRE-CONTENEDOR | TRASIEGO DE RESIDUOS DE LIMPIEZA PESEBRE-CONTENEDOR | UD | 2 |  |  |
| DESATASCOS POR MEDIOS MECÁNICOS | DESATASCOS POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYENDO CAMIÓN DE LIMPIEZA SEGÚN PPTP, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO) | UD | 2 |  |  |

|  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | COSTE UNITARIO (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRABAJOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código | DESCRIPCION |  |  | FABRICANTE Y MODELO | Ud | CANTIDAD | COSTE UNITARIO (€) | COSTE TOTAL (€) |
| 210001 | POZO DE REGISTRO TIPO "A" |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 210003 | POZO DE REGISTRO TIPO "B", "E", "F", "H-1", "H-2", "I-1" |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 210005 | POZO DE REGISTRO TIPO "C" |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 210018 | POZO DE REGISTRO TIPO "I-2" (SIN ARMADURA) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 210019 | POZO DE REGISTRO CON RESALTO TIPO "BR" |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 210020 | POZO DE REGISTRO CON RESALTO TIPO "CR" |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 220001 | PATES DE POLIPROPILENO ARMADOS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 220002 | TINTERO FORMADO POR TUBO INOX |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 220003 | REPARACIÓN DE PARAMENTO DE HORMIGÓN HASTA 0,5 M2 DE SUPERFICIE TRATADA SEGÚN PPTP |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 220004 | REPARACIÓN DE PARAMENTO DE HORMIGÓN DE MÁS DE 0,5 M2 DE SUPERFICIE TRATADA, SEGÚN PPTP |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 220005 | SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 220006 | SELLADO DE JUNTA DE DILATACION |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 220007 | IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA BITUMINOSA |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 220008 | IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA EPOXI |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 220009 | IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 220010 | INYECCIÓN DE RESINAS PARA ELIMINACIÓN DE VÍAS DE AGUA, SEGÚN PPTP |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 230001 | EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230002 | DESMONTE EN TIERRAS |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230003 | DESMONTE EN ROCA CON MARTILLO |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230004 | EXCAVACIÓN PREZANJAS EN TIERRAS HASTA 3M PROF. |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230005 | EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS SIN SOSTENIMIENTO P<4 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230006 | EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS CON SOSTENIMIENTO P<4 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230007 | EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS CON SOSTENIMIENTO P 4-6 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230008 | EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS CON SOSTENIMIENTO P>6 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230009 | EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA SIN SOSTENIMIENTO P<4 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230010 | EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA CON SOSTENIMIENTO P<4 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230011 | EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA CON SOSTENIMIENTO P 4-6 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230012 | EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA CON SOSTENIMIENTO P>6 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230013 | EXCAVACION TIERRAS MANUAL |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230014 | EXCAVACION ROCA MARTILLO MANUAL |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230015 | EXCAVACIÓN MINI TIERRA EN ZANJA O POZO SIN SOST. MINI HASTA 1,5 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230016 | EXCAVACIÓN MINI TIERRA EN ZANJA O POZO CON SOST. MINI HASTA 2,5 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230017 | EXCAVACIÓN MINI ROCA EN ZANJA O POZO SIN SOST. MINI HASTA 2,5 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230018 | SUPLEMENTO DE AGOTAMIENTO POR M3 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230019 | ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS CAJONES P<4M |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 230020 | ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS CAJONES P>4M |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 230021 | ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS MONOCODAL P<4M |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 230022 | ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS MONOCODAL P>4M |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 230023 | ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS G+PANELES P<4M |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 230024 | ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS G+PANELES P>4M |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 230025 | DERIVACIÓN PROVISIONAL DM. 400 MM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 230026 | DERIVACIÓN PROVISIONAL DE DM. 600 MM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 230027 | CATA POR MEDIOS MANUALES |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 230028 | CATA POR MEDIOS MECÁNICOS H<3 M. |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 230029 | APEO PROVISIONAL DE CONDUCCIONES |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 230030 | RELLENO EN SANEO DEL TERRENO PIEDRA RAMA |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230031 | RELLENO EN SANEO DEL TERRENO ZA |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 200 GR |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 230033 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXC. |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230034 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL SELECCIONADO DE FUERA OBRA |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230035 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL TIPO 'A' ARROCILLO DE CANTERA |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230036 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON ZAHORRA ARTIFICIAL |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230037 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON RECHAZO DE CANTERA (DETRITUS) |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230038 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON BALASTO |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230039 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON TODOUNO DE CANTERA |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230040 | RELLENO DE ZANJA/POZO CON ARENA |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230041 | RELLENO DE ZANJA/POZO/JARDIN TIERRA VEGETAL DE LA EXC. |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230042 | RELLENO DE ZANJA/POZO/JARDIN TIERRA VEGETAL DE FUERA OBRA |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230043 | SUPLEMENTO RELLENO ZANJA O POZO CON ENTIBACIÓN |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230044 | TERRAPLEN CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230045 | TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMOS CALIDAD TIPO ZAHORRA |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 230046 | PISTA Y EXPLANADA DE ACCESO SIN MATERIAL NI GEOTEXTIL |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 230047 | ENCACHADO DE PIEDRA |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 230048 | ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO 100 KG |  |  |  | t | 1 |  |  |
| 230049 | ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO 500 KG |  |  |  | t | 1 |  |  |
| 230050 | FABRICA DE GAVIONES CON PIEDRA |  |  |  | t | 1 |  |  |
| 240001 | DEMOLICIÓN O.F. HORMIGON M/A POR MEDIO MANUALES |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 240002 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240003 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240004 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ADOQUÍN |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240005 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA BALDOSA |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240006 | DEMOLICIÓN CONDUCCIONES 150-400 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240007 | DEMOLICIÓN CONDUCCIONES 400-600 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240008 | DEMOLICIÓN CONDUCCIONES 600-1200 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240009 | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR MEDIO DE FRESA MECÁNICA |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240010 | DEMOLICIÓN DE BORDILLO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240011 | DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 700 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240012 | DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 600 X 900 MM. SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240013 | DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 1000 X 1020 MM. SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240014 | DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240015 | DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 X 900 MM. SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240016 | DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 1200 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240017 | RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 700 MM. DIÁMETRO HASTA UNA ALTURA DE 0,50 M. SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240018 | RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 600 X 900 MM. SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240019 | RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 1000 X 1020 MM. HASTA UNA ALTURA DE 0,50 M. SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240020 | SUPLEMENTO DE RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 1000 X 1020 MM. SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240021 | RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240022 | RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 X 900 MM. SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240023 | RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 1200 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240024 | REFORMA DE MEDIA CAÑA CON TUBO Y CAJERA EN POZOS PARA DÍÁMETROS DE TUBERÍA DN< 500 MM. |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 240025 | REFORMA DE MEDIA CAÑA Y CAJERA EN POZOS PARA DÍÁMETROS DE TUBERÍA DN< 500 MM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 240026 | REFORMA DE MEDIA CAÑA Y CAJERA EN POZOS PARA DÍÁMETROS DE TUBERÍA DN> 500 MM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 240027 | ENCOFRADO CIMIENTOS RECTO OCULTO E1 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240028 | ENCOFRADO CIMIENTOS CURVO OCULTO E1 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240029 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTOS CURVO VISTO E2 PARA CANALES |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240030 | ENCOFRADO ALZADOS RECTO OCULTO E1 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240031 | ENCOFRADO ALZADOS RECTO PANEL VISTO E-3 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240032 | ENCOFRADO ALZADOS CURVO OCULTO E4 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240033 | ENCOFRADO ALZADOS CURVO CON PANEL VISTO E2 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240034 | ENCOFRADO LOSAS MACIZAS VISTO E-2 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240035 | ENCOFRADO RAMPAS Y MESETAS VISTO E2 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240036 | ENCOFRADO MACIZOS DE ANCLAJE OCULTO E1 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240037 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEQUEÑAS ALTURAS |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 240038 | CIMBRA METALICA, DE MADERA O M |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 240039 | HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 240040 | HORMIGÓN MASA HM-20 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 240041 | HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-25 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 240042 | HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-30 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 240043 | HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-35 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 240044 | SUPLEMENTO POR M3 DE HORMIGÓN BOMBEADO |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 240045 | ACERO CORRUGADO TIPO B 500S |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 240046 | ESTRUCTURA FORMADA POR PERFILES S275 JR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 240047 | CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 710 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 240048 | CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO ESTANCA DE 800 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 240049 | CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 600X900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 240050 | CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 900X900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 240051 | CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 1000 X 1000 MM. SEGÚN PPTP |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 240052 | TRABAJOS DE RETIRADA DE FIBROCEMENTO |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 250001 | INCORPARACIÓN A POZO O ALIVIADERO EXISTENTE CON TUBERÍA DE D =< 500 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 2,00 M. SEGÚN PPTP |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 250002 | SUPLEMENTO DE BAJANTE EN INTERIOR DE POZO O ALIVIADERO PARA INCORPORACIÓN DE D =< 500 MM. SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 250003 | INCORPARACIÓN A POZO O ALIVIADERO EXISTENTE CON TUBERÍA DE 500 < D < 1200 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 0,50 M. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 250004 | MODIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN EXISTENTE A POZO O ALIVIADERO CON TUBERÍA DE D =< 500 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 0,50 M. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 250005 | MODIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN EXISTENTE A POZO O ALIVIADERO CON TUBERÍA DE 500 < D < 1200 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 0,50 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 250006 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.<160 |  |  |  | cm | 1 |  |  |
| 250007 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.160-200 |  |  |  | cm | 1 |  |  |
| 250008 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.200-250 |  |  |  | cm | 1 |  |  |
| 250009 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.250-315 |  |  |  | cm | 1 |  |  |
| 250010 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.315-400 |  |  |  | cm | 1 |  |  |
| 250011 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.400-560 |  |  |  | cm | 1 |  |  |
| 250012 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.560-630 |  |  |  | cm | 1 |  |  |
| 250013 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.630-700 |  |  |  | cm | 1 |  |  |
| 250014 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.700-750 |  |  |  | cm | 1 |  |  |
| 250015 | TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.750-1000 |  |  |  | cm | 1 |  |  |
| 270001 | TUBO DE H.A. DM. INT. 300 MM. CLASE III |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270002 | TUBO DE H.A. DM. INT. 400 MM. CLASE III |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270003 | TUBO DE H.A. DM. INT. 500 MM. CLASE III |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270004 | TUBO DE H.A. DM. INT. 600 MM. CLASE III |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270005 | TUBO DE H.A. DM. INT. 700 MM. CLASE III |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270006 | TUBO DE H.A. DM. INT. 800 MM. CLASE III |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270007 | TUBO DE H.A. DM. INT. 300 MM. CLASE IV |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270008 | TUBO DE H.A. DM. INT. 400 MM. CLASE IV |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270009 | TUBO DE H.A. DM. INT. 500 MM. CLASE IV |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270010 | TUBO DE H.A. DM. INT. 600 MM. CLASE IV |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270011 | TUBO DE H.A. DM. INT. 700 MM. CLASE IV |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270012 | TUBO DE H.A. DM. INT. 800 MM. CLASE IV |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270013 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø 110 MM SERIE SN4 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270014 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø 160 MM SERIE SN4 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270015 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø 200 MM SERIE SN4 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270016 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø 250 MM SERIE SN4 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270017 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø315 MM SERIE SN4 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270018 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø 400 MM SERIE SN4 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270019 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø 500 MM SERIE SN4 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270020 | TUBERÍA DE PVC LISO Ø630 MM SERIE SN4 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270021 | TUBERÍA DE PEAD PN 6 DM. 200 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270022 | TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 250 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270023 | TUBERÍA DE PEAD PN6 DM. 315 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270024 | TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 400 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270025 | TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 500 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270026 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 200 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270027 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 250 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270028 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 315 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270029 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 400 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270030 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 500 MM. SOLDADURA A TOPE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270031 | TUBERÍA DE PEAD PN 6 DM. 200 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270032 | TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 250 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270033 | TUBERÍA DE PEAD PN6 DM. 315 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270034 | TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 400 MM. SUNIÓN POR MANGUITO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270035 | TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 500 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270036 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 200 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270037 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 250 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270038 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 315 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270039 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 400 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270040 | TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 500 MM. UNIÓN POR MANGUITO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 270041 | MANGUITO PASAMUROS PVC DM. 110 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270042 | MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC, DM. 160 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270043 | MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC, DM. 200 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270044 | MANGUITO PASAMUROES Z61 DE PVC DM. 250 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270045 | MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 315 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270046 | MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 400 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270047 | MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 500 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270048 | MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 630 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270049 | CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 125 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270050 | CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 160 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270051 | CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 200 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270052 | CODO DE 45 O 90 GRADOS DE DM. 250 MM., DE PVC, UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270053 | CODO DE 45 O 90º DE PVC Y DIÁMETRO 315 MM., UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270054 | PIEZA EN T A 90 GRADOS PVC DM. 200 MM., UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270055 | PIEZA EN T A 90 GRADOS, PVC DM. 250 MM. UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270056 | PIEZA EN T A 90º, PVC DM. 315 MM., UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270057 | PIEZA DE REDUCCIÓN DE 250 A 200 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270058 | PIEZA DE REDUCCIÓN DE 315 A 250 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 270059 | COLOCACIÓN DE TUBO SONDA EN INTERIOR DE POZO DE REGISTRO, ALIVIADERO O POZO DE BOMBEO EJECUTADO SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280001 | SUB-BASE GRANULAR CON PRODUCTO NATURAL PRÉSTAMO |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 280002 | SUB-BASE CON PRODUCTOS DE MACHAQ |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 280003 | BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 280004 | BASE DE MACADAM PARA FIRMES |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 280005 | BORDILLO DE GRANITO DE 20 CM. D LONGITUD -20 METROS |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280006 | BORDILLO DE GRANITO DE 20 CM. D LONGITUD +20 METROS |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280007 | BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM LONGITUD - 20 METROS |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280008 | BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM LONGITUD + 20 METROS |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280009 | PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO "BILBAO" O SIMILAR DE SUPERFICIE MAYOR DE 4 M2 INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280010 | PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO "BILBAO" O SIMILAR DE SUPERFICIE MAYOR DE 4 M2 INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280011 | PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 200X100X60, SOBRE CAMA DE ARENA, SEGÚN PPTP |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280012 | REPOSICIÓN DE BORDILLO DE JARDÍN 100*20*8 INCLUSO DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE EJECUTADO SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280013 | REPOSICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN 100*25*15 INCLUSO DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE EJECUTADO SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280014 | REPOSICIÓN DE BORDILLO DE GRANITO LL 25*15 INCLUSO DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE EJECUTADO SEGÚN PPTP |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280015 | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 6 CM I/ RIEGOS -50 M2 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280016 | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 6 CM I/ RIEGOS +50 M2 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280017 | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 8 CM I/ RIEGOS -50 M2 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280018 | MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 8 CM I/ RIEGOS +50 M2 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280019 | MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 8 CM I/ RIEGOS -10 M2 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280020 | MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 8 CM I/ RIEGOS +10 M2 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280021 | MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 6 CM I/ RIEGOS -10 M2 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280022 | MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 6 CM I/ RIEGOS +10 M2 |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280023 | CUNETA HORMIGON MASA "IN SITU" |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280024 | PAVIMENTO DE CELOSÍA CESPED |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280025 | RETIRADA Y POSTERIOR REPOSICION CIERRE ALAMBRE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280026 | CIERRE A BASE DE TELA METALICA |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280027 | PUERTA CANCELA METALICA UNA HOJA |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280028 | SEÑAL CIRCULAR DN=60 CM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 280029 | SEÑAL CIRCULAR DN=90 CM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 280030 | SEÑAL TRIANGULAR 70 CM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 280031 | SEÑAL OCTOGONAL DA=60 CM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 280032 | MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 120X30 CM |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 280033 | MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 150X30 CM |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 280034 | MARCA VIAL DE 10 CM. DE ANCHO PINTADO A MAQUINA |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280035 | MARCA VIAL DE 15 CM. DE ANCHO PINTADO A MAQUINA |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 280036 | PINTURA VIAL DE SIMBOLOS, PALABRAS ETC |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280037 | TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA EQUIPO DE PINTURA DE VIALES |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 280038 | ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN SUPERFICIAL |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280039 | EJECUCIÓN DE CESPED SEMILLADO |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 280040 | PLANTACIÓN DE ARBUSTO DE 60/80 CM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 280041 | PLANTACIÓN DE SETO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 310001 | ENCARGADO DE OBRA |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 310002 | JEFE DE EQUIPO |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 310003 | OFICIAL DE PRIMERA |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 310004 | OFICIAL DE SEGUNDA |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 310005 | PEON ESPECIALISTA |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321001 | CAMION GRUA DE 1 TN HASTA 3,5 TN CON 5 MTS DE CAJA |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321002 | CAMION GRUA DE 2 TN HASTA 6 TN CON 6 MTS DE CAJA |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321003 | CAMION GRUA DE 3 TN HASTA 3,5 TN CON 8 MTS DE CAJA |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321004 | CAMION DUMPER 3 EJES |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321005 | CAMION BAÑERA |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321006 | EXCAVADORA CATERPILLAR 303 O SIMILAR, CON CAZO (3,5 TN) |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321007 | EXCAVADORA CATERPILLAR 303 O SIMILAR, CON MARTILLO |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321008 | EXCAVADORA CATERPILLAR 432 O SIMILAR, CON CAZO (8 TN) |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321009 | EXCAVADORA CATERPILLAR 432 O SIMILAR, CON MARTILLO |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321010 | EXCAVADORA CATERPILLAR 315 O SIMILAR, CON CAZO (15 TN) |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321011 | EXCAVADORA CATERPILLAR 315 O SIMILAR, CON MARTILLO |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321012 | EXCAVADORA CATERPILLAR 320 O SIMILAR, CON CAZO (20 TN) |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321013 | EXCAVADORA CATERPILLAR 320 O SIMILAR, CON MARTILLO |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321014 | EXCAVADORA CATERPILLAR 323 O SIMILAR, CON CAZO (23 TN) |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321015 | EXCAVADORA CATERPILLAR 323 O SIMILAR, CON MARTILLO |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321016 | RODILLO CATERPILLAR O SIMILAR |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 321017 | TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA CON CONDUCTOR DENTRO DE LA COMARCA CONSORCIADA) |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 322001 | DACIA DUSTER 4X4, SUZUKI GRAND VITARA O SIMILAR. 4 PLAZAS. |  |  |  | mes | 1 |  |  |
| 322002 | FURGON FORD TRANSIT, RENAULT MASTER, IVECO DAILY O SIMILAR. 3 PLAZAS. L2H2 |  |  |  | mes | 1 |  |  |
| 322003 | PICK UP, TOYOTA HILUX O SIMILAR |  |  |  | mes | 1 |  |  |
| 322004 | CAMIONETA ISUZU NNR 85 O SIMILAR. 3 PLAZAS |  |  |  | mes | 1 |  |  |
| 322005 | RETRO 10T |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322006 | CAZO RETRO 10 T |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322007 | MARTILLO RETRO 10T |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322008 | RETRO 8T + CAZO |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322009 | MARTILLO RETRO 8T |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322010 | RETRO 6T + CAZO |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322011 | MARTILLO RETRO 6T |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322012 | CAZO ADICIONAL 60 |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322013 | MINIRETRO 3T + CAZO 40 |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322014 | MARTILLO MINIRETRO 3T |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322015 | MINIRETRO 1,5T + CAZO 40 |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322016 | MARTILLO MINIRETRO 1,5T |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322017 | MINICARGADORA 743 + PALA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322018 | DUMPER GIRATÓRIO 1500 KG |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322019 | DUMPER GIRATÓRIO 2500 KG |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322020 | DUMPER GIRATÓRIO 3000 KG FRONTAL |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322021 | DUMPER GIRATÓRIO 3000 KG GIRATORIO |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322022 | DUMPER GIRATÓRIO 4000 KG |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322023 | DUMPER GIRATÓRIO 6000 KG |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322024 | DUMPER GIRATÓRIO 9000 KG |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 322025 | TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA SIN CONDUCTOR DENTRO DE LA COMARCA CONSORCIADA) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 323001 | BBA DE AGUAS LIMPIAS 1,5 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323002 | BBA DE AGUAS LIMPIAS 15 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323003 | BBA DE AGUAS LIMPIAS 7 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323004 | BBA DE AGUAS RESIDUALES 15 CV+ MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323005 | BBA DE AGUAS RESIDUALES 27 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323006 | BBA DE AGUAS RESIDUALES 3 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323007 | BBA DE AGUAS RESIDUALES 40 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323008 | BBA DE AGUAS RESIDUALES 6 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323010 | CALADORA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323011 | COMPRESOR NEUMATICO (INSONORIZADO)+PICADOR+ROMPEDOR+MANGUERAS |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323012 | CONDUCTO FLEXIBLE 7 MTS PARA EXTRACTOR VAF 300 |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323013 | CORONA 150 |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323014 | CORONA 250 |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323015 | CORONA 400 |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323016 | CORTADORA DE ASFALTO |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323017 | DESBROZADORA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323018 | DISCO DE WIDEA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323019 | ELEVADOR 300 KGS + BIPODE + COLUMNA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323020 | EXTRACTOR VAF 300 |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323021 | FOCOS 500W |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323022 | GRUPO ELECTROGENO 100 KVA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323023 | GRUPO ELECTROGENO 30 KVA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323024 | GRUPO ELECTROGENO 40 KVA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323025 | GRUPO ELECTROGENO 5KVA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323026 | GRUPO ELECTROGENO 6,5 KVA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323027 | GRUPO ELECTROGENO 60 KVA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323028 | HORMIGONERA 300L |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323029 | HORMIGONERA 80L |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323030 | MANGUERA DE IMPULSION 2"-3" |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323031 | MANGUERA DE IMPULSION 4"-6" |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323032 | MARTILLO ELÉCTRICO HILTI T805 O SIMILAR |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323033 | MARTILLO ROMPERDOR/PICADOR |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323034 | MESA DE MADERA+DISCO |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323035 | MESA DE TERRAZO+DISCO |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323036 | ROTAFLEX ELECTRICA 1500W |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323037 | ROTAFLEX ELECTRICA 2000W |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323038 | SIERRA DE CALAR ELECTRICA |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323039 | TALADRO ELÉCTRICO HILTI UD 16 O SIMILAR |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323040 | TALADRO SACATESTIGOS |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323041 | TOLVA 500L |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323042 | VIBRADOR MONOFASICO 45 |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323043 | PERFORADORA HILTI DD-400E O SIMILAR |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323044 | PISÓN |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323045 | BANDEJA DE ASFALTO |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323046 | RODILLO COMPACTADOR 700 KG |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323047 | RODILLO COMPACTADOR 1400 KG |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323048 | RODILLO COMPACTADOR 3300 KG |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 323049 | ENTREGA O RETIRADA DE MAQUINARIA AUXILIAR DENTRO DE LA COMARCA CONSORCIADA |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330001 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 110 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330002 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 160 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330003 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 200 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330004 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 250 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330005 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 315 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330006 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 400 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330007 | ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L Ø 500 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330008 | ADHESIVO INYECC HIT-HY 200-A 330/2 SISTEMA DE INYECCIÓN BICOMPONENTE DE ALTAS PRESTACIONES Y FRAGUADO RÁPIDO + MEZCLADOR HIT-R |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330009 | ADHESIVO INYECC HIT-HY 200-A 500/2 SISTEMA DE INYECCIÓN BICOMPONENTE DE ALTAS PRESTACIONES Y FRAGUADO RÁPIDO + MEZCLADOR HIT-R |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330010 | ARANDELA M10 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330011 | ARANDELA M12 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330012 | AZULEJO BLANCO 20*20 CM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330013 | BALDOSA HIDRAULICA 30X30 GRIS LISA |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330014 | BALDOSA HIDRAULICA 30X30 GRIS ROSETA TIPO BILBAO |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330015 | BLOQUE DE HORMIGÓN CREMA 40*20*15 CM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330016 | BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40*20*15 CM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330017 | BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40*20*20 CM. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330018 | BLOQUE LISO HIDROFUGO 39X19X19 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330019 | BORDILLO DE GRANITO LL 25*15 CM |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330020 | BORDILLO DE HORMIGÓN 100*25*15 CM. |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330021 | BORDILLO JARDÍN 100*20*8 CM. |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330022 | CABIOS DE PINO PAÍS DE 250 X10,5 X 7,6 CM. |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 330023 | CAJA 50 BARRAS DE BERENJENO DE 30 DE 2,5 MTS. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330024 | CAJA DE TORNILLOS PARA REGISTRO PAMESTANCA |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330025 | CARTUCHO SIKAFLEX 310 CM3 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330026 | CIERRE ESPECIFICO PARA REGISTRO TIPO BRIO 7S D400 (PARA SANEAMIENTO) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330027 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-110 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330028 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-160 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330029 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-200 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330030 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-250 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330031 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-315 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330032 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-400 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330033 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-500 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330034 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-110 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330035 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-160 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330036 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-200 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330037 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-250 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330038 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-315 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330039 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-400 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330040 | CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-500 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330041 | CONTENEDOR DE ESCOMBRO 7M3 INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330042 | CONTENEDOR DE ESCOMBRO CAMA 10M3 INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330043 | CONTENEDOR DE ESCOMBRO 5M3 INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330044 | ESPUMA DE POLIURETANO 750 ML |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330045 | LADRILLO TABIQUE 33X15X4,5 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330046 | LADRILLO TABIQUE 33X15X7 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330047 | MAMPOSTERÍA |  |  |  | t | 1 |  |  |
| 330048 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-200 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330049 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-250 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330050 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-315 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330051 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-400 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330052 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-500 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330053 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-110 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330054 | MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-160 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330055 | PATE PARA PARED PLANA O CURVA DE POLIPROPILENO REFORZADO CON VARILLA ACERO MARCA "SUGA" O SIMILAR DE DIMENSIONES 80/160/330 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330056 | PINTURA BITUMINOSA IGOL-A NEGRO (25KG) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330057 | PINTURA BLANCA PLASTIKER "M" (15L) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330058 | PINTURA EPOXI SUELOS 2C. (20L) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330059 | PINTURA TRÁFICO AZUL (4L.) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330060 | PINTURA VERDE ANTIPOLVO 15L |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330061 | REGISTRO DE FUNDICIÓN B125 / 40X40 HIDRÁULICA |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330062 | REGISTRO DE FUNDICIÓN B125 / 60X60 HIDRÁULICA |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330063 | REGISTRO DE FUNDICIÓN NODULAR CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1020X1000 MM. CON SU CORRESPONDIENTE MARCO TIPO |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330064 | REGISTRO DE FUNDICIÓN NODULAR CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE SECCIÓN RECTÁNGULAR DE 900X600 MM. CON SU CORRESPONDIENTE MARCO TIPO |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330065 | REGISTRO DE FUNDICIÓN NODULAR CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE SECCIÓN RECTÁNGULAR DE 900X900 MM. CON SU CORRESPONDIENTE MARCO TIPO |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330066 | REGISTRO ESTANCO SIN ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE DIÁMETRO 800MM MODELO PAMESTANCA |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330067 | REGISTRO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO, DE 710 MM. DE DIÁMETRO ÚTIL CON MARCO CUADRADO O CIRCULAR TI |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330068 | REGISTRO PAMREX 600 D400 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330069 | REGISTRO PAMREX 700 D400 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330070 | REJILLA PLANA 60X60 C250 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330071 | RODILLO 15 CM |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330072 | RODILLO 22 CM |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330073 | SACA DE ARENA 0/4 (1000 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330074 | SACA DE ESCOMBRO INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330075 | SACA DE GUIJO (1000 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330076 | SACA REUTILIZABLE |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330077 | SACO DE ARENA 0/4 (20 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330078 | SACO DE CEMENTO PROMPT (25 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330079 | SACO DE CEMENTO TIPO III/A 42,5 NS/R (35 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330080 | SACO DE CEMENTO TIPO IV/B (V) 32,5 N (35 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330081 | SACO DE GUIJO (20 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330082 | SACO DE PERLITA 20 KGS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330083 | SIKA 4A MORTERO RÁPIDO (20 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330084 | SIKACOLMA LIMPIADOR (4 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330085 | SIKA GROUT 218 (30 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330086 | SIKA GROUT CONSTRUCCIÓN (30 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330087 | SIKA LATEX BLANCO MEJORADOR DE ADHERENCIA (5 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330088 | SIKA LATEX BLANCO MEJORADOR DE ADHERENCIA (25 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330089 | SIKADUR 32 FIX AMBAR ADHESIVO RESINA EPOXI (4KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330090 | SIKAFLEX 11-FC GRIS CARTUCHO 310CM3 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330091 | SIKAGROUT 218 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330092 | SIKAGROUT 30 KGS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330093 | SIKAGUARD 62 |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330094 | SIKAGUARD 720 EPOCEM (KGS) |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330095 | SIKAMENT FF (KG) |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330096 | SIKAMONOTOP 412 S (25 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330097 | SIKAMONOTOP 618 GRIS (25 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330098 | SIKAMONOTOP 638 GRIS (25 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330099 | SIKATOP 121 GRIS MORTERO PROTECCION (28 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330100 | SIKATOP 122 GRIS MORTERO REPARACION (28 KGS) |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330101 | RECUBRIMIENTO ANTICARBONATACIÓN ELÁSTICO, MASTERPROTECT 325 EL, O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330102 | INHIBIDOR DE CORROSIÓN POR MIGRACIÓN, MASTERPROTECT 8000 CI, O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330103 | PERFIL HIDROEXPANSIVO 20X10MM, MASTERSEAL 910 O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330104 | PERFIL HIDROEXPANSIVO 20X5MM, MASTERSEAL 910 O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330105 | PUENTE DE UNIÓN ACRÍLICO SETILATEX PLUS O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330106 | OBTURADOR DE VÍAS DE AGUA HUMISTOP PLUG O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330107 | MORTERO DE REVOCO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRACCIÓN COMPENSADA SM PROY. RC FIBRADO GRIS O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330108 | MORTERO DE REPARACIÓN CLASE R2, FIBRADO Y DE CURADO RÁPIDO SM REST RAPIDO R O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330109 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R3, CON INHIBIDORES Y CURADO RÁPIDO, SM MHP 250 R3 R O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330110 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R4, SULFORESISTENTE, CURADO NORMAL SM MHP 400 R4 R O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330111 | MEMBRANA DE NBR PARA EL SELLADO DE FISURAS Y JUNTAS CON GRAN DILATACIÓN COLFLEX HN 200 (1,2MM X 20M) O SIMILAR |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330112 | ADHESIVO EPOXY TIXOTRÓPICO BI-COMPONENTE PARA REPARACIÓN Y FIJACIÓN EN SUPERFICIES SECAS O MOJADAS MULTITEK ADHESIVE SDW O SIMIL |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330113 | MEMBRANA CEMENTOSA IMPERMEABLE Y FLEXIBLE, QUE AGUANTA 15BAR A CONTRAPRESIÓN AQUATEK ELASTIC 2C O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330114 | PINTURA TÉRMICA EN BASE A NANOPARTÍCULAS CERÁMICAS HUECAS QUE ELIMINAN PUENTES DE UNIÓN Y CONDENSACIONES ZERAMIC EXTREME W SOPOR |  |  |  | l | 1 |  |  |
| 330115 | MORTERO FLUIDO SULFORESISTENTE DE MUY ALTAS RESISTENCIAS, HASTA 80 N MAXGROUT ANTISULFAT O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330116 | ÁRIDO PARA MORTERO FLUIDO MAXGROUT DRIZORO SILICA 3050 O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330117 | POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE DE ELEVADAS RESISTENCIAS Y LAARGA DURACIÓN ARIDUR A-2C BRILLANTE BLANCO/BASE P/NEGRO) COLOR A |  |  |  | l | 1 |  |  |
| 330118 | POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE DE ELEVADAS RESISTENCIAS Y LAARGA DURACIÓN ARIDUR A-2C BRILLANTE BLANCO/BASE P/NEGRO) COLOR A |  |  |  | l | 1 |  |  |
| 330119 | PISTOLA CERRADA PARA LA APLICACIÓN DE MS SINTEX MS. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330120 | ANCLAJE QÚIMICO DE VINILESTER SIN ESTIRENO INDEX VINYL (CARTUCHO 410 ML) O SIMILAR |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330121 | CÁNULAS DE MEZCLADO PARA INDEX. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330122 | POLÍMERO PARA PEGADO Y SELLADO SINTEX MS-35 PLUS (CARTUCHOS 300 ML) O SIMILAR |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330123 | MICROHORMIGÓN SEMIFLUIDO DE ALTAS RESISTENCIAS Y FRAGUADO RÁPIDO LANKO 714 O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330124 | MORTERO IMPERMEABLE EN CAPA GRUESA LANKO 221 O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330125 | MEMBRANA IMPERMEABLE FLEXIBLE, SULFORESISTENTE Y APTA PARA AGUA POTABLE LANKO 227 O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330126 | PASIVADOR Y PUENTE DE UNIÓN MASTEREMACO P 5000 AP O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330127 | PASIVADOR Y PUENTE DE UNIÓN EPOXI. BICOMPONENTE MASTEREMACO P 2000 BP O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330128 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R4, SULFORESISTENTE, CON INHIBIDORES DE CORROSIÓN Y CURADO RÁPIDO MASTEREMACO 5440 RS O |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330129 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R4, SULFORESISTENTE, CURADO NORMAL MASTEREMACO S 488 O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330130 | MORTERO FLUIDO SULFORESISTENTE, CLASE R4 MASTEREMACO 5450 PG O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330131 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R3, SULFORESISTENTE, CON INHIBIDORES Y CURADO NORMAL MASTEREMACO S 5300 CI O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330132 | MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R3, SULFORESISTENTE, RÁPIDO MASTEREMACO S 1120 TIX O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330133 | GROUT DE ALTAS RESISTENCIAS EN ESPESORES DE 10 A 50MM MASTERFLOW 765 O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330134 | ARIDO PARA GROUTS EN ELEVADOS ESPESORES |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330135 | REVESTIMIENTO CEMENTOSO DE PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN MASTERPROTECT 126 GREY O SIMILAR |  |  |  | kg | 1 |  |  |
| 330136 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-110 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330137 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-160 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330138 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-200 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330139 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-250 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330140 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-315 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330141 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-400 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330142 | T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-500 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330143 | TABLA ENCOFRAR 2,5X0,15X0,03 |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 330144 | TABLERO TRICAPA 2000X500X27 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330145 | TAPA 50X50 D-16 B125 ANÓNIMA |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330146 | TAPA 60X60 D-17 B125 ANÓNIMA |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330147 | TAPA 70X70 D-18 B125 ANÓNIMA |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330148 | TAPA RELLENABLE 50X50X4 HONDAS B-125 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330149 | TINTERO DE AC.INOX AISI 316-L |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330150 | TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE 100 MM. DE DIÁMETRO PARA CABLEADO ELÉCTRICO TIPO TECAPLAST/N ROJO O SIMILAR |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330151 | TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE 90 MM. DE DIÁMETRO PARA CABLEADO ELÉCTRICO TIPO TECAPLAST/N ROJO O SIMILAR |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330152 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 110 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330153 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 160 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330154 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 200 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330155 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 250 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330156 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 315 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330157 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 400 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330158 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 500 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330159 | TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 630 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z""" |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330160 | TUERCA M10 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330161 | TUERCA M12 |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 330162 | VARILLA ROSCADA M10 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 330163 | VARILLA ROSCADA M12 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 410004 | TOPOGRAFIA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES. COSTE QUE IMPLICA LA HORA DE TOPOGRAFO CON TODOS SUS MEDIOS AUXILIARES Y PERSONAL DE APOYO |  |  |  | h | 1 |  |  |
| 420003 | REDACCIÓN DE MEMORIA |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 420004 | REDACCIÓN DE PROYECTO |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430001 | CIERRE PERIMETRAL CON VALLA CIEGA |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430002 | CIERRE PERIMETRAL CON VALLA ELECTROSOLDADA |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430003 | MALLA MOSQUITERA SOBRE CIERRE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430004 | VALLA METALICA MOVIL CONT. PEATONES |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430005 | VALLA DE PLASTICO MOVIL CONTENCIÓN DE PEATONES |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430006 | VALLA TRASLADABLE DE BASTIDORES |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430007 | BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430008 | BARRERA DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430009 | BALIZA REFLECTANTE |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430010 | JALON DE SENALIZACION DE 2 M. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430011 | BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430012 | CONO REFLECTANTE 75 CM |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430013 | CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430014 | PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430015 | MALLA NARANJA DE BALIZAMIENTO |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430016 | SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430017 | CARTEL INDICATIVO DE RIESGO |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430018 | CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430019 | TRAMEX PROTECCIÓN HUECOS |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 430020 | PROTECCIÓN ZANJAS 60 CM. DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 430021 | PROTECCIÓN ZANJAS 90 CM. DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 430022 | PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430023 | PLATAFORMA CHAPA DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 430024 | BARANDILLA METALICA CON SOPORTE |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430025 | BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE BORDES DE EXCAVACIÓN |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430026 | LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL PE 10M |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430027 | LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL/VERTICAL FIJA |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 430028 | PROYECTOR PORTÁTIL 500W |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430029 | ANDAMIO TUBULAR METALICO PARA ACCESO DE TRABAJADORES A ZONAS DE TRABAJO CON RIESGOS ESPECÍFICOS EN INTALACIONES DEL CABB |  |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 430030 | BALIZAS |  |  |  | dia | 1 |  |  |
| 430031 | CHAPA PASO CAMIÓN 2X3X20MM |  |  |  | dia | 1 |  |  |
| 430032 | CHAPA PASO COCHE 1X1,5X12MM |  |  |  | dia | 1 |  |  |
| 430033 | CHAPA PASO PEATÓN 1X1,5X4MM |  |  |  | dia | 1 |  |  |
| 430034 | CONOS |  |  |  | dia | 1 |  |  |
| 430035 | PIÉ HORMIGÓN |  |  |  | dia | 1 |  |  |
| 430036 | PUNTAL 1 MTS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430037 | PUNTAL 1,6 MTS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430038 | PUNTAL 1,70-3,10 MTS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430039 | PUNTAL 3 MTS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430040 | PUNTAL 4 MTS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430041 | PUNTAL 6 MTS |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 430042 | SEMÁFORO |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 430043 | SEÑALES DE TRÁFICO DE PLÁSTICO |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 430044 | VALLAS 1000X2000 |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 430045 | VALLAS 3500X2000 |  |  |  | día | 1 |  |  |
| 430046 | ENTREGA O RETIRADA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DENTRO DE LA ZONA CONSORCIADA |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 440001 | CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRANTE A PUNTO AUTORIZADO |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 440002 | CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A VERTEDERO DE INERTES |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 440003 | CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A VERTEDERO NP |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 440004 | CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170503*. A VERTEDERO RP |  |  |  | m3 | 1 |  |  |
| 450001 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA HASTA DN300 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 450002 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DESDE DN300 HASTA DN500 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 450003 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DESDE DN500 HASTA DN1000 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 450004 | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DESDE DN1000 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP. |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 450005 | FRESADO DE JUNTA DE GOMA MEDIANTE ROBOT DE FRESADO AUTOPROPULSADO, SEGÚN PPTP |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 450006 | DESPLAZAMIENTO EQUIPO REHABILITACIÓN |  |  |  | ud | 1 |  |  |
| 460001 | MANGA DN 200 y L<25 M: REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENTRE POZOS MEDIANTE MANGA CONTINUA AUTO-PORTANTE REFORZADA, IMPREGNADA CON RESINA. CON LA PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE EQUIPOS, FRESADO Y PREPARACIÓN PREVIA DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y DEL TRAMO, CON APERTURA POSTERIOR DE ACOMETIDAS. INCLUIDO BY-PASS DE CAUDAL CIRCULANTE. |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460002 | MANGA DN 250 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460003 | MANGA DN 300 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460004 | MANGA DN 400 Y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460005 | MANGA DN 500 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460006 | MANGA DN 600 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460007 | MANGA DN 800 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460008 | MANGA DN 200 y 25M<L<50 M: REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENTRE POZOS MEDIANTE MANGA CONTINUA AUTO-PORTANTE REFORZADA, IMPREGNADA CON RESINA. CON LA PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE EQUIPOS, FRESADO Y PREPARACIÓN PREVIA DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y DEL TRAMO, CON APERTURA POSTERIOR DE ACOMETIDAS. INCLUIDO BY-PASS DE CAUDAL CIRCULANTE. |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460009 | MANGA 250 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460010 | MANGA DN 300 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460011 | MANGA DN 400 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460012 | MANGA DN 500 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460013 | MANGA DN 600 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460014 | MANGA DN 800 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460015 | MANGA DN 200 y L>50 M: REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENTRE POZOS MEDIANTE MANGA CONTINUA AUTO-PORTANTE REFORZADA, IMPREGNADA CON RESINA. CON LA PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE EQUIPOS, FRESADO Y PREPARACIÓN PREVIA DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y DEL TRAMO, CON APERTURA POSTERIOR DE ACOMETIDAS. INCLUIDO BY-PASS DE CAUDAL CIRCULANTE. |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460016 | MANGA DN 250 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460017 | MANGA DN 300 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460018 | MANGA DN 400 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460019 | MANGA DN 500 y L>50M : DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460020 | MANGA DN 600 y L>50M : DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015 |  |  |  | m | 1 |  |  |
| 460021 | MANGA DN 800 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015 |  |  |  | m | 1 |  |  |