
















DOCUMENTO N º 4

ANEXO 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES














PRESUPUESTO
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	DENOMINACION
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTE UNITARIO (€)
	COSTE TOTAL (€)

	CENTRO DE OPERACIONES
	 
	
	
	
	214.334,76 €

	 
	 
	mes
	12
	17.861,23 €
	214.334,76 €

	MANO DE OBRA
	 
	
	
	
	239.457,25 €

	OFICIAL 1ª
	2
	H
	1790
	29,30 €
	104.894,00 €

	OFICIAL 1ª HORA EXTRA
	2
	H
	250
	33,29 €
	16.643,61 €

	OFICIAL 2ª
	1
	H
	1790
	27,31 €
	48.884,90 €

	OFICIAL 2ª HORA EXTRA
	1
	H
	250
	31,03 €
	7.757,47 €

	PEON ESPECIALISTA
	1
	H
	1790
	24,93 €
	44.619,77 €

	PEON ESPECIALISTA H EXTRA
	1
	H
	250
	27,91 €
	6.976,49 €

	RETEN DIA LABORABLE
	1
	DÍA
	301
	21,00 €
	6.321,00 €

	RETEN DIA FESTIVO
	1
	DÍA
	64
	52,50 €
	3.360,00 €

	MAQUINARIA
	 
	
	
	
	20.000,00 €

	FURGONETA MEDIA EQUIPADA 
	2
	H
	2000
	5
	20.000,00 €

	TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN
	 
	
	
	
	396.242,13 €

	INSPECCIÓN DE CONDUCCIONES
	 
	
	
	
	

	INSPECCIÓN EN COLECTORES Y CANALIZACIONES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON EQUIPO DE TV
	INSPECCIÓN EN COLECTORES Y CANALIZACIONES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON EQUIPO DE TV, INCLUYENDO TRASLADO AL LUGAR, EQUIPO PORTÁTIL O FURGÓN CON SU CORRESPONDIENTE TÉCNICO Y AYUDANTE. 
	M
	30000,00
	2,70 €
	81.000,00 €

	INFORME DETALLADADO DE LA INSPECCIÓN DE TV, INCLUYENDO PLANOS Y GRABACIÓN
	INFORME DETALLADADO DE LA INSPECCIÓN DE TV, INCLUYENDO PLANOS Y GRABACIÓN
	UD
	60
	110,00 €
	6.600,00 €

	LIMPIEZAS
	 
	
	
	
	

	LIMPIEZA DE ALIVIADEROS
	LIMPIEZA DE ALIVIADERO SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	1
	352,50 €
	352,50 €

	LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO
	LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO CON AREA <3 M2 POR MEDIOS MECÁNICOS SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA.
	UD
	15
	375,00 €
	5.625,00 €

	LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO
	LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO CON AREA >3 M2 POR MEDIOS MECÁNICOS SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	15
	467,00 €
	7.005,00 €

	LIMPIEZA DE CONDUCCIONES
	LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MECÁNICOS DE DI = < 300 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	M
	37,50
	5,85 €
	219,38 €

	LIMPIEZA DE CONDUCCIONES
	LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MECÁNICOS DE 300 < DI = < 500 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	M
	37,50
	6,90 €
	258,75 €

	LIMPIEZA DE CONDUCCIONES
	LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MECÁNICOS DE 500 < DI = < 1000 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	M
	37,50
	9,00 €
	337,50 €

	LIMPIEZA DE CONDUCCIONES
	LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MANUALES DE DI >1000 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	M
	37,50
	36,00 €
	1.350,00 €

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DI = < 300 MM Y ALTURA INTERIOR H =<4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	235,50 €
	471,00 €

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DI = < 300 MM Y ALTURA INTERIOR H >4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	281,50 €
	563,00 €

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 300 < DI  = < 500 Y ALTURA INTERIOR H =<4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	267,50 €
	535,00 €

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 300 < DI  = < 500 Y ALTURA INTERIOR H => 4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	324,50 €
	649,00 €

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DE 500 < DI = < 1000 Y ALTURA INTERIOR H =< 4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	339,00 €
	678,00 €

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DE 500 < DI = < 1000 Y ALTURA INTERIOR H >4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	438,50 €
	877,00 €

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 1000< DI. Y ALTURA INTERIOR H =<4,00 M.SEGÚN PPTP
INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	397,00 €
	794,00 €

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 1000< DI . Y ALTURA INTERIOR H  >4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	486,00 €
	972,00 €

	EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN CONVENCIONAL (10.000 L - 12.000 L)
	EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR,  MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO)
	M
	7500,00
	3,70 €
	27.750,00 €

	EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN CONVENCIONAL (8.000 L - 9.000 L)
	EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR,  MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO)
	M
	7500,00
	3,55 €
	26.625,00 €

	EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN CONVENCIONAL (3.000 L - 4.000 L)
	EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR,  MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO)
	M
	22500,00
	3,45 €
	77.625,00 €

	EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN RECYCLING (10.000 L - 12.000 L)
	EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR,  MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO)
	M
	18750,00
	3,90 €
	73.125,00 €

	EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN RECYCLING (8.000 L - 9.000 L)
	EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR,  MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO)
	M
	18750,00
	3,70 €
	69.375,00 €

	EQUIPO DE LIMPIEZA
	HORA DE EQUIPO DE LIMPIEZA
	H
	100
	120,00 €
	12.000,00 €

	TRASIEGO DE RESIDUOS DE LIMPIEZA PESEBRE-CONTENEDOR
	TRASIEGO DE RESIDUOS DE LIMPIEZA PESEBRE-CONTENEDOR
	UD
	2
	320,00 €
	640,00 €

	DESATASCOS POR MEDIOS MECÁNICOS 
	DESATASCOS POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYENDO CAMIÓN DE LIMPIEZA SEGÚN PPTP, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO)
	UD
	2
	407,50 €
	815,00 €





	
	
	DESCRIPCIÓN
	COSTE UNITARIO (€)

	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
	153.729,96

	Código
	DESCRIPCION
	Ud
	CANTIDAD
	COSTE UNITARIO (€)
	COSTE TOTAL (€)

	210001
	POZO DE REGISTRO TIPO "A"
	ud
	1
	9204,89
	9204,89

	210003
	POZO DE REGISTRO TIPO "B", "E", "F", "H-1", "H-2", "I-1"
	ud
	1
	10878,50
	10878,50

	210005
	POZO DE REGISTRO TIPO "C"
	ud
	1
	13388,93
	13388,93

	210018
	POZO DE REGISTRO TIPO "I-2" (SIN ARMADURA)
	ud
	1
	10341,10
	10341,10

	210019
	POZO DE REGISTRO CON RESALTO TIPO "BR"
	ud
	1
	6586,65
	6586,65

	210020
	POZO DE REGISTRO CON RESALTO TIPO "CR"
	ud
	1
	9204,89
	9204,89

	220001
	PATES DE POLIPROPILENO ARMADOS
	ud
	1
	74,09
	74,09

	220002
	TINTERO FORMADO POR TUBO INOX
	ud
	1
	233,84
	233,84

	220003
	REPARACIÓN DE PARAMENTO DE HORMIGÓN HASTA 0,5 M2 DE SUPERFICIE TRATADA SEGÚN PPTP
	m2
	1
	301,07
	301,07

	220004
	REPARACIÓN DE PARAMENTO DE HORMIGÓN DE MÁS DE 0,5 M2 DE SUPERFICIE TRATADA, SEGÚN PPTP
	m2
	1
	301,07
	301,07

	220005
	SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIO
	m
	1
	65,45
	65,45

	220006
	SELLADO DE JUNTA DE DILATACION
	m
	1
	279,65
	279,65

	220007
	IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA BITUMINOSA
	m2
	1
	21,42
	21,42

	220008
	IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA EPOXI
	m2
	1
	20,67
	20,67

	220009
	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA
	m2
	1
	65,45
	65,45

	220010
	INYECCIÓN DE RESINAS PARA ELIMINACIÓN DE VÍAS DE AGUA, SEGÚN PPTP
	ud
	1
	95,20
	95,20

	230001
	EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL
	m3
	1
	8,09
	8,09

	230002
	DESMONTE EN TIERRAS
	m3
	1
	14,64
	14,64

	230003
	DESMONTE EN ROCA CON MARTILLO
	m3
	1
	35,09
	35,09

	230004
	EXCAVACIÓN PREZANJAS EN TIERRAS HASTA 3M PROF.
	m3
	1
	19,80
	19,80

	230005
	EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS SIN SOSTENIMIENTO P<4
	m3
	1
	20,59
	20,59

	230006
	EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS CON SOSTENIMIENTO P<4
	m3
	1
	25,11
	25,11

	230007
	EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS CON SOSTENIMIENTO  P 4-6
	m3
	1
	29,75
	29,75

	230008
	EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS CON SOSTENIMIENTO  P>6
	m3
	1
	42,84
	42,84

	230009
	EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA SIN SOSTENIMIENTO P<4
	m3
	1
	65,45
	65,45

	230010
	EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA CON SOSTENIMIENTO P<4
	m3
	1
	83,30
	83,30

	230011
	EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA CON SOSTENIMIENTO  P 4-6
	m3
	1
	95,20
	95,20

	230012
	EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA CON SOSTENIMIENTO  P>6
	m3
	1
	108,29
	108,29

	230013
	EXCAVACION TIERRAS MANUAL
	m3
	1
	52,36
	52,36

	230014
	EXCAVACION ROCA MARTILLO MANUAL
	m3
	1
	20,23
	20,23

	230015
	EXCAVACIÓN MINI TIERRA EN ZANJA O POZO SIN SOST. MINI HASTA 1,5
	m3
	1
	51,77
	51,77

	230016
	EXCAVACIÓN MINI TIERRA EN ZANJA O POZO CON SOST. MINI HASTA 2,5
	m3
	1
	33,32
	33,32

	230017
	EXCAVACIÓN MINI ROCA EN ZANJA O POZO SIN SOST. MINI HASTA 2,5
	m3
	1
	33,32
	33,32

	230018
	SUPLEMENTO DE AGOTAMIENTO POR M3
	m3
	1
	6,55
	6,55

	230019
	ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS CAJONES P<4M
	m2
	1
	21,42
	21,42

	230020
	ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS CAJONES P>4M
	m2
	1
	26,18
	26,18

	230021
	ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS MONOCODAL P<4M
	m2
	1
	41,65
	41,65

	230022
	ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS MONOCODAL P>4M
	m2
	1
	41,65
	41,65

	230023
	ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS  G+PANELES P<4M
	m2
	1
	45,22
	45,22

	230024
	ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS  G+PANELES P>4M
	m2
	1
	49,98
	49,98

	230025
	DERIVACIÓN PROVISIONAL DM. 400 MM.
	ud
	1
	398,03
	398,03

	230026
	DERIVACIÓN PROVISIONAL DE DM. 600 MM.
	ud
	1
	638,91
	638,91

	230027
	CATA POR MEDIOS MANUALES
	m
	1
	547,40
	547,40

	230028
	CATA POR MEDIOS MECÁNICOS H<3 M.
	m
	1
	343,91
	343,91

	230029
	APEO PROVISIONAL DE CONDUCCIONES
	ud
	1
	380,80
	380,80

	230030
	RELLENO EN SANEO DEL TERRENO PIEDRA RAMA
	m3
	1
	14,49
	14,49

	230031
	RELLENO EN SANEO DEL TERRENO ZA
	m3
	1
	21,72
	21,72

	230032
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 200 GR
	m2
	1
	5,00
	5,00

	230033
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXC.
	m3
	1
	7,35
	7,35

	230034
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL SELECCIONADO DE FUERA OBRA
	m3
	1
	16,96
	16,96

	230035
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL TIPO 'A' ARROCILLO DE CANTERA
	m3
	1
	27,00
	27,00

	230036
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON ZAHORRA ARTIFICIAL
	m3
	1
	35,58
	35,58

	230037
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON RECHAZO DE CANTERA (DETRITUS)
	m3
	1
	20,10
	20,10

	230038
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON BALASTO
	m3
	1
	21,18
	21,18

	230039
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON TODOUNO DE CANTERA
	m3
	1
	21,18
	21,18

	230040
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON ARENA
	m3
	1
	22,13
	22,13

	230041
	RELLENO DE ZANJA/POZO/JARDIN TIERRA VEGETAL DE LA EXC.
	m3
	1
	10,59
	10,59

	230042
	RELLENO DE ZANJA/POZO/JARDIN TIERRA VEGETAL DE FUERA OBRA
	m3
	1
	39,27
	39,27

	230043
	SUPLEMENTO RELLENO ZANJA O POZO CON ENTIBACIÓN
	m3
	1
	5,95
	5,95

	230044
	TERRAPLEN CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN
	m3
	1
	11,42
	11,42

	230045
	TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMOS CALIDAD TIPO ZAHORRA
	m3
	1
	39,27
	39,27

	230046
	PISTA Y EXPLANADA DE ACCESO SIN MATERIAL NI GEOTEXTIL
	m2
	1
	7,14
	7,14

	230047
	ENCACHADO DE PIEDRA
	m2
	1
	27,37
	27,37

	230048
	ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO 100 KG
	t
	1
	41,65
	41,65

	230049
	ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO 500 KG
	t
	1
	59,50
	59,50

	230050
	FABRICA DE GAVIONES CON PIEDRA
	t
	1
	95,20
	95,20

	240001
	DEMOLICIÓN O.F. HORMIGON M/A POR MEDIO MANUALES
	m3
	1
	22,25
	22,25

	240002
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO
	m2
	1
	6,88
	6,88

	240003
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO
	m2
	1
	6,88
	6,88

	240004
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ADOQUÍN
	m2
	1
	21,42
	21,42

	240005
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA BALDOSA
	m2
	1
	21,42
	21,42

	240006
	DEMOLICIÓN CONDUCCIONES 150-400
	m
	1
	18,45
	18,45

	240007
	DEMOLICIÓN CONDUCCIONES 400-600
	m
	1
	20,23
	20,23

	240008
	DEMOLICIÓN CONDUCCIONES 600-1200
	m
	1
	22,61
	22,61

	240009
	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR MEDIO DE FRESA MECÁNICA
	m2
	1
	7,44
	7,44

	240010
	DEMOLICIÓN DE BORDILLO
	m
	1
	15,83
	15,83

	240011
	DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 700 MM. DIÁMETRO  SEGÚN PPTP
	m
	1
	1255,21
	1255,21

	240012
	DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 600 X 900 MM.  SEGÚN PPTP
	m
	1
	976,28
	976,28

	240013
	DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 1000 X 1020 MM.  SEGÚN PPTP
	m
	1
	1046,01
	1046,01

	240014
	DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	m
	1
	1115,74
	1115,74

	240015
	DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 X 900 MM. SEGÚN PPTP
	m
	1
	1046,01
	1046,01

	240016
	DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 1200 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	m
	1
	1115,74
	1115,74

	240017
	RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 700 MM. DIÁMETRO HASTA UNA ALTURA DE 0,50 M. SEGÚN PPTP
	m
	1
	1255,21
	1255,21

	240018
	RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 600 X 900 MM.  SEGÚN PPTP
	m
	1
	340,70
	340,70

	240019
	RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 1000 X 1020 MM. HASTA UNA ALTURA DE 0,50 M. SEGÚN PPTP
	m
	1
	349,57
	349,57

	240020
	SUPLEMENTO DE RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 1000 X 1020 MM. SEGÚN PPTP
	m
	1
	188,02
	188,02

	240021
	RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	m
	1
	1115,74
	1115,74

	240022
	RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 X 900 MM. SEGÚN PPTP
	m
	1
	352,84
	352,84

	240023
	RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 1200 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	m
	1
	1115,74
	1115,74

	240024
	REFORMA DE MEDIA CAÑA CON TUBO Y CAJERA EN POZOS PARA DÍÁMETROS DE TUBERÍA DN< 500 MM.
	m
	1
	386,75
	386,75

	240025
	REFORMA DE MEDIA CAÑA Y CAJERA EN POZOS PARA DÍÁMETROS DE TUBERÍA DN< 500 MM.
	ud
	1
	1115,74
	1115,74

	240026
	REFORMA DE MEDIA CAÑA Y CAJERA EN POZOS PARA DÍÁMETROS DE TUBERÍA DN> 500 MM.
	ud
	1
	1952,55
	1952,55

	240027
	ENCOFRADO CIMIENTOS RECTO OCULTO E1
	m2
	1
	16,62
	16,62

	240028
	ENCOFRADO CIMIENTOS CURVO OCULTO E1
	m2
	1
	28,08
	28,08

	240029
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTOS CURVO VISTO E2 PARA  CANALES
	m2
	1
	30,46
	30,46

	240030
	ENCOFRADO ALZADOS RECTO OCULTO E1
	m2
	1
	16,62
	16,62

	240031
	ENCOFRADO ALZADOS RECTO PANEL VISTO E-3
	m2
	1
	30,46
	30,46

	240032
	ENCOFRADO ALZADOS CURVO OCULTO E4
	m2
	1
	16,62
	16,62

	240033
	ENCOFRADO ALZADOS CURVO CON PANEL VISTO E2
	m2
	1
	35,58
	35,58

	240034
	ENCOFRADO LOSAS MACIZAS VISTO E-2
	m2
	1
	52,36
	52,36

	240035
	ENCOFRADO RAMPAS Y MESETAS  VISTO E2
	m2
	1
	65,45
	65,45

	240036
	ENCOFRADO MACIZOS DE ANCLAJE OCULTO E1
	m2
	1
	29,75
	29,75

	240037
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEQUEÑAS ALTURAS
	m2
	1
	24,99
	24,99

	240038
	CIMBRA METALICA, DE MADERA O   M
	m3
	1
	70,21
	70,21

	240039
	HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150
	m3
	1
	97,48
	97,48

	240040
	HORMIGÓN MASA HM-20
	m3
	1
	115,43
	115,43

	240041
	HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-25
	m3
	1
	138,42
	138,42

	240042
	HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-30
	m3
	1
	136,85
	136,85

	240043
	HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-35
	m3
	1
	161,36
	161,36

	240044
	SUPLEMENTO POR M3 DE HORMIGÓN BOMBEADO
	m3
	1
	7,14
	7,14

	240045
	ACERO CORRUGADO TIPO B 500S
	kg
	1
	1,68
	1,68

	240046
	ESTRUCTURA FORMADA POR PERFILES S275 JR
	kg
	1
	9,28
	9,28

	240047
	CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 710 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	ud
	1
	2109,16
	2109,16

	240048
	CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO ESTANCA DE 800 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	ud
	1
	2317,12
	2317,12

	240049
	CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 600X900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	ud
	1
	2567,92
	2567,92

	240050
	CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 900X900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	ud
	1
	2940,39
	2940,39

	240051
	CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 1000 X 1000 MM. SEGÚN PPTP
	ud
	1
	4001,87
	4001,87

	240052
	TRABAJOS DE RETIRADA DE FIBROCEMENTO
	ud
	1
	1725,50
	1725,50

	250001
	INCORPARACIÓN A POZO O ALIVIADERO EXISTENTE CON TUBERÍA DE D =< 500 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 2,00 M. SEGÚN PPTP
	ud
	1
	1837,60
	1837,60

	250002
	SUPLEMENTO DE BAJANTE EN INTERIOR DE POZO O ALIVIADERO PARA INCORPORACIÓN DE D =< 500 MM. SEGÚN PPTP
	m
	1
	59,50
	59,50

	250003
	INCORPARACIÓN A POZO O ALIVIADERO EXISTENTE CON TUBERÍA DE 500 < D < 1200 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 0,50 M.
	ud
	1
	1312,57
	1312,57

	250004
	MODIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN  EXISTENTE A POZO O ALIVIADERO  CON TUBERÍA DE D =< 500 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 0,50 M.
	ud
	1
	821,10
	821,10

	250005
	MODIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN  EXISTENTE A POZO O ALIVIADERO  CON TUBERÍA DE 500 < D < 1200 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 0,50
	ud
	1
	583,10
	583,10

	250006
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.<160
	cm
	1
	28,61
	28,61

	250007
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.160-200
	cm
	1
	29,32
	29,32

	250008
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.200-250
	cm
	1
	30,31
	30,31

	250009
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.250-315
	cm
	1
	32,81
	32,81

	250010
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.315-400
	cm
	1
	34,38
	34,38

	250011
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.400-560
	cm
	1
	38,20
	38,20

	250012
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.560-630
	cm
	1
	46,17
	46,17

	250013
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.630-700
	cm
	1
	49,50
	49,50

	250014
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.700-750
	cm
	1
	52,84
	52,84

	250015
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.750-1000
	cm
	1
	58,17
	58,17

	270001
	TUBO DE H.A. DM. INT. 300 MM. CLASE III
	m
	1
	33,74
	33,74

	270002
	TUBO DE H.A. DM. INT. 400 MM. CLASE III
	m
	1
	42,90
	42,90

	270003
	TUBO DE H.A. DM. INT. 500 MM. CLASE III
	m
	1
	53,97
	53,97

	270004
	TUBO DE H.A. DM. INT. 600 MM. CLASE III
	m
	1
	65,99
	65,99

	270005
	TUBO DE H.A. DM. INT. 700 MM. CLASE III
	m
	1
	83,48
	83,48

	270006
	TUBO DE H.A. DM. INT. 800 MM. CLASE III
	m
	1
	102,04
	102,04

	270007
	TUBO DE H.A. DM. INT. 300 MM. CLASE IV
	m
	1
	36,24
	36,24

	270008
	TUBO DE H.A. DM. INT. 400 MM. CLASE IV
	m
	1
	45,40
	45,40

	270009
	TUBO DE H.A. DM. INT.  500 MM. CLASE IV
	m
	1
	60,15
	60,15

	270010
	TUBO DE H.A. DM. INT. 600 MM. CLASE IV
	m
	1
	73,72
	73,72

	270011
	TUBO DE H.A. DM. INT. 700 MM. CLASE IV
	m
	1
	96,33
	96,33

	270012
	TUBO DE H.A. DM. INT. 800 MM. CLASE IV
	m
	1
	120,01
	120,01

	270013
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø 110 MM SERIE SN4
	m
	1
	5,47
	5,47

	270014
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø 160 MM SERIE SN4
	m
	1
	9,57
	9,57

	270015
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø 200 MM SERIE SN4
	m
	1
	14,35
	14,35

	270016
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø 250 MM SERIE SN4
	m
	1
	22,98
	22,98

	270017
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø315 MM SERIE SN4
	m
	1
	34,15
	34,15

	270018
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø 400 MM SERIE SN4
	m
	1
	54,50
	54,50

	270019
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø 500 MM SERIE SN4
	m
	1
	92,45
	92,45

	270020
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø630 MM SERIE SN4
	m
	1
	144,70
	144,70

	270021
	TUBERÍA DE PEAD PN 6 DM. 200 MM. SOLDADURA A TOPE
	m
	1
	16,60
	16,60

	270022
	TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 250 MM. SOLDADURA A TOPE
	m
	1
	25,76
	25,76

	270023
	TUBERÍA DE PEAD PN6 DM. 315 MM. SOLDADURA A TOPE
	m
	1
	40,97
	40,97

	270024
	TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 400 MM. SOLDADURA A TOPE
	m
	1
	67,10
	67,10

	270025
	TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 500 MM. SOLDADURA A TOPE
	m
	1
	110,03
	110,03

	270026
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 200 MM. SOLDADURA A TOPE
	m
	1
	23,74
	23,74

	270027
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 250 MM. SOLDADURA A TOPE
	m
	1
	37,14
	37,14

	270028
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 315 MM. SOLDADURA A TOPE
	m
	1
	59,65
	59,65

	270029
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 400 MM. SOLDADURA A TOPE
	m
	1
	100,92
	100,92

	270030
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 500 MM. SOLDADURA A TOPE
	m
	1
	137,18
	137,18

	270031
	TUBERÍA DE PEAD PN 6 DM. 200 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	m
	1
	21,82
	21,82

	270032
	TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 250 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	m
	1
	36,22
	36,22

	270033
	TUBERÍA DE PEAD PN6 DM. 315 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	m
	1
	55,31
	55,31

	270034
	TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 400 MM. SUNIÓN POR MANGUITO
	m
	1
	102,91
	102,91

	270035
	TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 500 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	m
	1
	185,49
	185,49

	270036
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 200 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	m
	1
	28,96
	28,96

	270037
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 250 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	m
	1
	47,60
	47,60

	270038
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 315 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	m
	1
	73,99
	73,99

	270039
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 400 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	m
	1
	136,73
	136,73

	270040
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 500 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	m
	1
	212,64
	212,64

	270041
	MANGUITO PASAMUROS PVC DM. 110 MM. UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	2,74
	2,74

	270042
	MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC, DM. 160 MM. UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	21,84
	21,84

	270043
	MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC, DM. 200 MM. UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	29,86
	29,86

	270044
	MANGUITO PASAMUROES Z61 DE PVC DM. 250 MM. UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	56,86
	56,86

	270045
	MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC  DM. 315 MM. UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	87,82
	87,82

	270046
	MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 400 MM. UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	107,00
	107,00

	270047
	MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 500 MM. UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	253,99
	253,99

	270048
	MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 630 MM. UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	228,75
	228,75

	270049
	CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 125 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	5,30
	5,30

	270050
	CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 160 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	7,17
	7,17

	270051
	CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 200 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	12,44
	12,44

	270052
	CODO DE 45 O 90 GRADOS DE DM. 250 MM., DE PVC, UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	30,18
	30,18

	270053
	CODO DE 45 O 90º DE PVC Y DIÁMETRO 315 MM., UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	59,18
	59,18

	270054
	PIEZA EN T A 90 GRADOS PVC DM. 200 MM., UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	18,98
	18,98

	270055
	PIEZA EN T A 90  GRADOS, PVC DM.  250 MM. UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	52,38
	52,38

	270056
	PIEZA EN T A 90º, PVC DM. 315 MM., UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	156,15
	156,15

	270057
	PIEZA DE REDUCCIÓN DE 250 A 200 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	105,89
	105,89

	270058
	PIEZA DE REDUCCIÓN DE 315 A 250 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1
	ud
	1
	133,78
	133,78

	270059
	COLOCACIÓN DE TUBO SONDA EN INTERIOR DE POZO DE REGISTRO, ALIVIADERO O POZO DE BOMBEO EJECUTADO SEGÚN PPTP
	m
	1
	297,50
	297,50

	280001
	SUB-BASE GRANULAR CON PRODUCTO NATURAL PRÉSTAMO
	m3
	1
	23,80
	23,80

	280002
	SUB-BASE CON PRODUCTOS DE MACHAQ
	m3
	1
	33,32
	33,32

	280003
	BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
	m3
	1
	33,32
	33,32

	280004
	BASE DE MACADAM PARA FIRMES
	m3
	1
	34,51
	34,51

	280005
	BORDILLO DE GRANITO DE 20 CM. D LONGITUD -20 METROS
	m
	1
	69,02
	69,02

	280006
	BORDILLO DE GRANITO DE 20 CM. D LONGITUD +20 METROS
	m
	1
	61,88
	61,88

	280007
	BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM LONGITUD - 20 METROS
	m
	1
	41,65
	41,65

	280008
	BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM LONGITUD + 20 METROS
	m
	1
	41,65
	41,65

	280009
	PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO "BILBAO" O SIMILAR DE SUPERFICIE MAYOR DE 4 M2 INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE
	m2
	1
	45,22
	45,22

	280010
	PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO "BILBAO" O SIMILAR DE SUPERFICIE MAYOR DE 4 M2 INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE
	m2
	1
	45,22
	45,22

	280011
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 200X100X60, SOBRE CAMA DE ARENA, SEGÚN PPTP
	m2
	1
	54,74
	54,74

	280012
	REPOSICIÓN DE BORDILLO DE JARDÍN 100*20*8  INCLUSO DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE EJECUTADO SEGÚN PPTP
	m
	1
	30,94
	30,94

	280013
	REPOSICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN 100*25*15  INCLUSO DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE EJECUTADO SEGÚN PPTP
	m
	1
	33,32
	33,32

	280014
	REPOSICIÓN DE BORDILLO DE GRANITO LL 25*15  INCLUSO DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE EJECUTADO SEGÚN PPTP
	m
	1
	71,40
	71,40

	280015
	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 6 CM I/ RIEGOS -50 M2
	m2
	1
	14,17
	14,17

	280016
	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 6 CM I/ RIEGOS +50 M2
	m2
	1
	14,17
	14,17

	280017
	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 8 CM I/ RIEGOS -50 M2
	m2
	1
	18,31
	18,31

	280018
	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 8 CM I/ RIEGOS +50 M2
	m2
	1
	18,31
	18,31

	280019
	MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 8 CM I/ RIEGOS -10 M2
	m2
	1
	30,21
	30,21

	280020
	MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 8 CM I/ RIEGOS +10 M2
	m2
	1
	30,21
	30,21

	280021
	MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 6 CM I/ RIEGOS -10 M2
	m2
	1
	28,54
	28,54

	280022
	MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 6 CM I/ RIEGOS +10 M2
	m2
	1
	28,54
	28,54

	280023
	CUNETA HORMIGON MASA "IN SITU"
	m
	1
	121,38
	121,38

	280024
	PAVIMENTO DE CELOSÍA CESPED
	m2
	1
	95,20
	95,20

	280025
	RETIRADA Y POSTERIOR REPOSICION CIERRE ALAMBRE
	m
	1
	21,42
	21,42

	280026
	CIERRE A BASE DE TELA METALICA
	m
	1
	30,94
	30,94

	280027
	PUERTA CANCELA METALICA UNA HOJA
	m2
	1
	297,50
	297,50

	280028
	SEÑAL CIRCULAR DN=60 CM.
	ud
	1
	185,64
	185,64

	280029
	SEÑAL CIRCULAR DN=90 CM.
	ud
	1
	249,90
	249,90

	280030
	SEÑAL TRIANGULAR 70 CM.
	ud
	1
	224,91
	224,91

	280031
	SEÑAL OCTOGONAL DA=60 CM.
	ud
	1
	224,91
	224,91

	280032
	MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 120X30 CM
	ud
	1
	273,70
	273,70

	280033
	MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 150X30 CM
	ud
	1
	285,60
	285,60

	280034
	MARCA VIAL DE 10 CM. DE ANCHO PINTADO A MAQUINA
	m
	1
	1,49
	1,49

	280035
	MARCA VIAL DE 15 CM. DE ANCHO PINTADO A MAQUINA
	m
	1
	1,61
	1,61

	280036
	PINTURA VIAL DE SIMBOLOS, PALABRAS ETC
	m2
	1
	53,55
	53,55

	280037
	TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA EQUIPO DE PINTURA DE VIALES
	ud
	1
	357,00
	357,00

	280038
	ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN SUPERFICIAL
	m2
	1
	0,36
	0,36

	280039
	EJECUCIÓN DE CESPED SEMILLADO
	m2
	1
	1,79
	1,79

	280040
	PLANTACIÓN DE ARBUSTO DE 60/80 CM.
	ud
	1
	9,52
	9,52

	280041
	PLANTACIÓN DE SETO
	m
	1
	34,51
	34,51

	310001
	ENCARGADO DE OBRA
	h
	1
	60,23
	60,23

	310002
	JEFE DE EQUIPO
	h
	1
	35,01
	35,01

	310003
	OFICIAL DE PRIMERA
	h
	1
	34,09
	34,09

	310004
	OFICIAL DE SEGUNDA
	h
	1
	31,20
	31,20

	310005
	PEON ESPECIALISTA
	h
	1
	30,49
	30,49

	321001
	CAMION GRUA DE 1 TN HASTA 3,5 TN CON 5 MTS DE CAJA
	h
	1
	71,13
	71,13

	321002
	CAMION GRUA DE 2 TN HASTA 6 TN CON 6 MTS DE CAJA
	h
	1
	78,87
	78,87

	321003
	CAMION GRUA DE 3 TN HASTA 3,5 TN CON 8 MTS DE CAJA
	h
	1
	91,24
	91,24

	321004
	CAMION DUMPER 3 EJES
	h
	1
	80,68
	80,68

	321005
	CAMION BAÑERA
	h
	1
	105,65
	105,65

	321006
	EXCAVADORA CATERPILLAR 303 O SIMILAR, CON CAZO (3,5 TN)
	h
	1
	61,45
	61,45

	321007
	EXCAVADORA CATERPILLAR 303 O SIMILAR, CON MARTILLO
	h
	1
	82,60
	82,60

	321008
	EXCAVADORA CATERPILLAR 432 O SIMILAR, CON CAZO (8 TN)
	h
	1
	61,47
	61,47

	321009
	EXCAVADORA CATERPILLAR 432 O SIMILAR, CON MARTILLO
	h
	1
	90,29
	90,29

	321010
	EXCAVADORA CATERPILLAR 315 O SIMILAR, CON CAZO (15 TN)
	h
	1
	81,83
	81,83

	321011
	EXCAVADORA CATERPILLAR 315 O SIMILAR, CON MARTILLO
	h
	1
	120,26
	120,26

	321012
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320 O SIMILAR, CON CAZO (20 TN)
	h
	1
	88,37
	88,37

	321013
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320 O SIMILAR, CON MARTILLO
	h
	1
	144,08
	144,08

	321014
	EXCAVADORA CATERPILLAR 323 O SIMILAR, CON CAZO (23 TN)
	h
	1
	98,55
	98,55

	321015
	EXCAVADORA CATERPILLAR 323 O SIMILAR, CON MARTILLO
	h
	1
	158,29
	158,29

	321016
	RODILLO CATERPILLAR O SIMILAR
	h
	1
	76,84
	76,84

	321017
	TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA CON CONDUCTOR DENTRO DE LA COMARCA CONSORCIADA)
	h
	1
	235,32
	235,32

	322001
	DACIA DUSTER 4X4, SUZUKI GRAND VITARA O SIMILAR. 4 PLAZAS.
	mes
	1
	692,52
	692,52

	322002
	FURGON FORD TRANSIT, RENAULT MASTER, IVECO DAILY O SIMILAR. 3 PLAZAS. L2H2
	mes
	1
	692,52
	692,52

	322003
	PICK UP, TOYOTA HILUX O SIMILAR
	mes
	1
	860,61
	860,61

	322004
	CAMIONETA ISUZU NNR 85 O SIMILAR. 3 PLAZAS
	mes
	1
	948,01
	948,01

	322005
	RETRO 10T
	día
	1
	208,37
	208,37

	322006
	CAZO RETRO 10 T
	día
	1
	7,72
	7,72

	322007
	MARTILLO RETRO 10T
	día
	1
	154,70
	154,70

	322008
	RETRO 8T + CAZO
	día
	1
	141,49
	141,49

	322009
	MARTILLO RETRO 8T
	día
	1
	26,38
	26,38

	322010
	RETRO 6T + CAZO
	día
	1
	121,78
	121,78

	322011
	MARTILLO RETRO 6T
	día
	1
	22,85
	22,85

	322012
	CAZO ADICIONAL 60
	día
	1
	5,82
	5,82

	322013
	MINIRETRO 3T + CAZO 40
	día
	1
	88,08
	88,08

	322014
	MARTILLO MINIRETRO 3T
	día
	1
	20,53
	20,53

	322015
	MINIRETRO 1,5T + CAZO 40
	día
	1
	79,56
	79,56

	322016
	MARTILLO MINIRETRO 1,5T
	día
	1
	20,53
	20,53

	322017
	MINICARGADORA 743 + PALA
	día
	1
	65,21
	65,21

	322018
	DUMPER GIRATÓRIO 1500 KG
	día
	1
	32,99
	32,99

	322019
	DUMPER GIRATÓRIO 2500 KG
	día
	1
	47,12
	47,12

	322020
	DUMPER GIRATÓRIO 3000 KG FRONTAL
	día
	1
	38,59
	38,59

	322021
	DUMPER GIRATÓRIO 3000 KG GIRATORIO
	día
	1
	38,48
	38,48

	322022
	DUMPER GIRATÓRIO 4000 KG
	día
	1
	54,98
	54,98

	322023
	DUMPER GIRATÓRIO 6000 KG
	día
	1
	69,38
	69,38

	322024
	DUMPER GIRATÓRIO 9000 KG
	día
	1
	109,96
	109,96

	322025
	TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA SIN CONDUCTOR DENTRO DE LA COMARCA CONSORCIADA)
	ud
	1
	214,20
	214,20

	323001
	BBA DE AGUAS LIMPIAS 1,5 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	día
	1
	8,33
	8,33

	323002
	BBA DE AGUAS LIMPIAS 15 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	día
	1
	29,81
	29,81

	323003
	BBA DE AGUAS LIMPIAS 7 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	día
	1
	22,41
	22,41

	323004
	BBA DE AGUAS RESIDUALES 15 CV+ MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	día
	1
	35,33
	35,33

	323005
	BBA DE AGUAS RESIDUALES 27 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	día
	1
	64,40
	64,40

	323006
	BBA DE AGUAS RESIDUALES 3 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	día
	1
	20,88
	20,88

	323007
	BBA DE AGUAS RESIDUALES 40 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	día
	1
	109,17
	109,17

	323008
	BBA DE AGUAS RESIDUALES 6 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	día
	1
	25,76
	25,76

	323010
	CALADORA
	día
	1
	5,11
	5,11

	323011
	COMPRESOR NEUMATICO (INSONORIZADO)+PICADOR+ROMPEDOR+MANGUERAS
	día
	1
	11,88
	11,88

	323012
	CONDUCTO FLEXIBLE 7 MTS PARA EXTRACTOR VAF 300
	día
	1
	2,74
	2,74

	323013
	CORONA 150
	día
	1
	23,40
	23,40

	323014
	CORONA 250
	día
	1
	47,99
	47,99

	323015
	CORONA 400
	día
	1
	64,46
	64,46

	323016
	CORTADORA DE ASFALTO
	día
	1
	13,07
	13,07

	323017
	DESBROZADORA
	día
	1
	17,56
	17,56

	323018
	DISCO DE WIDEA
	día
	1
	8,27
	8,27

	323019
	ELEVADOR 300 KGS + BIPODE + COLUMNA
	día
	1
	8,64
	8,64

	323020
	EXTRACTOR VAF 300
	día
	1
	19,42
	19,42

	323021
	FOCOS 500W
	día
	1
	5,89
	5,89

	323022
	GRUPO ELECTROGENO 100 KVA
	día
	1
	32,73
	32,73

	323023
	GRUPO ELECTROGENO 30 KVA
	día
	1
	15,29
	15,29

	323024
	GRUPO ELECTROGENO 40 KVA
	día
	1
	17,12
	17,12

	323025
	GRUPO ELECTROGENO 5KVA
	día
	1
	8,00
	8,00

	323026
	GRUPO ELECTROGENO 6,5 KVA
	día
	1
	8,56
	8,56

	323027
	GRUPO ELECTROGENO 60 KVA
	día
	1
	20,68
	20,68

	323028
	HORMIGONERA 300L
	día
	1
	6,07
	6,07

	323029
	HORMIGONERA 80L
	día
	1
	4,99
	4,99

	323030
	MANGUERA DE IMPULSION 2"-3"
	día
	1
	0,33
	0,33

	323031
	MANGUERA DE IMPULSION 4"-6"
	día
	1
	0,33
	0,33

	323032
	MARTILLO ELÉCTRICO HILTI T805 O SIMILAR
	día
	1
	8,69
	8,69

	323033
	MARTILLO ROMPERDOR/PICADOR
	día
	1
	2,36
	2,36

	323034
	MESA DE MADERA+DISCO
	día
	1
	8,27
	8,27

	323035
	MESA DE TERRAZO+DISCO
	día
	1
	26,17
	26,17

	323036
	ROTAFLEX ELECTRICA 1500W
	día
	1
	3,50
	3,50

	323037
	ROTAFLEX ELECTRICA 2000W
	día
	1
	3,14
	3,14

	323038
	SIERRA DE CALAR ELECTRICA
	día
	1
	4,74
	4,74

	323039
	TALADRO ELÉCTRICO HILTI UD 16 O SIMILAR
	día
	1
	2,36
	2,36

	323040
	TALADRO SACATESTIGOS
	día
	1
	62,23
	62,23

	323041
	TOLVA 500L
	día
	1
	5,11
	5,11

	323042
	VIBRADOR MONOFASICO 45
	día
	1
	5,56
	5,56

	323043
	PERFORADORA HILTI DD-400E O SIMILAR
	día
	1
	62,23
	62,23

	323044
	PISÓN
	día
	1
	11,45
	11,45

	323045
	BANDEJA DE ASFALTO
	día
	1
	13,27
	13,27

	323046
	RODILLO COMPACTADOR 700 KG
	día
	1
	24,97
	24,97

	323047
	RODILLO COMPACTADOR 1400 KG
	día
	1
	34,71
	34,71

	323048
	RODILLO COMPACTADOR 3300 KG
	día
	1
	53,40
	53,40

	323049
	ENTREGA O RETIRADA DE MAQUINARIA AUXILIAR DENTRO DE LA COMARCA CONSORCIADA
	ud
	1
	476,00
	476,00

	330001
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 110
	ud
	1
	12,04
	12,04

	330002
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 160
	ud
	1
	17,14
	17,14

	330003
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 200
	ud
	1
	18,49
	18,49

	330004
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 250
	ud
	1
	20,96
	20,96

	330005
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 315
	ud
	1
	35,84
	35,84

	330006
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 400
	ud
	1
	37,52
	37,52

	330007
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 500
	ud
	1
	44,62
	44,62

	330008
	ADHESIVO INYECC HIT-HY 200-A 330/2 SISTEMA DE INYECCIÓN BICOMPONENTE DE ALTAS PRESTACIONES Y FRAGUADO RÁPIDO + MEZCLADOR HIT-R
	ud
	1
	31,96
	31,96

	330009
	ADHESIVO INYECC HIT-HY 200-A 500/2 SISTEMA DE INYECCIÓN BICOMPONENTE DE ALTAS PRESTACIONES Y FRAGUADO RÁPIDO + MEZCLADOR HIT-R
	ud
	1
	34,01
	34,01

	330010
	ARANDELA M10
	ud
	1
	0,04
	0,04

	330011
	ARANDELA M12
	ud
	1
	0,08
	0,08

	330012
	AZULEJO BLANCO 20*20 CM.
	ud
	1
	8,07
	8,07

	330013
	BALDOSA HIDRAULICA 30X30 GRIS LISA
	ud
	1
	10,62
	10,62

	330014
	BALDOSA HIDRAULICA 30X30 GRIS ROSETA TIPO BILBAO
	ud
	1
	26,74
	26,74

	330015
	BLOQUE DE HORMIGÓN CREMA 40*20*15 CM.
	ud
	1
	1,21
	1,21

	330016
	BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40*20*15 CM.
	ud
	1
	0,81
	0,81

	330017
	BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40*20*20 CM.
	ud
	1
	0,81
	0,81

	330018
	BLOQUE LISO HIDROFUGO 39X19X19
	m
	1
	1,58
	1,58

	330019
	BORDILLO DE GRANITO LL 25*15 CM
	m
	1
	24,88
	24,88

	330020
	BORDILLO DE HORMIGÓN 100*25*15 CM.
	m
	1
	5,65
	5,65

	330021
	BORDILLO JARDÍN 100*20*8 CM.
	m
	1
	3,70
	3,70

	330022
	CABIOS DE PINO PAÍS DE 250 X10,5 X 7,6 CM.
	m3
	1
	345,59
	345,59

	330023
	CAJA 50 BARRAS DE BERENJENO DE 30 DE 2,5 MTS.
	ud
	1
	120,35
	120,35

	330024
	CAJA DE TORNILLOS PARA REGISTRO PAMESTANCA
	ud
	1
	31,42
	31,42

	330025
	CARTUCHO SIKAFLEX 310 CM3
	ud
	1
	6,96
	6,96

	330026
	CIERRE ESPECIFICO PARA REGISTRO TIPO BRIO 7S D400 (PARA SANEAMIENTO)
	ud
	1
	47,60
	47,60

	330027
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-110
	ud
	1
	2,92
	2,92

	330028
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-160
	ud
	1
	6,24
	6,24

	330029
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-200
	ud
	1
	11,72
	11,72

	330030
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-250
	ud
	1
	27,08
	27,08

	330031
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-315
	ud
	1
	52,90
	52,90

	330032
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-400
	ud
	1
	145,76
	145,76

	330033
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-500
	ud
	1
	383,72
	383,72

	330034
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-110
	ud
	1
	3,57
	3,57

	330035
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-160
	ud
	1
	7,85
	7,85

	330036
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-200
	ud
	1
	13,15
	13,15

	330037
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-250
	ud
	1
	33,26
	33,26

	330038
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-315
	ud
	1
	65,47
	65,47

	330039
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-400
	ud
	1
	317,54
	317,54

	330040
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-500
	ud
	1
	540,41
	540,41

	330041
	CONTENEDOR DE ESCOMBRO 7M3 INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS
	ud
	1
	202,30
	202,30

	330042
	CONTENEDOR DE ESCOMBRO CAMA 10M3 INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS
	ud
	1
	214,20
	214,20

	330043
	CONTENEDOR DE ESCOMBRO 5M3 INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS
	ud
	1
	119,00
	119,00

	330044
	ESPUMA DE POLIURETANO 750 ML
	ud
	1
	13,09
	13,09

	330045
	LADRILLO TABIQUE 33X15X4,5
	ud
	1
	0,25
	0,25

	330046
	LADRILLO TABIQUE 33X15X7
	ud
	1
	0,37
	0,37

	330047
	MAMPOSTERÍA
	t
	1
	76,16
	76,16

	330048
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-200
	ud
	1
	12,61
	12,61

	330049
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-250
	ud
	1
	26,74
	26,74

	330050
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-315
	ud
	1
	54,48
	54,48

	330051
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-400
	ud
	1
	115,72
	115,72

	330052
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-500
	ud
	1
	284,99
	284,99

	330053
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-110
	ud
	1
	2,74
	2,74

	330054
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-160
	ud
	1
	6,31
	6,31

	330055
	PATE PARA PARED PLANA O CURVA DE POLIPROPILENO REFORZADO CON VARILLA ACERO MARCA "SUGA" O SIMILAR DE DIMENSIONES 80/160/330
	ud
	1
	4,40
	4,40

	330056
	PINTURA BITUMINOSA IGOL-A NEGRO (25KG)
	ud
	1
	43,19
	43,19

	330057
	PINTURA BLANCA PLASTIKER "M" (15L)
	ud
	1
	43,19
	43,19

	330058
	PINTURA EPOXI SUELOS 2C. (20L)
	ud
	1
	43,19
	43,19

	330059
	PINTURA TRÁFICO AZUL (4L.)
	ud
	1
	43,19
	43,19

	330060
	PINTURA VERDE ANTIPOLVO 15L
	ud
	1
	14,28
	14,28

	330061
	REGISTRO DE FUNDICIÓN B125 / 40X40 HIDRÁULICA
	ud
	1
	20,52
	20,52

	330062
	REGISTRO DE FUNDICIÓN B125 / 60X60 HIDRÁULICA
	ud
	1
	58,10
	58,10

	330063
	REGISTRO DE FUNDICIÓN NODULAR CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1020X1000 MM. CON SU CORRESPONDIENTE MARCO TIPO
	ud
	1
	1260,21
	1260,21

	330064
	REGISTRO DE FUNDICIÓN NODULAR CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE SECCIÓN RECTÁNGULAR DE 900X600 MM. CON SU CORRESPONDIENTE MARCO TIPO
	ud
	1
	674,73
	674,73

	330065
	REGISTRO DE FUNDICIÓN NODULAR CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE SECCIÓN RECTÁNGULAR DE 900X900 MM. CON SU CORRESPONDIENTE MARCO TIPO
	ud
	1
	796,11
	796,11

	330066
	REGISTRO ESTANCO SIN ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE DIÁMETRO 800MM MODELO PAMESTANCA
	ud
	1
	704,84
	704,84

	330067
	REGISTRO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO, DE 710 MM. DE DIÁMETRO ÚTIL CON MARCO CUADRADO O CIRCULAR TI
	ud
	1
	267,44
	267,44

	330068
	REGISTRO PAMREX 600 D400
	ud
	1
	495,02
	495,02

	330069
	REGISTRO PAMREX 700 D400
	ud
	1
	495,02
	495,02

	330070
	REJILLA PLANA 60X60  C250
	ud
	1
	49,98
	49,98

	330071
	RODILLO 15 CM
	ud
	1
	9,52
	9,52

	330072
	RODILLO 22 CM
	ud
	1
	11,90
	11,90

	330073
	SACA DE ARENA 0/4 (1000 KGS)
	ud
	1
	35,58
	35,58

	330074
	SACA DE ESCOMBRO INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS
	ud
	1
	21,42
	21,42

	330075
	SACA DE GUIJO (1000 KGS)
	ud
	1
	30,94
	30,94

	330076
	SACA REUTILIZABLE
	ud
	1
	12,02
	12,02

	330077
	SACO DE ARENA 0/4 (20 KGS)
	ud
	1
	34,51
	34,51

	330078
	SACO DE CEMENTO PROMPT (25 KGS)
	ud
	1
	13,09
	13,09

	330079
	SACO DE CEMENTO TIPO III/A 42,5 NS/R (35 KGS)
	ud
	1
	10,71
	10,71

	330080
	SACO DE CEMENTO TIPO IV/B (V) 32,5 N (35 KGS)
	ud
	1
	4,76
	4,76

	330081
	SACO DE GUIJO (20 KGS)
	ud
	1
	1,07
	1,07

	330082
	SACO DE PERLITA 20 KGS
	ud
	1
	5,36
	5,36

	330083
	SIKA 4A MORTERO RÁPIDO (20 KGS)
	ud
	1
	13,09
	13,09

	330084
	SIKACOLMA LIMPIADOR (4 KGS)
	ud
	1
	13,09
	13,09

	330085
	SIKA GROUT 218 (30 KGS)
	ud
	1
	17,85
	17,85

	330086
	SIKA GROUT CONSTRUCCIÓN (30 KGS)
	ud
	1
	17,85
	17,85

	330087
	SIKA LATEX BLANCO MEJORADOR DE ADHERENCIA (5 KGS)
	ud
	1
	34,51
	34,51

	330088
	SIKA LATEX BLANCO MEJORADOR DE ADHERENCIA (25 KGS)
	ud
	1
	148,75
	148,75

	330089
	SIKADUR 32 FIX AMBAR ADHESIVO RESINA EPOXI (4KGS)
	ud
	1
	34,51
	34,51

	330090
	SIKAFLEX 11-FC GRIS CARTUCHO 310CM3
	ud
	1
	34,51
	34,51

	330091
	SIKAGROUT 218
	ud
	1
	36,89
	36,89

	330092
	SIKAGROUT 30 KGS
	ud
	1
	31,47
	31,47

	330093
	SIKAGUARD 62
	kg
	1
	24,25
	24,25

	330094
	SIKAGUARD 720 EPOCEM (KGS)
	kg
	1
	4,42
	4,42

	330095
	SIKAMENT FF (KG)
	kg
	1
	4,15
	4,15

	330096
	SIKAMONOTOP 412 S (25 KGS)
	ud
	1
	22,86
	22,86

	330097
	SIKAMONOTOP 618 GRIS (25 KGS)
	ud
	1
	41,56
	41,56

	330098
	SIKAMONOTOP 638 GRIS (25 KGS)
	ud
	1
	48,88
	48,88

	330099
	SIKATOP 121 GRIS MORTERO PROTECCION (28 KGS)
	ud
	1
	97,87
	97,87

	330100
	SIKATOP 122 GRIS MORTERO REPARACION (28 KGS)
	ud
	1
	62,91
	62,91

	330101
	RECUBRIMIENTO ANTICARBONATACIÓN ELÁSTICO, MASTERPROTECT 325 EL, O SIMILAR
	kg
	1
	7,35
	7,35

	330102
	INHIBIDOR DE CORROSIÓN POR MIGRACIÓN, MASTERPROTECT 8000 CI, O SIMILAR
	kg
	1
	70,60
	70,60

	330103
	PERFIL HIDROEXPANSIVO 20X10MM, MASTERSEAL 910 O SIMILAR
	kg
	1
	8,13
	8,13

	330104
	PERFIL HIDROEXPANSIVO 20X5MM, MASTERSEAL 910 O SIMILAR
	kg
	1
	9,29
	9,29

	330105
	PUENTE DE UNIÓN ACRÍLICO SETILATEX PLUS O SIMILAR
	kg
	1
	6,99
	6,99

	330106
	OBTURADOR DE VÍAS DE AGUA HUMISTOP PLUG O SIMILAR
	kg
	1
	16,67
	16,67

	330107
	MORTERO DE REVOCO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRACCIÓN COMPENSADA SM PROY. RC FIBRADO GRIS O SIMILAR
	kg
	1
	1,38
	1,38

	330108
	MORTERO DE REPARACIÓN CLASE R2, FIBRADO Y DE CURADO RÁPIDO SM REST RAPIDO R O SIMILAR
	kg
	1
	0,94
	0,94

	330109
	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R3, CON INHIBIDORES Y CURADO RÁPIDO, SM MHP 250 R3 R O SIMILAR
	kg
	1
	3,06
	3,06

	330110
	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R4, SULFORESISTENTE, CURADO NORMAL SM MHP 400 R4 R O SIMILAR
	kg
	1
	4,89
	4,89

	330111
	MEMBRANA DE NBR PARA EL SELLADO DE FISURAS Y JUNTAS CON GRAN DILATACIÓN COLFLEX HN 200 (1,2MM X 20M) O SIMILAR
	m
	1
	3,63
	3,63

	330112
	ADHESIVO EPOXY TIXOTRÓPICO BI-COMPONENTE PARA REPARACIÓN Y FIJACIÓN EN SUPERFICIES SECAS O MOJADAS MULTITEK ADHESIVE SDW O SIMIL
	kg
	1
	25,88
	25,88

	330113
	MEMBRANA CEMENTOSA IMPERMEABLE Y FLEXIBLE, QUE AGUANTA 15BAR A CONTRAPRESIÓN AQUATEK ELASTIC 2C O SIMILAR
	kg
	1
	5,85
	5,85

	330114
	PINTURA TÉRMICA EN BASE A NANOPARTÍCULAS CERÁMICAS HUECAS QUE ELIMINAN PUENTES DE UNIÓN Y CONDENSACIONES ZERAMIC EXTREME W SOPOR
	l
	1
	16,32
	16,32

	330115
	MORTERO FLUIDO SULFORESISTENTE DE MUY ALTAS RESISTENCIAS, HASTA 80 N MAXGROUT ANTISULFAT O SIMILAR
	kg
	1
	1,24
	1,24

	330116
	ÁRIDO PARA MORTERO FLUIDO MAXGROUT DRIZORO SILICA 3050 O SIMILAR
	kg
	1
	31,47
	31,47

	330117
	POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE DE ELEVADAS RESISTENCIAS Y LAARGA DURACIÓN ARIDUR A-2C BRILLANTE BLANCO/BASE P/NEGRO) COLOR A
	l
	1
	59,50
	59,50

	330118
	POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE DE ELEVADAS RESISTENCIAS Y LAARGA DURACIÓN ARIDUR A-2C BRILLANTE BLANCO/BASE P/NEGRO) COLOR A
	l
	1
	59,50
	59,50

	330119
	PISTOLA CERRADA PARA LA APLICACIÓN DE MS SINTEX MS.
	ud
	1
	15,14
	15,14

	330120
	ANCLAJE QÚIMICO DE VINILESTER SIN ESTIRENO  INDEX VINYL  (CARTUCHO 410 ML) O SIMILAR
	ud
	1
	8,21
	8,21

	330121
	CÁNULAS DE MEZCLADO PARA INDEX.
	ud
	1
	0,60
	0,60

	330122
	POLÍMERO PARA PEGADO Y SELLADO SINTEX MS-35 PLUS (CARTUCHOS 300 ML) O SIMILAR
	ud
	1
	6,08
	6,08

	330123
	MICROHORMIGÓN SEMIFLUIDO DE ALTAS RESISTENCIAS Y FRAGUADO RÁPIDO LANKO 714 O SIMILAR
	kg
	1
	24,93
	24,93

	330124
	MORTERO IMPERMEABLE EN CAPA GRUESA LANKO 221 O SIMILAR
	kg
	1
	15,41
	15,41

	330125
	MEMBRANA IMPERMEABLE FLEXIBLE, SULFORESISTENTE Y APTA PARA AGUA POTABLE LANKO 227 O SIMILAR
	kg
	1
	6,19
	6,19

	330126
	PASIVADOR Y PUENTE DE UNIÓN MASTEREMACO P 5000 AP O SIMILAR
	kg
	1
	56,93
	56,93

	330127
	PASIVADOR Y PUENTE DE UNIÓN EPOXI. BICOMPONENTE MASTEREMACO P 2000 BP O SIMILAR
	kg
	1
	56,88
	56,88

	330128
	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R4, SULFORESISTENTE, CON INHIBIDORES DE CORROSIÓN Y CURADO RÁPIDO MASTEREMACO 5440 RS O
	kg
	1
	15,41
	15,41

	330129
	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R4, SULFORESISTENTE, CURADO NORMAL MASTEREMACO S 488 O SIMILAR
	kg
	1
	17,79
	17,79

	330130
	MORTERO FLUIDO SULFORESISTENTE, CLASE R4 MASTEREMACO 5450 PG O SIMILAR
	kg
	1
	17,79
	17,79

	330131
	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R3, SULFORESISTENTE, CON INHIBIDORES Y CURADO NORMAL MASTEREMACO S 5300 CI O SIMILAR
	kg
	1
	18,86
	18,86

	330132
	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R3, SULFORESISTENTE, RÁPIDO MASTEREMACO S 1120 TIX O SIMILAR
	kg
	1
	20,05
	20,05

	330133
	GROUT DE ALTAS RESISTENCIAS EN ESPESORES DE 10 A 50MM MASTERFLOW 765 O SIMILAR
	kg
	1
	10,29
	10,29

	330134
	ARIDO PARA GROUTS EN ELEVADOS ESPESORES
	kg
	1
	10,23
	10,23

	330135
	REVESTIMIENTO CEMENTOSO DE PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN MASTERPROTECT 126 GREY O SIMILAR
	kg
	1
	81,93
	81,93

	330136
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-110
	ud
	1
	5,90
	5,90

	330137
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-160
	ud
	1
	13,45
	13,45

	330138
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-200
	ud
	1
	18,98
	18,98

	330139
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-250
	ud
	1
	52,38
	52,38

	330140
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-315
	ud
	1
	156,15
	156,15

	330141
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-400
	ud
	1
	215,37
	215,37

	330142
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-500
	ud
	1
	570,70
	570,70

	330143
	TABLA ENCOFRAR 2,5X0,15X0,03
	m3
	1
	286,79
	286,79

	330144
	TABLERO TRICAPA 2000X500X27
	ud
	1
	22,13
	22,13

	330145
	TAPA 50X50 D-16 B125 ANÓNIMA
	ud
	1
	35,58
	35,58

	330146
	TAPA 60X60 D-17 B125 ANÓNIMA
	ud
	1
	58,10
	58,10

	330147
	TAPA 70X70 D-18 B125 ANÓNIMA
	ud
	1
	97,51
	97,51

	330148
	TAPA RELLENABLE 50X50X4 HONDAS B-125
	ud
	1
	56,42
	56,42

	330149
	TINTERO DE AC.INOX AISI 316-L
	ud
	1
	59,02
	59,02

	330150
	TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE 100 MM. DE DIÁMETRO PARA CABLEADO ELÉCTRICO TIPO TECAPLAST/N ROJO O SIMILAR
	m
	1
	1,55
	1,55

	330151
	TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE 90 MM. DE DIÁMETRO PARA CABLEADO ELÉCTRICO TIPO TECAPLAST/N ROJO O SIMILAR
	m
	1
	1,18
	1,18

	330152
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 110 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	m
	1
	4,09
	4,09

	330153
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 160 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	m
	1
	8,77
	8,77

	330154
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 200 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	m
	1
	13,45
	13,45

	330155
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 250 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	m
	1
	21,24
	21,24

	330156
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 315 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	m
	1
	32,03
	32,03

	330157
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 400 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	m
	1
	49,78
	49,78

	330158
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 500 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	m
	1
	84,39
	84,39

	330159
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 630 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	m
	1
	107,42
	107,42

	330160
	TUERCA M10
	ud
	1
	0,18
	0,18

	330161
	TUERCA M12
	ud
	1
	0,24
	0,24

	330162
	VARILLA ROSCADA M10
	m
	1
	5,71
	5,71

	330163
	VARILLA ROSCADA M12
	m
	1
	7,26
	7,26

	410004
	TOPOGRAFIA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES. COSTE QUE IMPLICA LA HORA DE TOPOGRAFO CON TODOS SUS MEDIOS AUXILIARES Y PERSONAL DE APOYO
	h
	1
	107,10
	107,10

	420003
	REDACCIÓN DE MEMORIA
	ud
	1
	3354,20
	3354,20

	420004
	REDACCIÓN DE PROYECTO
	ud
	1
	6541,00
	6541,00

	430001
	CIERRE PERIMETRAL CON VALLA CIEGA
	m
	1
	45,22
	45,22

	430002
	CIERRE PERIMETRAL CON VALLA ELECTROSOLDADA
	m
	1
	21,42
	21,42

	430003
	MALLA MOSQUITERA SOBRE CIERRE
	m
	1
	7,50
	7,50

	430004
	VALLA METALICA MOVIL CONT. PEATONES
	m
	1
	14,28
	14,28

	430005
	VALLA DE PLASTICO MOVIL  CONTENCIÓN DE PEATONES
	m
	1
	14,28
	14,28

	430006
	VALLA TRASLADABLE DE BASTIDORES
	m
	1
	21,42
	21,42

	430007
	BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN
	m
	1
	66,64
	66,64

	430008
	BARRERA DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO
	m
	1
	24,24
	24,24

	430009
	BALIZA REFLECTANTE
	ud
	1
	7,89
	7,89

	430010
	JALON DE SENALIZACION DE 2 M.
	ud
	1
	5,95
	5,95

	430011
	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
	ud
	1
	14,81
	14,81

	430012
	CONO REFLECTANTE 75 CM
	ud
	1
	13,98
	13,98

	430013
	CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
	m
	1
	0,08
	0,08

	430014
	PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA
	ud
	1
	713,23
	713,23

	430015
	MALLA NARANJA DE BALIZAMIENTO
	m
	1
	9,81
	9,81

	430016
	SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO
	ud
	1
	23,95
	23,95

	430017
	CARTEL INDICATIVO DE RIESGO
	ud
	1
	11,03
	11,03

	430018
	CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO
	ud
	1
	19,70
	19,70

	430019
	TRAMEX PROTECCIÓN HUECOS
	m2
	1
	10,35
	10,35

	430020
	PROTECCIÓN ZANJAS 60 CM. DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA
	m2
	1
	26,67
	26,67

	430021
	PROTECCIÓN ZANJAS 90 CM. DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA
	m2
	1
	28,89
	28,89

	430022
	PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA
	m
	1
	14,77
	14,77

	430023
	PLATAFORMA CHAPA DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS
	m2
	1
	5,52
	5,52

	430024
	BARANDILLA METALICA CON SOPORTE
	m
	1
	16,14
	16,14

	430025
	BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE BORDES DE EXCAVACIÓN
	m
	1
	6,72
	6,72

	430026
	LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL PE 10M
	ud
	1
	379,56
	379,56

	430027
	LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL/VERTICAL FIJA
	m
	1
	2,87
	2,87

	430028
	PROYECTOR PORTÁTIL 500W
	ud
	1
	108,44
	108,44

	430029
	ANDAMIO TUBULAR METALICO PARA ACCESO DE TRABAJADORES A ZONAS DE TRABAJO CON RIESGOS ESPECÍFICOS EN INTALACIONES DEL CABB
	m2
	1
	59,50
	59,50

	430030
	BALIZAS
	dia
	1
	0,43
	0,43

	430031
	CHAPA PASO CAMIÓN 2X3X20MM
	dia
	1
	4,43
	4,43

	430032
	CHAPA PASO COCHE 1X1,5X12MM
	dia
	1
	3,07
	3,07

	430033
	CHAPA PASO PEATÓN  1X1,5X4MM
	dia
	1
	2,91
	2,91

	430034
	CONOS
	dia
	1
	0,98
	0,98

	430035
	PIÉ HORMIGÓN
	dia
	1
	0,07
	0,07

	430036
	PUNTAL 1  MTS
	ud
	1
	0,06
	0,06

	430037
	PUNTAL  1,6  MTS
	ud
	1
	0,08
	0,08

	430038
	PUNTAL  1,70-3,10  MTS
	ud
	1
	0,06
	0,06

	430039
	PUNTAL  3  MTS
	ud
	1
	0,05
	0,05

	430040
	PUNTAL  4 MTS
	ud
	1
	0,08
	0,08

	430041
	PUNTAL  6 MTS
	ud
	1
	0,22
	0,22

	430042
	SEMÁFORO
	día
	1
	55,13
	55,13

	430043
	SEÑALES DE TRÁFICO DE PLÁSTICO
	día
	1
	3,86
	3,86

	430044
	VALLAS 1000X2000
	día
	1
	0,43
	0,43

	430045
	VALLAS 3500X2000
	día
	1
	0,21
	0,21

	430046
	ENTREGA O RETIRADA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DENTRO DE LA ZONA CONSORCIADA
	ud
	1
	67,24
	67,24

	440001
	CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRANTE A PUNTO AUTORIZADO
	m3
	1
	9,95
	9,95

	440002
	CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A VERTEDERO DE INERTES
	m3
	1
	35,70
	35,70

	440003
	CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A VERTEDERO NP
	m3
	1
	35,70
	35,70

	440004
	CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170503*. A VERTEDERO RP
	m3
	1
	214,20
	214,20

	450001
	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA HASTA DN300 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP.
	ud
	1
	539,00
	539,00

	450002
	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DESDE DN300 HASTA DN500 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP.
	ud
	1
	751,30
	751,30

	450003
	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DESDE DN500 HASTA DN1000 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP.
	ud
	1
	1215,50
	1215,50

	450004
	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DESDE DN1000 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP.
	ud
	1
	1452,00
	1452,00

	450005
	FRESADO DE JUNTA DE GOMA MEDIANTE ROBOT DE FRESADO AUTOPROPULSADO, SEGÚN PPTP
	ud
	1
	198,00
	198,00

	450006
	DESPLAZAMIENTO EQUIPO REHABILITACIÓN
	ud
	1
	1320,00
	1320,00

	460001
	MANGA DN 200 y L<25 M: REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENTRE POZOS MEDIANTE MANGA CONTINUA AUTO-PORTANTE REFORZADA, IMPREGNADA CON RESINA. CON LA PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE EQUIPOS, FRESADO Y PREPARACIÓN PREVIA DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y DEL TRAMO, CON APERTURA POSTERIOR DE ACOMETIDAS. INCLUIDO BY-PASS DE CAUDAL CIRCULANTE. 
	m
	1
	225,50
	225,50

	460002
	MANGA DN 250 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001
	m
	1
	226,60
	226,60

	460003
	MANGA DN 300 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001
	m
	1
	276,10
	276,10

	460004
	MANGA DN 400 Y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001
	m
	1
	312,40
	312,40

	460005
	MANGA DN 500 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001
	m
	1
	407,00
	407,00

	460006
	MANGA DN 600 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001
	m
	1
	445,50
	445,50

	460007
	MANGA DN 800 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001
	m
	1
	606,10
	606,10

	460008
	MANGA DN 200 y 25M<L<50 M: REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENTRE POZOS MEDIANTE MANGA CONTINUA AUTO-PORTANTE REFORZADA, IMPREGNADA CON RESINA. CON LA PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE EQUIPOS, FRESADO Y PREPARACIÓN PREVIA DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y DEL TRAMO, CON APERTURA POSTERIOR DE ACOMETIDAS. INCLUIDO BY-PASS DE CAUDAL CIRCULANTE.
	m
	1
	207,90
	207,90

	460009
	MANGA 250 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008
	m
	1
	204,60
	204,60

	460010
	MANGA DN 300 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008
	m
	1
	224,40
	224,40

	460011
	MANGA DN 400 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008
	m
	1
	283,80
	283,80

	460012
	MANGA DN 500 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008
	m
	1
	324,50
	324,50

	460013
	MANGA DN 600 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008
	m
	1
	383,90
	383,90

	460014
	MANGA DN 800 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008
	m
	1
	460,90
	460,90

	460015
	MANGA DN 200 y L>50 M: REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENTRE POZOS MEDIANTE MANGA CONTINUA AUTO-PORTANTE REFORZADA, IMPREGNADA CON RESINA. CON LA PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE EQUIPOS, FRESADO Y PREPARACIÓN PREVIA DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y DEL TRAMO, CON APERTURA POSTERIOR DE ACOMETIDAS. INCLUIDO BY-PASS DE CAUDAL CIRCULANTE. 
	m
	1
	192,50
	192,50

	460016
	MANGA DN 250 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015
	m
	1
	198,00
	198,00

	460017
	MANGA DN 300 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015
	m
	1
	205,70
	205,70

	460018
	MANGA DN 400 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015
	m
	1
	261,80
	261,80

	460019
	MANGA DN 500 y L>50M : DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015
	m
	1
	308,00
	308,00

	460020
	MANGA DN 600 y L>50M : DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015
	m
	1
	361,13
	361,13

	460021
	MANGA DN 800 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015
	m
	1
	434,50
	434,50






	DENOMINACION
	COSTE TOTAL (€)

	CENTRO DE OPERACIONES
	214.334,76 €

	MANO DE OBRA
	239.457,25 €

	MAQUINARIA
	20.000,00 €

	TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN
	396.242,13 €

	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
	153.729,96 €

	TOTAL
	1.023.764,10 €
















MEDICIONES





	DENOMINACION
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTE UNITARIO (€)
	COSTE TOTAL (€)

	CENTRO DE OPERACIONES
	 
	
	
	
	

	 
	 
	mes
	12
	
	

	MANO DE OBRA
	 
	
	
	
	

	OFICIAL 1ª
	2
	H
	1790
	
	

	OFICIAL 1ª HORA EXTRA
	2
	H
	250
	
	

	OFICIAL 2ª
	1
	H
	1790
	
	

	OFICIAL 2ª HORA EXTRA
	1
	H
	250
	
	

	PEON ESPECIALISTA
	1
	H
	1790
	
	

	PEON ESPECIALISTA H EXTRA
	1
	H
	250
	
	

	RETEN DIA LABORABLE
	1
	DÍA
	301
	
	

	RETEN DIA FESTIVO
	1
	DÍA
	64
	
	

	MAQUINARIA
	 
	
	
	
	

	FURGONETA MEDIA EQUIPADA 
	2
	H
	2000
	
	

	TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN
	 
	
	
	
	

	INSPECCIÓN DE CONDUCCIONES
	 
	
	
	
	

	INSPECCIÓN EN COLECTORES Y CANALIZACIONES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON EQUIPO DE TV
	INSPECCIÓN EN COLECTORES Y CANALIZACIONES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON EQUIPO DE TV, INCLUYENDO TRASLADO AL LUGAR, EQUIPO PORTÁTIL O FURGÓN CON SU CORRESPONDIENTE TÉCNICO Y AYUDANTE. 
	M
	30000,00
	
	

	INFORME DETALLADADO DE LA INSPECCIÓN DE TV, INCLUYENDO PLANOS Y GRABACIÓN
	INFORME DETALLADADO DE LA INSPECCIÓN DE TV, INCLUYENDO PLANOS Y GRABACIÓN
	UD
	60
	
	

	LIMPIEZAS
	 
	
	
	
	

	LIMPIEZA DE ALIVIADEROS
	LIMPIEZA DE ALIVIADERO SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	1
	
	

	LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO
	LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO CON AREA <3 M2 POR MEDIOS MECÁNICOS SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA.
	UD
	15
	
	

	LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO
	LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO CON AREA >3 M2 POR MEDIOS MECÁNICOS SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	15
	
	

	LIMPIEZA DE CONDUCCIONES
	LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MECÁNICOS DE DI = < 300 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	M
	37,50
	
	

	LIMPIEZA DE CONDUCCIONES
	LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MECÁNICOS DE 300 < DI = < 500 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	M
	37,50
	
	

	LIMPIEZA DE CONDUCCIONES
	LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MECÁNICOS DE 500 < DI = < 1000 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	M
	37,50
	
	

	LIMPIEZA DE CONDUCCIONES
	LIMPIEZA DE COLECTOR POR MEDIOS MANUALES DE DI >1000 MM.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	M
	37,50
	
	

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DI = < 300 MM Y ALTURA INTERIOR H =<4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	
	

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DI = < 300 MM Y ALTURA INTERIOR H >4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	
	

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 300 < DI  = < 500 Y ALTURA INTERIOR H =<4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	
	

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 300 < DI  = < 500 Y ALTURA INTERIOR H => 4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	
	

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DE 500 < DI = < 1000 Y ALTURA INTERIOR H =< 4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	
	

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR DE 500 < DI = < 1000 Y ALTURA INTERIOR H >4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	
	

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 1000< DI. Y ALTURA INTERIOR H =<4,00 M.SEGÚN PPTP
INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	
	

	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN CONDUCCIÓN
	LIMPIEZA DE POZO DE REGISTRO EN COLECTOR 1000< DI . Y ALTURA INTERIOR H  >4,00 M.SEGÚN PPTP INCLUSO TRASLADO AL LUGAR Y MANO DE OBRA
	UD
	2,00
	
	

	EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN CONVENCIONAL (10.000 L - 12.000 L)
	EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR,  MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO)
	M
	7500,00
	
	

	EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN CONVENCIONAL (8.000 L - 9.000 L)
	EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR,  MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO)
	M
	7500,00
	
	

	EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN CONVENCIONAL (3.000 L - 4.000 L)
	EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR,  MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO)
	M
	22500,00
	
	

	EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN RECYCLING (10.000 L - 12.000 L)
	EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR,  MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO)
	M
	18750,00
	
	

	EQUIPO DE LIMPIEZA CON CAMIÓN RECYCLING (8.000 L - 9.000 L)
	EQUIPO DE LIMPIEZA , INCLUYENDO CAMIÓN, TRASLADO AL LUGAR,  MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO)
	M
	18750,00
	
	

	EQUIPO DE LIMPIEZA
	HORA DE EQUIPO DE LIMPIEZA
	H
	100
	
	

	TRASIEGO DE RESIDUOS DE LIMPIEZA PESEBRE-CONTENEDOR
	TRASIEGO DE RESIDUOS DE LIMPIEZA PESEBRE-CONTENEDOR
	UD
	2
	
	

	DESATASCOS POR MEDIOS MECÁNICOS 
	DESATASCOS POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYENDO CAMIÓN DE LIMPIEZA SEGÚN PPTP, TRASLADO AL LUGAR, MANO DE OBRA, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA (SIN INCLUIR TRATAMIENTO)
	UD
	2
	
	





	
	
	DESCRIPCIÓN
	
	COSTE UNITARIO (€)

	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
	

	Código
	DESCRIPCION
	FABRICANTE Y MODELO
	Ud
	CANTIDAD
	COSTE UNITARIO (€)
	COSTE TOTAL (€)

	210001
	POZO DE REGISTRO TIPO "A"
	
	ud
	1
	
	

	210003
	POZO DE REGISTRO TIPO "B", "E", "F", "H-1", "H-2", "I-1"
	
	ud
	1
	
	

	210005
	POZO DE REGISTRO TIPO "C"
	
	ud
	1
	
	

	210018
	POZO DE REGISTRO TIPO "I-2" (SIN ARMADURA)
	
	ud
	1
	
	

	210019
	POZO DE REGISTRO CON RESALTO TIPO "BR"
	
	ud
	1
	
	

	210020
	POZO DE REGISTRO CON RESALTO TIPO "CR"
	
	ud
	1
	
	

	220001
	PATES DE POLIPROPILENO ARMADOS
	
	ud
	1
	
	

	220002
	TINTERO FORMADO POR TUBO INOX
	
	ud
	1
	
	

	220003
	REPARACIÓN DE PARAMENTO DE HORMIGÓN HASTA 0,5 M2 DE SUPERFICIE TRATADA SEGÚN PPTP
	
	m2
	1
	
	

	220004
	REPARACIÓN DE PARAMENTO DE HORMIGÓN DE MÁS DE 0,5 M2 DE SUPERFICIE TRATADA, SEGÚN PPTP
	
	m2
	1
	
	

	220005
	SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIO
	
	m
	1
	
	

	220006
	SELLADO DE JUNTA DE DILATACION
	
	m
	1
	
	

	220007
	IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA BITUMINOSA
	
	m2
	1
	
	

	220008
	IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA EPOXI
	
	m2
	1
	
	

	220009
	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA
	
	m2
	1
	
	

	220010
	INYECCIÓN DE RESINAS PARA ELIMINACIÓN DE VÍAS DE AGUA, SEGÚN PPTP
	
	ud
	1
	
	

	230001
	EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL
	
	m3
	1
	
	

	230002
	DESMONTE EN TIERRAS
	
	m3
	1
	
	

	230003
	DESMONTE EN ROCA CON MARTILLO
	
	m3
	1
	
	

	230004
	EXCAVACIÓN PREZANJAS EN TIERRAS HASTA 3M PROF.
	
	m3
	1
	
	

	230005
	EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS SIN SOSTENIMIENTO P<4
	
	m3
	1
	
	

	230006
	EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS CON SOSTENIMIENTO P<4
	
	m3
	1
	
	

	230007
	EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS CON SOSTENIMIENTO  P 4-6
	
	m3
	1
	
	

	230008
	EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS CON SOSTENIMIENTO  P>6
	
	m3
	1
	
	

	230009
	EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA SIN SOSTENIMIENTO P<4
	
	m3
	1
	
	

	230010
	EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA CON SOSTENIMIENTO P<4
	
	m3
	1
	
	

	230011
	EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA CON SOSTENIMIENTO  P 4-6
	
	m3
	1
	
	

	230012
	EXCAVACION ZANJA O POZO ROCA CON SOSTENIMIENTO  P>6
	
	m3
	1
	
	

	230013
	EXCAVACION TIERRAS MANUAL
	
	m3
	1
	
	

	230014
	EXCAVACION ROCA MARTILLO MANUAL
	
	m3
	1
	
	

	230015
	EXCAVACIÓN MINI TIERRA EN ZANJA O POZO SIN SOST. MINI HASTA 1,5
	
	m3
	1
	
	

	230016
	EXCAVACIÓN MINI TIERRA EN ZANJA O POZO CON SOST. MINI HASTA 2,5
	
	m3
	1
	
	

	230017
	EXCAVACIÓN MINI ROCA EN ZANJA O POZO SIN SOST. MINI HASTA 2,5
	
	m3
	1
	
	

	230018
	SUPLEMENTO DE AGOTAMIENTO POR M3
	
	m3
	1
	
	

	230019
	ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS CAJONES P<4M
	
	m2
	1
	
	

	230020
	ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS CAJONES P>4M
	
	m2
	1
	
	

	230021
	ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS MONOCODAL P<4M
	
	m2
	1
	
	

	230022
	ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS MONOCODAL P>4M
	
	m2
	1
	
	

	230023
	ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS  G+PANELES P<4M
	
	m2
	1
	
	

	230024
	ENTIBACIÓN EN POZOS Y ZANJAS  G+PANELES P>4M
	
	m2
	1
	
	

	230025
	DERIVACIÓN PROVISIONAL DM. 400 MM.
	
	ud
	1
	
	

	230026
	DERIVACIÓN PROVISIONAL DE DM. 600 MM.
	
	ud
	1
	
	

	230027
	CATA POR MEDIOS MANUALES
	
	m
	1
	
	

	230028
	CATA POR MEDIOS MECÁNICOS H<3 M.
	
	m
	1
	
	

	230029
	APEO PROVISIONAL DE CONDUCCIONES
	
	ud
	1
	
	

	230030
	RELLENO EN SANEO DEL TERRENO PIEDRA RAMA
	
	m3
	1
	
	

	230031
	RELLENO EN SANEO DEL TERRENO ZA
	
	m3
	1
	
	

	230032
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 200 GR
	
	m2
	1
	
	

	230033
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXC.
	
	m3
	1
	
	

	230034
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL SELECCIONADO DE FUERA OBRA
	
	m3
	1
	
	

	230035
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL TIPO 'A' ARROCILLO DE CANTERA
	
	m3
	1
	
	

	230036
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON ZAHORRA ARTIFICIAL
	
	m3
	1
	
	

	230037
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON RECHAZO DE CANTERA (DETRITUS)
	
	m3
	1
	
	

	230038
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON BALASTO
	
	m3
	1
	
	

	230039
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON TODOUNO DE CANTERA
	
	m3
	1
	
	

	230040
	RELLENO DE ZANJA/POZO CON ARENA
	
	m3
	1
	
	

	230041
	RELLENO DE ZANJA/POZO/JARDIN TIERRA VEGETAL DE LA EXC.
	
	m3
	1
	
	

	230042
	RELLENO DE ZANJA/POZO/JARDIN TIERRA VEGETAL DE FUERA OBRA
	
	m3
	1
	
	

	230043
	SUPLEMENTO RELLENO ZANJA O POZO CON ENTIBACIÓN
	
	m3
	1
	
	

	230044
	TERRAPLEN CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN
	
	m3
	1
	
	

	230045
	TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMOS CALIDAD TIPO ZAHORRA
	
	m3
	1
	
	

	230046
	PISTA Y EXPLANADA DE ACCESO SIN MATERIAL NI GEOTEXTIL
	
	m2
	1
	
	

	230047
	ENCACHADO DE PIEDRA
	
	m2
	1
	
	

	230048
	ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO 100 KG
	
	t
	1
	
	

	230049
	ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO 500 KG
	
	t
	1
	
	

	230050
	FABRICA DE GAVIONES CON PIEDRA
	
	t
	1
	
	

	240001
	DEMOLICIÓN O.F. HORMIGON M/A POR MEDIO MANUALES
	
	m3
	1
	
	

	240002
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO
	
	m2
	1
	
	

	240003
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO
	
	m2
	1
	
	

	240004
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ADOQUÍN
	
	m2
	1
	
	

	240005
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA BALDOSA
	
	m2
	1
	
	

	240006
	DEMOLICIÓN CONDUCCIONES 150-400
	
	m
	1
	
	

	240007
	DEMOLICIÓN CONDUCCIONES 400-600
	
	m
	1
	
	

	240008
	DEMOLICIÓN CONDUCCIONES 600-1200
	
	m
	1
	
	

	240009
	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR MEDIO DE FRESA MECÁNICA
	
	m2
	1
	
	

	240010
	DEMOLICIÓN DE BORDILLO
	
	m
	1
	
	

	240011
	DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 700 MM. DIÁMETRO  SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240012
	DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 600 X 900 MM.  SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240013
	DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 1000 X 1020 MM.  SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240014
	DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240015
	DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 X 900 MM. SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240016
	DECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 1200 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240017
	RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 700 MM. DIÁMETRO HASTA UNA ALTURA DE 0,50 M. SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240018
	RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 600 X 900 MM.  SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240019
	RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 1000 X 1020 MM. HASTA UNA ALTURA DE 0,50 M. SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240020
	SUPLEMENTO DE RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRAS DE FÁBRICA DE 1000 X 1020 MM. SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240021
	RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240022
	RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 900 X 900 MM. SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240023
	RECRECIDO DE REGISTRO DE ACCESO A OBRA DE FÁBRICA DE 1200 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	240024
	REFORMA DE MEDIA CAÑA CON TUBO Y CAJERA EN POZOS PARA DÍÁMETROS DE TUBERÍA DN< 500 MM.
	
	m
	1
	
	

	240025
	REFORMA DE MEDIA CAÑA Y CAJERA EN POZOS PARA DÍÁMETROS DE TUBERÍA DN< 500 MM.
	
	ud
	1
	
	

	240026
	REFORMA DE MEDIA CAÑA Y CAJERA EN POZOS PARA DÍÁMETROS DE TUBERÍA DN> 500 MM.
	
	ud
	1
	
	

	240027
	ENCOFRADO CIMIENTOS RECTO OCULTO E1
	
	m2
	1
	
	

	240028
	ENCOFRADO CIMIENTOS CURVO OCULTO E1
	
	m2
	1
	
	

	240029
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTOS CURVO VISTO E2 PARA  CANALES
	
	m2
	1
	
	

	240030
	ENCOFRADO ALZADOS RECTO OCULTO E1
	
	m2
	1
	
	

	240031
	ENCOFRADO ALZADOS RECTO PANEL VISTO E-3
	
	m2
	1
	
	

	240032
	ENCOFRADO ALZADOS CURVO OCULTO E4
	
	m2
	1
	
	

	240033
	ENCOFRADO ALZADOS CURVO CON PANEL VISTO E2
	
	m2
	1
	
	

	240034
	ENCOFRADO LOSAS MACIZAS VISTO E-2
	
	m2
	1
	
	

	240035
	ENCOFRADO RAMPAS Y MESETAS  VISTO E2
	
	m2
	1
	
	

	240036
	ENCOFRADO MACIZOS DE ANCLAJE OCULTO E1
	
	m2
	1
	
	

	240037
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEQUEÑAS ALTURAS
	
	m2
	1
	
	

	240038
	CIMBRA METALICA, DE MADERA O   M
	
	m3
	1
	
	

	240039
	HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150
	
	m3
	1
	
	

	240040
	HORMIGÓN MASA HM-20
	
	m3
	1
	
	

	240041
	HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-25
	
	m3
	1
	
	

	240042
	HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-30
	
	m3
	1
	
	

	240043
	HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA-35
	
	m3
	1
	
	

	240044
	SUPLEMENTO POR M3 DE HORMIGÓN BOMBEADO
	
	m3
	1
	
	

	240045
	ACERO CORRUGADO TIPO B 500S
	
	kg
	1
	
	

	240046
	ESTRUCTURA FORMADA POR PERFILES S275 JR
	
	kg
	1
	
	

	240047
	CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 710 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	
	ud
	1
	
	

	240048
	CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO ESTANCA DE 800 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	
	ud
	1
	
	

	240049
	CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 600X900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	
	ud
	1
	
	

	240050
	CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 900X900 MM. DIÁMETRO SEGÚN PPTP
	
	ud
	1
	
	

	240051
	CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE 1000 X 1000 MM. SEGÚN PPTP
	
	ud
	1
	
	

	240052
	TRABAJOS DE RETIRADA DE FIBROCEMENTO
	
	ud
	1
	
	

	250001
	INCORPARACIÓN A POZO O ALIVIADERO EXISTENTE CON TUBERÍA DE D =< 500 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 2,00 M. SEGÚN PPTP
	
	ud
	1
	
	

	250002
	SUPLEMENTO DE BAJANTE EN INTERIOR DE POZO O ALIVIADERO PARA INCORPORACIÓN DE D =< 500 MM. SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	250003
	INCORPARACIÓN A POZO O ALIVIADERO EXISTENTE CON TUBERÍA DE 500 < D < 1200 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 0,50 M.
	
	ud
	1
	
	

	250004
	MODIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN  EXISTENTE A POZO O ALIVIADERO  CON TUBERÍA DE D =< 500 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 0,50 M.
	
	ud
	1
	
	

	250005
	MODIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN  EXISTENTE A POZO O ALIVIADERO  CON TUBERÍA DE 500 < D < 1200 MM. Y UNA ALTURA INTERIOR H =< 0,50
	
	ud
	1
	
	

	250006
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.<160
	
	cm
	1
	
	

	250007
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.160-200
	
	cm
	1
	
	

	250008
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.200-250
	
	cm
	1
	
	

	250009
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.250-315
	
	cm
	1
	
	

	250010
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.315-400
	
	cm
	1
	
	

	250011
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.400-560
	
	cm
	1
	
	

	250012
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.560-630
	
	cm
	1
	
	

	250013
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.630-700
	
	cm
	1
	
	

	250014
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.700-750
	
	cm
	1
	
	

	250015
	TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DM.750-1000
	
	cm
	1
	
	

	270001
	TUBO DE H.A. DM. INT. 300 MM. CLASE III
	
	m
	1
	
	

	270002
	TUBO DE H.A. DM. INT. 400 MM. CLASE III
	
	m
	1
	
	

	270003
	TUBO DE H.A. DM. INT. 500 MM. CLASE III
	
	m
	1
	
	

	270004
	TUBO DE H.A. DM. INT. 600 MM. CLASE III
	
	m
	1
	
	

	270005
	TUBO DE H.A. DM. INT. 700 MM. CLASE III
	
	m
	1
	
	

	270006
	TUBO DE H.A. DM. INT. 800 MM. CLASE III
	
	m
	1
	
	

	270007
	TUBO DE H.A. DM. INT. 300 MM. CLASE IV
	
	m
	1
	
	

	270008
	TUBO DE H.A. DM. INT. 400 MM. CLASE IV
	
	m
	1
	
	

	270009
	TUBO DE H.A. DM. INT.  500 MM. CLASE IV
	
	m
	1
	
	

	270010
	TUBO DE H.A. DM. INT. 600 MM. CLASE IV
	
	m
	1
	
	

	270011
	TUBO DE H.A. DM. INT. 700 MM. CLASE IV
	
	m
	1
	
	

	270012
	TUBO DE H.A. DM. INT. 800 MM. CLASE IV
	
	m
	1
	
	

	270013
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø 110 MM SERIE SN4
	
	m
	1
	
	

	270014
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø 160 MM SERIE SN4
	
	m
	1
	
	

	270015
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø 200 MM SERIE SN4
	
	m
	1
	
	

	270016
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø 250 MM SERIE SN4
	
	m
	1
	
	

	270017
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø315 MM SERIE SN4
	
	m
	1
	
	

	270018
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø 400 MM SERIE SN4
	
	m
	1
	
	

	270019
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø 500 MM SERIE SN4
	
	m
	1
	
	

	270020
	TUBERÍA DE PVC LISO Ø630 MM SERIE SN4
	
	m
	1
	
	

	270021
	TUBERÍA DE PEAD PN 6 DM. 200 MM. SOLDADURA A TOPE
	
	m
	1
	
	

	270022
	TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 250 MM. SOLDADURA A TOPE
	
	m
	1
	
	

	270023
	TUBERÍA DE PEAD PN6 DM. 315 MM. SOLDADURA A TOPE
	
	m
	1
	
	

	270024
	TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 400 MM. SOLDADURA A TOPE
	
	m
	1
	
	

	270025
	TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 500 MM. SOLDADURA A TOPE
	
	m
	1
	
	

	270026
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 200 MM. SOLDADURA A TOPE
	
	m
	1
	
	

	270027
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 250 MM. SOLDADURA A TOPE
	
	m
	1
	
	

	270028
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 315 MM. SOLDADURA A TOPE
	
	m
	1
	
	

	270029
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 400 MM. SOLDADURA A TOPE
	
	m
	1
	
	

	270030
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 500 MM. SOLDADURA A TOPE
	
	m
	1
	
	

	270031
	TUBERÍA DE PEAD PN 6 DM. 200 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	
	m
	1
	
	

	270032
	TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 250 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	
	m
	1
	
	

	270033
	TUBERÍA DE PEAD PN6 DM. 315 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	
	m
	1
	
	

	270034
	TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 400 MM. SUNIÓN POR MANGUITO
	
	m
	1
	
	

	270035
	TUBERÍA DE PEAD PN 6, DM. 500 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	
	m
	1
	
	

	270036
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 200 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	
	m
	1
	
	

	270037
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 250 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	
	m
	1
	
	

	270038
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 315 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	
	m
	1
	
	

	270039
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 400 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	
	m
	1
	
	

	270040
	TUBERÍA DE PEAD PN 10 DM. 500 MM. UNIÓN POR MANGUITO
	
	m
	1
	
	

	270041
	MANGUITO PASAMUROS PVC DM. 110 MM. UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270042
	MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC, DM. 160 MM. UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270043
	MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC, DM. 200 MM. UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270044
	MANGUITO PASAMUROES Z61 DE PVC DM. 250 MM. UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270045
	MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC  DM. 315 MM. UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270046
	MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 400 MM. UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270047
	MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 500 MM. UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270048
	MANGUITO PASAMUROS Z61 DE PVC DM. 630 MM. UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270049
	CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 125 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270050
	CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 160 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270051
	CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 200 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270052
	CODO DE 45 O 90 GRADOS DE DM. 250 MM., DE PVC, UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270053
	CODO DE 45 O 90º DE PVC Y DIÁMETRO 315 MM., UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270054
	PIEZA EN T A 90 GRADOS PVC DM. 200 MM., UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270055
	PIEZA EN T A 90  GRADOS, PVC DM.  250 MM. UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270056
	PIEZA EN T A 90º, PVC DM. 315 MM., UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270057
	PIEZA DE REDUCCIÓN DE 250 A 200 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270058
	PIEZA DE REDUCCIÓN DE 315 A 250 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1
	
	ud
	1
	
	

	270059
	COLOCACIÓN DE TUBO SONDA EN INTERIOR DE POZO DE REGISTRO, ALIVIADERO O POZO DE BOMBEO EJECUTADO SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	280001
	SUB-BASE GRANULAR CON PRODUCTO NATURAL PRÉSTAMO
	
	m3
	1
	
	

	280002
	SUB-BASE CON PRODUCTOS DE MACHAQ
	
	m3
	1
	
	

	280003
	BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
	
	m3
	1
	
	

	280004
	BASE DE MACADAM PARA FIRMES
	
	m3
	1
	
	

	280005
	BORDILLO DE GRANITO DE 20 CM. D LONGITUD -20 METROS
	
	m
	1
	
	

	280006
	BORDILLO DE GRANITO DE 20 CM. D LONGITUD +20 METROS
	
	m
	1
	
	

	280007
	BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM LONGITUD - 20 METROS
	
	m
	1
	
	

	280008
	BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM LONGITUD + 20 METROS
	
	m
	1
	
	

	280009
	PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO "BILBAO" O SIMILAR DE SUPERFICIE MAYOR DE 4 M2 INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE
	
	m2
	1
	
	

	280010
	PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO "BILBAO" O SIMILAR DE SUPERFICIE MAYOR DE 4 M2 INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE
	
	m2
	1
	
	

	280011
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 200X100X60, SOBRE CAMA DE ARENA, SEGÚN PPTP
	
	m2
	1
	
	

	280012
	REPOSICIÓN DE BORDILLO DE JARDÍN 100*20*8  INCLUSO DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE EJECUTADO SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	280013
	REPOSICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN 100*25*15  INCLUSO DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE EJECUTADO SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	280014
	REPOSICIÓN DE BORDILLO DE GRANITO LL 25*15  INCLUSO DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE EJECUTADO SEGÚN PPTP
	
	m
	1
	
	

	280015
	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 6 CM I/ RIEGOS -50 M2
	
	m2
	1
	
	

	280016
	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 6 CM I/ RIEGOS +50 M2
	
	m2
	1
	
	

	280017
	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 8 CM I/ RIEGOS -50 M2
	
	m2
	1
	
	

	280018
	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MANO AC16 SURF D 8 CM I/ RIEGOS +50 M2
	
	m2
	1
	
	

	280019
	MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 8 CM I/ RIEGOS -10 M2
	
	m2
	1
	
	

	280020
	MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 8 CM I/ RIEGOS +10 M2
	
	m2
	1
	
	

	280021
	MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 6 CM I/ RIEGOS -10 M2
	
	m2
	1
	
	

	280022
	MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO A MANO DF12 6 CM I/ RIEGOS +10 M2
	
	m2
	1
	
	

	280023
	CUNETA HORMIGON MASA "IN SITU"
	
	m
	1
	
	

	280024
	PAVIMENTO DE CELOSÍA CESPED
	
	m2
	1
	
	

	280025
	RETIRADA Y POSTERIOR REPOSICION CIERRE ALAMBRE
	
	m
	1
	
	

	280026
	CIERRE A BASE DE TELA METALICA
	
	m
	1
	
	

	280027
	PUERTA CANCELA METALICA UNA HOJA
	
	m2
	1
	
	

	280028
	SEÑAL CIRCULAR DN=60 CM.
	
	ud
	1
	
	

	280029
	SEÑAL CIRCULAR DN=90 CM.
	
	ud
	1
	
	

	280030
	SEÑAL TRIANGULAR 70 CM.
	
	ud
	1
	
	

	280031
	SEÑAL OCTOGONAL DA=60 CM.
	
	ud
	1
	
	

	280032
	MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 120X30 CM
	
	ud
	1
	
	

	280033
	MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 150X30 CM
	
	ud
	1
	
	

	280034
	MARCA VIAL DE 10 CM. DE ANCHO PINTADO A MAQUINA
	
	m
	1
	
	

	280035
	MARCA VIAL DE 15 CM. DE ANCHO PINTADO A MAQUINA
	
	m
	1
	
	

	280036
	PINTURA VIAL DE SIMBOLOS, PALABRAS ETC
	
	m2
	1
	
	

	280037
	TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA EQUIPO DE PINTURA DE VIALES
	
	ud
	1
	
	

	280038
	ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN SUPERFICIAL
	
	m2
	1
	
	

	280039
	EJECUCIÓN DE CESPED SEMILLADO
	
	m2
	1
	
	

	280040
	PLANTACIÓN DE ARBUSTO DE 60/80 CM.
	
	ud
	1
	
	

	280041
	PLANTACIÓN DE SETO
	
	m
	1
	
	

	310001
	ENCARGADO DE OBRA
	
	h
	1
	
	

	310002
	JEFE DE EQUIPO
	
	h
	1
	
	

	310003
	OFICIAL DE PRIMERA
	
	h
	1
	
	

	310004
	OFICIAL DE SEGUNDA
	
	h
	1
	
	

	310005
	PEON ESPECIALISTA
	
	h
	1
	
	

	321001
	CAMION GRUA DE 1 TN HASTA 3,5 TN CON 5 MTS DE CAJA
	
	h
	1
	
	

	321002
	CAMION GRUA DE 2 TN HASTA 6 TN CON 6 MTS DE CAJA
	
	h
	1
	
	

	321003
	CAMION GRUA DE 3 TN HASTA 3,5 TN CON 8 MTS DE CAJA
	
	h
	1
	
	

	321004
	CAMION DUMPER 3 EJES
	
	h
	1
	
	

	321005
	CAMION BAÑERA
	
	h
	1
	
	

	321006
	EXCAVADORA CATERPILLAR 303 O SIMILAR, CON CAZO (3,5 TN)
	
	h
	1
	
	

	321007
	EXCAVADORA CATERPILLAR 303 O SIMILAR, CON MARTILLO
	
	h
	1
	
	

	321008
	EXCAVADORA CATERPILLAR 432 O SIMILAR, CON CAZO (8 TN)
	
	h
	1
	
	

	321009
	EXCAVADORA CATERPILLAR 432 O SIMILAR, CON MARTILLO
	
	h
	1
	
	

	321010
	EXCAVADORA CATERPILLAR 315 O SIMILAR, CON CAZO (15 TN)
	
	h
	1
	
	

	321011
	EXCAVADORA CATERPILLAR 315 O SIMILAR, CON MARTILLO
	
	h
	1
	
	

	321012
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320 O SIMILAR, CON CAZO (20 TN)
	
	h
	1
	
	

	321013
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320 O SIMILAR, CON MARTILLO
	
	h
	1
	
	

	321014
	EXCAVADORA CATERPILLAR 323 O SIMILAR, CON CAZO (23 TN)
	
	h
	1
	
	

	321015
	EXCAVADORA CATERPILLAR 323 O SIMILAR, CON MARTILLO
	
	h
	1
	
	

	321016
	RODILLO CATERPILLAR O SIMILAR
	
	h
	1
	
	

	321017
	TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA CON CONDUCTOR DENTRO DE LA COMARCA CONSORCIADA)
	
	h
	1
	
	

	322001
	DACIA DUSTER 4X4, SUZUKI GRAND VITARA O SIMILAR. 4 PLAZAS.
	
	mes
	1
	
	

	322002
	FURGON FORD TRANSIT, RENAULT MASTER, IVECO DAILY O SIMILAR. 3 PLAZAS. L2H2
	
	mes
	1
	
	

	322003
	PICK UP, TOYOTA HILUX O SIMILAR
	
	mes
	1
	
	

	322004
	CAMIONETA ISUZU NNR 85 O SIMILAR. 3 PLAZAS
	
	mes
	1
	
	

	322005
	RETRO 10T
	
	día
	1
	
	

	322006
	CAZO RETRO 10 T
	
	día
	1
	
	

	322007
	MARTILLO RETRO 10T
	
	día
	1
	
	

	322008
	RETRO 8T + CAZO
	
	día
	1
	
	

	322009
	MARTILLO RETRO 8T
	
	día
	1
	
	

	322010
	RETRO 6T + CAZO
	
	día
	1
	
	

	322011
	MARTILLO RETRO 6T
	
	día
	1
	
	

	322012
	CAZO ADICIONAL 60
	
	día
	1
	
	

	322013
	MINIRETRO 3T + CAZO 40
	
	día
	1
	
	

	322014
	MARTILLO MINIRETRO 3T
	
	día
	1
	
	

	322015
	MINIRETRO 1,5T + CAZO 40
	
	día
	1
	
	

	322016
	MARTILLO MINIRETRO 1,5T
	
	día
	1
	
	

	322017
	MINICARGADORA 743 + PALA
	
	día
	1
	
	

	322018
	DUMPER GIRATÓRIO 1500 KG
	
	día
	1
	
	

	322019
	DUMPER GIRATÓRIO 2500 KG
	
	día
	1
	
	

	322020
	DUMPER GIRATÓRIO 3000 KG FRONTAL
	
	día
	1
	
	

	322021
	DUMPER GIRATÓRIO 3000 KG GIRATORIO
	
	día
	1
	
	

	322022
	DUMPER GIRATÓRIO 4000 KG
	
	día
	1
	
	

	322023
	DUMPER GIRATÓRIO 6000 KG
	
	día
	1
	
	

	322024
	DUMPER GIRATÓRIO 9000 KG
	
	día
	1
	
	

	322025
	TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA SIN CONDUCTOR DENTRO DE LA COMARCA CONSORCIADA)
	
	ud
	1
	
	

	323001
	BBA DE AGUAS LIMPIAS 1,5 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	
	día
	1
	
	

	323002
	BBA DE AGUAS LIMPIAS 15 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	
	día
	1
	
	

	323003
	BBA DE AGUAS LIMPIAS 7 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	
	día
	1
	
	

	323004
	BBA DE AGUAS RESIDUALES 15 CV+ MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	
	día
	1
	
	

	323005
	BBA DE AGUAS RESIDUALES 27 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	
	día
	1
	
	

	323006
	BBA DE AGUAS RESIDUALES 3 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	
	día
	1
	
	

	323007
	BBA DE AGUAS RESIDUALES 40 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	
	día
	1
	
	

	323008
	BBA DE AGUAS RESIDUALES 6 CV + MATERIAL AUX SIN MANO DE OBRA
	
	día
	1
	
	

	323010
	CALADORA
	
	día
	1
	
	

	323011
	COMPRESOR NEUMATICO (INSONORIZADO)+PICADOR+ROMPEDOR+MANGUERAS
	
	día
	1
	
	

	323012
	CONDUCTO FLEXIBLE 7 MTS PARA EXTRACTOR VAF 300
	
	día
	1
	
	

	323013
	CORONA 150
	
	día
	1
	
	

	323014
	CORONA 250
	
	día
	1
	
	

	323015
	CORONA 400
	
	día
	1
	
	

	323016
	CORTADORA DE ASFALTO
	
	día
	1
	
	

	323017
	DESBROZADORA
	
	día
	1
	
	

	323018
	DISCO DE WIDEA
	
	día
	1
	
	

	323019
	ELEVADOR 300 KGS + BIPODE + COLUMNA
	
	día
	1
	
	

	323020
	EXTRACTOR VAF 300
	
	día
	1
	
	

	323021
	FOCOS 500W
	
	día
	1
	
	

	323022
	GRUPO ELECTROGENO 100 KVA
	
	día
	1
	
	

	323023
	GRUPO ELECTROGENO 30 KVA
	
	día
	1
	
	

	323024
	GRUPO ELECTROGENO 40 KVA
	
	día
	1
	
	

	323025
	GRUPO ELECTROGENO 5KVA
	
	día
	1
	
	

	323026
	GRUPO ELECTROGENO 6,5 KVA
	
	día
	1
	
	

	323027
	GRUPO ELECTROGENO 60 KVA
	
	día
	1
	
	

	323028
	HORMIGONERA 300L
	
	día
	1
	
	

	323029
	HORMIGONERA 80L
	
	día
	1
	
	

	323030
	MANGUERA DE IMPULSION 2"-3"
	
	día
	1
	
	

	323031
	MANGUERA DE IMPULSION 4"-6"
	
	día
	1
	
	

	323032
	MARTILLO ELÉCTRICO HILTI T805 O SIMILAR
	
	día
	1
	
	

	323033
	MARTILLO ROMPERDOR/PICADOR
	
	día
	1
	
	

	323034
	MESA DE MADERA+DISCO
	
	día
	1
	
	

	323035
	MESA DE TERRAZO+DISCO
	
	día
	1
	
	

	323036
	ROTAFLEX ELECTRICA 1500W
	
	día
	1
	
	

	323037
	ROTAFLEX ELECTRICA 2000W
	
	día
	1
	
	

	323038
	SIERRA DE CALAR ELECTRICA
	
	día
	1
	
	

	323039
	TALADRO ELÉCTRICO HILTI UD 16 O SIMILAR
	
	día
	1
	
	

	323040
	TALADRO SACATESTIGOS
	
	día
	1
	
	

	323041
	TOLVA 500L
	
	día
	1
	
	

	323042
	VIBRADOR MONOFASICO 45
	
	día
	1
	
	

	323043
	PERFORADORA HILTI DD-400E O SIMILAR
	
	día
	1
	
	

	323044
	PISÓN
	
	día
	1
	
	

	323045
	BANDEJA DE ASFALTO
	
	día
	1
	
	

	323046
	RODILLO COMPACTADOR 700 KG
	
	día
	1
	
	

	323047
	RODILLO COMPACTADOR 1400 KG
	
	día
	1
	
	

	323048
	RODILLO COMPACTADOR 3300 KG
	
	día
	1
	
	

	323049
	ENTREGA O RETIRADA DE MAQUINARIA AUXILIAR DENTRO DE LA COMARCA CONSORCIADA
	
	ud
	1
	
	

	330001
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 110
	
	ud
	1
	
	

	330002
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 160
	
	ud
	1
	
	

	330003
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 200
	
	ud
	1
	
	

	330004
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 250
	
	ud
	1
	
	

	330005
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 315
	
	ud
	1
	
	

	330006
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 400
	
	ud
	1
	
	

	330007
	ABRAZADERA AC. INOX AISI 316-L  Ø 500
	
	ud
	1
	
	

	330008
	ADHESIVO INYECC HIT-HY 200-A 330/2 SISTEMA DE INYECCIÓN BICOMPONENTE DE ALTAS PRESTACIONES Y FRAGUADO RÁPIDO + MEZCLADOR HIT-R
	
	ud
	1
	
	

	330009
	ADHESIVO INYECC HIT-HY 200-A 500/2 SISTEMA DE INYECCIÓN BICOMPONENTE DE ALTAS PRESTACIONES Y FRAGUADO RÁPIDO + MEZCLADOR HIT-R
	
	ud
	1
	
	

	330010
	ARANDELA M10
	
	ud
	1
	
	

	330011
	ARANDELA M12
	
	ud
	1
	
	

	330012
	AZULEJO BLANCO 20*20 CM.
	
	ud
	1
	
	

	330013
	BALDOSA HIDRAULICA 30X30 GRIS LISA
	
	ud
	1
	
	

	330014
	BALDOSA HIDRAULICA 30X30 GRIS ROSETA TIPO BILBAO
	
	ud
	1
	
	

	330015
	BLOQUE DE HORMIGÓN CREMA 40*20*15 CM.
	
	ud
	1
	
	

	330016
	BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40*20*15 CM.
	
	ud
	1
	
	

	330017
	BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS 40*20*20 CM.
	
	ud
	1
	
	

	330018
	BLOQUE LISO HIDROFUGO 39X19X19
	
	m
	1
	
	

	330019
	BORDILLO DE GRANITO LL 25*15 CM
	
	m
	1
	
	

	330020
	BORDILLO DE HORMIGÓN 100*25*15 CM.
	
	m
	1
	
	

	330021
	BORDILLO JARDÍN 100*20*8 CM.
	
	m
	1
	
	

	330022
	CABIOS DE PINO PAÍS DE 250 X10,5 X 7,6 CM.
	
	m3
	1
	
	

	330023
	CAJA 50 BARRAS DE BERENJENO DE 30 DE 2,5 MTS.
	
	ud
	1
	
	

	330024
	CAJA DE TORNILLOS PARA REGISTRO PAMESTANCA
	
	ud
	1
	
	

	330025
	CARTUCHO SIKAFLEX 310 CM3
	
	ud
	1
	
	

	330026
	CIERRE ESPECIFICO PARA REGISTRO TIPO BRIO 7S D400 (PARA SANEAMIENTO)
	
	ud
	1
	
	

	330027
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-110
	
	ud
	1
	
	

	330028
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-160
	
	ud
	1
	
	

	330029
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-200
	
	ud
	1
	
	

	330030
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-250
	
	ud
	1
	
	

	330031
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-315
	
	ud
	1
	
	

	330032
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-400
	
	ud
	1
	
	

	330033
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 45º-500
	
	ud
	1
	
	

	330034
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-110
	
	ud
	1
	
	

	330035
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-160
	
	ud
	1
	
	

	330036
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-200
	
	ud
	1
	
	

	330037
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-250
	
	ud
	1
	
	

	330038
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-315
	
	ud
	1
	
	

	330039
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-400
	
	ud
	1
	
	

	330040
	CODO PVC STO. TEJA JE MH 87º-500
	
	ud
	1
	
	

	330041
	CONTENEDOR DE ESCOMBRO 7M3 INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS
	
	ud
	1
	
	

	330042
	CONTENEDOR DE ESCOMBRO CAMA 10M3 INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS
	
	ud
	1
	
	

	330043
	CONTENEDOR DE ESCOMBRO 5M3 INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS
	
	ud
	1
	
	

	330044
	ESPUMA DE POLIURETANO 750 ML
	
	ud
	1
	
	

	330045
	LADRILLO TABIQUE 33X15X4,5
	
	ud
	1
	
	

	330046
	LADRILLO TABIQUE 33X15X7
	
	ud
	1
	
	

	330047
	MAMPOSTERÍA
	
	t
	1
	
	

	330048
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-200
	
	ud
	1
	
	

	330049
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-250
	
	ud
	1
	
	

	330050
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-315
	
	ud
	1
	
	

	330051
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-400
	
	ud
	1
	
	

	330052
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-500
	
	ud
	1
	
	

	330053
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-110
	
	ud
	1
	
	

	330054
	MANGUITO UNIÒN PVC STO. TEJA JE H-H DN-160
	
	ud
	1
	
	

	330055
	PATE PARA PARED PLANA O CURVA DE POLIPROPILENO REFORZADO CON VARILLA ACERO MARCA "SUGA" O SIMILAR DE DIMENSIONES 80/160/330
	
	ud
	1
	
	

	330056
	PINTURA BITUMINOSA IGOL-A NEGRO (25KG)
	
	ud
	1
	
	

	330057
	PINTURA BLANCA PLASTIKER "M" (15L)
	
	ud
	1
	
	

	330058
	PINTURA EPOXI SUELOS 2C. (20L)
	
	ud
	1
	
	

	330059
	PINTURA TRÁFICO AZUL (4L.)
	
	ud
	1
	
	

	330060
	PINTURA VERDE ANTIPOLVO 15L
	
	ud
	1
	
	

	330061
	REGISTRO DE FUNDICIÓN B125 / 40X40 HIDRÁULICA
	
	ud
	1
	
	

	330062
	REGISTRO DE FUNDICIÓN B125 / 60X60 HIDRÁULICA
	
	ud
	1
	
	

	330063
	REGISTRO DE FUNDICIÓN NODULAR CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1020X1000 MM. CON SU CORRESPONDIENTE MARCO TIPO
	
	ud
	1
	
	

	330064
	REGISTRO DE FUNDICIÓN NODULAR CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE SECCIÓN RECTÁNGULAR DE 900X600 MM. CON SU CORRESPONDIENTE MARCO TIPO
	
	ud
	1
	
	

	330065
	REGISTRO DE FUNDICIÓN NODULAR CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE SECCIÓN RECTÁNGULAR DE 900X900 MM. CON SU CORRESPONDIENTE MARCO TIPO
	
	ud
	1
	
	

	330066
	REGISTRO ESTANCO SIN ANAGRAMA DEL CONSORCIO DE DIÁMETRO 800MM MODELO PAMESTANCA
	
	ud
	1
	
	

	330067
	REGISTRO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN NODULAR, CON ANAGRAMA DEL CONSORCIO, DE 710 MM. DE DIÁMETRO ÚTIL CON MARCO CUADRADO O CIRCULAR TI
	
	ud
	1
	
	

	330068
	REGISTRO PAMREX 600 D400
	
	ud
	1
	
	

	330069
	REGISTRO PAMREX 700 D400
	
	ud
	1
	
	

	330070
	REJILLA PLANA 60X60  C250
	
	ud
	1
	
	

	330071
	RODILLO 15 CM
	
	ud
	1
	
	

	330072
	RODILLO 22 CM
	
	ud
	1
	
	

	330073
	SACA DE ARENA 0/4 (1000 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330074
	SACA DE ESCOMBRO INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESÍDUOS
	
	ud
	1
	
	

	330075
	SACA DE GUIJO (1000 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330076
	SACA REUTILIZABLE
	
	ud
	1
	
	

	330077
	SACO DE ARENA 0/4 (20 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330078
	SACO DE CEMENTO PROMPT (25 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330079
	SACO DE CEMENTO TIPO III/A 42,5 NS/R (35 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330080
	SACO DE CEMENTO TIPO IV/B (V) 32,5 N (35 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330081
	SACO DE GUIJO (20 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330082
	SACO DE PERLITA 20 KGS
	
	ud
	1
	
	

	330083
	SIKA 4A MORTERO RÁPIDO (20 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330084
	SIKACOLMA LIMPIADOR (4 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330085
	SIKA GROUT 218 (30 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330086
	SIKA GROUT CONSTRUCCIÓN (30 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330087
	SIKA LATEX BLANCO MEJORADOR DE ADHERENCIA (5 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330088
	SIKA LATEX BLANCO MEJORADOR DE ADHERENCIA (25 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330089
	SIKADUR 32 FIX AMBAR ADHESIVO RESINA EPOXI (4KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330090
	SIKAFLEX 11-FC GRIS CARTUCHO 310CM3
	
	ud
	1
	
	

	330091
	SIKAGROUT 218
	
	ud
	1
	
	

	330092
	SIKAGROUT 30 KGS
	
	ud
	1
	
	

	330093
	SIKAGUARD 62
	
	kg
	1
	
	

	330094
	SIKAGUARD 720 EPOCEM (KGS)
	
	kg
	1
	
	

	330095
	SIKAMENT FF (KG)
	
	kg
	1
	
	

	330096
	SIKAMONOTOP 412 S (25 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330097
	SIKAMONOTOP 618 GRIS (25 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330098
	SIKAMONOTOP 638 GRIS (25 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330099
	SIKATOP 121 GRIS MORTERO PROTECCION (28 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330100
	SIKATOP 122 GRIS MORTERO REPARACION (28 KGS)
	
	ud
	1
	
	

	330101
	RECUBRIMIENTO ANTICARBONATACIÓN ELÁSTICO, MASTERPROTECT 325 EL, O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330102
	INHIBIDOR DE CORROSIÓN POR MIGRACIÓN, MASTERPROTECT 8000 CI, O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330103
	PERFIL HIDROEXPANSIVO 20X10MM, MASTERSEAL 910 O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330104
	PERFIL HIDROEXPANSIVO 20X5MM, MASTERSEAL 910 O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330105
	PUENTE DE UNIÓN ACRÍLICO SETILATEX PLUS O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330106
	OBTURADOR DE VÍAS DE AGUA HUMISTOP PLUG O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330107
	MORTERO DE REVOCO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRACCIÓN COMPENSADA SM PROY. RC FIBRADO GRIS O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330108
	MORTERO DE REPARACIÓN CLASE R2, FIBRADO Y DE CURADO RÁPIDO SM REST RAPIDO R O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330109
	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R3, CON INHIBIDORES Y CURADO RÁPIDO, SM MHP 250 R3 R O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330110
	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R4, SULFORESISTENTE, CURADO NORMAL SM MHP 400 R4 R O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330111
	MEMBRANA DE NBR PARA EL SELLADO DE FISURAS Y JUNTAS CON GRAN DILATACIÓN COLFLEX HN 200 (1,2MM X 20M) O SIMILAR
	
	m
	1
	
	

	330112
	ADHESIVO EPOXY TIXOTRÓPICO BI-COMPONENTE PARA REPARACIÓN Y FIJACIÓN EN SUPERFICIES SECAS O MOJADAS MULTITEK ADHESIVE SDW O SIMIL
	
	kg
	1
	
	

	330113
	MEMBRANA CEMENTOSA IMPERMEABLE Y FLEXIBLE, QUE AGUANTA 15BAR A CONTRAPRESIÓN AQUATEK ELASTIC 2C O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330114
	PINTURA TÉRMICA EN BASE A NANOPARTÍCULAS CERÁMICAS HUECAS QUE ELIMINAN PUENTES DE UNIÓN Y CONDENSACIONES ZERAMIC EXTREME W SOPOR
	
	l
	1
	
	

	330115
	MORTERO FLUIDO SULFORESISTENTE DE MUY ALTAS RESISTENCIAS, HASTA 80 N MAXGROUT ANTISULFAT O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330116
	ÁRIDO PARA MORTERO FLUIDO MAXGROUT DRIZORO SILICA 3050 O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330117
	POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE DE ELEVADAS RESISTENCIAS Y LAARGA DURACIÓN ARIDUR A-2C BRILLANTE BLANCO/BASE P/NEGRO) COLOR A
	
	l
	1
	
	

	330118
	POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE DE ELEVADAS RESISTENCIAS Y LAARGA DURACIÓN ARIDUR A-2C BRILLANTE BLANCO/BASE P/NEGRO) COLOR A
	
	l
	1
	
	

	330119
	PISTOLA CERRADA PARA LA APLICACIÓN DE MS SINTEX MS.
	
	ud
	1
	
	

	330120
	ANCLAJE QÚIMICO DE VINILESTER SIN ESTIRENO  INDEX VINYL  (CARTUCHO 410 ML) O SIMILAR
	
	ud
	1
	
	

	330121
	CÁNULAS DE MEZCLADO PARA INDEX.
	
	ud
	1
	
	

	330122
	POLÍMERO PARA PEGADO Y SELLADO SINTEX MS-35 PLUS (CARTUCHOS 300 ML) O SIMILAR
	
	ud
	1
	
	

	330123
	MICROHORMIGÓN SEMIFLUIDO DE ALTAS RESISTENCIAS Y FRAGUADO RÁPIDO LANKO 714 O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330124
	MORTERO IMPERMEABLE EN CAPA GRUESA LANKO 221 O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330125
	MEMBRANA IMPERMEABLE FLEXIBLE, SULFORESISTENTE Y APTA PARA AGUA POTABLE LANKO 227 O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330126
	PASIVADOR Y PUENTE DE UNIÓN MASTEREMACO P 5000 AP O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330127
	PASIVADOR Y PUENTE DE UNIÓN EPOXI. BICOMPONENTE MASTEREMACO P 2000 BP O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330128
	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R4, SULFORESISTENTE, CON INHIBIDORES DE CORROSIÓN Y CURADO RÁPIDO MASTEREMACO 5440 RS O
	
	kg
	1
	
	

	330129
	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R4, SULFORESISTENTE, CURADO NORMAL MASTEREMACO S 488 O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330130
	MORTERO FLUIDO SULFORESISTENTE, CLASE R4 MASTEREMACO 5450 PG O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330131
	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R3, SULFORESISTENTE, CON INHIBIDORES Y CURADO NORMAL MASTEREMACO S 5300 CI O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330132
	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL CLASE R3, SULFORESISTENTE, RÁPIDO MASTEREMACO S 1120 TIX O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330133
	GROUT DE ALTAS RESISTENCIAS EN ESPESORES DE 10 A 50MM MASTERFLOW 765 O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330134
	ARIDO PARA GROUTS EN ELEVADOS ESPESORES
	
	kg
	1
	
	

	330135
	REVESTIMIENTO CEMENTOSO DE PROTECCIÓN ANTICARBONATACIÓN MASTERPROTECT 126 GREY O SIMILAR
	
	kg
	1
	
	

	330136
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-110
	
	ud
	1
	
	

	330137
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-160
	
	ud
	1
	
	

	330138
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-200
	
	ud
	1
	
	

	330139
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-250
	
	ud
	1
	
	

	330140
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-315
	
	ud
	1
	
	

	330141
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-400
	
	ud
	1
	
	

	330142
	T DERIV. PVC STO. TEJA JE MH 87º-500
	
	ud
	1
	
	

	330143
	TABLA ENCOFRAR 2,5X0,15X0,03
	
	m3
	1
	
	

	330144
	TABLERO TRICAPA 2000X500X27
	
	ud
	1
	
	

	330145
	TAPA 50X50 D-16 B125 ANÓNIMA
	
	ud
	1
	
	

	330146
	TAPA 60X60 D-17 B125 ANÓNIMA
	
	ud
	1
	
	

	330147
	TAPA 70X70 D-18 B125 ANÓNIMA
	
	ud
	1
	
	

	330148
	TAPA RELLENABLE 50X50X4 HONDAS B-125
	
	ud
	1
	
	

	330149
	TINTERO DE AC.INOX AISI 316-L
	
	ud
	1
	
	

	330150
	TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE 100 MM. DE DIÁMETRO PARA CABLEADO ELÉCTRICO TIPO TECAPLAST/N ROJO O SIMILAR
	
	m
	1
	
	

	330151
	TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE 90 MM. DE DIÁMETRO PARA CABLEADO ELÉCTRICO TIPO TECAPLAST/N ROJO O SIMILAR
	
	m
	1
	
	

	330152
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 110 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	
	m
	1
	
	

	330153
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 160 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	
	m
	1
	
	

	330154
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 200 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	
	m
	1
	
	

	330155
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 250 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	
	m
	1
	
	

	330156
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 315 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	
	m
	1
	
	

	330157
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 400 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	
	m
	1
	
	

	330158
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 500 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	
	m
	1
	
	

	330159
	TUBO TEJA EN 1401 DE PVC 630 MM. DE DIÁMETRO Y JUNTA ""Z"""
	
	m
	1
	
	

	330160
	TUERCA M10
	
	ud
	1
	
	

	330161
	TUERCA M12
	
	ud
	1
	
	

	330162
	VARILLA ROSCADA M10
	
	m
	1
	
	

	330163
	VARILLA ROSCADA M12
	
	m
	1
	
	

	410004
	TOPOGRAFIA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES. COSTE QUE IMPLICA LA HORA DE TOPOGRAFO CON TODOS SUS MEDIOS AUXILIARES Y PERSONAL DE APOYO
	
	h
	1
	
	

	420003
	REDACCIÓN DE MEMORIA
	
	ud
	1
	
	

	420004
	REDACCIÓN DE PROYECTO
	
	ud
	1
	
	

	430001
	CIERRE PERIMETRAL CON VALLA CIEGA
	
	m
	1
	
	

	430002
	CIERRE PERIMETRAL CON VALLA ELECTROSOLDADA
	
	m
	1
	
	

	430003
	MALLA MOSQUITERA SOBRE CIERRE
	
	m
	1
	
	

	430004
	VALLA METALICA MOVIL CONT. PEATONES
	
	m
	1
	
	

	430005
	VALLA DE PLASTICO MOVIL  CONTENCIÓN DE PEATONES
	
	m
	1
	
	

	430006
	VALLA TRASLADABLE DE BASTIDORES
	
	m
	1
	
	

	430007
	BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN
	
	m
	1
	
	

	430008
	BARRERA DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO
	
	m
	1
	
	

	430009
	BALIZA REFLECTANTE
	
	ud
	1
	
	

	430010
	JALON DE SENALIZACION DE 2 M.
	
	ud
	1
	
	

	430011
	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
	
	ud
	1
	
	

	430012
	CONO REFLECTANTE 75 CM
	
	ud
	1
	
	

	430013
	CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
	
	m
	1
	
	

	430014
	PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA
	
	ud
	1
	
	

	430015
	MALLA NARANJA DE BALIZAMIENTO
	
	m
	1
	
	

	430016
	SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO
	
	ud
	1
	
	

	430017
	CARTEL INDICATIVO DE RIESGO
	
	ud
	1
	
	

	430018
	CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO
	
	ud
	1
	
	

	430019
	TRAMEX PROTECCIÓN HUECOS
	
	m2
	1
	
	

	430020
	PROTECCIÓN ZANJAS 60 CM. DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA
	
	m2
	1
	
	

	430021
	PROTECCIÓN ZANJAS 90 CM. DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA
	
	m2
	1
	
	

	430022
	PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA
	
	m
	1
	
	

	430023
	PLATAFORMA CHAPA DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS
	
	m2
	1
	
	

	430024
	BARANDILLA METALICA CON SOPORTE
	
	m
	1
	
	

	430025
	BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE BORDES DE EXCAVACIÓN
	
	m
	1
	
	

	430026
	LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL PE 10M
	
	ud
	1
	
	

	430027
	LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL/VERTICAL FIJA
	
	m
	1
	
	

	430028
	PROYECTOR PORTÁTIL 500W
	
	ud
	1
	
	

	430029
	ANDAMIO TUBULAR METALICO PARA ACCESO DE TRABAJADORES A ZONAS DE TRABAJO CON RIESGOS ESPECÍFICOS EN INTALACIONES DEL CABB
	
	m2
	1
	
	

	430030
	BALIZAS
	
	dia
	1
	
	

	430031
	CHAPA PASO CAMIÓN 2X3X20MM
	
	dia
	1
	
	

	430032
	CHAPA PASO COCHE 1X1,5X12MM
	
	dia
	1
	
	

	430033
	CHAPA PASO PEATÓN  1X1,5X4MM
	
	dia
	1
	
	

	430034
	CONOS
	
	dia
	1
	
	

	430035
	PIÉ HORMIGÓN
	
	dia
	1
	
	

	430036
	PUNTAL 1  MTS
	
	ud
	1
	
	

	430037
	PUNTAL  1,6  MTS
	
	ud
	1
	
	

	430038
	PUNTAL  1,70-3,10  MTS
	
	ud
	1
	
	

	430039
	PUNTAL  3  MTS
	
	ud
	1
	
	

	430040
	PUNTAL  4 MTS
	
	ud
	1
	
	

	430041
	PUNTAL  6 MTS
	
	ud
	1
	
	

	430042
	SEMÁFORO
	
	día
	1
	
	

	430043
	SEÑALES DE TRÁFICO DE PLÁSTICO
	
	día
	1
	
	

	430044
	VALLAS 1000X2000
	
	día
	1
	
	

	430045
	VALLAS 3500X2000
	
	día
	1
	
	

	430046
	ENTREGA O RETIRADA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DENTRO DE LA ZONA CONSORCIADA
	
	ud
	1
	
	

	440001
	CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRANTE A PUNTO AUTORIZADO
	
	m3
	1
	
	

	440002
	CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A VERTEDERO DE INERTES
	
	m3
	1
	
	

	440003
	CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A VERTEDERO NP
	
	m3
	1
	
	

	440004
	CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170503*. A VERTEDERO RP
	
	m3
	1
	
	

	450001
	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA HASTA DN300 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP.
	
	ud
	1
	
	

	450002
	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DESDE DN300 HASTA DN500 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP.
	
	ud
	1
	
	

	450003
	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DESDE DN500 HASTA DN1000 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP.
	
	ud
	1
	
	

	450004
	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DESDE DN1000 MM, MEDIANTE MANGUITO DE FIBRA DE VIDRIO IMPREGNADO CON RESINA DE SILICATO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN CCTV E INFORME, SEGUN PPTP.
	
	ud
	1
	
	

	450005
	FRESADO DE JUNTA DE GOMA MEDIANTE ROBOT DE FRESADO AUTOPROPULSADO, SEGÚN PPTP
	
	ud
	1
	
	

	450006
	DESPLAZAMIENTO EQUIPO REHABILITACIÓN
	
	ud
	1
	
	

	460001
	MANGA DN 200 y L<25 M: REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENTRE POZOS MEDIANTE MANGA CONTINUA AUTO-PORTANTE REFORZADA, IMPREGNADA CON RESINA. CON LA PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE EQUIPOS, FRESADO Y PREPARACIÓN PREVIA DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y DEL TRAMO, CON APERTURA POSTERIOR DE ACOMETIDAS. INCLUIDO BY-PASS DE CAUDAL CIRCULANTE. 
	
	m
	1
	
	

	460002
	MANGA DN 250 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001
	
	m
	1
	
	

	460003
	MANGA DN 300 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001
	
	m
	1
	
	

	460004
	MANGA DN 400 Y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001
	
	m
	1
	
	

	460005
	MANGA DN 500 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001
	
	m
	1
	
	

	460006
	MANGA DN 600 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001
	
	m
	1
	
	

	460007
	MANGA DN 800 y L<25M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460001
	
	m
	1
	
	

	460008
	MANGA DN 200 y 25M<L<50 M: REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENTRE POZOS MEDIANTE MANGA CONTINUA AUTO-PORTANTE REFORZADA, IMPREGNADA CON RESINA. CON LA PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE EQUIPOS, FRESADO Y PREPARACIÓN PREVIA DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y DEL TRAMO, CON APERTURA POSTERIOR DE ACOMETIDAS. INCLUIDO BY-PASS DE CAUDAL CIRCULANTE.
	
	m
	1
	
	

	460009
	MANGA 250 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008
	
	m
	1
	
	

	460010
	MANGA DN 300 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008
	
	m
	1
	
	

	460011
	MANGA DN 400 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008
	
	m
	1
	
	

	460012
	MANGA DN 500 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008
	
	m
	1
	
	

	460013
	MANGA DN 600 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008
	
	m
	1
	
	

	460014
	MANGA DN 800 y 25M<L<50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460008
	
	m
	1
	
	

	460015
	MANGA DN 200 y L>50 M: REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENTRE POZOS MEDIANTE MANGA CONTINUA AUTO-PORTANTE REFORZADA, IMPREGNADA CON RESINA. CON LA PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE EQUIPOS, FRESADO Y PREPARACIÓN PREVIA DEL INTERIOR DE LA TUBERÍA Y DEL TRAMO, CON APERTURA POSTERIOR DE ACOMETIDAS. INCLUIDO BY-PASS DE CAUDAL CIRCULANTE. 
	
	m
	1
	
	

	460016
	MANGA DN 250 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015
	
	m
	1
	
	

	460017
	MANGA DN 300 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015
	
	m
	1
	
	

	460018
	MANGA DN 400 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015
	
	m
	1
	
	

	460019
	MANGA DN 500 y L>50M : DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015
	
	m
	1
	
	

	460020
	MANGA DN 600 y L>50M : DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015
	
	m
	1
	
	

	460021
	MANGA DN 800 y L>50M: DESCRIPCIÓN TRABAJOS IDEM 460015
	
	m
	1
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