## TABLA SUMINISTRO
| CÓDIGO | MODELO REFERENCIA | CALIBRE (mm) | TIPO DE ELEMENTO | MARCA FABRICANTE | ESPECIFICIDAD | CARACTERÍSTICAS | Plazo de entrega (semanas) | PRECIO UNITARIO (€) Contrato | Factor de corrección (estimación 1 año) | TOTAL (€) | PRECIO UNITARIO (€) OFERTADO | Factor corrección (estimación 1 año) | TOTAL REFERENCIA
1 | SC-01 | HELIX 5000 | 50 | Contador Completo | ELSTER - Iberconta | o similar |  | 3 | 710.413 | 0.5 | 355.2065 |  | 0.5 | 0
2 | SC-02 | HELIX 5000 | 65 | Contador Completo | ELSTER - Iberconta | o similar |  | 3 | 781.473 | 0.5 | 390.7365 |  | 0.5 | 0
3 | SC-03 | HELIX 5000 | 80 | Contador Completo | ELSTER - Iberconta | o similar |  | 3 | 875.259 | 0.5 | 437.6295 |  | 0.5 | 0
4 | SC-04 | HELIX 5000 | 100 | Contador Completo | ELSTER - Iberconta | o similar |  | 3 | 962.742 | 0.5 | 481.371 |  | 0.5 | 0
5 | SC-05 | HELIX 5000 | 125 | Contador Completo | ELSTER - Iberconta | o similar |  | 3 | 1078.341 | 0.5 | 539.1705 |  | 0.5 | 0
6 | SC-06 | HELIX 5000 | 150 | Contador Completo | ELSTER - Iberconta | o similar |  | 3 | 1175.339 | 0.5 | 587.6695 |  | 0.5 | 0
7 | SC-07 | HELIX 5000 | 50 | Inserto de Repuesto | ELSTER - Iberconta | específico |  | 3 | 568.37 | 0.5 | 284.185 |  | 0.5 | 0
8 | SC-08 | HELIX 5000 | 65 | Inserto de Repuesto | ELSTER - Iberconta | específico |  | 3 | 625.196 | 0.5 | 312.598 |  | 0.5 | 0
9 | SC-09 | HELIX 5000 | 80 | Inserto de Repuesto | ELSTER - Iberconta | específico |  | 3 | 700.161 | 0.5 | 350.0805 |  | 0.5 | 0
10 | SC-10 | HELIX 5000 | 100 | Inserto de Repuesto | ELSTER - Iberconta | específico |  | 3 | 770.209 | 0.5 | 385.1045 |  | 0.5 | 0
11 | SC-11 | HELIX 5000 | 125 | Inserto de Repuesto | ELSTER - Iberconta | específico |  | 3 | 862.62 | 0.5 | 431.31 |  | 0.5 | 0
12 | SC-12 | HELIX 5000 | 150 | Inserto de Repuesto | ELSTER - Iberconta | específico |  | 3 | 940.291 | 0.5 | 470.1455 |  | 0.5 | 0
13 | SC-13 | OCTAVE | 40 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 3 | 645.062 | 0.5 | 322.531 |  | 0.5 | 0
14 | SC-14 | OCTAVE | 50 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 3 | 899.69 | 0.5 | 449.845 |  | 0.5 | 0
15 | SC-15 | OCTAVE | 65 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 3 | 1103.399 | 0.5 | 551.6995 |  | 0.5 | 0
16 | SC-16 | OCTAVE | 80 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 3 | 1171.291 | 0.5 | 585.6455 |  | 0.5 | 0
17 | SC-17 | OCTAVE | 100 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 3 | 1391.973 | 0.5 | 695.9865 |  | 0.5 | 0
18 | SC-18 | OCTAVE | 150 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 4 | 1867.283 | 0.5 | 933.6415 |  | 0.5 | 0
19 | SC-19 | OCTAVE | 200 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 4 | 2359.566 | 0.5 | 1179.783 |  | 0.5 | 0
20 | SC-20 | OCTAVE |  | Accesorio | ARAD - Contazara | específico | Interface salida analógica a 4- 20 mA | 2 | 95.062 | 0.5 | 47.531 |  | 0.5 | 0
21 | SC-21 | MAG 8000 | 50 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 4 | 2775.223 | 0.5 | 1387.6115 |  | 0.5 | 0
22 | SC-22 | MAG 8000 | 65 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 4 | 2783.99 | 0.5 | 1391.995 |  | 0.5 | 0
23 | SC-23 | MAG 8000 | 80 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 4 | 2792.009 | 0.5 | 1396.0045 |  | 0.5 | 0
24 | SC-24 | MAG 8000 | 100 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 4 | 2828.507 | 0.5 | 1414.2535 |  | 0.5 | 0
25 | SC-25 | MAG 8000 | 150 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 4 | 3119.754 | 0.5 | 1559.877 |  | 0.5 | 0
26 | SC-26 | MAG 8000 | 200 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 4 | 3354.065 | 0.5 | 1677.0325 |  | 0.5 | 0
27 | SC-27 | MAG 8000 | 250 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 3707.352 | 0.5 | 1853.676 |  | 0.5 | 0
28 | SC-28 | MAG 8000 | 300 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 4562.118 | 0.5 | 2281.059 |  | 0.5 | 0
29 | SC-29 | MAG 8000 | 350 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 6251.19 | 0.5 | 3125.595 |  | 0.5 | 0
30 | SC-30 | MAG 8000 | 400 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 7440.994 | 0.5 | 3720.497 |  | 0.5 | 0
31 | SC-31 | MAG 8000 | 500 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 9633.723 | 0.5 | 4816.8615 |  | 0.5 | 0
32 | SC-32 | MAG 8000 | 600 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 11155.65 | 0.5 | 5577.825 |  | 0.5 | 0
33 | SC-33 | MAG 8000 | 700 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 13007.5 | 0.5 | 6503.75 |  | 0.5 | 0
34 | SC-34 | MAG 8000 | 800 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 15086.368 | 0.5 | 7543.184 |  | 0.5 | 0
35 | SC-35 | MAG 8000 | 900 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 19533.151 | 0.5 | 9766.5755 |  | 0.5 | 0
36 | SC-36 | MAG 8000 | 1000 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 21739.025 | 0.5 | 10869.5125 |  | 0.5 | 0
37 | SC-37 | MAG 5000 |  | Repuesto | SIEMENS | específico | Cabezal electrónico completo 220 V | 2 | 1130.679 | 0.5 | 565.3395 |  | 0.5 | 0
38 | SC-38 | MAG 8000 |  | Repuesto | SIEMENS | específico | Placa Electrónica | 2 | 2221.384 | 0.5 | 1110.692 |  | 0.5 | 0
39 | SC-39 | MAG 8000 |  | Repuesto | SIEMENS | específico | Carcasa externa | 2 | 503.151 | 0.5 | 251.5755 |  | 0.5 | 0
40 | SC-40 | MAG 8000 |  | Complemento | SIEMENS | específico | Cableado de salidas | 2 | 297.066 | 0.5 | 148.533 |  | 0.5 | 0
41 | SC-41 | MAG 8000 |  | Complemento | SIEMENS | específico | + 10 m CABLE | 2 | 44.132 | 0.5 | 22.066 |  | 0.5 | 0
42 | SC-42 | MAG 8000 |  | Complemento | SIEMENS | específico | + 20 m CABLE | 2 | 135.806 | 0.5 | 67.903 |  | 0.5 | 0
43 | SC-43 | LS42 |  | Datalogger | SOFREL | o similar |  | 2 | 1176.384 | 1 | 1176.384 |  | 1 | 0
44 | SC-44 | LS42-A |  | Datalogger | SOFREL | o similar |  | 2 | 1337.314 | 1 | 1337.314 |  | 1 | 0
45 | SC-45 | LS10 |  | Datalogger | SOFREL | o similar |  | 2 | 834.163 | 3 | 2502.489 |  | 3 | 0
46 | SC-46 | NEMOS N200 |  | Datalogger | MICROCOM | o similar |  | 2 | 669.46 | 5 | 3347.3 |  | 5 | 0
47 | SC-47 | LS422 |  | Pila | UKAI | específico | Pack de dos pilas de litio de alta potencia, 3,6 voltios (26000mAh) para Datalogger Sofrel | 4 | 73.337 | 20 | 1466.74 |  | 20 | 0
48 | SC-48 | N200+ |  | Pila | MICROCOM | específico | T-PACK PILA LI 13000mAH 7,2V (2LSH20) | 4 | 61.776 | 4 | 247.104 |  | 4 | 0
49 | SC-49 | MAG8000-38 |  | Pila | UKAI | específico | Pack de dos pilas de litio de alta capacidad, 3,6 voltios (38000mAh) para caudalimetro MAG8000 | 4 | 99.473 | 20 | 1989.46 |  | 20 | 0
50 | SC-50 | MAG 8000 |  | Complemento | SIEMENS | específico | + 30 m CABLE | 2 | 390.434 | 1 | 390.434 |  | 1 | 0
51 | SC-51 | HELIX 4000 |  | Complemento | ELSTER - Iberconta | específico | EMISOR IMPUL.REED 01 H4000 ELSTER 20092 | 2 | 65.626 | 10 | 656.26 |  | 10 | 0
52 | SC-52 | MAG 5000 |  | REPUESTO | SIEMENS | específico | Cabezal electrónico completo 24 V | 2 | 1130.679 | 0.5 | 565.3395 |  | 0.5 | 0
53 | SC-53 | MAG 5000 |  | REPUESTO | SIEMENS | específico | TARJETA CONEXIÓN 24 V. | 2 | 187.66 | 1 | 187.66 |  | 1 | 0
54 | SC-54 | CLAMP ON SIEM 1C |  | CAUDALÍMETRO | SIEMENS | o similar | CAUDALÍMETRO ULTRASONIDOS clamp on SIEMENS 1 CANAL | 3 | 6051.804 | 0.5 | 3025.902 |  | 0.5 | 0
55 | SC-55 | CLAMP ON SIEM 2C |  | CAUDALÍMETRO | SIEMENS | o similar | CAUDALÍMETRO ULTRASONIDOS clamp on SIEMENS 2 CANALES | 3 | 11322.443 | 0.5 | 5661.2215 |  | 0.5 | 0
56 | SC-56 | OPTISONIC 6000 |  | CAUDALÍMETRO | KROHNE | o similar | CAUDALÍMETRO CLAMP ON KRONHE 1 PAR | 3 | 3146.374 | 0.5 | 1573.187 |  | 0.5 | 0
57 | SC-57 | OPTISONIC 6000 |  | CAUDALÍMETRO | KROHNE | o similar | CAUDALÍMETRO CLAMP ON KRONHE 2 PARES | 3 | 4800.785 | 0.5 | 2400.3925 |  | 0.5 | 0
58 | SC-58 | WATERFLUX 3000 | 50 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 | 4 | 1489.587 | 0.5 | 744.7935 |  | 0.5 | 0
59 | SC-59 | WATERFLUX 3000 | 65 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 | 4 | 1515.184 | 0.5 | 757.592 |  | 0.5 | 0
60 | SC-60 | WATERFLUX 3000 | 80 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 | 4 | 1517.835 | 0.5 | 758.9175 |  | 0.5 | 0
61 | SC-61 | WATERFLUX 3000 | 100 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 | 4 | 1598.157 | 0.5 | 799.0785 |  | 0.5 | 0
62 | SC-62 | WATERFLUX 3000 | 150 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 | 4 | 1681.57 | 0.5 | 840.785 |  | 0.5 | 0
63 | SC-63 | WATERFLUX 3000 | 200 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 | 4 | 1849.287 | 0.5 | 924.6435 |  | 0.5 | 0
64 | SC-64 | WATERFLUX 3000 | 250 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 | 6 | 2120.723 | 0.5 | 1060.3615 |  | 0.5 | 0
65 | SC-65 | WATERFLUX 3000 | 300 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 MAX 10 bar | 6 | 2442.473 | 0.5 | 1221.2365 |  | 0.5 | 0
66 | SC-66 | WATERFLUX 3000 | 350 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 MAX 10 bar | 6 | 3545.872 | 0.5 | 1772.936 |  | 0.5 | 0
67 | SC-67 | WATERFLUX 3000 | 400 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 MAX 10 bar | 6 | 3770.525 | 0.5 | 1885.2625 |  | 0.5 | 0
68 | SC-68 | WATERFLUX 3000 | 450 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 MAX 10 bar | 6 | 4346.056 | 0.5 | 2173.028 |  | 0.5 | 0
69 | SC-69 | WATERFLUX 3000 | 500 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 MAX 10 bar | 6 | 5089.304 | 0.5 | 2544.652 |  | 0.5 | 0
70 | SC-70 | WATERFLUX 3000 | 600 | CONTADOR | KROHNE | o similar | CONTADOR WATERFLUX 3000 MONTAJE SEPARADO 5M. CABLE PN16 MAX 10 bar | 6 | 5927.438 | 0.5 | 2963.719 |  | 0.5 | 0
71 | SC-71 | BATTRY PACK (IFC070) |  | PILA | KROHNE | específico | PACK PILA LITIO 3,6 v PARA IFC070 | 2 | 242.748 | 2 | 485.496 |  | 2 | 0
72 | SC-72 | CABLE WSC 10M |  | COMPLEMENTO | KROHNE | específico | EXTENSIÓN CABLE 10 M. | 2 | 157.872 | 0.5 | 78.936 |  | 0.5 | 0
73 | SC-73 | CABLE WSC 20M |  | COMPLEMENTO | KROHNE | específico | EXTENSIÓN CABLE 20 M. | 2 | 314.039 | 0.5 | 157.0195 |  | 0.5 | 0
74 | SC-74 | CABLE WSC 30M |  | COMPLEMENTO | KROHNE | específico | EXTENSIÓN CABLE 30 M. | 2 | 471.911 | 0.5 | 235.9555 |  | 0.5 | 0
75 | SC-75 | CABLE WSC 50M |  | COMPLEMENTO | KROHNE | específico | EXTENSIÓN CABLE 50 M. | 2 | 780.868 | 0.5 | 390.434 |  | 0.5 | 0
76 | SC-76 | IFC070 |  | REPUESTO | KROHNE | específico | CONVERTIDOR SEÑAL ELECTRÓNICA PARA WATERFLUX 3070 | 2 | 2438.502 | 0.5 | 1219.251 |  | 0.5 | 0
77 | SC-77 | IFC100 |  | REPUESTO | KROHNE | específico | CONVERTIDOR CAUDAL KROHNE | 2 | 1579.974 | 0.5 | 789.987 |  | 0.5 | 0
78 | SC-78 | IFC 100 C >W ALU |  | REPUESTO | KROHNE | específico | KIT PASO COMPACTO REMOTO | 2 | 320.837 | 0.5 | 160.4185 |  | 0.5 | 0
79 | SC-79 | KABEL DS 2P 5M |  | REPUESTO | KROHNE | específico | CABLE DS 2P 5 M GRIS | 2 | 78.089 | 0.5 | 39.0445 |  | 0.5 | 0
80 | SC-80 | KABEL DS 2P 10M |  | REPUESTO | KROHNE | específico | CABLE DS 2P 10 M GRIS | 2 | 157.872 | 0.5 | 78.936 |  | 0.5 | 0
81 | SC-81 | KABEL DS 2P 20M |  | REPUESTO | KROHNE | específico | CABLE DS 2P 20 M GRIS | 2 | 314.039 | 0.5 | 157.0195 |  | 0.5 | 0
82 | SC-82 | IP68 IFC070 IO 8P |  | REPUESTO | KROHNE | específico | CARCASA HOUSING CON CONECTORES | 2 | 290.279 | 0.5 | 145.1395 |  | 0.5 | 0
83 | SC-83 | CBL 5M. IO IP68 |  | REPUESTO | KROHNE | específico | CABLE SALIDAS IFC070 5 M. | 2 | 235.961 | 0.5 | 117.9805 |  | 0.5 | 0
84 | SC-84 | CBL 10M. IO IP68 |  | REPUESTO | KROHNE | específico | CABLE SALIDAS IFC070 10 M. | 2 | 278.399 | 0.5 | 139.1995 |  | 0.5 | 0
85 | SC-85 | CBL 25M. IO IP68 |  | REPUESTO | KROHNE | específico | CABLE SALIDAS IFC 070 25 M. | 2 | 354.783 | 0.5 | 177.3915 |  | 0.5 | 0
86 | SC-86 | COAX CABLE 5 M. IP68 |  | REPUESTO | KROHNE | específico | CABLE COAXIAL (GRUESO) WF 5 M. | 2 | 341.209 | 0.5 | 170.6045 |  | 0.5 | 0
87 | SC-87 | COAX CABLE 10 M. IP68 |  | REPUESTO | KROHNE | específico | CABLE COAXIAL (GRUESO) WF 10 M. | 2 | 453.244 | 0.5 | 226.622 |  | 0.5 | 0
88 | SC-88 | COAX CABLE 25 M. IP68 |  | REPUESTO | KROHNE | específico | CABLE COAXIAL (GRUESO) WF 25 M. | 2 | 840.279 | 0.5 | 420.1395 |  | 0.5 | 0
89 | SC-89 | OPTISEAL KIT FIELD |  | REPUESTO | KROHNE | específico | GEL RESINA | 2 | 129.008 | 0.5 | 64.504 |  | 0.5 | 0
90 | SC-90 | ASISTENCIA 1 |  | REPUESTO | KROHNE | específico | ASISTENCIA 1 DÍA 8 H. 1 PERSONA | 2 | 1655.093 | 0.5 | 827.5465 |  | 0.5 | 0
91 | SC-91 | ASISTENCIA 2 |  | REPUESTO | KROHNE | específico | ASISTENCIA 1 DÍA 8 H. 2 PERSONAS | 2 | 2546.291 | 0.5 | 1273.1455 |  | 0.5 | 0
92 | SC-92 | NEMOS N100 |  | DATALOGGER | MICROCOM | o similar | DATALOGGER IP68 2DI | 2 | 498.289 | 0.5 | 249.1445 |  | 0.5 | 0
93 | SC-93 | NEMOS N200+ |  | DATALOGGER | MICROCOM | o similar | DATALOGGER IP68 | 2 | 731.214 | 0.5 | 365.607 |  | 0.5 | 0
94 | SC-94 | ANTENA EXCALIBUR M1 |  | REPUESTO | MICROCOM | específico | ANTENA EXCALIBUR M1 | 2 | 97.559 | 0.5 | 48.7795 |  | 0.5 | 0
95 | SC-95 | N100 |  | REPUESTO | MICROCOM | específico | T-PACK PILA LI 13000mAH 3,6V (1LSH20-MCC) | 2 | 37.961 | 0.5 | 18.9805 |  | 0.5 | 0
96 | SC-96 | ASISTENCIA 1 |  | REPUESTO | SIEMENS | específico | ASISTENCIA 1 DÍA 8 H. 1 PERSONA | 2 | 1689.039 | 0.5 | 844.5195 |  | 0.5 | 0
97 | SC-97 | CABLE 5 M. |  | REPUESTO | SIEMENS | específico | REPUESTO CABLE MAG8000: 5m_M20 | 2 | 387.915 | 0.5 | 193.9575 |  | 0.5 | 0
98 | SC-98 | CABLE 10 M. |  | REPUESTO | SIEMENS | específico | REPUESTO CABLE MAG8000: 10m_M20 | 2 | 439.747 | 0.5 | 219.8735 |  | 0.5 | 0
99 | SC-99 | CABLE 20 M. |  | REPUESTO | SIEMENS | específico | REPUESTO CABLE MAG8000: 20m_M20 | 2 | 548.977 | 0.5 | 274.4885 |  | 0.5 | 0
100 | SC-100 | CABLE 30 M. |  | REPUESTO | SIEMENS | específico | REPUESTO CABLE MAG8000: 30m_M20 | 2 | 666.622 | 0.5 | 333.311 |  | 0.5 | 0
101 | SC-101 | GEL RECAMBIO IP68 |  | REPUESTO | SIEMENS | específico | KIT DIELECTRICO: GEL IP68 | 2 | 102.19 | 0.5 | 51.095 |  | 0.5 | 0
102 | SC-102 | GRADO C5 M |  | REPUESTO | SIEMENS | específico | INCREMENTO POR PINTURA C5 M, SENSORES MAG8000 +12% | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SC-103 | OCTAVE |  | Accesorio | ARAD - Contazara | específico | Interface PULSOS | 2 | 593.12 | 0.5 | 296.56 |  | 0.5 | 0
104 | SC-104 | NIVUFLOW 750 |  | CAUDALÍMETRO | NIVUS | o similar | CAUDALÍMETRO NIVUFLOW MODELO NF7-5S1E1A001 | 3 | 6397.82 | 0.5 | 3198.91 |  | 0.5 | 0
105 | SC-105 | CAJA IP67 CAMPO |  | CAJA | NIVUS | específico | CAJA MONTAJE CAMPO IP657 NIVUS ZUB0NFW0 | 2 | 548.306 | 0.5 | 274.153 |  | 0.5 | 0
106 | SC-106 | TRANSDUCTOR NIVUS |  | TRANSDUCTOR | NIVUS | específico | TRANSDUCTOR ULTRASONICO NIVUS POA-V200KT015K0 | 2 | 4308.502 | 0.5 | 2154.251 |  | 0.5 | 0
107 | SC-107 | TRANSMISOR NIVEL |  | TRANS. NIVEL | SIEMENS | específico | TRANSMISOR NIVEL RADAR MILLTRONICS LR100-BSP | 2 | 751.663 | 0.5 | 375.8315 |  | 0.5 | 0