## FICHA PEDIDO
Solicitud | nº | 01/2016 |  |  |  |  | Lugar de entrega |  | Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia
| fecha | 2016-09-09 | [6 empty] | ETAP Venta Alta
| OT | 158432 | [6 empty] | Ctra. Arrigorriaga-Buia s/n
| Solic. | EACA | [6 empty] | 48480 ARRIGORRIAGA
| Activo | AVADD03110ARQ14 | [6 empty] | BIZKAIA
|  | CONEXIÓN BEDIA-USÁNSOLO | [6 empty] | Att. Ignacio Martínez (Edif. Control)
Tel . 949873100 - ext. 3605
CÓDIGO | MODELO | CALIBRE | TIPO DE ELEMENTO | PLAZO ENTREGA (SEMANAS) | Fecha límite entrega | DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS |  | UNIDADES | PRECIO | TOTAL
[7 empty] | TOTALES |  |  | 0
Observaciones

## TABLA SUMINISTRO
CÓDIGO | MODELO REFERENCIA | CALIBRE (mm) | TIPO DE ELEMENTO | MARCA FABRICANTE | ESPECIFICIDAD | CARACTERÍSTICAS | Plazo de entrega (semanas) | Unidades para valoración (5 años) | PRECIO OFERTADO POR UD | TOTAL REFERENCIA |  | PRECIO CABB | PRECIO CABB + 19% | 299940.7971 | Unidades reales valoración (5 años)
SC-01 | HELIX 5000 | 50 | Contador Completo | ELSTER - Iberconta | o similar |  | 3 | 22 |  | 0 |  | 418.83 | 498.4077 | 10964.9694 | 22
SC-02 | HELIX 5000 | 65 | Contador Completo | ELSTER - Iberconta | o similar |  | 3 | 4 |  | 0 |  | 460.71 | 548.2449 | 2192.9796 | 4
SC-03 | HELIX 5000 | 80 | Contador Completo | ELSTER - Iberconta | o similar |  | 3 | 10 |  | 0 |  | 516 | 614.04 | 6140.4 | 10
SC-04 | HELIX 5000 | 100 | Contador Completo | ELSTER - Iberconta | o similar |  | 3 | 10 |  | 0 |  | 567.59 | 675.4321 | 6754.321 | 10
SC-05 | HELIX 5000 | 125 | Contador Completo | ELSTER - Iberconta | o similar |  | 3 | 1 |  | 0 |  | 635.71 | 756.4949 | 756.4949 | 0
SC-06 | HELIX 5000 | 150 | Contador Completo | ELSTER - Iberconta | o similar |  | 3 | 4 |  | 0 |  | 692.92 | 824.5748 | 3298.2992 | 4
SC-07 | HELIX 5000 | 50 | Inserto de Repuesto | ELSTER - Iberconta | específico |  | 3 | 20 |  | 0 |  | 335.06 | 398.7214 | 7974.428 | 20
SC-08 | HELIX 5000 | 65 | Inserto de Repuesto | ELSTER - Iberconta | específico |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 368.57 | 438.5983 | 1315.7949 | 3
SC-09 | HELIX 5000 | 80 | Inserto de Repuesto | ELSTER - Iberconta | específico |  | 3 | 6 |  | 0 |  | 412.8 | 491.232 | 2947.392 | 6
SC-10 | HELIX 5000 | 100 | Inserto de Repuesto | ELSTER - Iberconta | específico |  | 3 | 12 |  | 0 |  | 454.08 | 540.3552 | 6484.2624 | 12
SC-11 | HELIX 5000 | 125 | Inserto de Repuesto | ELSTER - Iberconta | específico |  | 3 | 1 |  | 0 |  | 508.56 | 605.1864 | 605.1864 | 1
SC-12 | HELIX 5000 | 150 | Inserto de Repuesto | ELSTER - Iberconta | específico |  | 3 | 6 |  | 0 |  | 554.34 | 659.6646 | 3957.9876 | 6
SC-13 | OCTAVE | 40 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 3 | 15 |  | 0 |  | 544 | 647.36 | 9710.4 | 15
SC-14 | OCTAVE | 50 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 3 | 11 |  | 0 |  | 601 | 715.19 | 7867.09 | 11
SC-15 | OCTAVE | 65 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 3 | 1 |  | 0 |  | 826 | 982.94 | 982.94 | 0
SC-16 | OCTAVE | 80 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 3 | 4 |  | 0 |  | 919 | 1093.61 | 4374.44 | 4
SC-17 | OCTAVE | 100 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 3 | 5 |  | 0 |  | 1179 | 1403.01 | 7015.05 | 5
SC-18 | OCTAVE | 150 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 4 | 1 |  | 0 |  | 1480 | 1761.2 | 1761.2 | 0
SC-19 | OCTAVE | 200 | Contador Completo | ARAD - Contazara | o similar |  | 4 | 1 |  | 0 |  | 1690 | 2011.1 | 2011.1 | 0
SC-20 | OCTAVE |  | Accesorio | ARAD - Contazara | específico | Interface salida analógica a 4- 20 mA | 2 | 1 |  | 0 |  | 78 | 92.82 | 92.82 | 1
SC-21 | MAG 8000 | 50 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 4 | 1 |  | 0 | 1476.32 | 1645.52 | 1958.1688 | 1958.1688 | 1
SC-22 | MAG 8000 | 65 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 4 | 1 |  | 0 | 1481.86 | 1651.06 | 1964.7614 | 1964.7614 | 0
SC-23 | MAG 8000 | 80 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 4 | 5 |  | 0 | 1487.38 | 1656.58 | 1971.3302 | 9856.651 | 5
SC-24 | MAG 8000 | 100 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 4 | 10 |  | 0 | 1508.85 | 1678.05 | 1996.8795 | 19968.795 | 10
SC-25 | MAG 8000 | 150 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 4 | 18 |  | 0 | 1681.88 | 1851.08 | 2202.7852 | 39650.1336 | 18
SC-26 | MAG 8000 | 200 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 4 | 8 |  | 0 | 1820.56 | 1989.76 | 2367.8144 | 18942.5152 | 8
SC-27 | MAG 8000 | 250 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 1 |  | 0 | 2029.18 | 2198.38 | 2616.0722 | 2616.0722 | 1
SC-28 | MAG 8000 | 300 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 9 |  | 0 | 2537.24 | 2706.44 | 3220.6636 | 28985.9724 | 9
SC-29 | MAG 8000 | 350 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 1 |  | 0 | 3537.42 | 3706.62 | 4410.8778 | 4410.8778 | 0
SC-30 | MAG 8000 | 400 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 1 |  | 0 | 4243.66 | 4412.86 | 5251.3034 | 5251.3034 | 1
SC-31 | MAG 8000 | 500 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 3 |  | 0 | 5543.27 | 5712.47 | 6797.8393 | 20393.5179 | 3
SC-32 | MAG 8000 | 600 | Contador Completo | SIEMENS | o similar | Montaje separado, 5 m de cable, display l/seg, salidas cableadas | 6 | 1 |  | 0 | 6446.48 | 6615.68 | 7872.6592 | 7872.6592 | 1
SC-33 | MAG 5000 |  | Repuesto | SIEMENS | específico | Cabezal electrónico completo | 2 | 5 |  | 0 |  | 647.54 | 770.5726 | 3852.863 | 1
SC-34 | MAG 8000 |  | Repuesto | SIEMENS | específico | Placa Electrónica | 2 | 10 |  | 0 |  | 679.32 | 808.3908 | 8083.908 | 1
SC-35 | MAG 8000 |  | Repuesto | SIEMENS | específico | Carcasa externa | 2 | 5 |  | 0 |  | 156.06 | 185.7114 | 928.557 | 1
SC-36 | MAG 8000 |  | Complemento | SIEMENS | específico | Cableado de salidas | 2 | 1 |  | 0 |  | 169.2 | 201.348 | 201.348 | 1
SC-37 | MAG 8000 |  | Complemento | SIEMENS | específico | + 10 m CABLE | 2 | 10 |  | 0 |  | 27.6 | 32.844 | 328.44 | 1
SC-38 | MAG 8000 |  | Complemento | SIEMENS | específico | + 20 m CABLE | 2 | 10 |  | 0 |  | 88.61 | 105.4459 | 1054.459 | 1
SC-39 | LS42 |  | Datalogger | SOFREL | específico |  | 2 | 5 |  | 0 |  | 598 | 711.62 | 3558.1 | 1
SC-40 | LS42-A |  | Datalogger | SOFREL | específico |  | 2 | 5 |  | 0 |  | 780 | 928.2 | 4641 | 1
SC-41 | LS10 |  | Datalogger | SOFREL | específico |  | 2 | 15 |  | 0 |  | 507 | 603.33 | 9049.95 | 5
SC-42 | NEMOS LQ |  | Datalogger | MICROCOM | específico |  | 2 | 1 |  | 0 |  | 447.32 | 532.3108 | 532.3108
SC-43 | NEMOS N200 |  | Datalogger | MICROCOM | específico |  | 2 | 35 |  | 0 |  | 447.32 | 532.3108 | 18630.878 | 10