## Hoja1
ID | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | CANT. | UNIDADES | PRECIO TOTAL
EDAR ZIERBENA
1 |  | APPLIANCE SECURIZACIÓN OT rugged (FIREWALL)
1.1 |  | Appliance securización OT rugged (Firewall) |  | 1 | Uds.
1.2 |  | Licencias durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
1.3 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
1.4 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
2 |  | CUADRO ELÉCTRICO
2.1 |  | Alimentación a 24Vcc: módulo de fusibles electrónico |  | 1 | Uds.
3 |  | ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
3.1 |  | Desmontaje de equipamiento, cableado, bandejas, muebles, etc de la instalación existente |  | 1 | Uds.
3.2 |  | Servicios auxiliares: montaje de protecciones eléctricas, bandejas, carril DIN, instalación de Firewall, cableado UTP, eléctrico, tierras, bandejas, fibra, certificaciones de cableado UTP, fibra, etc |  | 1 | Uds.
3.3 |  | Pequeño material: bandejas, schuko, tomacorrientes, panel fibra, patch panel UTP, carril DIN, pletinas para tierras, tapas ciegas, pasahilos, etc |  | 1 | Uds.
3.4 |  | Cable de 3x2,5 mm2/3x4 mm2 |  | 100 | m.
3.5 |  | Cable Ethernet |  | 350 | m.
3.6 |  | Conectores RJ45 |  | 30 | Uds.
3.7 |  | Canalización tubo 25/32 |  | 30 | m.
3.8 |  | Canalización bandeja PC+ABS 100x60 |  | 10 | m.
4 |  | SERVICIOS GENERALES
4.1 |  | Replanteo |  | 1 | Uds.
4.2 |  | Ingeniería y documentación |  | 1 | Uds.
4.3 |  | Parametrización de los equipos y puesta en marcha |  | 1 | Uds.
4.4 |  | Servicio de monitorización de red de las instalaciones anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
EDAR MUSKIZ
ID | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |  | CANT.
1 |  | APPLIANCE SECURIZACIÓN IT (FIREWALL)
1.1 |  | Appliance securización IT (Firewall) |  | 2 | Uds.
1.2 |  | Cable de alimentación a PDU |  | 2 | Uds.
1.3 |  | Licencias durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 2 | Uds.
1.4 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato |  | 2 | Uds.
1.5 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 2 | Uds.
2 |  | SWITCH PARA SEGMENTACIÓN DE RED IT
2.1 |  | Switch Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials o similar (C9200L-24T-4G-E o similar) |  | 1 | Uds.
2.2 |  | 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply o similar |  | 1 | Uds.
2.3 |  | Europe AC Type A Power Cable |  | 1 | Uds.
2.4 |  | Catalyst 9200 Blank Stack Module o similar |  | 1 | Uds.
2.5 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red IT |  | 2 | Uds.
2.6 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red IT |  | 2 | Uds.
2.7 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato (C9200L Network Essentials, 24-port license o similar) |  | 1 | Uds.
2.8 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
2.9 |  | Licencias switch durante la duración del contrato (C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, XX Year Term license o similar) |  | 1 | Uds.
3 |  | SWITCH PARA SEGMENTACIÓN DE RED OT (CABECERA)
3.1 |  | Switch para segmentación de red OT |  | 1 | Uds.
3.2 |  | CPLUG MEMORY CARD (6GK1900-0AB10) o similar |  | 1 | Uds.
3.3 |  | Módulo de medio MM992-2SFP o similar; 2x 100/1000 Mbits/s, para SFP transceptor enchufable |  | 1 | Uds.
3.4 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
3.5 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
3.6 |  | Soporte NBD fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
3.7 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
4 |  | CUADRO ELÉCTRICO
4.1 |  | Trafo de mando 230/230 V c.a.2500VA |  | 1 | Uds.
4.2 |  | Protector de Sobretensiones 2P 20A |  | 1 | Uds.
4.3 |  | Interruptor magnetotérmico de curva C 2P 16A |  | 1 | Uds.
4.4 |  | Interruptor magnetotérmico de curva D 2P 16A |  | 3 | Uds.
4.5 |  | Interruptor diferencial superinmunizado de 300mA 2P 40A |  | 1 | Uds.
4.6 |  | Interruptor magnetotérmico de curva Z 2P 6A o curva específica para cargas electrónicas |  | 3 | Uds.
4.7 |  | Interruptor diferencial superinmunizado de 30mA 2P 25A |  | 1 | Uds.
4.8 |  | Para las SAIS: Interruptor diferencial superinmunizado 30mA 2P 25A y rearmable |  | 2 | Uds.
4.9 |  | Rack de Comunicaciones 42U 600x800mm con bandeja de ventiladores extractor de aire. Sistema de control de acceso remoto mediante lector de tarjetas y con 10 tarjetas configurables. Manetas electrónicas para cerradura delantera y trasera. |  | 1 | Uds.
4.10 |  | Sensor de temperatura |  | 1 | Uds.
4.11 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida con tarjeta de red para gestión remota mediante SNMP, módulo de bypass manual y módulo de batería |  | 2 | Uds.
4.12 |  | Alimentación control 24Vcc |  | 2 | Uds.
5 |  | ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
5.1 |  | Desmontaje de equipamiento, cableado, bandejas, muebles, etc de la instalación existente |  | 1 | Uds.
5.2 |  | Montaje armario rack de comunicaciones |  | 1 | Uds.
5.3 |  | Servicios auxiliares: montaje de protecciones eléctricas, bandejas, carril DIN, instalación de Firewall, cableado UTP, eléctrico, tierras, bandejas, fibra, certificaciones de cableado UTP, fibra, etc |  | 1 | Uds.
5.4 |  | Pequeño material: bandejas, schuko, tomacorrientes, panel fibra, patch panel UTP, carril DIN, pletinas para tierras, tapas ciegas, pasahilos, etc |  | 1 | Uds.
5.5 |  | Latiguillos Fibra óptica monomodo y multimodo |  | 4 | Uds.
5.6 |  | Cable de 3x2,5 mm2/3x4 mm2 |  | 100 | m.
5.7 |  | Cable Ethernet |  | 350 | m.
5.8 |  | Conectores RJ45 |  | 30 | Uds.
5.9 |  | Fibra Óptica Multimodo o monomodo |  | 70 | m.
5.10 |  | Patch Panel y fusiones de FO multimodo o monomodo |  | 1 | Uds.
5.11 |  | Protecciones tomas de corriente y DPN |  | 1 | Uds.
5.12 |  | Cables PDU |  | 6 | Uds.
5.13 |  | Canalización tubo 25/32 |  | 80 | m.
5.14 |  | Canalización bandeja PC+ABS 100x60 |  | 15 | m.
6 |  | SERVICIOS GENERALES
6.1 |  | Replanteo |  | 1 | Uds.
6.2 |  | Ingeniería y documentación |  | 1 | Uds.
6.3 |  | Parametrización de los equipos y puesta en marcha |  | 1 | Uds.
6.4 |  | Servicio de monitorización de red de las instalaciones anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
7 |  | SWITCHES SEGMENTACIÓN OT
7.1 |  | SIEMENS SCALANCE XC216-4C (6GK5216-4BS00-2AC2) o similar |  | 1 | Uds.
7.2 |  | SIMATIC NET MEDIA MODULE MM900 (6GK5992-2AS00-8AA0) o similar |  | 1 | Uds.
7.3 |  | CPLUG MEMORY CARD (6GK1900-0AB10) o similar |  | 1 | Uds.
7.4 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
7.5 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
7.6 |  | Soporte NBD fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
7.7 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
EDAR TRUCIOS
ID | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |  | CANT.
1 |  | APPLIANCE SECURIZACIÓN IT (FIREWALL)
1.1 |  | Appliance securización IT (Firewall) |  | 2 | Uds.
1.2 |  | Cable de alimentación a PDU |  | 2 | Uds.
1.3 |  | Licencias durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 2 | Uds.
1.4 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato |  | 2 | Uds.
1.5 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 2 | Uds.
2 |  | SWITCH PARA SEGMENTACIÓN DE RED IT
2.1 |  | Switch Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials o similar (C9200L-24T-4G-E o similar) |  | 1 | Uds.
2.2 |  | 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply o similar |  | 1 | Uds.
2.3 |  | Europe AC Type A Power Cable |  | 1 | Uds.
2.4 |  | Catalyst 9200 Blank Stack Module o similar |  | 1 | Uds.
2.5 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red IT |  | 2 | Uds.
2.6 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red IT |  | 2 | Uds.
2.7 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato (C9200L Network Essentials, 24-port license o similar) |  | 1 | Uds.
2.8 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
2.9 |  | Licencias switch durante la duración del contrato (C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, XX Year Term license o similar) |  | 1 | Uds.
3 |  | SWITCH PARA SEGMENTACIÓN DE RED OT (CABECERA)
3.1 |  | Switch para segmentación de red OT |  | 1 | Uds.
3.2 |  | CPLUG MEMORY CARD (6GK1900-0AB10) o similar |  | 1 | Uds.
3.3 |  | Módulo de medio MM992-2SFP o similar; 2x 100/1000 Mbits/s, para SFP transceptor enchufable |  | 1 | Uds.
3.4 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
3.5 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
3.6 |  | Soporte NBD fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
3.7 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
4 |  | CUADRO ELÉCTRICO
4.1 |  | Trafo de mando 230/230 V c.a.2500VA |  | 1 | Uds.
4.2 |  | Protector de Sobretensiones 2P 20A |  | 1 | Uds.
4.3 |  | Interruptor magnetotérmico de curva C 2P 16A |  | 1 | Uds.
4.4 |  | Interruptor magnetotérmico de curva D 2P 16A |  | 3 | Uds.
4.5 |  | Interruptor diferencial superinmunizado de 300mA 2P 40A |  | 1 | Uds.
4.6 |  | Interruptor magnetotérmico de curva Z 2P 6A o curva específica para cargas electrónicas |  | 3 | Uds.
4.7 |  | Interruptor diferencial superinmunizado de 30mA 2P 25A |  | 1 | Uds.
4.8 |  | Para las SAIS: Interruptor diferencial superinmunizado 30mA 2P 25A y rearmable |  | 2 | Uds.
4.9 |  | Rack de Comunicaciones 42U 600x800mm con bandeja de ventiladores extractor de aire. Sistema de control de acceso remoto mediante lector de tarjetas y con 10 tarjetas configurables. Manetas electrónicas para cerradura delantera y trasera. |  | 1 | Uds.
4.10 |  | Sensor de temperatura |  | 1 | Uds.
4.11 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida con tarjeta de red para gestión remota mediante SNMP, módulo de bypass manual y módulo de batería |  | 2 | Uds.
4.12 |  | Alimentación control 24Vcc |  | 2 | Uds.
5 |  | ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
5.1 |  | Desmontaje de equipamiento, cableado, bandejas, muebles, etc de la instalación existente |  | 1 | Uds.
5.2 |  | Montaje armario rack de comunicaciones |  | 1 | Uds.
5.3 |  | Servicios auxiliares: montaje de protecciones eléctricas, bandejas, carril DIN, instalación de Firewall, cableado UTP, eléctrico, tierras, bandejas, fibra, certificaciones de cableado UTP, fibra, etc |  | 1 | Uds.
5.4 |  | Pequeño material: bandejas, schuko, tomacorrientes, panel fibra, patch panel UTP, carril DIN, pletinas para tierras, tapas ciegas, pasahilos, etc |  | 1 | Uds.
5.5 |  | Latiguillos Fibra óptica monomodo y multimodo |  | 4 | Uds.
5.6 |  | Cable de 3x2,5 mm2/3x4 mm2 |  | 100 | m.
5.7 |  | Cable Ethernet |  | 350 | m.
5.8 |  | Conectores RJ45 |  | 30 | Uds.
5.9 |  | Fibra Óptica Multimodo o monomodo |  | 70 | m.
5.10 |  | Patch Panel y fusiones de FO multimodo o monomodo |  | 1 | Uds.
5.11 |  | Protecciones tomas de corriente y DPN |  | 1 | Uds.
5.12 |  | Cables PDU |  | 6 | Uds.
5.13 |  | Canalización tubo 25/32 |  | 80 | m.
5.14 |  | Canalización bandeja PC+ABS 100x60 |  | 15 | m.
6 |  | SERVICIOS GENERALES
6.1 |  | Replanteo |  | 1 | Uds.
6.2 |  | Ingeniería y documentación |  | 1 | Uds.
6.3 |  | Parametrización de los equipos y puesta en marcha |  | 1 | Uds.
6.4 |  | Servicio de monitorización de red de las instalaciones anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
7 |  | SWITCHES SEGMENTACIÓN OT
7.1 |  | SIEMENS SCALANCE XC216-4C (6GK5216-4BS00-2AC2) o similar |  | 1 | Uds.
7.2 |  | SIMATIC NET MEDIA MODULE MM900 (6GK5992-2AS00-8AA0) o similar |  | 1 | Uds.
7.3 |  | CPLUG MEMORY CARD (6GK1900-0AB10) o similar |  | 1 | Uds.
7.4 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
7.5 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
7.6 |  | Soporte NBD fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
7.7 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
EDAR SOPUERTA
ID | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |  | CANT.
1 |  | APPLIANCE SECURIZACIÓN IT (FIREWALL)
1.1 |  | Appliance securización IT (Firewall) |  | 2 | Uds.
1.2 |  | Cable de alimentación a PDU |  | 2 | Uds.
1.3 |  | Licencias durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 2 | Uds.
1.4 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato |  | 2 | Uds.
1.5 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 2 | Uds.
2 |  | SWITCH PARA SEGMENTACIÓN DE RED IT
2.1 |  | Switch Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials o similar (C9200L-24T-4G-E o similar) |  | 1 | Uds.
2.2 |  | 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply o similar |  | 1 | Uds.
2.3 |  | Europe AC Type A Power Cable |  | 1 | Uds.
2.4 |  | Catalyst 9200 Blank Stack Module o similar |  | 1 | Uds.
2.5 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red IT |  | 2 | Uds.
2.6 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red IT |  | 2 | Uds.
2.7 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato (C9200L Network Essentials, 24-port license o similar) |  | 1 | Uds.
2.8 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
2.9 |  | Licencias switch durante la duración del contrato (C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, XX Year Term license o similar) |  | 1 | Uds.
3 |  | SWITCH PARA SEGMENTACIÓN DE RED OT (CABECERA)
3.1 |  | Switch para segmentación de red OT |  | 1 | Uds.
3.2 |  | CPLUG MEMORY CARD (6GK1900-0AB10) o similar |  | 1 | Uds.
3.3 |  | Módulo de medio MM992-2SFP o similar; 2x 100/1000 Mbits/s, para SFP transceptor enchufable |  | 1 | Uds.
3.4 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
3.5 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
3.6 |  | Soporte NBD fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
3.7 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
4 |  | CUADRO ELÉCTRICO
4.1 |  | Trafo de mando 230/230 V c.a.2500VA |  | 1 | Uds.
4.2 |  | Protector de Sobretensiones 2P 20A |  | 1 | Uds.
4.3 |  | Interruptor magnetotérmico de curva C 2P 16A |  | 1 | Uds.
4.4 |  | Interruptor magnetotérmico de curva D 2P 16A |  | 3 | Uds.
4.5 |  | Interruptor diferencial superinmunizado de 300mA 2P 40A |  | 1 | Uds.
4.6 |  | Interruptor magnetotérmico de curva Z 2P 6A o curva específica para cargas electrónicas |  | 3 | Uds.
4.7 |  | Interruptor diferencial superinmunizado de 30mA 2P 25A |  | 1 | Uds.
4.8 |  | Para las SAIS: Interruptor diferencial superinmunizado 30mA 2P 25A y rearmable |  | 2 | Uds.
4.9 |  | Rack de Comunicaciones 42U 600x800mm con bandeja de ventiladores extractor de aire. Sistema de control de acceso remoto mediante lector de tarjetas y con 10 tarjetas configurables. Manetas electrónicas para cerradura delantera y trasera. |  | 1 | Uds.
4.10 |  | Sensor de temperatura |  | 1 | Uds.
4.11 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida con tarjeta de red para gestión remota mediante SNMP, módulo de bypass manual y módulo de batería |  | 2 | Uds.
4.12 |  | Alimentación control 24Vcc |  | 2 | Uds.
5 |  | ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
5.1 |  | Desmontaje de equipamiento, cableado, bandejas, muebles, etc de la instalación existente |  | 1 | Uds.
5.2 |  | Montaje armario rack de comunicaciones |  | 1 | Uds.
5.3 |  | Servicios auxiliares: montaje de protecciones eléctricas, bandejas, carril DIN, instalación de Firewall, cableado UTP, eléctrico, tierras, bandejas, fibra, certificaciones de cableado UTP, fibra, etc |  | 1 | Uds.
5.4 |  | Pequeño material: bandejas, schuko, tomacorrientes, panel fibra, patch panel UTP, carril DIN, pletinas para tierras, tapas ciegas, pasahilos, etc |  | 1 | Uds.
5.5 |  | Latiguillos Fibra óptica monomodo y multimodo |  | 4 | Uds.
5.6 |  | Cable de 3x2,5 mm2/3x4 mm2 |  | 100 | m.
5.7 |  | Cable Ethernet |  | 350 | m.
5.8 |  | Conectores RJ45 |  | 30 | Uds.
5.9 |  | Fibra Óptica Multimodo o monomodo |  | 70 | m.
5.10 |  | Patch Panel y fusiones de FO multimodo o monomodo |  | 1 | Uds.
5.11 |  | Protecciones tomas de corriente y DPN |  | 1 | Uds.
5.12 |  | Cables PDU |  | 6 | Uds.
5.13 |  | Canalización tubo 25/32 |  | 80 | m.
5.14 |  | Canalización bandeja PC+ABS 100x60 |  | 15 | m.
6 |  | SERVICIOS GENERALES
6.1 |  | Replanteo |  | 1 | Uds.
6.2 |  | Ingeniería y documentación |  | 1 | Uds.
6.3 |  | Parametrización de los equipos y puesta en marcha |  | 1 | Uds.
6.4 |  | Servicio de monitorización de red de las instalaciones anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
7 |  | SWITCHES SEGMENTACIÓN OT
7.1 |  | SIEMENS SCALANCE XC216-4C (6GK5216-4BS00-2AC2) o similar |  | 1 | Uds.
7.2 |  | SIMATIC NET MEDIA MODULE MM900 (6GK5992-2AS00-8AA0) o similar |  | 1 | Uds.
7.3 |  | CPLUG MEMORY CARD (6GK1900-0AB10) o similar |  | 1 | Uds.
7.4 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
7.5 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
7.6 |  | Soporte NBD fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
7.7 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
EDAR ORDUÑA
ID | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |  | CANT.
1 |  | APPLIANCE SECURIZACIÓN IT (FIREWALL)
1.1 |  | Appliance securización IT (Firewall) |  | 2 | Uds.
1.2 |  | Cable de alimentación a PDU |  | 2 | Uds.
1.3 |  | Licencias durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 2 | Uds.
1.4 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato |  | 2 | Uds.
1.5 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 2 | Uds.
2 |  | SWITCH PARA SEGMENTACIÓN DE RED IT
2.1 |  | Switch Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials o similar (C9200L-24T-4G-E o similar) |  | 1 | Uds.
2.2 |  | 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply o similar |  | 1 | Uds.
2.3 |  | Europe AC Type A Power Cable |  | 1 | Uds.
2.4 |  | Catalyst 9200 Blank Stack Module o similar |  | 1 | Uds.
2.5 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red IT |  | 2 | Uds.
2.6 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red IT |  | 2 | Uds.
2.7 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato (C9200L Network Essentials, 24-port license o similar) |  | 1 | Uds.
2.8 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
2.9 |  | Licencias switch durante la duración del contrato (C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, XX Year Term license o similar) |  | 1 | Uds.
3 |  | SWITCH PARA SEGMENTACIÓN DE RED OT (CABECERA)
3.1 |  | Switch para segmentación de red OT |  | 1 | Uds.
3.2 |  | CPLUG MEMORY CARD (6GK1900-0AB10) o similar |  | 1 | Uds.
3.3 |  | Módulo de medio MM992-2SFP o similar; 2x 100/1000 Mbits/s, para SFP transceptor enchufable |  | 1 | Uds.
3.4 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
3.5 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
3.6 |  | Soporte NBD fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
3.7 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
4 |  | CUADRO ELÉCTRICO
4.1 |  | Trafo de mando 230/230 V c.a.2500VA |  | 1 | Uds.
4.2 |  | Protector de Sobretensiones 2P 20A |  | 1 | Uds.
4.3 |  | Interruptor magnetotérmico de curva C 2P 16A |  | 1 | Uds.
4.4 |  | Interruptor magnetotérmico de curva D 2P 16A |  | 3 | Uds.
4.5 |  | Interruptor diferencial superinmunizado de 300mA 2P 40A |  | 1 | Uds.
4.6 |  | Interruptor magnetotérmico de curva Z 2P 6A o curva específica para cargas electrónicas |  | 3 | Uds.
4.7 |  | Interruptor diferencial superinmunizado de 30mA 2P 25A |  | 1 | Uds.
4.8 |  | Para las SAIS: Interruptor diferencial superinmunizado 30mA 2P 25A y rearmable |  | 2 | Uds.
4.9 |  | Rack de Comunicaciones 42U 600x800mm con bandeja de ventiladores extractor de aire. Sistema de control de acceso remoto mediante lector de tarjetas y con 10 tarjetas configurables. Manetas electrónicas para cerradura delantera y trasera. |  | 1 | Uds.
4.10 |  | Sensor de temperatura |  | 1 | Uds.
4.11 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida con tarjeta de red para gestión remota mediante SNMP, módulo de bypass manual y módulo de batería |  | 2 | Uds.
4.12 |  | Alimentación control 24Vcc |  | 2 | Uds.
5 |  | ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
5.1 |  | Desmontaje de equipamiento, cableado, bandejas, muebles, etc de la instalación existente |  | 1 | Uds.
5.2 |  | Montaje armario rack de comunicaciones |  | 1 | Uds.
5.3 |  | Servicios auxiliares: montaje de protecciones eléctricas, bandejas, carril DIN, instalación de Firewall, cableado UTP, eléctrico, tierras, bandejas, fibra, certificaciones de cableado UTP, fibra, etc |  | 1 | Uds.
5.4 |  | Pequeño material: bandejas, schuko, tomacorrientes, panel fibra, patch panel UTP, carril DIN, pletinas para tierras, tapas ciegas, pasahilos, etc |  | 1 | Uds.
5.5 |  | Latiguillos Fibra óptica monomodo y multimodo |  | 4 | Uds.
5.6 |  | Cable de 3x2,5 mm2/3x4 mm2 |  | 100 | m.
5.7 |  | Cable Ethernet |  | 350 | m.
5.8 |  | Conectores RJ45 |  | 30 | Uds.
5.9 |  | Fibra Óptica Multimodo o monomodo |  | 70 | m.
5.10 |  | Patch Panel y fusiones de FO multimodo o monomodo |  | 1 | Uds.
5.11 |  | Protecciones tomas de corriente y DPN |  | 1 | Uds.
5.12 |  | Cables PDU |  | 6 | Uds.
5.13 |  | Canalización tubo 25/32 |  | 80 | m.
5.14 |  | Canalización bandeja PC+ABS 100x60 |  | 15 | m.
6 |  | SERVICIOS GENERALES
6.1 |  | Replanteo |  | 1 | Uds.
6.2 |  | Ingeniería y documentación |  | 1 | Uds.
6.3 |  | Parametrización de los equipos y puesta en marcha |  | 1 | Uds.
6.4 |  | Servicio de monitorización de red de las instalaciones anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
7 |  | SWITCHES SEGMENTACIÓN OT
7.1 |  | SIEMENS SCALANCE XC216-4C (6GK5216-4BS00-2AC2) o similar |  | 1 | Uds.
7.2 |  | SIMATIC NET MEDIA MODULE MM900 (6GK5992-2AS00-8AA0) o similar |  | 1 | Uds.
7.3 |  | CPLUG MEMORY CARD (6GK1900-0AB10) o similar |  | 1 | Uds.
7.4 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
7.5 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
7.6 |  | Soporte NBD fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
7.7 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
EDAR MUNGUIA
ID | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |  | CANT.
1 |  | APPLIANCE SECURIZACIÓN IT (FIREWALL)
1.1 |  | Appliance securización IT (Firewall) |  | 2 | Uds.
1.2 |  | Cable de alimentación a PDU |  | 2 | Uds.
1.3 |  | Licencias durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 2 | Uds.
1.4 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato |  | 2 | Uds.
1.5 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 2 | Uds.
2 |  | SWITCH PARA SEGMENTACIÓN DE RED IT
2.1 |  | Switch Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials o similar (C9200L-24T-4G-E o similar) |  | 1 | Uds.
2.2 |  | 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply o similar |  | 1 | Uds.
2.3 |  | Europe AC Type A Power Cable |  | 1 | Uds.
2.4 |  | Catalyst 9200 Blank Stack Module o similar |  | 1 | Uds.
2.5 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red IT |  | 2 | Uds.
2.6 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red IT |  | 2 | Uds.
2.7 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato (C9200L Network Essentials, 24-port license o similar) |  | 1 | Uds.
2.8 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
2.9 |  | Licencias switch durante la duración del contrato (C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, XX Year Term license o similar) |  | 1 | Uds.
3 |  | SWITCH PARA SEGMENTACIÓN DE RED OT (CABECERA)
3.1 |  | Switch para segmentación de red OT |  | 1 | Uds.
3.2 |  | CPLUG MEMORY CARD (6GK1900-0AB10) o similar |  | 1 | Uds.
3.3 |  | Módulo de medio MM992-2SFP o similar; 2x 100/1000 Mbits/s, para SFP transceptor enchufable |  | 1 | Uds.
3.4 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
3.5 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
3.6 |  | Soporte NBD fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
3.7 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
4 |  | CUADRO ELÉCTRICO
4.1 |  | Trafo de mando 230/230 V c.a.2500VA |  | 1 | Uds.
4.2 |  | Protector de Sobretensiones 2P 20A |  | 1 | Uds.
4.3 |  | Interruptor magnetotérmico de curva C 2P 16A |  | 1 | Uds.
4.4 |  | Interruptor magnetotérmico de curva D 2P 16A |  | 3 | Uds.
4.5 |  | Interruptor diferencial superinmunizado de 300mA 2P 40A |  | 1 | Uds.
4.6 |  | Interruptor magnetotérmico de curva Z 2P 6A o curva específica para cargas electrónicas |  | 3 | Uds.
4.7 |  | Interruptor diferencial superinmunizado de 30mA 2P 25A |  | 1 | Uds.
4.8 |  | Para las SAIS: Interruptor diferencial superinmunizado 30mA 2P 25A y rearmable |  | 2 | Uds.
4.9 |  | Rack de Comunicaciones 42U 600x800mm con bandeja de ventiladores extractor de aire. Sistema de control de acceso remoto mediante lector de tarjetas y con 10 tarjetas configurables. Manetas electrónicas para cerradura delantera y trasera. |  | 1 | Uds.
4.10 |  | Sensor de temperatura |  | 1 | Uds.
4.11 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida con tarjeta de red para gestión remota mediante SNMP, módulo de bypass manual y módulo de batería |  | 2 | Uds.
4.12 |  | Alimentación control 24Vcc |  | 2 | Uds.
5 |  | ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
5.1 |  | Desmontaje de equipamiento, cableado, bandejas, muebles, etc de la instalación existente |  | 1 | Uds.
5.2 |  | Montaje armario rack de comunicaciones |  | 1 | Uds.
5.3 |  | Servicios auxiliares: montaje de protecciones eléctricas, bandejas, carril DIN, instalación de Firewall, cableado UTP, eléctrico, tierras, bandejas, fibra, certificaciones de cableado UTP, fibra, etc |  | 1 | Uds.
5.4 |  | Pequeño material: bandejas, schuko, tomacorrientes, panel fibra, patch panel UTP, carril DIN, pletinas para tierras, tapas ciegas, pasahilos, etc |  | 1 | Uds.
5.5 |  | Latiguillos Fibra óptica monomodo y multimodo |  | 4 | Uds.
5.6 |  | Cable de 3x2,5 mm2/3x4 mm2 |  | 100 | m.
5.7 |  | Cable Ethernet |  | 350 | m.
5.8 |  | Conectores RJ45 |  | 30 | m.
5.9 |  | Fibra Óptica Multimodo o monomodo |  | 70 | m.
5.10 |  | Patch Panel y fusiones de FO multimodo o monomodo |  | 1 | Uds.
5.11 |  | Protecciones tomas de corriente y DPN |  | 1 | Uds.
5.12 |  | Cables PDU |  | 6 | Uds.
5.13 |  | Canalización tubo 25/32 |  | 80 | m.
5.14 |  | Canalización bandeja PC+ABS 100x60 |  | 15 | m.
6 |  | SERVICIOS GENERALES
6.1 |  | Replanteo |  | 1 | Uds.
6.2 |  | Ingeniería y documentación |  | 1 | Uds.
6.3 |  | Parametrización de los equipos y puesta en marcha |  | 1 | Uds.
6.4 |  | Servicio de monitorización de red de las instalaciones anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
7 |  | SWITCHES SEGMENTACIÓN OT
7.1 |  | SIEMENS SCALANCE XC216-4C (6GK5216-4BS00-2AC2) o similar |  | 1 | Uds.
7.2 |  | SIMATIC NET MEDIA MODULE MM900 (6GK5992-2AS00-8AA0) o similar |  | 1 | Uds.
7.3 |  | CPLUG MEMORY CARD (6GK1900-0AB10) o similar |  | 1 | Uds.
7.4 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
7.5 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
7.6 |  | Soporte NBD fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
7.7 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
EDAR ARRIANDI
ID | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |  | CANT.
1 |  | APPLIANCE SECURIZACIÓN IT (FIREWALL)
1.1 |  | Appliance securización IT (Firewall) |  | 2 | Uds.
1.2 |  | Cable de alimentación a PDU |  | 2 | Uds.
1.3 |  | Licencias durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 2 | Uds.
1.4 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato |  | 2 | Uds.
1.5 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 2 | Uds.
2 |  | SWITCH PARA SEGMENTACIÓN DE RED IT
2.1 |  | Switch Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials o similar (C9200L-24T-4G-E o similar) |  | 1 | Uds.
2.2 |  | 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply o similar |  | 1 | Uds.
2.3 |  | Europe AC Type A Power Cable |  | 1 | Uds.
2.4 |  | Catalyst 9200 Blank Stack Module o similar |  | 1 | Uds.
2.5 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red IT |  | 2 | Uds.
2.6 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red IT |  | 2 | Uds.
2.7 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato (C9200L Network Essentials, 24-port license o similar) |  | 1 | Uds.
2.8 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
2.9 |  | Licencias switch durante la duración del contrato (C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, XX Year Term license o similar) |  | 1 | Uds.
3 |  | SWITCH PARA SEGMENTACIÓN DE RED OT (CABECERA)
3.1 |  | Switch para segmentación de red OT |  | 1 | Uds.
3.2 |  | CPLUG MEMORY CARD (6GK1900-0AB10) o similar |  | 1 | Uds.
3.3 |  | Módulo de medio MM992-2SFP o similar; 2x 100/1000 Mbits/s, para SFP transceptor enchufable |  | 1 | Uds.
3.4 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
3.5 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
3.6 |  | Soporte NBD fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
3.7 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
4 |  | CUADRO ELÉCTRICO
4.1 |  | Trafo de mando 230/230 V c.a.2500VA |  | 1 | Uds.
4.2 |  | Protector de Sobretensiones 2P 20A |  | 1 | Uds.
4.3 |  | Interruptor magnetotérmico de curva C 2P 16A |  | 1 | Uds.
4.4 |  | Interruptor magnetotérmico de curva D 2P 16A |  | 3 | Uds.
4.5 |  | Interruptor diferencial superinmunizado de 300mA 2P 40A |  | 1 | Uds.
4.6 |  | Interruptor magnetotérmico de curva Z 2P 6A o curva específica para cargas electrónicas |  | 3 | Uds.
4.7 |  | Interruptor diferencial superinmunizado de 30mA 2P 25A |  | 1 | Uds.
4.8 |  | Para las SAIS: Interruptor diferencial superinmunizado 30mA 2P 25A y rearmable |  | 2 | Uds.
4.9 |  | Rack de Comunicaciones 42U 600x800mm con bandeja de ventiladores extractor de aire. Sistema de control de acceso remoto mediante lector de tarjetas y con 10 tarjetas configurables. Manetas electrónicas para cerradura delantera y trasera. |  | 1 | Uds.
4.10 |  | Sensor de temperatura |  | 1 | Uds.
4.11 |  | Sistema de alimentación ininterrumpida con tarjeta de red para gestión remota mediante SNMP, módulo de bypass manual y módulo de batería |  | 2 | Uds.
4.12 |  | Alimentación control 24Vcc |  | 2 | Uds.
5 |  | ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
5.1 |  | Desmontaje de equipamiento, cableado, bandejas, muebles, etc de la instalación existente |  | 1 | Uds.
5.2 |  | Montaje armario rack de comunicaciones |  | 1 | Uds.
5.3 |  | Servicios auxiliares: montaje de protecciones eléctricas, bandejas, carril DIN, instalación de Firewall, cableado UTP, eléctrico, tierras, bandejas, fibra, certificaciones de cableado UTP, fibra, etc |  | 1 | Uds.
5.4 |  | Pequeño material: bandejas, schuko, tomacorrientes, panel fibra, patch panel UTP, carril DIN, pletinas para tierras, tapas ciegas, pasahilos, etc |  | 1 | Uds.
5.5 |  | Latiguillos Fibra óptica monomodo y multimodo |  | 4 | Uds.
5.6 |  | Cable de 3x2,5 mm2/3x4 mm2 |  | 100 | m.
5.7 |  | Cable Ethernet |  | 350 | m.
5.8 |  | Conectores RJ45 |  | 30 | m.
5.9 |  | Fibra Óptica Multimodo o monomodo |  | 70 | m.
5.10 |  | Patch Panel y fusiones de FO multimodo o monomodo |  | 1 | Uds.
5.11 |  | Protecciones tomas de corriente y DPN |  | 1 | Uds.
5.12 |  | Cables PDU |  | 6 | Uds.
5.13 |  | Canalización tubo 25/32 |  | 80 | m.
5.14 |  | Canalización bandeja PC+ABS 100x60 |  | 15 | m.
6 |  | SERVICIOS GENERALES
6.1 |  | Replanteo |  | 1 | Uds.
6.2 |  | Ingeniería y documentación |  | 1 | Uds.
6.3 |  | Parametrización de los equipos y puesta en marcha |  | 1 | Uds.
6.4 |  | Servicio de monitorización de red de las instalaciones anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
7 |  | SWITCHES SEGMENTACIÓN OT
7.1 |  | SIEMENS SCALANCE XC216-4C (6GK5216-4BS00-2AC2) o similar |  | 1 | Uds.
7.2 |  | SIMATIC NET MEDIA MODULE MM900 (6GK5992-2AS00-8AA0) o similar |  | 1 | Uds.
7.3 |  | CPLUG MEMORY CARD (6GK1900-0AB10) o similar |  | 1 | Uds.
7.4 |  | SFPs 1G puerto LC monomodo max. 10km original y nuevo del fabricante del fabricante de switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
7.5 |  | SFPs 1G puerto LC multimodo max. 750 m. original y nuevo del fabricante del switch para segmentación de red OT |  | 2 | Uds.
7.6 |  | Soporte NBD fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
7.7 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
ETAP SAKONA
1 |  | APPLIANCE SECURIZACIÓN OT rugged (FIREWALL)
1.1 |  | Appliance securización OT rugged (Firewall) |  | 1 | Uds.
1.2 |  | Licencias durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
1.3 |  | Soporte 8x5 fabricante anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
1.4 |  | Soporte integrador 24x7x4 anual durante la duración del contrato de los equipos suministrados |  | 1 | Uds.
2 |  | CUADRO ELÉCTRICO
2.1 |  | Alimentación a 24Vcc: módulo de fusibles electrónico |  | 1 | Uds.
3 |  | ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
3.1 |  | Desmontaje de equipamiento, cableado, bandejas, muebles, etc de la instalación existente |  | 1 | Uds.
3.2 |  | Servicios auxiliares: montaje de protecciones eléctricas, bandejas, carril DIN, instalación de Firewall, cableado UTP, eléctrico, tierras, bandejas, fibra, certificaciones de cableado UTP, fibra, etc |  | 1 | Uds.
3.3 |  | Pequeño material: bandejas, schuko, tomacorrientes, panel fibra, patch panel UTP, carril DIN, pletinas para tierras, tapas ciegas, pasahilos, etc |  | 1 | Uds.
3.4 |  | Cable de 3x2,5 mm2/3x4 mm2 |  | 100 | m.
3.5 |  | Cable Ethernet |  | 350 | m.
3.6 |  | Conectores RJ45 |  | 30 | Uds.
3.7 |  | Canalización tubo 25/32 |  | 30 | m.
3.8 |  | Canalización bandeja PC+ABS 100x60 |  | 10 | m.
4 |  | SERVICIOS GENERALES
4.1 |  | Replanteo |  | 1 | Uds.
4.2 |  | Ingeniería y documentación |  | 1 | Uds.
4.3 |  | Parametrización de los equipos y puesta en marcha |  | 1 | Uds.
4.4 |  | Servicio de monitorización de red de las instalaciones anual durante la duración del contrato |  | 1 | Uds.
SERVICIOS COMUNES
|  | Bolsa de horas a distribuir anualmente durante la duración del contrato según necesidades (50h/año). |  | 150 | h
|  | Formación |  | 5 | h
TOTAL