## ANEXO 2
ANEXO 2: CUADRO DE CONCEPTOS, UNIDADES, MEDICIONES Y PRECIOS DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
OFERTA DEL CONTRATISTA
Cód. | CONCEPTO | U.M. | MEDICIÓN (1 año) | MEDICIÓN (2 años) | Precio unitario | Importe Total (1 año) | Importe Total (2 años) | MEDICIÓN (1 año) | MEDICIÓN (2 años) | Precio unitario ofertado | Importe Total (1 año) | Importe Total (2 años)
TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN
INSPECCIÓN
110 | Programa de inspección semanal (P-SEM) | ud | 468 | 936 | 324.5625 | 151895.25 | 303790.5 | 468 | 936
111 | Programa de maniobras mensual (P-MEN) | ud | 108 | 216 | 359.65 | 38842.2 | 77684.4 | 108 | 216
112 | Auscultación programada | mensual por instalación | 108 | 216 | 1472.504 | 159030.432 | 318060.864 | 108 | 216
113 | Inspección de paramentos de presa | ud | 2 | 4 | 4985.28 | 9970.56 | 19941.12 | 2 | 4
114 | Trabajos buceo profesional o ROV submarino | día | 1 | 2 | 3391.5 | 3391.5 | 6783 | 1 | 2
115 | Planificación de la inspección | ud | 1 | 2 | 1320 | 1320 | 2640 | 1 | 2
116 | Ensayos de Geomembrana PEAD en laboratorio clase A | ud | 1 | 2 | 1465.56 | 1465.56 | 2931.12 | 1 | 2
117 | Ensayos de soldaduras en laboratorio clase A | ud | 1 | 2 | 480 | 480 | 960 | 1 | 2
118 | Inspección de la impermeabilización existente y reparaciones según normas | día | 2 | 4 | 588 | 1176 | 2352 | 2 | 4
119 | Informe final y certificado de control de garantía de calidad | ud | 1 | 2 | 1548 | 1548 | 3096 | 1 | 2
MANIOBRAS
120 | Simulacro de activación del plan de emergencia | ud | 1 | 2 | 4327.5 | 4327.5 | 8655 | 1 | 2
121 | Regulación de caudales y maniobra | ud | 12 | 24 | 259.65 | 3115.8 | 6231.6 | 12 | 24
AUTOMANTENIMIENTO
130 | Mantenimiento de elementos de Auscultación | ud | 18 | 36 | 346.2 | 6231.6 | 12463.2 | 18 | 36
132 | Mantenimiento e instalación de puntos de anclaje | ud | 80 | 160 | 41.544 | 3323.52 | 6647.04 | 80 | 160
133 | Comprobación de señales con PCC | ud | 18 | 36 | 216.375 | 3894.75 | 7789.5 | 18 | 36
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN
LIMPIEZAS
210 | Limpieza de viales, escaleras, rigolas y parques | ud | 18 | 36 | 1154 | 20772 | 41544 | 18 | 36
211 | Limpieza de edificios | ud | 14 | 28 | 802.03 | 11228.42 | 22456.84 | 14 | 28
212 | Limpieza de galerías | metros | 3654 | 7308 | 3.8672 | 14130.73 | 28261.46 | 3654 | 7308
213 | Limpieza de estribos agua arriba y aguas abajo | ud | 7 | 14 | 2511.15 | 17578.05 | 35156.1 | 7 | 14
214 | Limpieza de canales, arquetas, captaciones y pozos de bombeo | ud | 9 | 18 | 649.125 | 5842.125 | 11684.25 | 9 | 18
215 | Limpieza de colchones amortiguadores | ud | 4 | 8 | 2239.4812 | 8957.925 | 17915.85 | 4 | 8
216 | Limpieza de drenes | ud | 356 | 712 | 40.02 | 14247.12 | 28494.24 | 356 | 712
217 | Limpieza de balsa | m3 | 91337 | 182674 | 0.24 | 21920.88 | 43841.76 | 91337 | 182674
218 | Limpieza de paramento | m2 | 3500 | 7000 | 3.8919 | 13621.5275 | 27243.055 | 3500 | 7000
PINTURAS
220 | Pintado de Barandillas. T1 | ml | 25 | 50 | 32.312 | 807.8 | 1615.6 | 25 | 50
221 | Pintado de escaleras, pasarelas, ventanas, marcos y enrejados. T1 | m2 | 10 | 20 | 24.24 | 242.4 | 484.8 | 10 | 20
222 | Pintado de puertas, lamas y superficies metálicas lisas. T1 | m2 | 10 | 20 | 24.28 | 242.8 | 485.6 | 10 | 20
223 | Pintado de tuberías, válvulas y otros elementos de redes (sin chorreado). Base DN300. T1 | ml | 10 | 20 | 59.82 | 598.2 | 1196.4 | 10 | 20
224 | Pintado de tuberías, válvulas y otros elementos de redes (con chorreado). Base DN300. T2 | ml | 10 | 20 | 59.15 | 591.5 | 1183 | 10 | 20
225 | Pintado de paredes y techos. T3 | m2 | 50 | 100 | 19.15 | 957.5 | 1915 | 50 | 100
226 | Pintado de suelos. T4 | m2 | 25 | 50 | 31.12 | 778 | 1556 | 25 | 50
227 | Pintado de cubiertas. T5 | m2 | 25 | 50 | 63.15 | 1578.75 | 3157.5 | 25 | 50
228 | Pintado de cubiertas con poliurea en caliente. T6 | m2 | 150 | 300 | 65 | 9750 | 19500 | 150 | 300
229 | Pintado de cubiertas con poliurea en frío. T7 | m2 | 150 | 300 | 60 | 9000 | 18000 | 150 | 300
TRABAJOS FORESTALES
230 | Tala, retirada y gestión diámetro 5-30cm. | ud | 20 | 40 | 57.7 | 1154 | 2308 | 20 | 40
231 | Tala, o poda retirada y gestión diámetro superior a 30 cm | ud | 20 | 40 | 115.4 | 2308 | 4616 | 20 | 40
CORRECTIVOS
232 | Desbroce y despeje | m2 | 10000 | 20000 | 0.2308 | 2308 | 4616 | 10000 | 20000
240 | Rehabilitación de drenes | ml | 585 | 1170 | 59.17 | 34614.45 | 69228.9 | 585 | 1170
241 | Reparación puntual con trabajos verticales | ud | 100 | 200 | 83.088 | 8308.8 | 16617.6 | 100 | 200
242 | Reparación puntual con medios convencionales | ud | 125 | 250 | 65.0856 | 8135.7 | 16271.4 | 125 | 250
243 | Reparación de geomembrana de PEAD aislamiento balsa | día | 1 | 2 | 2500 | 2500 | 5000 | 1 | 2
OBRAS MENORES
310 | Fabricación e instalación de barandillas, incluso sustitución y retirada | ml | 10 | 20 | 199.4112 | 1994.112 | 3988.224 | 10 | 20
311 | Fabricación e instalación de piezas y estructuras metálicas, incluso sustitución y retirada | kg | 50 | 100 | 19.9411 | 997.056 | 1994.112 | 50 | 100
312 | Fabricación e instalación de tuberías metálicas, incluso sustitución y retirada | kg | 80 | 160 | 34.2507 | 2740.0576 | 5480.1152 | 80 | 160
320 | Firmes de hormigón | m2 | 120 | 240 | 88.45 | 10614 | 21228 | 120 | 240
321 | Firmes de todo-uno | m2 | 250 | 500 | 37 | 9250 | 18500 | 250 | 500
330 | Estructuras de hormigón | m3 | 9 | 18 | 1038.6 | 9347.4 | 18694.8 | 9 | 18
340 | Suministro y reposición de cristales | ud | 5 | 10 | 150 | 750 | 1500 | 5 | 10
341 | Reparación puerta o ventana | ud | 2 | 4 | 160 | 320 | 640 | 2 | 4
350 | Canalización en zanja | ml | 30 | 60 | 173.1 | 5193 | 10386 | 30 | 60
351 | Canalización con tubería rígida PVC hasta diámetro 50 mm | ml | 120 | 240 | 36 | 4320 | 8640 | 120 | 240
352 | Canalización con bandeja de PVC hasta 200mm de ancho. | ml | 50 | 100 | 56 | 2800 | 5600 | 50 | 100
360 | Carga, Transporte y gestión de residuos inertes contenedor hasta 11m3 | ud | 2 | 4 | 347.5 | 695 | 1390 | 2 | 4
361 | Carga, Transporte y gestión de residuos asimilables a RSU contenedor hasta 7m3 | ud | 3 | 6 | 371.3 | 1113.9 | 2227.8 | 3 | 6
362 | Carga, Transporte y gestión de residuos de tierras contaminadas con hidrocarburos (combustibles y aceites) | m3 | 2 | 4 | 256.1 | 512.2 | 1024.4 | 2 | 4
363 | Carga, Transporte y gestión de aceites industriales | ud | 2 | 4 | 284.7 | 569.4 | 1138.8 | 2 | 4
370 | Cierre ganadero | ml | 40 | 80 | 14.9558 | 598.2336 | 1196.4672 | 40 | 80
371 | Cierre de malla de simple torsión plastificada | ml | 40 | 80 | 29.9117 | 1196.4672 | 2392.9344 | 40 | 80
372 | Cierre de malla tipo Hércules | ml | 40 | 80 | 59.8234 | 2392.9344 | 4785.8688 | 40 | 80
373 | Tocon de hormigón para fijación de base | ud | 20 | 40 | 49.8528 | 997.056 | 1994.112 | 20 | 40
374 | Murete de hormigón | ml | 15 | 30 | 216.0288 | 3240.432 | 6480.864 | 15 | 30
375 | Puerta tipo Hércules | m2 | 4 | 8 | 373.896 | 1495.584 | 2991.168 | 4 | 8
380 | Suministro y montaje de tela asfáltica aluminio tipo LBM-30/M-NA (APP -10 ºC) | m2 | 200 | 400 | 21.13 | 4226 | 8452 | 200 | 400
REPOSICIÓN TÉCNICA Y ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS
400 | Reposición técnica de equipos y adquisición de bienes y servicios no contemplados en otras unidades. | € | 50000 | 100000 | 1.19 | 59500 | 119000 | 50000 | 100000
410 | Pluviómetro automático | ud | 2 | 4 | 1410 | 2820 | 5640 | 2 | 4
411 | Pluviómetro manual | ud | 2 | 4 | 300 | 600 | 1200 | 2 | 4
420 | Pares de juntas tridimensionales | ud | 4 | 8 | 356.425 | 1425.7 | 2851.4 | 4 | 8
430 | Coordinometro fijo para péndulo | ud | 3 | 6 | 768.359 | 2305.0771 | 4610.1543 | 3 | 6
431 | Estructura para soporte de coordinómetro | ud | 3 | 6 | 207.4569 | 622.3708 | 1244.7417 | 3 | 6
432 | Sistema óptico CCD para 2 sensores | ud | 1 | 2 | 4671.623 | 4671.623 | 9343.246 | 1 | 2
433 | Sistema óptico CCD para 4 sensores | ud | 1 | 2 | 6070.0365 | 6070.0365 | 12140.073 | 1 | 2
434 | Juego de comparador, espejo y referencia de calibración | ud | 1 | 2 | 737.6247 | 737.6247 | 1475.2494 | 1 | 2
OFICINA TÉCNICA
510 | Informes mensuales de actividad, certificación y SEA | ud | 120 | 240 | 153 | 18360 | 36720 | 120 | 240
511 | Informe anual de actividad y SEA | ud | 1 | 2 | 650 | 650 | 1300 | 1 | 2
520 | Informe anual de seguridad y explotación (Resto de presas) | ud | 8 | 16 | 4500 | 36000 | 72000 | 8 | 16
521 | Informe anual de seguridad y explotación (Ordunte y Undurraga) | ud | 2 | 4 | 8500 | 17000 | 34000 | 2 | 4
530 | Revisión de Seguridad de la Presa | ud | 2 | 4 | 15000 | 30000 | 60000 | 2 | 4
540 | Revisión de Plan de emergencia | ud | 2 | 4 | 2000 | 4000 | 8000 | 2 | 4
550 | Revisión de Normas de explotación | ud | 2 | 4 | 2500 | 5000 | 10000 | 2 | 4
560 | Redacción NEX y PE de una presa o balsa de categoría A | ud | 1 | 2 | 30000 | 30000 | 60000 | 1 | 2
570 | Mantenimiento y actualización de Archivos Técnicos | ud | 120 | 240 | 64 | 7680 | 15360 | 120 | 240
580 | Elaboración de Memorias (para trabajos <15.000 euros) | ud | 4 | 8 | 400 | 1600 | 3200 | 4 | 8
581 | Redacción de Proyectos <50.000 | ud | 2 | 4 | 1500 | 3000 | 6000 | 2 | 4
590 | Estudios de detalle | ud | 2 | 4 | 5000 | 10000 | 20000 | 2 | 4
591 | Subsanación de requerimientos | ud | 2 | 4 | 865.5 | 1731 | 3462 | 2 | 4
592 | Estudio de la captación | ud | 6 | 12 | 750 | 4500 | 9000 | 6 | 12
593 | Nueva concesión, modificación de características o novación | ud | 4 | 8 | 1800 | 7200 | 14400 | 4 | 8
594 | Solicitud de transferencia de titularidad | ud | 2 | 4 | 700 | 1400 | 2800 | 2 | 4
595 | Asesoramiento técnico-juridico en requerimientos | ud | 50 | 100 | 600 | 30000 | 60000 | 50 | 100
596 | Requerimientos e informes ordinarios | ud | 23 | 46 | 350 | 8050 | 16100 | 23 | 46
597 | Requerimientos e informes específicos | ud | 4 | 8 | 2250 | 9000 | 18000 | 4 | 8
ESTRUCTURA
610 | Equipo de oficiales y sus medios asociados | ud | 250 | 500 | 86.55 | 21637.5 | 43275 | 250 | 500
611 | Equipo de oficiales y sus medios asociados (extra) | ud | 24 | 48 | 129.825 | 3115.8 | 6231.6 | 24 | 48
612 | Director de Explotación y Emergencias | ud | 84 | 168 | 309.1071 | 25965 | 51930 | 84 | 168
613 | Retén Equipo Servicio de Explotación | ud | 120 | 240 | 64.9194 | 7790.3309 | 15580.6618 | 120 | 240
|  |  | IMPORTE TIPO DE LICITACIÓN (1 y 2 AÑOS) |  |  | 1029982.2454 | 2059964.4907