## Hoja1
REFORMA DE LAS OFICINAS DEL CABB EN P1 DE LOS EDIF. ALBIA I y II
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
00 | Capítulo |  | NOTAS PREVIAS | 1 | 0 | 0
NP01 | Partida |  | NOTA ACLARATORIA GENERAL 1 | 1 | 0 | 0
NP02 | Partida |  | NOTA ACLARATORIA GENERAL 2 | 1 | 0 | 0
NP03 | Partida |  | NOTA ACLARATORIA GENERAL 3 | 1 | 0 | 0
NP04 | Partida |  | NOTA ACLARATORIA GENERAL 4 | 1 | 0 | 0
NP05 | Partida |  | NOTA ACLARATORIA GENERAL 5 | 1 | 0 | 0
|  |  | 00 | 1 | 0 | 0
01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS | 1 | 28321.27 | 28321.27
0MT010CABB | Partida | PA | RETIRADA MANUAL MOBILIARIO | 1 | 1953.49 | 1953.49
0MT011CABB | Partida | PA | RETIRADA MANUAL CAJAS FUERTE | 1 | 1374.02 | 1374.02
E70024 | Partida | m² | COLOCACIÓN PLADUR PROTECTOR OBRAS | 214.1 | 16.67 | 3569.05
U1336 | Partida | u | PUERTA PROVISIONAL ACCESO OBRA | 4 | 99.47 | 397.88
0CF020 | Partida | PA | PROTECCIÓN DE ELEMENTOS Y CARPINTERÍAS | 1 | 396.94 | 396.94
0CS010 | Partida | m² | PROTECCIÓN DE SUELOS | 300 | 1.81 | 543
DLC010 | Partida | Ud | DESMONTAJE DE CARP. EXT. C/ RECUP | 1 | 239.97 | 239.97
DFF011 | Partida | m² | APERTURA DE HUECO EN FACHADA | 6.2 | 41.33 | 256.25
DLP210 | Partida | m² | LEVANTADO DE PUERTA INTERIOR | 4.4 | 4.04 | 17.78
DFF011C | Partida | m² | APERTURA DE HUECO EN FÁBRICA | 9.2 | 47.18 | 434.06
01.05.02 | Partida | m² | DESMONTAJE DE CARPINTERÍA ACRISTALADA | 8.48 | 4.75 | 40.28
DPT020 | Partida | m² | DERRIBO DE DIVISIONES INTERIORES | 767.89 | 5.45 | 4185
DPT021 | Partida | m² | APERTURA HUECO EN TABIQUERÍA INTERIOR | 2.1 | 7.06 | 14.83
DRS010 | Partida | m² | DEMOLICIÓN PAVIMENTO INTERIOR | 914 | 5.77 | 5273.78
DRA010 | Partida | m² | DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTO | 23.58 | 6.91 | 162.94
DMC010 | Partida | m | CORTE DE PAVIMENTO | 1 | 4.62 | 4.62
DIC010 | Partida | Ud | DESMONTAJE DE RADIADOR C/RECUP. | 2 | 35.35 | 70.7
DPI020B | Partida | PA | DESMONTAJE DE INSTALACIONES EN INTERIOR | 1 | 5609.18 | 5609.18
0XM030 | Partida | Ud | MONTAJE Y DESMONTAJE DE MONTACARGAS | 1 | 718.6 | 718.6
0XM010 | Partida | Ud | ALQUILER MENSUAL DE MONTACARGAS | 5 | 611.78 | 3058.9
|  |  | 01 | 1 | 28321.27 | 28321.27
03 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA Y PARTICIONES | 1 | 47182.66 | 47182.66
NOTAALB | Partida |  | NOTA PREVIA PARTICIONES | 0 | 0 | 0
EAV010C | Partida | kg | PERFILES ACERO LAMINADO C/ UNIONES SOLDADAS | 1522.94 | 4.18 | 6365.89
FBY050P70 | Partida | m² | TABIQUE YESO LAMINADO DOBLE PLACA P70 | 260.02 | 43.07 | 11199.06
FBY050P70SM | Partida | m² | TABIQUE YESO LAMINADO DOBLE PLACA P70 SOBRE MAMPARAS | 44.61 | 56.83 | 2535.19
FBY050EI120 | Partida | m² | TABIQUE YESO LAMINADO EI120 | 68.38 | 59.34 | 4057.67
RRY070482P | Partida | m² | TRASDOSADO AUTOPORTANTE ARRIOSTRADO DOBLE PLACA P48 | 628.4 | 27.31 | 17161.6
E07BAT111 | Partida | m² | FABRICA BLOQUE RECTIFICADO SAMPEDRO ECOrec® 30x19,9x19 cm | 19.12 | 22.61 | 432.3
AD01.02 | Partida | m² | INCREMENTO PLACA ANTIHUMEDAD | 214.34 | 2.66 | 570.14
FSP010VTC | Partida | PA | RECONSTRUCCIÓN DE FACHADA | 2 | 523.22 | 1046.44
02.09 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA A GREMIOS | 1 | 2088.01 | 2088.01
02.10 | Partida | PA | APERTURA Y TAPADO DE ROZAS EN COMPRESORA | 1 | 1726.36 | 1726.36
|  |  | 03 | 1 | 47182.66 | 47182.66
04 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 18643.8 | 18643.8
RAC012 | Partida | m² | ALICATADO GRES PORCELÁNICO 30x60cm | 161.31 | 40.16 | 6478.21
RRY07048MEL | Partida | m² | PANELADO AUTOPORTANTE DE MELAMINA | 83.6 | 30.56 | 2554.82
RDM010MEL | Partida | m² | REVESTIMIENTO TABLERO MELAMINA | 96.2 | 30.52 | 2936.02
RDE020 | Partida | m² | REVESTIMIENTO ALUMINIO PLATA MATE | 4.4 | 32.3 | 142.12
04.03 | Partida | m² | GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO | 50 | 11.31 | 565.5
RPE012 | Partida | m² | ENFOSADO DE CEMENTO MAESTREADO | 29.5 | 14.59 | 430.41
FJI022N | Partida | m² | AJARDINAMIENTO VERTICAL NATURAL PRESERVADO | 13.9 | 295 | 4100.5
RDM010MAD | Partida | m² | REVESTIMIENTO LISTONES DE MADERA | 15.64 | 91.83 | 1436.22
|  |  | 04 | 1 | 18643.8 | 18643.8
05 | Capítulo |  | TECHOS | 1 | 13518.91 | 13518.91
RTC018 | Partida | m² | FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO | 346.9 | 22.17 | 7690.77
RTC018EI90 | Partida | m² | FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO EI90 | 15 | 59.67 | 895.05
INC.PH1 | Partida | m² | INCREMENTO PLACA ANTIHUMEDAD EN FALSO TECHO | 45 | 2.66 | 119.7
RTD010C | Partida | m | TABICA / CORTINERO EN FALSO TECHO h=30cm | 25.35 | 25.21 | 639.07
RTD010B | Partida | m | TABICA / CORTINERO EN FALSO TECHO h=40cm | 55.7 | 30.76 | 1713.33
RPG011 | Partida | m² | REGULARIZACIÓN DE TECHO | 531.6 | 3.13 | 1663.91
RDM010MAD | Partida | m² | REVESTIMIENTO LISTONES DE MADERA | 8.68 | 91.83 | 797.08
|  |  | 05 | 1 | 13518.91 | 13518.91
06 | Capítulo |  | PAVIMENTOS | 1 | 61645.26 | 61645.26
RSB015 | Partida | m² | BASE DE HORMIGÓN CON ARCILLA EXPANDIDA | 45.04 | 24.68 | 1111.59
RSB010 | Partida | m² | RECRECIDO MORTERO DE CEMENTO C/ MALLAZO | 19.45 | 17.85 | 347.18
RSB0105 | Partida | m² | BASE DE MORTERO DE CEMENTO | 11.4 | 12.51 | 142.61
QUG010 | Partida | m² | TABIQUE ALIGERADO SOPORTE RAMPA | 9.94 | 28.29 | 281.2
PES001 | Partida | m² | RECRECIDO CON POLIESTIRENO | 19.45 | 19.08 | 371.11
EHE010 | Partida | m² | ESCALERA DE HORMIGÓN CON PELDAÑOS | 1.02 | 204.29 | 208.38
RSA020PN | Partida | m² | CAPA FINA DE NIVELACIÓN | 1062.5 | 7.1 | 7543.75
EHW001C | Partida | Ud | ANCLAJE QUÍMICO | 11 | 9.11 | 100.21
RSS031NTG | Partida | m² | REVESTIMIENTO SUELO VINÍLICO | 1062.5 | 45.28 | 48110
RSG010CABB | Partida | m² | SOLADO GRES PORCELÁNICO GLOCAL CLEAR GC01 | 38.05 | 39.88 | 1517.43
RETMAMP001 | Partida | m | RETENIDA ARRANQUE MAMPARAS | 7.65 | 55.69 | 426.03
RSM050 | Partida | m | RODAPIE MADERA | 259.75 | 5.72 | 1485.77
|  |  | 06 | 1 | 61645.26 | 61645.26
07 | Capítulo |  | CARPINTERIA Y HERRERÍA | 1 | 67067.18 | 67067.18
07.01 | Capítulo |  | MAMPARAS | 1 | 57135.11 | 57135.11
FOA010RS | Partida | m² | MAMPARA DE VIDRIO LAMINAR SIMPLE | 248.1 | 146.89 | 36443.41
FOA010R | Partida | m² | MAMPARA DE VIDRIO LAMINAR DOBLE | 64.83 | 189.06 | 12256.76
FOA010PV2 | Partida | u | PUERTA MAMP. VIDRIO TEMPLADO 1020x2200mm | 8 | 222.51 | 1780.08
FOA010PV2B | Partida | u | PUERTA MAMP. VIDRIO TEMPLADO 1020x2600mm | 10 | 253.11 | 2531.1
FOA010PV1A | Partida | u | PUERTA MAMP. VIDRIO LAMINAR DOBLE 1020x2200mm | 3 | 543.49 | 1630.47
FOA010PV1B | Partida | u | PUERTA MAMP. VIDRIO LAMINAR DOBLE 1120x2200mm | 1 | 584.29 | 584.29
FOA010MEP90 | Partida | Ud | MÓDULO TÉCNICO DE ELECTRIFICACIÓN | 20 | 95.45 | 1909
|  |  | 07.01 | 1 | 57135.11 | 57135.11
07.02 | Capítulo |  | CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA | 1 | 4810.26 | 4810.26
LPM010P1 | Partida | Ud | PUERTA INTERIOR ABATIBLE 1 HOJA 840x2110mm | 2 | 321.56 | 643.12
LPM010P2 | Partida | Ud | PUERTA INTERIOR ABATIBLE 1 HOJA 940x2110mm | 4 | 331.86 | 1327.44
LPM010P3 | Partida | Ud | PUERTA INTERIOR ABATIBLE 1 HOJA 840x2200mm | 1 | 337.98 | 337.98
LPM021EP2 | Partida | Ud | PUERTA INTERIOR CORREDERA PASO 100 cm | 1 | 630.9 | 630.9
LPM010PANEL | Partida | Ud | ADECUACIÓN DE CARPINTERÍAS PARA PANELADOS | 4 | 41.06 | 164.24
SVC0102SUP | Partida | m2 | CABINA TABLERO FENÓLICO HPL | 11.4 | 149.7 | 1706.58
|  |  | 07.02 | 1 | 4810.26 | 4810.26
07.03 | Capítulo |  | PUERTAS ESPECIALES Y CORTAFUEGOS | 1 | 4073.37 | 4073.37
LFA010 | Partida | Ud | PUERTA CORTAFUEGOS EI120 1H | 1 | 644.84 | 644.84
LFA0102H1 | Partida | Ud | PUERTA CORTAFUEGOS EI60 2H | 2 | 1253.02 | 2506.04
LFA011 | Partida | Ud | PUERTA CORTAFUEGOS EI60 1H | 1 | 636.23 | 636.23
LRA020 | Partida | Ud | PUERTA REGISTRO CORTAFUEGOS EI60 | 1 | 286.26 | 286.26
|  |  | 07.03 | 1 | 4073.37 | 4073.37
07.04 | Capítulo |  | CERRAJERÍA Y HERRERÍA | 1 | 1048.44 | 1048.44
FDD160A | Partida | m | PASAMANOS DOBLE ACERO INOXIDABLE | 12 | 87.37 | 1048.44
|  |  | 07.04 | 1 | 1048.44 | 1048.44
|  |  | 07 | 1 | 67067.18 | 67067.18
08 | Capítulo |  | AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES | 1 | 16521.05 | 16521.05
NAO030 | Partida | m² | AISLAMIENTO LANA MINERAL ENTRE MONTANTES e=50mm | 557.11 | 5.46 | 3041.82
NBT010 | Partida | m² | AISLAMIENTO LANA MINERAL SOBRE FALSO TECHO e=48mm | 361.9 | 6.22 | 2251.02
IOU030 | Partida | m | SELLADO INTUMESCENTE JUNTA ENTRE EDIFICIOS | 8.2 | 68.88 | 564.82
NIO040 | Partida | Ud | SELLADO IMPERMEABILIZANTE EN JUNTA DE FACHADA | 2 | 31.27 | 62.54
08.01 | Partida | u | ESTUDIO CÁLCULO RUIDO | 1 | 2600.85 | 2600.85
08.02 | Partida | pa | MEDIDAS CORRECTORAS AISLAMIENTO ACÚSTICO | 1 | 8000 | 8000
|  |  | 08 | 1 | 16521.05 | 16521.05
09 | Capítulo |  | PINTURA | 1 | 12417.23 | 12417.23
RIP030 | Partida | m² | PINTURA PLÁSTICA INTERIORES | 1617.85 | 6.83 | 11049.92
RNE010 | Partida | m² | ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO | 56.9 | 24.03 | 1367.31
|  |  | 09 | 1 | 12417.23 | 12417.23
IFS | Capítulo |  | INST-FONTANERÍA Y SANEAMIENTO | 1 | 11119.69 | 11119.69
IISKLA | Capítulo |  | FONTANERÍA | 1 | 2434.49 | 2434.49
IF.NCOEO | Partida | m | TUB.POLIPROPILENO SDR-6 40x6,7mm | 5 | 15.51 | 77.55
IF.BIBHI | Partida | m | TUB.POLIPROPILENO SDR-6 32x5,4mm | 16 | 12.67 | 202.72
IF.KJHH | Partida | m | TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm | 30 | 12.5 | 375
IF.BFWBWB | Partida | m | TUB.POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm | 15 | 11.97 | 179.55
IF.ONQO | Partida | UD | INSTALACIÓN DE FONTANERIA ASEO 1 | 1 | 266.63 | 266.63
IF.ONQO2 | Partida | UD | INSTALACIÓN DE FONTANERIA ASEO 2 | 1 | 398.74 | 398.74
IF.ONQO23 | Partida | UD | INSTALACIÓN DE FONTANERIA ASEO 3 | 1 | 422.86 | 422.86
IFI012OF | Partida | Ud | INSTALACIÓN INTERIOR COCINA | 1 | 276.56 | 276.56
IF.ONQO24 | Partida | UD | INSTALACIÓN DE FONTANERIA LIMPIEZA | 1 | 234.88 | 234.88
|  |  | IISKLA | 1 | 2434.49 | 2434.49
IIOSP | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 866.67 | 866.67
IS.GRBW | Partida | ud | DESAGÜE INODORO ø110 | 6 | 56.5 | 339
IS.T3B | Partida | ud | DESAGÜE LAVABO ø50 | 6 | 32.82 | 196.92
IS.GRTG | Partida | ud | PUNTO DESAGUE APARATO ø50 | 7 | 47.25 | 330.75
|  |  | IIOSP | 1 | 866.67 | 866.67
IIAPAR | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS | 1 | 7818.53 | 7818.53
SAI010 | Partida | Ud | INODORO CON TANQUE BAJO | 3 | 376.02 | 1128.06
SPI022 | Partida | Ud | INODORO SUSPENDIDO ADAPTADO | 1 | 697.57 | 697.57
SPL010 | Partida | Ud | LAVABO SUSPENDIDO ADAPTADO | 1 | 514.34 | 514.34
SAU010 | Partida | Ud | URINARIO DE PORCELANA SANITARIA | 3 | 393.45 | 1180.35
SAL010 | Partida | Ud | LAVABO SOBRE ENCIMERA | 4 | 600.27 | 2401.08
SCF010 | Partida | Ud | FREGADERO INOX | 1 | 207.41 | 207.41
E22TT020 | Partida | u | TERMO ELÉCTRICO ACS 30-35 l | 2 | 250.31 | 500.62
12.03.05 | Partida | ud | VERTED.AC.INOX.60x60 G.PARED | 1 | 254.84 | 254.84
SAD020 | Partida | Ud | PLATO DE DUCHA | 1 | 542.3 | 542.3
SPA020AB | Partida | Ud | BARRA INOX ABATIBLE ASEO ADAPTADO | 2 | 103.03 | 206.06
SPA110 | Partida | Ud | BASTIDOR EMPOTRADO SUJECCIÓN BARRAS | 2 | 92.95 | 185.9
|  |  | IIAPAR | 1 | 7818.53 | 7818.53
|  |  | IFS | 1 | 11119.69 | 11119.69
ICL | Capítulo |  | INST CLIMATIZACION | 1 | 208907.13 | 208907.13
IC.02 | Capítulo |  | EQUIPOS | 1 | 146399.5 | 146399.5
CFM21EB122 | Partida | ud | VRV Exterior Bomba de Calor MITSUBISHI PURY-P850YSNW-A1 | 1 | 47950 | 47950
CFM21EB171 | Partida | ud | CONTROLADOR BC modelo CMB-M1016V-JA1I | 1 | 9744 | 9744
CFM21EB156 | Partida | ud | KIT REDUCTOR modelo CMY-R302S-G | 1 | 123 | 123
CFM21EB155 | Partida | ud | KIT REDUCTOR modelo CMY-R303S-G | 1 | 96 | 96
CFM21EB154 | Partida | ud | CONTROLADOR modelo CMB-M104V-KB1 | 2 | 3550 | 7100
CFM21EB152 | Partida | ud | CONTROLADOR modelo CMB-M108V-KB1 | 2 | 5370 | 10740
CFM21EB157 | Partida | ud | KIT REDUCTOR modelo CMY-R306S-G | 2 | 74 | 148
CFM21EB158 | Partida | ud | KIT REDUCTOR modelo CMY-R160-J1 | 5 | 122 | 610
CFM21EB148 | Partida | ud | KIT DISTRIBUIDOR modelo CMY-Y102SS-G2 | 2 | 119 | 238
CFM21EB138 | Partida | ud | KIT DISTRIBUIDOR modelo CMY-R201S-G | 2 | 253 | 506
CFM21EB160 | Partida | ud | VRV UNIDAD CASSETTE MITSUBISHI PLFY-P15VFM E | 6 | 1762 | 10572
CFM21EB161 | Partida | ud | VRV UNIDAD CASSETTE MITSUBISHI PLFY-P20VFM E | 3 | 1817 | 5451
CFM21EB149 | Partida | ud | VRV UNIDAD CASSETTE MITSUBISHI PLFY-P25VFM E | 3 | 1836 | 5508
CFM21EB162 | Partida | ud | VRV UNIDAD CASSETTE MITSUBISHI PLFY-P32VFM E | 10 | 1892 | 18920
CFM21EB150 | Partida | ud | VRV UNIDAD CASSETTE MITSUBISHI PLFY-P40VFM E | 2 | 2037 | 4074
CFM21EB151 | Partida | ud | VRV UNIDAD CASSETTE MITSUBISHI PLFY-P50VFM E | 2 | 2093 | 4186
CFM21EB170 | Partida | ud | VRV UNIDAD CASSETTE MITSUBISHI PLFY-M100VEM E | 2 | 2772 | 5544
CFM21EB175 | Partida | ud | VRV UNIDAD CASSETTE MITSUBISHI PLFY-M125VEM E | 2 | 3161 | 6322
IC.YTTH | Partida | UD | UNIDAD RECUPERADORA UR-3400-EC | 1 | 5630 | 5630
ICL1.01011 | Partida | UD | EXTRACTOR 300 m3/h | 1 | 427.3 | 427.3
ICL1.01012 | Partida | UD | EXTRACTOR 450 m3/h | 1 | 563.2 | 563.2
KFJHGDF | Partida | UD | REVISION OFICIAL CITY MULTI R2 | 3 | 649 | 1947
|  |  | IC.02 | 1 | 146399.5 | 146399.5
IC.04 | Capítulo |  | CONDUCTOS, SILENCIADORES | 1 | 30906.1 | 30906.1
ICL.02.02 | Partida | m | COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm | 42 | 5.88 | 246.96
ICL.02.01A | Partida | M2 | CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO climliner | 80 | 24.3 | 1944
CVTJH3539 | Partida | m | TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=100mm | 65 | 74.68 | 4854.2
CVTJH3534 | Partida | m | TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=150mm | 75 | 74.68 | 5601
CVTJH3533 | Partida | m | TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=200mm | 50 | 81.25 | 4062.5
CVTJH3536 | Partida | m | TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=250mm | 25 | 87.6 | 2190
CVTJH3535 | Partida | m | TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=300mm | 15 | 92.5 | 1387.5
CVTJH3540 | Partida | m | TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=350mm | 25 | 99.5 | 2487.5
CVHTT35H5 | Partida | m | TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=400mm | 45 | 111.4 | 5013
CVTHJ35H | Partida | m | TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=450mm | 10 | 124.6 | 1246
ICL.03.09 | Partida | ud | TUBERIA DE PVC PARA CONDENSADOS | 1 | 645 | 645
CVTUHF | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR ø100 | 10 | 20.82 | 208.2
CVTUHOI | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR ø125 | 7 | 20.82 | 145.74
CVHJYUO | Partida | m | CONDUCTO CIRCULAR ø150 | 25 | 34.98 | 874.5
|  |  | IC.04 | 1 | 30906.1 | 30906.1
IC.05 | Capítulo |  | DIFUSORES Y REJILLAS | 1 | 2303.36 | 2303.36
IC.GTRW | Partida | ud | REJILLA 225 X 125 MM | 17 | 58.66 | 997.22
IC.GTRJ | Partida | ud | REJILLA 325 X 125 MM | 2 | 69.42 | 138.84
IC.GTRP | Partida | ud | REJILLA 425 X 225 MM | 2 | 78.19 | 156.38
IC.GTRGR | Partida | ud | BOCA DE EXTRACCION 160 MM | 8 | 51.11 | 408.88
HERNB | Partida | UD | COMPUERTA CORTAFUEGOS Ø250 | 2 | 301.02 | 602.04
|  |  | IC.05 | 1 | 2303.36 | 2303.36
IC.06 | Capítulo |  | REGULACIÓN Y CONTROL | 1 | 21639 | 21639
IDVCQ | Partida | UD | TERMOSTATO | 27 | 154 | 4158
YHTDRTG | Partida | UD | CONTROL CENTRALIZADO | 5 | 2625 | 13125
IC.HYTYE | Partida | UD | AE-200 | 1 | 4356 | 4356
|  |  | IC.06 | 1 | 21639 | 21639
IC.07 | Capítulo |  | INSTALACION ELECTRICA | 1 | 7659.17 | 7659.17
IC.VFBW | Partida | ud | CONTADOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA | 1 | 375.36 | 375.36
IC.GRGRG | Partida | UD | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CUADRO CLIMATIZACION | 1 | 7283.81 | 7283.81
IC.RTBWBRT | Partida | UD | PROYECTO, TRAMITACIONES Y ORGANISMOS COMPETENTES | 1 | 0 | 0
|  |  | IC.07 | 1 | 7659.17 | 7659.17
|  |  | ICL | 1 | 208907.13 | 208907.13
IE | Capítulo |  | INST ELECTRICIDAD | 1 | 143430.49 | 143430.49
IE.01 | Capítulo | UD | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 56061.15 | 56061.15
IE.DCNQ | Partida | UD | DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES | 1 | 750.88 | 750.88
IE.NODQO | Partida | ML | BANDEJA PVC U23X 100x60 | 30 | 22.42 | 672.6
IE.VIVV | Partida | ML | BANDEJA PVC U23X 200x60 | 250 | 27.41 | 6852.5
IE.CNDCOQ | Partida | ML | BANDEJA PVC U23X 300x60 | 50 | 35.02 | 1751
IE.CNODNCO | Partida | ML | CIRCUITO 2x2,5+T 0,6/1KV | 980 | 6.31 | 6183.8
IE.CJDBQ | Partida | ML | CIRCUITO 2x4+T 0,6/1KV | 840 | 6.91 | 5804.4
IE.NCDNO | Partida | ML | CIRCUITO 2x6+T 0,6/1KV | 40 | 7.77 | 310.8
IE.NCDNQO | Partida | ML | CIRCUITO 4x4+T 0,6/1KV | 75 | 10.58 | 793.5
IE.NCDNCQ | Partida | ML | CIRCUITO 4x6+T 0,6/1KV | 25 | 17.48 | 437
IE.NCDQON | Partida | ML | CIRCUITO 4x35+T 0,6/1KV | 40 | 41.75 | 1670
IE19.02.01.19 | Partida | ML | CIRCUITO 4x50+T 0,6/1KV | 45 | 41.69 | 1876.05
IE.JOCJN | Partida | UD | DETECTOR DE PRESENCIA | 10 | 85.15 | 851.5
IE.CBOCQ | Partida | UD | PUNTO DE LUZ | 362 | 22.36 | 8094.32
IE.CNDONC | Partida | UD | PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA | 39 | 22.36 | 872.04
IE.CNDNCDQO | Partida | UD | PUNTO INTERRUPTOR ENCENDIDO | 22 | 32.87 | 723.14
IE.NCONCOQQ | Partida | UD | PUNTO PULSADOR ENCENDIDO | 2 | 43.38 | 86.76
IE.CNODNOQ | Partida | Ud. | BASE ENCHUFE F+N+T 16A | 43 | 31.29 | 1345.47
IE.CNDONOQ | Partida | ud | BASE ENCHUFE F+N+T 16A CON TAPA | 8 | 48.13 | 385.04
IE.NCOO | Partida | ud | TOMA DE CORRIENTE 10/16A | 231 | 42.95 | 9921.45
IE.NCODN | Partida | UD | PUESTO DE TRABAJO | 45 | 148.42 | 6678.9
IE.NCODNCOQ | Partida | UD | PROYECTO, TRAMITACIONES Y ORGANISMOS COMPETENTES | 1 | 0 | 0
|  |  | IE.01 | 1 | 56061.15 | 56061.15
IE.02 | Capítulo | UD | CUADROS ELÉCTRICOS | 1 | 5600.94 | 5600.94
IEFREWBVWR | Partida | UD | ADECUACION CUADRO EXISTENTE | 1 | 480.6 | 480.6
IE.VNDVN | Partida | UD | CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN | 1 | 3124.4 | 3124.4
IE.NVOFNVW | Partida | UD | CUADRO SALA PRENSA | 1 | 484.4 | 484.4
IE.VNOV | Partida | UD | CUADRO SAI | 1 | 1511.54 | 1511.54
|  |  | IE.02 | 1 | 5600.94 | 5600.94
IE.03 | Capítulo | UD | EQUIPOS | 1 | 13674.79 | 13674.79
IE.FRWVW | Partida | UD | BATERÍA AUTOMÁTICA CONDENSADORES | 1 | 2977.71 | 2977.71
IE.VFRVW | Partida | UD | SAI 20 KVA | 1 | 10697.08 | 10697.08
|  |  | IE.03 | 1 | 13674.79 | 13674.79
IE.04 | Capítulo | UD | LUMINARIAS | 1 | 39797.11 | 39797.11
01820-0C93 | Partida | u | NEXIA 01820-0C93 HUT L DW 210MM 21W 830 BL | 10 | 34.59 | 345.9
06711-0C62 | Partida | u | NEXIA 06711-0C62 BCN 90_AIR 260MM 12W 3000 | 1 | 201.57 | 201.57
06711-0C642 | Partida | u | NEXIA 06711-0C64 BCN 90_AIR 260MM 25W 3000 | 1 | 206.49 | 206.49
16132-0EH | Partida | u | NEXIA 16132-0EH LED INFINITY AIR 573MM 300 | 1 | 199.98 | 199.98
16134-0EH | Partida | u | NEXIA 16134-0EH INF. AIR MICRO 47,6W 3000 | 32 | 235.65 | 7540.8
MGTRACK01 | Partida | u | MG TRACK SPOT NEGRO 15W 3000K 18º CRI90 | 1 | 97.2 | 97.2
MGTRACK02 | Partida | u | MG TRACK SPOT NEGRO 15W 3000K 36º CRI90 | 31 | 97.2 | 3013.2
25113-1E90 | Partida | u | NEXIA 25113-1E90 48V OPAL 303 MM 10W 630LM | 27 | 113.4 | 3061.8
LINDOT01 | Partida | u | LINEAL DOT MAGN NEGRO 3000K 36º 904LM | 44 | 81.52 | 3586.88
25212-1E90 | Partida | u | NEXIA 25212-1E90 BALL 3000K 120° 320LM NEG | 24 | 100.05 | 2401.2
TRKPLF01 | Partida | u | 48 TRACK PLAFÓN Ø500-L300m NG 30W 930 110º | 9 | 414.05 | 3726.45
31330-EEE1 | Partida | u | NEXIA 31330-EEE1 TIRES M3 SILK GREY 12W 30 | 3 | 267.71 | 803.13
CRRSUP01 | Partida | u | CARRIL DE SUPERFICIE MAGNÉTICO 15A 300CM NEGRO | 23 | 293.46 | 6749.58
25952-MG | Partida | u | UNIÓN 25952- MG_TRACK | 15 | 9.15 | 137.25
25957E | Partida | u | NEXIA 25957E- 48V TRACK ALIMENTADOR NG EVO | 13 | 63 | 819
25958E | Partida | u | NEXIA 25958E- 48V TRACK UNION DE CONTACTO | 11 | 32.4 | 356.4
MGTRACK03 | Partida | u | TAPA FINAL CON AGUJERO MG_TRACK | 11 | 21.15 | 232.65
MGTRACK04 | Partida | u | TAPA FINAL SIN AGUJERO MG_TRACK | 11 | 17.99 | 197.89
25969-1 | Partida | u | NEXIA 25969-1 BARRA TELESCOPICA RIGIDA NEG | 82 | 39.31 | 3223.42
CONV220-240V | Partida | u | CONVERTIDOR 220-240V 250W 48V IP20 | 12 | 58.27 | 699.24
CRRSUP02 | Partida | u | CARRIL DE SUPERFICIE MAGNETICO 15A 200C | 8 | 181.01 | 1448.08
25959E | Partida | u | NEXIA 25959E- 48V TRACK UNION L | 4 | 108 | 432
25953-1 | Partida | u | NEXIA 25953-1 48V TRACK CODO CARRIL SUP. N | 4 | 79.25 | 317
|  |  | IE.04 | 1 | 39797.11 | 39797.11
I5.07 | Capítulo | UD | RED DE TIERRAS | 1 | 306.43 | 306.43
IE.BRTB | Partida | UD | CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL LOCALES HÚMEDOS | 6 | 38.44 | 230.64
IE.TBBR | Partida | UD | LÍNEA DE TIERRA HASTA CUADRO ó CT | 1 | 75.79 | 75.79
|  |  | I5.07 | 1 | 306.43 | 306.43
IE.10 | Capítulo | UD | TELECOMUNICACIONES | 1 | 8937.9 | 8937.9
IE.JOVVN | Partida | UD | PUNTO DE DATOS | 90 | 99.31 | 8937.9
|  |  | IE.10 | 1 | 8937.9 | 8937.9
IE.11 | Capítulo | UD | MEGAFONIA | 1 | 19052.17 | 19052.17
PC-1869ENF00 | Partida | Ud | DIFUSOR 5" 6W 100V EN5424 BLANCO RAL9016 | 28 | 45.61 | 1277.08
CV-40W | Partida | Ud | ATENUADOR 40W 100V 2/4HILOS COLOR BLANCO | 22 | 56.16 | 1235.52
M-420W | Partida | Ud | MARCO ATENUADORAS SERIE CV COLOR BLANCO | 22 | 7.5 | 165
A-226FEN | Partida | Ud | DIFUSOR 6,5"30W100V 2VIAS BLANCO EN54-24 | 4 | 206.23 | 824.92
PM-4E | Partida | Ud | PREAMPLIFICADOR PARA EMPOTRAR 4 ENTRADAS | 2 | 389.5 | 779
VM-3240VA | Partida | Ud | AMPLIFICADOR 240W V.A. | 1 | 2304.09 | 2304.09
MM-ITC | Partida | Ud | MODULO MUSICAL CD/MP3 TUNER USB 1u. | 1 | 518.6 | 518.6
VM-3240E | Partida | Ud | EXTENSION AMPLIFICADOR 240W V.A. | 1 | 1997.7 | 1997.7
RM-200M S | Partida | Ud | PUPITRE MIC.10 ZONAS/MENS. VM | 1 | 643.89 | 643.89
AD-246ER | Partida | Ud | FUENTE DE ALIMENTACION 24VDC 600mA. | 1 | 111.29 | 111.29
VX-2000DS | Partida | Ud | CONMUTADOR ALIMENTACION DE EMERGENCIA | 1 | 1141.95 | 1141.95
LC-X1265PG | Partida | Ud | BATERIA 12VDC 65Ah. EN54 Panasonic | 2 | 351.72 | 703.44
MSE-0082 | Partida | Ud | GRABACION DE MENSAJES | 1 | 159.08 | 159.08
Z-45BAT | Partida | Ud | MODULO DESCONEXION BATERIAS | 1 | 196.26 | 196.26
AR-18K | Partida | Ud | ARMARIO RACK 18u.19"600x800 4VEN+4RUEDAS MONTADO | 1 | 1730.5 | 1730.5
S-AT1H | Partida | Ud | PUESTA EN MARCHA | 1 | 470.56 | 470.56
KB-10F | Partida | Ud | CONJUNTO SEÑALIZACION BAÑOS MINUSVALIDOS | 1 | 274 | 274
CC-40F | Partida | Ud | CENTRAL MINI SEÑALIZACION LLAM. 4 BAÑOS | 1 | 334 | 334
KB-BAT | Partida | Ud | KIT BATERÍA PARA BAÑOS ASISTIDOS | 1 | 244.4 | 244.4
19.02.05.06.5 | Partida | ud | CANALIZACIÓN Y CABLEADO | 1 | 3081.85 | 3081.85
S-AT2D | Partida | Ud | ASISTENCIA EN OBRA | 1 | 698.88 | 698.88
S-CE | Partida | Ud | CONFIGURACION EQUIPOS S/ESPECIFICACIONES | 1 | 160.16 | 160.16
|  |  | IE.11 | 1 | 19052.17 | 19052.17
|  |  | IE | 1 | 143430.49 | 143430.49
IPCI | Capítulo |  | INST PCI | 1 | 11857.33 | 11857.33
IPCI.02 | Capítulo |  | EXTINTORES | 1 | 1279.09 | 1279.09
IPCI.EFGGV | Partida | ud | EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC | 10 | 52.17 | 521.7
IPCI.GRTBRBV | Partida | ud | EXTINTOR PORTÁTIL CO2 | 1 | 95.96 | 95.96
IPCI.RVRQE | Partida | ud | ARMARIO EXTINTOR | 11 | 60.13 | 661.43
|  |  | IPCI.02 | 1 | 1279.09 | 1279.09
IPCI.03 | Capítulo |  | DETECCIÓN Y ALARMA | 1 | 9277.7 | 9277.7
IPCI.EQVVQ | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA | 1 | 1080.92 | 1080.92
IPCI.DQCV | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO | 61 | 85.14 | 5193.54
IPCI.GRG | Partida | ud | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO | 2 | 81.75 | 163.5
IPCI.GVWWQ | Partida | ud | SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR | 2 | 129.57 | 259.14
IPCI.RGREG | Partida | ud | SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR | 1 | 175.53 | 175.53
IPCI.RGQG | Partida | ud | PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE | 2 | 70.73 | 141.46
IPCI.REQG | Partida | ud | MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES | 1 | 93.54 | 93.54
IPCI.IIBI | Partida | ud | MÓDULO DE MANIOBRAS 2 SALIDAS | 1 | 96.03 | 96.03
IPCI.OJFOEIJ | Partida | ud | MÓDULO AISLADOR | 3 | 68.23 | 204.69
IPCI.VIEI | Partida | UD | CABLEADO Y CANALIZACIÓN SIST. DETECCIÓN INCENDIOS | 1 | 1869.35 | 1869.35
|  |  | IPCI.03 | 1 | 9277.7 | 9277.7
IPCI.04 | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN | 1 | 471.58 | 471.58
IPCI.BBIQ | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMNISCENTE | 38 | 12.41 | 471.58
|  |  | IPCI.04 | 1 | 471.58 | 471.58
IPCI.05 | Capítulo |  | PROTECCIÓN Y SELLADOS | 1 | 828.96 | 828.96
IPCI.VDVV | Partida | m | ANILLO INTUMESCENTE | 4 | 33.24 | 132.96
IPCI.VVW | Partida | dm2 | SELLADO PASO INSTALACIONES C/ PASTA INTUMESCENTE | 300 | 2.32 | 696
IPCI.IBQIQ | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACION PCI | 1 | 0 | 0
|  |  | IPCI.05 | 1 | 828.96 | 828.96
|  |  | IPCI | 1 | 11857.33 | 11857.33
14 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 1 | 5776 | 5776
14.01 | Capítulo |  | C.C.T.V. | 1 | 1334.54 | 1334.54
14.01.01 | Partida | ud | PREINSTALACIÓN | 1 | 1334.54 | 1334.54
|  |  | 14.01 | 1 | 1334.54 | 1334.54
14.02 | Capítulo |  | ANTIINTRUSION | 1 | 4441.46 | 4441.46
14.02.01 | Partida | ud | PREINSTALACION ELECTRICA SISTEMAS DE PROTECCION | 1 | 4441.46 | 4441.46
|  |  | 14.02 | 1 | 4441.46 | 4441.46
|  |  | 14 | 1 | 5776 | 5776
16 | Capítulo |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | 1 | 40133.43 | 40133.43
16.01 | Capítulo |  | ARMARIOS OFICINA Y COCINA | 1 | 25952.34 | 25952.34
ARM010MEL | Partida | m² | ARMARIO EMPOTRADO DE MELAMINA | 142.46 | 167.48 | 23859.2
SCM020 | Partida | Ud | MOBILIARIO COMPLETO DE COCINA | 1 | 1719.35 | 1719.35
SNP010 | Partida | Ud | ENCIMERA DE PIEDA NATURAL | 1 | 373.79 | 373.79
|  |  | 16.01 | 1 | 25952.34 | 25952.34
16.02 | Capítulo |  | ACCESORIOS Y MOBILIARIO CUARTOS HÚMEDOS | 1 | 2626.41 | 2626.41
SMA050 | Partida | Ud | COLGADOR PARA ASEO | 4 | 25.43 | 101.72
SMD010 | Partida | Ud | DOSIFICADOR MURAL DE JABÓN LÍQUIDO | 4 | 44.01 | 176.04
RVE010CH1 | Partida | Ud | ESPEJO LAVABO 2,60x1,20 m | 1 | 203.65 | 203.65
RVE010CH2 | Partida | Ud | ESPEJO LAVABO 1,50x1,20 m | 1 | 129.61 | 129.61
RVE010CH3 | Partida | Ud | ESPEJO LAVABO 1,00x1,20 m | 2 | 102.16 | 204.32
SME010 | Partida | Ud | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO | 5 | 58.6 | 293
SMH010 | Partida | Ud | PAPELERA HIGIÉNICA | 4 | 41.74 | 166.96
SMB010 | Partida | Ud | SECADOR DE MANOS | 4 | 284.57 | 1138.28
SVB020 | Partida | Ud | BANCO DE FENÓLICO CON PERCHERO | 1 | 212.83 | 212.83
|  |  | 16.02 | 1 | 2626.41 | 2626.41
16.03 | Capítulo |  | SEÑALETICA | 1 | 7038.39 | 7038.39
16.03A | Capítulo |  | SEÑALITICA DE IDENTIFIACION | 1 | 5563.32 | 5563.32
28.01.01 | Partida | ud | IDENTIFICACIÓN LOCAL ESPECIAL PIE | 6 | 59.58 | 357.48
28.01.02 | Partida | ud | IDENTIFICACION DE PUERTAS NOMINATIVAS PPN | 8 | 41.63 | 333.04
28.01.03 | Partida | ud | IDENTIFIACION LOCALES TÉNCICOS, ACCESOS, SANITARIOS PLT | 14 | 35.29 | 494.06
28.01.05 | Partida | ud | IDENTIFICACION DE SOBRE MESA SM | 38 | 115.23 | 4378.74
|  |  | 16.03A | 1 | 5563.32 | 5563.32
16.03B | Capítulo |  | DIRECTORIOS | 1 | 1375.48 | 1375.48
28.02.01 | Partida | ud | DIRECTORIO GENERAL DGE | 1 | 1375.48 | 1375.48
|  |  | 16.03B | 1 | 1375.48 | 1375.48
16.03C | Capítulo |  | SEÑALITICA DE ORIENTACION | 1 | 99.59 | 99.59
28.03.01 | Partida | ud | BALIZAJE DE ORIENTACION | 1 | 99.59 | 99.59
|  |  | 16.03C | 1 | 99.59 | 99.59
|  |  | 16.03 | 1 | 7038.39 | 7038.39
16.04 | Capítulo |  | PROTECCIONES SOLARES Y TEXTILES | 1 | 4516.29 | 4516.29
LSE0101CABB | Partida | Ud | ESTOR ENRROLLABLE MOTORIZADO T1 | 2 | 363.84 | 727.68
LSE0102CABB | Partida | Ud | ESTOR ENRROLLABLE MOTORIZADO T2 | 4 | 414.79 | 1659.16
LSE0103CABB | Partida | Ud | ESTOR ENRROLLABLE MOTORIZADO T3 | 2 | 420.07 | 840.14
LSE0104CABB | Partida | Ud | ESTOR ENRROLLABLE MOTORIZADO T4 | 3 | 429.77 | 1289.31
|  |  | 16.04 | 1 | 4516.29 | 4516.29
|  |  | 16 | 1 | 40133.43 | 40133.43
18 | Capítulo |  | AYUDAS Y TRABAJOS ENTRE FASES DE OBRA | 1 | 7820.76 | 7820.76
20.01 | Capítulo |  | NOTAS ACLARATORIAS | 1 | 0 | 0
20.01.01 | Partida | u | NOTA ACLARATORIA | 0 | 0 | 0
|  |  | 20.01 | 1 | 0 | 0
20.03 | Capítulo |  | AYUDAS Y TRABAJOS EN FASE 2 | 1 | 3910.29 | 3910.29
20.02.02 | Partida | ud | PUESTO DE TRABAJO | 14 | 176.94 | 2477.16
20.02.03 | Partida | Ud | CAJEADO DE SUELO Y RESTABLECIMIENTO POSTERIOR | 14 | 31.77 | 444.78
20.02.05 | Partida | PA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELECO e ILUMINACIÓN PROVISIONAL | 1 | 988.35 | 988.35
|  |  | 20.03 | 1 | 3910.29 | 3910.29
20.04 | Capítulo |  | AYUDAS Y TRABAJOS EN FASE 3 | 1 | 282.24 | 282.24
20.02.01 | Partida | Ud | TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 14 | 20.16 | 282.24
|  |  | 20.04 | 1 | 282.24 | 282.24
20.05 | Capítulo |  | AYUDAS Y TRABAJOS EN FASE 4 | 1 | 1318.2 | 1318.2
20.02.01 | Partida | Ud | TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 14 | 20.16 | 282.24
20.02.04 | Partida | Ud | RECOGIDA Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO | 14 | 48.5 | 679
20.02.06 | Partida | PA | DESMONTAJE INSTALACIONES PROVISIONALES | 1 | 356.96 | 356.96
|  |  | 20.05 | 1 | 1318.2 | 1318.2
20.08 | Capítulo |  | LIMPIEZAS DE OBRA | 1 | 2310.03 | 2310.03
HYL010 | Partida | Ud | LIMPIEZA PERIÓDICA DE OBRA | 1 | 697.61 | 697.61
HYL020 | Partida | Ud | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1 | 1612.42 | 1612.42
|  |  | 20.08 | 1 | 2310.03 | 2310.03
|  |  | 18 | 1 | 7820.76 | 7820.76
CC | Capítulo |  | PLAN DE CONTROL DE CALIDAD | 1 | 888.31 | 888.31
NCC01 | Partida | u | NOTA ACLARATORIA CONTROL DE CALIDAD | 1 | 0 | 0
XNR010 | Partida | u | ENSAYO MEDICIÓN ACÚSTICA | 1 | 888.31 | 888.31
|  |  | CC | 1 | 888.31 | 888.31
SS | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 9112.89 | 9112.89
SS01 | Capítulo |  | NOTA ACLARATORIA | 1 | 0 | 0
E0816 | Partida |  | NOTA | 1 | 0 | 0
|  |  | SS01 | 1 | 0 | 0
SS02 | Capítulo |  | INSTALACIONES DE BIENESTAR | 1 | 2511.16 | 2511.16
D41GG300 | Partida | Ud | CUADRO GENERAL INT .DIF. 300 mA | 1 | 1037.82 | 1037.82
LOCHIG01 | Partida | u | ADAPTACIÓN DE LOCALES | 1 | 800 | 800
E28BM010 | Partida | ud | PERCHA PARA DUCHA O ASEO | 10 | 2.58 | 25.8
E28BM020 | Partida | ud | PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR | 3 | 4.42 | 13.26
E28BM030 | Partida | ud | ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS | 3 | 9.71 | 29.13
E28PE010 | Partida | ud | LÁMPARA PORTATIL MANO | 5 | 1.33 | 6.65
E28BM040 | Partida | ud | JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO | 3 | 3.73 | 11.19
E28BM045 | Partida | ud | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | 3 | 4.95 | 14.85
E28BM060 | Partida | ud | HORNO MICROONDAS | 1 | 15.12 | 15.12
E28BM070 | Partida | ud | TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL | 15 | 19.9 | 298.5
E28BM080 | Partida | ud | MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS | 1 | 16.03 | 16.03
E28BM090 | Partida | ud | BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS | 3 | 16.81 | 50.43
E28BM100 | Partida | ud | DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS | 2 | 12.87 | 25.74
E28BM110 | Partida | ud | BOTIQUÍN DE URGENCIA | 2 | 28.6 | 57.2
E28BM120 | Partida | ud | REPOSICIÓN BOTIQUÍN | 4 | 19.02 | 76.08
E28BM160 | Partida | ud | CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W. | 1 | 33.36 | 33.36
|  |  | SS02 | 1 | 2511.16 | 2511.16
SS03 | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN | 1 | 2356.41 | 2356.41
E28EB010 | Partida | m. | CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. | 100 | 1.17 | 117
E28EB050 | Partida | ud | BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE | 2 | 12.5 | 25
D41CA260 | Partida | Ud | CARTEL COMBINADO 100X70 CM. | 6 | 17.06 | 102.36
E28ES060 | Partida | ud | PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. | 2 | 12.69 | 25.38
D41CC052 | Partida | m. | VALLA METÁLICA | 70 | 25.4 | 1778
NHLRAG | Partida | Ud | PUERTA PEATONES | 1 | 61 | 61
HFÑDAH | Partida | Ud | PUERTA CARGA Y DESCARGA MATERIALES | 1 | 247.67 | 247.67
|  |  | SS03 | 1 | 2356.41 | 2356.41
SS04 | Capítulo |  | PROTECCIONES COLECTIVAS | 1 | 225.23 | 225.23
SS402 | Capítulo |  | PROTECCIONES VERTICALES | 1 | 50.97 | 50.97
E28PB180 | Partida | UD | VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES | 3 | 3.19 | 9.57
D41GC220 | Partida | Ml | BARANDILLA PIES DERECHOS Y TABLÓN | 10 | 4.14 | 41.4
|  |  | SS402 | 1 | 50.97 | 50.97
SS403 | Capítulo |  | PROTECCIONES VARIAS | 1 | 174.26 | 174.26
D41GG405 | Partida | Ud | EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B | 4 | 14.14 | 56.56
17.04 | Partida | m | PROTECTOR DE CABLES | 10 | 11.77 | 117.7
|  |  | SS403 | 1 | 174.26 | 174.26
|  |  | SS04 | 1 | 225.23 | 225.23
SS05 | Capítulo |  | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 1 | 1661.91 | 1661.91
SS501 | Capítulo |  | PROTECCIONES PARA CABEZA | 1 | 188.26 | 188.26
D41EA001 | Partida | Ud | CASCO DE SEGURIDAD | 15 | 1.65 | 24.75
D41EA201 | Partida | Ud | PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA | 3 | 6.61 | 19.83
D41EA203 | Partida | Ud | PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR | 3 | 10.06 | 30.18
D41EA220 | Partida | Ud | GAFAS CONTRA IMPACTOS | 10 | 6.12 | 61.2
D41EA230 | Partida | Ud | GAFAS ANTIPOLVO | 10 | 1.33 | 13.3
D41EA401 | Partida | Ud | MASCARILLA ANTIPOLVO | 20 | 1.55 | 31
D41EA410 | Partida | Ud | FILTRO RECAMBIO MASCARILLA | 20 | 0.4 | 8
|  |  | SS501 | 1 | 188.26 | 188.26
SS502 | Capítulo |  | PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO | 1 | 817.4 | 817.4
D41EC001 | Partida | Ud | MONO DE TRABAJO | 15 | 7.61 | 114.15
D41EC010 | Partida | Ud | IMPERMEABLE | 5 | 3.87 | 19.35
D41EC050 | Partida | Ud | PETO REFLECTANTE BUT./AMAR | 15 | 10.16 | 152.4
D41EC401 | Partida | Ud | CINTURON SEGURIDAD CLASE A | 5 | 35.87 | 179.35
D41EC444 | Partida | Ud | ARNÉS AM. DORSAL C/ANILLA TORSAL | 5 | 20.36 | 101.8
D41EC510 | Partida | Ud | FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS | 5 | 17.92 | 89.6
D41EC520 | Partida | Ud | CINTURON PORTAHERRAMIENTAS | 10 | 11.88 | 118.8
D41EC550 | Partida | Ud | CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM. | 5 | 8.39 | 41.95
|  |  | SS502 | 1 | 817.4 | 817.4
SS503 | Capítulo |  | PROTECCIÓN DEL OIDO | 1 | 46.2 | 46.2
D41ED105 | Partida | Ud | TAPONES ANTIRUIDO | 30 | 0.14 | 4.2
D41EA601 | Partida | Ud | PROTECTORES AUDITIVOS | 10 | 4.2 | 42
|  |  | SS503 | 1 | 46.2 | 46.2
SS504 | Capítulo |  | PROTEC. DE MANOS Y BRAZOS | 1 | 182.35 | 182.35
D41EE001 | Partida | Ud | PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL | 20 | 0.55 | 11
D41EE012 | Partida | Ud | PAR GUANTES LONA/SERRAJE | 20 | 1.39 | 27.8
D41EE016 | Partida | Ud | PAR GUANTES LATEX ANTICOR. | 20 | 1.55 | 31
D41EE020 | Partida | Ud | PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM | 5 | 4.2 | 21
D41EE030 | Partida | Ud | PAR GUANTES AISLANTES | 5 | 15.21 | 76.05
D41EE401 | Partida | Ud | MANO PARA PUNTERO | 10 | 1.55 | 15.5
|  |  | SS504 | 1 | 182.35 | 182.35
SS505 | Capítulo |  | PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS | 1 | 427.7 | 427.7
D41EG007 | Partida | Ud | PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD | 15 | 12.91 | 193.65
D41EG010 | Partida | Ud | PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR. | 5 | 13.2 | 66
D41EG030 | Partida | Ud | PAR BOTAS AISLANTES | 10 | 14.02 | 140.2
D41EG401 | Partida | Ud | PAR POLAINAS SOLDADOR | 5 | 5.57 | 27.85
|  |  | SS505 | 1 | 427.7 | 427.7
|  |  | SS05 | 1 | 1661.91 | 1661.91
SS06 | Capítulo |  | OTROS | 1 | 2358.18 | 2358.18
30 | Partida | ms | COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. | 9 | 262.02 | 2358.18
|  |  | SS06 | 1 | 2358.18 | 2358.18
|  |  | SS | 1 | 9112.89 | 9112.89
GR | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 9308.52 | 9308.52
GR01.01 | Capítulo |  | RESIDUOS NO PELIGROSOS | 1 | 8452.48 | 8452.48
17.01.01 | Partida | t | RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN | 17.68 | 20.38 | 360.32
17.01.03 | Partida | t | RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.03 MATERIALES CERÁMICOS | 42.49 | 14.63 | 621.63
17.08.02 | Partida | t | RESIDUO CÓDIGO LER 17.08.02 MAT. CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO | 25.7 | 27.07 | 695.7
17.02.01 | Partida | t | RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA | 14.92 | 43.6 | 650.51
17.02.02 | Partida | t | RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO | 1.04 | 112.09 | 116.57
17.02.03 | Partida | t | RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO | 6.02 | 77.63 | 467.33
17.04.05 | Partida | t | RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.05 HIERRO-ACERO | 9.9 | 0 | 0
17.04.07 | Partida | t | RESIDUO CÓDIGO LER 17.04.07 METALES MEZCLADOS | 6.14 | 0 | 0
17.01.07 | Partida | t | RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.07 MEZCLAS DE HORMIGÓN Y MAT. CERÁMICOS | 56.64 | 37.94 | 2148.92
17.09.04 | Partida | t | RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 51.15 | 58.76 | 3005.57
03.03.08 | Partida | t | RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN | 4.11 | 93.9 | 385.93
|  |  | GR01.01 | 1 | 8452.48 | 8452.48
GR01.02 | Capítulo |  | RESIDUOS PELIGROSOS | 1 | 856.04 | 856.04
16.02.13B | Partida | t | RESIDUO CÓDIGO LER 16.02.13* EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS C | 0.43 | 1990.8 | 856.04
|  |  | GR01.02 | 1 | 856.04 | 856.04
|  |  | GR | 1 | 9308.52 | 9308.52
|  |  | R-211401 | 1 | 713671.91 | 713671.91