## Captación
Id | Denominación | Municipio | Id Municipio | Clase de Red | Código | Caudal | Cota | Explotación | Propiedad | Estado de Servicio | Codigo Prisma | Enlace Prisma | Caudal Máximo (l/s) | Aguas Bajas (l/s) | Aguas Medias (l/s) | Aguas Altas (l/s) | Caudal Medio (l/s) | Volumen Máximo Anual | Estado | Tipo Obra | Origen Agua | Codigo Rzp | Nombre Rzp | Tipo | Ultima Limpieza Dragado | Organismo competente | Fecha Ultimo Cambio | Usuario | Tramo | Arteria | Sistema | Observaciones | Etiqueta | Posición.X | Posición.Y
17465756 | CAPT. BASOZABAL (LARRUSKAIN Nº2) | MARKINA - XEMEIN | 74 | Completa | LAGO-002 |  | 148.406 | CABB | CABB | En servicio | AGOC01010CAP20 | AGOC01010CAP20 |  | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 2 | 851472 | En Uso | Azud | Superficial | 48060-06 | BASOZABAL | Rio |  | URA | 2021-09-21 08:23 | gregorio | ABASTECIMIENTO A ONDARROA | Lea Artibai |  | Volumen en conjunto | CAPT. BASOZABAL (LARRUSKAIN Nº2) | 545246.849 | 4791054.1741
17465774 | CAPT. PLAZAKORTA (LARRUSKAIN Nº3) | MARKINA - XEMEIN | 74 | Completa | LAGO-004 |  | 149.259 | CABB | CABB | En servicio | AGOC01010CAP30 | AGOC01010CAP30 |  | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 1 | 851472 | En Uso | Azud | Superficial | 48060-07 | PLAZAKORTA | Rio |  | URA | 2021-09-21 08:27 | gregorio | ABASTECIMIENTO A ONDARROA | Lea Artibai |  | Volumen en conjunto | CAPT. PLAZAKORTA (LARRUSKAIN Nº3) | 545249.703 | 4791463.0991
17465798 | CAPT. ISASIARTE (LARRUSKAIN Nº4) | MARKINA - XEMEIN | 74 | Completa | LAGO-006 |  | 162.589 | CABB | CABB | En servicio | AGOC01010CAP40 | AGOC01010CAP40 |  | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 851472 | En Uso | Azud | Subterránea | 48060-01 | ISASIARTE | Rio |  | URA | 2021-09-21 08:31 | gregorio | ABASTECIMIENTO A ONDARROA | Lea Artibai |  | Volumenl en conjunto | CAPT. ISASIARTE (LARRUSKAIN Nº4) | 545169.026 | 4791628.1561
17465816 | CAPT. GARRAMIOLA (LARRUSKAIN Nº5) | MARKINA - XEMEIN | 74 | Completa | LAGO-008 |  | 168.135 | CABB | CABB | En servicio | AGOC01010CAP50 | AGOC01010CAP50 |  | 0.5 | 1 | 1.7 | 1 | 851472 | En Uso | Azud | Subterránea | 48060-02 | GARRAMIOLA | Rio |  | URA | 2021-09-21 08:35 | gregorio | ABASTECIMIENTO A ONDARROA | Lea Artibai |  | Volumen en conjunto | CAPT. GARRAMIOLA (LARRUSKAIN Nº5) | 545001.362 | 4792316.1131
17465834 | CAPT. PORRUZOLO-ABADE (LARRUSKAIN Nº6) | MARKINA - XEMEIN | 74 | Completa | LAGO-010 |  | 136.301 | CABB | CABB | En servicio | AGOC01010CAP60 | AGOC01010CAP60 |  | 0.5 | 1 | 1.8 | 2 | 851472 | En Uso | Azud | Superficial | 48060-08 | ABADE | Rio |  | URA | 2021-09-21 08:40 | gregorio | ABASTECIMIENTO A ONDARROA | Lea Artibai |  | Volumen en conjunto | CAPT. PORRUZOLO-ABADE (LARRUSKAIN Nº6) | 544609.038 | 4792565.2021
17465960 | CAPT. MUNIOSOLO RIO ARTIBAI | BERRIATUA | 26 | Completa | AROR-001 |  | 15.01 | CABB | CABB | En servicio | AGOC02010CAP30 | AGOC02010CAP30 |  | 181.2 | 307.4 | 524.6 | 40 | 1261440 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Azud | Superficial | 48018-09 | ARTIBAI MUNIOSOLO | Rio |  | URA | 2021-09-21 11:23 | gregorio | ABASTECIMIENTO A ONDARROA | Lea Artibai |  | CAPTACION ZUBIALDE A BOMBEO ORUBIXE | CAPT. MUNIOSOLO RIO ARTIBAI | 543043.774 | 4795545.2801
17465982 | CAPT. MUNIATEGI I | ZIORTZA - BOLIBAR | 112 | Completa | MUNI-001 |  | 271.16 | CABB | CABB | En servicio | AIPC03050CAP10 | AIPC03050CAP10 |  | 5.5 | 9.3 | 15.7 | 20 | 630720 | En Uso | Azud | Subterránea | 48915-03 | MUNIATEGI | Rio |  | URA | 2022-03-31 07:18 | MANUF | ABASTECIMIENTO A ZIORTZA-BOLIBAR | Lea Artibai |  | CAPTACION MUNIATEGI I CASETA REUNION 1 | CAPT. MUNIATEGI I | 535299.691 | 4787770.8061
17465995 | CAPT. ALCIBAR | ZIORTZA - BOLIBAR | 112 | Completa | ALCI-001 |  | 213.151 | CABB | CABB | En servicio | AIPC03040CAP10 | AIPC03040CAP10 |  | 6 | 10.2 | 17.1 | 10 | 315360 | En Uso | Azud | Subterránea | 48915-04 | ALCIBAR | Rio |  | URA | 2022-03-31 07:19 | MANUF | ABASTECIMIENTO A ZIORTZA-BOLIBAR | Lea Artibai |  | CAPTACION ALCIBAR CASETA REUNION 1. HABILITAR DESAGÜE EN LA PANTALLA DE LA CAPTACIÓN DE ALZIBAR, APROVECHANDO LAS LABORES DE DRAGADO. SE INSTALARÁ VÁLVULA DE DIÁMETRO DN250 | CAPT. ALCIBAR | 536267.854 | 4787654.8931
17466005 | CAPT. ARANBALTZA | ZIORTZA - BOLIBAR | 112 | Completa | ARAN-001 |  | 193.531 | CABB | CABB | En servicio | AIPC03010CAP10 | AIPC03010CAP10 |  | 8 | 14 | 24 | 12 | 378432 | En Uso | Azud | Subterránea | 48915-05 | ARANBALTZA | Rio |  | URA | 2022-03-31 07:21 | MANUF | ABASTECIMIENTO A ZIORTZA-BOLIBAR | Lea Artibai |  | CAPTACION ARANBALTZA CASETA REUNION 2 | CAPT. ARANBALTZA | 537441.237 | 4787101.3991
17661838 | CAPT. URKO1 (ITERIXA) | MARKINA - XEMEIN | 74 | Completa | URKO -001 |  | 315 | CABB | CABB | En servicio | AIPC02010CAP10 | AIPC02010CAP10 |  | 2.8 | 4.7 | 8 | 30 | 946080 | En Uso | Azud | Subterránea | 48060-03 | ITERIXA O ARDANTZA | Rio |  | URA | 2018-07-02 11:10 | MANUF | ABASTECIMIENTO A ETXEBARRIA | Lea Artibai |  | Volumen en conjunto | CAPT. URKO1 (ITERIXA) | 542354.154 | 4786048.6911
17661865 | CAPT. URKO2 (URKO) | MARKINA - XEMEIN | 74 | Completa | URKO -004 |  | 175 | CABB | CABB | En servicio | AIPC02010CAP20 | AIPC02010CAP20 |  | 8.4 | 14.4 | 24.6 | 30 | 946080 | En Uso | Azud | Subterránea | 48060-04 | URKO | Rio |  | URA | 2018-07-02 11:11 | MANUF | ABASTECIMIENTO A ETXEBARRIA | Lea Artibai |  | COLOCACION DESAGÜE DE DN250 PARA VACIADO DE LA MISMA. 06/05/16 Volumen en conjunto. | CAPT. URKO2 (URKO) | 541467.67 | 4786290.0021
17663344 | CAPT. ALTZOLABARRI (ETXEBARRIA Nº5) | ETXEBARRIA | 41 | Completa | ETXE-001 |  | 162.499 | CABB | CABB | En servicio | AIPC01010CAP50 | AIPC01010CAP50 |  | 4.6 | 7.9 | 13.5 | 2.98 | 93977 | En Uso | Azud | Subterránea | 48030-01 | ALTZOLABRRI | Rio |  | URA | 2021-09-21 06:22 | gregorio | ABASTECIMIENTO A ETXEBARRIA | Lea Artibai |  | CAPTACION DEL MUNICIPIO DE ETXEBARRIA A ETAP IPARRAGIRRE. Volumen en conjunto. COLOCACION DESAGÜE DE DN250 PARA VACIADO DE LA MISMA. 06/05/16 | CAPT. ALTZOLABARRI (ETXEBARRIA Nº5) | 544131.556 | 4788732.9981
17663358 | CAPT. ARNODIXA (ETXEBARRIA Nº4) | ETXEBARRIA | 41 | Completa | ETXE-002 |  | 163.926 | CABB | CABB | En servicio | AIPC01010CAP40 | AIPC01010CAP40 |  | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 2.98 | 93977 | En Uso | Azud | Subterránea | 48030-02 | ARNORIAGA | Rio |  | URA | 2022-03-31 07:22 | MANUF | ABASTECIMIENTO A ETXEBARRIA | Lea Artibai |  | CAPTACION DEL MUNICIPIO DE ETXEBARRIA A ETAP IPARRAGIRRE.Volumen en conjunto. COLOCACION DESAGÜE DE DN250 PARA VACIADO DE LA MISMA. 06/05/16 | CAPT. ARNODIXA (ETXEBARRIA Nº4) | 544170.16 | 4789193.9771
17663372 | CAPT. GANDIAGANAGUSIA (ETXEBARRIA Nº3) | ETXEBARRIA | 41 | Completa | ETXE-003 |  | 163.902 | CABB | CABB | En servicio | AIPC01010CAP30 | AIPC01010CAP30 |  | 1 | 1.7 | 2.9 | 2.98 | 93977 | En Uso | Azud | Subterránea | 48030-03 | GANDIGANAGUSIA | Rio |  | URA | 2022-03-31 07:24 | MANUF | ABASTECIMIENTO A ETXEBARRIA | Lea Artibai |  | CAPTACION DEL MUNICIPIO DE ETXEBARRIA A ETAP IPARRAGIRRE. Volumen en conjunto. | CAPT. GANDIAGANAGUSIA (ETXEBARRIA Nº3) | 543986.91 | 4789760.3321
17663431 | CAPT. ARRIMURRIAGA 1 (ETXEBARRIA Nº1) | ETXEBARRIA | 41 | Completa | ETXE-009 |  | 164.806 | CABB | CABB | En servicio | AIPC01010CAP10 | AIPC01010CAP10 |  | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 34689 | En Uso | Azud | Subterránea | 48030-04 | ARRIMURRIAGA I | Rio |  | URA | 2022-03-31 07:25 | MANUF | ABASTECIMIENTO A ETXEBARRIA | Lea Artibai |  | CAPTACION DEL MUNICIPIO DE ETXEBARRIA A ETAP IPARRAGIRRE. Volumen en conjunto. COLOCACION DESAGÜE DE DN250 PARA VACIADO DE LA MISMA. 06/05/16 | CAPT. ARRIMURRIAGA 1 (ETXEBARRIA Nº1) | 542973.778 | 4790109.0711
17663446 | CAPT. ARRIMURRIAGA 2 (ETXEBARRIA Nº2) | ETXEBARRIA | 41 | Completa | ETXE-010 |  | 157.527 | CABB | CABB | En servicio | AIPC01010CAP20 | AIPC01010CAP20 |  | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 34689 | En Uso | Azud | Subterránea | 48030-05 | ARRIMURRIAGA II | Rio |  | URA | 2021-09-21 06:43 | gregorio | ABASTECIMIENTO A ETXEBARRIA | Lea Artibai |  | CAPTACION DEL MUNICIPIO DE ETXEBARRIA A ETAP IPARRAGIRRE.Volumen en conjunto. COLOCACION DESAGÜE DE DN250 PARA VACIADO DE LA MISMA. 06/05/16 | CAPT. ARRIMURRIAGA 2 (ETXEBARRIA Nº2) | 542860.88 | 4790131.3781
17665289 | CAPT. URSALTO (LARRUSKAIN Nº1) | MARKINA - XEMEIN | 74 | Completa | LAGO-001 |  | 147.388 | CABB | CABB | En servicio | AGOC01010CAP10 | AGOC01010CAP10 |  | 4 | 8 | 14 | 19 | 851472 | En Uso | Azud | Superficial | 48060-05 | URSALTO-MARKINAXEMEIN | Rio |  | URA | 2021-09-21 08:21 | gregorio | ABASTECIMIENTO A ONDARROA | Lea Artibai |  | LABAIN-URSALTU-BERNABASO Volumen en conjunto | CAPT. URSALTO (LARRUSKAIN Nº1) | 545291.427 | 4790805.1271
18764886 | CAPT. ORTZERIA | AULESTI | 17 | Completa | ORGO-001 |  | 155 | CABB | CABB | En servicio | AZUX01010CAP10 | AZUX01010CAP10 |  | 1.2 | 2.5 | 3.1 | 0.37 | 11668 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48004-04 | ORTZERIA | Manantial |  | URA | 2018-07-02 11:12 | MANUF | ABASTECIMIENTO A AULESTI | Lea Artibai |  | MEDIANTE BOMBEO | CAPT. ORTZERIA | 538620.014 | 4794601.4741
18764908 | CAPT. ARGIN (Y BOMBEO) | ISPASTER | 59 | Completa | ARBE-001 |  | 70 | CABB | CABB | En servicio | ABTC02010CAP10 | ABTC02010CAP10 |  | 4.5 | 8.56 | 10.81 | 2.44 | 77000 | En Uso | Azud | Subterránea | 48049-01 | ARGIN | Rio |  | URA | 2018-10-08 11:28 | gregorio |  |  |  | CAPTACION Y BOMBEO DESDE EL DEPOSITO DE LA ANTIGUA E.T.A.P. | CAPT. ARGIN (Y BOMBEO) | 534272.341 | 4801296.4721
18764919 | CAPT. SONDEO ABOITIZ | ISPASTER | 59 | Completa | ABBE-001 | 8.3 | 155 | CABB | Municipal | En servicio | ABTC01010CAP10 | ABTC01010CAP10 | 8.3 |  |  |  | 2.44 | 77000 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Sondeo | Subterránea | 48049-03 | SONDEO ABOITIZ | Pozo |  | URA | 2022-02-03 09:43 | gregorio |  |  |  |  | CAPT. SONDEO ABOITIZ | 532936.041 | 4800723.5091
18764954 | CAPT. OKIS Nº1 | MUNITIBAR | 82 | Completa | OKIS-001 |  | 573 | CABB | CABB | En servicio | AMOX01010CAP10 | AMOX01010CAP10 |  | 0.37 | 0.55 | 0.86 | 0.3 | 9500 | En Uso | Azud | Subterránea | 48007-14 | OKIS | Rio |  | URA | 2018-02-27 13:59 | MANUF | ABASTECIMIENTO A MUNITIBAR | Lea Artibai |  | Nucleo aislado. Caudales en conjunto | CAPT. OKIS Nº1 | 531896.671 | 4787377.5271
18764965 | CAPT. MUXU | AULESTI | 17 | Completa | MUZU-001 |  | 278 | CABB | CABB | En servicio | AIPC03030CAP10 | AIPC03030CAP10 |  | 3.4 | 4.9 | 7.7 | 3.7 | 116683 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Azud | Subterránea | 48007-15 | MUXO | Rio |  | URA | 2018-07-02 10:51 | MANUF | ABASTECIMIENTO A AULESTI | Lea Artibai |  |  | CAPT. MUXU | 535621.54 | 4790641.5531
18765055 | CAPT. URGOZO 1 | IURRETA | 60 | Completa | IURRE-016 |  | 274 | CABB | CABB | En servicio | AGAC01010CAP01 | AGAC01010CAP01 |  |  |  |  | 25 | 788400 | En Uso | Arqueta cueva (cerramiento natural) | Subterránea | 48910-02 | GAIANDAS 1 | Manantial |  | URA | 2020-10-16 10:44 | gregorio | CAPT. GALLANDAS - ETAP GARAIZAR | Duranguesado |  | ARROYO ZELAÑO Volumen s en conjunto. | CAPT. URGOZO 1 | 529207.803 | 4784419.2921
18765068 | CAPT. URGOZO 2 | IURRETA | 60 | Completa | IURRE-017 |  | 270 | CABB | CABB | En servicio | AGAC01010CAP02 | AGAC01010CAP02 |  |  |  |  | 25 | 788400 | En Uso | Arqueta cueva (cerramiento natural) | Subterránea | 48910-03 | GAIANDAS 2 | Manantial |  | URA | 2020-10-16 10:44 | gregorio | CAPT. GALLANDAS - ETAP GARAIZAR | Duranguesado |  | ARROYO ZELAÑO Volumen en conjunto. | CAPT. URGOZO 2 | 529255.845 | 4784432.4941
19545499 | CAPT. OIZ Nº1 | ZIORTZA - BOLIBAR | 112 | Completa | OIZ-001 |  | 740 | CABB | CABB | En servicio | AIPC03020CAP10 | AIPC03020CAP10 |  |  | 0.3 | 0.6 | 3 | 94608 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Subterránea | 48915-01 | OIZ 1 | Manantial |  | URA | 2018-07-02 10:54 | MANUF | ABASTECIMIENTO A ZIORTZA-BOLIBAR | Lea Artibai |  | CAUDAL EN CONJUNTO | CAPT. OIZ Nº1 | 534454.505 | 4785478.6721
19545513 | CAPT. OIZ Nº2 | ZIORTZA - BOLIBAR | 112 | Completa | OIZ-002 |  | 608.68 | CABB | CABB | En servicio | AIPC03020CAP20 | AIPC03020CAP20 |  | 0.7 | 1.2 | 2 | 3 | 94608 | En Uso | Azud | Subterránea | A | A | Manantial |  | URA | 2021-09-16 10:22 | gregorio | ABASTECIMIENTO A ZIORTZA-BOLIBAR | Lea Artibai |  | CAUDAL EN CONJUNTO | CAPT. OIZ Nº2 | 534625.79 | 4785694.1821
33674868 | CAPT. BABOLIÑA | AMOROTO | 6 | Completa | BABA-001 |  | 72.224 | CABB | CABB | En servicio | ASBC02010CAP10 | ASBC02010CAP10 |  | 3.9 | 7.6 | 9.6 | 1.33 | 42000 | En Uso | Azud | Subterránea | 48004-03 | BABOLIÑA | Rio |  | URA | 2021-09-24 11:09 | gregorio | ABASTECIMIENTO A AMOROTO | Lea Artibai |  | CAPTACION BABOLIÑA A DEPOSITO Y BOMBEO DE BABOLIÑA, PARA SUMINISTRO DE LA ETAP DE SANTA BARBARA. | CAPT. BABOLIÑA | 538953.857 | 4796911.8571
33675444 | CAPT. KORTESIERRA | AMOROTO | 6 | Completa | KOBA-001 |  | 217.041 | CABB | CABB | En servicio | ASBC01010CAP10 | ASBC01010CAP10 |  | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.4 | 75686 | En Uso | Azud | Subterránea | 48004-05 | KORTESIERRA | Rio |  | URA | 2021-09-24 11:03 | gregorio | ABASTECIMIENTO A AMOROTO | Lea Artibai |  | CAPTACION KORTESIERRA A DEPOSITO TELLERIA | CAPT. KORTESIERRA | 538366.103 | 4795607.9551
33722237 | CAPT. TELLERIA 3 | GIZABURUAGA | 56 | Completa | TELL-001 |  | 127.983 | CABB | CABB | En servicio | ATEC01010CAP40 | ATEC01010CAP40 |  | 3 | 5.8 | 7.3 | 1.25 | 39598 | En Uso. Emergencia Tipo 2 | Azud | Subterránea | 48047-10 | TELLERIA 1 | Rio |  | URA | 2021-09-27 08:21 | gregorio | ABASTECIMIENTO A GIZABURUAGA | Lea Artibai |  | Concesión para el conjunto de manantiales de Telleria. | CAPT. TELLERIA 3 | 536254.906 | 4798087.2521
33722255 | CAPT. TELLERIA 2 | GIZABURUAGA | 56 | Completa | TELL-002 |  | 141.775 | CABB | CABB | En servicio | ATEC01010CAP18 | ATEC01010CAP18 |  | 3 | 5.8 | 7.3 | 1.25 | 39598 | En Uso | Azud | Subterránea | 48047-09 | TELLERIA 2H | Rio |  | URA | 2022-06-13 08:27 | jmorales | ABASTECIMIENTO A GIZABURUAGA | Lea Artibai |  | Concesión para el conjunto de manantiales de Telleria. | CAPT. TELLERIA 2 | 536177.54 | 4798100.0421
33722269 | CAPT. TELLERIA 1 | GIZABURUAGA | 56 | Completa | TELL-003 |  | 225 | CABB | CABB | En servicio | ATEC01010CAP10 | ATEC01010CAP10 |  |  |  |  | 1.25 | 39598 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Subterránea | 48047-01 | TELLERIA 3 | Manantial |  | URA | 2018-07-02 10:01 | MANUF | ABASTECIMIENTO A GIZABURUAGA | Lea Artibai |  | Concesión para el conjunto de manantiales de Telleria. | CAPT. TELLERIA 1 | 535986.586 | 4798182.2011
33722284 | CAPT. TELLERIA 1.1 | GIZABURUAGA | 56 | Completa | TELL-004 |  | 193 | CABB | CABB | En servicio | ATEC01010CAP11 | ATEC01010CAP11 |  |  |  |  | 1.25 | 39598 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48047-02 | TELLERIA 2A? | Manantial |  | URA | 2018-07-02 10:03 | MANUF | ABASTECIMIENTO A GIZABURUAGA | Lea Artibai |  | Concesión para el conjunto de manantiales de Telleria. | CAPT. TELLERIA 1.1 | 535963.797 | 4798069.6151
33722299 | CAPT. TELLERIA 1.2 | GIZABURUAGA | 56 | Completa | TELL-005 |  | 191 | CABB | CABB | En servicio | ATEC01010CAP12 | ATEC01010CAP12 |  |  |  |  | 1.25 | 39598 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Subterránea | 48047-03 | TELLERIA 2B? | Manantial |  | URA | 2018-07-02 10:04 | MANUF | ABASTECIMIENTO A GIZABURUAGA | Lea Artibai |  | Concesión para el conjunto de manantiales de Telleria. | CAPT. TELLERIA 1.2 | 535974.398 | 4798069.6151
33722313 | CAPT. TELLERIA 1.3 | GIZABURUAGA | 56 | Completa | TELL-006 |  | 182.29 | CABB | CABB | En servicio | ATEC01010CAP13 | ATEC01010CAP13 |  |  |  |  | 1.25 | 39598 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48047-04 | TELLERIA 2C? | Manantial |  | URA | 2021-09-27 08:03 | gregorio | ABASTECIMIENTO A GIZABURUAGA | Lea Artibai |  | Concesión para el conjunto de manantiales de Telleria. | CAPT. TELLERIA 1.3 | 535994.368 | 4798077.5091
33722324 | CAPT. TELLERIA 1.4 | GIZABURUAGA | 56 | Completa | TELL-007 |  | 152.176 | CABB | CABB | En servicio | ATEC01010CAP14 | ATEC01010CAP14 |  |  |  |  | 1.25 | 39598 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48047-05 | TELLERIA 2D? | Manantial |  | URA | 2021-09-27 08:07 | gregorio | ABASTECIMIENTO A GIZABURUAGA | Lea Artibai |  | Concesión para el conjunto de manantiales de Telleria. | CAPT. TELLERIA 1.4 | 536128.518 | 4798077.7331
33722341 | CAPT. TELLERIA 1.5 | GIZABURUAGA | 56 | Completa | TELL-008 | 7 | 151.58 | CABB | CABB | En servicio | ATEC01010CAP15 | ATEC01010CAP15 | 7 |  |  |  | 1.25 | 39598 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48047-06 | TELLERIA 2E? | Manantial |  | URA | 2021-09-27 08:08 | gregorio | ABASTECIMIENTO A GIZABURUAGA | Lea Artibai |  | Concesión para el conjunto de manantiales de Telleria. | CAPT. TELLERIA 1.5 | 536131.115 | 4798077.7921
33722358 | CAPT. TELLERIA 1.6 | GIZABURUAGA | 56 | Completa | TELL-009 |  | 151.858 | CABB | CABB | En servicio | ATEC01010CAP16 | ATEC01010CAP16 |  |  |  |  | 1.25 | 39598 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48047-07 | TELLERIA 2F? | Manantial |  | URA | 2021-09-27 08:06 | gregorio | ABASTECIMIENTO A GIZABURUAGA | Lea Artibai |  | Concesión para el conjunto de manantiales de Telleria. | CAPT. TELLERIA 1.6 | 536123.408 | 4798084.4911
33722372 | CAPT. TELLERIA 1.7 | GIZABURUAGA | 56 | Completa | TELL-010 |  | 146.409 | CABB | CABB | En servicio | ATEC01010CAP17 | ATEC01010CAP17 |  |  |  |  | 1.25 | 39598 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48047-08 | TELLERIA 2G? | Manantial |  | URA | 2021-09-27 08:10 | gregorio | ABASTECIMIENTO A GIZABURUAGA | Lea Artibai |  | Concesión para el conjunto de manantiales de Telleria. | CAPT. TELLERIA 1.7 | 536157.494 | 4798097.5571
33875402 | CAPT. SONDEO OKAMIKA | GIZABURUAGA | 56 | Completa | OKAM-002 |  | 65 | CABB | URA-GV | En servicio | ATEC02010CAP01 | ATEC02010CAP01 |  |  |  |  | 1.25 | 39598 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Sondeo | Subterránea | 48047-11 | SONDEO OKAMIKA | Pozo |  | URA | 2020-06-08 09:06 | PMERINO | ABASTECIMIENTO A GIZABURUAGA | Lea Artibai |  | Complementario. Volumen en conjunto | CAPT. SONDEO OKAMIKA | 536943.292 | 4797852.0981
34167070 | CAPT. URDINOLETA | BERRIATUA | 26 | Completa | BERRI-001 |  | 76.265 | CABB | CABB | En servicio | AMGC01030CAP01 | AMGC01030CAP01 |  | 0.3 | 0.65 | 1.1 | 4 | 127550 | En Uso | Azud | Superficial | 48018-02 | URDINABETE | Rio |  | URA | 2021-09-21 10:42 | gregorio | ABASTECIMIENTO A BERRIATUA | Lea Artibai |  | Volumen en conjunto | CAPT. URDINOLETA | 543833.425 | 4794305.7291
34167088 | CAPT. PERTIKE Nº1 | BERRIATUA | 26 | Completa | BERRI-002 |  | 74.337 | CABB | CABB | En servicio | AMGC01030CAP02 | AMGC01030CAP02 |  | 0.08 | 0.18 | 0.3 | 4 | 127550 | En Uso | Azud | Superficial | 48018-01 | PERTIKE I | Rio |  | URA | 2021-09-21 10:45 | gregorio | ABASTECIMIENTO A BERRIATUA | Lea Artibai |  | Volumen en conjujnto | CAPT. PERTIKE Nº1 | 543803.579 | 4794374.8721
34167106 | CAPT. PERTIKE Nº2 | BERRIATUA | 26 | Completa | BERRI-003 |  | 76.892 | CABB | CABB | En servicio | AMGC01040CAP01 | AMGC01040CAP01 |  |  |  |  | 4 | 127550 | En Uso | Azud | Superficial | 48018-03 | PERTIKE II | Rio |  | URA | 2021-09-21 10:51 | gregorio | ABASTECIMIENTO A BERRIATUA | Lea Artibai |  | Volumen en conjunto | CAPT. PERTIKE Nº2 | 543578.31 | 4794556.6811
34167126 | CAPT. BEKETXE Nº3 | BERRIATUA | 26 | Completa | BERRI-004 |  | 85.774 | CABB | CABB | En servicio | AMGC01020CAP01 | AMGC01020CAP01 |  |  |  |  | 4 | 127550 | En Uso | Azud | Superficial | 48018-04 | BEKETXE III | Rio |  | URA | 2021-09-21 10:05 | gregorio | ABASTECIMIENTO A BERRIATUA | Lea Artibai |  | Volumen en conjunto | CAPT. BEKETXE Nº3 | 543277.973 | 4794255.8091
34167149 | CAPT. BEKETXE Nº2 | BERRIATUA | 26 | Completa | BERRI-005 |  | 81.469 | CABB | CABB | En servicio | AMGC01020CAP02 | AMGC01020CAP02 |  | 0.1 | 0.22 | 0.37 | 4 | 127550 | En Uso | Azud | Superficial | 48018-05 | BEKETXE II | Rio |  | URA | 2021-09-21 10:06 | gregorio | ABASTECIMIENTO A BERRIATUA | Lea Artibai |  | Volumen en conjunto | CAPT. BEKETXE Nº2 | 543313.814 | 4794266.4631
34167164 | CAPT. BEKETXE Nº1 | BERRIATUA | 26 | Completa | BERRI-006 |  | 79.256 | CABB | CABB | En servicio | AMGC01010CAP01 | AMGC01010CAP01 |  | 0.2 | 0.45 | 0.75 | 4 | 127550 | En Uso | Azud | Superficial | 48018-06 | BEKETXE I | Rio |  | URA | 2021-09-21 10:14 | gregorio | ABASTECIMIENTO A BERRIATUA | Lea Artibai |  | Volumen en conjunto | CAPT. BEKETXE Nº1 | 543416.283 | 4794249.6061
34167178 | CAPT. UREPEL | BERRIATUA | 26 | Completa | BERR-007 |  | 22.77 | CABB | CABB | En servicio | AMGC02010CAP01 | AMGC02010CAP01 |  |  |  |  | 3 | 94608 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Azud | Subterránea | 48018-07 | UREPEL | Manantial |  | URA | 2021-09-21 11:15 | gregorio | ABASTECIMIENTO A BERRIATUA | Lea Artibai |  |  | CAPT. UREPEL | 543346.901 | 4795726.8331
34287065 | CAPT. GARAI 3 MANANTIAL | GARAI | 48 | Completa | ABAD-003 | 5 | 271.894 | CABB | CABB | En servicio | ASSC01040CAP10 | ASSC01040CAP10 | 5 |  |  |  | 40 | 1261440 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48039-03 | GARAI MANANTIAL | Manantial |  | URA | 2021-09-27 09:05 | gregorio | ABASTECIMIENTO A ABADIÑO | Duranguesado |  | Volumen en conjunto | CAPT. GARAI 3 MANANTIAL | 531582.854 | 4783063.1711
34470412 | CAPT. ATXURDIN Nº2 | UBIDE | 101 | Completa | UBI-002 |  | 664 | CABB | CABB | En servicio | APAC02010CAP02 | APAC02010CAP02 |  |  |  |  | 1 | 31356 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | CHE | 2018-07-02 09:26 | MANUF | ABASTECIMIENTO UBIDEA | Ubidea |  |  | CAPT. ATXURDIN Nº2 | 521588.407 | 4764126.7881
35326542 | CAPT. SAN MIGUEL | BAKIO | 18 | Completa | BAK-011 |  | 95 | CABB | CABB | En servicio | ASMC02100CAP10 | ASMC02100CAP10 |  | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 47304 | En Uso | Azud | Superficial | 48012-03 | SAN MIGUEL-BAKIO | Rio |  | URA | 2019-05-21 10:26 | MANUF | ABASTECIMIENTO A BAKIO | Munguiesado | Sistema Venta Alta |  | CAPT. SAN MIGUEL | 514248.384 | 4806028.0711
35326687 | CAPT. KARRAKOLA | BAKIO | 18 | Completa | BAK-014 |  | 213 | CABB | CABB | En servicio | ASMC01100CAP20 | ASMC01100CAP20 |  | 0.5 | 1 | 1.4 | 4.5 | 141912 | En Uso | Azud | Superficial | 48012-02 | KARRAKOLA | Rio |  | URA | 2019-05-21 10:27 | MANUF | ABASTECIMIENTO A BAKIO | Munguiesado | Sistema Venta Alta | Volumen de concesión en conjunto | CAPT. KARRAKOLA | 513564.419 | 4805853.0411
35326702 | CAPT. AMUTXA 1 | BAKIO | 18 | Completa | BAK-016 |  | 257 | CABB | CABB | En servicio | ASMC01100CAP10 | ASMC01100CAP10 |  | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 4.5 | 141912 | En Uso | Azud | Superficial | 48012-01 | JATA O AMUTZA | Rio |  | URA | 2019-05-21 10:28 | MANUF | ABASTECIMIENTO A BAKIO | Munguiesado | Sistema Venta Alta | Volumen de concesión en conjunto | CAPT. AMUTXA 1 | 513148.058 | 4806458.3471
35326716 | CAPT. AMUTXA 2 | BAKIO | 18 | Completa | BAK-015 |  | 275 | CABB | CABB | En servicio | ASMC01100CAP15 | ASMC01100CAP15 |  |  |  | 0.3 | 4.5 | 141912 | En Uso | Azud | Superficial | 48012-01 | JATA O AMUTZA | Rio |  | URA | 2021-10-07 12:27 | jmorales | ABASTECIMIENTO A BAKIO | Munguiesado | Sistema Venta Alta | Volumen de concesión en conjunto | CAPT. AMUTXA 2 | 513123.772 | 4806475.4941
36061030 | CAPT. LENDOÑOGOITI Nº1 CASETA | ORDUÑA | 88 | Completa | LEGA-001A |  | 440 | CABB | CABB | En servicio | AGTC02010CAP01 | AGTC02010CAP01 |  |  |  |  | 4.55 | 143489 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Subterránea | 48074-02 | LENDOÑOGOIKO | Manantial |  | CHC | 2018-06-27 12:22 | MANUF | ABASTECIMIENTO ORDUÑA | Orduña Gartxeta |  | Volumen y caudales en conjunto | CAPT. LENDOÑOGOITI Nº1 CASETA | 495479.293 | 4762270.2101
36061126 | CAPT. LA TETA | ORDUÑA | 88 | Completa | LEGA-009 | 50 | 391 | CABB | CABB | En servicio | AGTC02010CAP20 | AGTC02010CAP20 | 50 |  |  |  | 8.08 | 254915 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48074-06 | LATETA | Manantial |  | CHC | 2018-06-27 12:29 | MANUF | ABASTECIMIENTO ORDUÑA | Orduña Gartxeta |  | Volumen y caudales en conjunto | CAPT. LA TETA | 497349.196 | 4760395.9151
38050390 | CAPT. BOLLAR | EREÑO | 38 | Completa | ERE-009 |  | 219.225 | CABB | CABB | En servicio | AZEC01010CAP10 | AZEC01010CAP10 |  |  |  |  | 6 | 189216 | En Uso | Azud | Subterránea | 48033-01 | BOLLAR | Manantial |  | URA | 2021-09-24 11:17 | gregorio | ABASTECIMIENTO A EREÑO | Lea Artibai |  | En aguas bajas el valor es cero. | CAPT. BOLLAR | 531128.719 | 4799881.0671
38050405 | CAPT. OLABERREKA | BERRIATUA | 26 | Completa | OLOR-001 | 10 | 62.032 | CABB | CABB | En servicio | AGOC02010CAP20 | AGOC02010CAP20 | 10 | 2.4 | 5 | 8.5 | 3 | 94000 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Azud | Superficial | 48018-08 | OLABARREKA O OLABE | Rio |  | URA | 2021-09-21 11:41 | gregorio | ABASTECIMIENTO A ONDARROA | Lea Artibai |  |  | CAPT. OLABERREKA | 544419.087 | 4794526.3261
38050415 | CAPT. ETXEITABE Nº2 | IURRETA | 60 | Completa |  |  | 221.745 | CABB | CABB | En servicio | AGAC01010CAP13 | AGAC01010CAP13 | [6 empty] | En Uso | Caseta | Subterránea |  |  | Manantial |  | URA | 2018-07-17 07:32 | JGORRITI |  |  |  | Caudales en conjunto | CAPT. ETXEITABE Nº2 | 529716.21 | 4782772.0401
38050430 | CAPT. ETXEITABE Nº1 | GARAI | 48 | Completa |  |  | 221.745 | CABB | CABB | En servicio | AGAC01010CAP12 | AGAC01010CAP12 | [6 empty] | En Uso | Caseta | Subterránea |  |  | Manantial |  | URA | 2022-02-07 11:33 | gregorio |  |  |  | Caudales en conjunto | CAPT. ETXEITABE Nº1 | 529701.145 | 4782782.5661
38050439 | CAPT. LA JARILLA Nº1 (Gasteran 1) | GALDAMES | 46 | Completa |  | 6.6 | 514.12 | CABB | CABB | En servicio | ASPC01010CAP10 | ASPC01010CAP10 | 6.6 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 62540 | En Uso | Azud | Superficial | 48037-03 | EL EREZAL | Rio |  | URA | 2021-04-22 07:59 | gregorio |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. LA JARILLA Nº1 (Gasteran 1) | 493865.36 | 4789357.0961
38050445 | CAPT. LA JARILLA Nº2 (Gasteran 2) | GALDAMES | 46 | Completa |  | 6.6 | 523.14 | CABB | CABB | En servicio | ASPC01010CAP11 | ASPC01010CAP11 | 6.6 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 2 | 62540 | En Uso | Azud | Superficial | 48037-02 | LA JARRILLA | Rio |  | URA | 2018-06-27 09:04 | MANUF |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. LA JARILLA Nº2 (Gasteran 2) | 493906 | 4789315.0001
38050455 | CAPT. LA JARILLA Nº3 (Gasteran 3) | GALDAMES | 46 | Completa |  | 6.6 | 437.09 | CABB | CABB | En servicio | ASPC01010CAP30 | ASPC01010CAP30 | 6.6 |  |  |  | 2 | 62540 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Subterránea | 48037-15 | CAPTACION DE SAN PEDRO 2 | Manantial |  | URA | 2018-06-27 09:06 | MANUF |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. LA JARILLA Nº3 (Gasteran 3) | 493521 | 4789251.0001
38050660 | CAPT. ALEN | SOPUERTA | 98 | Completa |  | 2 | 634.25 | CABB | CABB | En servicio | ASEC01010CAP10 | ASEC01010CAP10 | 2 |  |  |  | 1.94 | 61210 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Subterránea | 48086-31 | ALEN | Manantial |  | URA | 2020-03-03 13:46 | jmorales |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. ALEN | 483297 | 4791838.0001
38050684 | CAPT. EL SEL | SOPUERTA | 98 | Completa |  |  | 360.79 | CABB | CABB | En servicio | ASEC02010CAP10 | ASEC02010CAP10 |  | 0.6 | 1 | 2.9 | 1.94 | 61210 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Subterránea | 48086-07 | EL SEL | Manantial |  | URA | 2018-06-27 12:01 | MANUF |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. EL SEL | 483892.542 | 4790481.7241
38050691 | CAPT. MINA MARIA | SOPUERTA | 98 | Completa |  |  | 414.93 | CABB | CABB | En servicio | ASEC03010CAP10 | ASEC03010CAP10 |  |  |  |  | 1.94 | 61210 | En Uso | Arqueta cueva (cerramiento natural) | Subterránea | 48086-29 | MINA MARIA | Manantial |  | URA | 2019-02-15 08:59 | gregorio |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. MINA MARIA | 483760.116 | 4790085.3341
38050697 | CAPT. TEJUELOS Nº1 | TURTZIOZ | 100 | Completa |  |  | 461.1 | CABB | CABB | En servicio | ATUC02010CAP15 | ATUC02010CAP15 |  |  |  |  | 2.64 | 83288 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48087-03 | TEJUELOS-1 | Manantial |  | URA | 2021-12-21 13:40 | MANUF |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. TEJUELOS Nº1 | 480906 | 4792321.0001
38050703 | CAPT. TEJUELOS Nº2 | TURTZIOZ | 100 | Completa |  |  | 439.871 | CABB | CABB | En servicio | ATUC02010CAP17 | ATUC02010CAP17 |  |  |  |  | 2.64 | 83288 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48087-04 | TEJUELOS-2 | Manantial |  | URA | 2021-12-21 13:39 | MANUF | ABASTECIMIENTO TRUCIOS-TURTZIOZ | Encartaciones |  | Volumen en conjunto | CAPT. TEJUELOS Nº2 | 480928.685 | 4792406.1481
38050709 | CAPT. TEJUELOS Nº3 | TURTZIOZ | 100 | Completa |  |  | 423.6 | CABB | CABB | En servicio | ATUC02010CAP19 | ATUC02010CAP19 |  |  |  |  | 2.64 | 83288 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48087-05 | TEJUELOS-3 | Manantial |  | URA | 2021-12-21 13:40 | MANUF | ABASTECIMIENTO TRUCIOS-TURTZIOZ | Encartaciones |  | Volumen en conjunto | CAPT. TEJUELOS Nº3 | 480846.125 | 4792475.9211
38050715 | CAPT. EUCALIPTOS DE BENITO | TURTZIOZ | 100 | Completa |  |  | 549.585 | CABB | CABB | En servicio | ATUC02010CAP11 | ATUC02010CAP11 |  |  |  |  | 2.64 | 83288 | En Uso | Caseta | Subterránea |  |  | Manantial |  | URA | 2019-03-06 12:53 | MANUF | ABASTECIMIENTO TRUCIOS-TURTZIOZ | Encartaciones |  | Volumen en conjunto | CAPT. EUCALIPTOS DE BENITO | 481269.327 | 4792363.3641
38050721 | CAPT. EL CIO | TURTZIOZ | 100 | Completa |  |  | 570.604 | CABB | CABB | En servicio | ATUC02010CAP10 | ATUC02010CAP10 |  |  |  |  | 2.64 | 83288 | En Uso | Caseta | Subterránea |  |  | Manantial |  | URA | 2019-03-06 12:47 | MANUF | ABASTECIMIENTO TRUCIOS-TURTZIOZ | Encartaciones |  | Volumen en conjunto | CAPT. EL CIO | 481703.542 | 4792765.7041
38050727 | CAPT. ROSURA | TURTZIOZ | 100 | Completa |  |  | 438.041 | CABB | CABB | En servicio | ATUC02010CAP20 | ATUC02010CAP20 |  | 2 | 2 | 3 | 2.64 | 83288 | En Uso | Arqueta cueva (cerramiento natural) | Subterránea | 48087-06 | ROSURA | Manantial |  | URA | 2018-06-27 12:18 | MANUF |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. ROSURA | 480850 | 4792746.0001
38050733 | CAPT. FUENTEBUENA | TURTZIOZ | 100 | Completa |  | 2.64 | 412.127 | CABB | CABB | En servicio | ATUC03010CAP10 | ATUC03010CAP10 | 2.64 | 2 | 2 | 3 | 2.64 | 83288 | En Uso | Azud | Subterránea |  |  | Manantial |  | URA | 2019-03-08 09:54 | MANUF | ABASTECIMIENTO TRUCIOS-TURTZIOZ | Encartaciones |  | Volumen en conjunto | CAPT. FUENTEBUENA | 476314.093 | 4791120.2601
38050739 | CAPT. AGUANAZ | TURTZIOZ | 100 | Completa |  |  | 165.305 | CABB | CABB | En servicio | ATUC01010CAP10 | ATUC01010CAP10 |  | 9 | 14 | 18 | 2.64 | 83288 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Azud | Subterránea | 48087-07 | AGUANAZ | Rio |  | URA | 2019-03-04 12:11 | MANUF |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. AGUANAZ | 479588 | 4791139.0001
38050745 | CAPT. LENDOÑOGOITI Nº2 | ORDUÑA | 88 | Completa | LEGA-001B |  | 436.425 | CABB | CABB | En servicio | AGTC02010CAP02 | AGTC02010CAP02 |  |  |  |  | 4.55 | 143489 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Subterránea | 48074-03 | LENDOÑOGOIKO-2 | Manantial |  | CHC | 2018-06-27 12:24 | MANUF | ABASTECIMIENTO ORDUÑA | Orduña Gartxeta |  | COLOCAR REJILLA EN LA ENTRADA DE LA CAPTACIÓN DE LENDOÑO Nº2. Volumenes en conjunto | CAPT. LENDOÑOGOITI Nº2 | 495509.83 | 4762276.0721
38050752 | CAPT. LA CHOZA | ORDUÑA | 88 | Completa | CHTE-001 | 50 | 503.489 | CABB | CABB | En servicio | AGTC02020CAP10 | AGTC02020CAP10 | 50 |  |  |  | 8.08 | 254915 | En Uso | Arqueta cueva (cerramiento natural) | Subterránea | 48074-05 | LA CHOZA | Manantial |  | CHC | 2018-06-27 12:26 | MANUF | ABASTECIMIENTO ORDUÑA | Orduña Gartxeta |  | Volumen y caudales en conjunto | CAPT. LA CHOZA | 496369.998 | 4760844.8241
38050758 | CAPT. LA CUEVA | ORDUÑA | 88 | Completa | CUTE-001 | 50 | 413.434 | CABB | CABB | En servicio | AGTC02020CAP20 | AGTC02020CAP20 | 50 |  |  |  | 8.08 | 254915 | En Uso | Arqueta cueva (cerramiento natural) | Subterránea | 48074-07 | LA CUEVA | Manantial |  | CHC | 2018-06-27 12:28 | MANUF | ABASTECIMIENTO ORDUÑA | Orduña Gartxeta |  | Volumen y caudales en conjunto | CAPT. LA CUEVA | 497170.659 | 4760565.9291
38050766 | CAPT. LA ASCENSIÓN | ZIGOITIA | 200 | Completa | ASDE-001 | 40 | 340.552 | CABB | CABB | En servicio | AGTC01010CAP01 | AGTC01010CAP01 | 40 |  |  |  | 6 | 189216 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Subterránea | 01002-11 | LA TEJERA | Manantial |  | CHC | 2018-07-02 08:48 | MANUF | ABASTECIMIENTO ORDUÑA | Orduña Gartxeta |  | Volumen en conjunto | CAPT. LA ASCENSIÓN | 501271.857 | 4755934.5541
38050772 | CAPT. LA TEJERA | ZIGOITIA | 200 | Completa |  | 40 |  | CABB | CABB | En servicio | AGTC01010CAP04 | AGTC01010CAP04 | 40 |  |  |  | 6 | 189216 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Subterránea | 01002-09 | LA ASCENSIÓN | Manantial |  | CHC | 2018-07-02 08:49 | MANUF | ABASTECIMIENTO ORDUÑA | Orduña Gartxeta |  | Volumen y caudales en conjunto | CAPT. LA TEJERA | 501239.872 | 4756839.1431
38050781 | CAPT. POZO SANTA CLARA | ORDUÑA | 88 | Completa |  | 20 | 276.515 | CABB | CABB | En servicio | AGTC01010CAP10 | AGTC01010CAP10 | 20 | 36 | 79 | 140 | 3.3 | 103680 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Rio bombeo | Subterránea | 48074-04 | SANTA CLARA | Rio |  | CHC | 2018-07-02 08:50 | MANUF |  |  |  | Volumen y caudales en conjunto | CAPT. POZO SANTA CLARA | 499678.881 | 4760037.5181
38050835 | CAPT. SAN JUANALES Nº1 | GORDEXOLA | 53 | Completa |  | 1.03 | 414.141 | CABB | CABB | En servicio | ASOX02010CAP01 | ASOX02010CAP01 | 1.03 |  |  |  | 0.992 | 31286 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48042-02 | SAN JUANALES 1 | Manantial |  | CHC | 2022-06-02 09:01 | gregorio |  |  |  | Nucleo aislado. Volumen y caudales en cojunto | CAPT. SAN JUANALES Nº1 | 498479.696 | 4782454.2541
38050841 | CAPT. SAN JUANALES Nº2 | GORDEXOLA | 53 | Completa |  | 1.03 | 391.723 | CABB | CABB | En servicio | ASOX02010CAP02 | ASOX02010CAP02 | 1.03 |  |  |  | 0.992 | 31 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48042-04 | SAN JUANALES 2 | Manantial |  | CHC | 2022-06-02 10:08 | gregorio |  |  |  | Nucleo aislado. Volumen y caudales en cojunto | CAPT. SAN JUANALES Nº2 | 498445.183 | 4782438.3351
38050847 | CAPT. SAN JUANALES Nº3 | GORDEXOLA | 53 | Completa |  | 1.03 | 380.549 | CABB | CABB | En servicio | ASOX02010CAP03 | ASOX02010CAP03 | 1.03 |  |  |  | 0.992 | 31 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48042-01 | SAN JUANALES 3 | Manantial |  | CHC | 2022-06-02 08:49 | gregorio |  |  |  | Nucleo aislado. Volumen y caudales en cojunto | CAPT. SAN JUANALES Nº3 | 498428.959 | 4782423.2641
38050855 | CAPT. SAN JUANALES Nº4 | GORDEXOLA | 53 | Completa |  | 1.03 | 369.075 | CABB | CABB | En servicio | ASOX02010CAP04 | ASOX02010CAP04 | 1.03 |  |  |  | 0.992 | 31 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48042-03 | SAN JUANALES 4 | Manantial |  | CHC | 2022-06-02 08:44 | gregorio |  |  |  | Nucleo aislado. Volumen y caudales en cojunto | CAPT. SAN JUANALES Nº4 | 498428.495 | 4782417.3621
38050861 | CAPT. SAN JUANALES Nº5 | GORDEXOLA | 53 | Completa |  | 1.03 | 384.848 | CABB | CABB | En servicio | ASOX02010CAP05 | ASOX02010CAP05 | 1.03 |  |  |  | 0.992 | 31 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48042-06 | SAN JUANALES 5 | Manantial |  | CHC | 2022-06-02 10:08 | gregorio |  |  |  | Nucleo aislado. Volumen y caudales en cojunto | CAPT. SAN JUANALES Nº5 | 498423.095 | 4782440.3521
38050867 | CAPT. SAN JUANALES Nº6 | GORDEXOLA | 53 | Completa |  | 1.03 | 374.696 | CABB | CABB | En servicio | ASOX02010CAP06 | ASOX02010CAP06 | 1.03 |  |  |  | 0.992 | 31 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48042-05 | SAN JUANALES 6 | Manantial |  | CHC | 2022-06-02 10:12 | gregorio |  |  |  | Nucleo aislado. Volumen y caudales en cojunto | CAPT. SAN JUANALES Nº6 | 498410.139 | 4782424.9391
38050879 | CAPT. NOSOLO Nº2 | GUEÑES | 55 | Completa |  |  | 419.935 | CABB | CABB | En servicio | ASOX01010CAP02 | ASOX01010CAP02 |  |  |  |  | 8 | 252288 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48045-01 | NOSOLO 2 | Manantial |  | CHC | 2022-06-01 10:11 | gregorio |  |  |  | Nucleo aislado. Volumen y caudales en cojunto | CAPT. NOSOLO Nº2 | 490224.872 | 4786790.0551
38050909 | CAPT. ORUE (SAN CRISTOBAL ) | IGORRE | 58 | Completa |  | 60 | 226.054 | CABB | CABB | En servicio | ASCC02010CAP01 | ASCC02010CAP01 | 60 | 4 | 9 | 11 | 27.6 | 871000 | En Uso | Caseta | Subterránea | 48094-02 | SANTA LUCIA | Manantial |  | CHC | 2020-05-06 07:39 | jmorales |  |  |  |  | CAPT. ORUE (SAN CRISTOBAL ) | 520064.299 | 4779173.7661
38050921 | CAPT. APAIZENE | EREÑO | 38 | Completa | ERE-010 |  | 213.12 | CABB | CABB | En servicio | AZEC02010CAP10 | AZEC02010CAP10 |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 31536 | En Uso. Emergencia Tipo 2 | Arqueta (sin azud) | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2018-07-02 11:22 | MANUF | ABASTECIMIENTO A EREÑO | Lea Artibai |  |  | CAPT. APAIZENE | 530835.7 | 4800034.0011
38050927 | CAPT. RIO LEA | LEKEITIO | 67 | Completa |  |  | 4.13 | CABB | CABB | En servicio | AOLC01010CAP10 | AOLC01010CAP10 |  | 192 | 373 | 468.9 | 30 | 946080 | En Uso | Rio bombeo | Superficial | 48004-02 | LEA | Rio |  | URA | 2019-04-01 06:19 | jmorales |  |  |  |  | CAPT. RIO LEA | 540438.836 | 4799523.1801
38050933 | CAPT. RIO ZULUETA | AMOROTO | 6 | Completa |  |  | 21.92 | CABB | CABB | En servicio | AOLC02010CAP10 | AOLC02010CAP10 |  | 33 | 65 | 82 | 2.7 | 85564 | En Uso | Azud | Superficial | 48004-01 | ARROYO ZULUETA | Rio |  | URA | 2018-07-02 11:46 | MANUF | ABASTECIMIENTO A LEKEITIO | Lea Artibai |  |  | CAPT. RIO ZULUETA | 540754.399 | 4798035.3471
38050939 | CAPT. BOMBEO NERVIÓN | ARRIGORRIAGA | 14 | Completa |  |  | 52.36 | CABB | CABB | En servicio | AVAC02010CAP10 | AVAC02010CAP10 |  | 546 | 1023 | 1626 |  |  | En Uso. Emergencia Tipo 2 | Rio bombeo | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2019-05-21 10:24 | MANUF |  |  |  |  | CAPT. BOMBEO NERVIÓN | 508397.132 | 4783292.2441
38050959 | CAPT. BOMBA GAVIÓN | ORDUÑA | 88 | Completa |  | 20 | 280.82 | CABB | CABB | En servicio | AGTC01040CAP05 | AGTC01040CAP05 | 20 | 36 | 79 | 140 | 3.3 | 103680 | En Uso. Emergencia Tipo 2 | Rio bombeo | Subterránea |  |  | Pozo |  | CHC | 2021-02-18 10:43 | PMERINO |  |  |  | Volumen y caudales en conjunto | CAPT. BOMBA GAVIÓN | 499916.266 | 4759712.9691
38050990 | CAPT. SONDEO HARROBIA Nº1 | MAÑARIA | 73 | Completa |  |  | 181.81 | CABB | CABB | En servicio | AGAC04010CAP02 | AGAC04010CAP02 |  | 59 | 86 | 119 | 450 | 14191200 | En Uso | Sondeo | Subterránea | 48059-01 | HARROBIA-1 | Pozo |  | URA | 2018-07-02 11:32 | MANUF |  |  |  | Volumen y caudales en conjunto | CAPT. SONDEO HARROBIA Nº1 | 528102.761 | 4776368.1321
38050996 | CAPT. SONDEO HARROBIA Nº2 | MAÑARIA | 73 | Completa |  |  | 182.37 | CABB | CABB | En servicio | AGAC04010CAP05 | AGAC04010CAP05 |  | 59 | 86 | 119 | 450 | 14191200 | En Uso | Sondeo | Subterránea | 48059-02 | HARROBIA-2 | Pozo |  | URA | 2018-07-02 11:33 | MANUF |  |  |  | Volumen y caudales en conjunto | CAPT. SONDEO HARROBIA Nº2 | 528293.124 | 4776350.4881
38051003 | CAPT. AZUD PATALA Nº1 (ARROYO ARLABAN) | BERRIZ | 27 | Completa |  | 206 | 226.67 | CABB | CABB | En servicio | AGAC02010CAP03 | AGAC02010CAP03 | 206 | 15 | 20 | 28 | 181.84 | 5736000 | En Uso | Azud | Superficial | 48019-27 | PATALA | Rio |  | CHC | 2020-02-26 10:29 | jmorales |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. AZUD PATALA Nº1 (ARROYO ARLABAN) | 532069.808 | 4782486.7661
38051009 | CAPT. AZUD PATALA Nº2 (RIO ARRIA) | BERRIZ | 27 | Completa |  | 206 | 223.192 | CABB | CABB | En servicio | AGAC02010CAP04 | AGAC02010CAP04 | 206 | 15 | 20 | 28 | 181.84 | 5736000 | En Uso | Azud | Subterránea |  |  | Rio |  | CHC | 2020-02-24 14:18 | jmorales |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. AZUD PATALA Nº2 (RIO ARRIA) | 532095.699 | 4782406.2641
38051018 | CAPT. SONDEO ARRIA Nº2 (A) - GARAI | BERRIZ | 27 | Completa |  |  | 273.003 | CABB | CABB | En servicio | AGAC02012CAP02 | AGAC02012CAP02 |  |  |  |  | 450 | 14191200 | En Uso. Emergencia Tipo 2 | Sondeo | Subterránea |  |  | Pozo |  | URA | 2018-07-02 11:34 | MANUF |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. SONDEO ARRIA Nº2 (A) - GARAI | 531765.177 | 4783057.1951
38051025 | CAPT. OKIS Nº2 | MUNITIBAR | 82 | Completa |  |  | 573.153 | CABB | CABB | En servicio | AMOX01010CAP20 | AMOX01010CAP20 |  | 0.37 | 0.55 | 0.86 | 0.3 | 9500 | En Uso. Emergencia Tipo 2 |  |  | A | A |  |  | URA | 2020-06-08 09:04 | PMERINO |  |  |  | Nucleo aislado. Caudales en conjunto. Sin código Prisma. | CAPT. OKIS Nº2 | 531906.611 | 4787370.6501
38051031 | CAPT. SONDEO ARLABAN Nº1 (B) | BERRIZ | 27 | Completa |  |  | 273.942 | CABB | CABB | En servicio | AGAC02011CAP02 | AGAC02011CAP02 |  |  |  |  | 450 | 14191200 | En Uso. Emergencia Tipo 2 | Sondeo | Subterránea |  |  | Pozo |  | URA | 2018-07-02 11:35 | MANUF |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. SONDEO ARLABAN Nº1 (B) | 532234.309 | 4782965.8521
38051061 | CAPT. SONDEO GAIANDAS A | IURRETA | 60 | Completa | IURR-053S |  | 276.31 | CABB | CABB | En servicio | AGAC01010CAP05 | AGAC01010CAP05 |  |  |  |  | 450 | 14191200 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Sondeo | Subterránea | 48910-05 | GAIANDAS SONDEO A | Pozo |  | URA | 2022-03-07 09:17 | gregorio |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. SONDEO GAIANDAS A | 529105.058 | 4784373.8991
38051067 | CAPT. SONDEO GAIANDAS (B) | IURRETA | 60 | Completa | IURR-050S |  | 294.8 | CABB | CABB | En servicio | AGAC01010CAP07 | AGAC01010CAP07 |  |  |  |  | 450 | 14191200 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Sondeo | Subterránea | 48910-04 | GAIANDAS SONDEO B | Pozo |  | URA | 2021-12-14 08:47 | MANUF |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. SONDEO GAIANDAS (B) | 529205.879 | 4784460.1171
38051078 | CAPT. SONDEO GAIANDAS A BIS | IURRETA | 60 | Completa | IURR-054 |  | 274.89 | CABB | CABB | En servicio | AGAC01010CAP06 | AGAC01010CAP06 |  |  |  |  | 450 | 14191200 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Sondeo | Subterránea | 48910-06 | GAIANDAS SONDEO A-BIS | Pozo |  | URA | 2022-03-07 09:20 | gregorio |  |  |  | Volumen en conjunto | CAPT. SONDEO GAIANDAS A BIS | 529119.293 | 4784370.1371
42302063 | CAPT. EMBALSES ZADORRA |  |  | Completa |  |  |  | CABB | CABB | En servicio | [8 empty] | En Uso | Embalse | Superficial |  |  | Embalse |  | CHE | 2019-10-03 11:59 | jcrispin |  |  |  |  | CAPT. EMBALSES ZADORRA | 527967.741 | 4758270.7481
42662842 | CAPT. CERNEJA |  |  | Completa |  |  |  | CABB | Municipal | En servicio | ASOC00000CAP00 | ASOC00000CAP00 | [6 empty] | En Uso. Complementario Tipo 1 | Azud | Superficial |  |  |  |  | CHE | 2021-12-23 11:44 | jmorales |  |  |  | INCORPORA AL CANAL DE ORDUNTE | CAPT. CERNEJA | 462972.84 | 4773264.0001
42662856 | CAPT. FUENTECILLA - REMONTADILLO |  |  | Completa |  |  |  | CABB | Municipal | En servicio | ASOC00000CAP30 | ASOC00000CAP30 | [6 empty] | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Manantial |  | CHE | 2021-12-23 10:54 | jmorales |  |  |  | INCORPORACION AL CANAL DE ORDUNTE | CAPT. FUENTECILLA - REMONTADILLO | 463017.56 | 4773080.4801
42662871 | CAPT. BALCABA |  |  | Completa | ORCP-002 |  | 267.565 | CABB | Municipal | En servicio | ASOC02000CAP20 | ASOC02000CAP20 | [6 empty] | En Uso. Complementario Tipo 1 | Azud | Superficial |  |  | Manantial |  | CHC | 2020-06-08 09:57 | PMERINO |  |  |  | INCORPORACION AL CANAL DE ORDUNTE | CAPT. BALCABA | 477326.17 | 4779360.3861
45431374 | CAPT. INTXAURRAGA | NABARNIZ | 86 | Completa | NAB-001 |  |  | CABB | CABB | En servicio | ASKC02010CAP02 | ASKC02010CAP02 | [14 empty] | 2020-06-08 09:09 | PMERINO | ABASTECIMIENTO A NABARNIZ | Lea Artibai |  |  | CAPT. INTXAURRAGA | 533408.479 | 4797604.3991
45433161 | CAPT. MANANTIAL SAKONA | NABARNIZ | 86 | Completa | NAB-002 |  |  | CABB | CABB | En servicio | ASKC01020CAP02 | ASKC01020CAP02 | [6 empty] | En Uso | Caseta | Subterránea |  |  | Manantial |  |  | 2020-06-08 09:09 | PMERINO | ABASTECIMIENTO A NABARNIZ | Lea Artibai |  |  | CAPT. MANANTIAL SAKONA | 533845.848 | 4796757.6291
45433177 | CAPT. SONDEO SAKONA | NABARNIZ | 86 | Completa | NAB-003 |  | 330 | CABB | CABB | En servicio | ASKC01010CAP02 | ASKC01010CAP02 | [6 empty] | En Uso | Arqueta (sin azud) | Subterránea |  |  | Pozo |  |  | 2020-06-08 09:08 | PMERINO | ABASTECIMIENTO A NABARNIZ | Lea Artibai |  |  | CAPT. SONDEO SAKONA | 533718.588 | 4796745.4261
48308893 | CAPT. SONDEO IBAZETA | MARKINA - XEMEIN | 74 | Completa |  | 10 |  | CABB | CABB | En servicio | AIPC04010CAP02 | AIPC04010CAP02 | 10 |  |  |  |  | 315360 | En Uso | Sondeo | Subterránea |  |  | Pozo |  | URA | 2021-07-16 06:57 | jmorales |  |  |  | A considerar volumen y caudales máximo en conjunto | CAPT. SONDEO IBAZETA | 540657.831 | 4791746.6711
52165272 | CAPT. SOLLUBE 7 | MEÑAKA | 78 | Completa | SOLLU-001 | 50 | 414.294 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC02010CAP13 | ABMC02010CAP13 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  |  | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2023-01-09 16:15 | gregorio | CAPT. SOLLUBE - ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo |  | CAPT. SOLLUBE 7 | 518477.258 | 4802816.9201
52165291 | CAPT. SOLLUBE 6 | MEÑAKA | 78 | Completa | SOLLU-002 | 50 | 414.548 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC02010CAP12 | ABMC02010CAP12 | 50 | 0.5 | 1 | 1.5 |  |  | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2023-01-09 16:24 | gregorio | CAPT. SOLLUBE - ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo |  | CAPT. SOLLUBE 6 | 518498.919 | 4802839.2561
52165312 | CAPT. SOLLUBE 5 | BERMEO | 25 | Completa | SOLLU-004 | 50 | 397.577 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC02010CAP10 | ABMC02010CAP10 | 50 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |  |  | En Uso | Caseta | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2023-01-10 09:17 | gregorio |  |  |  |  | CAPT. SOLLUBE 5 | 518721.602 | 4803329.0511
52165333 | CAPT. SOLLUBE 4 | BERMEO | 25 | Completa |  | 50 | 406 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC02010CAP08 | ABMC02010CAP08 | 50 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  |  | En Uso | Caseta | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-10-19 11:33 | MANUF | CAPT. SOLLUBE - ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo |  | CAPT. SOLLUBE 4 | 518829.03 | 4803603.6291
52165354 | CAPT. SOLLUBE 3 | BERMEO | 25 | Completa |  | 50 | 417.372 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC02010CAP04 | ABMC02010CAP04 | 50 | 0.05 | 0.15 | 0.25 |  |  | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-10-19 11:34 | MANUF | CAPT. SOLLUBE - ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo |  | CAPT. SOLLUBE 3 | 519039.311 | 4803926.0151
52165375 | CAPT. SOLLUBE 2 | BERMEO | 25 | Completa |  | 50 | 403.955 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC02010CAP02 | ABMC02010CAP02 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.45 |  |  | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-10-19 11:35 | MANUF | CAPT. SOLLUBE - ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo |  | CAPT. SOLLUBE 2 | 518977.722 | 4804564.2591
52165396 | CAPT. SOLLUBE 1 | BERMEO | 25 | Completa |  | 50 | 407.397 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC02010CAP01 | ABMC02010CAP01 | 50 | [5 empty] | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-10-19 11:36 | MANUF | CAPT. SOLLUBE - ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo |  | CAPT. SOLLUBE 1 | 519085.405 | 4804778.2911
52165443 | CAPT. NAFARROLA A | BERMEO | 25 | Completa | CPAT-001 | 50 | 131.043 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC04010CAP04 | ABMC04010CAP04 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  |  | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-12-29 13:31 | gregorio | BOMBEO ARTIGAS ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo |  | CAPT. NAFARROLA A | 521515.867 | 4804481.7451
52165460 | CAPT. MONTEMORO A | BUSTURIA | 29 | Completa | CPAT-002 | 50 | 134.667 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC04010CAP08 | ABMC04010CAP08 | 50 | 1 | 1.4 | 2.6 |  |  | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-12-29 13:31 | gregorio | BOMBEO ARTIGAS ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo | Captación consiste en un azud, de aproximadamante 2 metros de largo x 1,5 metros de alto, con una obra de toma en la margen izquierda. Deriva el caudal a la arqueta de Zulueta donde se junta con las captaciones de Frantxuene 1A y 2A, Nafarrola A y el Bombeo de Artigas. Entre todas estas captaciones dan un caudal de aproximadamente 42 l/s | CAPT. MONTEMORO A | 521986.244 | 4804598.5761
52165518 | CAPT. MONTEMORO B | BERMEO | 25 | Completa | CPAT-003 | 50 | 101.796 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC04010CAP10 | ABMC04010CAP10 | 50 | 1.2 | 1.7 | 3 |  |  | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-12-29 13:31 | gregorio | BOMBEO ARTIGAS ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo | Captación consiste en un azud, de aproximademante 4 metros de largo x 1,5 metros de alto, con una obra de toma en la margen izquierda. Deriva el caudal al depósito de Artigas donde se junta con el caudal de las captaciones de Frantxuene B y Nafarrola B. | CAPT. MONTEMORO B | 521797.232 | 4804649.2081
52165541 | CAPT. NAFARROLA B | BERMEO | 25 | Completa | CPAT-006 | 50 | 94.432 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC04010CAP06 | ABMC04010CAP06 | 50 | 1.6 | 2.3 | 4 |  |  | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-12-29 14:30 | gregorio | BOMBEO ARTIGAS ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo | Captación consiste en un azud, de aproximademante 4 metros de largo x 2 metros de alto, con una obra de toma en la margen izquierda. Deriva el caudal al depósito de Artigas donde se junta con el caudal de las captaciones de Frantxuene B y Montemoro B. | CAPT. NAFARROLA B | 521661.193 | 4804794.3051
52165566 | CAPT. FRANTXUENE B | BERMEO | 25 | Completa | CPAT-007 | 50 | 84.278 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC04010CAP12 | ABMC04010CAP12 | 50 | 8 | 11 | 19 |  |  | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-12-29 14:30 | gregorio | BOMBEO ARTIGAS ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo | Azud de 4 mts de ancho y 1 mts de altura aprox. Entre las siete captaciones: Frantxuene A1, A2 y B, Nafarrola A y B, y Montemoro A y B dan aprox. 42 l/s | CAPT. FRANTXUENE B | 521573.316 | 4804926.0281
52165603 | CAPT. FRANTXUENE A1 | BERMEO | 25 | Completa |  | 50 | 146.803 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC05010CAP02 | ABMC05010CAP02 | 50 | 2 | 3 | 5 |  |  | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-10-19 11:54 | MANUF | BOMBEO ARTIGAS ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo | Captación consiste en un azud, de aproximadamante 5 metros de largo x 2 metros de alto, con una obra de toma en la margen izquierda. Ligeramente aguas abajo hay una caseta de reunión donde se junta con la captación de Frantxuene A2 Desde aquí se deriva el caudal hasta la arqueta de Zulueta donde se junta con las captaciones de Montemoro A, Nafarrola A y el Bombeo de Artigas. Entre todas estas captaciones dan un caudal de aproximadamente 42 l/s. Acceso muy peligroso a la captación. | CAPT. FRANTXUENE A1 | 520786.308 | 4804681.1261
52165625 | CAPT. FRANTXUENE A2 | BERMEO | 25 | Completa |  | 50 | 142.23 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC05010CAP04 | ABMC05010CAP04 | 50 | 4 | 6 | 10 |  |  | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-10-19 11:55 | MANUF | BOMBEO ARTIGAS ETAP ALBONIGA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo | Captación consiste en un azud, de aproximadamante 2 metros de largo x 1,5 metros de alto, con una obra de toma en la margen derecha. Ligeramente aguas abajo hay una caseta de reunión donde se junta con la captación de Frantxuene A1 Desde aquí se deriva el caudal hasta la arqueta de Zulueta donde se junta con las captaciones de Montemoro A, Nafarrola A y el Bombeo de Artigas. Entre todas estas captaciones dan un caudal de aproximadamente 42 l/s. Acceso muy peligroso a la captación. | CAPT. FRANTXUENE A2 | 520746.835 | 4804736.7881
52165642 | CAPT. PRESA DE SAN ANDRES | BERMEO | 25 | Completa | BER-006C | 50 | 41.24 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC03010CAP02 | ABMC03010CAP02 | 50 | 1.3 | 1.8 | 3.1 |  |  | En Uso. Complementario Tipo 1 | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-12-29 11:44 | gregorio |  |  |  | Capta sus aguas en el arroyo Berdetza a través de una presa de 30 mts de ancho y más de 5 metros con alivio central. Toma en estiaje 1,8 l/s y en aguas altas 14 l/s aproximadamente | CAPT. PRESA DE SAN ANDRES | 521528.855 | 4806533.7901
52167165 | CAPT. GALERIA AMILLAGA | GERNIKA-LUMO | 51 | Completa |  | 5.4 | 173.508 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC03010CAP08 | ABRC03010CAP08 | 5.4 | [5 empty] | En Uso | Caseta | Superficial |  |  | Manantial |  | URA | 2022-11-02 11:48 | MANUF | CAPT. BASTEGIETA-AMILLAGA-BALDATIKA A ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika |  | CAPT. GALERIA AMILLAGA | 524380.943 | 4795793.4331
52167182 | CAPT. BASTEGIETA 1 | GERNIKA-LUMO | 51 | Completa |  | 115 | 138.453 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC03010CAP02 | ABRC03010CAP02 | 115 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 95 | 2988585 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:30 | MANUF | CAPT. BASTEGIETA-AMILLAGA-BALDATIKA A ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika |  | CAPT. BASTEGIETA 1 | 524799.576 | 4796218.4301
52167212 | CAPT. BASTEGIETA 2 | GERNIKA-LUMO | 51 | Completa |  | 115 | 138.453 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC03010CAP04 | ABRC03010CAP04 | 115 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 95 | 2988585 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:30 | MANUF | CAPT. BASTEGIETA-AMILLAGA-BALDATIKA A ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika |  | CAPT. BASTEGIETA 2 | 524764.68 | 4796114.9191
52167230 | CAPT. BASTEGIETA 3 | GERNIKA-LUMO | 51 | Completa |  | 115 | 115.517 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC03010CAP06 | ABRC03010CAP06 | 115 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 95 | 2988585 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:30 | MANUF | CAPT. BASTEGIETA-AMILLAGA-BALDATIKA A ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika |  | CAPT. BASTEGIETA 3 | 524908.751 | 4796055.7811
52167256 | CAPT. BALDATIKA 1 | FORUA | 43 | Completa |  | 115 | 91.267 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC03010CAP10 | ABRC03010CAP10 | 115 | 4.8 | 7.1 | 11.9 | 95 | 2988585 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:21 | MANUF | CAPT. BASTEGIETA-AMILLAGA-BALDATIKA A ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika |  | CAPT. BALDATIKA 1 | 524532.93 | 4797291.5701
52167280 | CAPT. SONDEO LA VEGA Nº4 | GERNIKA-LUMO | 51 | Completa |  |  | 5.389 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC03010CAP12 | ABRC03010CAP12 | [6 empty] | En Uso | Sondeo | Subterránea |  |  | Pozo |  | URA | 2022-11-02 12:25 | MANUF | CAPT. BASTEGIETA-AMILLAGA-BALDATIKA A ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika | (EUSKO TRENBIDEAK) | CAPT. SONDEO LA VEGA Nº4 | 526343.269 | 4795904.2601
52167303 | CAPT. SONDEO LA VEGA Nº3 | GERNIKA-LUMO | 51 | Completa |  |  | 5.211 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC04010CAP02 | ABRC04010CAP02 | [6 empty] | En Uso. Complementario Tipo 1 | Sondeo | Subterránea |  |  | Pozo |  | URA | 2022-11-08 07:42 | gregorio |  |  |  |  | CAPT. SONDEO LA VEGA Nº3 | 526560.87 | 4795553.1741
52167350 | CAPT. ARTZUELA 1 | MUXIKA | 85 | Completa | ARBE-001 | 115 | 176.31 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC01010CAP02 | ABRC01010CAP02 | 115 | 1 | 1.7 | 2.7 | 95 | 2988585 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:16 | MANUF | CAPT. ARTZUELA BOMBEO RIO OKA - ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika |  | CAPT. ARTZUELA 1 | 522719.804 | 4791844.8291
52167373 | CAPT. ARTZUELA 2 | MUXIKA | 85 | Completa | ARBE-002 | 115 | 162.771 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC01010CAP04 | ABRC01010CAP04 | 115 | 4.3 | 2.7 | 1.7 | 95 | 2988585 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:18 | MANUF | CAPT. ARTZUELA BOMBEO RIO OKA - ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika |  | CAPT. ARTZUELA 2 | 522930.618 | 4791730.1781
52167422 | CAPT. RIO OKA | MUXIKA | 85 | Completa |  | 115 | 13.977 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC01010CAP08 | ABRC01010CAP08 | 115 | 61 | 102 | 163 | 95 | 2988585 | En Uso. Emergencia Tipo 2 | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 12:57 | MANUF | CAPT. ARTZUELA BOMBEO RIO OKA - ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika | Captación que se usa en época de estiaje si hace falta. No tiene concesión asociada. Captación en el río Oka formada por una pequeña presa (50 cm) y una rejilla en todo el ancho del cauce, con dos bombas (1+1) para la toma de agua. Junto a la captación hay una estación de aforo de la DFB. | CAPT. RIO OKA | 525225.97 | 4792836.3281
52167447 | CAPT. KANPANTXU | AJANGIZ | 3 | Completa |  | 115 | 28.889 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC05010CAP02 | ABRC05010CAP02 | 115 | 17 | 26 | 40 | 95 | 2988585 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:45 | MANUF | PRESA KANPANTXU - ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika |  | CAPT. KANPANTXU | 527395.3 | 4793028.1231
52167470 | CAPT. MARRAIXO 1 | MUNITIBAR | 82 | Completa |  | 115 | 567.04 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC02010CAP06 | ABRC02010CAP06 | 115 | 0.4 | 0.6 | 1 | 95 | 2988585 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 12:03 | MANUF | CAPT. ERREKATXU-MARRAIXO A ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika | Forma parte de un conjunto de 4 captaciones del Monte Oiz. En invierno hay mucha agua pero apenas en verano. Hay una presa con u | CAPT. MARRAIXO 1 | 532330.029 | 4787117.7491
52167495 | CAPT. MARRAIXO 2 | MUNITIBAR | 82 | Completa |  | 115 | 426.774 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC02010CAP08 | ABRC02010CAP08 | 115 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 95 | 2988585 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 12:03 | MANUF | CAPT. ERREKATXU-MARRAIXO A ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika | Forma parte de un conjunto de 4 captaciones del Monte Oiz. En invierno hay mucha agua pero apenas en verano. Hay una presa con una rejilla para la recogida de agua. Presa en el río y caseta junto a la captación donde se reune la captación de Marraixo 1 | CAPT. MARRAIXO 2 | 532485.315 | 4787690.9251
52167534 | CAPT. ERREKATXU 1 | MUNITIBAR | 82 | Completa |  | 115 | 541.645 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC02010CAP02 | ABRC02010CAP02 | 115 | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 95 | 2988585 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:24 | MANUF | CAPT. ERREKATXU-MARRAIXO A ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika | Forma parte de un conjunto de 4 captaciones del Monte Oiz. En invierno hay mucha agua pero apenas en verano. Hay una presa con una rejilla para la recogida de agua con un vertedero de forma triangular para aforo que puso el EVE hace unos diez años | CAPT. ERREKATXU 1 | 531956.241 | 4787455.5521
52167571 | CAPT. ERREKATXU 2 | MUNITIBAR | 82 | Completa |  | 115 | 471.231 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC02010CAP04 | ABRC02010CAP04 | 115 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 95 | 2988585 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:25 | MANUF | CAPT. ERREKATXU-MARRAIXO A ETAP BURGOA | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika |  | CAPT. ERREKATXU 2 | 532065.009 | 4787729.8781
52167590 | CAPT. SONDEO OLALDE | GAUTEGIZ ARTEAGA | 50 | Completa | BUAN-011S | 115 | 36.03 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC06010CAP02 | ABRC06010CAP02 | 115 | 18 | 38 | 58 | 95 | 2988585 | En Uso | Sondeo | Subterránea |  |  | Pozo |  | URA | 2022-11-02 12:28 | MANUF |  |  |  | Sondeo de 29 mts de profundidad | CAPT. SONDEO OLALDE | 528792.018 | 4799862.1241
52167614 | CAPT. MANANTIAL OXIÑA | GAUTEGIZ ARTEAGA | 50 | Completa | OXZE-001 | 12 | 137.94 | CABB | CABB | En servicio | ABRC07020CAP02 | ABRC07020CAP02 | 12 | [5 empty] | En Uso. Emergencia Tipo 2 | Caseta | Subterránea |  |  | Manantial |  | URA | 2022-11-02 12:10 | MANUF | CAPT. OXIÑA-DPTO. BOMBEO OXIÑA-DPTO. SENDOKIZ | Abastecimiento desde Oxiña | Sistema Unda | El agua, a modo de surgencia, forma un pequeño lago que entra en un caseta anexa desde donde se deriva al depósito de Oxiña. Desde este depósito se bombea al depósito de Sendokiz que da suminitro a Ibarrangelu, elantxobe y Natxitua. | CAPT. MANANTIAL OXIÑA | 529730.916 | 4801052.2891
52167638 | CAPT. SONDEO ARKETAS | IBARRANGELU | 57 | Completa |  | 6.1 | 4.359 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC07010CAP02 | ABRC07010CAP02 | 6.1 |  |  |  | 2 | 63072 | En Uso. Emergencia Tipo 2 | Sondeo | Subterránea |  |  | Pozo |  | URA | 2022-11-02 12:22 | MANUF | CAPT. ARKETAS - DPTO. ARKETAS | Abastecimiento Arketas | Subsistema Arketas | Sondeo compuesto por dos bombas,poco profundo que se usa solo como emergencia. Hace 2 años que no se utiliza. | CAPT. SONDEO ARKETAS | 526180.419 | 4804706.3451
52167660 | CAPT. MANANTIAL LAIDA | IBARRANGELU | 57 | Completa |  | 2 | 5.608 | CABB | Municipal | En servicio | ABRC07040CAP02 | ABRC07040CAP02 | 2 | [5 empty] | En Uso. Emergencia Tipo 2 | Caseta | Superficial |  |  | Manantial |  |  | 2022-11-02 11:55 | MANUF |  |  |  | Captación tipo manantial que deriva el agua al Depósito anexo de Laida donde se clora. Desde aquí se bombea a 3 depósitos de postcloración (Antzora, Gametxo y Laida) que suministran a estos tres barrios. El consumo en invierno es de unos 20 m3/día aumentando en verano hasta 200 m3/día. | CAPT. MANANTIAL LAIDA | 525536.97 | 4805252.8671
52443314 | CAPT. OLAETA 2 (BALDATIKA 3) | GERNIKA-LUMO | 51 | Completa |  | 9.5 | 135.106 | CABB | Municipal | En servicio | AFOC01010CAP04 | AFOC01010CAP04 | 9.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 |  | 236347 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 12:44 | MANUF | CAPTACIONES OLETA ETAP FORUA | Abastecimiento Forua Murueta | Sistema Forua - Murueta |  | CAPT. OLAETA 2 (BALDATIKA 3) | 524178.069 | 4797015.2761
52443325 | CAPT. OLAETA 1 (BALDATIKA 2) | GERNIKA-LUMO | 51 | Completa |  | 9.5 | 141.213 | CABB | Municipal | En servicio | AFOC01010CAP02 | AFOC01010CAP02 | 9.5 | 2.6 | 4 | 6.6 |  | 236347 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 12:44 | MANUF | CAPTACIONES OLETA ETAP FORUA | Abastecimiento Forua Murueta | Sistema Forua - Murueta |  | CAPT. OLAETA 1 (BALDATIKA 2) | 524166.823 | 4796997.7771
52443359 | CAPT. KALERO (ATXAKOZULO) | FORUA | 43 | Completa |  | 3 | 11.96 | CABB | Municipal | En servicio | AFOC02010CAP02 | AFOC02010CAP02 | 3 | [5 empty] | En Uso. Complementario Tipo 1 | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:52 | MANUF |  |  |  | También llamada TXAKOZULO | CAPT. KALERO (ATXAKOZULO) | 525591.99 | 4797730.0621
52443577 | CAPT. MANANTIAL AJURIAS | MUXIKA | 85 | Completa |  |  | 288.014 | CABB | CABB | En servicio | AMTC02010CAP02 | AMTC02010CAP02 |  |  |  |  | 1 | 31536 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Caseta | Subterránea |  |  | Manantial |  | URA | 2022-11-02 11:50 | MANUF | CAPTACION AJURIAS DPTO. AJURIA | Abastecimiento Ajuria | Subsistema Ajuria | El agua se clora en el depósito de Ajurias y suministra unos 10-15 m3/día. Llega menos caudal que otros años, parece que se está secando. Agua muy limpia | CAPT. MANANTIAL AJURIAS | 527886.144 | 4789173.9781
52443589 | CAPT. MANANTIAL MAUME (MAGUNA) | MUXIKA | 85 | Completa |  | 1 | 457.952 | CABB | Municipal | En servicio | AMNX01010CAP02 | AMNX01010CAP02 | 1 | [5 empty] | En Uso | Arqueta (sin azud) | Superficial | [5 empty] | 2022-11-02 11:59 | MANUF | CAPTACION MAGUNA A DPTO. MAGUNA | Abastecimiento Maguna | Sistema Maguna | NO VISITADA | CAPT. MANANTIAL MAUME (MAGUNA) | 529798.762 | 4786638.8261
52443786 | CAPT. ARROYO PULE | MUXIKA | 85 | Completa |  | 2 | 332.479 | CABB | Municipal | En servicio | APUX01010CAP02 | APUX01010CAP02 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2 | 63072 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:12 | MANUF | CAPTACIONES A DPTO. ARRONGA | Abastecimiento desde Untxekagoiti | Sistema Pule (Gerekiz) |  | CAPT. ARROYO PULE | 521388.618 | 4791787.6791
52443804 | CAPT. OBARRE GOIKOA | MUXIKA | 85 | Completa |  | 5 | 181.175 | CABB | CABB | En servicio | APUX02010CAP02 | APUX02010CAP02 | 5 |  |  |  |  | 15768 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Caseta | Subterránea |  |  | Manantial |  | URA | 2022-11-22 09:39 | elederl |  |  |  | Entre las dos captaciones de Obarre, Goikoa y Behekoa dan 100 l/día en verano | CAPT. OBARRE GOIKOA | 523441.816 | 4794750.3321
52443822 | CAPT. OBARRE BEHEKOA | MUXIKA | 85 | Completa |  | 5 | 145.832 | CABB | CABB | En servicio | APUX02010CAP04 | APUX02010CAP04 | 5 |  |  |  |  | 15768 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Caseta | Subterránea |  |  | Manantial |  | URA | 2022-11-02 12:08 | MANUF |  |  |  | No visitada. Inaccesible | CAPT. OBARRE BEHEKOA | 523531.719 | 4794701.0711
52444069 | CAPT. AIZERRETA 1 | MUXIKA | 85 | Completa |  | 2 | 294.82 | CABB | Municipal | En servicio | AAIX01010CAP02 | AAIX01010CAP02 | 2 | [5 empty] | En Uso | Caseta | Superficial | [5 empty] | 2022-11-02 11:10 | MANUF | CAPTACION AIZERRETA A DPTO. GOROZIKA | Abastecimiento desde Gorozika | Sistema Aizerreta (Bizkargi) |  | CAPT. AIZERRETA 1 | 523261.887 | 4789790.0461
52444187 | CAPT. SANTAMAÑE ZAHARRA | MUXIKA | 85 | Completa |  | 0.5 | 509.846 | CABB | Municipal | En servicio | AUNC01010CAP02 | AUNC01010CAP02 | 0.5 |  |  |  |  | 15768 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 12:18 | MANUF | CAPTACIONES SANTAMAÑE A ETAP UNDA | Abastecimiento desde Unda | Sistema Unda |  | CAPT. SANTAMAÑE ZAHARRA | 528903.169 | 4787147.4421
52444204 | CAPT. SANTAMAÑE BARRI 1 | MUXIKA | 85 | Completa |  | 1.97 | 459.648 | CABB | Municipal | En servicio | AUNC01010CAP04 | AUNC01010CAP04 | 1.97 |  |  |  |  | 62050 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 12:14 | MANUF | CAPTACIONES SANTAMAÑE A ETAP UNDA | Abastecimiento desde Unda | Sistema Unda |  | CAPT. SANTAMAÑE BARRI 1 | 528720.235 | 4786999.6861
52444227 | CAPT. SANTAMAÑE BARRI 2 | MUXIKA | 85 | Completa |  | 1.97 | 454.261 | CABB | Municipal | En servicio | AUNC01010CAP06 | AUNC01010CAP06 | 1.97 |  |  |  |  | 62050 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 12:14 | MANUF | CAPTACIONES SANTAMAÑE A ETAP UNDA | Abastecimiento desde Unda | Sistema Unda |  | CAPT. SANTAMAÑE BARRI 2 | 528702.01 | 4787004.0411
52444249 | CAPT. UNDA | MUXIKA | 85 | Completa |  | 1.97 | 368.864 | CABB | Municipal | En servicio | AUNC01010CAP08 | AUNC01010CAP08 | 1.97 |  |  |  |  | 62050 | En Uso | Arqueta (sin azud) | Subterránea |  |  | Manantial |  |  | 2022-11-02 12:20 | MANUF | CAPTACIONES SANTAMAÑE A ETAP UNDA | Abastecimiento desde Unda | Sistema Unda | Las agua de Santamañe Barri 1 y 2 se reunen con UNDAS en la arqueta correspondiente a esta captación. El manantial Undas no está incluido en la concesión por pertenecer a las cuencas internas del País Vasco (ámbito URA). No consta regularización ante URA en la documentación facilitada. | CAPT. UNDA | 527764.393 | 4786741.2191
52444774 | CAPT. MAPE 2 | BUSTURIA | 29 | Completa | MAPE-002 | 34 | 148.905 | CABB | Municipal | En servicio | ABSC01010CAP04 | ABSC01010CAP04 | 34 | 3 | 4.2 | 7.3 |  | 1079793 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2023-01-10 09:37 | gregorio | CAPTACIONES MAPES A ETAP BUSTURIA | Abastecimiento Busturia-Sukarrieta-Mundaka | Sistema Buspemun | MAPE II SUR | CAPT. MAPE 2 | 521182.104 | 4801679.2551
52444792 | CAPT. MAPE 1 | BUSTURIA | 29 | Completa | MAPE-001 | 34 | 149.554 | CABB | Municipal | En servicio | ABSC01010CAP02 | ABSC01010CAP02 | 34 | 4.8 | 6.7 | 11.5 |  | 1079793 | En Uso | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2023-01-10 09:37 | gregorio | CAPTACIONES MAPES A ETAP BUSTURIA | Abastecimiento Busturia-Sukarrieta-Mundaka | Sistema Buspemun | MAPE NORTE | CAPT. MAPE 1 | 521163.727 | 4801902.7451
52444858 | CAPT. OLARRETA | BUSTURIA | 29 | Completa |  | 34 | 25.652 | CABB | Municipal | En servicio | ABSC02010CAP02 | ABSC02010CAP02 | 34 | 32 | 44 | 77 |  | 1079793 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Caseta | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2023-01-16 09:52 | gregorio | CAPTACION OLAERROTA-DPTO. BOMBEO OLAERROTA-ETAP BUSTURIA | Abastecimiento Busturia-Sukarrieta-Mundaka | Sistema Buspemun |  | CAPT. OLARRETA | 523458.627 | 4801573.9191
52444875 | CAPT. ARTETXENE 2 | BUSTURIA | 29 | Completa |  | 34 | 153.146 | CABB | Municipal | En servicio | ABSC03010CAP04 | ABSC03010CAP04 | 34 | 1.7 | 2.4 | 4.1 |  | 1079793 | En Uso. Emergencia Tipo 2 | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:15 | MANUF | CAPTACIONES ARTETXENE A DPTO. BOLLEGI | Abastecimiento Busturia-Sukarrieta-Mundaka | Sistema Buspemun | Las dos captaciones de Artetxene están muy cercanas, captando una del río y otra de una cascada. Ambas captaciones se juntan en | CAPT. ARTETXENE 2 | 522891.987 | 4803388.1581
52444904 | CAPT. ARTETXENE 1 | BUSTURIA | 29 | Completa |  | 34 | 153.146 | CABB | Municipal | En servicio | ABSC03010CAP02 | ABSC03010CAP02 | 34 | 1.7 | 2.4 | 4.1 |  | 1079793 | En Uso. Emergencia Tipo 2 | Caseta | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 11:14 | MANUF | CAPTACIONES ARTETXENE A DPTO. BOLLEGI | Abastecimiento Busturia-Sukarrieta-Mundaka | Sistema Buspemun | Las dos captaciones de Artetxene están muy cercanas, captando una del río y otra de una cascada. Ambas captaciones se juntan en una inmediatamente aguas abajo del azud existente. Artetexene 1 viene de un salto de agua y se recoge en una caseta, mientras Artetxene 2 recoge el agua del río en la obra de toma del azud. La primera deriva el agua, mediante una canalización bajo la coronación del azud, para juntarse con la segunda. Son captaciones que apenas se usan. | CAPT. ARTETXENE 1 | 523023.22 | 4803563.9031
52445206 | CAPT. SONDEO MAGUNA | MUXIKA | 85 | Completa |  | 0.28 | 409.814 | CABB | Municipal | En servicio | AMTC01010CAP04 | AMTC01010CAP04 | 0.28 |  |  |  | 0.28 | 8760 | En Uso. Complementario Tipo 1 | Sondeo | Subterránea |  |  | Pozo |  | CHC | 2022-11-02 12:26 | MANUF | SONDEO MAGUNA ARQUETA CONEXION | Abastecimiento Mendata | Sistema Mendata (Urrutxua) |  | CAPT. SONDEO MAGUNA | 529430.19 | 4786577.7411
52445227 | CAPT. MANANTIAL MENDATA (ASTOLA) | MENDATA | 76 | Completa |  | 1.5 | 417.478 | CABB | Municipal | En servicio | AMTC01010CAP02 | AMTC01010CAP02 | 1.5 |  |  |  |  | 47304 | En Uso | Caseta | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-11-02 12:12 | MANUF | CAPTACION ASTOA A ETAP MENDATA | Abastecimiento Mendata | Sistema Mendata (Urrutxua) |  | CAPT. MANANTIAL MENDATA (ASTOLA) | 530292.803 | 4787472.1191
52445341 | CAPT. GOLAKO | ARRATZU | 12 | Completa | ARTZ-001 | 50 | 13.889 | CABB | Municipal | En servicio | ABMC01010CAP02 | ABMC01010CAP02 | 50 | 64 | 99 | 157 |  |  | En Uso. Complementario Tipo 1 | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-12-19 09:28 | gregorio | CAPT. GOLAKO-DPTO Y BOMBEO GOLAKO-IMPULSION BURGOA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo | El agua de las captaciones de Golako i y Golako II van al depósito de Arratzu y desde ahí se bombean a la ETAP de Bermeo. Además de la captación del río en la obra de toma se incorpora Golako II. Se toma más caudal de Golako I que de Golako II | CAPT. GOLAKO | 528193.94 | 4796316.4201
52445358 | CAPT. NABARNIZ | ARRATZU | 12 | Completa | ARTZ-002 | 50 | 13.185 | CABB | CABB | En servicio | ABMC01010CAP04 | ABMC01010CAP04 | 50 | 11 | 18 | 28 |  |  | En Uso. Complementario Tipo 1 | Azud | Superficial |  |  | Rio |  | URA | 2022-12-19 09:28 | gregorio | CAPT. GOLAKO-DPTO Y BOMBEO GOLAKO-IMPULSION BURGOA | Abastecimiento Bermeo | Sistema Bermeo | El agua de las captaciones de Golako I y Golako II van al depósito de Arratzu y desde ahí se bombean a la ETAP de Bermeo. El cuadal captado se junta con Golako I en la obra de toma de esta última Se toma más caudal de Golako I que de Golako II. El pie del azud fue arrancado en una riada y se encuentra 50 mts aguas abajo. En el se observa un vertedero Trámex en mal estado y peligrosos. | CAPT. NABARNIZ | 528136.25 | 4796342.2281
52873005 | CAPT. SOLLUBE BIS | BERMEO | 25 | Completa |  |  |  | CABB | CABB | En servicio | ABMC02011CAP14 | ABMC02011CAP14 | [6 empty] | En Uso | Sondeo | Subterránea |  |  | Pozo |  |  | 2022-10-19 11:38 | MANUF |  |  |  |  | CAPT. SOLLUBE BIS | 519642.264 | 4804864.0571
63087658 | CAPT. EL PUNZON II | GUEÑES | 55 | Completa |  |  |  | CABB | CABB | En servicio | [16 empty] | 2022-06-01 10:54 | gregorio | GÜEÑES | Encartaciones |  |  | CAPT. EL PUNZON II | 490757.592 | 4786184.2121
63951667 | CAPT. REKALDE 3 | GAUTEGIZ ARTEAGA | 50 | Completa |  |  | 35.023 | CABB | CABB | En servicio | ABRC07030CAP06 | ABRC07030CAP06 | [6 empty] | En Uso | [7 empty] | 2022-10-19 09:10 | MANUF | DPTO. BURGOAGANE DPTO. SAN ANTOLIN | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika |  | CAPT. REKALDE 3 | 528710.218 | 4800515.6181
63951683 | CAPT. REKALDE 2 | GAUTEGIZ ARTEAGA | 50 | Completa |  |  | 29.31 | CABB | CABB | En servicio | ABRC07030CAP04 | ABRC07030CAP04 | [6 empty] | En Uso | [7 empty] | 2022-10-19 09:10 | MANUF | DPTO. BURGOAGANE DPTO. SAN ANTOLIN | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika |  | CAPT. REKALDE 2 | 528647.046 | 4800483.9441
63951707 | CAPT. MANANTIAL REKALDE 1 | GAUTEGIZ ARTEAGA | 50 | Completa | BUAN-012C1 |  |  | CABB | CABB | En servicio | ABRC07030CAP02 | ABRC07030CAP02 | [6 empty] | En Uso | [7 empty] | 2022-11-02 13:01 | MANUF | DPTO. BURGOAGANE DPTO. SAN ANTOLIN | Abastecimiento Gernika | Sistema Gernika |  | CAPT. MANANTIAL REKALDE 1 | 528628.901 | 4800371.2121
64734470 | CAPT. SONDEO AJANGIZ | AJANGIZ | 3 | Completa | AJA-001S | 8 | 5.126 | CABB | CABB | En servicio | ABRC05010CAP01 | ABRC05010CAP01 | 8 | [5 empty] | En Uso | Sondeo | Subterránea |  |  | Manantial |  |  | 2022-11-02 11:10 | MANUF |  |  |  |  | CAPT. SONDEO AJANGIZ | 526787.873 | 4795185.0901
64737402 | CAPT. MANANTIAL ULLA | ISPASTER | 59 | Completa | EA-001 |  | 93.58 | CABB | CABB | En servicio | AEAC01010CAP02 | AEAC01010CAP02 |  | 8 | 9.1 | 11 |  | 10 | En Uso | Caseta | Subterránea |  |  | Manantial |  | URA | 2022-11-02 12:47 | MANUF | SONDEO ABOITIZ Y CAPT ULLA A ETAP EA | Abastecimiento EA | Sistema Ea (Ulla) | Captación en la que siempre rebosa agua, incluso en verano. El día de la visita no se pudo acceder a la caseta debido a la canti | CAPT. MANANTIAL ULLA | 532893.403 | 4800984.9941