## Válvula de Sobrevelocidad
Id | Descripción | Denominación | Municipio | Id Municipio | Estado de Conservación | Fecha de Instalación | Estado de Servicio | Cota rasante | Profundidad | Funciona? | Distancia entre Bridas | Norma | Id Modelo | Tipo | Velocidad Regulada (m/s) | Explotación | Propiedad | Código | Clase de Red | Codigo Prisma | Enlace Prisma | Fecha Ultimo Cambio | Usuario | Observaciones | Tramo | Arteria | Sistema | Posición.X | Posición.Y | Etiqueta
92369 | VSVØ1200 | VALVULA SOBREVELOCIDAD | BARAKALDO | 20 | Bueno | 1986-12-15 | En servicio | 121.4773 | 1.33 | Sí | 210 |  | 4 | Contrapeso |  | CABB | CABB | UGBA-002 | Básica |  |  | 2021-11-22 14:42 | gregorio |  | UGARTE-BALLONTI II | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 498547122 | 792684309 | VSVØ1200
93345 | VSVØ350 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | BARAKALDO | 20 | Bueno | 1973-02-02 | En servicio | 131.3 | 2.9 | Sí | 530 |  | 1 | Contrapeso |  | CABB | CABB | MI-057 | Básica |  |  | 2021-11-22 14:13 | gregorio |  | UGARTE - DEPOSITOS DE UGARTE | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 498574666 | 792669458 | VSVØ350
93517 | VSVØ1300 | VALVULA SOBREVELOCIDAD | BARAKALDO | 20 | Bueno | 1973-04-17 | En servicio | 140.31 |  | Sí | 410 |  | 6 | Contrapeso |  | CABB | CABB | MI-055 | Básica |  |  | 2021-11-22 12:44 | gregorio |  | UGARTE - DEPOSITOS DE UGARTE | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 498671990 | 792513681 | VSVØ1300
93523 | VSVØ1300 | VALVULA SOBREVELOCIDAD | BARAKALDO | 20 | Bueno | 1973-04-17 | En servicio | 140.31 |  | Sí | 410 |  | 6 | Contrapeso |  | CABB | CABB | MI-055 | Básica |  |  | 2021-11-22 12:45 | gregorio |  | UGARTE - DEPOSITOS DE UGARTE | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 498673267 | 792516887 | VSVØ1300
93979 | VSVØ1300 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | BILBAO | 28 | Bueno | 1967-08-18 | En servicio | 143.651 | 1.82 | Sí |  |  | 6 | Contrapeso |  | CABB | CABB | MI-029 | Básica |  |  | 2021-11-19 10:08 | gregorio |  | SIFON DEL CADAGUA | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 502479393 | 790428012 | VSVØ1300
93985 | VSVØ1300 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | BILBAO | 28 | Bueno | 1967-08-18 | En servicio | 143.651 | 1.82 | Sí |  |  | 6 | Contrapeso |  | CABB | CABB | MI-029 | Básica |  |  | 2021-11-19 10:09 | gregorio |  | SIFON DEL CADAGUA | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 502482033 | 790429622 | VSVØ1300
94277 | VSVØ1300 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | BARAKALDO | 20 | Bueno | 1967-08-18 | En servicio | 146.225 |  | Sí | 400 | ISO 2531 PN 16 | 6 | Contrapeso |  | CABB | CABB | MI-037 | Básica |  |  | 2021-11-19 12:05 | gregorio |  | SIFON DEL CADAGUA | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 501592381 | 790286491 | VSVØ1300
94283 | VSVØ1300 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | BARAKALDO | 20 | Bueno | 1967-08-18 | En servicio | 146.225 |  | Sí | 400 | ISO 2531 PN 16 | 5 | Contrapeso |  | CABB | CABB | MI-037 | Básica |  |  | 2021-11-19 12:02 | gregorio |  | SIFON DEL CADAGUA | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 501593857 | 790283607 | VSVØ1300
94785 | VSVØ1500 | VALVULA SOBREVELOCIDAD | BARAKALDO | 20 | Bueno | 1969-05-07 | En servicio | 143.22 |  | Sí | 670 |  | 9 | Compuerta |  | CABB | CABB | MI-049 | Básica | ZRT02H50VD01 | ZRT02H50VD01 | 2021-11-22 12:07 | gregorio |  | SIFON DEL REGATO | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 500038629 | 790991798 | VSVØ1500
94833 | VSVØ0 | VALVULA SOBREVELOCIDAD | PORTUGALETE | 93 | Bueno | 1970-03-17 | En servicio | 95.84 | 1.79 | Sí |  |  | 0 |  |  | CABB | CABB | UP-030 | Básica |  |  | 2021-11-23 10:59 | gregorio | VALVULA (34) CERRADA | UGARTE - PORTUGALETE | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 497287905 | 796201465 | VSVØ0
95329 | VSVØ0 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | BARAKALDO | 20 | Bueno | 1969-05-07 | En servicio | 145.63 | 1.83 | Sí | 700 |  | 0 | Contrapeso |  | CABB | CABB | MI-046 | Básica |  |  | 2021-11-22 10:36 | gregorio |  | SIFON DEL CADAGUA - EL REGATO | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 500845910 | 790574497 | VSVØ0
95509 | VSVØ1300 | VALVULA SOBREVELOCIDAD | TRAPAGARAN | 104 | Bueno | 1986-12-15 | En servicio | 80.751 | 2.18 | Sí | 210 |  | 5 | Contrapeso |  | CABB | CABB | UGBA-006 | Básica |  |  | 2021-11-22 15:13 | gregorio |  | UGARTE-BALLONTI II | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 497927930 | 793616796 | VSVØ1300
95601 | VSVØ1200 | VALVULA SOBREVELOCIDAD | ORTUELLA | 90 | Bueno | 1986-12-15 | En servicio | 61.375 | 2.63 | Sí | 210 |  | 4 | Contrapeso |  | CABB | CABB | UGBA-015 | Básica |  |  | 2021-11-22 16:06 | gregorio | MARCA: EINAR | UGARTE-BALLONTI II | Margen Izquierda | Sistema Venta Alta | 497038437 | 795259123 | VSVØ1200
97213 | VSVØ1200 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | BASAURI | 22 | Bueno | 1967-06-18 | En servicio | 149.7 |  | Sí | 415 |  | 4 | Contrapeso |  | CABB | CABB | IMPN-003 | Básica |  |  | 2021-11-15 11:55 | gregorio |  | IMPULSION DEL NERVION | Margen Derecha | Sistema Venta Alta | 507739876 | 787638194 | VSVØ1200
101903 | VSVØ0 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | LEIOA | 66 | Bueno | 1971-07-14 | En servicio | 68.56 | 3.33 | Sí | 295 |  | 0 |  |  | CABB | CABB | MID-016A | Básica |  |  | 2021-11-03 07:42 | gregorio | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD (2) | PORTUGALETE- LAS ARENAS | Interconexión Margen Izquierda - Margen Derecha | Sistema Venta Alta | 500084953 | 796958550 | VSVØ0
107583 | VSVØ700 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | ARRIGORRIAGA | 14 | Bueno |  | En servicio | 129.59 | 1.58 | Sí | 340 | ISO 2531 PN 16 | 2 | Contrapeso |  | CABB | CABB | VASV-007 | Básica |  |  | 2021-11-11 07:58 | gregorio |  | VENTA ALTA - SAN VICENTE | Venta Alta - San Vicente | Sistema Venta Alta | 508397174 | 784516813 | VSVØ700
108161 | VSVØ350 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | ARRIGORRIAGA | 14 | Bueno | 1999-01-14 | En servicio | 129.32 | 2.48 | Sí | 661 | ISO 2531 PN 16 | 1 |  |  | CABB | CABB | MDNR-001 | Básica |  |  | 2019-03-25 08:47 | gregorio |  | TRAMO II / VENTA ALTA - REZOLA | Medio Nervion | Sistema Venta Alta | 508391577 | 784517630 | VSVØ350
108421 | VSVØ700 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | ARRIGORRIAGA | 14 | Bueno |  | En servicio | 95.94 | 4.45 | Sí | 340 | ISO 2531 PN 16 | 2 | Contrapeso |  | CABB | CABB | VASV-012 | Básica |  |  | 2021-11-11 08:22 | gregorio |  | VENTA ALTA - SAN VICENTE | Venta Alta - San Vicente | Sistema Venta Alta | 508941089 | 784566860 | VSVØ700
110257 | VSVØ1300 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | ARRIGORRIAGA | 14 | Bueno | 1971-04-26 | En servicio | 174.086 | 2.01 | Sí | 800 |  | 5 | Contrapeso |  | CABB | CABB | CGEN-021 | Básica |  |  | 2019-10-15 09:43 | gregorio |  | SIFON DE ARRIGORRIAGA - ETAP VENTA ALTA | Conducción Undurraga-Venta Alta | Sistema Venta Alta | 507396389 | 784474033 | VSVØ1300
110443 | VSVØ1300 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | ARRIGORRIAGA | 14 | Bueno | 2019-03-20 | En servicio | 174.08 |  | Sí | 800 |  | 5 | Contrapeso |  | CABB | CABB | CGEN-015 | Completa |  |  | 2019-09-11 11:30 | gregorio | AUTOMATIZACIÓN DE LA VÁLVULA DE SOBRE VELOCIDAD DE LA CABEZA DEL SIFÓN DE ARRIGORRIAGA, SIENDO NECESARIA LA INSTALACIÓN DE NUEVO CUADRO DE MANDO PREPARADO PARA INSTALAR PLC E INTRODUCIR SCADA Y COMUNICACIÓN CON PCC, ASÍ COMO INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA OLEO HIDRÁULICO PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO Y ANCLAJES DE LA VÁLVULA, TODO ELLO, SIGUIENDO LOS CRITERIOS Y PLANOS DE LA MEMORIA ADJUNTA. | SIFON DE ARRIGORRIAGA - ETAP VENTA ALTA | Conducción Undurraga-Venta Alta | Sistema Venta Alta | 509096022 | 783062692 | VSVØ1300
111499 | VSVØ1300 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | ZEANURI | 109 | Bueno |  | En servicio | 185.733 |  | Sí |  |  | 5 |  |  | CABB | CABB | CGEN-001A | Básica |  |  | 2020-03-23 08:49 | MANUF | IZQUIERDA | TUBERIAS DE BY-PASS | Conducción Undurraga-Venta Alta | Sistema Venta Alta | 520345387 | 770841072 | VSVØ1300
111505 | VSVØ1300 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | ZEANURI | 109 | Bueno |  | En servicio | 184.94 |  | Sí |  |  | 5 |  |  | CABB | CABB | CGEN-001A | Básica |  |  | 2020-03-23 08:46 | MANUF | DERECHA | TUBERIAS DE BY-PASS | Conducción Undurraga-Venta Alta | Sistema Venta Alta | 520350903 | 770841216 | VSVØ1300
34437288 | VSVØ900 | VALVULA SOBREVELOCIDAD | BASAURI | 22 | Bueno | 2012-12-01 | En servicio | 149.56 |  | Sí |  | ISO 2531 PN 16 | 7 | Contrapeso |  | CABB | CABB | IMPN-003 | Completa |  |  | 2021-11-15 11:57 | gregorio | MARCA:MODELO VS662 | NERVION OLLARGAN VENTA ALTA | Margen Derecha | Sistema Venta Alta | 507744216 | 787638399 | VSVØ900
45482018 | VSVØ400 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | ONDARROA | 87 | Bueno |  | En servicio | 88150 |  | Sí |  | ISO 2531 PN 16 | 8 | Contrapeso |  | CABB | CABB | AROR-008 | Completa |  |  | 2020-03-03 09:42 | MANUF |  | ABASTECIMIENTO A ONDARROA | Lea Artibai |  | 544514376 | 795940652 | VSVØ400
45540692 | VSVØ900 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | ETXEBARRI | 42 | Bueno | 2018-09-20 | En servicio | 14.8 |  | Sí |  | ISO 2531 PN 16 | 7 | Contrapeso |  | CABB | CABB | BOL-001 | Completa |  |  | 2019-10-02 12:27 | gregorio |  | IMPULSION DEL NERVION | Margen Derecha | Sistema Venta Alta | 508114159 | 788307455 | VSVØ900
45784535 | VSVØ900 | VALVULA DE SOBREVELOCIDAD | ZALLA | 106 | Malo | 1934-01-01 | En servicio | 247.24 |  | Sí |  | ISO 2531 PN 16 | 3 | Contrapeso |  | CABB | Municipal | ORDU-071 | Completa |  |  | 2020-01-20 10:32 | gregorio |  | ETAP SOLLANO | Ordunte |  | 488308132 | 782631713 | VSVØ900