## TABLA OESTE_ESTE blanco
ANEXO 4.1: CUADRO DE CONCEPTOS, UNIDADES, MEDICIONES Y PRECIOS DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
CÓD. | Punto PPTP | CONCEPTO | U.M | PRECIO UNITARIO | MEDICIÓN |  | IMPORTE |  | IMPORTES POR TRABAJOS
[5 empty] | TOTAL OESTE (24 meses) | TOTAL ESTE (24 meses) | TOTAL OESTE (1 año) | TOTAL ESTE (1 año) | TOTAL OESTE (1 año) | TOTAL ESTE (1 año)
5.1 TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN | [8 empty] | 0 | 0
5.1.1 ASISTENCIAS ELECTROMECÁNICAS Y DE EXPLOTACIÓN | [8 empty] | 0 | 0
1 | 5.1.1.1 | Asistencia a PCC, verificación y rearme | Ud Asistencia por incidencia |  | 856 | 620 | 0 | 0
2 | 5.1.1.1 | Asistencia a PCC, verificación y rearme. (Fuera horario laboral) | Ud Asistencia por incidencia |  | 428 | 310 | 0 | 0
3 | 5.1.1.2 | Asistencia a maniobras y operaciones en instalaciones (arranques bombeos, maniobras Dptos) | Ud Asistencia por incidencia |  | 86 | 62 | 0 | 0
4 | 5.1.1.2 | Asistencia a maniobras y operaciones en instalaciones (arranques bombeos,maniobras Dptos)). Fuera horario laboral | Ud Asistencia por incidencia |  | 42 | 31 | 0 | 0
5 | 5.1.1.3 | Asistencias varias: Maniobras en conducciones, cortes programados, localización de fugas, asistencia a terceros. | Ud Asistencia por incidencia |  | 122 | 97 | 0 | 0
6 | 5.1.1.3 | Asistencias varias Maniobras cortes programados, localización de fugas,asistencia a terceros..(Fuera de horario Laboral) | Ud Asistencia por incidencia |  | 41 | 32 | 0 | 0
5.1.2 RUTAS REVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN Y AUTOMANTENIMIENTO | [8 empty] | 0 | 0
7 | 5.1.2.1 | Control y limpieza de la captación (mantenimiento de la captación) | Ud Instalación |  | 1820 | 18720 | 0 | 0
8 | 5.1.2.1 | Revisión de instalación asociada a captación | Ud Instalación |  | 1170 | 7020 | 0 | 0
9 | 5.1.2.2 | Rutas programadas de verificación del funcionamiento y estado de las instalaciones principales (Check –List). Inspección instalación (SVA o BBO) <10m2 y torretas | Ud Instalación |  | 296 | 184 | 0 | 0
10 | 5.1.2.2 | Rutas programadas de verificación del funcionamiento y estado de las instalaciones principales (Check –List). Inspección instalación (SVA o BBO) entre 10m2 y 50m2 | 2 años |  | 388 | 316 | 0 | 0
11 | 5.1.2.2 | Rutas programadas de verificación del funcionamiento y estado de las instalaciones principales (Check –List). Inspección instalación (SVA o BBO) entre 50m2 y 100m2 | Ud Instalación |  | 144 | 88 | 0 | 0
12 | 5.1.2.2 | Rutas programadas de verificación del funcionamiento y estado de las instalaciones principales (Check –List). Inspección instalación (SVA o BBO) de mas de 100m2 | Ud Instalación |  | 184 | 32 | 0 | 0
13 | 5.1.2.3 | Lectura de contador | Ud contador |  | 1048 | 840 | 0 | 0
14 | 5.1.2.3 | Lectura contador en espacio confinado. | Ud contador |  | 470 | 374 | 0 | 0
15 | 5.1.2.4 | Inspección de recinto | Ud recinto |  | 4280 | 3100 | 0 | 0
16 | 5.1.2.4 | Inspección trazado conducciones | Km |  | 814 | 648 | 0 | 0
5.1.3. ACTUACIONES PREVENTIVAS DE CONTROL DE FUGAS | [8 empty] | 0 | 0
17 | 5.1.3.1 | Localización de fugas mediante geófono o correlador. | Ud por 100ml correlados |  | 20 | 20 | 0 | 0
18 | 5.1.3.2 | Localización de conducciones | hora |  | 10 | 10 | 0 | 0
19 | 5.1.3.3 | Inspección con cámara sonda | hora |  | 10 | 10 | 0 | 0
20 | 5.1.3.3 | Inspección con cámara robot | hora |  | 10 | 10 | 0 | 0
21 | 5.1.3.4 | Instalación registrador portátil | Ud (semana) |  | 10 | 10 | 0 | 0
22 | 5.1.3.5 | Inpección Acustica (Smart ball o siminar). Estudio preliminar | Ud |  | 2 | 2 | 0 | 0
23 | 5.1.3.5 | Inpección Acustica (Smart ball o siminar) Inspección (incluida inserción) | Km |  | 20 | 2 | 0 | 0
24 | 5.1.3.5 | Inpección Acustica (Smart ball o siminar). Inserción extra | Ud |  | 2 | 2 | 0 | 0
25 | 5.1.3.5 | Inpección Acustica (Smart ball o siminar)(o siminar). Informe definitivo | Ud |  | 2 | 2 | 0 | 0
26 | 5.1.3.6 | Trabajos subacuaticos Buzos. 3 buzos profesionales, incluido PILOTO, COPILOTO y AYUDANTE, incluido desplazamiento con FURGÓN DE RÁPIDA INTERVENCIÓN | Jornada |  | 2 | 2 | 0 | 0
27 | 5.1.3.6 | Inpección mediante ROV Dron | Jornada |  | 2 | 2 | 0 | 0
28 |  | Inyección de gas trazador en tuberías de diámetro menor de 300 mm | Ud |  | 2 | 2 | 0 | 0
29 | 5.1.3.7 | Inyección de gas trazador en tuberías de diámetro mayor de 300 mm. y menor o igual de 600 mm | Ud |  | 2 | 2 | 0 | 0
30 | 5.1.3.7 | Inyección de gas trazador en tuberías de diámetro mayor de 600 mm | Ud |  | 2 | 2 | 0 | 0
31 | 5.1.3.7 | Detección de fugas en tuberías en servicio en tuberías de diámetro menor o igual de 300 mm | Km |  | 2 | 2 | 0 | 0
32 | 5.1.3.7 | Detección de fugas en tuberías en servicio en tuberías de diámetro mayor de 300 mm. y menor o igual de 600 mm | Km |  | 20 | 2 | 0 | 0
33 | 5.1.3.7 | Detección de fugas en tuberías en servicio en tuberías de diámetro mayor de 600 mm | Km |  | 2 | 2 | 0 | 0
34 | 5.1.3.7 | Detección de fugas en tuberías en vacío en tuberías de diámetro menor o igual de 300 mm | Km |  | 2 | 2 | 0 | 0
35 | 5.1.3.7 | Detección de fugas en tuberías en vacío en tuberías de diámetro mayor de 300 mm | Km |  | 2 | 2 | 0 | 0
36 | 5.1.3.7 | Detección de fugas en tuberías en vacío en tuberías de diámetro mayor de 600 mm | Km |  | 2 | 2 | 0 | 0
5.2.1 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN-LIMPIEZAS | [8 empty] | 0 | 0
37 | 5.2.1.1 | Tipo nº1. Limpieza de arqueta. Arquetas: ventosas, desagües, seccionamientos, aliviaderos, etc. | Ud |  | 1259 | 749 | 0 | 0
38 | 5.2.1.1 | Tipo nº2. Limpieza instalación interior <10m2 | Ud |  | 35 | 46 | 0 | 0
39 | 5.2.1.1 | Tipo nº3. Limpieza instalación interior entre 10m2 y 50m2 | Ud |  | 141 | 79 | 0 | 0
40 | 5.2.1.1 | Tipo nº4. Limpieza instalación interior entre 50m2 y 100m2 | Ud |  | 38 | 22 | 0 | 0
41 | 5.2.1.1 | Tipo nº5. Limpieza instalación interior entre mas de 100m2 | Ud |  | 58 | 8 | 0 | 0
42 | 5.2.1.1 | Tipo nº6. Limpieza de galería | m2 |  | 7666 | 722 | 0 | 0
43 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de 0 a 100m3 | Ud |  | 6 | 22 | 0 | 0
44 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de 101 a 500m3 | Ud |  | 8 | 27 | 0 | 0
45 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de 501 a 1.000m3 | Ud |  | 6 | 10 | 0 | 0
46 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de 1.001 a 5.000m3 | Ud |  | 14 | 22 | 0 | 0
47 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de 5.001 a 10.000m3 | Ud |  | 0 | 1 | 0 | 0
48 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de 10.001 a 20.000m3 | Ud |  | 6 | 0 | 0 | 0
49 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de > 20.000m3 .Módulos nº 2 (60.000m3) y nº3 (80.000m3) de Venta Alta | Ud |  | 2 | 0 | 0 | 0
50 | 5.2.1.2 | Neutralización de cloro del vaso | m3 |  | 20412 | 9574 | 0 | 0
51 | 5.2.1.2 | Gestión de lodos provenientes de limpiezas de Dpto. (Bruta o tratada) a gestor autorizado | m3 |  | 4082 | 1914 | 0 | 0
52 | 5.2.1.2 | Carga (succión) y Transporte lodos provenientes de limpiezas de Dpto.agua bruta y tratada | hora |  | 10 | 10 | 0 | 0
53 | 5.2.1.3 | Limpieza captación. Dragado con máquina. | Ud. |  | 10 | 88 | 0 | 0
54 | 5.2.1.3 | Carga, transporte y canon de vertido de acarreos de dragado de captaciones a gestor autorizado | Tn |  | 800 | 1600 | 0 | 0
55 | 5.2.1.3 | Limpieza captación. Dragado manual | Ud. |  | 18 | 120 | 0 | 0
56 | 5.2.1.4 | Vaciado de contenedor móvil y transporte y gestión del residuo | Ud punto limpio |  | 428 | 310 | 0 | 0
57 | 5.2.1.5 | Desinfección conducción (m3 de tubería) < 100 m3 | m3 |  | 300 | 200 | 0 | 0
58 | 5.2.1.5 | Desinfección conducción (m3 de tubería) a partir de los primeros 100m3 | m3 |  | 300 | 300 | 0 | 0
59 | 5.2.1.6 | Retirada y gestión de animales muertos | Ud. |  | 24 | 2 | 0 | 0
5.2.2 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN-CORRECTIVOS OBRA CIVIL Y OBRA MENOR NUEVA | [8 empty] | 0 | 0
60 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre <=DN100. Metodo 1 | Ud. |  | 4 | 4 | 0 | 0
61 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN125. Metodo 1 | Ud. |  | 2 | 2 | 0 | 0
62 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN150 | Ud. |  | 2 | 2 | 0 | 0
63 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN200. Metodo 1 | Ud. |  | 2 | 2 | 0 | 0
64 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN250.Metodo 1 | Ud. |  | 2 | 2 | 0 | 0
65 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN300.Metodo 1 | Ud. |  | 2 | 2 | 0 | 0
66 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN400.Metodo 1 | Ud. |  | 2 | 2 | 0 | 0
67 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN450 | Ud. |  | 2 | 2 | 0 | 0
68 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN500.Metodo 1 | Ud. |  | 2 | 2 | 0 | 0
69 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN600 | Ud. |  | 2 | 0 | 0 | 0
70 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN800.Metodo 1 | Ud. |  | 2 | 0 | 0 | 0
71 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN1000 | Ud. |  | 2 | 0 | 0 | 0
72 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN1200. Metodo 1 | Ud. |  | 2 | 0 | 0 | 0
73 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN1500. Metodo 1 | Ud. |  | 2 | 0 | 0 | 0
74 | 5.2.2.1 | Reparación conducción metálica mediante soldado de chapa. Metodo 2 | Ud. |  | 2 | 2 | 0 | 0
75 | 5.2.2.1 | Reparación (reconstrucción) conducción Hormigón alma de chapa de cualquier diámetro. Metodo 3 | Ud. |  | 4 | 2 | 0 | 0
76 | 5.2.2.1 | Reparación de tuberías de PRFV. Metodo 4 | m2 |  | 2 | 2 | 0 | 0
77 | 5.2.2.1 | Reparación de tuberías mediante fibra de carbono. Metodo 5 | m2 |  | 2 | 2 | 0 | 0
78 | 5.2.2.2 | Recrecido de arquetas con tapa existente (mortero Lanko Rout 714 o similar) | Ud. |  | 12 | 12 | 0 | 0
79 | 5.2.2.2 | Suministro y reposición de arquetas tipo. 700x700 lagrimada tipo CABB incluido recrecido | Ud. |  | 12 | 12 | 0 | 0
80 | 5.2.2.2 | Suministro y reposición de arquetas tipo rodadura. Diámetro 800 incluido recrecido | Ud. |  | 6 | 6 | 0 | 0
81 | 5.2.2.2 | Reparación e impermeabilización de arqueta. Picado de zonas deterioradas, saneado y reconstrucción con mortero de reparación e impermeabilización posterior con mortero hidráulico (ARDEX HUMISTOP o similar) | Ud. |  | 20 | 20 | 0 | 0
82 | 5.2.2.2 | Suministro y colocación de pates | Ud. pate |  | 200 | 200 | 0 | 0
83 | 5.2.2.2 | Reparación de desconches en depósitos, fachadas, techos y cubiertas. Picado de zonas deterioradas, saneado, pasivado y reconstrucción con mortero de reparación e impermeabilización posterior con mortero hidráulico (ARDEX HUMISTOP o similar).Para desconches con espesores menores a 50mm | Kgr (mortero de reparación) |  | 2800 | 2000 | 0 | 0
84 | 5.2.2.2 | Enlucido de paredes interiores o exteriores | m2 |  | 400 | 400 | 0 | 0
85 | 5.2.2.2 | Suministro y alicatado Tipo CABB (Océano Vítreo + cenefa) | m2 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
86 | 5.2.2.2 | Suministro y losado Tipo CABB (losa hidráulica 60 tacos) | m2 |  | 600 | 600 | 0 | 0
87 | 5.2.2.2 | Reparación de fisuras por el interior (incluido picado, sellado blug, saneado, pasivado y reconstrucción) | ml de fisura |  | 100 | 100 | 0 | 0
88 | 5.2.2.2 | Impermeabilización y sellado del canal por el interior mediante inyección de resina de Poliuretano mono componente (tipo De Neef HA CUT CFLAF o similar) mediante bomba manual (Incluidos inyectores) | Kgr(Inyección) |  | 200 | 100 | 0 | 0
89 | 5.2.2.2 | Reparación juntas (depósito, canal abiertos o cerrados), mediante instalación banda NBR (tipo COFLEX HN200mm 1,2m De Neff o similar) anclada con mortero de resina epoxy (MULTITEK ADHESIVO SDW De Neff o similar). Incluido material de relleno (porespan) y acondiccionamiento de la base para su instalación. | ml de junta |  | 500 | 100 | 0 | 0
90 | 5.2.2.2 | Impermeabilización por el interior mediante aplicación superficial de mortero flexible a rodillo o proyectado (superficie total) | Kgr (mortero de reparación) |  | 500 | 500 | 0 | 0
91 | 5.2.2.2 | Suministro y retejado con teja cerámica curva o plana | m2 |  | 300 | 300 | 0 | 0
92 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de tela asfáltica aluminio tipo LBM-30/M-NA (APP -10 ºC) (color a critero DC) | m2 |  | 200 | 200 | 0 | 0
93 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de canalones ( PVC- DN250mm) | ml |  | 100 | 100 | 0 | 0
94 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de bajantes (PVC- DN110mm) | ml |  | 100 | 100 | 0 | 0
95 | 5.2.2.2 | Suministro y reposición de cristales | m2 |  | 50 | 50 | 0 | 0
96 | 5.2.2.2 | Suministro y reposición de paves | m2 |  | 50 | 50 | 0 | 0
97 | 5.2.2.2 | Reparación puerta o ventana | Ud Puerta/ventana |  | 50 | 50 | 0 | 0
98 | 5.2.2.2 | Reparación de lamas o monsquitera | m2 |  | 20 | 20 | 0 | 0
99 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de ventanas de aluminio | m2 |  | 20 | 20 | 0 | 0
100 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de lamas aluminio con mosquitera | m2 |  | 20 | 20 | 0 | 0
101 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de puertas de aluminio | m2 |  | 4 | 4 | 0 | 0
102 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de claraboyas PVC (incluido marco) | m2 |  | 4 | 4 | 0 | 0
103 | 5.2.2.3 | Pintado de Barandillas. T1 | ml |  | 40 | 40 | 0 | 0
104 | 5.2.2.3 | Pintado de escaleras, pasarelas, ventanas, marcos y enrejados. T1 | m2 |  | 40 | 40 | 0 | 0
105 | 5.2.2.3 | Pintado de puertas, lamas y superficies metálicas lisas. T1 | m2 |  | 40 | 40 | 0 | 0
106 | 5.2.2.3 | Pintado de tuberías, válvulas y otros elementos de redes (si chorreado). Base DN300. T1 | ml |  | 40 | 40 | 0 | 0
107 | 5.2.2.3 | Pintado de tuberías, válvulas y otros elementos de redes (con chorreado). Base DN300. T2 | ml |  | 40 | 40 | 0 | 0
108 | 5.2.2.3 | Pintado de paredes y techos. T3 | m2 |  | 40 | 40 | 0 | 0
109 | 5.2.2.3 | Pintado de Suelos. T4 | m2 |  | 40 | 40 | 0 | 0
110 | 5.2.2.3 | Pintado de cubiertas. T5 | m2 |  | 40 | 40 | 0 | 0
111 | 5.2.2.3 | Pintado de cubiertas poliurea en caliente. T6 | m2 |  | 400 | 400 | 0 | 0
112 | 5.2.2.3 | Pintado de cubiertas poliurea en frío. T7 | m2 |  | 400 | 400 | 0 | 0
113 | 5.2.2.4 | Tala o poda, retirada y gestión diámetro 5-15 cm | Ud. |  | 200 | 200 | 0 | 0
114 | 5.2.2.4 | Tala o poda, retirada y gestión diámetro 15-30 cm | Ud. |  | 100 | 100 | 0 | 0
115 | 5.2.2.4 | Tala o poda, retirada y gestión diámetro superior a 30 cm | Ud. |  | 60 | 60 | 0 | 0
116 | 5.2.2.4 | Desbroce y despeje | m2 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0
117 | 5.2.2.5 | Canalización de tubo vinilo ¼ pulg. para inyección de hipoclorito. | ml |  | 200 | 200 | 0 | 0
118 | 5.2.2.5 | Canalización tubo PE ½ pulg. para caudal tomamuesetras analizadores | ml |  | 200 | 200 | 0 | 0
119 | 5.2.2.5 | Canalización bandeja eléctrica PVC 40x40mm | ml |  | 200 | 200 | 0 | 0
120 | 5.2.2.5 | Canalización bandeja eléctrica PVC 40x90mm | ml |  | 200 | 200 | 0 | 0
121 | 5.2.2.5 | Canalización bandeja eléctrica PVC 60x120mm | ml |  | 100 | 100 | 0 | 0
122 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo eléctrico ( Polietileno corrugado doble capa eléctrico DN90) | ml |  | 50 | 50 | 0 | 0
123 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo eléctrico (Polietileno corrugado doble capa eléctrico DN110) | ml |  | 50 | 50 | 0 | 0
124 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje arqueta electrica PVC | Ud. |  | 40 | 40 | 0 | 0
125 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo drenajes (PVC corrugado DN160) | ml |  | 40 | 40 | 0 | 0
126 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo teja (PVC DN200) | ml |  | 40 | 40 | 0 | 0
127 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo teja (PVC DN315) | ml |  | 40 | 40 | 0 | 0
128 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo PE-100 PN16 DN32 | ml |  | 80 | 80 | 0 | 0
129 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo PE-100 PN16 DN63 | ml |  | 100 | 100 | 0 | 0
130 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo PE-100 PN16 DN110 | ml |  | 100 | 100 | 0 | 0
131 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo PE-100 PN16 DN200 | ml |  | 80 | 80 | 0 | 0
132 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo PE-100 PN16 DN300 | ml |  | 10 | 10 | 0 | 0
133 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo Fundición Estandar UNE-EN545 (K9 Negro) PN16 DN100 | ml |  | 40 | 40 | 0 | 0
134 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo Fundición Estandar UNE-EN545 (K9 Negro) PN16 DN150 | ml |  | 40 | 40 | 0 | 0
135 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo Fundición Estandar UNE-EN545 (K9 Negro) PN16 DN200 | ml |  | 40 | 40 | 0 | 0
136 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo Fundición Estandar UNE-EN545 (K9 Negro) PN16 DN300 | ml |  | 40 | 40 | 0 | 0
137 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo Fundición Estandar UNE-EN545 (K9 Negro) PN16 DN400 | ml |  | 20 | 20 | 0 | 0
138 | 5.2.2.5 | Excavación y relleno de zanjas terreno natural. Incluido relleno arena+ zahorra natural Z 0/20 | m3 |  | 200 | 200 | 0 | 0
139 | 5.2.2.5 | Excavación y relleno de zanjas roca o hormigón (consistencia media dura). Incluido relleno arena+ zahorra natural | m3 |  | 200 | 200 | 0 | 0
140 | 5.2.2.5 | Excavación y relleno de zanjas roca hormigón armado o con fibras (dura). Incluido relleno arena+ zahorra natural | m3 |  | 40 | 40 | 0 | 0
141 | 5.2.2.6 | Firmes de hormigón 20cm | m2 |  | 200 | 200 | 0 | 0
142 | 5.2.2.6 | Firmes de Zahorra natural 0/20 cm compactado | m2 |  | 400 | 400 | 0 | 0
143 | 5.2.2.6 | Reparación de pista. Repelado con maquina | m2 |  | 4000 | 4000 | 0 | 0
144 | 5.2.2.6 | Asfaltado de rodadura con aglomerado en caliente, Tipo AC16 bin D (D-12) Calizo. 6 cm espesor (incluido trabajo de nivelación y material de relleno Todo- Uno 0/20) | m2 |  | 400 | 400 | 0 | 0
145 | 5.2.2.6 | Suministro y montaje baldosas acera | m2 |  | 200 | 200 | 0 | 0
146 | 5.2.2.6 | Suministro y montaje bordillo acera | ml |  | 200 | 200 | 0 | 0
147 | 5.2.2.6 | Suministro y montaje bordillo jardinero | ml |  | 200 | 200 | 0 | 0
148 | 5.2.2.6 | Suministro y montaje cuneta tipo | ml |  | 200 | 200 | 0 | 0
149 | 5.2.2.6 | Muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera.Escollera 300/1000 | m3 |  | 300 | 300 | 0 | 0
150 | 5.2.2.6 | Entibación mediante hincado de carriles. Suministro y colocación de carril hincado de desecho en pantalla de carriles, para una longitud de hinca de 6 m. de profundidad, cada 0,75 metros, incluso perforación previa, suministro de carriles de (54 Kg./ml.), cortes, empalmes y todas las operaciones necesarias. | m |  | 40 | 40 | 0 | 0
151 | 5.2.2.6 | Movimento de tierras | Tn |  | 300 | 300 | 0 | 0
152 | 5.2.2.7 | Estructura de hormigón prefabricadas (incluido trasporte y montaje) | Tn |  | 20 | 20 | 0 | 0
153 | 5.2.2.7 | Construcción de estructuras de hormigón (muros, arquetas, macizos) hasta 20 m3. Incluida armadura correspondiente a cada aplicación | m3 Hormigón |  | 10 | 10 | 0 | 0
154 | 5.2.2.8 | Cierre ganadero | ml |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
155 | 5.2.2.8 | Cierre de malla de simple torsión plastificada | ml |  | 200 | 200 | 0 | 0
156 | 5.2.2.8 | Cierre de malla tipo Hércules | ml |  | 600 | 600 | 0 | 0
157 | 5.2.2.8 | Tocón de hormigón para fijación de base | Ud. |  | 100 | 100 | 0 | 0
158 | 5.2.2.8 | Murete de hormigón | ml |  | 300 | 300 | 0 | 0
159 | 5.2.2.8 | Puerta tipo Hércules | m2 |  | 6 | 60 | 0 | 0
160 | 5.2.2.8 | Vallado prefabricado de hormigón | ml |  | 40 | 40 | 0 | 0
161 | 5.2.2.9 | Fabricación e instalación de barandillas, incluso sustitución y retirada | ml |  | 20 | 20 | 0 | 0
162 | 5.2.2.9 | Fabricación e instalación de piezas y estructuras metálicas, incluso sustitución y retirada | kg |  | 50 | 50 | 0 | 0
163 | 5.2.2.9 | Fabricación e instalación de tuberías metálicas, incluso sustitución y retirada | kg |  | 100 | 100 | 0 | 0
164 | 5.2.2.9 | Suministro y colocación de cerrojos y cilindros electrónicos en puertas (sistema Abloy) | Ud. |  | 4 | 4 | 0 | 0
165 | 5.2.2.9 | Suministro, fabricación y colocación de puerta peatonal metálica de 1 hoja (incluida cerradura Abloy y tipo normalizada CABB) | Ud. |  | 4 | 4 | 0 | 0
166 | 5.2.2.9 | Suministro, fabricación y colocación de puerta metálica 2 hojas (incluida cerradura Abloy y tipo normalizada CABB) | Ud. |  | 4 | 4 | 0 | 0
167 | 5.2.2.9 | Suministro, fabricación y colocación de puerta barrotera vehículos de doble hoja Tipo <> 3m (incluida cerradura Abloy y tipo normalizada CABB) | Ud. |  | 4 | 4 | 0 | 0
168 | 5.2.2.9 | Suministro, fabricación y colocación barrera manual tipo en pistas (Incluido cerradura normalizada CABB) | Ud. |  | 6 | 6 | 0 | 0
169 | 5.2.2.10 | Cambio de contador sin trabajo de calderería hasta DN200 | Ud. |  | 12 | 12 | 0 | 0
170 | 5.2.2.10 | Cambio de contador sin trabajo de calderería de DN201 hasta DN500 | Ud. |  | 6 | 6 | 0 | 0
171 | 5.2.2.10 | Derivación DN50 simple | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
172 | 5.2.2.10 | Derivación DN50 con bypass | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
173 | 5.2.2.10 | Derivación DN50 con doble bypass | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
174 | 5.2.2.10 | Derivación DN80 simple | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
175 | 5.2.2.10 | Derivación DN80 con bypass | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
176 | 5.2.2.10 | Derivación DN80 con doble bypass | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
177 | 5.2.2.10 | Derivación DN100 simple | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
178 | 5.2.2.10 | Derivación DN100 con bypass | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
179 | 5.2.2.10 | Derivación DN100 con doble bypass | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
180 | 5.2.2.10 | Derivación DN150 simple | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
181 | 5.2.2.10 | Derivación DN150 con bypass | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
182 | 5.2.2.10 | Derivación DN150 con doble bypass | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
183 | 5.2.2.10 | Derivación DN200 simple | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
184 | 5.2.2.10 | Derivación DN200 con bypass | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
185 | 5.2.2.10 | Derivación DN200 con doble bypass | Ud. |  | 1 | 1 | 0 | 0
186 | 5.2.2.11 | Realización de picajes y suministro y montaje grifo y manómetro | Ud. |  | 30 | 30 | 0 | 0
187 | 5.2.2.11 | Instalación de visores de nivel de depósitos y regla | ml |  | 12 | 24 | 0 | 0
188 | 5.2.2.11 | Conexión entre módulos DN300 | Ud. |  | 2 | 2 | 0 | 0
189 | 5.2.2.11 | Conexión entre módulos DN400 | Ud. |  | 2 | 2 | 0 | 0
190 | 5.2.2.11 | Conexión entre módulos DN500 | Ud. |  | 2 | 2 | 0 | 0
191 | 5.2.2.12 | Diseño y montaje de sistema vertederos captaciones con Hidranet | Ud. |  | 2 | 8 | 0 | 0
192 | 5.2.2.12 | Diseño y montaje de sistema vertederos captaciones con filtro en cauces | Ud. |  | 2 | 8 | 0 | 0
193 | 5.2.2.12 | Diseño y montaje de sistema vertederos captaciones con filtro en surgencias (casetas) | Ud. |  | 2 | 12 | 0 | 0
194 | 5.2.213 | Desmantelamiento y gestión de elementos (tuberías, estructuras) y equipos metálicos (Válvulas, motores etc.) | Kg |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
195 | 5.2.213 | Desmantelamiento y gestión de elementos plásticos (tuberías PVC/PE, canaletas etc.) | Kg |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
196 | 5.2.213 | Demolición y desescombro de obra civil (asimilable,, hormigón, ladrillo, cerámica) | Tn |  | 100 | 100 | 0 | 0
197 | 5.2.2.14 | Carga, Transporte y gestión de residuos inertes (asimilable escombros) | Tn |  | 80 | 80 | 0 | 0
198 | 5.2.2.14 | Carga, Transporte y gestión de residuos NO peligrosos (material escavación terreno natural, o rellenos no peligrosos) | Tn |  | 80 | 80 | 0 | 0
199 | 5.2.2.14 | Carga, Transporte y gestión de residuos Peligrosos (material de excavación, rellenos de tierras contaminadas) | Tn |  | 40 | 40 | 0 | 0
200 | 5.2.2.14 | Carga (succión), Transporte y gestión de residuos lodos provenientes de limpiezas de Dpto.agua bruta y tratada | m3 |  | 300 | 300 | 0 | 0
201 | 5.2.2.14 | Carga, Transporte y gestión de residuos asimilables RSU | Tn |  | 20 | 20 | 0 | 0
202 | 5.2.2.14 | Manipulación, carga, transporte y gestión de residuos de fibrocemento (amianto) | Kg |  | 200 | 200 | 0 | 0
203 | 5.2.2.14 | Carga, Transporte y gestión de aceites industriales Bión 200l | Ud. |  | 8 | 8 | 0 | 0
204 | 5.2.2.14 | Carga, Transporte y gestión de reactivos de tratamiento aguas (Hipoclorito, sosa, sulfato de alúmina etc.). Bidón 200l | Ud. |  | 8 | 8 | 0 | 0
205 | 5.2.2.15 | Suministro y colocación de chapa identificativa | Ud. |  | 2 | 800 | 0 | 0
206 | 5.2.2.15 | Suministro e instalación de hito CABB | Ud. |  | 100 | 100 | 0 | 0
207 | 5.2.2.16 | Recuperación de piezas hasta DN300 | Ud. |  | 60 | 60 | 0 | 0
208 | 5.2.2.16 | Recuperación de piezas de DN301 hasta DN1000 | Ud. |  | 24 | 24 | 0 | 0
209 | 5.2.2.17 | Limpieza y ordenación taller | Ud. |  | 48 | 0 | 0 | 0
210 | 5.2.2.17 | Limpieza y ordenación almacenes | Ud. |  | 24 | 0 | 0 | 0
211 | 5.2.2.17 | Limpieza y ordenación zonas de acopio (jaulas, zona de descarga y viales) | Ud. |  | 24 | 0 | 0 | 0
5.3 TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN | [8 empty] | 0 | 0
5.3.1 PERSONAL
212 | 5.3.1.1 | Equipo Control e Inspección y Automantenimiento | hora |  | 208 | 208 | 0 | 0
213 | 5.3.1.1 | Encargado del Servicio Electromecánico (Extra) | hora |  | 96 | 96 | 0 | 0
214 | 5.3.1.1 | Equipo Control e Inspección y Automantenimiento (Extra) | hora |  | 96 | 96 | 0 | 0
215 | 5.3.1.2 | Oficial de 1ª (Cualquier especialidad). | hora |  | 208 | 208 | 0 | 0
216 | 5.3.1.2 | Oficial de 2ª (Cualquier especialidad) | hora |  | 208 | 208 | 0 | 0
217 | 5.3.1.2 | Peón especialista | hora |  | 208 | 208 | 0 | 0
218 | 5.3.1.2 | Encargado del Servicio de Conservación y Obras Menores (Extra) | hora |  | 96 | 96 | 0 | 0
219 | 5.3.1.2 | Oficial de 1ª (Cualquier especialidad).Extra | hora |  | 96 | 96 | 0 | 0
220 | 5.3.1.2 | Oficial de 2ª (Cualquier especialidad).Extra | hora |  | 96 | 96 | 0 | 0
221 | 5.3.1.2 | Peón especialista. Extra | hora |  | 96 | 96 | 0 | 0
5.3.2 MAQUINARIA-TRANSPORTE
222 | 5.3.2.1 | Camión con grúa incorporada para transporte de Cisternar CABB 12m3 | hora |  | 256 | 256 | 0 | 0
223 | 5.3.2.1 | Carga, transporte y descarga de Aljibe CABB hasta 6 m3 | hora |  | 256 | 256 | 0 | 0
224 | 5.3.2.1 | Carga, transporte y descarga de cisterna de 12m3 (camión + cisterna) | hora |  | 256 | 256 | 0 | 0
225 | 5.3.2.1 | Retro excavadora hasta 5Tn (con martillo rompedor) | hora |  | 80 | 80 | 0 | 0
226 | 5.3.2.1 | Retro excavadora hasta 30Tn (con martillo rompedor) | hora |  | 80 | 80 | 0 | 0
227 | 5.3.2.1 | Trasporte con camión góndola (cualquier tipo de maquinaria) | hora |  | 50 | 50 | 0 | 0
228 | 5.3.2.1 | Camión dumper 3 ejes | hora |  | 80 | 80 | 0 | 0
229 | 5.3.2.1 | Camión volquete dos ejes 4x4 con grúa incorporada | hora |  | 80 | 80 | 0 | 0
230 | 5.3.2.1 | Dumper 3000 kg | hora |  | 80 | 80 | 0 | 0
231 | 5.3.2.1 | Dumper 6000 kg | hora |  | 33 | 33 | 0 | 0
232 | 5.3.2.1 | Dumper 9000 kg | hora |  | 33 | 33 | 0 | 0
233 | 5.3.2.1 | Camión Cisterna Limpieza 20m3 | hora |  | 32 | 32 | 0 | 0
5.3.3 MATERIAL Y REPOSICIÓN TÉCNICA
234 | 5.3.3.1 | Hormigón HM-20/B/20 | m3 |  | 50 | 50 | 0 | 0
235 | 5.3.3.1 | Hormigón HA-25/B/20 (Incluido, vertido, encofrado y vibrado) | m3 |  | 50 | 50 | 0 | 0
236 | 5.3.3.1 | Hormigón HA-35/B/IIIc Qb (Incluido, vertido encofrado y vibrado) | m3 |  | 50 | 50 | 0 | 0
237 | 5.3.3.1 | Zahorra de cantera 0/20 | Tn |  | 400 | 400 | 0 | 0
238 | 5.3.3.1 | Zahorra 0/20 artificial de hormigón | Tn |  | 200 | 200 | 0 | 0
239 | 5.3.3.1 | Arena | Tn |  | 93 | 93 | 0 | 0
240 | 5.3.3.1 | Parrilla tetracero15X15 Diam. 6mm | m2 |  | 533 | 533 | 0 | 0
241 | 5.3.3.1 | Parrilla tetracero15X15 Diam. 8mm | m2 |  | 533 | 533 | 0 | 0
242 | 5.3.3.1 | Parrilla tetracero15X15 Diam. 10mm | m2 |  | 533 | 533 | 0 | 0
243 | 5.3.3.1 | Parrilla tetracero15X15 Diam. 12mm | m2 |  | 533 | 533 | 0 | 0
244 | 5.3.3.1 | Piedra de escollera entre 500 y 1000 kg tipo caliza | Tn |  | 50 | 50 | 0 | 0
245 | 5.3.3.2 | Suministro material, equipos y servicios fuera de contrato. Referencia catálogo o presupuesto suncontratista. | Baja sobro BI contratista |  | 40000 | 40000 | 0 | 0
5.4 TRABAJOS DE OFICINA TÉCNICA | [8 empty] | 0 | 0
5.4.1 INFORMES
246 | 5.4.1.1 | Informes mensuales de actividad, certificación y SEA | Abono íntegro por informes |  | 24 | 24 | 0 | 0
247 | 5.4.1.1 | Informes anual de actividad y SEA | Abono íntegro por informes |  | 2 | 2 | 0 | 0
248 | 5.4.1.2 | Infome indicadores Ie sistema | Indicador |  | 1008 | 3312 | 0 | 0
249 | 5.4.1.3 | Informe mensual de Prevención. | Abono íntegro mensual |  | 24 | 24 | 0 | 0
250 | 5.4.1.4 | Procedimientos e instrucciones específicos | Abono por informes |  | 24 | 24 | 0 | 0
251 | 5.4.1.4 | Documento aseguramiento Instalación | Abono por informes |  | 24 | 24 | 0 | 0
252 | 5.4.1.4 | Informes varios | Abono por informes |  | 24 | 24 | 0 | 0
5.4.2 MEMORIAS TÉNICA VALORADAS
253 | 5.4.2.1 | Elaboración de Memorias Técnicas Valoradas <8% | Ud. |  | 20 | 20 | 0 | 0
254 | 5.4.2.2 | Redacción de Proyectos <15% | Ud. |  | 6 | 6 | 0 | 0
5.4.3 TRABAJOS GIS
255 | 5.4.3.1 | Actulización GIS por OT | Ud. |  | 432 | 432 | 0 | 0
256 | 5.4.1.2 | Nuevo inventariado GIS Arqueta y captación | Ud. |  | 100 | 100 | 0 | 0
257 | 5.4.1.2 | Nuevo inventariado GIS sala de válvulas, bombeo y depósito, etc. | Ud. |  | 30 | 30 | 0 | 0
258 | 5.4.1.2 | Nuevo inventariado GIS Trazado conducción | Km |  | 60 | 60 | 0 | 0
259 | 5.4.1.3 | Revisión en campo y actualización fotos 3D GIS arqueta y captación | Ud. |  | 1259 | 749 | 0 | 0
260 | 5.4.1.3 | Revisión en campo actualización fotos 3D GIS sala de válvulas, bombeo y depósito, captación etc. | Ud. |  | 272 | 155 | 0 | 0
5.4.4 PLANOS DEL AREA
261 | 5.4.4.1 | Actualización plano inventario del área (PCG, captaciones URA etc.) | Ud. Plano |  | 8 | 70 | 0 | 0
262 | 5.4.4.1 | Realización nuevo plano inventario del área (PCG, captaciones URA etc.) | Ud. Plano |  | 8 | 8 | 0 | 0
5.4.5 TRABAJOS CHECK-LIST
263 | 5..4.5.1 | Realización nuevo planos y listado plano del área. | plantilla/plano |  | 26 | 15 | 0 | 0
264 | 5..4.5.1 | Actualización planos y listado del área. | plantilla/plano |  | 76 | 46 | 0 | 0
5.5 FIGURAS DEL CONTRATO | [8 empty] | 0 | 0
265 | 5.5.1 | Encargado servicio de Explotación. Electromecánicos (ESE) | Abono íntegro mensual |  | 22 | 22 | 0 | 0
266 | 5.5.1 | Encargado servicio de Obras. Electromecánicos (ESO) | Abono íntegro mensual |  | 22 | 22 | 0 | 0
267 | 5.5.2 | Asistencia a servicio contadores (AC) | Abono íntegro mensual |  | 22 | 22 | 0 | 0
268 | 5.5.3 | Reten mixto explotación y conservación y obras | Abono íntegro mensual |  | 24 | 24 | 0 | 0
269 | 5.5.4 | Asistencia a la Calidad de la Subdirección | Abono íntegro mensual |  | 22 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | IMPORTE TOTAL (2 años) | 0 | 0
0
[6 empty] | Anualidad | 0