## TABLA OESTE_ESTE Ref Precios
ANEXO 4.2: CUADRO DE CONCEPTOS, UNIDADES, MEDICIONES Y PRECIOS DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
CÓD. | Punto PPTP | CONCEPTO | U.M | PRECIO UNITARIO | MEDICIÓN |  | IMPORTE |  | IMPORTES POR TRABAJOS
[5 empty] | TOTAL OESTE (24 meses) | TOTAL ESTE (24 meses) | TOTAL OESTE (1 año) | TOTAL ESTE (1 año) | TOTAL OESTE (1 año) | TOTAL ESTE (1 año)
5.1 TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN | [8 empty] | 1007395.6145 | 1557760.507
5.1.1 ASISTENCIAS ELECTROMECÁNICAS Y DE EXPLOTACIÓN | [8 empty] | 292502.1808 | 215903.199
1 | 5.1.1.1 | Asistencia a PCC, verificación y rearme | Ud Asistencia por incidencia | 150 | 856 | 620 | 128400 | 93000
2 | 5.1.1.1 | Asistencia a PCC, verificación y rearme. (Fuera horario laboral) | Ud Asistencia por incidencia | 180.14 | 428 | 310 | 77099.92 | 55843.4
3 | 5.1.1.2 | Asistencia a maniobras y operaciones en instalaciones (arranques bombeos, maniobras Dptos) | Ud Asistencia por incidencia | 202.0358 | 86 | 62 | 17375.0745 | 12526.2165
4 | 5.1.1.2 | Asistencia a maniobras y operaciones en instalaciones (arranques bombeos,maniobras Dptos)). Fuera horario laboral | Ud Asistencia por incidencia | 240 | 42 | 31 | 10080 | 7440
5 | 5.1.1.3 | Asistencias varias: Maniobras en conducciones, cortes programados, localización de fugas, asistencia a terceros. | Ud Asistencia por incidencia | 346.9441 | 122 | 97 | 42327.1863 | 33653.5825
6 | 5.1.1.3 | Asistencias varias Maniobras cortes programados, localización de fugas,asistencia a terceros..(Fuera de horario Laboral) | Ud Asistencia por incidencia | 420 | 41 | 32 | 17220 | 13440
5.1.2 RUTAS REVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN Y AUTOMANTENIMIENTO | [8 empty] | 500873.5487 | 1248460.5259
7 | 5.1.2.1 | Control y limpieza de la captación (mantenimiento de la captación) | Ud Instalación | 46.445 | 1820 | 18720 | 84529.9 | 869450.4
8 | 5.1.2.1 | Revisión de instalación asociada a captación | Ud Instalación | 16.8901 | 1170 | 7020 | 19761.3655 | 118568.1931
9 | 5.1.2.2 | Rutas programadas de verificación del funcionamiento y estado de las instalaciones principales (Check –List). Inspección instalación (SVA o BBO) <10m2 y torretas | Ud Instalación | 98.9942 | 296 | 184 | 29302.2832 | 18214.9328
10 | 5.1.2.2 | Rutas programadas de verificación del funcionamiento y estado de las instalaciones principales (Check –List). Inspección instalación (SVA o BBO) entre 10m2 y 50m2 | 2 años | 180 | 388 | 316 | 69840 | 56880
11 | 5.1.2.2 | Rutas programadas de verificación del funcionamiento y estado de las instalaciones principales (Check –List). Inspección instalación (SVA o BBO) entre 50m2 y 100m2 | Ud Instalación | 240 | 144 | 88 | 34560 | 21120
12 | 5.1.2.2 | Rutas programadas de verificación del funcionamiento y estado de las instalaciones principales (Check –List). Inspección instalación (SVA o BBO) de mas de 100m2 | Ud Instalación | 300 | 184 | 32 | 55200 | 9600
13 | 5.1.2.3 | Lectura de contador | Ud contador | 12 | 1048 | 840 | 12576 | 10080
14 | 5.1.2.3 | Lectura contador en espacio confinado. | Ud contador | 18 | 470 | 374 | 8460 | 6732
15 | 5.1.2.4 | Inspección de recinto | Ud recinto | 35.05 | 4280 | 3100 | 150014 | 108655
16 | 5.1.2.4 | Inspección trazado conducciones | Km | 45 | 814 | 648 | 36630 | 29160
5.1.3. ACTUACIONES PREVENTIVAS DE CONTROL DE FUGAS | [8 empty] | 214019.885 | 93396.782
17 | 5.1.3.1 | Localización de fugas mediante geófono o correlador. | Ud por 100ml correlados | 100 | 20 | 20 | 2000 | 2000
18 | 5.1.3.2 | Localización de conducciones | hora | 70 | 10 | 10 | 700 | 700
19 | 5.1.3.3 | Inspección con cámara sonda | hora | 70 | 10 | 10 | 700 | 700
20 | 5.1.3.3 | Inspección con cámara robot | hora | 132.7 | 10 | 10 | 1327 | 1327
21 | 5.1.3.4 | Instalación registrador portátil | Ud (semana) | 200 | 10 | 10 | 2000 | 2000
22 | 5.1.3.5 | Inpección Acustica (Smart ball o siminar). Estudio preliminar | Ud | 5000 | 2 | 2 | 10000 | 10000
23 | 5.1.3.5 | Inpección Acustica (Smart ball o siminar) Inspección (incluida inserción) | Km | 5000 | 20 | 2 | 100000 | 10000
24 | 5.1.3.5 | Inpección Acustica (Smart ball o siminar). Inserción extra | Ud | 5000 | 2 | 2 | 10000 | 10000
25 | 5.1.3.5 | Inpección Acustica (Smart ball o siminar)(o siminar). Informe definitivo | Ud | 5000 | 2 | 2 | 10000 | 10000
26 | 5.1.3.6 | Trabajos subacuaticos Buzos. 3 buzos profesionales, incluido PILOTO, COPILOTO y AYUDANTE, incluido desplazamiento con FURGÓN DE RÁPIDA INTERVENCIÓN | Jornada | 3213 | 2 | 2 | 6426 | 6426
27 | 5.1.3.6 | Inpección mediante ROV Dron | Jornada | 2654 | 2 | 2 | 5308 | 5308
28 |  | Inyección de gas trazador en tuberías de diámetro menor de 300 mm | Ud | 1666 | 2 | 2 | 3332 | 3332
29 | 5.1.3.7 | Inyección de gas trazador en tuberías de diámetro mayor de 300 mm. y menor o igual de 600 mm | Ud | 2192.7654 | 2 | 2 | 4385.5308 | 4385.5308
30 | 5.1.3.7 | Inyección de gas trazador en tuberías de diámetro mayor de 600 mm | Ud | 2671.6452 | 2 | 2 | 5343.2904 | 5343.2904
31 | 5.1.3.7 | Detección de fugas en tuberías en servicio en tuberías de diámetro menor o igual de 300 mm | Km | 1461.8436 | 2 | 2 | 2923.6872 | 2923.6872
32 | 5.1.3.7 | Detección de fugas en tuberías en servicio en tuberías de diámetro mayor de 300 mm. y menor o igual de 600 mm | Km | 1701.2835 | 20 | 2 | 34025.67 | 3402.567
33 | 5.1.3.7 | Detección de fugas en tuberías en servicio en tuberías de diámetro mayor de 600 mm | Km | 2432.0982 | 2 | 2 | 4864.1964 | 4864.1964
34 | 5.1.3.7 | Detección de fugas en tuberías en vacío en tuberías de diámetro menor o igual de 300 mm | Km | 1209.8016 | 2 | 2 | 2419.6032 | 2419.6032
35 | 5.1.3.7 | Detección de fugas en tuberías en vacío en tuberías de diámetro mayor de 300 mm | Km | 1701.2835 | 2 | 2 | 3402.567 | 3402.567
36 | 5.1.3.7 | Detección de fugas en tuberías en vacío en tuberías de diámetro mayor de 600 mm | Km | 2431.17 | 2 | 2 | 4862.34 | 4862.34
5.2.1 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN-LIMPIEZAS | [8 empty] | 1120754.4633 | 805649.716
37 | 5.2.1.1 | Tipo nº1. Limpieza de arqueta. Arquetas: ventosas, desagües, seccionamientos, aliviaderos, etc. | Ud | 170 | 1259 | 749 | 214030 | 127330
38 | 5.2.1.1 | Tipo nº2. Limpieza instalación interior <10m2 | Ud | 200 | 35 | 46 | 7000 | 9200
39 | 5.2.1.1 | Tipo nº3. Limpieza instalación interior entre 10m2 y 50m2 | Ud | 300 | 141 | 79 | 42300 | 23700
40 | 5.2.1.1 | Tipo nº4. Limpieza instalación interior entre 50m2 y 100m2 | Ud | 636.323 | 38 | 22 | 24180.2755 | 13999.1069
41 | 5.2.1.1 | Tipo nº5. Limpieza instalación interior entre mas de 100m2 | Ud | 1034.0249 | 58 | 8 | 59973.4465 | 8272.1995
42 | 5.2.1.1 | Tipo nº6. Limpieza de galería | m2 | 15.9868 | 7666 | 722 | 122554.5022 | 11542.4407
43 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de 0 a 100m3 | Ud | 735.158 | 6 | 22 | 4410.948 | 16173.476
44 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de 101 a 500m3 | Ud | 1352.213 | 8 | 27 | 10817.704 | 36509.751
45 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de 501 a 1.000m3 | Ud | 3444.9982 | 6 | 10 | 20669.989 | 34449.9816
46 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de 1.001 a 5.000m3 | Ud | 4936.5992 | 14 | 22 | 69112.3894 | 108605.1833
47 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de 5.001 a 10.000m3 | Ud | 6500 | 0 | 1 | 0 | 6500
48 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de 10.001 a 20.000m3 | Ud | 8612.4954 | 6 | 0 | 51674.9724 | 0
49 | 5.2.1.2 | Limpieza y desinfección Depósitos de > 20.000m3 .Módulos nº 2 (60.000m3) y nº3 (80.000m3) de Venta Alta | Ud | 12274.5377 | 2 | 0 | 24549.0754 | 0
50 | 5.2.1.2 | Neutralización de cloro del vaso | m3 | 0.2 | 20412 | 9574 | 4082.4 | 1914.8
51 | 5.2.1.2 | Gestión de lodos provenientes de limpiezas de Dpto. (Bruta o tratada) a gestor autorizado | m3 | 94.8805 | 4082 | 1914 | 387302.201 | 181601.277
52 | 5.2.1.2 | Carga (succión) y Transporte lodos provenientes de limpiezas de Dpto.agua bruta y tratada | hora | 120 | 10 | 10 | 1200 | 1200
53 | 5.2.1.3 | Limpieza captación. Dragado con máquina. | Ud. | 1050 | 10 | 88 | 10500 | 92400
54 | 5.2.1.3 | Carga, transporte y canon de vertido de acarreos de dragado de captaciones a gestor autorizado | Tn | 41.4688 | 800 | 1600 | 33175 | 66350
55 | 5.2.1.3 | Limpieza captación. Dragado manual | Ud. | 400 | 18 | 120 | 7200 | 48000
56 | 5.2.1.4 | Vaciado de contenedor móvil y transporte y gestión del residuo | Ud punto limpio | 30.02 | 428 | 310 | 12848.56 | 9306.2
57 | 5.2.1.5 | Desinfección conducción (m3 de tubería) < 100 m3 | m3 | 19.905 | 300 | 200 | 5971.5 | 3981
58 | 5.2.1.5 | Desinfección conducción (m3 de tubería) a partir de los primeros 100m3 | m3 | 14.597 | 300 | 300 | 4379.1 | 4379.1
59 | 5.2.1.6 | Retirada y gestión de animales muertos | Ud. | 117.6 | 24 | 2 | 2822.4 | 235.2
5.2.2 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN-CORRECTIVOS OBRA CIVIL Y OBRA MENOR NUEVA | [8 empty] | 1229461.4392 | 1243539.3756
60 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre <=DN100. Metodo 1 | Ud. | 1500 | 4 | 4 | 6000 | 6000
61 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN125. Metodo 1 | Ud. | 1600 | 2 | 2 | 3200 | 3200
62 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN150 | Ud. | 1700 | 2 | 2 | 3400 | 3400
63 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN200. Metodo 1 | Ud. | 1945.7005 | 2 | 2 | 3891.401 | 3891.401
64 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN250.Metodo 1 | Ud. | 2049.7638 | 2 | 2 | 4099.5276 | 4099.5276
65 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN300.Metodo 1 | Ud. | 2233.1287 | 2 | 2 | 4466.2574 | 4466.2574
66 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN400.Metodo 1 | Ud. | 2865.5503 | 2 | 2 | 5731.1007 | 5731.1007
67 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN450 | Ud. | 2967.6232 | 2 | 2 | 5935.2464 | 5935.2464
68 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN500.Metodo 1 | Ud. | 2967.6232 | 2 | 2 | 5935.2464 | 5935.2464
69 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN600 | Ud. | 3800 | 2 | 0 | 7600 | 0
70 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN800.Metodo 1 | Ud. | 4000 | 2 | 0 | 8000 | 0
71 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN1000 | Ud. | 4500 | 2 | 0 | 9000 | 0
72 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN1200. Metodo 1 | Ud. | 4800 | 2 | 0 | 9600 | 0
73 | 5.2.2.1 | Reparación fuga en conducción enterrada entre DN1500. Metodo 1 | Ud. | 5200 | 2 | 0 | 10400 | 0
74 | 5.2.2.1 | Reparación conducción metálica mediante soldado de chapa. Metodo 2 | Ud. | 500 | 2 | 2 | 1000 | 1000
75 | 5.2.2.1 | Reparación (reconstrucción) conducción Hormigón alma de chapa de cualquier diámetro. Metodo 3 | Ud. | 1904.7758 | 4 | 2 | 7619.1032 | 3809.5516
76 | 5.2.2.1 | Reparación de tuberías de PRFV. Metodo 4 | m2 | 663.5 | 2 | 2 | 1327 | 1327
77 | 5.2.2.1 | Reparación de tuberías mediante fibra de carbono. Metodo 5 | m2 | 4113.7 | 2 | 2 | 8227.4 | 8227.4
78 | 5.2.2.2 | Recrecido de arquetas con tapa existente (mortero Lanko Rout 714 o similar) | Ud. | 750 | 12 | 12 | 9000 | 9000
79 | 5.2.2.2 | Suministro y reposición de arquetas tipo. 700x700 lagrimada tipo CABB incluido recrecido | Ud. | 1023.2505 | 12 | 12 | 12279.0065 | 12279.0065
80 | 5.2.2.2 | Suministro y reposición de arquetas tipo rodadura. Diámetro 800 incluido recrecido | Ud. | 950 | 6 | 6 | 5700 | 5700
81 | 5.2.2.2 | Reparación e impermeabilización de arqueta. Picado de zonas deterioradas, saneado y reconstrucción con mortero de reparación e impermeabilización posterior con mortero hidráulico (ARDEX HUMISTOP o similar) | Ud. | 646.8461 | 20 | 20 | 12936.923 | 12936.923
82 | 5.2.2.2 | Suministro y colocación de pates | Ud. pate | 15.924 | 200 | 200 | 3184.8 | 3184.8
83 | 5.2.2.2 | Reparación de desconches en depósitos, fachadas, techos y cubiertas. Picado de zonas deterioradas, saneado, pasivado y reconstrucción con mortero de reparación e impermeabilización posterior con mortero hidráulico (ARDEX HUMISTOP o similar).Para desconches con espesores menores a 50mm | Kgr (mortero de reparación) | 40 | 2800 | 2000 | 112000 | 80000
84 | 5.2.2.2 | Enlucido de paredes interiores o exteriores | m2 | 27.6978 | 400 | 400 | 11079.123 | 11079.123
85 | 5.2.2.2 | Suministro y alicatado Tipo CABB (Océano Vítreo + cenefa) | m2 | 64 | 1000 | 1000 | 64000 | 64000
86 | 5.2.2.2 | Suministro y losado Tipo CABB (losa hidráulica 60 tacos) | m2 | 55 | 600 | 600 | 33000 | 33000
87 | 5.2.2.2 | Reparación de fisuras por el interior (incluido picado, sellado blug, saneado, pasivado y reconstrucción) | ml de fisura | 60 | 100 | 100 | 6000 | 6000
88 | 5.2.2.2 | Impermeabilización y sellado del canal por el interior mediante inyección de resina de Poliuretano mono componente (tipo De Neef HA CUT CFLAF o similar) mediante bomba manual (Incluidos inyectores) | Kgr(Inyección) | 32.3423 | 200 | 100 | 6468.4615 | 3234.2307
89 | 5.2.2.2 | Reparación juntas (depósito, canal abiertos o cerrados), mediante instalación banda NBR (tipo COFLEX HN200mm 1,2m De Neff o similar) anclada con mortero de resina epoxy (MULTITEK ADHESIVO SDW De Neff o similar). Incluido material de relleno (porespan) y acondiccionamiento de la base para su instalación. | ml de junta | 75 | 500 | 100 | 37500 | 7500
90 | 5.2.2.2 | Impermeabilización por el interior mediante aplicación superficial de mortero flexible a rodillo o proyectado (superficie total) | Kgr (mortero de reparación) | 32.3423 | 500 | 500 | 16171.1537 | 16171.1537
91 | 5.2.2.2 | Suministro y retejado con teja cerámica curva o plana | m2 | 20.2368 | 300 | 300 | 6071.025 | 6071.025
92 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de tela asfáltica aluminio tipo LBM-30/M-NA (APP -10 ºC) (color a critero DC) | m2 | 22.0282 | 200 | 200 | 4405.64 | 4405.64
93 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de canalones ( PVC- DN250mm) | ml | 29 | 100 | 100 | 2900 | 2900
94 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de bajantes (PVC- DN110mm) | ml | 21.21 | 100 | 100 | 2121 | 2121
95 | 5.2.2.2 | Suministro y reposición de cristales | m2 | 150 | 50 | 50 | 7500 | 7500
96 | 5.2.2.2 | Suministro y reposición de paves | m2 | 150 | 50 | 50 | 7500 | 7500
97 | 5.2.2.2 | Reparación puerta o ventana | Ud Puerta/ventana | 220 | 50 | 50 | 11000 | 11000
98 | 5.2.2.2 | Reparación de lamas o monsquitera | m2 | 140 | 20 | 20 | 2800 | 2800
99 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de ventanas de aluminio | m2 | 450 | 20 | 20 | 9000 | 9000
100 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de lamas aluminio con mosquitera | m2 | 480 | 20 | 20 | 9600 | 9600
101 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de puertas de aluminio | m2 | 1200 | 4 | 4 | 4800 | 4800
102 | 5.2.2.2 | Suministro y montaje de claraboyas PVC (incluido marco) | m2 | 1265.1618 | 4 | 4 | 5060.6472 | 5060.6472
103 | 5.2.2.3 | Pintado de Barandillas. T1 | ml | 24.48 | 40 | 40 | 979.2 | 979.2
104 | 5.2.2.3 | Pintado de escaleras, pasarelas, ventanas, marcos y enrejados. T1 | m2 | 7.2 | 40 | 40 | 288 | 288
105 | 5.2.2.3 | Pintado de puertas, lamas y superficies metálicas lisas. T1 | m2 | 12.24 | 40 | 40 | 489.6 | 489.6
106 | 5.2.2.3 | Pintado de tuberías, válvulas y otros elementos de redes (si chorreado). Base DN300. T1 | ml | 25.7073 | 40 | 40 | 1028.2923 | 1028.2923
107 | 5.2.2.3 | Pintado de tuberías, válvulas y otros elementos de redes (con chorreado). Base DN300. T2 | ml | 41.76 | 40 | 40 | 1670.4 | 1670.4
108 | 5.2.2.3 | Pintado de paredes y techos. T3 | m2 | 10.08 | 40 | 40 | 403.2 | 403.2
109 | 5.2.2.3 | Pintado de Suelos. T4 | m2 | 17.2 | 40 | 40 | 688 | 688
110 | 5.2.2.3 | Pintado de cubiertas. T5 | m2 | 52.19 | 40 | 40 | 2087.6 | 2087.6
111 | 5.2.2.3 | Pintado de cubiertas poliurea en caliente. T6 | m2 | 60.4979 | 400 | 400 | 24199.172 | 24199.172
112 | 5.2.2.3 | Pintado de cubiertas poliurea en frío. T7 | m2 | 60.4979 | 400 | 400 | 24199.172 | 24199.172
113 | 5.2.2.4 | Tala o poda, retirada y gestión diámetro 5-15 cm | Ud. | 20.5658 | 200 | 200 | 4113.1692 | 4113.1692
114 | 5.2.2.4 | Tala o poda, retirada y gestión diámetro 15-30 cm | Ud. | 25.7073 | 100 | 100 | 2570.7307 | 2570.7307
115 | 5.2.2.4 | Tala o poda, retirada y gestión diámetro superior a 30 cm | Ud. | 34.2764 | 60 | 60 | 2056.5846 | 2056.5846
116 | 5.2.2.4 | Desbroce y despeje | m2 | 0.48 | 10000 | 10000 | 4800 | 4800
117 | 5.2.2.5 | Canalización de tubo vinilo ¼ pulg. para inyección de hipoclorito. | ml | 5 | 200 | 200 | 1000 | 1000
118 | 5.2.2.5 | Canalización tubo PE ½ pulg. para caudal tomamuesetras analizadores | ml | 6 | 200 | 200 | 1200 | 1200
119 | 5.2.2.5 | Canalización bandeja eléctrica PVC 40x40mm | ml | 10.17 | 200 | 200 | 2034 | 2034
120 | 5.2.2.5 | Canalización bandeja eléctrica PVC 40x90mm | ml | 12.94 | 200 | 200 | 2588 | 2588
121 | 5.2.2.5 | Canalización bandeja eléctrica PVC 60x120mm | ml | 15.94 | 100 | 100 | 1594 | 1594
122 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo eléctrico ( Polietileno corrugado doble capa eléctrico DN90) | ml | 12 | 50 | 50 | 600 | 600
123 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo eléctrico (Polietileno corrugado doble capa eléctrico DN110) | ml | 18 | 50 | 50 | 900 | 900
124 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje arqueta electrica PVC | Ud. | 45 | 40 | 40 | 1800 | 1800
125 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo drenajes (PVC corrugado DN160) | ml | 18 | 40 | 40 | 720 | 720
126 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo teja (PVC DN200) | ml | 26.6926 | 40 | 40 | 1067.7042 | 1067.7042
127 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo teja (PVC DN315) | ml | 57 | 40 | 40 | 2280 | 2280
128 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo PE-100 PN16 DN32 | ml | 2.2642 | 80 | 80 | 181.1355 | 181.1355
129 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo PE-100 PN16 DN63 | ml | 8.7084 | 100 | 100 | 870.8438 | 870.8438
130 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo PE-100 PN16 DN110 | ml | 23.8064 | 100 | 100 | 2380.638 | 2380.638
131 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo PE-100 PN16 DN200 | ml | 71.7103 | 80 | 80 | 5736.8201 | 5736.8201
132 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo PE-100 PN16 DN300 | ml | 150 | 10 | 10 | 1500 | 1500
133 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo Fundición Estandar UNE-EN545 (K9 Negro) PN16 DN100 | ml | 43.9686 | 40 | 40 | 1758.7421 | 1758.7421
134 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo Fundición Estandar UNE-EN545 (K9 Negro) PN16 DN150 | ml | 69.1575 | 40 | 40 | 2766.3014 | 2766.3014
135 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo Fundición Estandar UNE-EN545 (K9 Negro) PN16 DN200 | ml | 94.3946 | 40 | 40 | 3775.7834 | 3775.7834
136 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo Fundición Estandar UNE-EN545 (K9 Negro) PN16 DN300 | ml | 152.2395 | 40 | 40 | 6089.5804 | 6089.5804
137 | 5.2.2.5 | Suministro y montaje tubo Fundición Estandar UNE-EN545 (K9 Negro) PN16 DN400 | ml | 250 | 20 | 20 | 5000 | 5000
138 | 5.2.2.5 | Excavación y relleno de zanjas terreno natural. Incluido relleno arena+ zahorra natural Z 0/20 | m3 | 35 | 200 | 200 | 7000 | 7000
139 | 5.2.2.5 | Excavación y relleno de zanjas roca o hormigón (consistencia media dura). Incluido relleno arena+ zahorra natural | m3 | 54.2066 | 200 | 200 | 10841.3246 | 10841.3246
140 | 5.2.2.5 | Excavación y relleno de zanjas roca hormigón armado o con fibras (dura). Incluido relleno arena+ zahorra natural | m3 | 90 | 40 | 40 | 3600 | 3600
141 | 5.2.2.6 | Firmes de hormigón 20cm | m2 | 45.7883 | 200 | 200 | 9157.6685 | 9157.6685
142 | 5.2.2.6 | Firmes de Zahorra natura 0/20 cm compactado | m2 | 17.28 | 400 | 400 | 6912 | 6912
143 | 5.2.2.6 | Reparación de pista. Repelado con maquina | m2 | 0.89462 | 4000 | 4000 | 3578.4767 | 3578.4767
144 | 5.2.2.6 | Asfaltado de rodadura con aglomerado en caliente, Tipo AC16 bin D (D-12) Calizo. 6 cm espesor (incluido trabajo de nivelación y material de relleno Todo- Uno 0/20) | m2 | 23 | 400 | 400 | 9200 | 9200
145 | 5.2.2.6 | Suministro y montaje baldosas acera | m2 | 45 | 200 | 200 | 9000 | 9000
146 | 5.2.2.6 | Suministro y montaje bordillo acera | ml | 18 | 200 | 200 | 3600 | 3600
147 | 5.2.2.6 | Suministro y montaje bordillo jardinero | ml | 15 | 200 | 200 | 3000 | 3000
148 | 5.2.2.6 | Suministro y montaje cuneta tipo | ml | 36 | 200 | 200 | 7200 | 7200
149 | 5.2.2.6 | Muro de escollera de bloques de piedra caliza, careada, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera.Escollera 300/1000 | m3 | 100 | 300 | 300 | 30000 | 30000
150 | 5.2.2.6 | Entibación mediante hincado de carriles. Suministro y colocación de carril hincado de desecho en pantalla de carriles, para una longitud de hinca de 6 m. de profundidad, cada 0,75 metros, incluso perforación previa, suministro de carriles de (54 Kg./ml.), cortes, empalmes y todas las operaciones necesarias. | m | 155 | 40 | 40 | 6200 | 6200
151 | 5.2.2.6 | Movimento de tierras | Tn | 19 | 300 | 300 | 5700 | 5700
152 | 5.2.2.7 | Estructura de hormigón prefabricadas (incluido trasporte y montaje) | Tn | 375 | 20 | 20 | 7500 | 7500
153 | 5.2.2.7 | Construcción de estructuras de hormigón (muros, arquetas, macizos) hasta 20 m3. Incluida armadura correspondiente a cada aplicación | m3 Hormigón | 565.2007 | 10 | 10 | 5652.0075 | 5652.0075
154 | 5.2.2.8 | Cierre ganadero | ml | 7.4312 | 1000 | 1000 | 7431.2 | 7431.2
155 | 5.2.2.8 | Cierre de malla de simple torsión plastificada | ml | 29 | 200 | 200 | 5800 | 5800
156 | 5.2.2.8 | Cierre de malla tipo Hércules | ml | 51.84 | 600 | 600 | 31104 | 31104
157 | 5.2.2.8 | Tocón de hormigón para fijación de base | Ud. | 43.2 | 100 | 100 | 4320 | 4320
158 | 5.2.2.8 | Murete de hormigón | ml | 200 | 300 | 300 | 60000 | 60000
159 | 5.2.2.8 | Puerta tipo Hércules | m2 | 324 | 6 | 60 | 1944 | 19440
160 | 5.2.2.8 | Vallado prefabricado de hormigón | ml | 225 | 40 | 40 | 9000 | 9000
161 | 5.2.2.9 | Fabricación e instalación de barandillas, incluso sustitución y retirada | ml | 172.8 | 20 | 20 | 3456 | 3456
162 | 5.2.2.9 | Fabricación e instalación de piezas y estructuras metálicas, incluso sustitución y retirada | kg | 15 | 50 | 50 | 750 | 750
163 | 5.2.2.9 | Fabricación e instalación de tuberías metálicas, incluso sustitución y retirada | kg | 15 | 100 | 100 | 1500 | 1500
164 | 5.2.2.9 | Suministro y colocación de cerrojos y cilindros electrónicos en puertas (sistema Abloy) | Ud. | 504.26 | 4 | 4 | 2017.04 | 2017.04
165 | 5.2.2.9 | Suministro, fabricación y colocación de puerta peatonal metálica de 1 hoja (incluida cerradura Abloy y tipo normalizada CABB) | Ud. | 1200 | 4 | 4 | 4800 | 4800
166 | 5.2.2.9 | Suministro, fabricación y colocación de puerta metálica 2 hojas (incluida cerradura Abloy y tipo normalizada CABB) | Ud. | 1800 | 4 | 4 | 7200 | 7200
167 | 5.2.2.9 | Suministro, fabricación y colocación de puerta barrotera vehículos de doble hoja Tipo <> 3m (incluida cerradura Abloy y tipo normalizada CABB) | Ud. | 3000 | 4 | 4 | 12000 | 12000
168 | 5.2.2.9 | Suministro, fabricación y colocación barrera manual tipo en pistas (Incluido cerradura normalizada CABB) | Ud. | 2200 | 6 | 6 | 13200 | 13200
169 | 5.2.2.10 | Cambio de contador sin trabajo de calderería hasta DN200 | Ud. | 257.0731 | 12 | 12 | 3084.8769 | 3084.8769
170 | 5.2.2.10 | Cambio de contador sin trabajo de calderería de DN201 hasta DN500 | Ud. | 590.7804 | 6 | 6 | 3544.6824 | 3544.6824
171 | 5.2.2.10 | Derivación DN50 simple | Ud. | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 2000
172 | 5.2.2.10 | Derivación DN50 con bypass | Ud. | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 2500
173 | 5.2.2.10 | Derivación DN50 con doble bypass | Ud. | 3300 | 1 | 1 | 3300 | 3300
174 | 5.2.2.10 | Derivación DN80 simple | Ud. | 4400 | 1 | 1 | 4400 | 4400
175 | 5.2.2.10 | Derivación DN80 con bypass | Ud. | 5700 | 1 | 1 | 5700 | 5700
176 | 5.2.2.10 | Derivación DN80 con doble bypass | Ud. | 7500 | 1 | 1 | 7500 | 7500
177 | 5.2.2.10 | Derivación DN100 simple | Ud. | 4000 | 1 | 1 | 4000 | 4000
178 | 5.2.2.10 | Derivación DN100 con bypass | Ud. | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000
179 | 5.2.2.10 | Derivación DN100 con doble bypass | Ud. | 6500 | 1 | 1 | 6500 | 6500
180 | 5.2.2.10 | Derivación DN150 simple | Ud. | 6500 | 1 | 1 | 6500 | 6500
181 | 5.2.2.10 | Derivación DN150 con bypass | Ud. | 9000 | 1 | 1 | 9000 | 9000
182 | 5.2.2.10 | Derivación DN150 con doble bypass | Ud. | 11000 | 1 | 1 | 11000 | 11000
183 | 5.2.2.10 | Derivación DN200 simple | Ud. | 9000 | 1 | 1 | 9000 | 9000
184 | 5.2.2.10 | Derivación DN200 con bypass | Ud. | 12000 | 1 | 1 | 12000 | 12000
185 | 5.2.2.10 | Derivación DN200 con doble bypass | Ud. | 16000 | 1 | 1 | 16000 | 16000
186 | 5.2.2.11 | Realización de picajes y suministro y montaje grifo y manómetro | Ud. | 500 | 30 | 30 | 15000 | 15000
187 | 5.2.2.11 | Instalación de visores de nivel de depósitos y regla | ml | 225.245 | 12 | 24 | 2702.9398 | 5405.8795
188 | 5.2.2.11 | Conexión entre módulos DN300 | Ud. | 3500 | 2 | 2 | 7000 | 7000
189 | 5.2.2.11 | Conexión entre módulos DN400 | Ud. | 6000 | 2 | 2 | 12000 | 12000
190 | 5.2.2.11 | Conexión entre módulos DN500 | Ud. | 10280 | 2 | 2 | 20560 | 20560
191 | 5.2.2.12 | Diseño y montaje de sistema vertederos captaciones con Hidranet | Ud. | 5000 | 2 | 8 | 10000 | 40000
192 | 5.2.2.12 | Diseño y montaje de sistema vertederos captaciones con filtro en cauces | Ud. | 6000 | 2 | 8 | 12000 | 48000
193 | 5.2.2.12 | Diseño y montaje de sistema vertederos captaciones con filtro en surgencias (casetas) | Ud. | 2500 | 2 | 12 | 5000 | 30000
194 | 5.2.213 | Desmantelamiento y gestión de elementos (tuberías, estructuras) y equipos metálicos (Válvulas, motores etc.) | Kg | 0.24 | 12000 | 12000 | 2880 | 2880
195 | 5.2.213 | Desmantelamiento y gestión de elementos plásticos (tuberías PVC/PE, canaletas etc.) | Kg | 2.4 | 1000 | 1000 | 2400 | 2400
196 | 5.2.213 | Demolición y desescombro de obra civil (asimilable,, hormigón, ladrillo, cerámica) | Tn | 20 | 100 | 100 | 2000 | 2000
197 | 5.2.2.14 | Carga, Transporte y gestión de residuos inertes (asimilable escombros) | Tn | 30 | 80 | 80 | 2400 | 2400
198 | 5.2.2.14 | Carga, Transporte y gestión de residuos NO peligrosos (material escavación terreno natural, o rellenos no peligrosos) | Tn | 70 | 80 | 80 | 5600 | 5600
199 | 5.2.2.14 | Carga, Transporte y gestión de residuos Peligrosos (material de excavación, rellenos de tierras contaminadas) | Tn | 400 | 40 | 40 | 16000 | 16000
200 | 5.2.2.14 | Carga (succión), Transporte y gestión de residuos lodos provenientes de limpiezas de Dpto.agua bruta y tratada | m3 | 100 | 300 | 300 | 30000 | 30000
201 | 5.2.2.14 | Carga, Transporte y gestión de residuos asimilables RSU | Tn | 265.4 | 20 | 20 | 5308 | 5308
202 | 5.2.2.14 | Manipulación, carga, transporte y gestión de residuos de fibrocemento (amianto) | Kg | 43 | 200 | 200 | 8600 | 8600
203 | 5.2.2.14 | Carga, Transporte y gestión de aceites industriales Bión 200l | Ud. | 448.0317 | 8 | 8 | 3584.2535 | 3584.2535
204 | 5.2.2.14 | Carga, Transporte y gestión de reactivos de tratamiento aguas (Hipoclorito, sosa, sulfato de alúmina etc.). Bidón 200l | Ud. | 199.05 | 8 | 8 | 1592.4 | 1592.4
205 | 5.2.2.15 | Suministro y colocación de chapa identificativa | Ud. | 44.4545 | 2 | 800 | 88.909 | 35563.6
206 | 5.2.2.15 | Suministro e instalación de hito CABB | Ud. | 160 | 100 | 100 | 16000 | 16000
207 | 5.2.2.16 | Recuperación de piezas hasta DN300 | Ud. | 29.3798 | 60 | 60 | 1762.7868 | 1762.7868
208 | 5.2.2.16 | Recuperación de piezas de DN301 hasta DN1000 | Ud. | 58.7596 | 24 | 24 | 1410.2294 | 1410.2294
209 | 5.2.2.17 | Limpieza y ordenación taller | Ud. | 244.8315 | 48 | 0 | 11751.912 | 0
210 | 5.2.2.17 | Limpieza y ordenación almacenes | Ud. | 120 | 24 | 0 | 2880 | 0
211 | 5.2.2.17 | Limpieza y ordenación zonas de acopio (jaulas, zona de descarga y viales) | Ud. | 180 | 24 | 0 | 4320 | 0
5.3 TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN | [8 empty] | 279912.7246 | 279912.7246
5.3.1 PERSONAL
212 | 5.3.1.1 | Equipo Control e Inspección y Automantenimiento | hora | 66 | 208 | 208 | 13728 | 13728
213 | 5.3.1.1 | Encargado del Servicio Electromecánico (Extra) | hora | 45 | 96 | 96 | 4320 | 4320
214 | 5.3.1.1 | Equipo Control e Inspección y Automantenimiento (Extra) | hora | 75 | 96 | 96 | 7200 | 7200
215 | 5.3.1.2 | Oficial de 1ª (Cualquier especialidad). | hora | 33 | 208 | 208 | 6864 | 6864
216 | 5.3.1.2 | Oficial de 2ª (Cualquier especialidad) | hora | 29 | 208 | 208 | 6032 | 6032
217 | 5.3.1.2 | Peón especialista | hora | 29 | 208 | 208 | 6032 | 6032
218 | 5.3.1.2 | Encargado del Servicio de Conservación y Obras Menores (Extra) | hora | 45 | 96 | 96 | 4320 | 4320
219 | 5.3.1.2 | Oficial de 1ª (Cualquier especialidad).Extra | hora | 36 | 96 | 96 | 3456 | 3456
220 | 5.3.1.2 | Oficial de 2ª (Cualquier especialidad).Extra | hora | 33 | 96 | 96 | 3168 | 3168
221 | 5.3.1.2 | Peón especialista. Extra | hora | 33 | 96 | 96 | 3168 | 3168
5.3.2 MAQUINARIA-TRANSPORTE
222 | 5.3.2.1 | Camión con grúa incorporada para transporte de Cisternar CABB 12m3 | hora | 80 | 256 | 256 | 20480 | 20480
223 | 5.3.2.1 | Carga, transporte y descarga de Aljibe CABB hasta 6 m3 | hora | 86.255 | 256 | 256 | 22081.28 | 22081.28
224 | 5.3.2.1 | Carga, transporte y descarga de cisterna de 12m3 (camión + cisterna) | hora | 103.506 | 256 | 256 | 26497.536 | 26497.536
225 | 5.3.2.1 | Retro excavadora hasta 5Tn (con martillo rompedor) | hora | 49.2582 | 80 | 80 | 3940.6592 | 3940.6592
226 | 5.3.2.1 | Retro excavadora hasta 30Tn (con martillo rompedor) | hora | 74.1395 | 80 | 80 | 5931.1592 | 5931.1592
227 | 5.3.2.1 | Trasporte con camión góndola (cualquier tipo de maquinaria) | hora | 75 | 50 | 50 | 3750 | 3750
228 | 5.3.2.1 | Camión dumper 3 ejes | hora | 63 | 80 | 80 | 5040 | 5040
229 | 5.3.2.1 | Camión volquete dos ejes 4x4 con grúa incorporada | hora | 70 | 80 | 80 | 5600 | 5600
230 | 5.3.2.1 | Dumper 3000 kg | hora | 7.2156 | 80 | 80 | 577.245 | 577.245
231 | 5.3.2.1 | Dumper 6000 kg | hora | 8.5757 | 33 | 33 | 282.9993 | 282.9993
232 | 5.3.2.1 | Dumper 9000 kg | hora | 10.5331 | 33 | 33 | 347.5911 | 347.5911
233 | 5.3.2.1 | Camión Cisterna Limpieza 20m3 | hora | 124.355 | 32 | 32 | 3979.36 | 3979.36
5.3.3 MATERIAL Y REPOSICIÓN TÉCNICA
234 | 5.3.3.1 | Hormigón HM-20/B/20 | m3 | 100 | 50 | 50 | 5000 | 5000
235 | 5.3.3.1 | Hormigón HA-25/B/20 (Incluido, vertido, encofrado y vibrado) | m3 | 110 | 50 | 50 | 5500 | 5500
236 | 5.3.3.1 | Hormigón HA-35/B/IIIc Qb (Incluido, vertido encofrado y vibrado) | m3 | 125 | 50 | 50 | 6250 | 6250
237 | 5.3.3.1 | Zahorra de cantera 0/20 | Tn | 14.6302 | 400 | 400 | 5852.07 | 5852.07
238 | 5.3.3.1 | Zahorra 0/20 artificial de hormigón | Tn | 17.4169 | 200 | 200 | 3483.375 | 3483.375
239 | 5.3.3.1 | Arena | Tn | 21.5969 | 93 | 93 | 2008.514 | 2008.514
240 | 5.3.3.1 | Parrilla tetracero15X15 Diam. 6mm | m2 | 8.9705 | 533 | 533 | 4781.2872 | 4781.2872
241 | 5.3.3.1 | Parrilla tetracero15X15 Diam. 8mm | m2 | 15.9107 | 533 | 533 | 8480.4191 | 8480.4191
242 | 5.3.3.1 | Parrilla tetracero15X15 Diam. 10mm | m2 | 24.9476 | 533 | 533 | 13297.0708 | 13297.0708
243 | 5.3.3.1 | Parrilla tetracero15X15 Diam. 12mm | m2 | 36.6119 | 533 | 533 | 19514.1587 | 19514.1587
244 | 5.3.3.1 | Piedra de escollera entre 500 y 1000 kg tipo caliza | Tn | 27 | 50 | 50 | 1350 | 1350
245 | 5.3.3.2 | Suministro material, equipos y servicios fuera de contrato. Referencia catálogo o presupuesto suncontratista. | Baja sobro BI contratista | 19% | 40000 | 40000 | 47600 | 47600
5.4 TRABAJOS DE OFICINA TÉCNICA | [8 empty] | 203686.8034 | 186645.7225
5.4.1 INFORMES
246 | 5.4.1.1 | Informes mensuales de actividad, certificación y SEA | Abono íntegro por informes | 350 | 24 | 24 | 8400 | 8400
247 | 5.4.1.1 | Informes anual de actividad y SEA | Abono íntegro por informes | 400 | 2 | 2 | 800 | 800
248 | 5.4.1.2 | Infome indicadores Ie sistema | Indicador | 3 | 1008 | 3312 | 3024 | 9936
249 | 5.4.1.3 | Informe mensual de Prevención. | Abono íntegro mensual | 300 | 24 | 24 | 7200 | 7200
250 | 5.4.1.4 | Procedimientos e instrucciones específicos | Abono por informes | 200 | 24 | 24 | 4800 | 4800
251 | 5.4.1.4 | Documento aseguramiento Instalación | Abono por informes | 500 | 24 | 24 | 12000 | 12000
252 | 5.4.1.4 | Informes varios | Abono por informes | 300 | 24 | 24 | 7200 | 7200
5.4.2 MEMORIAS TÉNICA VALORADAS
253 | 5.4.2.1 | Elaboración de Memorias Técnicas Valoradas <8% | Ud. | 450 | 20 | 20 | 9000 | 9000
254 | 5.4.2.2 | Redacción de Proyectos <15% | Ud. | 1200 | 6 | 6 | 7200 | 7200
5.4.3 TRABAJOS GIS
255 | 5.4.3.1 | Actulización GIS por OT | Ud. | 60 | 432 | 432 | 25920 | 25920
256 | 5.4.1.2 | Nuevo inventariado GIS Arqueta y captación | Ud. | 60 | 100 | 100 | 6000 | 6000
257 | 5.4.1.2 | Nuevo inventariado GIS sala de válvulas, bombeo y depósito, etc. | Ud. | 450 | 30 | 30 | 13500 | 13500
258 | 5.4.1.2 | Nuevo inventariado GIS Trazado conducción | Km | 450 | 60 | 60 | 27000 | 27000
259 | 5.4.1.3 | Revisión en campo y actualización fotos 3D GIS arqueta y captación | Ud. | 20 | 1259 | 749 | 25180 | 14980
260 | 5.4.1.3 | Revisión en campo actualización fotos 3D GIS sala de válvulas, bombeo y depósito, captación etc. | Ud. | 159.3853 | 272 | 155 | 43352.8034 | 24704.7225
5.4.4 PLANOS DEL AREA
261 | 5.4.4.1 | Actualización plano inventario del área (PCG, captaciones URA etc.) | Ud. Plano | 90 | 8 | 70 | 720 | 6300
262 | 5.4.4.1 | Realización nuevo plano inventario del área (PCG, captaciones URA etc.) | Ud. Plano | 90 | 8 | 8 | 720 | 720
5.4.5 TRABAJOS CHECK-LIST
263 | 5..4.5.1 | Realización nuevo planos y listado plano del área. | plantilla/plano | 35 | 26 | 15 | 910 | 525
264 | 5..4.5.1 | Actualización planos y listado del área. | plantilla/plano | 10 | 76 | 46 | 760 | 460
5.5 FIGURAS DEL CONTRATO | [8 empty] | 595200 | 474200
265 | 5.5.1 | Encargado servicio de Explotación. Electromecánicos (ESE) | Abono íntegro mensual | 6750 | 22 | 22 | 148500 | 148500
266 | 5.5.1 | Encargado servicio de Obras. Electromecánicos (ESO) | Abono íntegro mensual | 6750 | 22 | 22 | 148500 | 148500
267 | 5.5.2 | Asistencia a servicio contadores (AC) | Abono íntegro mensual | 5000 | 22 | 22 | 110000 | 110000
268 | 5.5.3 | Reten mixto explotación y conservación y obras | Abono íntegro mensual | 2800 | 24 | 24 | 67200 | 67200
269 | 5.5.4 | Asistencia a la Calidad de la Subdirección | Abono íntegro mensual | 5500 | 22 | 0 | 121000 | 0
[6 empty] | IMPORTE TOTAL (2 años) | 4436411.045 | 4547708.0457
8984119.0907
[6 empty] | Anualidad | 4492059.5453