## Hoja1
ANXOS INFORME RD1215/97
6.1 | Bombeo
Bombas de 1 a 10
10 válvulas motorizadas aspiración
10 válvulas VADE Neumáticas impulsión
5 compuertas entrada bombeo
2 compresores VADE
6.2 | Desbaste de gruesos
10 compuertas entrada / salida
5 rejas
4 tornillos
4 prensas
4 autocompactadores
6.3 | Grupo hidráulico compuertas bombeo
6.4 | Desbaste de finos
12 compuertas entrada / salida
8 reja – tamiz
2 tornillos
2 prensas
2 autocompactadores
6.5 | Puente grúa G1 Transversal JASO 5 T
6.6 | Puente grúa G2-G3 Pozo bombas GH 16 t
6.7 | Puente grúa G2-G3 Pozo bombas JASO 8 t
6.8 | Puente grúa Desbaste de finos GH 16 t
6.9 | Puente grúa Desbaste de finos JASO 5 t
6.10 | Cuchara anfibia G1-Gruesos
6.11 | Cuchara anfibia G2-G3 finos
6.12 | Balancín Tamices 10 t
6.13 | Balancín Tamices 8 t
6.14 | Pulpo crueceta 5 t
6.15 | Predesarenado
Puente predesarenado 1
Puente predesarenado 2
2 compresores
2 soplantes
6.16 | Desarenado
26 compuertas entrada / salida
Puente desarenado de 1 a 4
40 aeroflo (10 en cada balsa)
4 soplantes
6.17 | Separador de flotantes
1 aeroflo
Puente desnatador
Contenedor de recogida de grasas para retirada mediante carretilla
6.18 | Clasificadores de arenas
6 clasificadores de arenas
2 tornillos
6.19 | Lavador de arenas
6.20 | Canal unión entre desarenado y decantación
10 agitadores
4 bombas en cámara seca para fangos
4 bombas sumergidas para grasas
2 bombas de achique
1 Compuerta en canal agua bruta
6.21 | Decantadores
9 decantadores
45 compuertas
1 compuerta bypass decantación
9 compuertas manuales vaciado de decantadores
45 válvulas PIC (purgas) de fangos primarios
6.22 | Polipasto de decantación
6.23 | Dosificación policloruro de aluminio o hipoclorito sódico
1 tanque policloruro de aluminio o hipoclorito sódico
6 bombas dosificadoras
6.24 | Bombeo intermedio
5 bombas
4 turbosoplantes
2 bombas sumergidas vaciado
4 extractores
2 filtros entrada de aire
6.25 | Puente grúa Bombeo intermedio VICINAY 12,5 t
6.26 | Tratamiento biológico (6 balsas)
48 agitadores con sus pescantes (8 por balsa de tratamiento biológico)
6 compuertas entrada
18 compuertas de reparto
6 Compuertas de anóxica a óxica
12 compuertas de seccionamiento reparto fangos externos
12 tornillos de Arquímedes
12 compuertas seccionamiento tornillos de arquímedes
12 bombas sumergidas de recirculación
12 turbinas desaireación
18 compuertas espumas
36 válvulas de aire (diafragma) (6 por balsa)
12 bombas de fangos en exceso
6.27 | Polipastos de tratamiento biológico
6.28 | Clarificación
18 clarificadores
4 compuertas modulación licor mixto
4 compuertas modulación fango
36 compuertas entrada a clarificadores
18 Válvulas vaciado clarificadores
18 Válvulas reguladoras telescópicas clarificadores
1 compuerta "módulo industrial" sin uso
2 compuertas de obra de salida, por las que el agua sale al río.
1 Grupo hidraulico para las compuertas de obra de salida
6.29 | Fangos:
3 depósitos flotadores con 1 rascador de superficie cada uno
4 depósitos espesadores con 1 rascador de fondo cada uno y varillas rompecostras
2 depósitos tampón con 1 rascador de fondo cada uno y varillas rompecostras
2 tamices de fangos
2 hidroprensas de fangos
2 grupos hidráulicos para accionamiento de hidroprensas (En el momento de la visita había 3 porque uno de los grupos estaba en mantenimiento)
Autocompactador fangos
4 válvulas a depósitos espesadores
4 válvulas bypass fangos externos
4 bombas de fango espesado a tampón
2 bombas de fango flotado a tampón
4 bombas de presurización para flotadores
6.30 | Polipasto 250 kg en sala de bombas a espesadores y flotadores
6.31 | Filtros – prensa:
6 Bombas (una por filtro prensa)
2 Bombas de apoyo (una por filtro, sólo filtros prensa 5 y 6)
2 bombas para lavado de telas
6 filtro prensa
6 tornillos bajo tolva (uno por filtro prensa)
Esclusas en tornillos de 1 a 6 de filtros prensa
6.32 | Puente grúa en filtros prensa 3,2 t
6.33 | Transporte de fangos:
Tornillo 1 a tornillo 3 (inclinado)
Tornillo 2 a tornillo 3 (inclinado)
Tornillo 3 (inclinado)
Bomba de achique en foso de tornillo 3
Tornillo 4 (inclinado, en la fachada)
Compuerta descarga camión 2
Tornillo descarga camión 2
Cinta 2
Cinta 3
Clapeta y tolva silo 1 – silos 2-3
Tornillo silo 1-2
Compuerta silo 3
Tornillo silo 3
Tornillo recolector 1-2-3
Tornillo recolector 4-5-6
Compuerta descarga camión 1
Tornillo descarga camión 1
Tornillo común 1 a tolva fangos
Tornillo común 2 a tolva fangos
6.34 | Silos de Fangos:
Silos 1, 2 y 3
2 pistones – cizalla (Barredera) en Silo 1
2 pistones – cizalla (Barredera) en Silo 2
2 Grupo hidráulico para accionamiento de los pistones – cizalla de Silos 1 y 2
Tornillo SAXLUND para extracción de fango de Silo 1
Tornillo SAXLUND para extracción de fango de Silo 2
Valvulería en los 3 Silos de Fangos
6.35 | Tolva de fangos:
2 pistones – cizalla (Barredera) en tolva
Grupo hidráulico para accionamiento de los pistones – cizalla y compuertas de descarga de fangos y mantenimiento
4 tornillos salida fangos de tolva a bombas ABEL
4 bombas (ABEL)
4 grupos hidráulicos accionamiento bombas ABEL
2 bombas de achique
Tapa descarga camiones
Tapa mantenimiento
6.36 | Polipastos en foso de tolva de fangos (2 polipastos)
6.37 | Polipasto de tapa de mantenimiento
6.38 | Preparación de polielectrolito:
Depósitos de producto químico
Aspiración de polielectrolito (2 aspiradores)
Dosificadores de polielectrolito a depósito de preparación de electrolito (2 dosificadores)
2 Agitadores en depósitos de preparación de polielectrolito (uno por cuba de preparación)
4 bombas de trasvase entre depósitos de preparación-maduración-dilución
6 bombas de polielectrolito a filtros prensa
4 Bombas de polielectrolito a Bombas ABEL
2 bombas de polielectrolito a depósito de horno 3 (3EBV10AP001 Y 3EBV10AP002)
Valvulería
6.39 | Polipasto de big-bag de polielectrolito + Cruceta
Polipasto Vicinay 1600 kg
Cruceta
6.40 | Montacargas en edificio de filtros prensa
6.41 | Preparación de ácido para lavado de telas en filtros prensa
Depósitos de producto químico
Agitadores en cubas de dilución de ácido (2 agitadores)
2 bombas de ácido clorhídrico
2 bombas de sosa
2 bombas de recirculación de ácido diluído
Valvulería
6.42 | Bombeo de fangos de Silo 3 a hornos:
Bombas de pistones 1 y 2 (Putzmeister)
Grupo hidráulico para bomba de pistones 1
Grupo hidráulico para bomba de pistones 2
2 tornillos de silo 3 a bombas de pistones
4 tajaderas (2 por bomba de pistones)
4 válvulas de bombas a hornos 1, 2 y 3
6.43 | Bombeo polielectrolito:
Depósito Polielectrolito
4 bombas de polielectrolito
6.44 | Horno 3:
Horno lecho fluidificado
2 válvulas de entrada de fangos a horno 3
2 válvulas de despresurización
Ventilador aire fluidificación
Ventilador de tiro
ERM
Soplante de lanzas de gas
Lanzas de gas
Válvula de impulsión de soplante de lanzas
Quemador principal
Tajadera de quemador principal
Ventilador aire secundario
Quemador auxiliar
Tajadera de quemador auxiliar
Ventilador de aire de combustión quemador auxiliar
6.45 | Agua enfriamiento bóveda:
Tanque de agua potable
2 Bombas de enfriamiento de cúpula Horno 3
6.46 | Precalentador horno 3
3 válvulas Bypass aire precalentador
Válvula Bypass humos precalentador
Precalentador
6.47 | Dosificación arena Horno 3:
Silo de arena
Filtro de mangas silo de arena + ventilador
Tolva dosificadora de arena
Dosificador de arena + tajadera
Filtro tolva dosificadora de arena
Pulsor neumático de arena
Válvula de entrada de arena a horno
6.48 | Caldera:
23 válvulas de control
Soplador 1 caldera en nivel 3 3HAB10CF001
Soplador 2 caldera en nivel 3 3HAB10CF002
Desollinador 1 caldera en nivel 3 3HAB10CF004
Desollinador 2 caldera en nivel 3 3HAB10CF005
Desollinador ECO caldera en nivel 3 3HAC10CF001
Soplador caldera en nivel 2 3HAB10CF003
Desollinador caldera en nivel 2 3HAB10CF006
Desollinador ECO caldera en nivel 2 3HAC10CF002
3 alveolares de salida de cenizas de caldera
Tornillo de cenizas de caldera
6.49 | Puente grúa VICINAY 8 T Nave Central
6.50 | Puente grúa VICINAY 2 T Electrofiltro
6.51 | Puente grúa VICINAY 0,5 T Filtro de mangas
6.52 | Alimentación agua caldera:
Bomba 1 de alimentación agua caldera 3
Bomba 2 de alimentación agua caldera 3
Panel toma de muestra de caldera
Flash tank
Calderín de vapor
Tanque de alimentación de agua a caldera y desgasificador
Valvulería
6.53 | Electrofiltro:
Electrofiltro
5 martillos de golpeteo
Alveolar de salida de cenizas de electrofiltro
Tornillo de cenizas de electrofiltro
6.54 | Transporte de cenizas a silos
Tornillo común de cenizas a pulsor
Tolvín + vibrador de cenizas
Pulsor neumático de cenizas
Valvulería
6.55 | Reactivos caldera:
Tanque + 2 bombas dosificadoras de Fosfato
Tanque + 2 bombas dosificadoras de secuestrante de oxígeno
Tanque + 2 bombas dosificadoras aminas
6.56 | Lavado húmedo de gases:
Torre Lavado ácida
2 bombas de recirculación torre ácida
Saturador
Intercambiador humos-humos
Válvulas de limpieza (aire y agua)
Torre de lavado básica
2 bombas de recirculación torre básica
Valvulería
6.57 | Condensados caldera:
Aerocondensador + 2 ventiladores
Aerorefrigerador + 2 ventiladores
Depósito de condensados
Valvulería
6.58 | Filtro mangas horno 3:
Sª calentamiento filtro mangas (ventilador + 2 válvulas + resistencias)
Filtro de mangas con 4 cuerpos
Tornillo de cuerpos 3 y 4
Tornillo de cuerpos 1 y 2
Reactor
Tornillo común de filtro de mangas
Soplante + alveolar cenizas especiales a silo de cenizas especiales
Soplante + alveolar de cenizas a recirculación
Valvulería
6.59 | Reactivos cenizas filtro mangas:
Dosificación + polipasto carbón activo
Alveolar carbón activo
Deshumidificador y soplante de inyección de carbón activo
Silo de cal + tajadera
Soplante de inyección de cal
Alveolar cal
Tornillo de dosificación de cal
6.60 | Residuos:
Silo cenizas especiales
Filtro Mangas Silo Cenizas especiales
Tajadera silo cenizas especiales
Tornillo cenizas especiales descarga camiones
Manguerote descarga camiones cenizas especiales
INSTALACIONES AUXILIARES PARA LOS 3 HORNOS
6.61 | Tamizado:
12 tamices (2 líneas de 6 tamices cada una)
4 tornillos (2 tornillos por cada línea)
Valvulería
6.62 | Puente grúa VICINAY 2 t sala de tamices
6.63 | Puente grúa VICINAY 2 t sala bombas penacho
6.64 | Depósitos + bombas PENACHO:
2 Depósitos de agua tamizada
2 compuertas a depósitos de agua tamizada
2 bombas penacho Horno 3
2 bombas penacho Horno 2
2 bombas penacho Horno 1
2 bombas condensador Turbina 1
2 bombas condensador Turbina 2
2 Bombas de achique
6.65 | Montacargas silos de cenizas (equipo sometido a revisiones periódicas)
6.66 | Silos de cenizas:
2 silos de cenizas
2 Sistemas de captación de polvo
2 filtro mangas
2 Tornillos
2 Alveolares
2 soplantes
2 Sistemas de descarga de silos a camión (tajadera manual + tajadera motorizada + vibrante + manguerote)
6.67 | Agua osmotizada:
Cadena de agua osmotizada
Tanque
2 Bombas (Bombeo agua osmotizada)
5 bombas de dosificación
6.68 | Agua amoniacal:
Descarga de cisterna a tanque de agua amoniacal (Boca de descarga + lavado de gases + Bomba para lavado de gases)
Tanque agua amoniacal
Dosificación de Amoniaco a horno 1 (3 bombas)
Dosificación de amoniaco a horno 2 (4 bombas)
Dosificación de amoniaco a horno 3 (2 bombas)
6.69 | Sosa:
Descarga de cisterna a tanque sosa
Tanque de sosa
2 bombas de trasiego de tanque de sosa a 2 tanques de sosa diluida
2 tanques de sosa diluida
9 bombas de dosificación de sosa (3 para cada horno)
6.70 | Turbina 1
Turbina 1 + reductor + alternador
Extractor
Valvulería
Condensador turbina 1
2 bombas de condensados
2 bombas de vacío
6.71 | Puente grúa JASO 6,3 t en edificio Turbinas
6.72 | Turbina 2
Turbina 2 + reductor + alternador
Extractor
Valvulería
Condensador turbina 2
2 bombas de condensados
3 bombas de vacío
6.73 | Pote recogida purgas (es el que está en la calle):
Depósito de purgas
Bomba
Valvulería manual
6.74 | Panoplia:
Valvulería
2 Bombas Booster
6.75 | Bombeo de fangos a horno 1
Tornillo reversible de silo de fangos 1 a tolva de bomba de pistones o descarga a camión
Bomba de pistones
Grupo hidráulico para bomba de pistones
Válvula impulsión bomba
6.76 | Horno 1:
Horno de lecho fluidificado
Máquina de carga de fangos
ERM
Soplante de lanzas
Lanzas de gas (son 6)
Vaciado de arena
Ventilador de aire de fluidificación
Batería de calentamiento de aire de fluidificación
Ventilador de tiro
2 quemadores
Valvulería
6.77 | Dosificación de arena:
Tolva de dosificación de arena
Filtro de Mangas
Dosificador de arenas + tajadera
6.78 | Precaldera:
Precaldera
Valvulería
6.79 | Caldera:
Caldera + martillos desollinadores
2 Bombas para agua de alimentación
Tanque de agua de alimentación
Desgasificador
Tanque de vapor
2 Bombas de recirculación de caldera
Valvulería
Tornillo 1 de cenizas de caldera
Tornillo 2 de cenizas de caldera
6.80 | Condensados caldera:
Aero condensador + 2 ventiladores
Tanque de condensados
Valvulería
6.81 | Electrofiltro:
Electrofiltro
Martillos de electrofiltro (hay 4)
Tornillo cenizas de electrofiltro
Alveolar de cenizas de electrofiltro a pulsor
6.82 | Transporte de cenizas a silos de cenizas:
Pulsor neumático de cenizas
Valvulería
6.83 | Lavado húmedo de gases:
Torre de lavado 1
Torre de lavado 2
Bomba agua lavado de humos torre 1
Bomba agua lavado de humos torre 2
Bomba agua lavado de humos reserva
Cuba torre lavado 1
Cuba torre lavado 2
Condensador
Intercambiador Humos-Humos
Valvulería
6.84 | Intercambiador (vapor) Horno 1 a filtro de mangas + valvulería
Intercambiador
Valvulería
6.85 | Reactivos a filtro de mangas:
Silo de cal
Filtro de mangas de Silo de Cal
Vibrante
Tornillo
Alveolar
Soplante
6.86 | Filtro de mangas horno 1:
Sistema de precalentamiento filtro de mangas
Reactor
Filtro de mangas
Tornillo salida residuos
Tajadera + Alveolar + soplante recirculación cenizas
Tajadera + Alveolar + soplante cenizas a silo
6.87 | Polipasto DEMAG 250 kg en Filtro de Mangas de Horno 1
6.88 | Bombeo de fangos a horno 2
Tornillo reversible de silo de fangos 2 a tolva de bomba de pistones o descarga a camión
Bomba de pistones
Grupo hidráulico para bomba de pistones
6.89 | Horno 2:
Horno de lecho fluidificado
Máquina de carga de fangos
ERM
Soplante de lanzas 907
Soplante de lanzas 908
Lanzas de gas (son 6)
Vaciado de arena
Ventilador de aire de fluidificación
Batería de calentamiento de aire de fluidificación
Ventilador de tiro
Generador de aire caliente
3 quemadores
Valvulería
6.90 | Dosificación de arena:
Tolva de dosificación de arena
Filtro de Mangas
Dosificador de arenas + tajadera
6.91 | Precaldera:
Precaldera
Valvulería
6.92 | Caldera:
Caldera + martillos desollinadores
2 Bombas para agua de alimentación
Tanque de agua de alimentación
Desgasificador
Tanque de vapor
2 Bombas de recirculación de caldera
2 Bombas de aceleración de agua
Toma muestras agua caldera
Valvulería
Alveolar 1 de cenizas de caldera a tornillo de cenizas
Alveolar 2 de cenizas de caldera a tornillo de cenizas
Tornillo de cenizas de caldera
6.93 | Condensados caldera:
Aero condensador + 2 ventiladores
Aero enfriador + 3 ventiladores
Tanque de condensados
Valvulería
6.94 | Electrofiltro:
Electrofiltro
Martillos de electrofiltro (hay 4)
Tornillo cenizas de electrofiltro
Alveolar de cenizas de electrofiltro a pulsor
6.95 | Transporte de cenizas a silos de cenizas:
Pulsor neumático de cenizas
Valvulería
6.96 | Lavado húmedo de gases:
Torre de lavado 1
Torre de lavado 2
Bomba agua lavado de humos torre 1
Bomba agua lavado de humos torre 2
Bomba agua lavado de humos reserva
Cuba torre lavado 1
Cuba torre lavado 2
Condensador
Intercambiador Humos-Humos
Valvulería
6.97 | Intercambiador (vapor) Horno 2 a filtro de mangas + valvulería
Intercambiador
Valvulería
6.98 | Reactivos a filtro de mangas:
Silo de cal
Filtro de mangas de Silo de cal de Horno 2
Vibrante
Tornillo
Alveolar
Soplante
6.99 | Filtro de mangas horno 2:
Sistema de precalentamiento filtro de mangas
Reactor
Filtro de mangas
Tornillo salida residuos
Tajadera + Alveolar + soplante recirculación cenizas
Tajadera + Alveolar + soplante cenizas a silo
6100 | Polipasto DEMAG 250 kg en Filtro de Mangas de Horno 2
INSTALACIONES AUXILIARES PARA HORNOS 1 Y 2
6101 | Transporte neumático de arena:
Silo de arena
Filtro de Mangas
Tajaderas silo de arena a pulsor
Pulsor
Secador de arena
6102 | Silo de carbón activo de Hornos 1 y 2:
Silo carbón
Rompebóbedas
Vibrante
Tornillo carbón horno 1
Alveolar horno 1
Soplante horno 1
Tornillo carbón horno 2
Alveolar horno 2
Soplante horno 2
6103 | Polipasto en silo carbón activo Hornos 1 y 2 + Accesorio de elevación Big - Bag
6104 | Silo residuos de Hornos 1 y 2:
Silo cenizas especiales
Filtro de mangas de Silo de cenizas especiales
Tajadera silo cenizas especiales
Tornillo cenizas especiales descarga camiones
Manguerote descarga camiones cenizas especiales
FOSAS:
6105 | Recepción de fosas
Tolva descarga 1
Tornillo 1
Contenedor de descarga de tornillo 1
Descarga de líquidos línea 2
Tolva descarga 3
Tornillo 3
Contenedor de descarga de tornillo 3
Lavador de arenas
Contenedor de arenas lavadas
2 Bombas de arenas en foso de arenas de fosas
6106 | Puente grúa VICINAY 5 t EN RECEPCIÓN DE FOSAS