## Hoja1
|  | nºunidades | unidad | Precio unitario (A RELLENAR) | TOTAL
PRELOCALIZADOR DE FUGAS POR METODOS ACUSTICOS
01.1 | Suministro de prelocalizador de fugas | 80 | ud |  | 0
01.2 | Instalación de prelocalizador de fugas | 80 | ud |  | 0
01.3 | Integración de sistema experto | 80 | ud |  | 0
01.4 | Comunicación GIS | 80 | ud |  | 0
01.5 | Uso de la plataforma web y comunicaciones | 1 | ud |  | 0
SISTEMA DE MEDICION DE PRESION
02.1 | Suministro de medidor de presión instalación fija | 200 | ud |  | 0
02.2 | Suministro de medidor de presión itinerante con medida de transitorios | 20 | ud |  | 0
02.3 | Instalación y programación de sistema de medición de presión | 200 | ud |  | 0
02.4 | Comunicaciones y SCADA | 200 | ud |  | 0
02.5 | Integración sistema experto | 200 | ud |  | 0
02.6 | Arqueta in-situ de hormigón de 300x300mm | 130 | ud |  | 0
Arqueta in-situ de hormigón de dimensiones interiores 300x300mm, con marco y tapa de fundición, sin solera, previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
02.6 | Excavación para descubrir tubería, instalación de sonda y reposición | 130 | ud |  | 0
EQUIPOS DE MEDICION DE CLORO, TEMPERATURA Y PRESIÓN EN CONTINUO
03.1 | Suministro de equipos de medición de cloro, temperatura y presión en continuo | 14 | ud |  | 0
03.2 | Instalación y programación de equipos de medición de cloro, temperatura y presión en continuo | 14 | ud |  | 0
03.3 | Comunicaciones y SCADA | 14 | ud |  | 0
03.4 | Integración sistema experto | 14 | ud |  | 0
03.5 | Arqueta in-situ de hormigón armado | 14 | ud |  | 0
Arqueta de paso de hormigón armado, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 75x75x75 cm, con marco y tapa de fundición, sin solera; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
| TOTAL |  |  |  | 0