## Resumen Contratista
RESUMEN
INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | 374400
REACTIVOS | 24250
SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS | 64134.2
TRABAJO DOCUMENTAL | 2000
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 464784.2
Gastos generales | 27887.05
Beneficio industrial | 60421.95
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA | 553093.2
IVA | 116149.57
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
669242.77

## Partidas a rellenar
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
INS | Capítulo |  | INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  |  | 374400
INS1 | Partida | UD | INSPECCIÓN CLORADOR | 10400 | 36 | 374400 |  | 42.84
Inspección clorador incluyendo calibración y todos los trabajos preventivos requeridos
REA | Capítulo |  | REACTIVOS |  |  | 24250
REA1 | Partida | m3 | HIPOCLORITO | 50 | 485 | 24250 |  | 577.15
SUMINISTRO HIPOCLORITO (18%)
SUS | Capítulo |  | SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS |  |  | 64134.2
SUS1 | Partida | UD | EQUIPO MEDIDOR DE CLORO | 8 | 4695 | 37560 |  | 5587.05
Suministro, montaje y pueta en marcha de un conjunto de medición de cloro libre residual con sonda amperométrica cge 2 ms (o equivalente), rango 0-2ppm, señal salida 4-20ma, controlador dulcometer dacb en pared ip 65, con posibilidad de telecontrol de bomba dosifiacodra (control proporcional), panel modular con rotámetro, válvula toma muestras, panel de medición, incluyendo instalación eléctrica completa, tuberías y elementos de sujeción y montaje del fabricante y conexión y programación del plc
SUS2 | Partida | UD | BOMBA TOMAMUESTRAS | 10 | 500 | 5000 |  | 595
Suministro , montaje y puesta en marcha de una bomba tomamuestrs en recirculación de 1m3/h, 0,5CV, 230V, incluyendo instalación electrica completa, tuberias y elementos de sujección y montaje y conexión y programación de PLC
SUS3 | Partida | UD | BOMBA DOSIFIACORA | 10 | 1215 | 12150 |  | 1445.85
Bomba dosifiacidora de hipoclorito de desplazamiento positivo 220V, 16bar con entrada de potencia 15,2W, ajuste de velocidad y ajuste de longitud de reocrrido con ajuste 0-100%
SUS4 | Partida | UD | THAMUT | 10 | 942.42 | 9424.2 |  | 1121.48
Suministro, montaje y puesta en marcha de un equipo Thaumat (o equivalente) AC o DC, DCM500 gprs, antena exterior con cable de 5m, magnetotermico 2 polos 6A, caja estanca Legrand con tapa transpearente, bateria backup `plomo acido 12V 1850mAh, circuito de carga y conmutación e instalación lectrica completa
COR | Capítulo |  | CORRECTIVOS |  |  | 20850
COR1 | Partida | UD | UNIDAD DE PEQUEÑO MATERIAL A JUSTIFICAR | 10000 | 1 | 10000 |  | 1.19
Todas las unidades de pequeño material neesarias para la reparaciones de los equippos se certificaran mediante esta partida previa justifiación.
COR2 | Partida | H | HORA DE OPERADOR | 150 | 55 | 8250 |  | 65.45
Hora de operador GP 2A
COR3 | Partida | H | HORA EXTRA DE OPERADOR | 40 | 65 | 2600 |  | 77.35
Hora extra de operador GP 2A
SUS | Capítulo |  | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO CETOLAR |  |  | 12820
SUS1 | Partida | UD | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO CETOLAR POR DOSIFIACIÓN DE HIPOCLORITO | 2 | 6410 | 12820 |  | 7627.9
Suministro, montaje y puesta en marcha de un equipo de dosifiación de hipoclorito sustituyend un equipo cetolar
DOC | Capítulo |  | TRABAJO DOCUMENTAL |  |  | 2000
DOC1 | Partida | UD | ELABORACIÓN PLANES DE CONTROL Y GESTION | 2 | 500 | 1000 |  | 595
Elaboración anual de la parte correspondiente a cloradores de los Planes de Control y Gestion relativos a las Zonas de Abastecimiento incluidas en este PPTP, de acuerdo a los requerimientos de la legislación vigente del Departametno de Sanidad del Gobierno Vasco y el CABB
DOC2 | Partida | UD | ELABORACIÓN PLANES SANITARIOS DEL AGUA (PSA) | 2 | 500 | 1000 |  | 595
Elaboración anual de la parte correspondiente a cloradores de los Planes Sanitarios del Agua (PSA) relativos a las Zonas de Abastecimiento incluidas en este PPTP, de acuerdo a los requerimientos de la legislación vigente del Departametno de Sanidad del Gobierno Vasco y el CABB
|  |  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 498454.2
|  |  | % Gastos generales | 6 |  | 29907.25
|  |  | % Beneficio industrial | 13 |  | 64799.05
|  |  | TOTAL |  |  | 593160.5 | 110% | 652476.55
[6 empty] | 148290.13 | 296580.26
Note on A2: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B2: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C2: Unidad principal de medida del concepto
Note on D2: Descripción corta
Note on E2: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F2: Precio unitario en el presupuesto
Note on G2: Importe del presupuesto

## Hoja1
AD | 10000
EX | 20000
EM | 96000
CO | 7200
GAS | 4800
TE | 1000
OT | 10000
RE | 20000
169000
338000
402220

## Hoja2
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
INS | Capítulo |  | INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  |  | 445536
INS1 | Partida | UD | INSPECCIÓN CLORADOR | 10400 | 42.84 | 445536
Inspección clorador incluyendo calibración y todos los trabajos preventivos requeridos
REA | Capítulo |  | REACTIVOS |  |  | 28857.5
REA1 | Partida | m3 | HIPOCLORITO | 50 | 577.15 | 28857.5
SUMINISTRO HIPOCLORITO (18%)
SUS | Capítulo |  | SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS |  |  | 76319.7
SUS1 | Partida | UD | EQUIPO MEDIDOR DE CLORO | 8 | 5587.05 | 44696.4
Suministro, montaje y pueta en marcha de un conjunto de medición de cloro libre residual con sonda amperométrica cge 2 ms (o equivalente), rango 0-2ppm, señal salida 4-20ma, controlador dulcometer dacb en pared ip 65, con posibilidad de telecontrol de bomba dosifiacodra (control proporcional), panel modular con rotámetro, válvula toma muestras, panel de medición, incluyendo instalación eléctrica completa, tuberías y elementos de sujeción y montaje del fabricante y conexión y programación del plc
SUS2 | Partida | UD | BOMBA TOMAMUESTRAS | 10 | 595 | 5950
Suministro , montaje y puesta en marcha de una bomba tomamuestrs en recirculación de 1m3/h, 0,5CV, 230V, incluyendo instalación electrica completa, tuberias y elementos de sujección y montaje y conexión y programación de PLC
SUS3 | Partida | UD | BOMBA DOSIFIACORA | 10 | 1445.85 | 14458.5
Bomba dosifiacidora de hipoclorito de desplazamiento positivo 220V, 16bar con entrada de potencia 15,2W, ajuste de velocidad y ajuste de longitud de reocrrido con ajuste 0-100%
SUS4 | Partida | UD | THAMUT | 10 | 1121.48 | 11214.8
Suministro, montaje y puesta en marcha de un equipo Thaumat (o equivalente) AC o DC, DCM500 gprs, antena exterior con cable de 5m, magnetotermico 2 polos 6A, caja estanca Legrand con tapa transpearente, bateria backup `plomo acido 12V 1850mAh, circuito de carga y conmutación e instalación lectrica completa
COR | Capítulo |  | CORRECTIVOS |  |  | 24811.5
COR1 | Partida | UD | UNIDAD DE PEQUEÑO MATERIAL A JUSTIFICAR | 10000 | 1.19 | 11900
Todas las unidades de pequeño material neesarias para la reparaciones de los equippos se certificaran mediante esta partida previa justifiación.
COR2 | Partida | H | HORA DE OPERADOR | 150 | 65.45 | 9817.5
Hora de operador GP 2A
COR3 | Partida | H | HORA EXTRA DE OPERADOR | 40 | 77.35 | 3094
Hora extra de operador GP 2A
SUS | Capítulo |  | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO CETOLAR |  |  | 15255.8
SUS1 | Partida | UD | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO CETOLAR POR DOSIFIACIÓN DE HIPOCLORITO | 2 | 7627.9 | 15255.8
Suministro, montaje y puesta en marcha de un equipo de dosifiación de hipoclorito sustituyend un equipo cetolar
DOC | Capítulo |  | TRABAJO DOCUMENTAL |  |  | 2380
DOC1 | Partida | UD | ELABORACIÓN PLANES DE CONTROL Y GESTION | 2 | 595 | 1190
Elaboración anual de la parte correspondiente a cloradores de los Planes de Control y Gestion relativos a las Zonas de Abastecimiento incluidas en este PPTP, de acuerdo a los requerimientos de la legislación vigente del Departametno de Sanidad del Gobierno Vasco y el CABB
DOC2 | Partida | UD | ELABORACIÓN PLANES SANITARIOS DEL AGUA (PSA) | 2 | 595 | 1190
Elaboración anual de la parte correspondiente a cloradores de los Planes Sanitarios del Agua (PSA) relativos a las Zonas de Abastecimiento incluidas en este PPTP, de acuerdo a los requerimientos de la legislación vigente del Departametno de Sanidad del Gobierno Vasco y el CABB
|  |  | PRESUPUESTO |  |  | 593160.5
Note on A2: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B2: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C2: Unidad principal de medida del concepto
Note on D2: Descripción corta
Note on E2: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F2: Precio unitario en el presupuesto
Note on G2: Importe del presupuesto