## Lote1 - ANEXO 2 precios unitari
LOTE 1 - Anejo 2 - Unidades Obra Presupuesto
Código | Descripción | Unidad de medida | Precio máximo SIN IVA | Ponderación | IVA aplicable % | Importe máximo ponderado sin IVA | Importe máximo ponderado con IVA | Precio ofertado SIN IVA | Importe ofertado ponderado SIN IVA | Importe ponderado con IVA | Mensaje de error | Nº errores
A | Unidades asociadas a equipamiento redes de radiocomunicaciones
Red TETRA
A.01.01 | Servidores Máster TETRA
A.01.01.01 | Suministro e instalación de Servidor de centralización | Ud | 5197.5 | 1.24% | 21% | 64.449 | 77.9833 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.01.02 | Accesorios Servidores Máster TETRA
A.01.01.02.01 | Suministro e instalación de Fuente de Alimentación | Ud | 385 | 0.1% | 21% | 0.385 | 0.46585 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.01.02.02 | Suministro e instalación de Disco duro | Ud | 506 | 0.15% | 21% | 0.759 | 0.91839 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.01.02.03 | Suministro e instalación de Licencias de sistema operativo | Ud/año | 891 | 3% | 21% | 26.73 | 32.3433 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.01.02.04 | Suministro e instalación de Licencia de servidor | Ud/año | 6490 | 6% | 21% | 389.4 | 471.174 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.01.02.05 | Ampliación de Garantías | Ud | 3300 | 0.35% | 21% | 11.55 | 13.9755 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02 | Terminales TETRA
A.01.02.01 | Terminales de datos TETRA
A.01.02.01.01 | Suministro e instalación de Terminales de datos TETRA con opción a GSM/GPRS estándar | Ud | 1773.2 | 0.01% | 21% | 0.17732 | 0.21456 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.01.02 | Suministro e instalación de Terminales de datos TETRA con opción a GSM/GPRS con bajo consumo energético | Ud | 2002 | 0.01% | 21% | 0.2002 | 0.24224 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.01.03 | Suministro e instalación de Terminales de datos TETRA con opción a GSM/GPRS/3G/4G y GNSS | Ud | 1773.2 | 0.5% | 21% | 8.866 | 10.7279 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.01.04 | Suministro e instalación de Terminales de datos únicamente TETRA | Ud | 2233 | 0.01% | 21% | 0.2233 | 0.27019 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.02 | Suministro e instalación de Accesorios Terminales de datos TETRA
A.01.02.02.01 | Suministro e instalación de Cable de alimentación para los terminales de datos TETRA con opción a GSM/GPRS estándar | Ud | 13.2 | 0.01% | 21% | 0.00132 | 0.0015972 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.02.02 | Suministro e instalación de Cable de alimentación para los terminales de datos TETRA con opción a GSM/GPRS con bajo consumo energético | Ud | 13.2 | 0.01% | 21% | 0.00132 | 0.0015972 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.02.03 | Suministro e instalación de Cable de alimentación para los terminales de datos TETRA con opción a GSM/GPRS/3G/4G y GNSS | Ud | 13.2 | 0.01% | 21% | 0.00132 | 0.0015972 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.02.04 | Suministro e instalación de Cable de alimentación para los terminales de datos únicamente TETRA | Ud | 13.2 | 0.01% | 21% | 0.00132 | 0.0015972 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.02.05 | Suministro e instalación de Fuente alimentación 24 Vcc | Ud | 145.2 | 0.04% | 21% | 0.05808 | 0.070277 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.03 | Terminales de voz TETRA
A.01.02.03.01 | Suministro e instalación de Terminales de voz de sobremesa TETRA | Ud | 1399.2 | 0.5% | 21% | 6.996 | 8.4652 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.03.02 | Suministro y puesta en marcha de Terminales de voz portátil TETRA | Ud | 1600.5 | 4% | 21% | 64.02 | 77.4642 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04 | Paquetes y Accesorios Terminales de voz TETRA
A.01.02.04.01 | Suministro e instalación de Paquete 1: - Terminal de voz TETRA. - Cable de alimentación para el terminal de voz TETRA de longitud mínima de 3 metros. - Soporte de instalación en forma de “U”. - Cable de conexión para el Kit vehicular básico. - Micrófono altavoz compatible con el terminal, que incluya botones para pulsar y para hablar (PTT). - Micrófono de sobremesa dispatcher. - Sistema de cifrado de aire SCK/DCK TEA2. - Habilitado la opción Dispatcher. - Frente controlador. - Dispatcher TETRA. - Micrófono de mano con función PTT. - Cable de red con clavija europea. - Cable de conexión DB-9. | Ud | 2860 | 0.5% | 21% | 14.3 | 17.303 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.02 | Suministro e instalación de Paquete 2: - Terminal de voz TETRA. - Receptor GPS para el terminal de voz TETRA. - Cable de alimentación para el terminal de voz TETRA de longitud mínima de 3 metros. - Soporte de instalación en forma de “U”. - Cable de conexión para el Kit vehicular básico con PEI. - Frente controlador. - Kit frontal remoto con cable de aproximadamente 5 metros de longitud. - Micrófono de mano con función PTT. - 2 Altavoces de entorno industrial 4’. - Antena dual GPSK TETRA + GPS. - Latiguillo RG-58 de 5 metros con conectores FME (F) y BNC (M). - Latiguillo RG-174 de 5 metros con conectores FME (M) y SMB (M). | Ud | 2310 | 0.5% | 21% | 11.55 | 13.9755 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.03 | Suministro e instalación de Cable de alimentación para el terminal de voz TETRA de longitud mínima de 3 metros | Ud | 13.2 | 0.01% | 21% | 0.00132 | 0.0015972 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.04 | Suministro e instalación de Soporte de instalación en “U” (para cuerpo base) | Ud | 19.8 | 0.01% | 21% | 0.00198 | 0.0023958 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.05 | Suministro e instalación de Cable conexión para el Kit vehicular básico | Ud | 73.7 | 0.01% | 21% | 0.00737 | 0.0089177 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.06 | Suministro e instalación de Micrófono altavoz compatible con el terminal, que incluya botones para pulsar y para hablar (PTT) | Ud | 72.6 | 0.02% | 21% | 0.01452 | 0.017569 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.07 | Suministro e instalación de Micrófono de sobremesa dispatcher | Ud | 181.5 | 0.02% | 21% | 0.0363 | 0.043923 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.08 | Suministro e instalación de Sistema de cifrado de aire SCK/DCK TEA2 | Ud | 77 | 0.02% | 21% | 0.0154 | 0.018634 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.09 | Suministro e instalación de Dispatcher | Ud | 90.2 | 0.02% | 21% | 0.01804 | 0.021828 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.10 | Suministro e instalación de Frente controlado | Ud | 231 | 0.02% | 21% | 0.0462 | 0.055902 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.11 | Suministro e instalación de Dispatcher TETRA. | Ud | 660 | 0.02% | 21% | 0.132 | 0.15972 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.12 | Suministro e instalación de Micrófono de mano con función PTT | Ud | 66 | 0.02% | 21% | 0.0132 | 0.015972 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.13 | Suministro e instalación de Cable de red con clavija europea | Ud | 9.9 | 0.01% | 21% | 0.00099 | 0.0011979 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.14 | Suministro e instalación de Cable de conexión DB-9 | Ud | 13.2 | 0.01% | 21% | 0.00132 | 0.0015972 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.15 | Suministro e instalación de Receptor GPS para el terminal de voz TETRA | Ud | 231 | 0.02% | 21% | 0.0462 | 0.055902 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.16 | Suministro e instalación de Cable de conexión para el Kit vehicular básico con PEI | Ud | 74.8 | 0.01% | 21% | 0.00748 | 0.0090508 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.17 | Suministro e instalación de Kit frontal remoto con cable de aproximadamente 5 metros de longitud | Ud | 77 | 0.02% | 21% | 0.0154 | 0.018634 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.18 | Suministro e instalación de Altavoces de entorno industrial 4’ | Ud | 38.5 | 0.02% | 21% | 0.0077 | 0.009317 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.19 | Suministro e instalación de ANTENA DUAL PANORAMA GPSK TETRA + GPS. | Ud | 184.2 | 0.04% | 21% | 0.07368 | 0.089153 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.20 | Suministro e instalación de LATIGUILLO RG58, 5M, FME(H) - BNC(M) PARA ANTENA GPSK. | Ud | 20.9 | 0.01% | 21% | 0.00209 | 0.0025289 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.21 | Suministro e instalación de LATIGILLO RG174, 5M, FME(m)-SMB(m) PARA ANTENA GPSK Y MDT-400. | Ud | 25.3 | 0.01% | 21% | 0.00253 | 0.0030613 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.04.22 | Suministro e instalación de Fuente alimentación 24 Vcc | Ud | 145.2 | 0.04% | 21% | 0.05808 | 0.070277 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.05 | Terminales de voz y datos TETRA
A.01.02.05.01 | Suministro e instalación de Terminales de voz y datos TETRA | Ud | 2112 | 0.5% | 21% | 10.56 | 12.7776 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.06 | Accesorios Terminales de voz y datos TETRA
A.01.02.06.01 | Suministro e instalación de Licencia de paquetes de datos en comunicaciones IP | Ud | 159.5 | 0.04% | 21% | 0.0638 | 0.077198 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.06.02 | Suministro e instalación de Licencias de autentificación | Ud | 302.5 | 0.04% | 21% | 0.121 | 0.14641 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.06.03 | Suministro e instalación de Fuente alimentación 24 Vcc | Ud | 150.7 | 0.04% | 21% | 0.06028 | 0.072939 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.07 | Accesorios Terminales de voz portátil TETRA
A.01.02.07.01 | Suministro de Batería inteligente | Ud | 154 | 5% | 21% | 7.7 | 9.317 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.07.02 | Suministro de Cargador inteligente | Ud | 60.5 | 0.01% | 21% | 0.00605 | 0.0073205 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.07.03 | Suministro de Cargador inteligente y analizador multibahia (hasta 8 unidades) | Ud | 1232 | 0.01% | 21% | 0.1232 | 0.14907 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.07.04 | Suministro de Antena | Ud | 15.4 | 3% | 21% | 0.462 | 0.55902 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.07.05 | Suministro de Funda de piel | Ud | 59.4 | 0.01% | 21% | 0.00594 | 0.0071874 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.07.06 | Suministro de Cable datos de programación | Ud | 37.4 | 0.01% | 21% | 0.00374 | 0.0045254 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.07.07 | Suministro de Adaptador de corriente para vehículos | Ud | 61.6 | 0.01% | 21% | 0.00616 | 0.0074536 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.02.07.08 | Suministro de Micrófono con altavoz resistente al agua (IP54) | Ud | 111.1 | 0.01% | 21% | 0.01111 | 0.013443 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.01.03 | Extensores de cobertura TETRA
A.01.03.01 | Extensores de cobertura TETRA | [9 empty] | Falta entrar el precio ofertado
A.01.03.01.01 | Suministro e instalación de Extensores de cobertura TETRA | Ud | 15400 | 1% | 21% | 154 | 186.34 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.02 | Red UHF propia
A.02.01 | Terminales UHF
A.02.01.01 | Suministro e instalación de Terminal de datos UHF con display | Ud | 3080 | 0.5% | 21% | 15.4 | 18.634 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.02.01.02 | Suministro e instalación de Terminal de datos UHF sin display | Ud | 2915 | 0.5% | 21% | 14.575 | 17.6358 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.02.02 | Accesorio Terminales UHF
A.02.02.01 | Suministro e instalación de Fuente alimentación 24 Vcc | Ud | 145.2 | 0.04% | 21% | 0.05808 | 0.070277 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.03 | Red Telefonía Móvil
A.03.01 | Routers de Telefonía Móvil
A.03.01.01 | Suministro e instalación de Router de datos para comunicación vía Telefonía Móvil | Ud | 508.2 | 0.1% | 21% | 0.5082 | 0.61492 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.03.01.02 | Accesorios Routers de Telefonía Móvil
A.03.01.02.01 | Suministro e instalación de Cable de alimentación para Routers de Telefonía Móvil | Ud | 13.2 | 0.01% | 21% | 0.00132 | 0.0015972 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.03.01.02.02 | Suministro e instalación de Fuente alimentación 24 Vcc | Ud | 145.2 | 0.04% | 21% | 0.05808 | 0.070277 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.03.02 | Extensores de cobertura de telefonía móvil
A.03.02.01 | Extensores de cobertura de telefonía móvil
A.03.02.01.01 | Suministro e instalación de Extensores de cobertura de telefonía móvil dual | Ud | 8800 | 1% | 21% | 88 | 106.48 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.03.02.01.02 | Suministro e instalación de Extensores de cobertura de telefonía móvil monobanda | Ud | 4400 | 0.5% | 21% | 22 | 26.62 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04 | Sistema de cable y antena
A.04.01 | Antenas TETRA-UHF
A.04.01.01 | Suministro e instalación de Antenas magnéticas | Ud | 154.5 | 0.04% | 21% | 0.0618 | 0.074778 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.01.02 | Antenas direccionales
A.04.01.02.01 | Suministro e instalación de Antena Yagi de 2 elementos | Ud | 215 | 0.5% | 21% | 1.075 | 1.3007 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.01.02.02 | Suministro e instalación de Antena Yagi de 3 elementos | Ud | 292 | 1.75% | 21% | 5.11 | 6.1831 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.01.02.03 | Suministro e instalación de Antena Yagi de 5 elementos | Ud | 281 | 2.5% | 21% | 7.025 | 8.5002 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.01.02.04 | Suministro e instalación de Antena Yagi de 7 elementos | Ud | 325 | 1.75% | 21% | 5.6875 | 6.8819 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.01.02.05 | Suministro e instalación de Antena Yagi de 10 elementos | Ud | 352.5 | 0.5% | 21% | 1.7625 | 2.1326 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.01.03 | Antenas onmidireccionales
A.04.01.03.01 | Suministro e instalación de Antena omnidireccional de ganancia 2 dBi | Ud | 226 | 0.04% | 21% | 0.0904 | 0.10938 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.01.03.02 | Suministro e instalación de Antena omnidireccional de ganancia 5 dBi | Ud | 336 | 0.04% | 21% | 0.1344 | 0.16262 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.01.03.03 | Suministro e instalación de Antena omnidireccional de ganancia 7 dBi | Ud | 352.5 | 0.04% | 21% | 0.141 | 0.17061 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.01.03.04 | Suministro e instalación de Antena omnidireccional de ganancia 9 dBi | Ud | 446 | 0.04% | 21% | 0.1784 | 0.21586 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.02 | Antenas Telefonía Móvil
A.04.02.01 | Suministro e instalación de Antena conectada a equipo | Ud | 122.77 | 0.04% | 21% | 0.049108 | 0.059421 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.02.02 | Suministro e instalación de Antena magnética | Ud | 64.3 | 0.04% | 21% | 0.02572 | 0.031121 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.02.03 | Suministro e instalación de Antena direccional | Ud | 210.16 | 0.04% | 21% | 0.084064 | 0.10172 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.02.04 | Suministro e instalación de Antena onmidireccional | Ud | 182.17 | 0.04% | 21% | 0.072868 | 0.08817 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.02.05 | Suministro e instalación de Antena de panel | Ud | 122.93 | 0.04% | 21% | 0.049172 | 0.059498 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.02.06 | Suministro e instalación de Antena de seta | Ud | 243.05 | 0.04% | 21% | 0.09722 | 0.11764 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.03 | Accesorios Antenas
A.04.03.01 | Suministro e instalación de Kit de fijaciones, grapas, herrajes para antenas | Ud | 44 | 0.01% | 21% | 0.0044 | 0.005324 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.03.02 | Suministro e instalación de Mástiles para antenas | Ud | 15.4 | 0.01% | 21% | 0.00154 | 0.0018634 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04 | Elementos pasivos
A.04.04.01 | Filtros Paso Banda
A.04.04.01.01 | Suministro e instalación de Filtro paso banda TETRA/UHF de alta potencia | Ud | 662.31 | 0.04% | 21% | 0.26492 | 0.32056 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.01.02 | Suministro e instalación de Filtro paso banda TETRA/UHF con tres resonadores de potencia baja | Ud | 222.75 | 0.04% | 21% | 0.0891 | 0.10781 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.01.03 | Suministro e instalación de Filtro paso banda TETRA/UHF con tres resonadores de potencia alta | Ud | 356.4 | 0.04% | 21% | 0.14256 | 0.1725 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.01.04 | Suministro e instalación de Filtro paso banda Telefonía Móvil 800 MHz | Ud | 418 | 0.04% | 21% | 0.1672 | 0.20231 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.01.05 | Suministro e instalación de Filtro paso banda Telefonía Móvil 900 MHz | Ud | 418 | 0.04% | 21% | 0.1672 | 0.20231 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.01.06 | Suministro e instalación de Filtro paso banda Telefonía Móvil 1800 MHz | Ud | 484 | 0.04% | 21% | 0.1936 | 0.23426 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.01.07 | Suministro e instalación de Filtro paso banda Telefonía Móvil 2100 MHz | Ud | 484 | 0.04% | 21% | 0.1936 | 0.23426 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.01.08 | Suministro e instalación de Filtro paso banda Telefonía Móvil 2600 MHz | Ud | 561 | 0.04% | 21% | 0.2244 | 0.27152 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.02 | Circuladores
A.04.04.02.01 | Suministro e instalación de Circulador TETRA/UHF aislamiento bajo | Ud | 917.73 | 0.04% | 21% | 0.36709 | 0.44418 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.02.02 | Suministro e instalación de Circulador TETRA/UHF aislamiento alto | Ud | 1774.58 | 0.04% | 21% | 0.70983 | 0.8589 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.02.03 | Suministro e instalación de Circulador Telefonía Móvil de 200 MHz a 2000 MHz | Ud | 161.7 | 0.04% | 21% | 0.06468 | 0.078263 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.02.04 | Suministro e instalación de Circulador Telefonía Móvil de 2 GHz a 4 GHz | Ud | 8112.5 | 0.1% | 21% | 8.1125 | 9.8161 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.03 | Atenuadores
A.04.04.03.01 | Suministro e instalación de Atenuador de 10 dB | Ud | 95.04 | 0.04% | 21% | 0.038016 | 0.045999 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.03.02 | Suministro e instalación de Atenuador de 20 dB | Ud | 95.04 | 0.04% | 21% | 0.038016 | 0.045999 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.03.03 | Suministro e instalación de Atenuador de 30 dB | Ud | 95.04 | 0.04% | 21% | 0.038016 | 0.045999 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.04 | Duplexores
A.04.04.04.01 | Suministro e instalación de Duplexor TETRA/UHF de alta potencia | Ud | 3801.6 | 0.1% | 21% | 3.8016 | 4.5999 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.04.02 | Suministro e instalación de Duplexor TETRA/UHF de baja potencia | Ud | 411.35 | 0.1% | 21% | 0.41135 | 0.49773 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.04.03 | Suministro e instalación de Duplexor Telefonía Móvil de 600 MHz a 2500 MHz | Ud | 850.85 | 0.1% | 21% | 0.85085 | 1.0295 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.04.04.04 | Suministro e instalación de Duplexor Telefonía Móvil de 2500 MHz a 3200 MHz | Ud | 850.85 | 0.1% | 21% | 0.85085 | 1.0295 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05 | Cableado
A.04.05.01 | Cable coaxial
A.04.05.01.01 | Suministro e instalación de Cable de 1/4” | ml | 3.08 | 0.2% | 21% | 0.00616 | 0.0074536 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.01.02 | Suministro e instalación de Cable de 1/2” | ml | 3.3 | 0.2% | 21% | 0.0066 | 0.007986 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.01.03 | Suministro e instalación de Cable de 7/8” | ml | 8.25 | 0.2% | 21% | 0.0165 | 0.019965 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.01.04 | Suministro e instalación de Cable RG – 58 | ml | 0.55 | 0.2% | 21% | 0.0011 | 0.001331 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.01.05 | Suministro e instalación de Cable RG – 223 | ml | 1.98 | 0.2% | 21% | 0.00396 | 0.0047916 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.01.06 | Suministro e instalación de Cable RG – 213 | ml | 1.98 | 0.2% | 21% | 0.00396 | 0.0047916 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.01.07 | Suministro e instalación de Cable RG – 214 | ml | 3.96 | 0.2% | 21% | 0.00792 | 0.0095832 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.01.08 | Suministro e instalación de Cable LMR400 | ml | 1.43 | 0.2% | 21% | 0.00286 | 0.0034606 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.01.09 | Suministro e instalación de Cable LMR600 | ml | 3.41 | 0.2% | 21% | 0.00682 | 0.0082522 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.02 | Conectores de cable coaxial
A.04.05.02.01 | Suministro e instalación de Conectores SMA | Ud | 4.95 | 0.2% | 21% | 0.0099 | 0.011979 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.02.02 | Suministro e instalación de Conectores N | Ud | 10.45 | 0.2% | 21% | 0.0209 | 0.025289 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.02.03 | Suministro e instalación de Conectores BNC | Ud | 7.15 | 0.2% | 21% | 0.0143 | 0.017303 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.02.04 | Suministro e instalación de Conectores TNC | Ud | 10.45 | 0.2% | 21% | 0.0209 | 0.025289 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.02.05 | Suministro e instalación de Conectores UHF | Ud | 8.25 | 0.2% | 21% | 0.0165 | 0.019965 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.02.06 | Suministro e instalación de Conectores FME | Ud | 4.4 | 0.2% | 21% | 0.0088 | 0.010648 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.03 | Jumpers
A.04.05.03 | Suministro e instalación de Jumpers | Ud | 16.5 | 0.2% | 21% | 0.033 | 0.03993 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.04 | Transiciones de cable coaxial
A.04.05.04 | Suministro e instalación de Transiciones de cable coaxial | Ud | 16.5 | 0.2% | 21% | 0.033 | 0.03993 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.05 | Cableado para programación/gestión, consola o de datos
A.04.05.05.01 | Suministro e instalación de Cableado Ethernet | ml | 3.3 | 0.01% | 21% | 0.00033 | 0.0003993 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.05.02 | Suministro e instalación de Conectores cableado Ethernet | Ud | 6.05 | 0.01% | 21% | 0.000605 | 0.00073205 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.05.03 | Suministro e instalación de Cables Serie | Ud | 137.5 | 0.01% | 21% | 0.01375 | 0.016637 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.06 | Accesorios para el cableado
A.04.05.06.01 | Suministro e instalación de Kit waterproof | Ud | 8.8 | 0.01% | 21% | 0.00088 | 0.0010648 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.05.06.02 | Suministro e instalación de Kit Fijaciones, grapas, herrajes para cable | Ud | 7.8 | 0.01% | 21% | 0.00078 | 0.0009438 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.06 | Sistema de cable radiante
A.04.06.01 | Cable radiante
A.04.06.01.01 | Suministro e instalación de Cable radiante de 1/2” | ml | 11 | 0.2% | 21% | 0.022 | 0.02662 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.06.01.02 | Suministro e instalación de Cable radiante de 7/8" | ml | 24.2 | 0.2% | 21% | 0.0484 | 0.058564 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.06.02 | Conectores cable radiante
A.04.06.02.01 | Suministro e instalación de Conectores cable radiante para cable radiante de 1/2" | Ud | 22 | 0.2% | 21% | 0.044 | 0.05324 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.06.02.02 | Suministro e instalación de Conectores cable radiante para cable radiante de 7/8" | Ud | 36.3 | 0.2% | 21% | 0.0726 | 0.087846 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.06.03 | Sujeciones cable radiante
A.04.06.03.01 | Suministro e instalación de Abrazadera para cable radiante ½” | Ud | 11 | 0.2% | 21% | 0.022 | 0.02662 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.06.03.02 | Suministro e instalación de Abrazadera estándar para cable radiante ½” | Ud | 10.45 | 0.2% | 21% | 0.0209 | 0.025289 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.06.03.03 | Suministro e instalación de Soporte clip-in para para cable radiante 7/8” | Ud | 6.6 | 0.2% | 21% | 0.0132 | 0.015972 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.06.03.04 | Suministro e instalación de Soporte tipo “click” plástico para cable radiante 7/8” | Ud | 5.5 | 0.2% | 21% | 0.011 | 0.01331 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.06.04 | Acopladores direccionales para cable radiante
A.04.06.04.01 | Suministro e instalación de Acoplador direccional de aire | Ud | 154 | 0.2% | 21% | 0.308 | 0.37268 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.04.06.05 | Terminadores cable radiante
A.04.06.05.01 | Suministro e instalación de Carga de terminación | Ud | 134.2 | 0.2% | 21% | 0.2684 | 0.32476 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05 | Sistemas de protección eléctricos
A.05.01 | Descargador
A.05.01.01 | Suministro e instalación de Protector de frecuencias bajas | Ud | 89.1 | 1.5% | 21% | 1.3365 | 1.6172 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.01.02 | Suministro e instalación de Protector de frecuencias medias | Ud | 145.53 | 0.2% | 21% | 0.29106 | 0.35218 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.01.03 | Suministro e instalación de Protector de frecuencias altas | Ud | 98.01 | 0.2% | 21% | 0.19602 | 0.23718 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.02 | Protecciones y transformadores eléctricos
A.05.02.01 | Suministro e instalación de Magnetotérmico Curva B | Ud | 132 | 0.01% | 21% | 0.0132 | 0.015972 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.02.02 | Suministro e instalación de Magnetotérmico Curva C | Ud | 121 | 0.01% | 21% | 0.0121 | 0.014641 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.02.03 | Suministro e instalación de Magnetotérmico Curva D | Ud | 165 | 0.01% | 21% | 0.0165 | 0.019965 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.02.04 | Suministro e instalación de Magnetotérmico Curva Z | Ud | 220 | 0.01% | 21% | 0.022 | 0.02662 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.02.05 | Suministro e instalación de Diferencial clase A SI | Ud | 231 | 0.01% | 21% | 0.0231 | 0.027951 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.02.06 | Suministro e instalación de Diferencial clase A SI con rearme automático | Ud | 451 | 0.01% | 21% | 0.0451 | 0.054571 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.02.07 | Suministro e instalación de Protector de sobretensiones | Ud | 209 | 0.01% | 21% | 0.0209 | 0.025289 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.02.08 | Suministro e instalación de Transformador de aislamiento galvánico | Ud | 605 | 0.01% | 21% | 0.0605 | 0.073205 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.03 | Cableado y pletinas para puesta a tierra
A.05.03.01 | Revisión red de tierra | Ud | 1320 | 0.1% | 21% | 1.32 | 1.5972 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.03.02 | Suministro e instalación de Conductor de cobre desnudo 70 mm2 | ml | 11 | 0.01% | 21% | 0.0011 | 0.001331 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.03.03 | Suministro e instalación de Pletina de cobre 40x5 mm2 | Ud | 33 | 0.01% | 21% | 0.0033 | 0.003993 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.03.04 | Suministro e instalación de Toma de tierra con pica | Ud | 176 | 0.01% | 21% | 0.0176 | 0.021296 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.03.05 | Suministro e instalación de Toma de tierra con pica registrable | Ud | 286 | 0.01% | 21% | 0.0286 | 0.034606 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.05.03.06 | Suministro e instalación de Caja de seccionamiento | Ud | 176 | 0.01% | 21% | 0.0176 | 0.021296 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06 | Unidades de obra civil
A.06.01 | Canalizaciones
A.06.01 | Ejecución de Canalizaciones | ml | 99 | 0.01% | 21% | 0.0099 | 0.011979 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06.02 | Arquetas
A.06.02.01 | Suministro e instalación de Arquetas de 60 x 60 cm | Ud | 176 | 0.01% | 21% | 0.0176 | 0.021296 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06.02.02 | Suministro e instalación de Arquetas de 100 x 100 cm | Ud | 330 | 0.01% | 21% | 0.033 | 0.03993 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06.03 | Cimentación
A.06.03 | Ejecución de Cimentación | Ud | 660 | 0.01% | 21% | 0.066 | 0.07986 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06.04 | Bandeja aislante
A.06.04.01 | Bandeja aislante de interior
A.06.04.01.01 | Suministro e instalación de Bandeja aislante con tapa de 60 x 100 mm | ml | 55 | 0.01% | 21% | 0.0055 | 0.006655 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06.04.01.02 | Suministro e instalación de Bandeja aislante con tapa de 60 x 200 mm | ml | 71.5 | 0.01% | 21% | 0.00715 | 0.0086515 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06.04.02 | Bandeja aislante de exterior
A.06.04.02.01 | Suministro e instalación de Bandeja aislante con tapa de 60 x 100 mm | ml | 44 | 0.01% | 21% | 0.0044 | 0.005324 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06.04.02.02 | Suministro e instalación de Bandeja aislante con tapa de 60 x 200 mm | ml | 60.5 | 0.01% | 21% | 0.00605 | 0.0073205 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06.05 | Tubos rígidos
A.06.05.01 | Suministro e instalación de Tubos rígidos hasta 25 mm | ml | 9.9 | 0.01% | 21% | 0.00099 | 0.0011979 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06.05.02 | Suministro e instalación de Tubos rígidos hasta 40 mm | ml | 15.4 | 0.01% | 21% | 0.00154 | 0.0018634 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06.06 | Tubos flexibles blindados
A.06.06 | Suministro e instalación de Tubos flexibles blindados | ml | 17.6 | 0.1% | 21% | 0.0176 | 0.021296 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06.07 | Cajas de registro / interconexión
A.06.07 | Suministro e instalación de Cajas de registro / interconexión | Ud | 30.8 | 0.01% | 21% | 0.00308 | 0.0037268 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
A.06.08 | Pasamuros
A.06.08 | Ejecución de Pasamuros | Ud | 176 | 0.01% | 21% | 0.0176 | 0.021296 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
B | Unidades de servicios
B.00 | Precios unitarios perfiles y desplazamiento
B.00.01 | Precio horario ofertado técnico especializados en diseño, configuración y puesta en marcha de sistemas de radio comunicaciones | €/hr | 59 | 6.5% | 21% | 3.835 | 4.6403 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
B.00.02 | Precio horario ofertado perfil colegiado y título universitario apto para la tramitación y/o modificación de expedientes radioeléctricos con la autoridad competente | €/hr | 69 | 5.5% | 21% | 3.795 | 4.5919 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
B.00.03 | Precio unitario transporte emplazamiento | €/unidad | 40 | 3% | 21% | 1.2 | 1.452 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
B.01 | Realización de estudios de propagación radioeléctricos
B.01.01 | Realización de estudios de propagación radioeléctricos para un emplazamiento. (11 horas perfil B.00.01) | Ud | Unidad valorada y cotizada por aplicación directa de los precios unitarios del capítulo B.00 | x | x | x | x | Unidad valorada y cotizada por aplicación directa de los precios unitarios del capítulo B.00 | x | x | x | x
B.01.02 | Realización de estudios de propagación radioeléctricos para tres emplazamientos. (12 horas perfil B.00.01) | Ud | Unidad valorada y cotizada por aplicación directa de los precios unitarios del capítulo B.00 | x | x | x | x | Unidad valorada y cotizada por aplicación directa de los precios unitarios del capítulo B.00 | x | x | x | x
B.02 | Realización de replanteos radioeléctricos en campo
B.02.01 | Realización de replanteos radioeléctricos en campo incluyendo replanteo en campo y redacción de informe de 1 emplazamiento. (8 horas perfil B.00.01 y 1 unidad B.00.03) | Ud | Unidad valorada y cotizada por aplicación directa de los precios unitarios del capítulo B.00 | x | x | x | x | Unidad valorada y cotizada por aplicación directa de los precios unitarios del capítulo B.00 | x | x | x | x
B.02.02 | Realización de replanteos radioeléctricos en campo incluyendo replanteo en campo y redacción de informe de 3 emplazamientos. (16 horas perfil B.00.01 y 3 unidades B.00.03) | Ud | Unidad valorada y cotizada por aplicación directa de los precios unitarios del capítulo B.00 | x | x | x | x | Unidad valorada y cotizada por aplicación directa de los precios unitarios del capítulo B.00 | x | x | x | x
B.03 | Realización de diseños de red radioeléctrica
B.03.01 | Realización de diseños de red radioeléctrica | Ud | Según presupuesto en cada caso | x | x | x | x | Según presupuesto en cada caso | x | x | x | x
B.04 | Tramitación y/o modificación de expedientes radioeléctricos con la autoridad competente
B.04.01 | Tramitación y/o modificación de expedientes radioeléctricos con la autoridad competente | Ud | La valoración y abono de esta unidad estará incluida dentro cuota fija mensual (B.09.01) | x | x | x | x | La valoración y abono de esta unidad estará incluida dentro cuota fija mensual (B.09.01) | x | x | x | x
B.05 | Mantenimiento correctivo
B.05.01 | Disponibilidad y gestión de stock.
B.05.01.01 | Disponibilidad de stock (Material de Stock). | Ud | 2720 | 4% | 21% | 108.8 | 131.648 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
B.05.01.02 | Gestión de stock. | Ud | La valoración y abono de esta unidad estará incluida dentro cuota fija mensual (B.09.01) | x | x | x | x | La valoración y abono de esta unidad estará incluida dentro cuota fija mensual (B.09.01) | x | x | x | x
B.05.02 | Asistencia remota.
B.05.02 | Asistencia remota. | Ud | La valoración y abono de esta unidad estará incluida dentro cuota fija mensual (B.09.01) | x | x | x | x | La valoración y abono de esta unidad estará incluida dentro cuota fija mensual (B.09.01) | x | x | x | x
B.05.03 | Asistencia in situ
B.05.03.01 | Traslado y Diagnóstico | Ud | 276 | 4% | x | x | x | La valoración y abono de esta unidad estará incluida dentro cuota fija mensual (B.09.01) | x | x | x | x
B.05.03.02.01 | Sustitución de pequeño material averiado | Ud | 0 €. Se cotizará conforme a las partidas del capítulo” A. Descripción de las unidades asociadas a equipamiento redes de radiocomunicaciones” de este mismo documento | x | x | x | x | 0 €. Se cotizará conforme a las partidas del capítulo” A. Descripción de las unidades asociadas a equipamiento redes de radiocomunicaciones” de este mismo documento | x | x | x | x
B.05.03.02.02 | Reparación inmediata “in situ” sencilla | Ud | 118 | 4% | 21% | 4.72 | 5.7112 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
B.05.03.02.03 | Reparación inmediata “in situ” compleja | Ud | 236 | 4% | 21% | 9.44 | 11.4224 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
B.05.04 | Sustitución
B.05.04 | Sustitución equipo averiado por material de stock disponible | Ud | 118 | 4% | 21% | 4.72 | 5.7112 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
B.05.05 | Reparación
B.05.05.01 | Reparación equipo averiado y posterior instalación del mismo. | Ud | Según presupuesto en cada caso | x | x | x | x | Según presupuesto a presentar y validar en cada caso | x | x | x | x
B.05.05.02 | Adquisición de equipo de repuesto para reposición de stock | Ud | Según presupuesto en cada caso | x | x | x | x | Según presupuesto a presentar y validar en cada caso | x | x | x | x
B.05.05.03 | Adquisición equipo para su sustitución | Ud | 0 €. Se cotizará conforme a las partidas del capítulo” A. Descripción de las unidades asociadas a equipamiento redes de radiocomunicaciones” de este mismo documento | x | x | x | x | 0 €. Se cotizará conforme a las partidas del capítulo” A. Descripción de las unidades asociadas a equipamiento redes de radiocomunicaciones” de este mismo documento | x | x | x | x
B.05.05.04 | Sustitución equipo adquirido | Ud | Unidad valorada y cotizada según unidad B.05.04 | x | x | x | x | Unidad valorada y cotizada según unidad B.05.04 | x | x | x | x
B.06 | Mantenimiento preventivo
B.06.01 | Acciones programadas
B.06.01.01 | Realización de las acciones programadas de mantenimiento preventivo de 25 instalaciones | Ud | 2048 | 4% | 21% | 81.92 | 99.1232 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
B.06.02 | Acciones en base a condiciones
B.06.02 | Acciones en base a condiciones | Ud | Según presupuesto en cada caso | x | x | x | x | Según presupuesto a presentar y validar en cada caso | x | x | x | x
B.06.03 | Actualizaciones de software y firmware
B.06.03 | Actualizaciones de software y firmware | Ud | La valoración y abono de esta unidad estará incluida dentro cuota fija mensual (B.09.01) | x | x | x | x | La valoración y abono de esta unidad estará incluida dentro cuota fija mensual (B.09.01) | x | x | x | x
B.07 | Mantenimiento adaptativo
B.07.01 | Acciones previstas | Ud | Según presupuesto en cada caso | x | x | x | x | Según presupuesto a presentar y validar en cada caso | x | x | x | x
B.07.02 | Pruebas de nuevos productos | Ud | Según presupuesto en cada caso | x | x | x | x | Según presupuesto a presentar y validar en cada caso | x | x | x | x
B.07.03.01 | Expansiones y modificaciones. Modificación, reubicación o sustitución | Ud | Según presupuesto en cada caso | x | x | x | x | Según presupuesto a presentar y validar en cada caso | x | x | x | x
B.07.03.02 | Expansiones y modificaciones. Instalación de elementos adicionales. | Ud | 0 €. Se cotizará conforme a las partidas del capítulo” A. Descripción de las unidades asociadas a equipamiento redes de radiocomunicaciones” de este mismo documento | x | x | x | x | 0 €. Se cotizará conforme a las partidas del capítulo” A. Descripción de las unidades asociadas a equipamiento redes de radiocomunicaciones” de este mismo documento | x | x | x | x
B.08 | Formación y transferencia del conocimiento
B.08.01 | Formación y transferencia del conocimiento | hr | Según presupuesto en cada caso | x | x | x | x | Según presupuesto a presentar y validar en cada caso | x | x | x | x
B.09 | Cuota fija mensual
B.09 | Cuota fija mensual SERVICIOS INCLUIDOS: 1. Gestión del contrato, soporte técnico, personal, garantía de los materiales y niveles de servicio. 2. Recepción y atención de incidencias 3. Gestión de stock y de la reparación de los componentes del mismo 4. Mantenimiento correctivo en remoto que incluye el diagnóstico y la resolución mediante técnicos especializados en diseño, configuración y puesta en marcha de sistemas de radio comunicaciones. 5. Modificación de la parametrización del software de gestión de los Servidores TETRA del CABB para la incorporación de nuevo equipamiento adicional desplegado en campo a la red de supervisión y control del mismo (enrutamiento e interfaz hombre-máquina). 6. Soporte N2-N3 a los servidores Master TETRA de Venta Alta y Galindo 7. Transferencia de conocimiento (excluyendo formación) 8. Control de calidad 9. Colaboración en trabajos de terceros. 10. Documentación y registro. 11. Actualizaciones de software y firmware 12. Realización de trámites para el alta de emisoras en redes de terceros (Itelazpi). Servicio para realizar gestiones suministro o reposición de emisoras TETRA, tanto de voz como de datos, que deban integrarse en la red de Itelazpi. | Ud | 1573.3333 | 10% | 21% | 157.3333 | 190.3733 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
B.10 | Tramitación de alta o sustitución de emisoras TETRA en red de Itelazpi
B.10.01 | Tramitación de alta o sustitución de emisoras TETRA en red de Itelazpi | x | La valoración y abono de esta unidad estará incluida dentro cuota fija mensual (B.09.01) | x | x | x | x | La valoración y abono de esta unidad estará incluida dentro cuota fija mensual (B.09.01) | x | x | x | x
B.11 | Ejecución de instalaciones
B.11 | Ejecución de instalaciones | x | 0 €. Se cotizará conforme a las partidas del capítulo” A. Descripción de las unidades asociadas a equipamiento redes de radiocomunicaciones” de este mismo documento | x | x | x | x | 0 €. Se cotizará conforme a las partidas del capítulo” A. Descripción de las unidades asociadas a equipamiento redes de radiocomunicaciones” de este mismo documento | x | x | x | x
B.12 | Configuración, pruebas y puesta en marcha
B.12 | Configuración, pruebas y puesta en marcha | x | 0 €. Se cotizará conforme a las partidas del capítulo” A. Descripción de las unidades asociadas a equipamiento redes de radiocomunicaciones” de este mismo documento | x | x | x | x | 0 €. Se cotizará conforme a las partidas del capítulo” A. Descripción de las unidades asociadas a equipamiento redes de radiocomunicaciones” de este mismo documento | x | x | x | x
B.13 | Inventariado
B.13.01 | Inventariado y realización acciones programadas del primer mantenimiento preventivo de 25 instalaciones | Ud | 3032 | 5% | 21% | 151.6 | 183.436 |  | 0 | 0 | Falta entrar el precio ofertado | 1
|  |  |  | 100% |  |  |  | TOTAL ponderado (SIN IVA) | 0 |  | Suma de errores | 169