## lotes 1, 2, 3, 4, 5
LOTE 1: REACTIVOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE REFERENCIA
Pos. | Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/ Calidad | Referencia fabricante | PRECIO VENTA UNIT | ESTIMACIÓN CONSUMO | ESTIMACIÓN IMPORTE
1 | LSMR002 | Solución patrón Cobre 1 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | MERCK SUPELCO | MR ISO 17034 | 1703140100 |  | 1 | - €
2 | LSMR003 | Solución patrón Zinc 1 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | MERCK | MR ISO 17034 | 1703690100 |  | 1 | - €
3 | LSMR004 | Solución patrón Niquel 1 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | MERCK | MR ISO 17034 | 1703360100 |  | 1 | - €
4 | LSMR005 | Solución patrón Plomo 1 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | SCP SCIENCE | MR ISO 17034 | 140051821 |  | 1 | - €
5 | LSMR006 | Solución patrón Cadmio 1 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | SIGMA-SUPELCO | MR ISO 17034 | 1703090100 |  | 1 | - €
6 | LSMR009 | Solución patrón Manganeso 1 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | MERCK | MR ISO 17034 | 1703320100 |  | 1 | - €
7 | LSMR011 | Solución patrón Estaño 1 g/l para ICP (MR) | bote vidrio topacio | 100 ml | VWR AVANTOR | MR ISO 17034 | 456242U |  | 1 | - €
8 | LSMR013 | Solución patrón Arsénico 1 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | MERCK | MR ISO 17034 | 1703030100 |  | 1 | - €
9 | LSMR014 | Solución patrón Selenio 1 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | MERCK | MR ISO 17034 | 1703500100 |  | 1 | - €
10 | LSMR016 | Solución patrón Plata 1 g/l ICP 1000mg/L 100ml 2% HNO3 | bote plástico | 100 ml | CPAchem | MR ISO 17034 | M201.2NP.L1 |  | 1 | - €
11 | LSMR019 | Cloruro de potasio para análisis (MR) | bote plástico | 500 g | Panreac | EQP-ACS-ISO | 1314941210 |  | 1 | - €
12 | LSMR020 | Potasio hidrógeno ftalato (MR) | botella plástico transparente | 80 GR | Merck | PA | 1024000080 |  | 1 | - €
13 | LSMR021 | Avicel PH-101 (MR) | bote plástico blanco | 1 kg | Fluka | MR | 11365 |  | 1 | - €
14 | LSMR022 | Solución tampón pH 7,000 (CRM) | botella plástico/ bolsa protectora | 500 ml | HACH | MR ISO 17034 | S11M004 |  | 12 | - €
15 | LSMR023 | Solución tampón pH 4,005 (CRM) | botella plástico/ bolsa protectora | 500 ml | HACH | MR ISO 17034 | S11M002 |  | 12 | - €
16 | LSMR024 | Dicromato de potasio (MR) | bote plástico | 100 g | PROLABO | EQP | 26784231 |  | 1 | - €
17 | LSMR025 | Cloruro de sodio (MR) | frasco cristal transparente | 80 g | Merck | MR ISO 17034 | 1024060080 |  | 5 | - €
18 | LSMR031 | Solución tampón pH 10,012 (CRM) | botella plástico/ bolsa protectora | 500 ml | HACH | MR ISO 17034 | S11M007 |  | 20 | - €
19 | LSMR032 | Solución tampón pH 4,00 (MR) | botella plástico | 1 l | VWR | MR ISO 17034 | 32095297 |  | 8 | - €
20 | LSMR033 | Solución tampón pH 7,00 (MR) | botella plástico | 1 l | VWR | MR ISO 17034 | 32096291 |  | 12 | - €
21 | LSMR036 | Solución estándar de conductividad 50.000 µS/cm | botella plástico | 500 ml | Reagecon | MR | CSKC50M |  | 12 | - €
22 | LSMR038 | Solución estándar de conductividad 1.413 µS/cm | botella plástico | 500 ml | Reagecon | MR | CSKCL |  | 12 | - €
23 | LSMR039 | Solución estándar de conductividad 12.880 µS/cm | botella plástico | 500 ml | Reagecon | MR | CSKC12880 |  | 12 | - €
24 | LSMR040 | Solución tampón pH 10,00 | botella plástico | 1 l | VWR | MR ISO 17034 | 32040298 |  | 8 | - €
25 | LSMR042 | Glucosa anhidra (D(+)-) | bote plástico | 500 g | Panreac | PA | 131341 |  | 2 | - €
26 | LSMR043 | Acido glutámico (L-) | bote plástico | 250 g | PROLABO VWR | MR | 20350232 |  | 1 | - €
27 | LSMR044 | Sulfato de amonio (MR) | frasco cristal transparente | 50 g | Merck | Suprapur | 101209 |  | 1 | - €
28 | LSMR045 | Nitrato de potasio (MR) | bote plástico | 100 g | Fluka | RA | 31263 |  | 2 | - €
29 | LSMR047 | Fosfato de potasio dihidrógeno (MR) | frasco cristal | 50 g | Merck | Suprapur MR | 105108 |  | 2 | - €
30 | LSMR048 | Fenol (MR) | bote plástico | 100 g | Sigma | ACS | 33517 |  | 1 | - €
31 | LSMR050 | Sulfato de sodio anhidro (MR) | bote plástico | 25g | Fluka | PA | 238597 |  | 2 | - €
32 | LSMR051 | Nicotinamida (MR) | frasco cristal | 100 GR | THERMO | PA | 128271000 |  | 2 | - €
33 | LSMR052 | Dodecil hidrógeno sulfato sal sódica (MR) | bote plástico | 100 g | Sigma |  | 436143-100G |  | 2 | - €
34 | LSMR058 | Biiodato de potasio (MR) | frasco cristal | 100 g | Fluka | PA | 60350 |  | 1 | - €
35 | LSMR068 | Solución patrón de Hg 1 g/l para AA (MR) | botella plástico | 500 ml | Reagecon | MR | AAHGH |  | 2 | - €
36 | LSMR069 | Solución patrón Cromo 1 g/l para ICP (MR) | botella plástico | 100 ml | MERCK | MR ISO 17034 | 1703120100 |  | 2 | - €
37 | LSMR070 | Solución tampón Reagecon pH 12,00 (MR) | botella plástico | 1 L | Reagecon | MR ISO 17034 | CRM112025 |  | 8 | - €
38 | LSMR073 | Cromato de potasio (MR) | bote plástico | 250 g | Sigma | PA | 31250 |  | 1 | - €
39 | LSMR074 | Carbonato de sodio anhidro (MR) | bote plástico | 500 g | Sigma |  | 223484 |  | 1 | - €
40 | LSMR075 | Solución patrón Ytrio 1 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 500 ml | Merck | MR ISO 17034 | 1198090500 |  | 1 | - €
41 | LSMR076 | Solución tampón pH 1,00 | botella plástico | 1 l | REAGECON | MR | 1010-1L |  | 6 | - €
42 | LSMR078 | Solución estándar de conductividad 10 µS/cm (25 ºC) (MR) | botella plástico/ bolsa protectora | 500 ml | CPAchem | MR ISO17034 | CS10M0S.L5 |  | 15 | - €
43 | LSMR079 | Solución patrón redox 220 mV (MR) | botella plástico | 250 ml | Crison | MR | 94-00 |  | 1 | - €
44 | LSMR081 | Solución patrón Antimonio de 1 g/l Matrix 5% HNO3; 1% HF | botella plástico | 100 ml | CPACHEM | MR ISO 17034 | C0505N1FPL1 |  | 1 | - €
45 | LSMR082 | Solución patrón Cobalto 1 g/l para ICP (MR) | frasco cristal | 100 ml | MERCK-SUPELCO | MR ISO 17034 | 1703130100 |  | 1 | - €
46 | LSMR083 | Solución patrón Talio 1 g/l para ICP (MR) | frasco cristal | 100 ml | Merck | MR ISO 17034 | 1703590100 |  | 1 | - €
47 | LSMR084 | Solución patrón Vanadio 1 g/l para ICP (MR) | frasco cristal | 100 ml | MERCK-SUPELCO | MR ISO 17034 | 1702450100 |  | 1 | - €
48 | LSMR085 | Fluoruro de sodio (MR) | bote plástico | 250 g | MERCK-SUPELCO | PA | 1064490250 |  | 1 | - €
49 | LSMR087 | Solución patrón de fluoruro de sodio (MR) | bote plástico | 500 ml | Merck | MR | 1198140500 |  | 1 | - €
50 | LSMR088 | Solución patrón de 1 g/l de cianuro (combinado) (MR) | bote plástico | 500 ml | Merck | MR | 1195330500 |  | 2 | - €
51 | LSMR089 | Solución patrón de 1 g/l de nitrito (MR) | bote plástico | 500 ml | Merck | Certipur | 1198990500 |  | 1 | - €
52 | LSMR095 | Solución patrón de 1 g/l de fosfato (MR) | bote plástico | 500 ml | Merck | Certipur | 1198980500 |  | 1 | - €
53 | LSMR096 | Solución patrón de 1 g/l de nitrato (MR) | bote plástico | 500 ml | Merck | Certipur | 1198110500 |  | 2 | - €
54 | LSMR097 | Solución patrón de 1 g/l de amonio (MR) | bote plástico | 500 ml | Merck | Certipur | 1198120500 |  | 1 | - €
55 | LSMR099 | Solución patrón de Cloruros 1.000 mg/l (MR) | botella plástico | 500 ml | Reagecon |  | ISECL5 |  | 3 | - €
56 | LSMR100 | Solución patrón de DQO 200 mg/l (MR) | botella plástico | 500 ml | VWR | MR ISO 17034 | 88409260 |  | 2 | - €
57 | LSMR101 | Solución patrón de DQO 600 mg/l (MR) | botella plástico | 500 ml | Reagecon |  | COD600 |  | 2 | - €
58 | LSMR102 | Solución patrón de DQO 1.300 mg/l (MR) | botella plástico | 500 ml | Reagecon |  | COD1300 |  | 3 | - €
59 | LSMR104 | Solución patrón de sulfatos de 1000 mg/l (MR) | frasco cristal | 100 ml | AccuStandard | MR ISO 17034 | IC-SO4-10X-1 |  | 1 | - €
60 | LSMR106 | Solución patrón de Fenol 1.000 ug/mL (MR) | frasco cristal | 100 ml | AccuStandard | MR (solución QC)ISO 17034 | WC-PHEN-10X1 |  | 2 | - €
61 | LSMR108 | Solución estándar de conductividad 147 µS/cm (25 ºC) (MR) | botella plástico | 500 ml | Reagecon | MR | CSKCS |  | 5 | - €
62 | LSMR109 | Solución patrón Hierro 10 g/l para ICP (MR) | botella plástico/ bolsa protectora | 100 ml | CPAchem | MR ISO 17034 | M119.5NP.L1 |  | 2 | - €
63 | LSMR115 | Solución patrón Aluminio 10 g/l para ICP | bote plástico | 100 ml | Merck | MR ISO 17034 | 1703710100 |  | 1 | - €
64 | LSMR118 | Solución patrón Calcio 10 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | MERCK | MR ISO 17034 | 1703730100 |  | 1 | - €
65 | LSMR119 | Solución patrón Magnesio 1g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | MERCK SUPELCO | MR ISO 17034 | 1703790100 |  | 1 | - €
66 | LSMR120 | Solución patrón Potasio 10 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | Merck | MR ISO 17034 | 1703770100 |  | 1 | - €
67 | LSMR121 | Solución patrón Sodio 10 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | MERCK | MR ISO 17034 | 1703810100 |  | 1 | - €
68 | LSMR122 | Solución patrón de formaldehído min. 36,5 % (MR) | botella vidrio | 1 l | Sigma | PA ACS | 252549-1l |  | 1 | - €
69 | LSMR123 | Solución de formaldehído 37 - 38 % (MR) | botella plástico transparente | 1000 ml | Panreac | PA (solución QC) | 1313281211 |  | 1 | - €
70 | LSMR124 | Solución patrón de formazina 1 NTU (MR) | botella plástico transparente | 100 ml | HACH |  | StablCal 26598-42 |  | 1 | - €
71 | LSMR125 | Solución patrón de formazina 10 NTU (MR) | botella plástico transparente | 100 ml | HACH |  | StablCal 26599-42 |  | 1 | - €
72 | LSMR126 | Solución patrón de formazina 200 NTU (MR) | botella plástico transparente | 100 ml | HACH |  | StablCal 26604-42 |  | 1 | - €
73 | LSMR127 | Solución patrón de formazina 4.000 NTU (MR)-HACH | botella plástico transparente | 100 ml | HACH |  | StablCal 2461-42 |  | 1 | - €
74 | LSMR129 | Solución valorada de SDS 0,004 M (sodio dodecilo sulfato) (MR) | botella plástico | 1 litro | Panreac | MR (solución QC) | 1827921211 |  | 1 | - €
75 | LSMR130 | Solución standard de Ntot y Ptot ADDISTA LCA700 (MR) | Botes de plástico | 3 soluciones | HACH |  | LCA700 |  | 2 | - €
76 | LSMR131 | Solución patrón Estaño 1 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 125 ml | Inorganic | MR ISO 17034 | CGSN1-1 |  | 1 | - €
77 | LSMR134 | Hidrogenocarbonato de sodio (MR) | bote plástico blanco | 500 g | Merck | MR | 1063290500 |  | 2 | - €
78 | LSMR135 | Solución patrón Silicio 1 g/l para ICP (MR) | bote plástico | 100 ml | VHGLabs (LGC) | MR ISO 17034 | VHG-PSIW-100 |  | 2 | - €
79 | LSMR138 | Solución patrón Fósforo 10 g/l para ICP (MR | bote plástico/b olsa Al | 125 ml | Inorganic | MR ISO 17034 | CGP10-1 |  | 1 | - €
80 | LSMR139 | Solución patrón Bario 1 g/l para ICP (MR) | bote plástico/ bolsa Al | 125 ml | Inorganic | MR ISO 17034 | CGBA1-1 |  | 1 | - €
81 | LSMR140 | Patrones de calibración de turbidez (MR) (0,1-20-2001000- 4000 NTU) | cristal | 5 patrones | HACH | StablCal | 26621-05 |  | 1 | - €
82 | LSMR141 | Kit de estándares de gel secundarios para Cloro.(MR) | caja/4 viales |  | HACH | MR | 2635300 |  | 2 | - €
83 | LSMR142 | Solución patrón Mercurio 1 g/l para AA (MR) | bote plástico |  | Accustandards | MR ISO 17034 | ICP34N1 |  | 1 | - €
84 | LSMR143 | Solución patrón 1 g/l cianuro. MR calibración | bote plástico | 50 ml | Sigma | MR ISO 17034 | 90157 |  | 2 | - €
85 | LSMR144 | Ácido Nicotínico | bote plástico blanco | 100 g | Sigma |  | 72309 |  | 1 | - €
86 | LSMR145 | Mr sulfuros | ampollas vidrio /20 ml | 20 ml | Merck Supelco | MR ISO 17034 | QC1034 |  | 4 | - €
87 | LSMR146 | Sol p nitritos | bote plástico | 100 ml | LGC-VHG | MR ISO 17034 | VHG-INO2N.100 |  | 1 | - €
88 | LSMR149 | Solución patrón As 10 mg/l para ICP-MS_Matriz 2% HNO3 | bote plástico | 100 ml | CPAchem | ICP-MS ISO 17034 | M403.2NP.L1 |  | 2 | - €
89 | LSMR150 | Solución patrón Se 10 mg/l para ICP-MS_Matriz 2% HNO3 | bote plástico | 100 ml | CPAchem | ICP-MS ISO 17034 | M452.2NP.L1 |  | 2 | - €
90 | LSMR151 | Solución Estandard de Nitrógeno Total_CRM | bote plástico | 100ml | VWR | CRM ISO 17034 | 91273180 |  | 2 | - €
91 | LSMR152 | Fósforo Total 1000 mg/l_material certificado calibración | bote plástico blanco | 100ml | SIGMA-MERCK | MR ISO 17034 | TOP0100 |  | 2 | - €
92 | LSMR153 | Sol Conductividad 12,88 mS | bote plástico transparente | 250 ml | HACH | MR | 97K2003 |  | 2 | - €
93 | LSMR154 | Patrón DQO 100 mg O2/l | botella vidrio topacio | 500 ml | CPAchem | MR ISO 17034 | CPA-COD100.L5 |  | 3 | - €
94 | LSMR157 | Patrón DQO 10000 mg O2/l | botella vidrio topacio | 100 ml | CPAchem | MR ISO 17034 | CPA-COD10000L1.L1 |  | 10 | - €
95 | LSMR158 | Patrón Formazina 4000 NTU _DINKO | botella plástico | 125 ml | DINKO |  | 1977900 |  | 6 | - €
96 | LSMR159 | Solución patrón nitrógeno amoniacal para CI | botella plástico | 100 ml | SIGMA ALDRICH | MR ISO 17034 | 89503 |  | 2 | - €
97 | LSMR160 | Solución patrón de ortofosfatos para CI _1000 mg/L | botella plástico | 100 ml | SIGMA ALDRICH | TraceCERT® ISO 17034 | 95924 |  | 1 | - €
98 | LSMR161 | Solución patrón de nitrato para CI_1000 mg/L N | botella plástico | 100 ml | SIGMA ALDRICH | TraceCERT® ISO 17034 | 53638 |  | 2 | - €
99 | LSMR162 | Solución patrón de nitrIto para CI_ 1000 mg/L N | botella plástico | 100 ml | SIGMA ALDRICH | TraceCERT® ISO 17034 | 36427 |  | 2 | - €
100 | LSMR163 | Sol patrón cloruro 10000 mg/l | botella plástico | 100 ml | SIGMA ALDRICH | TraceCERT® ISO 17034 | 6740 |  | 2 | - €
101 | LSMR164 | Solución patrón sulfatos para CI_10,000 mg/L sulfate in water | botella plástico | 100 ml | SIGMA ALDRICH | TraceCERT® ISO 17034 | 79735 |  | 1 | - €
102 | LSMR165 | Solución patrón Fluoruros para CI_1000 mg/L | botella plástico | 100 ml | SIGMA ALDRICH | TraceCERT® ISO 17034 | 77365 |  | 1 | - €
103 | LSMR166 | Formaldehído 1000 mg/l en agua |  |  | CPAchem | MR ISO 17034 | P253001 |  | 2 | - €
104 | LSMR167 | MR de aceites y grasas | ampollas vidrio /24 ml | 24 ml | CRM WATERS | MR ISO 17034 | 4122 |  | 12 | - €
105 | LSMR168 | Solución tampón pH 7,02 (MR) | botella plástico transparente | 1L | PANREAC | MR | 273108 |  | 10 | - €
106 | LSMR169 | Solución tampón de pH 4 | botella plástico transparente | 1L | PANREAC | MR | 272168 |  | 10 | - €
107 | LSMR170 | Formaldehído 1000 μg/mL in Water - Formol en agua | Ampolla 1 ml |  | Dr Ehrenstorfer | MR ISO 17034 | DRE-A13909000WA-1000 |  | 1 | - €
108 | LSMR171 | patrón color PT Co 100 ml | botella plástico | 100 ml | VWR |  | 84184 |  | 2 | - €
109 | LSMR172 | patrón color PT Co 500 ml | botella plástico | 500ml | PANREAC |  | 395508 |  | 2 | - €
110 | LSMR432 | Material de referencia Escherichia coli NCTC 9001 | lenticulas | SKU | Sigma | MR ISO 17034 | CRM09001H-10EA |  | 3 | - €
111 | LSMR433 | Material de referencia cultiloops Pseudomonas aeruginosa ATCC10145TM carga mínima: 104 | asas | 5 asas/pack | THERMO | MR ISO 17034 | R4607065 |  | 1 | - €
112 | LSMR435 | Material de referencia Enteroccocos | discos | 10 discos/pack | Sigma-Vitroids | MR ISO 17034 | WDCM 00010 |  | 14 | - €
113 | LSMR436 | Material de referencia Staphylococcus aureus_carga 50.000-150.000 ufc | discos | 10 discos/pack | VITROIDS | MR ISO 17034 | VT000357 |  | 3 | - €
114 | LSMR437 | Material de referencia Culti-loops Escherchia coli ATCC 25922 | pack | 5 unidades | THERMO | MR ISO 17034 | R4607050 |  | 2 | - €
115 | LSMR520 | MR de elementos traza en ceniza de incineración de agua residual urbana | Bote plástico | 40 g | LGC BCR | MR ISO 17034 | 176 R |  | 2 | - €
116 | LSMR522 | 3,5- Dichlorophenol (MR)- OJO 0,25 g | Bote cristal | 0.25 | Dr Ehrenstorfer | MR ISO 17034 | C12453500 |  | 6 | - €
117 | LSMR525 | Solución estándar multielemental QC y Cont. Inst. concentrada (MR), Antimonio y Silicio. | bote plástico/ bolsa Al | 500 ml | CPAchem | MR ISO 17034 | CPA-RM000798L5 |  | 2 | - €
118 | LSMR526 | Solución estándar multielemental 21 componentes | bote plástico/ bolsa Al | 500 ml | CPAchem | MR ISO 17034 | CPA-RM000767L5 |  | 2 | - €
119 | LSMR530 | MR Traza Fango |  | 30 g | Sigma | MR ISO 17034 | ERM CC 144 |  | 1 | - €
120 | LSMR531 | Ácido cacodílico |  | 10 g | Sigma | MR | 20835_10g_F |  | 1 | - €
121 | LSMR532 | Ferricianuro potásico | botella plástico/ bolsa protectora | 25 g | Sigma |  | 455946 |  | 1 | - €
122 | LSMR533 | Tiocianato de potasio (KSCN) solución |  | 100 g | Sigma |  | 73059 |  | 1 | - €
123 | LSMR536 | material fangos SPC | bote plástico blanco |  | SPC | MRC ISO 17034 | 140-025-011 |  | 2 | - €
124 | LSMR540 | IELAB LD25-Material de referencia certificado SewageSludge | botella vidrio topacio | 65 ml | IELAB | MR ISO 17034 | 990596 |  | 2 | - €
125 | LSMR541 | Solución multipatrón 4 componentes para cromatografía ionica | bote plástico/b olsa Al | 500 ml | CPachem | CRM ISO 17034 | RM077174L5 |  | 2 | - €
126 | LSMR542 | Solución multipatrón 3 componentes para cromatografía ionica | bote plástico/ bolsa Al | 250 ml | CPachem | CRM ISO 17034 | RM075931L25 |  | 2 | - €
127 | LSR0002 | Aminoantipirina (4-) | bote plástico | 100 g | Merck | PA | 107293 |  | 2 | - €
128 | LSR0004 | Acetato de cinc.2-hidrato | bote plástico | 250 g | Sigma | PA | 96459 |  | 2 | - €
129 | LSR0005 | Acido ascórbico (L(+)) | bote plástico | 250 g | Prolabo | ACS-ISO | 20150-231 |  | 6 | - €
130 | LSR0007 | Acido bórico | bote plástico | 100 g | Merck | PA-ISO | 100165-0100 |  | 2 | - €
131 | LSR0008 | Acido cítrico | bote plástico | 1000 g | Panreac | PA-ACS | 1318081211 |  | 3 | - €
132 | LSR0016 | Bicarbonato de sodio |  | 1000 g | Panreac |  | 1316381211 |  | 2 | - €
133 | LSR0020 | Carbonato de plomo (II) |  | 250 g | Merck | PA | 1073810250 |  | 2 | - €
134 | LSR0021 | Carbonato magnésico | bote plástico blanco | 1 KG | HONEYWELL FLUKA |  | 13117 |  | 2 | - €
135 | LSR0022 | CDTA (Titriplex IV) Acido 1,2-diaminociclohexano tetracético.1-hidrato | bote plástico blanco | 100 g | Panreac | PA-ACS | 133534 |  | 2 | - €
136 | LSR0024 | Cloramina T | bote plástico blanco | 100 g | Fluka | PA | 31224 |  | 3 | - €
137 | LSR0025 | Cloruro de amonio | bote plástico blanco | 1 kg | Panreac | PRS | 1411211211 |  | 3 | - €
138 | LSR0026 | Cloruro de bario dihidratado | bote plástico blanco | 500 g | Panreac | PA-ACS | 1311821210 |  | 2 | - €
139 | LSR0027 | Cloruro de calcio anhidro 93 % anhidro | bote plástico blanco | 100 g | Sigma | PRS | C1016 |  | 2 | - €
140 | LSR0030 | Cloruro de potasio | bote plástico blanco | 500 g | Panreac | PA-ACS-ISO | 1314941210 |  | 2 | - €
141 | LSR0031 | Cloruro de sodio | bote plástico blanco | 1 kg | Panreac | PA | 131659 |  | 2 | - €
142 | LSR0032 | Cloruro de magnesio.6-hidrato | bote plástico | 250 g | Merck | PA | 105833 |  | 2 | - €
143 | LSR0034 | Fosfato disódico.12-hidrato | bote plástico blanco | 1000 g | Panreac | PA | 1316781211 |  | 2 | - €
144 | LSR0036 | Dicromato potásico | bote plástico gris | 500 g | THERMO | ACS | 197765000 |  | 3 | - €
145 | LSR0037 | Difenilcarbacida (1,5-) | botella plástico/ bolsa protectora | 25 g | Sigma | PA | 259225 |  | 2 | - €
146 | LSR0038 | Fosfato dipotásico | bote plástico blanco | 1000 g | Panreac | PA | 1315121211 |  | 2 | - €
147 | LSR0042 | Ferricianuro potásico | bote plástico | 100 g | Merck | PA-ACS | 1049730100 |  | 2 | - €
148 | LSR0047 | Fosfato de potasio dihidrógeno | bote plástico | 250 g | Merck | PA | 104873 |  | 2 | - €
149 | LSR0050 | Hexametilentetramina | bote plástico | 100 g | Merck | PA | 8187120100 |  | 2 | - €
150 | LSR0051 | Hidróxido sódico puro (lentejas) | bote plástico | 1 kg | Panreac | QP | 141687 |  | 27 | - €
151 | LSR0052 | Iodo resublimado | bote vidrio topacio | 100 g | Prolabo | Normapur | 24757187 |  | 2 | - €
152 | LSR0053 | Ioduro potásico | bote plástico | 250 g | Normapur | RA | 26846235 |  | 4 | - €
153 | LSR0058 | Molibdato amónico 4-hidrato | bote plástico | 100 g | Panreac | RA | 131134 |  | 1 | - €
154 | LSR0059 | Naftiletilendiamina diclorohidrato (N-1-) | bote plástico | 10 g | Prolabo | PA | 25792120 |  | 1 | - €
155 | LSR0061 | Nitrato de plata | bote plástico | 100 g | Prolabo | RA | 21572188 |  | 1 | - €
156 | LSR0064 | Nitroprusiato sódico | bote plástico | 25 g | MERCK | PA | 1065410025 |  | 1 | - €
157 | LSR0065 | Sulfanilamida | bote plástico | 100 g | Panreac | PA | 122823 |  | 1 | - €
158 | LSR0067 | Sulfato de cobre (II).5-hidrato | bote plástico | 250 g | MERCK SUPELCO | ACS | 1027900250 |  | 1 | - €
159 | LSR0068 | Sulfato de hidracinio | bote plástico | 100 g | Merck | PA | 1.04603.0100 |  | 2 | - €
160 | LSR0069 | Sulfato de magnesio.7-hidrato | bote plástico | 100 g | Fluka | RA | 63140 |  | 1 | - €
161 | LSR0071 | Sulfato de mercurio II | bote plástico | 250 g | Panreac | PRS | 132166 |  | 1 | - €
162 | LSR0072 | Sulfato de plata | bote vidrio topacio | 250 g | PANREAC | ACS | 131801.1609 |  | 1 | - €
163 | LSR0074 | Sulfato ferroso amónico.6-hidrato | plástico | 1 kg | Panreac | PA | 131368 |  | 1 | - €
164 | LSR0076 | Sulfito sódico | bote plástico | 500 GR | Panreac | PA | 1317171210 |  | 2 | - €
165 | LSR0077 | Tartrato de antimonio y potasio 3-hidrato | bote plástico blanco | 250 g | Fluka | PA | 11126 |  | 2 | - €
166 | LSR0084 | Acetato de amonio PA | bote plástico blanco | 500 g | Panreac | PRS | 131114 |  | 1 | - €
167 | LSR0117 | Cloruro de hierro (III).6-hidrato | bote plástico blanco | 50 g | FLUKA | ACS | 44944 |  | 1 | - €
168 | LSR0132 | Fosfato monosódico.2-hidrato | bote plástico blanco | 1 kg | Panreac | PA/Farma | 1416771211 |  | 1 | - €
169 | LSR0134 | Gel de sílice con indicador color naranja | bote plástico de 1.000 g | 1 kg | HAIYANG YINHAI | PA | WG-2_574201 |  | 5 | - €
170 | LSR0137 | Hidróxido potásico | bote plástico | 1.000 g | PANREAC | puriss. p.a, >86% | 1215151211 |  | 1 | - €
171 | LSR0142 | Lana de vidrio lavada |  | 250 | Panreac |  | 2113761209 |  | 1 | - €
172 | LSR0176 | Sulfato de zinc.7-hidrato | bote plástico blanco | 500 g | Merck |  | 1088830500 |  | 1 | - €
173 | LSR0186 | Cloruro de estaño (II)-2hidrato |  | 250 g | Panreac | PA-ACS | 4713031609 |  | 1 | - €
174 | LSR0187 | Citrato trisódico | Bote plástico blanco | 1000 g | Panreac | PA-ACS | 1316551211 |  | 1 | - €
175 | LSR0188 | Salicitato de Sodio | Bote plástico blanco | 250 g | Sigma | PA-ACS | 31493-250 |  | 2 | - €
176 | LSR0189 | DIC, Dicloro Isocianúrico sal sódica | Bote plástico blanco | 50 g | Sigma | PA-ACS | 35915 |  | 1 | - €
177 | LSR0208 | Catalizador Kjeldahl de Selenio | bote plástico | 3,5 kg | Panreac | RE | 173348 |  | 1 | - €
178 | LSR0213 | Alil tiourea (n-) | bote plástico | 50g | MERCK | PS | 8081580050 |  | 1 | - €
179 | LSR0215 | Borohidruro de sodio 98 % | bote vidrio topacio | 100 g | Panreac |  | 123314-1608 |  | 5 | - €
180 | LSR0302 | Acido sulfúrico concentrado | botella vidrio topacio | 1 l | Panreac | Puriss. P.A. | 1310581611 |  | 25 | - €
181 | LSR0303 | Acido clorhídrico 35-37 % | botella vidrio topacio | 1l | Prolabo | PA-ISO | 20252290 |  | 50 | - €
182 | LSR0304 | Acido orto-fosfórico 85 % | botella plástico transparente | 1 l | Panreac | PA | 131032-1211 |  | 4 | - €
183 | LSR0310 | Acido sulfúrico 0,05 mol/l (0,1 N) | botella plástico transparente | 1 l | Panreac | SV | 181061 |  | 2 | - €
184 | LSR0312 | Acido sulfúrico 0,5 mol/l | botella plástico transparente | 1 l | Panreac | SV | 181059 |  | 1 | - €
185 | LSR0313 | Tiosulfato de sodio 0,05 mol/l | botella plástico transparente | 1 l | Panreac | SV | 182160 |  | 3 | - €
186 | LSR0318 | Hidróxido de sodio 1 mol/l | botella plástico transparente | 1 l | Panreac | SV | 181691 |  | 3 | - €
187 | LSR0321 | Amoníaco activo | botella vidrio topacio | 1 l | Panreac |  | 1211291611 |  | 3 | - €
188 | LSR0324 | Hierro (III) cloruro 27% en solución acuosa GPR RECTAPUR® | botella vidrio topacio | 1 l | Prolabo | QP | 24206297 |  | 1 | - €
189 | LSR0325 | Agua oxigenada _Hidrógeno Peróxido 30% | botella plástico transparente | 1 L | Panreac | PA | 1210761611 |  | 1 | - €
190 | LSR0326 | Glicerina | botella plástico transparente | 1 L | Panreac | PA | 131339.1211 |  | 1 | - €
191 | LSR0328 | Hexano (n-) (para análisis instrumental) | botella vidrio topacio | 2,5 l | Panreac |  | 1320631612 |  | 9 | - €
192 | LSR0331 | Acetona | botella plástico transparente | 1 l | Panreac | QP | 211007 |  | 1 | - €
193 | LSR0336 | Ciclohexanona | botella vidrio topacio | 1 l | Panreac |  | 161890 |  | 1 | - €
194 | LSR0340 | Acido nítrico 60 - 65 % | Botella vidrio topacio | 1 l | Panreac | PA-ISO | 1310371611 |  | 6 | - €
195 | LSR0341 | Acido nítrico 69 % (bajo metales) | Botella plástico | 2.5 l | Panreac |  | 721037 |  | 12 | - €
196 | LSR0342 | Acido clorhídrico 35 % (bajo en Hg) | Botella vidrio topacio | 2.5 l | Merck |  | 113386-2500 |  | 3 | - €
197 | LSR0344 | Cloroformo | Botella vidrio topacio | 1 l | Panreac | PA | 131252 |  | 6 | - €
198 | LSR0348 | Etanol absoluto | Botella vidrio topacio |  | Merck |  | 100983 |  | 2 | - €
199 | LSR0349 | Etanol 96 % | Botella vidrio topacio | 1 l | Panreac | PAI | 361085 |  | 2 | - €
200 | LSR0355 | Pentanodiona (2,4-) 99% | Botella vidrio topacio | 100 ml | Alfa Aesar/THERMO | PS | A14117 |  | 1 | - €
201 | LSR0356 | Propanol (2-) | Botella vidrio topacio | 1 l | Panreac | PA-ACS-ISO | 131090-1611 |  | 1 | - €
202 | LSR0367 | Acido acético glacial | botella plástico transparente | 1 litro | Panreac | PURE_DE 99,5 A 100,5% | 141008 |  | 1 | - €
203 | LSR0370 | Brij 35 Solución 30 % | botella plástico | 100 ml | Sigma |  | B4184 |  | 3 | - €
204 | LSR0372 | Acido sulfúrico 96 % bajo en mercurio | botella plástico | 1 l | Panreac | ACS,ISO | 471058 |  | 2 | - €
205 | LSR0373 | Hidróxido de sodio 0,1 mol/l | botella plástico transparente | 1 l | Panreac | SV | 181693 |  | 1 | - €
206 | LSR0375 | Acetona de limpieza | botella plástico transparente | 1l | Riedel van Haen |  | 32201 |  | 3 | - €
207 | LSR0378 | Aceite de silicona | Garrafa plástico 5 l | 5L | MERCK |  | 1069001000 |  | 1 | - €
208 | LSR0381 | Sulfato de zinc 0,05 M (S.V) | botella plástico transparente | 1 l | Panreac | SV | 182163-1211 |  | 2 | - €
209 | LSR0383 | Tiosulfato sódico 1N | botella plástico transparente | 1 l | Panreac | SV | 181722 |  | 1 | - €
210 | LSR0384 | Metanol | Botella vidrio topacio | 1 l | Panreac | PA-ACS-ISO | 1310911611 |  | 230 | - €
211 | LSR0387 | Acido 1,3-dimetilbarbiturico | botella plástico blanco | 250 g | Aldrich | PA-ACS-ISO | 39565-250G |  | 2 | - €
212 | LSR0389 | Cisteína | Bote vidrio topacio | 5g | CARLO ERBA |  | 4437308 |  | 1 | - €
213 | LSR0390 | Hipoclorito sódico 10% | Bote plástico negro | 1000 g | Prolabo |  | 27900296 |  | 2 | - €
214 | LSR0394 | Tiras reactivas papel peróxido de hidrógeno | tiras/100 u | 100 tiras | MACHEREY NAGEL |  | 91312 |  | 1 | - €
215 | LSR0396 | Ácido dipicolínico | bote plástico | 25 g | THERMO SCIENTIFIC |  | A12263.14 |  | 1 | - €
216 | LSR0397 | Rodamina WT 20% solución líquida | botella plástico | 1000 g | FluoTechnik |  | RhodaWT20 |  | 2 | - €
217 | LSR0505 | Polietilenglicol 400 | Garrafa plástico blanco | 5 l | Panreac | PS | 142436.1214 |  | 2 | - €
218 | LSR0509 | Absorbente general | botella plástico rojo | 500 g | MERCK |  | 1.02051.0500P |  | 4 | - €
219 | LSR0528 | Reactivo de cloro libre DPD | Bolsa plástico | Pack de 100 uds. | HACH |  | 21055-69 |  | 4 | - €
220 | LSR0531 | Electrolito CRISOLYT A (KCl 3M + ClAg) | botella plástico transparente | 250 ml | Crison |  | 95-01 |  | 1 | - €
221 | LSR0535 | Vaselina Filante | botella plástico blanco | 1000 gr | Panreac | QP | 211757-1211 |  | 1 | - €
222 | LSR0537 | Tierra de diatomeas | botella plástico blanco | 1 kg | Panreac | PRS | 1424751211 |  | 2 | - €
223 | LSR0548 | Electrolito CRISOLYT (KCl 3M) | botella plástico transparente | 250 ml | Crison |  | 95-00 |  | 3 | - €
224 | LSR0551 | Electrolito KNO3 1M | botella plástico transparente | 250 ml | Mettler |  | 51350078 |  | 1 | - €
225 | LSR0553 | Reactivo de Nessler | botella plástico blanco | 250 ml | Panreac | RE | 1715811209 |  | 5 | - €
226 | LSR0558 | Ácido cítrico 1-hidrato | botella plástico blanco | 1000 gr | Panreac | PA | 131018,1211 se oferta de kg |  | 1 | - €
227 | LSR0561 | Ácido isonicotínico | botella plástico blanco | 100 g | Aldrich |  | I1750-8 |  | 1 | - €
228 | LSR0572 | Reactivo de cloro total DPD | bolsa plástico/1 00 u | Pack 100 uds. | Hach-Lange |  | 21056-69 |  | 2 | - €
229 | LSR0592 | acetonitrilo |  | 2,5l | panreac |  | 2218811612 |  | 1 | - €
230 | LSR0813 | Azul de metileno | bote vidrio topacio | 25 g | Thermo |  | 10455081 |  | 1 | - €
231 | LSR0819 | Bioindicador para control de autoclaves | caja /15 u | 1 caja 15 | Merck |  | 1,10274,0001 |  | 1 | - €
232 | LSR0844 | Laminocultivos para control de desinfección | caja cartón 20 u | 20 uds | Panreac | PCA Cultimed | 435895 |  | 3 | - €
233 | LSR0861 | Medio de cultivo Bacto Brain Heart Infusion Agar deshidratado (BHI Agar) | botella plástico | 500 g | BD | DIFCO | 241830 |  | 1 | - €
234 | LSR0896 | Medio de cultivo Slanetz Bartley | caja de placas preparadas | 20 placas | VWR |  | 100980ZA |  | 40 | - €
235 | LSR0902 | Tiosulfato sodio en cristales 99% | botella plástico blanco | 250 g | SIGMA-ALDRICH | Reagentplus 99% | 217263250 |  | 1 | - €
236 | LSR0903 | Medio Bile Aesculin Azide Agar (BAA) | caja de placas preparadas | 20 placas | VWR |  | 100082XA |  | 25 | - €
237 | LSR0904 | Solución de ácido Oxálico 0,5 mol/l (1N) | botella plástico transparente | 1L | PANREAC |  | 1810421211 |  | 6 | - €
238 | LSR0905 | Carbonato de sodio concentrado | botella plástico transparente | 2,5L | SIGMA |  | 72784-2,5 |  | 11 | - €
239 | LSR0906 | Soda Lime P.A con indicador | pellets | 1 kg | SIGMA |  | 72073 |  | 2 | - €
240 | LSR0907 | Agar soja y Tripticaseína_TSA _Placas 90 mm | caja de placas preparadas | Caja con 2 paquetes 10 placas | CONDALAB |  | 62 0904 |  | 17 | - €
241 | LSR0908 | Sol ringer 1/4 ISO | 1 caja /20 tubos de 16x113 ml | 20 tubos de 9 ml | CONDALAB |  | 62 4101 |  | 1 | - €
242 | LSR0909 | Agua Peptonada Tamponada ISO | 1 caja /20 tubos de 16x113 ml | 20 tubos de 9 ml | CONDALAB |  | 62 4250 |  | 3 | - €
243 | LSR0910 | TSB-T caldo triptona de soja en medio líquido_Medio Cultivo Líquido | 1 caja /20 tubos | 20 tubos | BIOMERIEUX |  | 42100 |  | 2 | - €
LOTE 2: MATERIAL DE VIDRIO Y PLÁSTICO
Pos. | Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/ Calidad | Referencia fabricante | PRECIO VENTA UNIT | ESTIMACIÓN CONSUMO | ESTIMACIÓN IMPORTE
1 | LSE0323 | Matraz aforado 10 ml c/tapón clase A y certific. de lote | unidad | 10 ml | Blaubrand | Vidrio | 37243 |  | 5 | - €
2 | LSE0324 | Matraz aforado 25 ml c/tapón clase A y certific. de lote | unidad | 25 ml | Blaubrand | Vidrio | 37247 |  | 5 | - €
3 | LSE0325 | Matraz aforado 50 ml c/tapón clase A y certific. de lote | unidad | 50 ml | Blaubrand | Vidrio | 37248 |  | 60 | - €
4 | LSE0326 | Matraz aforado 100 ml c/tapón clase A y certific. de lote | unidad | 100 ml | Blaubrand | Vidrio | 37291 |  | 10 | - €
5 | LSE0327 | Matraz aforado 250 ml c/tapón clase A y certific. de lote | unidad | 250 ml | Blaubrand | Vidrio | 37251 |  | 10 | - €
6 | LSE0328 | Matraz aforado 500 ml c/tapón clase A y certific. de lote | unidad | 500 ml | Blaubrand | Vidrio | 37252 |  | 10 | - €
7 | LSE0329 | Matraz aforado 1000 ml c/tapón clase A y certific.de lote | unidad | 1000 ml | Blaubrand | Vidrio | 37253 |  | 10 | - €
8 | LSE0330 | Matraz aforado 2000 ml c/tapón clase A y certific.de lote | unidad | 2000 ml | Blaubrand | Vidrio | 37254 |  | 20 | - €
9 | LSE0334 | Pipeta aforada 20 ml clase A (1 enrase) y certificado de lote | unidad | 20 ml | Blaubrand | Vidrio | 29714 |  | 20 | - €
10 | LSE0335 | Pipeta aforada 25 ml clase A (1 enrase) y certificado de lote | unidad | 25 ml | Blaubrand | Vidrio | 29715 |  | 10 | - €
11 | LSE0336 | Pipeta aforada 50 ml clase AS (1 enrase) y certificado de lote, punta no ensanchada | unidad | 50 ml | Blaubrand | Vidrio | 29718 |  | 10 | - €
12 | LSE0341 | Pipeta aforada 25 ml (1 enrase) y con punta ensanchada | unidad | 25 ml | DOCAL | Vidrio | DOC-PIPENSAN25 |  | 25 | - €
13 | LSE0342 | Pipeta aforada 50 ml (1 enrase) y con punta ensanchada | unidad | 50 ml | DOCAL | Vidrio | DOC-PIPENSAN50 |  | 10 | - €
14 | LSE0347 | Pipeta graduada terminal 10 ml Clase A c/ certificado de lote punta no ensanchada | unidad | 10 ml | Blaubrand | Vidrio | 27713 |  | 20 | - €
15 | LSE0349 | Frasco Winkler c/ tapón_ 250 ml | unidad | 250ml | Brand | Vidrio | 386048 |  | 35 | - €
16 | LSE0350 | Probeta graduada terminal 10 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A | unidad | 10 ml | Silverbrand | Vidrio | 32108 |  | 10 | - €
17 | LSE0351 | Probeta graduada terminal 25 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A | unidad | 25 ml | Silverbrand | Vidrio | 32120 |  | 10 | - €
18 | LSE0352 | Probeta graduada terminal 50 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A | unidad | 50 ml | Silverbrand | Vidrio | 32128 |  | 15 | - €
19 | LSE0353 | Probeta graduada terminal 100 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A | unidad | 100 ml | Silverbrand | Vidrio | 32138 |  | 25 | - €
20 | LSE0354 | Probeta graduada terminal 250 ml (1 sola pieza ) forma alta clase A | unidad | 250 ml | Silverbrand | Vidrio | 32148 |  | 30 | - €
21 | LSE0355 | Probeta graduada terminal 500 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A | unidad | 500 ml | Silverbrand | Vidrio | 32154 |  | 25 | - €
22 | LSE0356 | Probeta graduada terminal 1000 ml (1 sola pieza ) forma alta Clase A | unidad | 1000 ml | Silverbrand | Vidrio | 32762 |  | 10 | - €
23 | LSE0357 | Probeta graduada 500 ml c / tapón Clase A | unidad | 500 ml | Silverbrand | Vidrio | 32454 |  | 10 | - €
24 | LSE0906 | Tubos Nessler c/tapón de plástico diam 24 mm (dos aforos 50/100 ml) | unidad | Afor. 50/100 ml | sin marca | vidrio | a determinar |  | 40 | - €
25 | LSE0948 | Frasco Winkler 300 ml con tapón Frasco DBO de 300 ml c/ tapón -cajas de 24 unidades | 1 caja/24 uds. | 300 ml | DKW LIFE SCIENCE-DURAN WHEATON KIMBLE | Vidrio sin numerar con tapón Pennyhead | 227497-00G |  | 24 | - €
26 | LSE0974 | Tubos fondo cónico con faldilla de 50 ml FALCON | 1 caja/20 bolsas | 25 uds./bolsa | Falcon | Plástico | 3452035C |  | 15 | - €
27 | LSE1280 | Tubos con tapa y certificado calibración para digestor DigiPREP_MS (digiTUBES) | caja/750 u | 750 uds. | SCP SCIENCE | Plástico | 010-500-261 |  | 5 | - €
28 | LSVP001 | Botella b/estrecha t/rosca graduada de 125 ml | caja/100 uds. | 100 uds | Eurotubo | Plástico | 19319 |  | 4 | - €
29 | LSVP002 | Botella cilíndrica con tapón de estrella_b/ancha_250 ml | caja/100 uds. | 250 ml | Eurotubo | Plástico | 444400 |  | 1 | - €
30 | LSVP003 | Botella cilíndrica con tapón de estrella_b/ancha_500 ml | caja/100 uds. | 500 ml | Eurotubo | Plástico | 444500 |  | 1 | - €
31 | LSVP004 | Botella cilíndrica con tapón de estrella_b/ancha _1000 ml | caja/100 uds. | 1000 ml | Eurotubo | Plástico | 444600 |  | 1 | - €
32 | LSVP005 | Botella cilíndrica con tapón de estrella_b/ancha_2000 ml | caja/100 uds. | 2000 ml | Eurotubo | Plástico | 444700 |  | 1 | - €
33 | LSVP006 | Bureta 10 ml c/certificado de lote | unidad | 10 ml | Blaubrand | Vidrio | 12484 |  | 2 | - €
34 | LSVP007 | Cabeza dosificadora 10 ml | unidad | 10 ml | Afora | Vidrio | 6510/2 |  | 1 | - €
35 | LSVP008 | Cápsula de porcelana fondo plano f/baja. D=10 cm | unidad | D=10 cm |  | Porcelana | 127/100 |  | 2 | - €
36 | LSVP009 | Cápsula de porcelana fondo plano f/baja. D=8 cm | unidad | D=8 cm |  | Porcelana | 027/080 |  | 2 | - €
37 | LSVP010 | Embudo buchner. D=12 cm | unidad | D=12 cm |  | Porcelana | 20237120 |  | 1 | - €
38 | LSVP011 | Embudo buchner. D=15 cm | unidad | D=15 cm |  | Porcelana | 20237150 |  | 1 | - €
39 | LSVP012 | Embudo buchner. D=8,5 cm | unidad | D=8,5 cm |  | Porcelana | 20237090 |  | 1 | - €
40 | LSVP013 | Embudo cierre teflonado p/filtración | unidad | 300 ml | Millipore |  | XX1014724 |  | 5 | - €
41 | LSVP014 | Embudo decantación con llave teflón 1000 ml | unidad | 1000 ml | Afora | Pyrex | V.D. 182/5TF |  | 5 | - €
42 | LSVP015 | Embudo decantación con llave teflón | unidad | 500 ml |  | Pyrex | V.D. 182/4TF |  | 5 | - €
43 | LSVP016 | Embudo de plástico. D=4,5 cm | unidad | D=4,5 cm | Eurotubo | Plástico | 19147 |  | 5 | - €
44 | LSVP017 | Embudo de plástico. D=6,6 cm | unidad | D=6,6 cm | Kartell | Plástico | KA-148 |  | 5 | - €
45 | LSVP018 | Embudo de vidrio. D=7 cm | unidad | D=7 cm | Afora | Pyrex | V.D. 175/5 |  | 5 | - €
46 | LSVP019 | Embudo de vidrio. D=5.5 cm | unidad | D=5.5 cm | Afora | Pyrex |  |  | 5 | - €
47 | LSVP020 | Embudo pesasustancias | unidad | 10 ml |  | Vidrio | V.D. 191/10 |  | 10 | - €
48 | LSVP021 | Embudo para polvos (boca inferior ancha) | unidad | D = 7,5 cm | Afora | Pyrex | 9167 |  | 10 | - €
49 | LSVP022 | Erlenmeyer boca esmerilada 14/23 | unidad | 50 ml | Lenz | Vidrio | 0.27394 |  | 5 | - €
50 | LSVP023 | Erlenmeyer boca esmerilada 29/32. 150 ml | unidad | 150 ml |  | Vidrio |  |  | 5 | - €
51 | LSVP024 | Erlenmeyer boca esmerilada 29/32. 250 ml | unidad | 250 ml | Lenz | Vidrio | 0.28459 |  | 5 | - €
52 | LSVP025 | Erlenmeyer boca normal. 500 ml | unidad | 500 ml |  | Pyrex |  |  | 5 | - €
53 | LSVP026 | Erlenmeyer boca normal. 100 ml | unidad | 100 ml |  | Pyrex |  |  | 5 | - €
54 | LSVP027 | Erlenmeyer boca normal. 1000 ml | unidad | 1000 ml |  | Pyrex |  |  | 5 | - €
55 | LSVP028 | Erlenmeyer boca normal. 250 ml | unidad | 250 ml |  | Pyrex |  |  | 10 | - €
56 | LSVP029 | Erlenmeyer boca normal. 250 ml | unidad | 250 ml | Simax | Vidrio |  |  | 10 | - €
57 | LSVP030 | Erlenmeyer para microbiología. 1000 ml | unidad | 1000 ml | Duran | Vidrio | 217715407 |  | 5 | - €
58 | LSVP031 | Erlenmeyer para microbiología. 250 ml | unidad | 250 ml | Duran | Vidrio | 217713603 |  | 3 | - €
59 | LSVP032 | Erlenmeyer para microbiología. 500 ml | unidad | 500 ml | Duran | Vidrio | 217714402 |  | 5 | - €
60 | LSVP033 | Espátula de plástico doble de 180 mm | PS | unidad | Serviquimia/Bran d | Plástico | 9220851 |  | 10 | - €
61 | LSVP034 | Frasco Anaclin estéril de 1,5 l | Caja/ 50 uds. | 50 uds. | Laboratorios Anaclin | Plástico estéril-1,5 l | 318 |  | 10 | - €
62 | LSVP035 | Frasco de plástico contenedor orina de 150 ml | Caja/ 450 uds. | 450 uds | Eurotubo | Plástico | 409702 |  | 15 | - €
63 | LSVP036 | Frasco con anillo de vertido y tapón. 100 ml. | unidad | 100 ml | Duran | vidrio | 218012458 |  | 5 | - €
64 | LSVP037 | Frasco con anillo de vertido y tapón. 1000 ml. | unidad | 1000 ml | Duran | vidrio | 218015455 |  | 5 | - €
65 | LSVP038 | Frasco con anillo de vertido y tapón. 250 ml. | unidad | 250 ml | Duran | vidrio | 218013651 |  | 5 | - €
66 | LSVP039 | Frasco con anillo de vertido y tapón. 50 ml. | unidad | 50 ml | Duran | vidrio | 218011753 |  | 5 | - €
67 | LSVP040 | Frasco con anillo de vertido y tapón. 500 ml. | unidad | 500 ml | Duran | vidrio | 218014459 |  | 5 | - €
68 | LSVP041 | Frasco cuentagotas. Topacio c/rosca y tetina. 100 ml | unidad | 125 cc | Nahita | Vidrio | 12021211 |  | 10 | - €
69 | LSVP042 | Frasco cuentagotas. Topacio c/rosca y tetina. 250 ml | unidad | 250 ml |  | Vidrio | 12020221 |  | 10 | - €
70 | LSVP043 | Frasco lavador de 100 ml | unidad | 100 ml | ENDO PLASTICWARE | Plástico | CKD006 |  | 12 | - €
71 | LSVP044 | Frasco lavador de 1 L | unidad | 1 l | Deltalab | Plástico | 44310000 |  | 12 | - €
72 | LSVP045 | Frasco lavador de 250 ml | unidad | 250 ml | Azlon | Plástico | WGF330 |  | 10 | - €
73 | LSVP046 | Frasco lavador de gases con cabeza roscada c/placa porosa | unidad | 250 cc | Afora | cristal | 5224 |  | 2 | - €
74 | LSVP047 | Garrafa c/boca ancha. 10 l | unidad | 10 l | REINER | Plastico | 826 |  | 5 | - €
75 | LSVP048 | Garrafa c/boca ancha. 5 l | unidad | 5 l | REINER | Plastico | 824 |  | 10 | - €
76 | LSVP049 | Garrafa con grifo plástico | unidad | 25 l | Eurotubo | Plástico | 19664 |  | 5 | - €
77 | LSVP050 | Jarras de plástico de 2 L | unidad | 2 l |  | Plástico |  |  | 5 | - €
78 | LSVP051 | Jarras de plástico de 1 l | unidad | 1 l | KA | Plástico | 1157 |  | 5 | - €
79 | LSVP052 | Kitasatos. 1000 ml | unidad | 1000 ml | Duran |  | 2120154 |  | 3 | - €
80 | LSVP053 | Kitasatos. 2000 ml | unidad | 2000 ml | Duran |  | 2120163 |  | 3 | - €
81 | LSVP054 | Kitasatos. 500 ml | unidad | 500 ml | Duran |  | 2120144 |  | 3 | - €
82 | LSVP055 | Llave de paso con olivas 8/9 | unidad | 9 mm. paso | Afora | Pyrex | 9412 |  | 1 | - €
83 | LSVP056 | Matraz aforado c/tapón. 250 ml | unidad | 250 ml | KA | Plástico | 1487 |  | 5 | - €
84 | LSVP057 | Matraz aforado c/tapón. 500 ml | unidad | 500 ml | KA | Plástico | 1488 |  | 5 | - €
85 | LSVP058 | Matraz aforado c/tapón. 1000 ml | unidad | 1000 ml | KA | Plástico | 1489 |  | 5 | - €
86 | LSVP059 | Mortero. D=11 cm | unidad | D=11 cm |  | Porcelana |  |  | 1 | - €
87 | LSVP060 | Mortero. D=16 cm | unidad | D=16 cm |  | Porcelana |  |  | 1 | - €
88 | LSVP061 | Mortero. D=18 cm | unidad | D=18 cm |  | Porcelana |  |  | 1 | - €
89 | LSVP062 | Mortero c/mano. D=15 cm | unidad | D=15 cm | Nahita | Vidrio | auxilab tar |  | 1 | - €
90 | LSVP063 | Mortero c/mano. D=8 cm | unidad | D=8 cm |  | Vidrio |  |  | 1 | - €
91 | LSVP064 | Pesafiltros c/tapa H=55 /PESAFILTRO ESMERILADO INTERIOR 35X40mm | unidad | H=55/35X40mm |  | Vidrio | Pesafl 35x40mm |  | 6 | - €
92 | LSVP065 | Pesafiltros c/tapa/ PESAFILTRO ESMERILADO INTERIOR 36X60mm | unidad | 36X60mm |  | Vidrio | Pesafl 60X36mm |  | 4 | - €
93 | LSVP066 | Pipetas Pasteur 150 mm (pack de 250 uds.) | Caja/250 uds. | 250 uds. | AUX | Vidrio | 17477150 |  | 3 | - €
94 | LSVP067 | Pipetas Pasteur 230 mm (pack de 250 uds.) | Caja/250 uds. | 250 uds. | AUX | Vidrio | 17477230 |  | 3 | - €
95 | LSVP068 | Probeta graduada forma alta. 100 ml | unidad | 100 ml | Kartell | Plástico | 1079 |  | 4 | - €
96 | LSVP069 | Probeta graduada forma alta. 250 ml | unidad | 250 ml | Kartell | Plástico | 1080 |  | 4 | - €
97 | LSVP070 | Probeta graduada forma alta. 500 ml | unidad | 500 ml | Kartell | Plástico | 1081 |  | 4 | - €
98 | LSVP071 | Probeta graduada forma alta (TPX, transparente) | unidad | 1000 ml | Kartell | Plastico | 1576 |  | 2 | - €
99 | LSVP072 | Probeta graduada forma alta (PP) | unidad | 1000 ml | Kartell | Plástico | 1082 |  | 2 | - €
100 | LSVP073 | Pulverizador de plastico | unidad | 1000 ml | sin marca | Plástico |  |  | 5 | - €
101 | LSVP074 | Sistema de filtración 3 piezas 9 cm | unidad | 9 cm | Whatman | vidrio | 1950009 |  | 5 | - €
102 | LSVP075 | Sistema de filtración 3 piezas 12,5 cm | unidad | 12,5 cm | Whatman | Vidrio | 1950012 |  | 5 | - €
103 | LSVP076 | Soporte cierre teflonado p/filtración | unidad |  | Millipore |  | XX1004722 |  | 5 | - €
104 | LSVP077 | Tapones esmerilado 29/32 | unidad | unidad | Brand | Vidrio | 144635 |  | 5 | - €
105 | LSVP078 | Tapones p/erlenmeyer microbiología | unidad | unidad | Duran | Alum. azul | 290132407 |  | 5 | - €
106 | LSVP079 | Tubos de centrífuga s/graduar (caja de 10 ud) | caja de 10 uds. | 10 ml | Herolab | Plástico | 252401 |  | 2 | - €
107 | LSVP080 | Tubos de centrífuga s/graduar vidrio 56x147 mm | caja de 10 uds | 250 ml | Duran | Vidrio | 2160136 |  | 2 | - €
108 | LSVP082 | Tubos fondo cónico sin faldilla de 15 ml (para Hg) | 1 caja/500 uds. | 500 uds. | Eurotubo | Plástico | 429910 |  | 10 | - €
109 | LSVP083 | Tubos para cultivo borde recto reutilizables de 25x150 | caja de 50 uds | 25x150 | Duran |  | 2613133 |  | 5 | - €
110 | LSVP084 | Tapones Sero-Tap dia. 14-16 para tubos cultivo borde recto | unidad | 14-16 | Selecta |  | 1024261 |  | 5 | - €
111 | LSVP085 | Tapones Sero-Tap dia. 12-13 para tubos cultivo borde recto | unidad | dic-13 | Selecta |  | 1012132 |  | 5 | - €
112 | LSVP086 | Tubos para digestor Kjeldahl de vidrio de 250 ml con esmerilado tipo bola 40 (DQO) | unidad |  | Gerhardt | Vidrio | SMG 12-0321 |  | 50 | - €
113 | LSVP087 | Tubos para digestor Kjeldahl de vidrio de 250 ml (NTK) | unidad |  | Gerhardt | Vidrio | KTG 6100 |  | 25 | - €
114 | LSVP089 | Varillas vidrio macizas 30 cm longitud | unidad | 30 cm diámetro | Afora | Vidrio | V.D. 339/7 |  | 5 | - €
115 | LSVP090 | Vaso de precipitados f/alta 600 ml vidrio | unidad | 600 ml | Brand | Pyrex | 2111648 |  | 10 | - €
116 | LSVP091 | Vaso de precipitados f/alta 100 ml vidrio | unidad | 100 ml | Brand | Pyrex |  |  | 20 | - €
117 | LSVP092 | Vaso de precipitados f/alta 1000 ml vidrio | unidad | 1000 ml | Brand | Pyrex |  |  | 12 | - €
118 | LSVP093 | Vaso de precipitados f/alta 250 ml vidrio | unidad | 250 ml | Brand | Pyrex |  |  | 15 | - €
119 | LSVP094 | Vaso de precipitados f/alta 150 ml vidrio | unidad | 150 ml | Brand | Pyrex |  |  | 25 | - €
120 | LSVP095 | Vaso de precipitados f/alta sin pico 150 ml vidrio | unidad | 150 ml | Brand | Pyrex | 2111729 |  | 20 | - €
121 | LSVP096 | Vaso de precipitados f/baja 2000 ml plástico | unidad | 2 l | KA | Plastico | 180900 |  | 5 | - €
122 | LSVP097 | Vaso de precipitados f/baja 1000 ml plástico | unidad | 1 l | KA | Plástico | 180800 |  | 5 | - €
123 | LSVP098 | Vaso de precipitados f/baja 250 ml plástico | unidad | 250 ml | KA | Plástico | 180500 |  | 5 | - €
124 | LSVP099 | Vaso de precipitados f/baja 600 ml plástico | unidad | 600 ml | KA | Plástico | 180600 |  | 5 | - €
125 | LSVP100 | Vaso de precipitados f/baja 5000 ml plástico | unidad | 5 l | KA | Plástico | 81200 |  | 5 | - €
126 | LSVP101 | Vaso de precipitados f/baja 100 ml vidrio | unidad | 100 ml | brand | Pyrex |  |  | 20 | - €
127 | LSVP102 | Vaso de precipitados f/baja 1000 ml vidrio | unidad | 1000 ml | brand | Pyrex |  |  | 5 | - €
128 | LSVP103 | Vaso de precipitados f/baja 2000 ml vidrio | unidad | 2000 ml | brand | Pyrex |  |  | 5 | - €
129 | LSVP104 | Vaso de precipitados f/baja 250 ml vidrio | unidad | 250 ml | brand | Pyrex |  |  | 25 | - €
130 | LSVP105 | Vaso de precipitados f/baja 3000 ml vidrio | unidad | 3000 ml | brand | Pyrex |  |  | 3 | - €
131 | LSVP106 | Vaso de precipitados f/baja 5000 ml vidrio | unidad | 5000 ml | brand | Pyrex |  |  | 2 | - €
132 | LSVP107 | Vaso de precipitados f/baja 600 ml vidrio | unidad | 600 ml | brand | Pyrex | 211064806 |  | 10 | - €
133 | LSVP108 | Vaso de prolipropileno de 100 ml, para rondo del valorador Mettler | 1 caja/1.400 uds. | 1.400 uds | Mettler | Plástico 100 ml | 101974 |  | 1 | - €
134 | LSVP109 | Vaso de valoración de 80 ml de vidrio | 1 caja/20 ud. | 20 uds | Mettler | Pyrex 80 ml | 101446 |  | 20 | - €
135 | LSVP110 | Vidrio de reloj. D=6 cm | unidad | D=6 cm |  | Vidrio |  |  | 5 | - €
136 | LSVP111 | Vidrio de reloj. D=8 cm | unidad | D=8 cm |  | Vidrio |  |  | 5 | - €
137 | LSVP112 | Vidrio de reloj. D=9 cm | unidad | D=9 cm |  | Vidrio |  |  | 5 | - €
138 | LSVP113 | Vidrio de reloj. D=13 cm | unidad | D=13 cm |  | Vidrio |  |  | 5 | - €
139 | LSVP114 | Vidrio de reloj. D=15 cm | unidad | D=15 cm |  | Vidrio |  |  | 5 | - €
140 | LSVP115 | Vidrio de reloj. D=20 cm | unidad | D=20 cm |  | Vidrio |  |  | 5 | - €
141 | LSVP116 | Botella cilíndrica con tapón de estrella_b/ancha_125 ml | caja /100 ud. | cajas de 100 unidades | Deltalab | Plástico | 44430000 |  | 100 | - €
142 | LSVP117 | Botella b/estrecha t/rosca graduada de 250 ml | caja/50 uds. | cajas de 50 unidades | Eurotubo | Plástico | 19323 |  | 50 | - €
143 | LSVP118 | Sparay Soplapolvo (aire a presión) | unidad | unidad | Tasovision | bote |  |  | 20 | - €
144 | LSVP119 | Frasco NALGENE cuello ancho/cierre rosca, PP de volumen 500 ml | caja/12 uds. | 12 uds/caja | Nalgene | 2105 | 9103055 |  | 1 | - €
145 | LSVP120 | Tubos de plástico de 10 cm3 16 x 100 mm | 1 bolsa | 500 uds/bolsa | Eurotubo | Plástico | 400705 |  | 25 | - €
146 | LSVP121 | Frasco redondo graduado con tapón estrella 500 ml | caja /500 uds. | 500 uds | Labbox | Plástico | FRRP-500-001 |  | 25 | - €
147 | LSVP122 | Frasco redondo graduado con tapón estrella 250 ml | Caja/250 uds. | 250 uds. | Labbox | Plástico | FRRP-250-001 |  | 10 | - €
148 | LSVP123 | Frasco cuadrangular de cuello ancho con tapón rosca azul de 1000 ml | unidad | 1000 ml | Buerkle | Plástico | 0342-1000 |  | 50 | - €
149 | LSVP124 | Frasco cuadrangular de cuello ancho con tapón rosca azul de 500 ml | unidad | 500 ml | Buerkle | Plástico | 0342-500 |  | 50 | - €
150 | LSVP125 | Jeringa con cánula adaptable a cateter de 100 ml | unidad | 100 ml | Codan medical Aps (BSN medical) | PROPAX | 5468603 |  | 5 | - €
151 | LSVP126 | Duquesa 125 ml | bolsa/ 300 uds | 300 uds | Labbox | Plástico | TROP-125-300 |  | 4 | - €
152 | LSVP127 | Duquesa 250 ml | bolsa/280 uds | 280 uds | Labbox | Plástico | TROP-250-280 |  | 4 | - €
153 | LSVP128 | Duquesa 500 ml | bolsa/ 160 uds | 160 uds | Labbox | Plástico | TROP-500-160 |  | 5 | - €
154 | LSVP129 | Botella forma alta polietileno c/tapón precinto color rojo de 250 ml | unidad | unidad | Deltalab | Plástico | 282304 |  | 100 | - €
155 | LSVP130 | Vaso de plástico para valorador Mettler. 80 ml p/InMotion | 1 caja | 1.352 uds | Mettler | Plástico | 51109328 |  | 1 | - €
156 | LSVP131 | Frasco tipo Winkler | unidad | unidad | Duran | Vidrio Wheaton kimble | 231652408 |  | 10 | - €
157 | LSVP133 | Vasos de vidrio extracción para extractor SOXTEC/AG | caja / 6 uds | 6 uds | Foss | VIDRIO | 10007673 |  | 2 | - €
158 | LSVP134 | Asas Digralsky de plástico esterilizadas | caja/100u ds. | 1000 uds | Deltalab | Plástico | 200500 |  | 1 | - €
159 | LSVP140 | Passive Bubbling Tee para ICAP | Unidad | 1 ud. | Thermo | Plástico | SP6688 |  | 1 | - €
160 | LSVP141 | Botella boca ancha 250 ml esterilizable en autoclave | caja/12 uds. | 12 uds. | Hach | Plástico | 1472456 |  | 5 | - €
161 | LSVP142 | Frasco Anaclin estéril de 250 ml | cajas /150 uds. | 150 uds | Laboratorios Anaclin | Plástico estéril-250 ml | 156 |  | 5 | - €
162 | LSVP143 | Botella vidrio topacio boca ancha GL68 de 1l | Caja / 12 uds. | 12 uds | Rixius | VIDRIO TOPACIO | 1-0301-1000-68-A |  | 2 | - €
163 | LSVP144 | Tapón hermético rosca para botella vidrio topacio boca ancha de 1l | Unidad | 1 u | LLG | plástico negro/plástico blanco interior | 9072167-GL68 |  | 30 | - €
164 | LSVP145 | Tubos estériles con tapa verde-faldón _12 ml | Caja/ 6 bolsas de 250 uds. | 250 uds. | Deltalab |  | 301402 |  | 1 | - €
165 | LSVP146 | Cubetas romboidales para pesadas 30 ml | BOLSA PLÁSTICO | 100 uds | Comecta | ACCU WEIGHT | 5726006 |  | 5 | - €
166 | LSVP147 | Cubetas romboidales para pesadas 5 ml | BOLSA PLÁSTICO | 100 uds | Comecta | ACCU WEIGHT | 5726005 |  | 5 | - €
167 | LSVP148 | Gradillas azules desmontables para 21 Tubos Falcon (de 30mm) | bolsa de 8 uds. | Pack/8 uds | Deltalab | PLÁSTICO AZUL | 19570 |  | 1 | - €
168 | LSVP149 | Asas siembra estériles azules | bolsa de 10uds. | pack /10 uds | Deltalab | PLÁSTICO AZUL | 302754 |  | 1 | - €
169 | LSVP150 | Tubo centrífuga sin graduar para centrifugación fangos 60x150 mm | unidad | 1 | DOCAL | vidrio | vidrio soplado |  | 1 | - €
170 | LSVP151 | Frasco de vidrio ISO graduado 5l con rosca DIN GL45 | unidad | 1 | SCHOTT-DURAN | vidrio graduado | 218017353 |  | 3 | - €
171 | LSVP152 | Varilla de agitación /Espátula de polipropileno 24,5 cm | pack/12 ud. | pack/12 ud. | labbox | polipropileno | STRP-245-012 |  | 2 | - €
172 | LSVP153 | gradillas blancas para tubos de 20 mm autoclavables | pack/ 5 ud. | pack/ 5 u | DELTALAB | polipropileno | 19566 |  | 1 | - €
173 | LSVP154 | Frasco redondo de HDPE cuello estrecho, ámbar, 125 ml.incluye tapón | pack /12 u | pack/12 u | LABBOX | HDPE ámbar polipropileno | BBNA-125-012 |  | 1 | - €
174 | LSVP155 | Frasco vidrio ámbar boca estrecha PP 28 de 125ML | bolsa/104 uds. | 104 u/bolsa | LABBOX | vidrio ámbar | FRAA-125-104 |  | 1 | - €
175 | LSVP156 | Tapón de rosca PP28 de polietileno blanco | bolsa/20 uds. | 20u/bolsa | LABBOX | plástico | TP28-001-020 |  | 1 | - €
176 | LSVP157 | Tarros vidrio congelación muestras 63X80,5 mm | unidad | 1 UNIDAD | LLG | vidrio | 9070302 |  | 25 | - €
177 | LSVP158 | Tapas metálicas para tarros de congelación | caja/12 ud. | caja /12 ud. | LLG | metal | 9070307 |  | 25 | - €
178 | LSVP159 | Duquesas de 2 L | caja /35 uds. | caja/35 uds. | Deltalab | PLÁSTICO | 202820 |  | 2 | - €
179 | LSVP160 | Tubos de 11 ml para cromatógrafo | caja /2000 uds. | 2000 uds. | METROHM | PLÁSTICO | 62743050 |  | 2 | - €
180 | LSVP161 | Tapas PP con perforación para tubos 11 ml de METRHOM | caja /2000 uds. | 2000 uds. | METROHM | PLÁSTICO | 62743070 |  | 3 | - €
181 | LSVP163 | Embudo pesasustancias 6 ml | unidad | 1 | GLASSCO | VIDRIO borosilicato | FKW017 |  | 10 | - €
182 | LSVP164 | PIPETAS Pasteur plástico 3 ml | caja/500 uds. | 500 uds. | DELTALAB | plástico transparente | 200006 |  | 2 | - €
183 | LSVP165 | Tubos de 11 ml para cromatógrafo | caja/1000 uds. | 1000 uds. | Elemental microanalysis | plástico transparente | F7015 |  | 3 | - €
184 | LSVP166 | Tapas perforadas para tubos ISOSTANDARS de 11 ml | caja/1000 uds. | 1000 uds. | Elemental microanalysis | plástico transparente | F7017 |  | 3 | - €
185 | LSVP167 | Frasco estéril 500 ml con certificado lote | caja/111 uds. | Caja de 111 uds. | DELTALAB | botella ranurada 500 ml estéril y certificada | 282333 |  | 2 | - €
186 | LSVP168 | Tubo vidrio Pyrex desechable para equipo Hg-tamaño16X125 mm | caja/1000 uds. | 1000 unidades (250u x 4) | CORNING | 16X125 mm/ 19 ml | IP60 99445-16XGF |  | 1 | - €
187 | LSVP169 | Tubo de vidrio reutilizable para equipo Hg RA-7000 | caja/50 uds. | 50 UNIDADES | Envirosciences | 5 ml | W191-3010 |  | 1 | - €
188 | LSVP170 | Frasco lavador de 50 ml | unidad | unidad | KARTELL/Endo Plasticware | 50 ml | 0017900/ CKD001 |  | 10 | - €
LOTE 3: MATERIAL DIVERSO Y ESPECIFICO
Pos. | Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/ Calidad | Referencia fabricante | PRECIO VENTA UNIT | ESTIMACIÓN CONSUMO | ESTIMACIÓN IMPORTE
1 | LSE0688 | Embudos de filtración desechables Microfil | caja | Caja 150 uds | Millipore | Poro 0,45µm | MZHAWG251 |  | 4 | - €
2 | LSMV001 | Adaptador NS14/15 para electrodo de 12 mm | 1 bolsa | unidad | Mettler Toledo |  | 51340024 |  | 1 | - €
3 | LSMV002 | Alcohol 96 ºC c/indicador (caja de 8 botellas) | 1 caja | 8 u/pack | sin marca | 96º C | sin ref |  | 12 | - €
4 | LSMV003 | Anillo de vertido en PP, diamétro 32 , azul | 1 | 10 u/pack | Duran | diam 32 altura 4 mm color azul | 2924219 |  | 1 | - €
5 | LSMV004 | Anillo de vertido en PP diámetro 45 , azul | 1 | 10 u/pack | Duran | diam 45 4 mm altura color azul | 2924228 |  | 1 | - €
6 | LSMV005 | Asa para mango de Kolle en Ni-Cr | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | - €
7 | LSMV006 | Balde de plástico con asa de 5 litros | 1 | 1 | Plástico Galicia |  | 21240 |  | 1 | - €
8 | LSMV007 | Base de plástico p/desecador de 240 mm de diamétro | 1 | 1 | Kartell | 240 mm diám. | KA-553 |  | 1 | - €
9 | LSMV008 | Base de porcelana p/desecador de 240 mm de diamétro | 1 | 1 | Duran/DWK LIFE SCIENCES | 240 mm diám. | 29 725 66 |  | 2 | - €
10 | LSMV010 | Bolsas para autoclave. Tamaño 500x 750 mm | 1 bolsa | 100 u/pack | Eurotubo | 500x 750 mm | 200100 |  | 2 | - €
11 | LSMV011 | Bolsas plástico con cierre, tamaño 180x250mm | 1 bolsa | 100 u/pack | Eurotubo | 180x250mm | M180250 |  | 3 | - €
12 | LSMV012 | Bomba de acuario (compresor de aire) | 1 | 1 | TITAN |  | 300 Sera |  | 1 | - €
13 | LSMV013 | Bombillas 40 WAT (Tipo A60) | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | - €
14 | LSMV014 | Bureta 10 ml p/titulador Mettler | 1 | 1 | Mettler Toledo | 10 ml | DV 1010/ 51107501 |  | 1 | - €
15 | LSMV015 | Bureta 20 ml p/titulador Mettler | 1 | 1 | Mettler Toledo | 20 ml | DV 1020/ 51107502 |  | 3 | - €
16 | LSMV016 | Buretas rectas | 1 | 1 | Brand |  | 212487 |  | 1 | - €
17 | LSMV017 | Cable para sonda oxígeno disuelto | 1 | 1 | YSI | L=3 m | 5740-10 |  | 1 | - €
18 | LSMV018 | Caja reutilizable para 96 puntas de pipeta azules | 1 | 1 | Eppendorf |  | 0030 073,100 |  | 2 | - €
19 | LSMV019 | Cápsula de niquel fondo plano 80 mm diám. | 1 | 1 | Selecta | 90 ml | 1019180 |  | 2 | - €
20 | LSMV020 | Carro de plástico compacto | 1 | 1 | CarlRoth | Rotilabo | 004-OK4931 |  | 1 | - €
21 | LSMV021 | Cinta adhesiva blanca de carpintero | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 | - €
22 | LSMV022 | Cinta embalaje marrón de PVC | 1 | 1 |  | 66 m x 50 mm | 752357 |  | 15 | - €
23 | LSMV023 | Cintas aislantes (colores varios) | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 | - €
24 | LSMV024 | Cintas indicadoras de esterilización | 1 | 1 | Eurotubo | Autoclave | 191052 |  | 5 | - €
25 | LSMV025 | Cinta verde (rollo 55 m.) | 1 | 1 | Eurotubo |  | 191221.4 |  | 25 | - €
26 | LSMV027 | Corer para toma de muestras de fango | 1 | 1 | ColeParmer |  | KH-05465-60 (Raven B-10104) |  | 1 | - €
27 | LSMV028 | Cubeta de cuarzo mod. 100QS. 1 par. Ref. 22-0406 | 1 | 1 | Starna | 10 mm paso luz | 22-0406 |  | 1 | - €
28 | LSMV029 | Cubeta de cuarzo mod. 100QS. 1 par. Ref. | 1 | 1 par | Starna | pareada/50 mm paso luz | 100-50-K-40 MATCHED |  | 1 | - €
29 | LSMV030 | Cubetas de vidrio para Microtox | caja/1000 uds. | 1 pack 1000 uds. | SDI |  | 686004 |  | 3 | - €
30 | LSMV031 | Cubetas transporte con asas politelieno blanco | 1 | 54x39x24 (util) | Gilac |  | 1694 |  | 1 | - €
31 | LSMV032 | Cubetas para turbidímetro 2100A | 10pack/6 uds. | 1 pack de 6 | Hach |  | 21003-00 |  | 1 | - €
32 | LSMV033 | Cubre objetos (caja de 100 uds.) | 1 | 24x24 mm | Knitell |  |  |  | 1 | - €
33 | LSMV034 | Desecador de plástico | 1 | 1 | Kartell | 250 mm diám. interno | KA-554 |  | 1 | - €
34 | LSMV035 | Desecador de vidrio (parte inferior) | 1 | 1 | Duran | 250 mm diám. interno | 24 770 66 |  | 1 | - €
35 | LSMV038 | Difusor cerámico poroso | 1 | 1 | Hobby | 30x15x15 (ó similar) | 100 |  | 10 | - €
36 | LSMV039 | Discos de aluminio p/pesadas D=10 cm | caja/500 uds. | Caja 500 uds | Mettler |  |  |  | 12 | - €
37 | LSMV040 | Disco Secchi | 1 | unidad | Hydro-Bios |  | 443591 |  | 2 | - €
38 | LSMV041 | Dispensador 1-10 ml | 1 | 1 | Socorex |  | Dispenser 520 |  | 1 | - €
39 | LSMV042 | Dispensador 10-50 ml | 1 | 1 | Poulten Graf | OPTIFIX | 10108048 |  | 2 | - €
40 | LSMV043 | Electrodo combinado de plata METTLER DM 141-SC | 1 | 1 | Mettler |  | DM 141-SC |  | 3 | - €
41 | LSMV044 | Electrodo combinado de platino METTLER DM 140-SC | 1 | 1 | Mettler |  | DM 140-SC |  | 2 | - €
42 | LSMV045 | Electrodo combinado de pH METTLER DG 111-SC | 1 | 1 | Mettler |  | DG 111-SC |  | 2 | - €
43 | LSMV046 | Electrodo combinado de pH METROHM 6 0210 100 | 1 | 1 | Metrohm |  | 6,0210,100 |  | 2 | - €
44 | LSMV047 | Electrodo combinado de pH (superficies) CRISON 52-07 | 1 | 1 | Crison |  | 52-07 |  | 2 | - €
45 | LSMV048 | Electrodo combinado de pH (medios acuosos) CRISON 52-03 | 1 | 1 | Crison |  | 52-03 |  | 2 | - €
46 | LSMV049 | Electrodo combinado redox de platino CRISON 52-62 | 1 | 1 | Crison |  | 52-62 |  | 1 | - €
47 | LSMV050 | Electrodo de vidrio de pH METROHM 6 0123 100 | 1 | 1 | Metrohm |  | 6,0123,100 |  | 1 | - €
48 | LSMV051 | Electrodo de referencia METROHM 6 0726 100 | 1 | 1 | Metrohm |  | 6,0726,100 |  | 1 | - €
49 | LSMV052 | Electrodo de referencia CRISON 52-40 | 1 | 1 | Crison |  | 52-40 |  | 1 | - €
50 | LSMV053 | Electrodo de referencia METTLER DX 200 | 1 | 1 | Mettler |  | DX 200 |  | 1 | - €
51 | LSMV054 | Electrodo selectivo de fluoruros METTLER DX 219 F | 1 | 1 | Mettler |  | DX 219-F |  | 1 | - €
52 | LSMV055 | Escobilla de limpieza nº 6 | 1 | 1 | sin marca |  |  |  | 6 | - €
53 | LSMV056 | Escobilla de limpieza nº 3 | 1 | 1 | sin marca |  |  |  | 6 | - €
54 | LSMV057 | Escobilla de limpieza nº 2 | 1 | 1 | sin marca |  |  |  | 5 | - €
55 | LSMV058 | Escobilla de limpieza (15 mm diám. pelo) | 1 | 1 | Afora |  | ZEC10 |  | 6 | - €
56 | LSMV059 | Escobillones estériles madera/algodón | pack/1000 uds. | Pack 1000 uds | Eurotubo |  | 300210 |  | 1 | - €
57 | LSMV060 | Espátula cuchara/plana de acero inox de 15x2 cm | unidad | unidad | Selecta | acero inox | 1096150 |  | 5 | - €
58 | LSMV061 | Espátula mango madera 14 mm ancho | 1 | 1 | Selecta |  | SE1010280 |  | 5 | - €
59 | LSMV062 | Espátula mango madera 22 mm ancho | 1 | 1 | Selecta |  | SE1102140 |  | 2 | - €
60 | LSMV065 | Grifo plástico p/garrafa de 20 litros | 1 | 1 | Eurotubo |  | 19375 |  | 2 | - €
61 | LSMV066 | Guantes de plástico p/fregar | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 | - €
62 | LSMV067 | Guantes nitrilo sin empolvar Talla G de 1 uso | caja/100 uds. | Caja de 100 uds | varios |  | 402NG |  | 55 | - €
63 | LSMV068 | Guantes nitrilo sin empolvar Talla M de 1 uso | caja/100 uds. | Caja de 100 uds | varios |  | varios fabricantes |  | 55 | - €
64 | LSMV069 | Guantes nitrilo sin empolvar Talla P de 1 uso | caja/100 uds. | Caja de 100 uds | varios |  | varios fabricantes |  | 50 | - €
65 | LSMV070 | Guantes vinilo sin empolvar Talla M de 1 uso | caja/100 uds. | Caja de 100 uds | varios |  |  |  | 10 | - €
66 | LSMV071 | Guantes vinilo sin empolvar Talla G de 1 uso | caja/100 uds. | Caja de 100 uds | varios |  |  |  | 10 | - €
67 | LSMV072 | Guantes de seguridad para autoclave (par) | 1 | 1 | Crusader |  |  |  | 3 | - €
68 | LSMV073 | Hojas de bisturí forma 20. 100 ud. | pack/100 uds. | 100 uds. | Cutfix |  | BB20 |  | 1 | - €
69 | LSMV074 | Imán 20 x 7 para microondas. Bolsas de 5 unidades | 1 bolsa/5 uds. | 5 uds | Selecta |  | 100019 |  | 25 | - €
70 | LSMV075 | Imán 8 x 32 | 1 | 1 | Selecta | 8x32 mm | 100032 |  | 50 | - €
71 | LSMV076 | Indicador de altura de manto de fangos | 1 | 1 | Cole Parmer |  | A-05956-10 |  | 1 | - €
72 | LSMV078 | Jeringas desechables 3 cuerpos 20 ml | caja/100 uds. | 100 uds | BRAUN |  | 4616200V |  | 145 | - €
73 | LSMV080 | Lejía de uso doméstico | 1 | 1l |  |  |  |  | 6 | - €
74 | LSMV081 | Manguera de silicona para bomba peristáltica tomamuestras. | 1 | Rollo de 25 m | 10 x 16 mm |  | FR1072(B) |  | 2 | - €
75 | LSMV082 | Membrana y KCl kit standard | 1 |  | YSI |  | 5775 |  | 2 | - €
76 | LSMV083 | Pipeta electrónica RAININ 1-10 ml | 1 | 1-10 ml | Mettler | Rainin | 17012313 |  | 2 | - €
77 | LSMV084 | Pipeta electrónica RAININ 2-20 ml | 1 | 2-20 ml | Mettler | Rainin | 17012314 |  | 3 | - €
78 | LSMV085 | Pipeta electrónica RAININ 200-2000 ul | 1 | 200 - 2000 ul | Mettler | Rainin | 17014485 |  | 2 | - €
79 | LSMV086 | Pipeta electrónica RAININ 20-300 ul | 1 | 200 - 300 ul | Mettler | Rainin | 17014488 |  | 2 | - €
80 | LSMV087 | GRASA para pipetas ULTRASIL 712 | 1 | 1 | METTLER |  | 17014481 |  | 1 | - €
81 | LSMV088 | Papel absorbente plastificado 60x49 cm | Caja/50 uds. | 50 uds. | Bibby |  | BG 60 |  | 3 | - €
82 | LSMV089 | Papel acetato de plomo | 1 | Pack de 3 uds | Merck |  | 9511 |  | 6 | - €
83 | LSMV090 | Papel de aluminio | 1 | Rollo de 300 m |  |  |  |  | 2 | - €
84 | LSMV091 | Papel pH 1-10. Rollo | 1 | 1 | Merck |  | 9526 |  | 10 | - €
85 | LSMV092 | Papel térmico | 1 caja | 4 uds | Mettler |  | 71328 |  | 1 | - €
86 | LSMV093 | Parafilm "M" | 1 | Rollo de 38 m | Brand |  | 701605_PM-996 |  | 2 | - €
87 | LSMV095 | pH indicadores de varilla 0-14 | 1 | Pack de 3 uds | Merck | 0-14 | 9535 |  | 18 | - €
88 | LSMV096 | pH indicadores de varilla 5,0 - 10 | 1 | Pack de 3 uds | Merck | 5,0-10 | 1095330001 |  | 5 | - €
89 | LSMV097 | pH indicadores de varilla 4,0 - 7,0 | 1 | Pack de 3 uds | Merck | 4,0-7,0 | 1095420001 |  | 5 | - €
90 | LSMV098 | pH indicadores de varilla 6,5 - 10,0 | 1 | Pack de 3 uds | Merck | 6,5-10,0 | 1095430001 |  | 5 | - €
91 | LSMV099 | pH indicadores de varilla 7,5 - 14,0 | 1 | Pack de 3 uds | Merck | 7,5-14,0 | 1095320001 |  | 5 | - €
92 | LSMV100 | Pértiga telescópica de aluminio | 1 | 1 | Burkle | 165-450 cm | 5355-450 |  | 2 | - €
93 | LSMV101 | Pincel plano nº 9 | 1 | 1 |  | Nº 9 |  |  | 4 | - €
94 | LSMV102 | Pinzas para montajes | 1 | 1 | Selecta |  | 7000025 |  | 2 | - €
95 | LSMV103 | Pistón de 5 ml para Dilutor 402 | 1 | 1 | Gilson |  | F4015076 |  | 2 | - €
96 | LSMV104 | Placa petri estéril 60 mm diámetro desechable de plástico | caja/500 uds. | 500 uds. |  |  |  |  | 2 | - €
97 | LSMV105 | Placa petri estéril 90 mm diámetro desechable de plástico | Caja/480 uds. | 480 uds. | LLG |  | 6285817 |  | 3 | - €
98 | LSMV106 | Porta objetos c/esmerilados 76 x 26 mm (caja de 50 u) | Caja/ 50 uds. | 50 uds. |  |  |  |  | 2 | - €
99 | LSMV107 | Porta objetos: Caja plástico p/100 porta objetos | 1 | 1 | Kartell |  | Ka-278 |  | 2 | - €
100 | LSMV108 | Punta blanca p/pipeta socorex (pack 2x250) | pack /250 uds | 5 ml | Socorex |  | 312.05B |  | 2 | - €
101 | LSMV109 | Punta pipeta azul 0,5-1 ml (pack 1000) | Caja c/2 bolsas de 500u | 0,5-1 ml | Eppendorf |  | 0030 000,919 |  | 2 | - €
102 | LSMV110 | Punta pipeta de precisión 0,1-1 ml RC-L1000 | Caja/ 1000 uds | 1.000 uds | Rainin |  | RC-L1000 |  | 2 | - €
103 | LSMV111 | Punta pipeta Combitips Plus 50 ml |  | 0,1-50 ml | Eppendorf |  | 0030 069.277 |  | 1 | - €
104 | LSMV112 | Punta pipeta RC-L20 ml (bolsa de 100 uds.) | Bolsa/ 100 uds. |  | Rainin |  | 17001131 |  | 25 | - €
105 | LSMV113 | Punta pipeta RC-2000 (bolsa de 1000 uds.) | Bolsa/100 0 uds. | 1000 uds | Rainin |  | RC-2000 |  | 3 | - €
106 | LSMV114 | Reloj avisador + cronómetro | unidad | 1 | LLG | LLG-TIMER PRO | 6.311 351 |  | 4 | - €
107 | LSMV115 | Repuesto de resistencia p/manta calefactora | 1 | 1000 ml | Selecta |  | 380W |  | 1 | - €
108 | LSMV116 | Rollo papel para selladora 10 cm ancho | 1 | 1 | Selecta |  | 5800100 |  | 2 | - €
109 | LSMV117 | Rollo papel para selladora 20 cm ancho | 1 | 1 | Selecta |  | 5800200 |  | 2 | - €
110 | LSMV118 | Rollos de papel para registrador de autoclave | 1 | 1 | Kyoritsu |  | 5350-008 |  | 2 | - €
111 | LSMV119 | Sal marina fina | Saco/ 250 kg | 25 kg | Berisal |  | Sal Vacuum especial piscina |  | 3 | - €
112 | LSMV120 | Sonda conductividad CRISON | 1 | 1 | Crison |  | 52-92 |  | 1 | - €
113 | LSMV121 | Sonda de conductividad (p/campo) WTW | 1 | 1 | WTW |  | Tetracon 25 |  | 1 | - €
114 | LSMV122 | Sonda conductividad con sensor Pt-100 METROHM | 1 | 1 | Metrohm |  | 6,0908,110 |  | 1 | - €
115 | LSMV123 | Sonda de temperatura DIGITRON K0234D | 1 | 1 | Digitron |  | K0234D |  | 1 | - €
116 | LSMV124 | Sonda de temperatura Pt-1000/ DT1000 METTLE | 1 | 1 | Mettler |  | 51109828 |  | 1 | - €
117 | LSMV125 | Sonda de temperatura Pt-100 METHROM | 1 | 1 | Metrohm |  | 6,1103,040 |  | 1 | - €
118 | LSMV126 | Sonda p/oxígeno disuelto YSI 5750 | 1 | 1 | YSI |  | 5750 |  | 1 | - €
119 | LSMV127 | Sonda p/oxígeno disuelto YSI 5739 | 1 | 1 | YSI |  | 5739 |  | 1 | - €
120 | LSMV128 | Sonda p/oxígeno disuelto (cable 15 m) | 1 | 1 | Hach |  | LDO 010115 |  | 1 | - €
121 | LSMV129 | Tapas de vidrio para desecador | 1 | 1 | Duran | 32 cm diámetro | 244206606 |  | 2 | - €
122 | LSMV130 | Tapones azules nº 8 (aguj. inter. diám. 1,4 cm) | packk /50 uds. | 1 pack de 5 uds. | Millipore |  | XX1004708 |  | 1 | - €
123 | LSMV131 | Termómetro alcohol | 1 | 1 | sin marca | -10 a 60°C |  |  | 2 | - €
124 | LSMV132 | Termómetro de máxima y mínima | 1 | 1 | T.H. |  | 283 |  | 2 | - €
125 | LSMV133 | Tubo de goma látex. 5 x 8 mm | 1 | 1 |  | 5 x 8 mm |  |  | 8 | - €
126 | LSMV134 | Tubo de goma látex. 6 x 12 mm | 1 |  |  | 6 x 12 mm |  |  | 8 | - €
127 | LSMV136 | Varillas para agitador | 1 | 1 | Mettler Toledo |  | 101229 |  | 2 | - €
128 | LSMV137 | Varilla recoge-imanes 280 mm | 1 | 1 | Selecta |  | 1000020 |  | 6 | - €
129 | LSMV138 | Vaso pendular de 2 l p/pértiga telescópica de aluminio | 1 | 2 litros | Burkle |  | 5354-5200 |  | 2 | - €
130 | LSMV139 | Asa inoculación estéril | 1 | 1 | Eurotubo |  | 302704 |  | 1 | - €
131 | LSMV141 | Manguera de plástico para aspiración tomamuestras. | 1 | Rollo de 50 m | D 10 x 14 mm | CRISTALLO EXTRA AL |  |  | 5 | - €
132 | LSMV142 | Asa de siembra Drigalski, de vidrio maciza. | 1 | 1 |  | Long 20 cm, anch. Asa 2,5 cm |  |  | 2 | - €
133 | LSMV143 | Punta pipeta amarilla 5-200 ul (pack 1000) | Pack de 200 uds. | 1000 uds |  |  |  |  | 2 | - €
134 | LSMV144 | Electrodo de pH con chip METTLER DGI 114-SC | 1 | 1 | Mettler |  | DGi114-SC |  | 3 | - €
135 | LSMV145 | Sonda conductividad con sensor Pt-100 METTLER | 1 | 1 | Mettler |  | InLab731 |  | 2 | - €
136 | LSMV146 | Punta pipeta universal azul 0,1-1 ml (pack 1000) | pack/1000 uds. | 1.000 uds | EUROTUBO |  | 200012 |  | 5 | - €
137 | LSMV147 | Manguera bomba peristáltica para tomamuestras modelo 4700 ISCO | Pack 5 uds | Pack 5 uds |  | 0,375 ID X 0,665 OD l=32,25" | 68-6700-062 |  | 2 | - €
138 | LSMV148 | Puntas para pipeta RAININ, modelo RT 5000 | Pack / 8 racks | 192 puntas en 8 racks | RAININ | RT 5000 |  |  | 2 | - €
139 | LSMV149 | Prefiltros para pipeta automática SL-5000 RAININ de 5 a 10 ml | Bolsa 100 uds | Bolsa 100 uds | RAININ |  | 6190-164 |  | 2 | - €
140 | LSMV150 | Puntas macro de 2 a 10 ml | 4 cajas /25 puntas | caja /25 uds. | Eurotubo |  | 200015R |  | 1 | - €
141 | LSMV152 | Dispensador 2-10 ml | 1 | 1 | OPTIFIX | OPTIFIX POULTEN GRAF | 10108038 |  | 1 | - €
142 | LSMV153 | Imán sin pivote de giro | 1 | 1 |  | L=1cm, D=3mm |  |  | 20 | - €
143 | LSMV154 | Spray jabonoso a presión fugas gases | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | - €
144 | LSMV155 | Jeringa completa de diluidor automático | 1 | 1 | Hamilton |  | 81520 |  | 4 | - €
145 | LSMV156 | Tubo aspiración 650 mm para diluidor automático | 1 | 1 | Hamilton |  | 240010 |  | 3 | - €
146 | LSMV157 | Tubo surtido 900 mm para diluidor automático | 1 | 1 | Hamilton |  | 240130 |  | 3 | - €
147 | LSMV158 | Tubo de aspiración acero inoxidable para tomamuestras | 1 | 1 | ISCO | 1/4, 3/8 pulg diám interior | 69-2903-138 |  | 2 | - €
148 | LSMV159 | Punta pipeta RC-10 ml (bolsa de 200 uds.) | Bolsa/200 uds. | 200 uds | Rainin |  | 17001122 |  | 3 | - €
149 | LSMV160 | Punta pipeta Combitips Plus 10 ml (bolsa de 100 u) | Bolsa/100 uds. | 100 uds. | EPPENDORF | 10 ml | 30069269 |  | 1 | - €
150 | LSMV162 | Sensor de conductividad YSI 6560 | 1 | 1 | YSI |  | YSI 6560 / Tª YS6600- 02 |  | 1 | - €
151 | LSMV163 | Sensor de pH YSI 6561 | 1 | 1 | YSI |  | YSI YS006561 |  | 1 | - €
152 | LSMV164 | Sensor de turbidez. YSI 6136 | 1 | 1 | YSI |  | YSI YSOO6562 |  | 1 | - €
153 | LSMV165 | Sensor de oxígeno disuelto YSI 6562 | 1 | 1 | YSI |  | YSI YS006562 |  | 1 | - €
154 | LSMV166 | Pértiga telescópica de polipropileno | 1 | 1 | Burkle |  | 5336-1000 |  | 1 | - €
155 | LSMV167 | Punta pipeta Optifit Tip BIOHIT de 0,1 - 10 ul bulk | bolsa / 1000 uds. | bolsa / 1000 uds. | Sartorius |  | 790014 |  | 1 | - €
156 | LSMV168 | Punta de 1 - 10 ml para pipeta electrónica RAININ | Pack / 200 uds. | 200 uds | RAININ | RAININ 17001119 | 17001119 |  | 15 | - €
157 | LSMV169 | Punta de 200 - 2000 ul (0,2-2 ml) para pipeta electrónica RAININ | Pack 60 uds./8 Racks | 480 puntas | METTLER | RAININ LTS_ RT-L2000 | 30389236 |  | 15 | - €
158 | LSMV170 | Cubetas de muestra circular, 1 pulgada, con tapón | Caja cartón blanca | 6 unidades | HACH | vidrio, 10 ml | 2427606 |  | 1 | - €
159 | LSMV171 | Tubo de silicona precortado p/bomba peristáltica de tomamuestrasHACH AS950 AWRS | unidad | unidad | HACH | plastico | 8753900 |  | 13 | - €
160 | LSMV172 | Cinta americana 50 mm x 10 m | 1 | 1 | Ferrestock | Plata, tamiz 0,212 mm | 191221.4 |  | 10 | - €
161 | LSMV173 | Vaso angular de 2 l con aro p/pértiga telescópica de aluminio | 1 | 2 litros | Burkle |  | 5354-0200 |  | 1 | - €
162 | LSMV174 | Alargador de pértiga telescópica de polipropileno | 1 | 1 | Burkle |  | 5336-0100 |  | 1 | - €
163 | LSMV175 | Imán 3 mm diam x 8 mm long | 1 pack | 30 uds | LABBOX |  | MAGC-008-030 |  | 1 | - €
164 | LSMV176 | Punta de 300 ul (0,3 ml) para pipeta electrónica Rainin | 2 bolsas / 500 u | 1000 uds | METTLER | RAININ LTS_ RC-L300 | 17001132 |  | 2 | - €
165 | LSMV177 | Punta de 100-5000 ul (0,1-5 ml) para pipeta electrónica Picus | 1 PACK | 50 | SARTORIOUS |  | 780304 |  | 1 | - €
166 | LSMV178 | Batería Litio con junta tórica de seguridad p/Datalogger HighTemp 140ºC | 1 | unidad | MADGETECH | ER1425S – HT | 10899037 |  | 1 | - €
167 | LSMV181 | Punta de pipeta esterilizada Rainin LTS 10-20 ml | 1 caja | 75 u | RAININ |  | 17005940 |  | 6 | - €
168 | LSMV182 | Filtro de PTFE/acero inoxidable para Tomamuestras | 1 | unidad | HACH | 13,9x1,9cm | 926 |  | 8 | - €
169 | LSMV183 | Sensor cap para sonda de oxígeno disuelto YSI.Sonda Multiparamétrica | 1 | 1 | EXO-YSI |  | 599110 |  | 2 | - €
170 | LSMV184 | Nebulizador SeaSpray | 1 | 1 | Glass Expansion |  | ARG-07-USS2 |  | 1 | - €
171 | LSMV186 | Arena para baño | 4 KG | 4 KG | GESTIGKEIT HARRY |  | 10290002 |  | 1 | - €
172 | LSMV187 | pH indicadores de varilla 0-6 | 1 caja | 100 TIRAS | Merck |  | 1095310001 |  | 2 | - €
173 | LSMV188 | pH indicadores de varilla 2,5-4.5 | 1 caja | 100 TIRAS | Merck |  | 1095410001 |  | 2 | - €
174 | LSMV190 | puntas estériles 50-100 ul | 5 cajas/ 50 u | caja de 500 | Eppendorf |  | 30075250 |  | 2 | - €
175 | LSMV191 | Sensor cap para sonda de pH-ORP_ YSI de sonda multip | unidad | 1 | EXO-YSI | REF ANT 599797-01 | 577613-01 GUARDED |  | 2 | - €
176 | LSMV193 | Sensor cap para sonda de Oxígeno | unidad | 1 | YSI |  | YS626482 |  | 2 | - €
177 | LSMV194 | Cápsula del sensor LBOD para electrodo LDOBOD Intellical | unidad | 1 | HACH | 5838000 |  |  | 1 | - €
178 | LSMV195 | Varilla de agitación para equipo DBO.YSI | unidad | 1 | YSI |  | 626415 |  | 2 | - €
179 | LSMV196 | Émbolo para bureta 20 ml METTLER | unidad | 1 | mettler |  | 51107117 |  | 1 | - €
180 | LSMV197 | Garrafa p/ tomamuestras portártil Hach AS950 AWRS | unidad | 1 | HACH | 21 l | 6494 |  | 1 | - €
181 | LSMV198 | Crisol cerámico p/ TGA | unidad | 1 | ELTRA |  | 26063 |  | 10 | - €
182 | LSMV200 | Termómetro sonda externa para transporte | unidad | 1 | LABPROCESS |  | DS-LT102-3 |  | 6 | - €
183 | LSMV201 | Prefiltro para pipetas automáticas Rainin de 2 a 20 ml | Bolsa/100 U | 100 U | Mettler | Rainin | 6190-221 |  | 1 | - €
184 | LSMV202 | Imanes 3 x 8 mm | unidad | 1 | DELTALAB | DIAM 3X LONG 8 mm | 19748 |  | 5 | - €
185 | LSMV203 | Imanes 3 x 6 mm | unidad | 1 | DELTALAB | DIAM 3X LONG 6 mm | 19753 |  | 5 | - €
186 | LSMV204 | Algodón hidrófilo arrollado 100 g | UNIDAD |  | varios fabricantes | 100 G/1000G |  |  | 20 | - €
187 | LSMV205 | Guantes nitrilo sin empolvar Talla XS de 1 uso | 100 U | Caja de 100 uds | varios fabricantes |  |  |  | 30 | - €
188 | LSMV206 | Guantes de protección química | 1 PAR |  | JUBA - CONQUEROR |  | 322 CONQUEROR II |  | 2 | - €
189 | LSMV207 | Rollo absorbente químico | 2 rollos |  | 3M |  | 7000088218 |  | 1 | - €
190 | LSMV208 | tubo para bombona butano | 1 tubo 150 cm |  | Espiroflex | 9 mm diámetro interior | 10020915 |  | 1 | - €
191 | LSMV210 | Acumulador de frio (Frigorín) |  | 1 ud. | Campingaz | M10 | 9377 |  | 25 | - €
192 | LSMV211 | Puntas pipeta estériles para pipetas electrónicas Rainin vol de 20-300 uL_MB | caja /8 gradillas | 96 puntas/ gradilla | METTLER RAININ | 8 gradillas de 96 puntas | 30389255 |  | 1 | - €
193 | LSMV212 | Soporte pipetas | unidad |  | LBX-EASY |  | EASS-L06-001 |  | 6 | - €
194 | LSMV213 | Cepillo para botella de 430 mm x 90 mm | unidad |  | VIKAN |  |  |  | 5 | - €
195 | LSMV214 | Llave de paso para bidón SST | unidad | 1 | JG/stopcock | 3/8" 3/8" | 51220 |  | 3 | - €
196 | LSMV215 | Cartucho-filtro equipo purificación aire | unidad | 1 | WELLISAIR |  |  |  | 4 | - €
197 | LSMV216 | Imanes cilíndricos tamaño 4,5x 15 mm | Bolsa | bolsa/ 30 u | LABBOX | 4,5X15 mm Blanco-cilíndrico | MAGC015.030 |  | 2 | - €
198 | LSMV217 | Espátula acanalada, cuchara plana en acero inoxidable de 19 cm de largo | 1 | unidad | SELECTA | 190 mm | 1096190 |  | 10 | - €
199 | LSMV218 | Espátula vibratoria punta acanalada de 17,6 cm longitud | 1 | unidad | SELECTA | 176 x 12 mm | 1000412 |  | 5 | - €
200 | LSMV219 | Tubo succión para valorador METTLER | 1 | unidad | METTLER | 83 cm longitud | 25688 |  | 6 | - €
201 | LSMV220 | Neveras portátiles | 1 | 1 | CAMPINGAZ |  | 30060 |  | 2 | - €
202 | LSMV221 | cartucho gas butano para quemador MB | 1 | 1 | CAMPINGAZ |  | 39350 CV360 |  | 6 | - €
203 | LSMV222 | Cubo/Barreño plástico cuadrado de 20 l | 1 | 1 | HELGUEFER | 37X37X17 CM | BSC3 |  | 2 | - €
204 | LSMV223 | Cubo plástico con asa metálica 6 l | 1 | 1 | HELGUEFER |  | CR06 |  | 3 | - €
205 | LSMV224 | Bandejas rectangulares blancas de 10l | 1 | 1 | HGF | 535X385X85 mm | CC12 |  | 6 | - €
206 | LSMV225 | Pipeteador automático de 1-200 ml | 1 | 1 | BRAND | ACCU-JET | 26350 |  | 2 | - €
207 | LSMV226 | Toallitas de precisión aborbente celulosa :tamaño 11X21 cm | 1 caja/280 uds. | 280 u/caja | KIMTECH Science/Kimberly - Clark Professional | 11X21 cm | 7552 |  | 5 | - €
208 | LSMV227 | Microespátula cuchara plana acero inox 15 cm longitud | 1 | 1 | SELECTA | 15 cm longitud | 1277150 |  | 10 | - €
209 | LSMV228 | Espátula cuchara y plana de porcelana longitud 17 cm | 1 | 1 | SERVIQUIMIA | 17 cm longitud | 9220816 |  | 5 | - €
210 | LSMV229 | Gradillas de acero inoxidable 24 posiciones para tubos de 4 cm de diámetro. | 1 | 1 | SELECTA | tamaño: largo 34,5cm x ancho 13cm x altura 11 cm | 1004024 |  | 8 | - €
211 | LSR0508 | Detergente de ultrasonidos |  | 1,5 l | Branson | Ultrasonic |  |  | 3 | - €
212 | LSR0524 | Pastillas de cloro MILLIPORE (bote de 44 uds.) | 1 bote | 44 uds. | Millipore |  | ZWCL01F50 |  | 3 | - €
213 | LSR0530 | Detergente para lavavajillas |  | 5l | Panreac |  | 503574 |  | 8 | - €
214 | LSR0533 | Recarga bombona butano de 2,75 kg | 1 | 1 | Botella: Camping gaz |  | ref botella: 203652/R907 |  | 3 | - €
215 | LSR0544 | Solución de ajuste osmótico (OAS) para Microtox | 1 | 50 ml | AQUASCIENCE |  | BI02004 |  | 2 | - €
216 | LSR0545 | Solución de reconstitución para Microtox | 1 | 50 ml | AQUASCIENCE |  | BI02001 |  | 5 | - €
217 | LSR0546 | Diluyente para Microtox | 1 | 1l | AQUASCIENCE |  | BIO2002 |  | 5 | - €
218 | LSR0547 | Bacterias Microtox Acute Reagent | pack/10 uds | 1 pack de 10 | AQUASCIENCE |  | BI02006 |  | 6 | - €
219 | LSR0577 | Protectogen EDO protector de corrosión. | CAJA 2 botellas | Botella / 1 L | Mettler |  | 30280522 |  | 5 | - €
220 | LSR0874 | Spray desinfectante para microbiología | 1 | 1l | Biocidal |  | ZF.WAK-ZF1 |  | 3 | - €
221 | LSR0900 | Tiras de amonio | 1 bote/100 tiras | 100 Tests | Merck |  | 110024 |  | 2 | - €
LOTE 4: MATERIAL DE FILTRACIÓN
Pos. | Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/ Calidad | Referencia fabricante | PRECIO VENTA UNIT | ESTIMACIÓN CONSUMO | ESTIMACIÓN IMPORTE
1 | LSE0360 | Filtros de fibra de vidrio GF/A de 90 mm diam. | 1 caja | 100 uds./pack | Whatman | GF/A 1,6µm 90 mm diám. | 1820090 |  | 1 | - €
2 | LSE0361 | Filtros de fibra de vidrio GF3 de 90 mm de diámetro. | 1 caja | 100 uds./pack | CHM LAB | GF3 1,2µm 90 mm diám. | GF3-090 |  | 90 | - €
3 | LSE0362 | Filtros de fibra de vidrio GF/C de 125 mm de diámetro. | 1 caja | 100 uds./pack | Whatman | GF/C 1,2µm 125 mm diám. | 1822125 |  | 10 | - €
4 | LSE0374 | Filtro de membrana de esteres de celulosa de 0,45 um y 142 mm diam. | 1 caja | 142 mm diám. | Millipore | P=0,45 um | HAWP14250 |  | 1 | - €
5 | LSE0664 | Filtro de membrana con cuadrícula esteril p/ dispensador Millipore EZ-pack. | 4 cajas de 150 uds. | 47 mm diám. | Millipore | P=0,45 um | EZHAWG474 |  | 3 | - €
6 | LSE0782 | Filtro de membrana de nitrato de celulosa no esteril de 0,45 um y 45 mm diámetro | 1 caja | 100 uds./pack | Sartorius | P=0,45 mm | 11306-047 N |  | 2 | - €
7 | LSMF001 | Filtro papel Resma Calidad A, hojas de 45 x 52 cm./73g/m2 | 1 paquete | 500 uds./pack | FilterLab/Fanoia | 45 x 52 cm 73g/m2 | RM13054252 |  | 2 | - €
8 | LSMF004 | Filtros cuantitativos sin cenizas tipo 589/5 de 125 mm de diám. | 1 caja | 100 uds./pack | Hahnemühle/AL BET | 589/5 125 mm diam | DP5895125 |  | 5 | - €
9 | LSMF006 | Cartuchos de extracción celulosa 33 mm diam. y 80 mm largo | 1 caja | 25 uds / caja | Foss | doble grosor | 15220030 |  | 12 | - €
10 | LSMF009 | Filtro para armario de Ácidos+ Avisador | 1 bolsa | 1 filtro+1 avisador | Labor Security | Mod: armario AB30/30 | R8007/28007 |  | 2 | - €
11 | LSMF010 | Filtro jeringa desechable de acetato de celulosa y prefiltro de microfibra de vidrio no estéril | 1 caja | 100 uds./pack | FilterLab | 25 mm diam 0,45 um | JGFCA045025N |  | 85 | - €
12 | LSMF011 | Filtro jeringa desechable de acetato de celulosa 25 mm diam -0,45 um | 1 bote | 400 uds. | Machery Nagel | 25 mm diam 0,45 um | 729027400 |  | 3 | - €
13 | LSMF012 | Filtro de fibra de vidrio AP40 47mm | 1 bolsa | 100 uds./pack | Millipore | 47 mm | AP4004700 |  | 10 | - €
14 | LSMF013 | Filtro de membrana 0.2 UM para pipeteador ACCU-JET , no estéril | 1 bolsa | 10 uds. | BRAND | 0.2 um PTFE hidrofóbico | 26535 |  | 6 | - €
15 | LSMF014 | Filtro de membrana de celulosa regenerada 0,2 um_diam 47 mm | 1 caja | 100 uds./pack | METROHM | P=47 mm | 62714020 |  | 2 | - €
LOTE 5: MATERIAL CUBETAS TEST HACH
Pos. | Código | Descripción | Embalaje | Cantidad | Marca | Modelo/ Calidad | Referencia fabricante | PRECIO VENTA UNIT | ESTIMACIÓN CONSUMO | ESTIMACIÓN IMPORTE
1 | LSR0589 | LCI500. DQO, cubeta test 0-150 mg/L de O2 | CAJA- KIT | 25 viales | HACH | 0-150 mg/L de O2 | LCI500 |  | 185 | - €
2 | LSR0590 | LCK114. DQO, cubeta test 150 -1000 mg/L de O2 | CAJA- KIT | 25 viales | HACH | 150 -1000 mg/L de O2 | LCK114 |  | 205 | - €
3 | LSR0591 | LCK1814. DQO para Agua salada , cubeta test 7-7 0 mg/L de O2 | CAJA- KIT | 25 viales | HACH | 7-7 0 mg/L de O2 | LCK1814 |  | 30 | - €
4 | LSR0568 | LCK332 .Surfactantes aniónicos, cubeta test de 0,05 a 2,0 mg/L | CAJA- KIT | 25 viales | HACH | 0,05 a 2,0 mg/L | LCK332 |  | 25 | - €