## Presupuesto
PRESUPUESTO ANUAL
CÓDIGO | UD. | CONCEPTO | MEDICIÓN | PRECIO | IMPORTE
1 |  | GESTIÓN DEL CATABB |  |  | 569300.09
1.1 |  | EXPLOTACIÓN |  |  | 383607.7
1.1 | día | Explotación | 365 | 1050.98 | 383607.7
1.1.1 |  | PERSONAL |  |  | 282107.16
1.1.1.1 | Mes | Responsable del contrato (10%) | 12 | 1082.92 | 12995.04
1.1.1.2 | Mes | Responsable del CATABB (40%) | 12 | 2887.84 | 34654.08
1.1.1.3 | Mes | Responsable de operación (100%) | 12 | 5615.25 | 67383
1.1.1.4 | Mes | Responsable de mantenimiento (100%) | 12 | 5534.23 | 66410.76
1.1.1.5 | Mes | Analista de laboratorio (100%) | 12 | 5615.25 | 67383
1.1.1.6 | Mes | Equipo cientifico-tecnológico (1 día) | 12 | 2773.44 | 33281.28
1.1.2 |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |  |  | 92615.48
1.1.2.1 | Ud. | Mantenimientos anuales reglamentarios PCI, BT, etc… | 1 | 2399.54 | 2399.54
1.1.2.2 | Ud. | Mantenimiento anual instrumentación general de planta | 1 | 17174.8 | 17174.8
1.1.2.3 | Ud. | Mantenimiento anual de medidor de Trihalometanos | 1 | 29081.35 | 29081.35
1.1.2.4 | Ud. | Mantenimiento anual de medidor de TOC | 1 | 4419.91 | 4419.91
1.1.2.5 | Ud. | Mantenimiento anual de equipamiento de ozono | 1 | 8159.75 | 8159.75
1.1.2.6 | Ud. | Mantenimiento anual de equipamiento de ultravioletas | 1 | 1599.69 | 1599.69
1.1.2.7 | Ud. | Mantenimiento anual de Generador de Cloro y Dióxido de Cloro | 1 | 7419.15 | 7419.15
1.1.2.8 | Ud. | Mantenimiento anual de equipos electromecánicos de planta | 1 |  | 0
1.1.2.9 | Ud. | Mantenimiento bombas sumergibles ( 3 bombas) | 3 | 1015 | 3045
1.1.2.10 | Ud. | Mantenimiento compresores | 1 | 2374.4 | 2374.4
1.1.2.11 | Ud. | Mantenimiento bombas varias y soplantes | 1 | 1920 | 1920
1.1.2.12 | Ud. | Mantenimiento anual de casetas, estructuras, tuberías, valvulereria | 1 | 3199.39 | 3199.39
1.1.2.13 | Ud. | Mantenimientos Reglametario CCMS | 2 | 2000 | 4000
1.1.2.14 |  | Mantenimiento Transformador y celdas AT | 1 | 3000 | 3000
1.1.2.15 | Ud. | Mantenimientos MTTO Pagina web | 1 | 2512.5 | 2512.5
1.1.2.16 | mes | Limpieza instalaciones | 12 | 192.5 | 2310
1.1.3 | Año | ADMINISTRACIÓN |  |  | 8884
1.1.3.1 | Mes | Desplazamientos a otros Centros | 12 | 80 | 960
1.1.3.2 | Mes | Telefonía e internet | 12 | 132 | 1584
1.1.3.3 | Ud. | Vestuario y EPIs para el personal de Planta y laboratorio | 4 | 150 | 600
1.1.3.4 | Ud. | Productos de limpieza industrial | 1 | 120 | 120
1.1.3.5 | Ud. | Seguros (Todo riesgo, RSC,..) | 1 | 3000 | 3000
1.1.3.6 | Ud. | Material de oficina | 1 | 300 | 300
1.1.3.7 | Ud. | Limpieza semanal de los lugares de trabajo | 12 | 150 | 1800
1.1.3.8 | Ud. | Revisiones médicas del personal | 4 | 130 | 520
1.2 |  | PROYECTOS DE I+D+i |  |  | 118800
1.2.1 | Mes | Dedicación proyecto principal | 12 | 6000 | 72000
1.2.2 | Mes | Dedicación proyecto secundario | 36 | 1300 | 46800
1.3 |  | ANALÍTICA |  |  | 13129.68
1.3.1 | Ud. | Kit de fosfatos de 25 unidades | 10 | 182 | 1820
1.3.2 | Ud. | Kit de amonio de 500 unidades | 1 | 287 | 287
1.3.3 | Ud. | kit de aluminio de 300 unidades | 2 | 261 | 522
1.3.4 | Ud. | kit de hierro de 1000 unidades | 1 | 310 | 310
1.3.5 | Ud. | kit de nitratos de 250 unidades | 1 | 430 | 430
1.3.6 | Ud. | kit de manganeso de 500 unidades | 2 | 293 | 586
1.3.7 | Ud. | Kit de cloro libre de 1000 unidades | 1 | 312 | 312
1.3.8 | Ud. | kit de ozono de 200 unidades | 2 | 125 | 250
1.3.9 | Ud. | kit de DQO de 25 unidades | 10 | 158 | 1580
1.3.13 | Ud. | Juego Escobillas limpieza | 2 | 10.84 | 21.68
1.3.14 | Ud. | Patrón pH 4,00 (0,51) | 2 | 14.6 | 29.2
1.3.15 | Ud. | Patrón pH 7,00 (0,51) | 2 | 14.6 | 29.2
1.3.16 | Ud. | Patrón pH 9,22 (0,51) | 2 | 14.6 | 29.2
1.3.17 | Ud. | Patrón de conductividad 147 µS/cm (0,51) | 2 | 17.8 | 35.6
1.3.18 | Ud. | Sonda pH | 1 | 319 | 319
1.3.19 | Ud. | Sensor conductividad | 1 | 519 | 519
1.3.20 | Ud. | caja Guantes nitrilo (caja 100 Uds) | 18 | 15.2 | 273.6
1.3.21 | Ud. | Vasos de vidrio de laboratorio 1000 ml | 10 | 10.75 | 107.5
1.3.22 | Ud. | Caja puntas de pipetas (caja 250 pipetas) | 8 | 20.4 | 163.2
1.3.23 | Ud. | Cubetas standard de 10 mm para espectofotómetro | 6 | 25.5 | 153
1.3.24 | Ud. | Cubetas de cuarzo 1mm para absob 254 nm | 6 | 68 | 408
1.3.25 | Ud. | Pack filtros de jeringa 45 µm (pack 100 uds) | 8 | 108.5 | 868
1.3.26 | Ud. | Pack botes de recogida de muestras (pack 350) | 3 | 56 | 168
1.3.27 | Ud. | Recambio equipo de agua ultrapura | 2 | 785 | 1570
1.3.28 | Ud. | Kit CLO2 (250) | 1 | 163 | 163
1.3.29 | Ud. | Kit de dureza 25 unidades | 4 | 177 | 708
1.3.30 | Ud. | Kit de alcalinidad 120 unidades | 1 | 241 | 241
1.3.31 | Ud. | CHEMKEYS alcalinidad total 25 unidades | 5 | 24 | 120
1.3.32 | Ud. | CHEMKEYS cloro libre 25 unidades | 5 | 23.8 | 119
1.3.33 | Ud. | CHEMKEYS cloro total 25 unidades | 5 | 23.7 | 118.5
1.3.34 | Ud. | CHEMKEYS dureza 25 unidades | 5 | 24.6 | 123
1.3.35 | Ud. | Bobinas papel laboratorio | 10 | 11 | 110
1.3.36 | Ud. | Micropipeta | 2 | 318 | 636
1.4 |  | ANALÍTICAS EXTERNAS |  |  | 15874.56
1.4.1 | Ud. | Analítica de 5 ácidos haloacéticos | 48 | 60.4 | 2899.2
1.4.2 | Ud. | Analítica de 20 PFAS | 24 | 207.5 | 4980
1.4.3 | Ud. | Analítica Microplasticos | 24 | 333.14 | 7995.36
1.5 |  | REACTIVOS |  |  | 7557.5
1.5.1 | Kg | Policloruro de aluminio al 39% | 4000 | 0.57 | 2280
1.5.2 | Kg | Sulfato de alúmina al 27% | 1000 | 0.54 | 540
1.5.3 | Kg | polydadmac | 50 | 4.13 | 206.5
1.5.4 | Kg | carbón activo en polvo | 150 | 3.6 | 540
1.5.5 | Ud. | cloro gas. Botella 100 kg | 250 | 2.7 | 675
1.5.6 | Kg | ácido clorhídrico | 300 | 0.65 | 195
1.5.7 | Kg | clorito sódico | 300 | 2.07 | 621
1.5.8 | kg | Reactivos dopajes de Planta | 270 | 5 | 1350
1.5.9 | kg | Sal en grand | 5000 | 0.23 | 1150
1.6 |  | MODIFICACIONES DE PROCESO |  |  | 30330.65
1.6.1 | ml | Maneta válvula de mariposa 125 Instalado y probado | 2 | 52.7 | 105.4
1.6.2 | Ud | Maneta válvula de mariposa 100 Instalado y probado | 9 | 46.95 | 422.55
1.6.3 | Ud | Maneta válvula de bola DN 65 Instalado y probado | 30 | 18 | 540
1.6.4 | kg | Maneta válvula de bola DN 50 Instalado y probado | 30 | 16.4 | 492
1.6.5 | Ud | Maneta válvula de bola DN 40 Instalado y probado | 40 | 16.4 | 656
1.6.6 | ml | Maneta válvula de bola 15 Instalado y probado | 60 | 4.74 | 284.4
1.6.8 | Ud | Tubería en PP PN 10, DN 63, incluyendo parte proporcional de accesorios, valvulería y soporte en AISI-316.Instalada y probada. para by pass alta turbidez | 1 | 1458 | 1458
1.6.9 | Ud | 1 J4CS 50 MOTOR ACTUACION ELÉCTRICA 24 -240 AC/DC. Instalado y probado | 2 | 713 | 1426
1.6.10 | Ud | Modificación plano POE | 10 | 137.95 | 1379.5
1.6.11 | Ud | Modificación modelo 3D | 1 | 3500 | 3500
1.6.12 | Ud | Programación entrada/salida digital | 20 | 35.65 | 713
1.6.13 | Ud | Programación pantalla SCADA | 2 | 1768 | 3536
1.6.14 | ml | Cable de cobre armado tipo RZ1MZ1-k 0,6/1 KV 4x2,5 mm2. Instalado y probado | 97 | 7 | 679
1.6.15 | ml | Cable de cobre armado tipo RZ1MZ1-k 0,6/1 KV 4x10 mm2. Instalado y probado | 50 | 9.8 | 490
1.6.16 | ml | Cable conductor Profibus DP. Instalado y probado. | 50 | 8.4 | 420
1.6.17 | ml | Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mm | 10 | 14.8 | 148
1.6.18 | Ud | Bomba peristaltica AQUADIOX sistema ClO2 | 2 | 230 | 460
1.6.19 | Ud | CHLOROMATIC VALVE 2000CV 500gr/h CL2 Sistema dosficacion cloro | 1 | 5308.8 | 5308.8
1.6.20 | Ud | EJECTOR, 100PPD/2Kg MAXCL2 TUBE3/8" .106 0-1.3 BAR | 1 | 812.5 | 812.5
1.6.21 | ml | J4CS140 MOTOR ACTUACION ELÉCTRICA 24 -240 AC/DC | 2 | 1951.2 | 3902.4
1.6.22 | Ud | ACTUADOR LINEAL. AMS VB MEDIDOR THM | 1 | 3597.1 | 3597.1
PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO
| UD. | CONCEPTO | MEDIC. | PRECIO | IMPORTE
| AÑOS | PRESUPUESTO ANUAL DE GESTIÓN DEL CATABB | 3 | 569300.09 | 1707900.27

## Cuadro de precios
PRESUPUESTO ANUAL
CÓDIGO | UD. | CONCEPTO | MEDICIÓN | PRECIO | IMPORTE
1 |  | GESTIÓN DEL CATABB |  |  | 0
1.1 |  | EXPLOTACIÓN |  |  | 0
1.1 | día | Explotación | 365 |  | 0
1.1.1 |  | PERSONAL |  |  | 282107.16
1.1.1.1 | Mes | Responsable del contrato (10%) | 12 | 1082.92 | 12995.04
1.1.1.2 | Mes | Responsable del CATABB (40%) | 12 | 2887.84 | 34654.08
1.1.1.3 | Mes | Responsable de operación (100%) | 12 | 5615.25 | 67383
1.1.1.4 | Mes | Responsable de mantenimiento (100%) | 12 | 5534.23 | 66410.76
1.1.1.5 | Mes | Analista de laboratorio (100%) | 12 | 5615.25 | 67383
1.1.1.6 | Mes | Equipo cientifico-tecnológico (1 día) | 12 | 2773.44 | 33281.28
1.1.2 |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |  |  | 92615.48
1.1.2.1 | Ud. | Mantenimientos anuales reglamentarios PCI, BT, etc… | 1 | 2399.54 | 2399.54
1.1.2.2 | Ud. | Mantenimiento anual instrumentación general de planta | 1 | 17174.8 | 17174.8
1.1.2.3 | Ud. | Mantenimiento anual de medidor de Trihalometanos | 1 | 29081.35 | 29081.35
1.1.2.4 | Ud. | Mantenimiento anual de medidor de TOC | 1 | 4419.91 | 4419.91
1.1.2.5 | Ud. | Mantenimiento anual de equipamiento de ozono | 1 | 8159.75 | 8159.75
1.1.2.6 | Ud. | Mantenimiento anual de equipamiento de ultravioletas | 1 | 1599.69 | 1599.69
1.1.2.7 | Ud. | Mantenimiento anual de Generador de Cloro y Dióxido de Cloro | 1 | 7419.15 | 7419.15
1.1.2.8 | Ud. | Mantenimiento anual de equipos electromecánicos de planta | 1 |  | 0
1.1.2.9 | Ud. | Mantenimiento bombas sumergibles ( 3 bombas) | 3 | 1015 | 3045
1.1.2.10 | Ud. | Mantenimiento compresores | 1 | 2374.4 | 2374.4
1.1.2.11 | Ud. | Mantenimiento bombas varias y soplantes | 1 | 1920 | 1920
1.1.2.12 | Ud. | Mantenimiento anual de casetas, estructuras, tuberías, valvulereria | 1 | 3199.39 | 3199.39
1.1.2.13 | Ud. | Mantenimientos Reglametario CCMS | 2 | 2000 | 4000
1.1.2.14 |  | Mantenimiento Transformador y celdas AT | 1 | 3000 | 3000
1.1.2.15 | Ud. | Mantenimientos MTTO Pagina web | 1 | 2512.5 | 2512.5
1.1.2.16 | mes | Limpieza instalaciones | 12 | 192.5 | 2310
1.1.3 | Año | ADMINISTRACIÓN |  |  | 8884
1.1.3.1 | Mes | Desplazamientos a otros Centros | 12 | 80 | 960
1.1.3.2 | Mes | Telefonía e internet | 12 | 132 | 1584
1.1.3.3 | Ud. | Vestuario y EPIs para el personal de Planta y laboratorio | 4 | 150 | 600
1.1.3.4 | Ud. | Productos de limpieza industrial | 1 | 120 | 120
1.1.3.5 | Ud. | Seguros (Todo riesgo, RSC,..) | 1 | 3000 | 3000
1.1.3.6 | Ud. | Material de oficina | 1 | 300 | 300
1.1.3.7 | Ud. | Limpieza semanal de los lugares de trabajo | 12 | 150 | 1800
1.1.3.8 | Ud. | Revisiones médicas del personal | 4 | 130 | 520
1.2 |  | PROYECTOS DE I+D+i |  |  | 0
1.2.1 | Mes | Dedicación proyecto principal | 12 |  | 0
1.2.2 | Mes | Dedicación proyecto secundario | 36 |  | 0
1.3 |  | ANALÍTICA |  |  | 0
1.3.1 | Ud. | Kit de fosfatos de 25 unidades | 10 |  | 0
1.3.2 | Ud. | Kit de amonio de 500 unidades | 1 |  | 0
1.3.3 | Ud. | kit de aluminio de 300 unidades | 2 |  | 0
1.3.4 | Ud. | kit de hierro de 1000 unidades | 1 |  | 0
1.3.5 | Ud. | kit de nitratos de 250 unidades | 1 |  | 0
1.3.6 | Ud. | kit de manganeso de 500 unidades | 2 |  | 0
1.3.7 | Ud. | Kit de cloro libre de 1000 unidades | 1 |  | 0
1.3.8 | Ud. | kit de ozono de 200 unidades | 2 |  | 0
1.3.9 | Ud. | kit de DQO de 25 unidades | 10 |  | 0
1.3.13 | Ud. | Juego Escobillas limpieza | 2 |  | 0
1.3.14 | Ud. | Patrón pH 4,00 (0,51) | 2 |  | 0
1.3.15 | Ud. | Patrón pH 7,00 (0,51) | 2 |  | 0
1.3.16 | Ud. | Patrón pH 9,22 (0,51) | 2 |  | 0
1.3.17 | Ud. | Patrón de conductividad 147 µS/cm (0,51) | 2 |  | 0
1.3.18 | Ud. | Sonda pH | 1 |  | 0
1.3.19 | Ud. | Sensor conductividad | 1 |  | 0
1.3.20 | Ud. | caja Guantes nitrilo (caja 100 Uds) | 18 |  | 0
1.3.21 | Ud. | Vasos de vidrio de laboratorio 1000 ml | 10 |  | 0
1.3.22 | Ud. | Caja puntas de pipetas (caja 250 pipetas) | 8 |  | 0
1.3.23 | Ud. | Cubetas standard de 10 mm para espectofotómetro | 6 |  | 0
1.3.24 | Ud. | Cubetas de cuarzo 1mm para absob 254 nm | 6 |  | 0
1.3.25 | Ud. | Pack filtros de jeringa 45 µm (pack 100 uds) | 8 |  | 0
1.3.26 | Ud. | Pack botes de recogida de muestras (pack 350) | 3 |  | 0
1.3.27 | Ud. | Recambio equipo de agua ultrapura | 2 |  | 0
1.3.28 | Ud. | Kit CLO2 (250) | 1 |  | 0
1.3.29 | Ud. | Kit de dureza 25 unidades | 4 |  | 0
1.3.30 | Ud. | Kit de alcalinidad 120 unidades | 1 |  | 0
1.3.31 | Ud. | CHEMKEYS alcalinidad total 25 unidades | 5 |  | 0
1.3.32 | Ud. | CHEMKEYS cloro libre 25 unidades | 5 |  | 0
1.3.33 | Ud. | CHEMKEYS cloro total 25 unidades | 5 |  | 0
1.3.34 | Ud. | CHEMKEYS dureza 25 unidades | 5 |  | 0
1.3.35 | Ud. | Bobinas papel laboratorio | 10 |  | 0
1.3.36 | Ud. | Micropipeta | 2 |  | 0
1.4 |  | ANALÍTICAS EXTERNAS |  |  | 0
1.4.1 | Ud. | Analítica de 5 ácidos haloacéticos | 48 |  | 0
1.4.2 | Ud. | Analítica de 20 PFAS | 24 |  | 0
1.4.3 | Ud. | Analítica Microplasticos | 24 |  | 0
1.5 |  | REACTIVOS |  |  | 0
1.5.1 | Kg | Policloruro de aluminio al 39% | 4000 |  | 0
1.5.2 | Kg | Sulfato de alúmina al 27% | 1000 |  | 0
1.5.3 | Kg | polydadmac | 50 |  | 0
1.5.4 | Kg | carbón activo en polvo | 150 |  | 0
1.5.5 | Ud. | cloro gas. Botella 100 kg | 250 |  | 0
1.5.6 | Kg | ácido clorhídrico | 300 |  | 0
1.5.7 | Kg | clorito sódico | 300 |  | 0
1.5.8 | kg | Reactivos dopajes de Planta | 270 |  | 0
1.5.9 | kg | Sal en grand | 5000 |  | 0
1.6 |  | MODIFICACIONES DE PROCESO |  |  | 0
1.6.1 | ml | Maneta válvula de mariposa 125 Instalado y probado | 2 |  | 0
1.6.2 | Ud | Maneta válvula de mariposa 100 Instalado y probado | 9 |  | 0
1.6.3 | Ud | Maneta válvula de bola DN 65 Instalado y probado | 30 |  | 0
1.6.4 | kg | Maneta válvula de bola DN 50 Instalado y probado | 30 |  | 0
1.6.5 | Ud | Maneta válvula de bola DN 40 Instalado y probado | 40 |  | 0
1.6.6 | ml | Maneta válvula de bola 15 Instalado y probado | 60 |  | 0
1.6.8 | Ud | Tubería en PP PN 10, DN 63, incluyendo parte proporcional de accesorios, valvulería y soporte en AISI-316.Instalada y probada. para by pass alta turbidez | 1 |  | 0
1.6.9 | Ud | 1 J4CS 50 MOTOR ACTUACION ELÉCTRICA 24 -240 AC/DC. Instalado y probado | 2 |  | 0
1.6.10 | Ud | Modificación plano POE | 10 |  | 0
1.6.11 | Ud | Modificación modelo 3D | 1 |  | 0
1.6.12 | Ud | Programación entrada/salida digital | 20 |  | 0
1.6.13 | Ud | Programación pantalla SCADA | 2 |  | 0
1.6.14 | ml | Cable de cobre armado tipo RZ1MZ1-k 0,6/1 KV 4x2,5 mm2. Instalado y probado | 97 |  | 0
1.6.15 | ml | Cable de cobre armado tipo RZ1MZ1-k 0,6/1 KV 4x10 mm2. Instalado y probado | 50 |  | 0
1.6.16 | ml | Cable conductor Profibus DP. Instalado y probado. | 50 |  | 0
1.6.17 | ml | Bandeja de PVC perforada, 60 mm x 75 mm | 10 |  | 0
1.6.18 | Ud | Bomba peristaltica AQUADIOX sistema ClO2 | 2 |  | 0
1.6.19 | Ud | CHLOROMATIC VALVE 2000CV 500gr/h CL2 Sistema dosficacion cloro | 1 |  | 0
1.6.20 | Ud | EJECTOR, 100PPD/2Kg MAXCL2 TUBE3/8" .106 0-1.3 BAR | 1 |  | 0
1.6.21 | ml | J4CS140 MOTOR ACTUACION ELÉCTRICA 24 -240 AC/DC | 2 |  | 0
1.6.22 | Ud | ACTUADOR LINEAL. AMS VB MEDIDOR THM | 1 |  | 0
PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO
| UD. | CONCEPTO | MEDIC. | PRECIO | IMPORTE
| AÑOS | PRESUPUESTO ANUAL DE GESTIÓN DEL CATABB | 3 | 0 | 0