## Lote 1-Reactivos
Listado de Lote 1-Reactivos
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/EMBALAJE | MARCA | REFERENCIA | CONSUMO ESTIMADO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL = PRECIO UNIT. x CONSUMO ESTIM.
1 | LAR0002 | Etol 95 | 5 litros | --- | Etol 95 | 1 |  | 0
2 | LAR0003 | Anaerobic indicator | 100 sobres | Oxoid | BR0055B | 6 |  | 0
3 | LAR0004 | Potasio permanganato 0,05N solución valorada | 1000 g | Fluka | 34266-1L | 4 |  | 0
4 | LAR0011 | Sodio borohidruro para análisis | 100 gr | Sigma-Aldrich | 71320-100G | 1 |  | 0
5 | LAR0018 | Acido cítrico 1-hidrato para análisis (ACS) | 1000 g | Scharlau | AC07251000 | 1 |  | 0
6 | LAR0020 | Ácido clorhídrico para análisis (37%) | 1000 cc | Sigma-Aldrich | 30721-1L-M | 1 |  | 0
7 | LAR0021 | Acido clorhídrico 1 mol/l (1N) | 1000 cc | Scharlau | AC07441000 | 1 |  | 0
8 | LAR0023 | Acido clorhídrico 37% (máx. 0,0000005% Hg), para análisis, ACS, ISO | 1000 cc | Panreac | 131020.1611 | 1 |  | 0
9 | LAR0028 | Ácido orto-fosfórico 85% para análisis | 1000 cc | Scharlau | AC11001000 | 1 |  | 0
10 | LAR0034 | Acido nítrico 65%, para análisis | 1000 cc | Scharlau | AC16011000 | 10 |  | 0
11 | LAR0045 | Ácido sulfúrico 1N (0,5M), solución valorada | 1000 ml | Scharlau | AC20801000 | 3 |  | 0
12 | LAR0049 | Acido sulfúrico 96% | 1000 cc | Scharlau | AC20671000 | 2 |  | 0
13 | LAR0062 | Amoniaco 25% | 1000 cc | Scharlau | AM02491000 | 1 |  | 0
14 | LAR0111 | Etanol 96% PRS | 1000 cc | Scharlau | ET00031000 | 1 |  | 0
15 | LAR0149 | Metanol para HPLC-Líquidos >=99,9% | 2500 cc | Sigma-Aldrich | 34860-2,5L-R | 1 |  | 0
16 | LAR0150 | Metanol para gases GC (Methanol, puriss p.a., ACS reagent ISO, reag. pH Eur. >=99,8%) | 1000 cc | Sigma-Aldrich | 32213-1L | 3 |  | 0
17 | LAR0158 | N-Hexano | 1000 ml | Supelco | 1043711000 | 1 |  | 0
18 | LAR0185 | Potasio cloruro | 1000 ml | Scharlau | PO02000500 | 1 |  | 0
19 | LAR0187 | Solución patrón potasio cloruro 3 molar | 250 cc | Crison | 95-00 | 1 |  | 0
20 | LAR0200 | Potasio hidrógeno ftalato PRS | 1000 g | Panreac | 141481.1211 | 1 |  | 0
21 | LAR0205 | Potasio ioduro | 250 g | Scharlau | PO04110250 | 1 |  | 0
22 | LAR0229 | Sodio carbonato anhidro | 500 g | Supelco | 1063920500 | 1 |  | 0
23 | LAR0230 | Sodio cloruro | 1000 g | Scharlau | SO02271000 | 2 |  | 0
24 | LAR0236 | Sodio hidróxido lentejas PRS | 500 g | Scharlau | SO04250500 | 1 |  | 0
25 | LAR0237 | Sodio hidróxido 1 N indic. Fenolftaleina | 1000 cc | Scharlau | SO04411000 | 1 |  | 0
26 | LAR0248 | Sodio tiosulfato 0,1M, solución valorada | 1000 cc | Scharlau | SO07311000 | 1 |  | 0
27 | LAR0249 | Sodio tiosulfato pentahidrato (5H2O) | 500 g | Scharlau | SO07270500 | 1 |  | 0
28 | LAR0253 | Sulfato de amonio y hierro (Sal de Mohr) | 1 Kg | Fluka | 09720-1KG | 1 |  | 0
29 | LAR0256 | Sulfanilamida | 100 gr | Sigma-Aldrich | 33626-100G | 1 |  | 0
30 | LAR0268 | Vaselina filante QP | 250 g | Scharlau | VA01500250 | 1 |  | 0
31 | LAR0270 | Sodio tiosulfato 0,05N (1000 ml) | 1000 ml | Scharlau | SO07371000 | 2 |  | 0
32 | LAR0300 | Estaño(II) cloruro dihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP | 100 g | Scharlau | ES00630100 | 2 |  | 0
33 | LAR0302 | Tabletas de cloro | 48 uds. | Milli-Q | ZWCL01F50 | 1 |  | 0
34 | LAR0405 | Slanetz Bartley medium | 500 g | OXOID | CM0377B | 1 |  | 0
35 | LAR0413 | Glicerol | 100 gr | Difco | 228210 | 1 |  | 0
36 | LAR0418 | Sodium Biselenite | 100 g | OXOID | LP0121A | 1 |  | 0
37 | LAR0419 | Bismuto sulfito agar | 500 g | DIFCO | 273300 | 2 |  | 0
38 | LAR0459 | Bactidrop Oxidase Remel | 50 uds. | Oxoid | R21540 | 4 |  | 0
39 | LAR0489 | TSC Perfringens Agar Base | 500 g | Oxoid | CM0587B | 4 |  | 0
40 | LAR0490 | Suplemento perfringens TSC | Pack 10x500 cc | Oxoid | SR0088E | 9 |  | 0
41 | LAR0509 | Anaerogen 2,5L | Pack 10 uds. | Oxoid | AN0025A | 75 |  | 0
42 | LAR0515 | Agua peptonada tamponada (Buffered peptone water) | 500 g | Scharlau | 02-277-500 | 1 |  | 0
43 | LAR0516 | Rappaport vasiliadis | 500 g | Oxoid | CM0866B | 1 |  | 0
44 | LAR0517 | Selenite Cystine Broth Base | 500 g | OXOID | CM0699B | 1 |  | 0
45 | LAR0518 | Verde brillante (Brilliant green agar, modified) | 500 g | Oxoid | CM0329B | 1 |  | 0
46 | LAR0523 | Legionella látex | 50 tests | OXOID | DR0800M | 2 |  | 0
47 | LAR0524 | Water plate count agar | Pack 20 uds. | Oxoid | TP01012 | 300 |  | 0
48 | LAR0535 | Agar bilis esculina | 500 g | Oxoid | CM0888B | 1 |  | 0
49 | LAR0536 | Salmonella test kit (Pack 100u) | 100 uds. | Oxoid | DR1108A | 1 |  | 0
50 | LAR0542 | Acido clorhídrico 0,01N | 1000 cc | Scharlau | AC07571000 | 14 |  | 0
51 | LAR0545 | Carbonato cálcico precipitado PA | 500 g | Scharlau | CA01840500 | 1 |  | 0
52 | LAR0550 | Sodio dodecilo sulfato | 50 g | PANREAC | 1.323.631.207 | 1 |  | 0
53 | LAR0552 | Cloramina T 3 hidrato | 100 g | Scharlau | CL00200100 | 1 |  | 0
54 | LAR0554 | Hidróxido potásico 1N (Potasio hidróxido 1N) | 1000 ml | Scharlau | PO02801000 | 1 |  | 0
55 | LAR0555 | Dimethylbarbituric (1,3) acid | 50 g | Sigma-Aldrich | 39565-50G | 1 |  | 0
56 | LAR0558 | Ácido isonicotínico | 100 g | Sigma-Aldrich | I17508-100G | 1 |  | 0
57 | LAR0566 | Metanol para GC/MS | 1000 cc | Scharlau | ME02981000 | 14 |  | 0
58 | LAR0571 | Etilendiamina Panreac 161869.1611 | 1000 ml | PANREAC | 161869.1611 | 1 |  | 0
59 | LAR0600 | DPD free chlorine 10ml | 1000 tests | Hach | 2105528 | 30 |  | 0
60 | LAR0603 | Detergente para lavavajillas Extran AP-17 | 2500 cc | Supelco | 1400062500 | 1 |  | 0
61 | LAR0614 | Reactivo aluminio | Pack 24 uds. | Hach | LCK301 | 40 |  | 0
62 | LAR0653 | XLD medium polvo | 500 g | Oxoid | CM0469B | 1 |  | 0
63 | LAR0658 | Acetona plus calidad LC-MS | 1000 cc | Sigma-Aldrich | 650501-1L | 5 |  | 0
64 | LAR0681 | Disolución de carbonato sódico, Na2Co3, 72mM | 1000 cc | Supelco | 72784-1L | 3 |  | 0
65 | LAR0684 | Tween20-Polyoxyethylene(20)sorbitan monolaurate | 25 ml | Sigma-Aldrich | P1379-25ML | 1 |  | 0
66 | LAR0688 | Solución reactivo iCAP Q/RQ tune (Ba, Bi, Ce, Co, In, Li, U) 1.0 µg/L | 500 ml | Thermo Scientific | 1323770 | 1 |  | 0
67 | LAR0689 | Solución calibración iCAP Q/Qnova | 250 ml | Thermo Scientific | 1323760 | 1 |  | 0
68 | LAR0690 | Reactivo fosfatasa ácida | 1x10 ml / 6x0,09 g | Sifin | TN1519 | 2 |  | 0
69 | LAR0693 | Disodio oxalato estándar para volumetría | 100 g | Panreac | 241706.1608 | 1 |  | 0
70 | LAR0694 | Solución oxalato disódico 0,1N (0,005 mol/l) | 1 L | Fluka | 35240-1L | 1 |  | 0
71 | LAR0695 | Etanol 96%, alcohol etílico para limpieza | 1000 ml | Montplet | --- | 50 |  | 0
72 | LAR0697 | Chromogenic coliform agar (ISO) (deshidratado) | 500 g | Oxoid | CM1205B | 1 |  | 0
73 | LAR0703 | Solución Ringer 1/4 500 ml Pack 6 | 10 x 500 ml | Scharlau | 064-BA8019 | 11 |  | 0
74 | LAR0705 | Microcystest tube, test para detección microcistinas y nodularinas | 32 | Zeulab | ZE/MCT32 | 6 |  | 0
75 | LAR0708 | Isopropanol óptima grado LC/MS | 1000 ml | Fisher Chemical | A4611 | 1 |  | 0
76 | LAR0709 | Metanol óptima grado LC/MS | 2,5 l | Thermo Scientific | A456212 | 16 |  | 0
77 | LAR0710 | Ácido fórmico para LC/MS | 50 ml | Fluka | 56302-50ML-GL | 1 |  | 0
78 | LAR0711 | Amonio formiato para LC/MS | 25 g | Supelco | 70221-25G-F | 1 |  | 0
79 | LAR0712 | Amonio acetato para LC/MS | 25 g | Supelco | 73594-25G-F | 1 |  | 0
80 | LAR0713 | Éter metil terbutílico, Chromasolv Plus para HPLC, 99,9% | 1000 ml | Riedel-de Haën | 650560-1L | 1 |  | 0
81 | LAR0714 | Cloruro de amonio 99,998% | 25 g | Sigma-Aldrich | 254134-25G | 1 |  | 0
82 | LAR0715 | Amonio fluoruro hidrato 99,9975% | 25 g | Sigma-Aldrich | 338869-25G | 1 |  | 0
83 | LAR0716 | 2-Mercaptopyridine-N-oxide, sodium salt, 40 w/w % aqueus solution (Omadina de sodio) | 1 litro | Thermo Scientific | 257740010 | 1 |  | 0
84 | LAR0717 | Ácido acético, aditivo eluyente para LC-MS | 50 ml | Fluka | 49199-50ML | 1 |  | 0
85 | LAR0718 | Agar Mackonkey M17 deshidratado | 500 g | Oxoid | CM0785 | 1 |  | 0
86 | LAR0719 | Solución cloruro trifeniltetrazolio 1% | 100 ml | Hach | 2406042 | 1 |  | 0
87 | LAR0721 | Ringer en tabletas | Pack 100 | Oxoid | BR0052G | 1 |  | 0
88 | LAR0722 | Medio Scholtens agar modificado | 500 g | Bioser | 230002500 | 6 |  | 0
89 | LAR0723 | Caldo Scholtens modificado | 10x50ml | Bioser | 032462010 | 8 |  | 0
90 | LAR0724 | Agar semisólido Scholtens modificado | 10x100ml | Bioser | 032461010 | 7 |  | 0
91 | LAR0725 | Cloruro de calcio 2-hidrato ACS >=99% | 2,5 kg | Sigma-Aldrich | 223506-2.5KG | 1 |  | 0
92 | LAR0726 | Acetonitrilo LC-MS Optima | 2,5 L | Fisher Chemical | A955212 | 3 |  | 0
93 | LAR0727 | Agar MacConkey num. 3 | 500 g | Oxoid | CM0115 | 1 |  | 0
94 | LAR0728 | Agua grado LC/MS Optima | 500 ml | Fisher Chemical | W6-500 | 8 |  | 0
95 | LAR0729 | Fluoruro de amonio | 50 g | Fluka | 52481-50G | 1 |  | 0
96 | LAR0730 | Ácido nalidíxico 98% | 25 g | Sigma-Aldrich | N8878-25G | 1 |  | 0
97 | LAR0731 | Ácido etilendiaminotetracético sal tetrasódica 2-hidrato (EDTA) | 100 g | Sigma-Aldrich | ED4SS-100G | 1 |  | 0
98 | LAR0732 | Bicarbonato de amonio | 50 g | Supelco | 5330050050 | 3 |  | 0
99 | LAR0733 | Hidróxido de amonio ACS, 28.0-30.0 NH3 | 25 ml | Sigma-Aldrich | 221228-25ML-A | 1 |  | 0
100 | LAR0734 | Ácido metilenodifosfónico | 250 mg | Sigma-Aldrich | M9508-250MG | 1 |  | 0
101 | LAR0735 | Metanol tested for EPA533 and EPA537.1 PFAs methods LiChrosolv | 1 L | Supelco | 1047321000 | 2 |  | 0
102 | LAR0736 | Cubeta DQO ISO 0-150 ppm | Pack 24 uds. | Hach | LCI500 | 2 |  | 0
103 | LAR0737 | NexION Setup Solution | 500 ml | Perkin Elmer | N8145051 | 1 |  | 0
104 | LAR0738 | NexION Dual Detector Calibration Solution | 100 ml | Perkin Elmer | N8145059 | 1 |  | 0
0

## Lote 2-VP
Listado de Lote 2-Vidrio/Plástico
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/EMBALAJE | MARCA | REFERENCIA | CONSUMO ESTIMADO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL = PRECIO UNIT. x CONSUMO ESTIM.
1 | LAE0022 | Jeringa plástico 10 cc., 2 cuerpos | Pack 100 uds. | Braun | 4606108V | 1 |  | 0
2 | LAE0122 | Botella/frasco ISO 100 ml, con rosa DIN, graduados, GL45, con tapón a rosca y anillo de vertido de PP azul, tapón AZUL |  | Rasotherm | 9072331 | 10 |  | 0
3 | LAE0129 | Placa petri plástico 55 mm. Diám. | Caja 1200 uds. | Eurotubo | 200201 | 9 |  | 0
4 | LAE0135 | Pipeta pasteur plástico estéril 1,5 cc. | 5 cajas/100 uds. | Deltalab/Eurotubo | 200004 | 5 |  | 0
5 | LAE0274 | Pipeta serológica 1 ml, estéril | 500 uds. | Deltalab / Eurotubo | 900030 | 10 |  | 0
6 | LAE0282 | Matraz Erlenmeyer vidrio 200 ml, boca estrecha | Pack 10 uds. | Duran | 927 32 | 10 |  | 0
7 | LAE0457 | Viales silanizados 2ml vidrio ámbar, tapón encapsular, con zona escritura | Pack 100 uds. | Agilent | 5183-4496 | 2 |  | 0
8 | LAE0477 | Pipeta serológica 5 ml, estéril | 4x250 uds. | Deltalab | 900034 | 1 |  | 0
9 | LAE0478 | Pipeta serológica 10 ml, estéril | 200 uds. | Deltalab/Eurotubo | 900036 | 1 |  | 0
10 | LAE0479 | Pipeta serológica 25 ml, estéril | 150 uds. | Deltalab | 900041 | 2 |  | 0
11 | LAMV0032 | Asa de siembra 1 ul | 10x1000 uds. | Deltalab | 302.713 | 2 |  | 0
12 | LAMV0061 | Tapón roscado para vial 1ml | 500 uds. | Agilent | 5185-5820 | 61 |  | 0
13 | LAMV0127 | Perlas de vidrio tipo M, 7mm diam. | 1000 uds. | --- | --- | 1 |  | 0
14 | LAMV0141 | Viales vidrio encapsulable 20mm, 20ml (Vial-HS 20ml, Crimp W/Patch 100EA) | 100 uds. | Perkin Elmer | N9303349 | 32 |  | 0
15 | LAMV0142 | Cápsulas viales vidrio encapsulable 20mm, ensambladas, 20ml (Al/Sil liner, crimps, springs) | 100 uds. | Perkin Elmer | N9304145 | 32 |  | 0
16 | LAMV0144 | Viales vidrio, color topacio, 2ml, tapón roscado | 100 uds. | Agilent | 5182-0716 | 10 |  | 0
17 | LAMV0319 | Punta de pipeta incolora 1mL amarillo, Combitips advanced | 4 bolsas X 25 uds. | Eppendorf | 30089430 | 1 |  | 0
18 | LAVP0001 | Botella/frasco plástico opaco 500 ml, tapón rosca |  | Deltalab | 193241 | 1 |  | 0
19 | LAVP0002 | Cubilete autoanalizador 4ml (Technicon) | 1000 uds. | Deltalab/Eurotubo | DE910023 | 6 |  | 0
20 | LAVP0003 | Tubo PP 12 cc, tapón rosca con faldón estéril | Bolsa 250 uds. | Deltalab/Eurotubo | 401402 | 5 |  | 0
21 | LAVP0004 | Botella/frasco ISO 1000 ml Duran, con rosa DIN, graduados, GL45, con tapón a rosca y anillo de vertido de PP azul, tapón AZUL |  | Schott Duran | DU218015455 | 1 |  | 0
22 | LAVP0005 | Matraz aforado de vidrio, 100ml, T/P, Clase A |  | Schott Duran | 20972167825 | 5 |  | 0
23 | LAVP0012 | Frasco lavador 500 ml. |  | Kartell | KA-1634 | 1 |  | 0
24 | LAVP0019 | Matraz aforado 1000 cc. t/plást. Clase A |  | --- | 36853 | 5 |  | 0
25 | LAVP0020 | Matraz aforado 50 cc. c/certificado |  | --- | 5276688 | 5 |  | 0
26 | LAVP0023 | Matraz erlenmeyer b/a 250 cc. | Pack de 10 uds. | --- | 5141182 | 1 |  | 0
27 | LAVP0028 | Probeta plástico 1000 cc. |  | Kartell | KA-1576 | 6 |  | 0
28 | LAVP0029 | Probeta plástico 500 cc. |  | Deltalab/Eurotubo | 408500 | 6 |  | 0
29 | LAVP0030 | Probeta vidrio 1000 cc. f/a , clase A |  | Brand | 32162 | 1 |  | 0
30 | LAVP0031 | Probeta vidrio graduada, 50 cc, clase A |  | Brand | 32128 | 5 |  | 0
31 | LAVP0034 | Tubo cónico 15 cc. graduado (no esteril sin faldón) | Pack 500 ud. | Deltalab/Eurotubo | 429910 | 1 |  | 0
32 | LAVP0037 | Tubo falcon 50 cc. c/faldón, estériles | Pack 500 ud. | Deltalab/Eurotubo | 429927 | 1 |  | 0
33 | LAVP0039 | Tubos falcon 50 cc. c/faldón | Bolsa 25 uds. | Auxilab/Nahita | BGD070 | 10 |  | 0
34 | LAVP0044 | Vaso vidrio, forma alta 50 cc. |  | Simax | 9013934 | 1 |  | 0
35 | LAVP0045 | Vaso vidrio, forma alta 100 cc. |  | Simax | 5013920 | 1 |  | 0
36 | LAVP0046 | Vaso vidrio, forma alta 250 cc. | 10 uds. | Simax | 5013922 | 1 |  | 0
37 | LAVP0047 | Vaso vidrio, forma baja 100 cc. |  | Simax | 5013902 | 1 |  | 0
38 | LAVP0048 | Vaso vidrio, forma baja 600 cc. |  | Simax | 5013911 | 1 |  | 0
39 | LAVP0049 | Vaso vidrio, forma baja 1000 cc. |  | Simax | 5013913 | 1 |  | 0
40 | LAVP0050 | Botella/frasco ISO 500 ml Duran, con rosca DIN, graduados, GL45, sin tapón ni anillo de vertido |  | Duran | 218014401 | 50 |  | 0
41 | LAVP0060 | Placa petri plástico 90 mm. diám. | Caja 500 uds. | Eurotubo | 200200 | 13 |  | 0
42 | LAVP0062 | Tubos plástico PP 15 cc. T/Rosca C/faldón esteril |  | Deltalab/Eurotubo | 429946 | 1 |  | 0
43 | LAVP0067 | Vaso de precipitado de plástico 1000 ml ( Vaso pp Graduado) |  | Deltalab/Eurotubo | 491000 | 1 |  | 0
44 | LAVP0072 | Probeta vidrio graduada, 100 cc, clase A |  | Brand | 32138 | 10 |  | 0
45 | LAVP0074 | Matraz Erlenmeyer plástico 125 ml, graduado, boca estrecha, cuello normalizado NS14/23 |  | Auxilab/Nahita | AU45001461 | 1 |  | 0
46 | LAVP0075 | Cono Imhoff para sedimentación, plástico transparente (SAN) con graduación |  | Labbox | CONP-1K0-001 | 6 |  | 0
47 | LAVP0078 | Embudo de filtración de plástico, EZ-PAK 250ml, 0,45um, 47mm | 150 uds. | Millipore | MZHAWG251 | 15 |  | 0
48 | LAVP0082 | Botella/frasco ISO 500 ml Duran, con rosca DIN, graduados, GL45, con tapón a rosca y anillo de vertido de PP azul, tapón AZUL |  | Schott Duran | DU218014459 | 1 |  | 0
49 | LAVP0083 | Anillo de vertido en PP, GL45, AZUL | Pack 10 uds. | Schott Duran | DU292422809 | 3 |  | 0
50 | LAVP0084 | Tapón a rosca de plástico en PP, con junta de labios, anillo de vertido en PP, GL45, verde | Pack 10 uds. | Schott Duran | 293382868 | 1 |  | 0
51 | LAVP0085 | Matraz Erlenmeyer vidrio 500 ml, boca estrecha |  | Schott Duran | 2121644 | 1 |  | 0
52 | LAVP0086 | Matraz Erlenmeyer vidrio 1000 ml, boca estrecha |  | Schott Duran | 2121654 | 1 |  | 0
53 | LAVP0087 | Vial 20ml vidrio transparente 23x75mm, tapón roscado | 100 uds. | Agilent | 5188-2753 | 13 |  | 0
54 | LAVP0088 | Tapón aluminio plateado, roscado, Combipal 18mm, con septa PTFE/silicona, para vial 20ml (LAVP0087) | 100 uds. | Agilent | 5188-2759 | 13 |  | 0
55 | LAVP0089 | Botella vidrio topacio (ámbar) 100ml, tapón esmerilado NS, boca estrecha 14/15, para mercurio (serigrafiada) |  | Schott Duran | 211682401 | 3 |  | 0
56 | LAVP0092 | Pesafiltros, con tapa, 80ml, 80x30mm |  | Duran | 153875 | 5 |  | 0
57 | LAVP0093 | Bote/frasco plástico rectangular, boca ancha, tapón estrella a rosca, 250ml |  | Deltalab/Eurotubo | 444611 | 50 |  | 0
58 | LAVP0094 | Tubo de ensayo 10ml, plástico sin reborde, Ø16x100mm |  | Labbox | TUPS-160-500 | 5 |  | 0
59 | LAVP0095 | Tapón para tubo de ensayo 10ml, plástico Ø16x100 mm | 1000 uds. | Labbox | TUST-N16-1K0 | 5 |  | 0
60 | LAVP0096 | Vaso de valoración 100ml, polipropileno traslúcido | 120 uds. | Mettler Toledo | 51109388 | 1 |  | 0
61 | LAVP0097 | Matraz aforado clase A 25 cc. c/certificado | Caja 2 uds. | Labbox | VFK3-025-002 | 1 |  | 0
62 | LAVP0098 | Tubos de centrífuga sin faldón 50ml ( tubo cónico 50 ml PP tapado) | 25 uds. | Auxilab/Nahita | BGD011 | 1 |  | 0
63 | LAVP0104 | Bote/frasco plástico rectangular, boca ancha, tapón estrella a rosca, 125ml |  | Deltalab/Eurotubo | 444610 | 50 |  | 0
64 | LAVP0105 | Bote/frasco plástico rectangular, boca ancha, tapón estrella a rosca, 500ml |  | Deltalab/Eurotubo | 444612 | 50 |  | 0
65 | LAVP0115 | Garrafa 5 litros, plástico, boca ancha, tapón rosca, negro |  | LLG | 9.139 938 | 1 |  | 0
66 | LAVP0116 | Frasco pulverizador 250 ml LaboPlast, PE/PP |  | Bürkle | 0309-1025 | 1 |  | 0
67 | LAVP0117 | Cubeta cuarzo 50 mm |  | Hellma | 100-50-20 | 1 |  | 0
68 | LAVP0118 | Punta pipeta 2-100ul | 10x96 uds. | Deltalab | 327-33R | 1 |  | 0
69 | LAVP0120 | Viales de muestra para turbidímetro TU5200 | 2 uds. | Hach | LZV946 | 1 |  | 0
70 | LAVP0122 | Tapón cerrado y septa PTFE/silicona , 28x95 mm, para vial de vidrio transparente 40ml (LAVP0099) | 100 uds. | Agilent | 5183-4308 | 1 |  | 0
71 | LAVP0123 | Puntas para micropipeta 2-200 µl, estériles | 10x96 uds. | Deltalab | 327-34R | 1 |  | 0
72 | LAVP0124 | Botella/frasco ISO 500 ml, borosilicato, ámbar, graduados, GL45, con tapón a rosca y anillo de vertido de PP azul, tapón AZUL | Caja 10 uds. | Labbox | SBGA-500-010 | 1 |  | 0
73 | LAVP0125 | Botella/frasco plástico 1000 ml, boca estrecha, tapón a rosca azul |  | Deltalab/Eurotubo | 442800 | 20 |  | 0
74 | LAVP0129 | Probeta vidrio 250 cc. f/a , clase A |  | Brand | 32148 | 5 |  | 0
75 | LAVP0130 | Botella/frasco ámbar 2000 ml, con rosca ISO, graduado |  | Labbox | LABSBGA-2KO-001 | 1 |  | 0
76 | LAVP0131 | Botella plástico 1000 ml, b/e, t/r (Carbonatos, bicarbonatos, CO2, bromatos, cloritos, cloratos, detergentes, DQO, sólidos susp. TAC, residuo seco, sílice) |  | Deltalab | 44280000 | 1 |  | 0
77 | LAVP0132 | Puntas PP para micropipeta 1000 µl, tipo universal, Premium Line, estériles | 6x96 uds. | Labbox | TIAD-1K0-576 | 1 |  | 0
78 | LAVP0133 | Matraz Erlenmeyer plástico 250 ml, graduado, boca estrecha, cuello normalizado NS14/23 |  | Auxilab/Nahita | AUCDD003 | 1 |  | 0
79 | LAVP0134 | Microtubos Safe-Lock, incoloro, 1,5 ml | 1000 uds. | Eppendorf | 0030 120.086 | 1 |  | 0
80 | LAVP0135 | Botella/frasco ISO 1000 ml Duran, con rosca DIN, graduados, GL45, sin tapón ni anillo de vertido |  | Duran | 218015406 | 25 |  | 0
81 | LAVP0136 | Vaso vidrio, forma baja 250 cc. |  | Kimax | 9013904 | 1 |  | 0
82 | LAVP0140 | Matraz Erlenmeyer esmerilado vidrio borosilicato LBG 3,3 1000 ml |  | LBG | CFL3-1K0-001 | 1 |  | 0
83 | LAVP0141 | Botella/frasco cuadrado ISO 1000ml, borosilicato, ámbar, graduado, GL80, con tapón a rosca y anillo de vertido de PP azul, tapón azul | Caja 10 uds. | Labbox | LABSBSA-1K0-010 | 2 |  | 0
84 | LAVP0147 | Garrafa HDPE redonda con grifo 5 l |  | CDL001 | 8082352 | 1 |  | 0
85 | LAVP0148 | Cubetas vidrio con tapón para turbidímetro 2100, 10ml | Caja 6 uds. | Hach Lange | 2434706 | 1 |  | 0
86 | LAVP0149 | Viales silanizados 2ml vidrio ámbar, tapón rosca, con zona escritura | Pack 100 uds. | Agilent | 5183-2072 | 43 |  | 0
87 | LAVP0150 | Botella/frasco ISO 250 ml, borosilicato, ámbar, graduados, GL45, con tapón a rosca y anillo de vertido de PP azul, tapón AZUL | 1 caja/10 uds. | Labbox | SBGA-250-010 | 2 |  | 0
88 | LAVP0151 | Bote/frasco HDPE boca estrecha con tapón 15ml | Pack 12 uds. | Thermo Scientific | 2002-9050 | 1 |  | 0
89 | LAVP0152 | Matraz aforado PP 12/21, 50ml |  | Brand | Z329525 | 1 |  | 0
90 | LAVP0153 | Punta de pipeta incolora 2,5mL verde, Combitips advanced | 4 bolsas X 25 uds. | Eppendorf | 30089448 | 1 |  | 0
91 | LAVP0154 | Vial PP centelleo Omni-vial 4ml | 1000 uds. | Wheaton | 225402 | 1 |  | 0
92 | LAVP0155 | Vaso de precipitado de vidrio 1000 ml, boca estrecha, forma alta |  | Simax | 9013932 | 1 |  | 0
93 | LAVP0156 | Cubeta PPMA Semi-micro, 1,5ml | 100 uds. | Kartell | 193800 | 1 |  | 0
94 | LAVP0157 | Criovial tapón rosca externa, 2ml | 10 bolsas/100 uds. | Deltalab | 409103.1 | 1 |  | 0
95 | LAVP0158 | Placa petri plástico 140x20 mm | Caja 165 uds. | Deltalab | 200219 | 5 |  | 0
96 | LAVP0159 | Vial 4 ml, vidrio ámbar desactivado 15x45mm, cuello roscado, con tapa y septum PTFE/Silicona | Caja 100 uds. | Waters | 186001133DV | 1 |  | 0
97 | LAVP0160 | Frasco/bote vidrio topacio 125ml, rosca DIN28, con tapón rosca PP28 blanco |  | Endo-Labbox | CGG010 (Endo) + TP28-001-020 (Labbox) | 50 |  | 0
98 | LAVP0161 | Frasco/bote vidrio transparente 125ml, rosca DIN28, con tapón rosca PP28 blanco |  | Endo-Labbox | CGG003 (Endo) + TP28-001-020 (Labbox) | 20 |  | 0
99 | LAVP0162 | Frasco/bote vidrio transparente 125ml, rosca DIN28, con tapón rosca PP28 azul |  | Endo-Labbox | CGG003 (Endo) + TP28-004-020 (Labbox) | 20 |  | 0
100 | LAVP0163 | Tarro con tapa precintable HDPE, 500ml | Pack 5 uds. | Astiks | TRPP-500-005 | 1 |  | 0
101 | LAVP0164 | Frasco PP redondo graduado boca ancha, 50ml | Pack 10 uds. | Labbox | FRKP-050-010 | 1 |  | 0
102 | LAVP0165 | Frasco HDPE redondo boca ancha, 250ml | Pack 12 uds. | Astiks | BBWN-250-012 | 3 |  | 0
103 | LAVP0166 | Puntas pipeta 20ml, RC LTS 20ml S 50A/1 | Caja 50 uds. | Mettler Toledo | 17005941 | 4 |  | 0
104 | LAVP0167 | Puntas pipeta 2000µl, RT LTS 2000µl S480A/8 | Caja 480 uds. | Mettler Toledo | 30389238 | 1 |  | 0
105 | LAVP0169 | Vial 2ml para almacenamiento criogénico | Caja 10packs/50 viales | Wheaton | W985863-100 | 2 |  | 0
106 | LAVP0170 | Probeta plástico 250 cc. |  | Vitlab | 9.274 412 | 6 |  | 0
107 | LAVP0171 | Puntas pipeta 1000ul, SS LTS 1000ul S 768A/1 | Caja de 4 racks/192 puntas | Mettler Toledo | 17007090 | 1 |  | 0
108 | LAVP0172 | Matraz aforado 50ml, cuello ancho 14/23, 140mm altura |  | Hirschmann | 9.276 688 | 18 |  | 0
109 | LAVP0173 | Caja de congelación para criotubos, naranja, 81 orificios, 133x133x54mm |  | Endo Plasticware | BYF018 | 1 |  | 0
110 | LAVP0174 | Caja de congelación para criotubos, amarilla, 81 orificios, 133x133x54mm |  | Endo Plasticware | BYF019 | 2 |  | 0
111 | LAVP0175 | Caja de congelación para criotubos, azul, 81 orificios, 133x133x54mm |  | Endo Plasticware | BYF020 | 3 |  | 0
112 | LAVP0176 | Caja de congelación para criotubos, rojo, 81 orificios, 133x133x54mm |  | Endo Plasticware | BYF017 | 1 |  | 0
113 | LAVP0177 | Frasco/botella con tiosulfato sódico, tapón rojo | Pack 84 botellas | Avantor | I331-0273.1 | 1 |  | 0
114 | LAVP0178 | Embudo de vidrio borosilicato 3.3, 125mm diámetro, 16mm diámetro mango, longitud 210mm |  | LLG | 9.251 204 | 1 |  | 0
115 | LAVP0179 | Matraz aforado 500 cc. t/plást. Clase A |  | Brand | 36852 | 5 |  | 0
116 | LAVP0180 | Anillo de vertido azul, PP, rosca GL80, para botellas de olor y sabor | Pack 10 uds. | Simax | SBGP-A06-010 | 1 |  | 0
117 | LAVP0181 | Matraz aforado 25ml, cuello ancho 12/21, 110mm altura |  | Hirschmann | 9.276 686 | 11 |  | 0
118 | LAVP0182 | Punta de pipeta incolora 10mL naranja, Combitips advanced | 4 bolsas X 25 uds. | Eppendorf | 30089464 | 1 |  | 0
119 | LAVP0183 | Bidón plástico PP 10L, boca ancha, antiderrames, con asas |  | Astiks | BCWM-010-001 | 4 |  | 0
120 | LAVP0184 | Jeringa plástico 50 ml, 2 cuerpos, estéril | 100 uds. | Braun | 4616502F | 1 |  | 0
121 | LAVP0185 | Botella/frasco ISO 500 ml Deltalab, con rosca DIN, graduados, GL45, con tapón a rosca y anillo de vertido de PP transparente, tapón AZUL |  | Deltalab | 402005 | 10 |  | 0
122 | LAVP0186 | Punta de pipeta (EP. Tips Standard bulk 100-5000 microlitros) | 500 uds. | Eppendorf | 30.000.978 | 1 |  | 0
123 | LAVP0187 | Frasco/bote/contenedor de muestras 1,5 litros, estéril (Anaclin) |  | Anaclin | 129 | 25 |  | 0
124 | LAVP0188 | Punta pipeta 100-1000 ul Finntip | 1000 uds. | Thermo | 94060720 | 1 |  | 0
125 | LAVP0189 | Insertos para vial de 100uL | 100 uds. | LLG | 6269880 | 15 |  | 0
126 | LAVP0190 | Embudo pesasustancias de vidrio 10ml |  | Docal | 191/10 | 1 |  | 0
127 | LAVP0191 | Tapones de encapsulado con septa de PTFE/silicona para viales de vidrio 2ml | 100 uds. | Agilent | 5182-0552 | 2 |  | 0
128 | LAVP0192 | Cubetas redondas con tapa para colorímetros de cloro | 5 uds. | Lovibond | 197629 | 1 |  | 0
129 | LAVP0193 | Punta 250 ul Finntip universal | 1000 uds. | Thermo | 9400230 | 2 |  | 0
130 | LAVP0194 | Asa de siembra 10 ul | Pack 10 uds. | VWR | VWRRI612-9353 | 1 |  | 0
131 | LAVP0195 | Punta pipeta 1000-10000 ul epT.I.P.S. estándar (longitud 165mm), turquesa | 2 bolsas/100 uds. | Eppendorf | 30000.765 | 3 |  | 0
132 | LAVP0196 | Punta pipeta 1000-10000 ul epT.I.P.S. estándar (longitud 243mm), turquesa | 2 bolsas/100 uds. | Eppendorf | 30000.781 | 1 |  | 0
133 | LAVP0197 | Punta pipeta 20-300 ul epT.I.P.S. estándar (longitud 55mm), naranja | 2 bolsas/500 uds. | Eppendorf | 30000900 | 1 |  | 0
134 | LAVP0198 | Punta pipeta 0,1-5 ml epT.I.P.S. Box, Eppendorf Quality (longitud 120mm), lila | 24 puntas | Eppendorf | 30073177 | 1 |  | 0
135 | LAVP0199 | Punta pipeta 0,05-1 ml epT.I.P.S. Box, Eppendorf Quality (longitud 71mm), azul | 96 puntas | Eppendorf | 30073118 | 1 |  | 0
136 | LAVP0200 | Asas Digralsky (plástico) | 50 packs/10 uds. | FisherBrand | 15615467 | 1 |  | 0
0

## Lote 3-MR
Listado de Lote 3-Material de referencia
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/EMBALAJE | MARCA | REFERENCIA | CONSUMO ESTIMADO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL = PRECIO UNIT. x CONSUMO ESTIM.
1 | LAMR003 | Solución patrón amonio 1000 mg/l | 100 ml | Merck/Supelco | 89503-100ML | 1 |  | 0
2 | LAMR007 | Boro standard solución 1000 ppm | 100 ml | Merck/Supelco | 1195000100 | 1 |  | 0
3 | LAMR009 | Solución patrón calcio 1000 ppm | 500 ml | Merck/Supelco | 1197780500 | 1 |  | 0
4 | LAMR013 | Solución patrón cloruro 1000 mg/l | 500 ml | Supelco | 1046180500 | 1 |  | 0
5 | LAMR032 | Solución tampón pH 4,01 | 250 cc | Hach | LZW9463.99 | 6 |  | 0
6 | LAMR036 | Solución standard nitratos 1000 ppm | 500 ml | Supelco | 1046130500 | 1 |  | 0
7 | LAMR037 | Solución patrón nitritos 1000 ppm | 100 ml | Merck/Supelco | 1046590500 | 1 |  | 0
8 | LAMR038 | Solución tampón pH 7,00 | 250 cc | Hach | LZW9464.98 | 5 |  | 0
9 | LAMR039 | Solución tampón pH 9,21 | 250 cc | Hach | LZW9465.99 | 5 |  | 0
10 | LAMR041 | Standard de conductividad 500 us. | 500 cc | Reagecon | CSKC500 | 14 |  | 0
11 | LAMR047 | Solución patrón potasio 1000 ppm | 500 ml | Merck/Supelco | 1702300500 | 1 |  | 0
12 | LAMR051 | Solución tampón pH 7,00 | 1000 cc | Merck/Supelco | 1094391000 | 1 |  | 0
13 | LAMR054 | Solución tampón pH 8 | 1000 cc | Panreac | 2.725.831.211 | 2 |  | 0
14 | LAMR056 | Solución patrón sulfato 1000 mg/l | 500 ml | Supelco | 1046940500 | 1 |  | 0
15 | LAMR058 | Solución patrón conductividad 1413 uS/cm. c/certificado | 500 cc | Reagecon | CSKCL | 2 |  | 0
16 | LAMR061 | Patrón triazinas pesticides mixture, para QCs | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-GA09000926AC | 1 |  | 0
17 | LAMR066 | Solución patrón zinc 1000 ppm | 100 ml | Merck/Supelco | 1198060100 | 1 |  | 0
18 | LAMR071 | Enterococcus faecalis, lentículas bajo rango, CRM00775L, rango 30-120 (antigua referencia 09010114) | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | CRM00775L | 20 |  | 0
19 | LAMR072 | Patrón formazina 4000 NTU (Turbidez) | 125 cc | Dinko | 1.9779.00 | 1 |  | 0
20 | LAMR076 | Clostridium perfringens, lentículas bajo rango, CRM13170L, rango 30-120 (antigua referencia 090101100, LAMR260) | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | CRM13170L | 5 |  | 0
21 | LAMR082 | Resorcinol (Resorcina) 99% | 100 g | Merck/Supelco | 1075930100 | 1 |  | 0
22 | LAMR087 | Solución patrón cianuros 1000 mg/l | 500 ml | Merck/Supelco | 1046950500 | 1 |  | 0
23 | LAMR088 | Pseudomonas aeruginosa, lentículas bajo rango, CRM10662L, rango 30-120 (antigua referencia 09010131) | Pack 10 uds. | Sigma Aldrich | CRM10662L | 3 |  | 0
24 | LAMR089 | Solución standard cromo 1000 ppm c/certificado | 100 ml | Merck/Supelco | 1197790100 | 1 |  | 0
25 | LAMR095 | Salmonella typhimurium, lentículas bajo rango, CRM12023L, rango 30-120 (antiguas referencias 09010139 y 13070401) | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | CRM12023L | 1 |  | 0
26 | LAMR097 | Solución patrón mercurio | 100 ml | Merck/Supelco | 1702260100 | 1 |  | 0
27 | LAMR100 | Escherichia coli Culti-Loops, ATCC®25922™ | Pack 5 uds. | ThermoFisher | R4607050 | 1 |  | 0
28 | LAMR102 | Staphylococcus aureus, Culti-Loops ATCC®25923™ | Pack 5 uds. | ThermoFisher | R4607010 | 1 |  | 0
29 | LAMR103 | Shigela flexneri Culti-Loops, ATCC®12022™, Serotipo 2B | Pack 5 uds. | ThermoFisher | R4608101 | 1 |  | 0
30 | LAMR108 | Bromato | 100 ml | Inorganic Ventures | IV-ICBRO31-125ML | 1 |  | 0
31 | LAMR124 | Benceno | 1 cc | Dr. Ehrenstorfer | XA10535000ME | 1 |  | 0
32 | LAMR125 | Fluoruros standard solution 1000 ppm | 125 ml | Inorganic Ventures | ICF1-1 | 1 |  | 0
33 | LAMR127 | Patrón cloritos 1000 mg/l | 125 cc | Inorganic Ventures | ICCL021-1 | 1 |  | 0
34 | LAMR128 | Patrón cloratos 1000 mg/l | 125 cc | Inorganic Ventures | ICCL031-1 | 1 |  | 0
35 | LAMR129 | Patrón aromáticos PAH-MIX20, 10ng/µl, para calibración (En acetonitrilo) | 10 ml | Dr. Ehrenstorfer | L20950020AL | 1 |  | 0
36 | LAMR134 | Solución standard mercurio 10 ppm | 125 cc | Perkin Elmer | N9300253 | 1 |  | 0
37 | LAMR137 | Standar kit Cloro (TM in situ) |  | Lovibond | 644-205600 | 1 |  | 0
38 | LAMR142 | Patrón de color Pt-Co 500 Apha | 500 cc | Panreac | 3.955.081.610 | 1 |  | 0
39 | LAMR144 | Patrón ICPMS-71A 10 ppm | 125 cc | Inorganic Ventures | IV-ICPMS-71A | 1 |  | 0
40 | LAMR145 | Patrón pesticidas organoclorados para QCs (Pesticide mixture) | 1 cc | Dr. Ehrenstorfer | YA05080100MB | 1 |  | 0
41 | LAMR150 | Patrón pesticidas organoclorados para calibración (Pesticide mixture) | 1 cc | Dr. Ehrenstorfer | YA05080100MB | 2 |  | 0
42 | LAMR152 | Solución tampón pH 3,00 | 1000 ml | Panreac | 2.725.371.211 | 1 |  | 0
43 | LAMR163 | Solución tampón pH 4,01 | 475 cc | Thermo Scientific / Orion | 910104,0 | 8 |  | 0
44 | LAMR164 | Solución tampón pH 7,00 | 475 cc | Thermo Scientific / Orion | 910107,0 | 10 |  | 0
45 | LAMR165 | Solución tampón PH 10,00 | 475 cc | Thermo Scientific / Orion | 910110,0 | 9 |  | 0
46 | LAMR185 | Solución patrón de antimonio | 100 ml | Merck/Supelco | 1703020100 | 1 |  | 0
47 | LAMR186 | Solución patrón arsénico | 100 ml | Merck/Supelco | 1703030100 | 1 |  | 0
48 | LAMR187 | Patrón selenio 1000 g/l para ICP | 100 ml | VWR | 455982W | 1 |  | 0
49 | LAMR201 | Terbuthylazina D5 | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | XA17300100AC | 1 |  | 0
50 | LAMR202 | BENZO(A)PIRENO D12 | 1 cc | Dr. Ehrenstorfer | XA20635100CY | 1 |  | 0
51 | LAMR204 | Solución standard de cianuro (cyanide) 1000 ppm | 100 ml | Supelco | 90157-100ML | 1 |  | 0
52 | LAMR205 | Solución standard de fosfato 1000 ppm | 100 ml | Supelco | 38364-100ML | 1 |  | 0
53 | LAMR213 | 4,4-DDT D8 100 ug/mL en acetona | Ampolla 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | XA12082100AC | 1 |  | 0
54 | LAMR225 | Patrón volátiles orgánicos VOC-MIX 21, en Metanol, 200 ng/ul (10 compuestos) | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | XA05000021ME | 1 |  | 0
55 | LAMR250 | Solución tampón pH 10 | 500 cc | Hach | 1222149 | 4 |  | 0
56 | LAMR264 | Solución patrón cadmio 1000 ppm | 100 ml | Merck/Supelco | 1197770100 | 1 |  | 0
57 | LAMR270 | Solución patrón Aluminio | 100 ml | Merck/Supelco | 1197700100 | 1 |  | 0
58 | LAMR277 | Juego patrón turbidez |  | Hach | 26621-05 | 1 |  | 0
59 | LAMR278 | Juego patrón turbidez para turbidímetros Hach |  | Hach | 29712-05 | 1 |  | 0
60 | LAMR286 | Solución patrón níquel 1000 ppm | 100 ml | Merck/Supelco | 1197920100 | 1 |  | 0
61 | LAMR289 | Solución patrón plomo 1000 ppm | 100 ml | Merck/Supelco | 1197760100 | 1 |  | 0
62 | LAMR290 | Solución patrón manganeso 1000 ppm | 100 ml | Merck/Supelco | 1197890100 | 1 |  | 0
63 | LAMR291 | Solución patrón cobre 1000 ppm | 100 ml | Merck/Supelco | 1197860100 | 1 |  | 0
64 | LAMR292 | Solución patrón hierro 1000 ppm | 100 ml | Merck/Supelco | 1197810100 | 1 |  | 0
65 | LAMR295 | Patrón trihalometanos VOC-MIX1, en metanol, 100 ng/ul (4 compuestos) | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | XA05000001ME | 3 |  | 0
66 | LAMR303 | Patrón DDE-D8 | 1 cc | Dr. Ehrenstorfer | XA12041100AC | 1 |  | 0
67 | LAMR305 | Patrón de conductividad 100 uS/cm | 500 cc | Reagecon | CSKC100 | 5 |  | 0
68 | LAMR306 | Benzene 100 ug/ml in methanol | 1 ml | Chem-Lab | CL40.0210.0001 | 1 |  | 0
69 | LAMR307 | Benzene-D6 2000 ug/ml in Methanol | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-YA10535200ME | 1 |  | 0
70 | LAMR308 | Patrón triazinas pesticides mixture, para calibración | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-GA09000926AC | 1 |  | 0
71 | LAMR313 | Mezcla VOC-MIX 10 (10 compuestos) en MeOH , 200 ng/ul | 1 ml | Scharlau | CPAF899820 | 1 |  | 0
72 | LAMR315 | Enterococcus faecalis Culti-Loops, ATCC®19433™ | Pack 5 uds. | ThermoFisher | R4601990 | 1 |  | 0
73 | LAMR316 | Amonio standard solution 1000 ppm | 125 ml | Inorganic Ventures | ICNH41-1 | 1 |  | 0
74 | LAMR317 | Nitritos standard solution 1000 ppm | 125 ml | Inorganic Ventures | ICNO21-1 | 1 |  | 0
75 | LAMR322 | Patrón aluminio 300 ppb |  | Hach | LCA 702 | 1 |  | 0
76 | LAMR323 | Bromuro | 125 ml | Inorganic Ventures | ICBR1 | 1 |  | 0
77 | LAMR325 | Bromato 1000 ppm | 100 ml | LGC | VHG-IBRO3-100 | 1 |  | 0
78 | LAMR326 | Clorito 1000 ppm | 100 ml | Sigma Aldrich | ICS006-100ML | 1 |  | 0
79 | LAMR328 | Total Inorganic Carbon Standard 100 ppm | 500 ml | Reagecon | TIC100 | 1 |  | 0
80 | LAMR329 | Patrón aromáticos PAH-MIX20, 10 ng/µl, para QCs (En acetonitrilo) | 10 ml | Dr. Ehrenstorfer | L20950020AL | 1 |  | 0
81 | LAMR337 | Total Organic Carbon Standard (TOC) 5 ppm | 100 ml | Merck/Supelco | 1322460100 | 1 |  | 0
82 | LAMR338 | Total Organic Carbon Standard (TOC) 100 ppm | 100 ml | Merck/Supelco | 1322510100 | 1 |  | 0
83 | LAMR343 | Solución patrón de color Pt-Co (500 HAZEN) | 250 ml | Merck/Supelco | 1002460250 | 1 |  | 0
84 | LAMR344 | Escherichia coli, lentículas rango medio, CRM09001M, rango 500-50000 (antigua referencia 09010119) | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | CRM09001M | 1 |  | 0
85 | LAMR348 | Patrón interno multielemento mix-1 | 100 ml | LGC | VHG-LIS1-100 | 1 |  | 0
86 | LAMR361 | Bacillus subtilis Culti-loops, ATCC®6633™ | Pack 5 uds. | ThermoFisher | R4601221 | 1 |  | 0
87 | LAMR364 | Legionella pneumophila, lentículas rango medio, CRM12821M | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | CRM12821M | 1 |  | 0
88 | LAMR366 | Pseudomonas aeruginosa Culti-loops, ATCC®10145™ | Pack 5 uds. | ThermoFisher | R4607065 | 1 |  | 0
89 | LAMR368 | Streptococcus pyogenes Culti-loops, ATCC®19615™ | Pack 5 uds. | ThermoFisher | R4607000 | 1 |  | 0
90 | LAMR369 | Serratia marcescens Culti-loops, ATCC®14756™ | Pack 5 uds. | ThermoFisher | R4609004 | 1 |  | 0
91 | LAMR373 | 1,2-Dibromopropane | 1 ml | Accustandard | M-552-IS | 1 |  | 0
92 | LAMR374 | Clostridium bifermentans, lentículas bajo rango, CRM00506L, rango 30-120 CFU | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | CRM00506L-10EA | 1 |  | 0
93 | LAMR379 | Enterobacter aerogenes, lentículas rango medio, CRM10006M, rango 50-50000 | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | CRM10006M | 3 |  | 0
94 | LAMR391 | 2,4-Diclorofenol 99% | 100 g | Sigma Aldrich | 105953-100G | 1 |  | 0
95 | LAMR392 | 4-Clorofenol | 100 g | Sigma Aldrich | 185787-100G | 1 |  | 0
96 | LAMR393 | Solución patrón magnesio 1000 ppm | 500 ml | Merck/Supelco | 1197880500 | 1 |  | 0
97 | LAMR394 | Solución patrón sodio 1000 ppm | 500 ml | Merck/Supelco | 1702380500 | 1 |  | 0
98 | LAMR397 | Solución standard trihalometanos - 4 componentes, 100 ug/ml; bromodiclorometano, tribromometano, dibromoclorometano, cloroformo, en metanol | Ampolla | CPA Chem | F112711 | 5 |  | 0
99 | LAMR399 | Patrón DPD equipo medición cloro Hach |  | Hach | 2635300 | 1 |  | 0
100 | LAMR401 | Permanganato potásico | 500 g | Scharlau | PO03310500 | 1 |  | 0
101 | LAMR402 | Legionella bozemanae, lentículas rango medio, CRM11368M, rango 500-50000 | Pack 10 uds. | Sigma-Aldrich | CRM11368M-10EA | 1 |  | 0
102 | LAMR403 | Solución de cloro en ampollas 2 ml (50-75 mg/l cloro) | Pack 20 ampollas 2 ml | Hach | 1426820 | 1 |  | 0
103 | LAMR405 | Juego patrón turbidez para turbidímetros Hanna Instruments |  | Hanna Instruments | HI98703-11 | 1 |  | 0
104 | LAMR406 | Escherichia coli WDCM 00013 Vitroids™ | Pack 10 uds. | Merck/Millipore | VT000136-10EA | 4 |  | 0
105 | LAMR407 | Terbutilazina 100 ug/ml en acetona | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA17300000AC | 1 |  | 0
106 | LAMR408 | Terbutrina 100 ug/ml en acetonitrilo | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA17320000AL | 1 |  | 0
107 | LAMR409 | Propazina 100 ug/ml en acetonitrilo | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA16440000AL | 1 |  | 0
108 | LAMR410 | Prometrina 100 ug/ml en acetonitrilo | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA16370000AL | 1 |  | 0
109 | LAMR411 | 17-beta-estradiol 100 ug/ml en acetonitrilo | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA13213100AL | 1 |  | 0
110 | LAMR412 | Diclofenaco 100 ug/ml en acetonitrilo | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-A12537000AL-100 | 1 |  | 0
111 | LAMR413 | Ácido cloroacético-2-C | 250 mg | Sigma Aldrich | 488526-250MG | 1 |  | 0
112 | LAMR414 | Bisfenol A D8 | 10 mg | TRC | TRC-B519499 | 1 |  | 0
113 | LAMR415 | 17-beta-estradiol D3, 100 ug/ml en acetonitrilo | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA13213105AL-100 | 1 |  | 0
114 | LAMR416 | Simetrina 100 ug/ml en ciclohexano | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | XA16970000CY | 1 |  | 0
115 | LAMR417 | EPA Method 552 Halogenated Acetic Mixture 100 ug/ml in methyl tert-butyl ether | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-GA09000361MB | 1 |  | 0
116 | LAMR418 | Bisfenol A 100 ug/ml en acetonitrilo | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-A10655500AL-100 | 1 |  | 0
117 | LAMR419 | Azitromicina | 25 mg | Dr. Ehrenstorfer | DRE-C10385990 | 1 |  | 0
118 | LAMR420 | Azitromicina-D3 (sólido) | 10 mg | TRC | TRC-A927002-10MG | 1 |  | 0
119 | LAMR421 | Nonilfenol (sólido) | 250 mg | Dr. Ehrenstorfer | DRE-C15629000 | 1 |  | 0
120 | LAMR422 | 4-n-Nonilfenol D8 (ring D4, etil D4) 100 ug/ml en acetona | Ampolla 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA15630010AC | 1 |  | 0
121 | LAMR423 | Patrón pesticidas organoclorados para QCs | 1 ml | Agilent | PPM-508B-1 | 1 |  | 0
122 | LAMR424 | Diclofenac D4 acid (phenyl D4) 100 ug/ml in acetone | Ampolla 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA12537010AC | 1 |  | 0
123 | LAMR425 | Simazine D10 100 ug/ml in acetone | Ampolla 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA16950100AC | 1 |  | 0
124 | LAMR426 | Patrón triazinas | 1 ml | Agilent | NPM-619-1 | 1 |  | 0
125 | LAMR427 | Bromoacetic-1-13 C acid 99 atom% 13C | 1000 mg | Sigma Aldrich | 279331,0 | 1 |  | 0
126 | LAMR428 | Ácido haloacético | 1 ml | Agilent | PHM-560-1 | 1 |  | 0
127 | LAMR429 | Prometón | 100 mg | Dr. Ehrenstorfer | DRE-C16360000 | 1 |  | 0
128 | LAMR430 | Secbumetón 100 ug/ml en metanol | 1 ml | AccuStandard | P-165S | 1 |  | 0
129 | LAMR431 | Estándar de uranio, 1000 mg/l en HNO3 al 2% | 125 ml | Spex Certiprep | PLU2-2Y | 1 |  | 0
130 | LAMR432 | Ferricianuro potásico - Potassium hexacyanoferrate (III), 99,98% | 25 g | Sigma Aldrich | 455946 | 1 |  | 0
131 | LAMR433 | Tiocianato potásico - Potassium thiocyanate solution 0,1 mol/L (0,1N) | 1000 ml | Scharlab | PO03751000 | 1 |  | 0
132 | LAMR434 | Patrón PAH | 1 ml | Agilent | PM-006-1 | 1 |  | 0
133 | LAMR435 | Methods 552 Haloacetics acids | 8x1ml | Accustandard | M-552A-R-SET | 1 |  | 0
134 | LAMR436 | Nonylphenol 100 ug/mL in methanol | 1 ml | Accustandard | PEO-002S | 1 |  | 0
135 | LAMR437 | Azithromycine solution 100 ug/mL in methanol | 1,1 ml | A2S | A140S100MEVC | 1 |  | 0
136 | LAMR438 | Bisphenol A 1000 ug/mL in methanol | 1 ml | Accustandard | M-1626-01S | 1 |  | 0
137 | LAMR439 | Estradiol-17-beta solution 10 ug/mL in methanol | 1,1 ml | A2S | E019S010MEVC | 1 |  | 0
138 | LAMR440 | Diclofenac solution 100 ug/mL in acetonitrile | 1,1 ml | A2S | D387S100ANVC | 1 |  | 0
139 | LAMR441 | Nonilfenol (líquido) 100 ug/ml en acetonitrilo | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-A15629000AL-100 | 1 |  | 0
140 | LAMR442 | Staphylococcus aureus WCDM 00034, rango medio 1.000-10.000, Vitroids™ | Pack 10 uds. | Merck/Millipore | VT000346-10EA | 1 |  | 0
141 | LAMR443 | Azitromicina-D3 (líquido) 100 ug/ml en metanol | 1,1 ml | A2S | A566S100MEVC | 1 |  | 0
142 | LAMR444 | Dichloroacetic acid-2-13C 99% atom. | 10 mg | Sigma Aldrich | 485489-VAR | 1 |  | 0
143 | LAMR445 | Legionella pneumophila (Serogrupo1), pastillas rango alto, >1000 ufc BAcuanti | Pack 5 uds. | Ielab | 990078,0 | 4 |  | 0
144 | LAMR446 | Legionella anisa, pastillas rango alto, >1000 ufc BACuanti | Pack 5 uds. | Ielab | 990534,0 | 1 |  | 0
145 | LAMR447 | PFAS native solution mixture 1,2ml | 1,2 ml | Wellington | EU-5813-NSS | 1 |  | 0
146 | LAMR448 | Mass-labelled PFCAS solution mixture 1,2 ml | 1,2 ml | Wellington | MPFAC-MXA | 1 |  | 0
147 | LAMR449 | Patrón conductividad 5000 uS/cm | 500 ml | Reagecon | CSKC5M | 5 |  | 0
148 | LAMR450 | Acrilamida 1000 ug/ml en metanol | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-A10045300ME-1000 | 1 |  | 0
149 | LAMR451 | Cloruro de vinilo100 ug/ml en metanol | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-GA09011114ME | 1 |  | 0
150 | LAMR452 | Cloruro de vinilo 100 ug/ml en metanol | 1 ml | Accustandard | APP-9-212 | 1 |  | 0
151 | LAMR453 | Cloruro de vinilo 100 ug/ml en metanol | 1 ml | Accustandard | ALR-170S | 1 |  | 0
152 | LAMR454 | Epiclorhidrina 2000 ug/ml en metanol | 1 ml | Accustandard | M-8240E-R-13-10X | 1 |  | 0
153 | LAMR455 | Epiclorhidrina 1000 ug/ml en metanol | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-GA09011097ME | 1 |  | 0
154 | LAMR456 | Acrilamida 1000 ug/ml en metanol | 1 ml | Accustandard | M-8032 | 1 |  | 0
155 | LAMR457 | Kit de concentración de colífagos Viraprep | Pack 100 | GL Biocontrol | VIRAPREP | 4 |  | 0
156 | LAMR458 | Escherichia coli phage, Escherichia phage phiX174 |  | DSMZ | DSM4497 | 1 |  | 0
157 | LAMR459 | Escherichia coli, Migula 1895, Castellani and Chalmers 1919 |  | DSMZ | DSM13127 | 1 |  | 0
158 | LAMR460 | Acrilamida D3 100 mg/l en acetonitrilo | 1,1 ml | LGC | CPARD0785101D1 | 1 |  | 0
159 | LAMR462 | Acrilamida D3 100 mg/l en acetonitrilo | 1,1 ml | A2S | A395S100ANVC | 1 |  | 0
160 | LAMR463 | Epiclorhidrina D5 100 ug/ml en metanol | 1,1 ml | A2S | E149S100MEVC | 1 |  | 0
161 | LAMR464 | 4-n-Nonilphenol 10 ug/mL en acetonitrilo | 10 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-L15630000AL | 1 |  | 0
162 | LAMR465 | 4-n-Nonilphenol D4 (fenil D4) 100 ug/mL en acetona | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA15630001AC | 1 |  | 0
163 | LAMR466 | Juego patrón calibración turbidez 0'1, 15, 100, 750 y 2000 NTU para turbidímetros Hanna Instruments |  | Hanna Instruments | HI88713-11 | 1 |  | 0
164 | LAMR467 | Cloruro de vinilo D3, 98%, 50 ug/ml en metanol-OD | 1,2 ml | Bioz Star | CIL-DLM-167-1.2 | 1 |  | 0
165 | LAMR468 | Massachusetts PFAS mixture 2 ug/ml in methanol | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | A50000738MW | 1 |  | 0
166 | LAMR469 | 1,2-Dicloroetano D4 en metanol | 1 ml | Accustandard | M-624-SS-06-10X | 1 |  | 0
167 | LAMR471 | Escherichia coli migula 1895, Castellani and chalmers, WG5, resistente al ácido nalidíxico |  | DSMZ | DSM18455 | 1 |  | 0
168 | LAMR472 | Residual free chlorine | 2 ml | Supelco | QC1450-2ML | 10 |  | 0
169 | LAMR473 | Azitromicina 100 ug/mL en acetonitrilo | 5 ml | Neochema | 18000-0102-100AN5 | 2 |  | 0
170 | LAMR474 | 4-Nonylphenol (techn.) 100 ug/ml en metanol | 5 ml | Neochema | 13400-3250-100ME5 | 1 |  | 0
171 | LAMR475 | Microcistina LR, 10 ug/ml en metanol | 1 ml | Neochema | 18000-2499-10ME1 | 3 |  | 0
172 | LAMR476 | Microcistina LR, 10 ug/ml en acetonitrilo | 0,5 ml | Cifga | CRM-03-MCLR | 3 |  | 0
173 | LAMR477 | Kit patrones calibración de color "Cal Check" |  | Hanna Instruments | HI97727-11 | 2 |  | 0
174 | LAMR478 | Glifosato 1000 ug/ml en acetonitrilo | 5 ml | Neochema | 15900-2620-100WS5 | 2 |  | 0
175 | LAMR479 | Glifosato 1,2-13C2 15N 100 ug/ml en agua | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA14050100WA | 1 |  | 0
176 | LAMR480 | Microcystin-LR, ethylated (D5, 98%) | 0,025 mg | CIL | DLM-10260-0,025MG | 1 |  | 0
177 | LAMR481 | Glifosato 100 ug/ml en agua | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA14050000WA | 2 |  | 0
178 | LAMR482 | Ácido tricloroacético-2-13C (98% CP) 99% | 1 mg | Sigma-Aldrich | 604135 | 1 |  | 0
179 | LAMR483 | Delta-HCH 100ug/ml en ciclohexano | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA14074000CY | 1 |  | 0
180 | LAMR485 | Aminomethyl phospohonic acid AMPA, 100 ug/ml in water, CALIBRADO | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA10205000WA | 1 |  | 0
181 | LAMR486 | Aminomethyl phospohonic acid AMPA, 100 ug/ml in water, QCs | 1 ml | Accustandard | P-625S-W | 1 |  | 0
182 | LAMR487 | Aminomethyl phospohonic acid AMPA 13C 15N, 100 ug/ml in water | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA10205100WA | 1 |  | 0
183 | LAMR488 | Glufosinate ammonium, 100 ug/ml in water, CALIBRADO | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA14030000WA | 1 |  | 0
184 | LAMR489 | Glufosinate ammonium, 100 ug/ml in water, QCs | 1,1 ml | A2S | G002S100HOVC | 1 |  | 0
185 | LAMR490 | Glufosinate D3 HCl, 100 ug/ml in water | 1,1 ml | A2S | G017S100HOVC | 1 |  | 0
186 | LAMR491 | 2,4-D, 100 um/ml en acetonitrilo (calibración) | 1 ml | Dr. Ehrenstorfer | DRE-XA11940000AL | 1 |  | 0
187 | LAMR492 | 2,4-D, 100 ug/ml (QCs) | 5 ml | Neochema | 15900-1140-100AN5 | 1 |  | 0
188 | LAMR493 | 2,4-D D3 100 um/ml en acetonitrilo | 1,1 ml | A2S | D004S100ANVC | 1 |  | 0
0

## Lote 4-MV
Listado de Lote 4-Material vario
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/EMBALAJE | MARCA | REFERENCIA | CONSUMO ESTIMADO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL = PRECIO UNIT. x CONSUMO ESTIM.
1 | LAE0112 | Filtro de jeringa Millex-GN 0,20 um. | 250 uds. | Millipore | SLGN033NB | 1 |  | 0
2 | LAE0136 | Filtro de membrana 47 mm diametro y 0,45 um, nitrocelulosa, estéril (rollo para dispensador EZ-Pak) | Caja 4x150 uds. | Millipore | EZHAWG474 | 15 |  | 0
3 | LAMV0002 | Termómetro digital Hanna Instruments, modelo Checktemp 1C |  | Hanna Instruments | HI98509 | 1 |  | 0
4 | LAMV0015 | Jabón manos clorhexidina 4% | 500 cc | Instrunet Inibsa | 4913 | 1 |  | 0
5 | LAMV0018 | Jeringa 1000 ul. 1001LTN |  | Hamilton | 20740-U | 1 |  | 0
6 | LAMV0024 | Papel ind. pH 0-14 | 100 tiras | Panreac | 5.241.641.826 | 1 |  | 0
7 | LAMV0033 | Bastoncillo de algodón | 200 uds. | --- |  | 1 |  | 0
8 | LAMV0034 | Bayetas amarillas |  | Ballerina | --- | 1 |  | 0
9 | LAMV0035 | Bolsa autoclave 305x660 mm. | 200 uds. | --- | 129-0587 | 15 |  | 0
10 | LAMV0036 | Cinta p/estéril autoclave | Rollo | Eurotubo | 191052 | 1 |  | 0
11 | LAMV0038 | Crema de manos c/dosificador | 200 cc | Ureadin | --- | 25 |  | 0
12 | LAMV0039 | Estropajo verde sin esponja. |  | Schott-Brite | --- | 20 |  | 0
13 | LAMV0044 | Guante nitrilo s/polvo, talla G | Caja de 100 uds. | Eurotubo | 4020NG | 20 |  | 0
14 | LAMV0045 | Guante nitrilo s/polvo, talla M | Caja de 100 uds. | Aachen | GNN.002.10 | 5 |  | 0
15 | LAMV0047 | Guante nitrilo s/polvo, talla P | Caja de 100 uds. | Eurotubo | 4020NP | 50 |  | 0
16 | LAMV0050 | Junta de recambio para válvulas de aspiración | Pack 5 uds. | Brand | 6696 | 1 |  | 0
17 | LAMV0051 | Detergente lavavajillas Mistol | 1500 cc | Mistol | --- | 6 |  | 0
18 | LAMV0053 | Papel aluminio (Rollo 300 mts.) | 300 m | --- | --- | 6 |  | 0
19 | LAMV0054 | Papel Trapicel color azul 3 capas | Rollo 187 mts | --- | --- | 3 |  | 0
20 | LAMV0056 | Sal lavavajillas | 4000 g | Calgonit | --- | 10 |  | 0
21 | LAMV0067 | Auxiliar macropipeteado (aspirador) verde hasta 10 ml |  | Eurotubo | W110 | 1 |  | 0
22 | LAMV0072 | Carro acero inoxidable 3 estantes |  | 2CR-A20601 | 9148104 | 1 |  | 0
23 | LAMV0084 | Escobillón AUX Nº 4=2 |  | --- | ---- | 1 |  | 0
24 | LAMV0085 | Escobillón nº 6, de 20 a 32mm Ø |  | Selecta | 1001148 | 1 |  | 0
25 | LAMV0097 | Mechero de seguridad de gas |  | Fuego | SCS PRO 9018584 | 1 |  | 0
26 | LAMV0099 | Papel parafilm 'M', 10 cm | Rollo 38 m | Brand | 701605 | 1 |  | 0
27 | LAMV0131 | Guante nitrilo s/polvo, talla XL, nº 9-10 | 100 uds. | Aachen | GNN.444.10 | 1 |  | 0
28 | LAMV0132 | Jabón de manos con dosificador |  | Dermo | --- | 25 |  | 0
29 | LAMV0135 | Electrodo combinado Plug&Play (Sensor chip) de pH, Mettler |  | Mettler Toledo | 51109503 | 1 |  | 0
30 | LAMV0143 | Bombona Butano/propano 450g | 450 g | Campingaz | 9018512 | 1 |  | 0
31 | LAMV0147 | Adaptador para bombona |  | Campingaz | 6802757 | 1 |  | 0
32 | LAMV0148 | Tuberia de seguridad para gas 10 mm diam. interno (2 m) para mechero gas |  | --- | 9018950 | 1 |  | 0
33 | LAMV0157 | Célula de conductividad Inlab 731 para T7 |  | Mettler Toledo | 51344020 | 1 |  | 0
34 | LAMV0159 | Filtro Voc-Pak polisher |  | Millipore | VOCPAK001 | 1 |  | 0
35 | LAMV0170 | Estropajo metálico Nanas |  | Nanas | --- | 1 |  | 0
36 | LAMV0171 | Pinza con puntas revestidas de silicona, acero fino, 105mm |  | Kerh&Sohn | 9.900.790 | 1 |  | 0
37 | LAMV0172 | Papel film transparente 45x300m |  | --- | --- | 1 |  | 0
38 | LAMV0179 | Frita, cabezal filtración Microfil P/EZ-FIT |  | Millipore | EZFITMIHE1 | 1 |  | 0
39 | LAMV0208 | Auxiliar macropipeteado (aspirador) rojo hasta 25 ml |  | Isolab | 4.008 324 | 1 |  | 0
40 | LAMV0219 | Guante nitrilo s/polvo, talla XS | Caja 200 uds. | --- | GNN.T00.OL | 30 |  | 0
41 | LAMV0220 | Toallitas de precisión 11x21cm | 280 uds. | Kimberly-Clark | 7552 | 2 |  | 0
42 | LAMV0222 | Juntas O Ring jarra anaerobiosis Anaerojar | Pack 5 uds. | Oxoid | AG0030A | 1 |  | 0
43 | LAMV0224 | Bobina de papel para selladora de bolsas, 20cm x 100m |  | Selecta | 4100200 | 10 |  | 0
44 | LAMV0236 | Estropajo fibra verde con salvauñas |  | Schott-Brite | 303 | 10 |  | 0
45 | LAMV0243 | Caja estándar europeo PP apilable 20L |  | Surplus | 9301503 | 6 |  | 0
46 | LAMV0244 | Caja estándar europeo PP apilable 66L |  | Surplus | 9301505 | 6 |  | 0
47 | LAMV0245 | Tapa PP 400x300x10mm para caja estándar europeo PP apilable 20L (LAMV0243) |  | Surplus | 9301506 | 6 |  | 0
48 | LAMV0246 | Tapa PP 600x300x10mm para caja estándar europeo PP apilable 66L (LAMV0244) |  | Surplus | 9301507 | 6 |  | 0
49 | LAMV0247 | Escobillón para tubos de ensayo, con pincel, 10mm Ø, longitud 250mm |  | --- | 9.019 030 | 5 |  | 0
50 | LAMV0248 | Filtro de membrana 0,2µm (Iónico) | 50 uds. | Metrohm | 62714020 | 1 |  | 0
51 | LAMV0250 | Fibra SPME (Azul) | 3 uds. | Supelco | 57311,0 | 1 |  | 0
52 | LAMV0257 | Varilla agitadora cilíndrica de 20x6 mm. |  | Brand | 9.197 520 | 1 |  | 0
53 | LAMV0258 | Juntas tóricas (Fluorocarbon O-Rings) para liner detector 1177 | Bolsa 10 uds. | Restek | 22241 | 2 |  | 0
54 | LAMV0259 | Varilla agitadora magnética Star Head de 14x12 mm. |  | Nalgene | 9.198 212 | 1 |  | 0
55 | LAMV0260 | Varilla agitadora magnética Star Head de 17x13 mm. |  | Nalgene | 9.198 213 | 1 |  | 0
56 | LAMV0261 | Varilla agitadora cilíndrica de 30x6 mm. |  | Brand | 9.197 530 | 1 |  | 0
57 | LAMV0267 | Temporizador dual Oregon Scientific wb 388 |  | Oregon Scientific | 9.260 186 | 1 |  | 0
58 | LAMV0268 | Skimmer ICAP Q/Qnova Ni for insert |  | Thermo Scientific | 1311870 | 1 |  | 0
59 | LAMV0269 | Skimmer Cone insert 3,5 |  | Thermo Scientific | 1318480 | 1 |  | 0
60 | LAMV0270 | Sample Cone Ni 4450 |  | Thermo Scientific | NC9439281 | 1 |  | 0
61 | LAMV0274 | Espátula cuchara plana análisis |  | Selecta | 1095210 | 1 |  | 0
62 | LAMV0275 | MicroFlow PFA-ST Nebulizer Performance Report, iCAP Q |  | Thermo Scientific | 1317090 | 1 |  | 0
63 | LAMV0276 | Iman agitador teflon forma cruz 5x10mm | Pack 10 uds. | VWR | 442-0394 | 1 |  | 0
64 | LAMV0277 | Regeneración botella S8000 P/8 Sation (Cartucho de resina para desmineralizador) | Bombona | Sation | S8000 P/8 Sation | 1 |  | 0
65 | LAMV0280 | Escobillón nº 10, de 25x130mm pelox350mm long selecta |  | Selecta | 1001333 | 1 |  | 0
66 | LAMV0281 | Iman Teflon 8x30mm Deltalab. |  | Eurotubo | 19758 | 1 |  | 0
67 | LAMV0285 | Férrulas grafito simples Vespel, 0,25mm | 10 uds. | Agilent Technologies | 8010-0310 | 1 |  | 0
68 | LAMV0287 | Tubo PVC para bomba peristáltica con extremo acampañado, 3 puentes naranjas y verdes | 12 uds. | Thermo | 381-0220F | 1 |  | 0
69 | LAMV0290 | Jeringa teflón para cromatógrafo GC-MS, 25uL, calibre 22, longitud 51mm |  | Hamilton | 80200-Ref. 20973 | 1 |  | 0
70 | LAMV0291 | Jeringa teflón para cromatógrafo GC-MS, 50uL, calibre 22, longitud 51mm |  | Hamilton | 80900-Ref. 20687 | 1 |  | 0
71 | LAMV0292 | Jeringa teflón para cromatógrafo GC-MS, 100uL, calibre 22, longitud 51mm |  | Hamilton | 81000-Ref. 20688 | 1 |  | 0
72 | LAMV0296 | Cabezal mezclador para agitador ZX3 Vortex Mixer |  | Velp Scientifica | 10005195 | 2 |  | 0
73 | LAMV0298 | Bandeja circular de aluminio, envase tipo "comida para llevar" | 1 pack | --- | --- | 1 |  | 0
74 | LAMV0299 | Jeringa para cromatógrafo GC-MS, 10uL, calibre 26, longitud 51mm |  | Hamilton | 80300 | 1 |  | 0
75 | LAMV0306 | Jeringa teflón para cromatógrafo GC-MS, 50uL, calibre 25, longitud 50mm |  | SGE | 004200-24729 Restek | 1 |  | 0
76 | LAMV0307 | Electrodo pH, cuerpo plástico, Quick Connect DIN, HI12303 |  | Hanna | HI12303 | 1 |  | 0
77 | LAMV0310 | Jeringa 1ml, series 1000 |  | Hamilton | 81320 | 1 |  | 0
78 | LAMV0320 | Jeringa para cromatógrafo, 25uL, calibre 22, longitud 51mm |  | Hamilton | 80400 | 1 |  | 0
79 | LAMV0321 | Jeringa para cromatógrafo, 50uL, calibre 22, longitud 51mm |  | Hamilton | 80500 | 1 |  | 0
80 | LAMV0322 | Jeringa para cromatógrafo, 100uL, calibre 22, longitud 51mm |  | Hamilton | 80600 | 1 |  | 0
81 | LAMV0324 | Cuchara 2 extremos, acero inoxidable 18/10, longitud 210mm, 29x40 y 22x30 |  | Scharlau | 515021 | 1 |  | 0
82 | LAMV0326 | Columna RXI-624 SIL MS 30M 0,25mm |  | Restek | RS-13868 | 1 |  | 0
83 | LAMV0327 | Filtro EZ-Pak para legionella, poro 0,45um, 47mm diámetro, color negro, superficie cuadriculada | 4 cajas | Millipore | MSO000814 | 1 |  | 0
84 | LAMV0332 | Módulo Hach Ice-Pic de calibración-verificación, patrón turbidez 1NTU |  | Hach | 52215000 | 1 |  | 0
85 | LAMV0337 | Cartucho LC-PAK |  | Millipore | LCPAK0001 | 4 |  | 0
86 | LAMV0338 | Cortador tubo vidrio 40mm |  | Bochem | 12210 | 1 |  | 0
87 | LAMV0339 | Anillo de estabilización para frascos 125-500ml |  | Roth | 004-0CY811 | 2 |  | 0
88 | LAMV0340 | Filtro escape V3.0 M | Pack 2 uds. | Scat | 490914 | 1 |  | 0
89 | LAMV0345 | Escobillón para frascos grandes, con pincel, 100mm Ø, longitud 620mm | Pack 5 uds. | Scharlab | 233-402-14 | 1 |  | 0
90 | LAMV0346 | Escobillón para frascos medianos, con pincel, 60mm Ø, longitud 320mm | Pack 5 uds. | Scharlab | 233-0402-6 | 1 |  | 0
91 | LAMV0349 | Column saver, 0,5um precolumn |  | Supelco | 55214-U | 1 |  | 0
92 | LAMV0350 | Guante nitrilo s/polvo, mayor longitud de antebrazo, talla S | Caja de 100 uds. | LLG | 6270366 | 1 |  | 0
93 | LAMV0351 | Guante nitrilo s/polvo, mayor longitud de antebrazo, talla M | Caja de 100 uds. | LLG | 6270367 | 1 |  | 0
94 | LAMV0352 | Filtro de membrana 47 mm diametro 0,22 um. | Pack 600 uds. | Millipore | GSWG047S6 | 1 |  | 0
95 | LAMV0353 | Cartón absorbente | Caja 1000 uds. | Millipore | AP10045S0 | 1 |  | 0
96 | LAMV0354 | Electrodo pH Hach 50 14 |  | Hach Lange | LZW5014T.97.0002 | 1 |  | 0
97 | LAMV0355 | Filtro de jeringa 0,45um. 33mm pack 50 MILLIPORE | Caja 50 uds. | Millipore | SLHN033NS | 1 |  | 0
98 | LAMV0356 | Auxiliar Pipeteado 0,1 - 200ml - ACCU-JET PRO - BRAND |  | Brand | 26300 | 1 |  | 0
99 | LAMV0357 | Filtro Aspirador Pipeta BRAND |  | Brand | 26530 | 1 |  | 0
100 | LAMV0358 | Lejía | Garrafa 5 L | --- | --- | 4 |  | 0
0