## LOTE 1
PRESUPUESTOS PARCIALES. GRUPO I y II
Descripción | Ud. | Precio | Importe
1.- TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
1. Ha. de levantamiento de plano taquimétrico del terreno a escala 1/500, incluyendo enlace a la red geodésica, bases de replanteo, coordenadas UTM, nivelación geométrica, obtención de datos de redes de servicios existentes y elementos que definan el plano parcelario. | 10 | 1000 | 10000
2. Ud. Media jornada de equipo de topografía con equipo laser digital para obtención de la nube de puntos con una resolución mínima establecida en este Pliego y fotografía 360º en calidad HDR, de todos los elementos, tanto interiores como exteriores, de infraestructuras hidráulicas, incluso el enlace con la red topográfica y la unión de nubes parciales realizadas desde los distintos estacionamientos (hasta 15 estacionamientos en el mismo emplazamiento) | 5 | 2200 | 11000
3. Ud. Jornada de equipo de topografía con equipo laser digital para obtención de la nube de puntos con una resolución mínima establecida en este Pliego y fotografía 360º en calidad HDR, de todos los elementos, tanto interiores como exteriores, de infraestructuras hidráulicas, incluso el enlace con la red topográfica y la unión de nubes parciales realizadas desde los distintos estacionamientos (hasta 30 estacionamientos en el mismo emplazamiento) | 3 | 3600 | 10800
4. Ud. de estacionamiento de laser digital para obtención de la nube de puntos con una resolución mínima establecida en este Pliego y fotografía 360º en calidad HDR, de todos los elementos, tanto interiores como exteriores, de infraestructuras hidráulicas, incluso el enlace con la red topográfica y la unión de nubes parciales realizadas desde los distintos estacionamientos (Emplazamientos que necesitan entre 90 y 250 estacionamientos) | 200 | 115 | 23000
5. Ud. de estacionamiento de laser digital para obtención de la nube de puntos con una resolución mínima establecida en este Pliego y fotografía 360º en calidad HDR, de todos los elementos, tanto interiores como exteriores, de infraestructuras hidráulicas, incluso el enlace con la red topográfica y la unión de nubes parciales realizadas desde los distintos estacionamientos (Emplazamientos que necesitan entre 250 y 500 estacionamientos) | 400 | 98 | 39200
6. Ud. de estacionamiento de laser digital para obtención de la nube de puntos con una resolución mínima establecida en este Pliego y fotografía 360º en calidad HDR, de todos los elementos, tanto interiores como exteriores, de infraestructuras hidráulicas, incluso el enlace con la red topográfica y la unión de nubes parciales realizadas desde los distintos estacionamientos (Emplazamientos que necesitan más de 500 estacionamientos) | 600 | 80 | 48000
7. Hora de equipo de topografía (incluyendo todos los medios y equipos necesarios) | 150 | 70 | 10500
8. Día de equipo de topografía (incluyendo todos los medios y equipos necesarios) | 10 | 465 | 4650
9. Hora de topógrafo/a | 100 | 70 | 7000
10. Hora de ayudante de topografía | 50 | 50 | 2500
TOTAL TRABAJOS TOPOGRÁFICOS |  |  | 166650
2.- RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO e INSPECCION DE ESTRUCTURAS
1. Ud. abono fijo por transporte de cada equipo de sondeos al área de trabajo. | 1 | 1275 | 1275
2. Ud. emplazamiento de equipo en cada punto de sondeo que no precise preparación previa del terreno, con medios auxiliares. | 3 | 165 | 495
3. MI. perforación a rotación en rellenos o suelos, con diámetros comerciales hasta ϕ<120 mm con extracción continua de testigo ϕ>70 mm. | 50 | 95 | 4750
4. MI. perforación a rotación o rotopercusión, con diámetros comerciales ϕ<120 mm. En gravas-bolos. | 12 | 175 | 2100
5. MI. perforación a rotación, con diámetros comerciales ϕ<120 mm. en roca de dureza media (perforación con widia), con extracción de testigo ϕ> 70 mm. | 1 | 175 | 175
6. MI. perforación a rotación con diámetros comerciales ϕ<120 mm., en rocas de gran dureza (perforación con corona de diamantes), con extracción continua de testigo. | 5 | 230 | 1150
7. MI. suplemento por perforación con extracción continua de testigo, en cualquier tipo de terreno, entre 25 y 50 m. de profundidad. | 50 | 21 | 1050
8. MI. suplemento por perforación con extracción continua de testigo, en cualquier tipo de terreno, entre 50 y 100 m. de profundidad. | 1 | 37 | 37
9. MI. suplemento por perforación continua de testigo, en cualquier tipo de terreno, inclinada, para cualquier inclinación. | 1 | 31 | 31
10 Ud. toma de muestra inalterada con tomamuestras de tipo abierto. | 30 | 60 | 1800
11. Ud. ensayo SPT. | 30 | 60 | 1800
12. Ud. testigo parafinado de más de 35 cm. de longitud y ϕ>70 mm. | 3 | 31 | 93
13. Ud. toma de muestras de agua en el interior de un sondeo | 2 | 28 | 56
14. Ud. caja portatestigos de cartón parafinado, incluido transporte a almacén designado y fotografía en color (capacidad mínima de 3 m. de testigo). | 50 | 28 | 1400
15. MI. tubo ranurado de PVC, diámetro útil 60-100 mm., colocado en el interior de un sondeo, pegado o roscado. | 150 | 16 | 2400
16. Ud. arqueta y tapa metálica de protección de boca de sondeo, fijada en el terreno con mortero de cemento. | 3 | 1275 | 3825
17. Ud. ensayo permeabilidad Lefranc. | 3 | 215 | 645
18. Ud. ensayo de permeabilidad Lugeon | 1 | 215 | 215
19. Ud. ensayo presiométrico | 3 | 660 | 1980
20. Ud. lectura de nivel freático en cada sondeo terminado. | 3 | 14 | 42
21. MI. supervisión y testificación de sondeos. | 150 | 17 | 2550
22. Ud. apertura y descripción de muestras. | 30 | 19 | 570
23. Ud. de ejecución de trinchera, zanja o calicata para reconocimiento y localización de servicios, de entre 3 m y 5 m de profundidad, incluso toma de muestra en saco y, reposición de superficies a su estado original. | 5 | 360 | 1800
24. MI. de tomografía eléctrica. | 1 | 10 | 10
25. MI. perfil de sísmica de refracción. | 1 | 7 | 7
26. Ud. preparación de cada muestra, para cualquier número de ensayos. | 30 | 20 | 600
27. Ud. determinación de la humedad natural. | 10 | 30 | 300
28. Ud. determinación de la densidad aparente. | 10 | 55 | 550
29. Ud. determinación de los límites de Atterberg. | 20 | 25 | 500
30. Ud. comprobación de no plasticidad | 1 | 25 | 25
31. Ud. determinación granulometría por tamizado | 20 | 110 | 2200
32. Ud. ensayo de compresión simple en suelos | 4 | 140 | 560
33. Ud. ensayo de corte directo, consolidado y drenado, sobre muestra inalterada. | 3 | 450 | 1350
34. Ud. ensayo de compresión simple en roca, incluso tallado. | 3 | 104 | 312
35. Ud. ensayo de compresión simple en roca, instrumentado con bandas extensométricas. | 1 | 340 | 340
36. Ud. de ensayo de corte directo lento con consolidación previa, en muestra inalterada (3 probetas). | 3 | 320 | 960
37. Ud. ensayo de consolidación en edómetro (célula de 65 mm), incluyendo curvas edométricas y de consolidación (mínimo 8 escalones de carga y 3 de descarga). | 3 | 350 | 1050
38. Ud. ensayo triaxial en roca, incluso tallado. | 2 | 350 | 700
39. Ud. ensayo brasileño. | 1 | 80 | 80
40. Ud. determinación Slake durability Index. | 1 | 245 | 245
41. Ud. determinación cuantitativa de carbonatos. | 1 | 35 | 35
42. Ud. determinación cuantitativa de sulfatos. | 1 | 135 | 135
43. Ud. determinación de la abrasividad Cerchar. | 1 | 170 | 170
44. Ud. determinación del índice Schimazek. | 1 | 325 | 325
45. Ud. Traslado de retoexcavadora y preparación de accesos. | 1 | 1800 | 1800
46. Ud. Toma de muestra inalterada con tomamuestras Shelby | 2 | 110 | 220
47. Ml. Suministro de tuberia de PVC ciega , de 2" de diámetro exterior, para piezómetro, colocada y engravillada. | 10 | 15 | 150
48. Ml. Suministro de tuberia de PVC roscada, ranurada, de 2" de diámetro exterior, para piezómetro. | 10 | 22 | 220
49. Ud. Sellado y engravillado de pozo con grava silicea redondeada, lavada y calibrada, y bentonita. | 5 | 50 | 250
50. Ud. Achique y control de bajada y recuperación de nivel piezométrico de sondeos, incluidos personal, transporte y medios auxiliares, (bombas, sondas de nivel, etc.) hasta 50 m de profundidad, incluido ficha de seguimiento. | 5 | 165 | 825
51. Ud. De medidor automático del nivel de agua y temperatura, programable, con capacidad de almacenaje de lecturas de un mínimo de 14.000 datos, con pila de litio y autonomía mínima de 8 años, incluso instalación y puesta en marcha. | 1 | 1350 | 1350
52. Ud. Abono fijo por transporte del equipo de piezoconos al área de trabajo, para la medida y registro continuo de los valores correspondientes a la resistencia de punta, la fricción y la presión intersticial. | 1 | 2100 | 2100
53. Ud. Perforación previa con sonda con profundidad máxima de 6 m. y 101 mm. de diámetro, para ejecución de ensayo de piezocono incluyendo PVC de 75mm para posterior ensayo de piezocono, incluso desplazamiento y emplazamiento de la sonda. | 1 | 700 | 700
54. Ud. Ensayo CPTU hasta 10 metros o rechazo (incluidos metros en vacio). | 1 | 950 | 950
55. Ml. Adicional de ensayo CPTU (se harán hasta 25 metros máximo). | 25 | 80 | 2000
56. Ud. ensayo de disipación de presiones de hasta una hora de duración. | 5 | 140 | 700
57. Ud. Ensayo triaxial (CU) con consolidación previa y rotura sin drenaje, hasta 9 Kg/cm2. | 1 | 400 | 400
58. Ud. Análisis de agresividad de un suelo al hormigón. | 1 | 200 | 200
59. Ud. Análisis de agresividad de las aguas al hormigón. | 1 | 200 | 200
60. Ud. Determinación de cloruros en agua. | 1 | 55 | 55
61. Ud. Informe Geológico-Geotécnico, incluyendo cartografía, geología general a escala 1:5000 y de detalle a escala 1:500, descripción geológica; descripción, interpretación y situación de cada una de las prospecciones realizadas o existentes, resultados e interpretación de los ensayos de laboratorio, análisis y recomendaciones geotécnicas; y perfil longitudinal geotécnico a escala 1:500 | 2 | 3860 | 7720
62. Ud. Ud. Establecimiento de la campaña y transporte de equipo de inspección. Incluye revisión detallada tanto de la documentación técnica disponible como de aquella adicional que pueda conseguirse de la estructura. Estudio de las intervenciones estructurales previstas, encaminado a la orientación del plan de apertura de calas. Inspección de la infraestructura por un equipo técnico, con objeto de identificar aquellos síntomas que pudieran ser indicativos de un anómalo comportamiento estructural del inmueble o de su cimentación, o procesos de degradación de los materiales constituyentes de la estructura que pudieran condicionar el estudio. Redacción de un plan de apertura de calas de inspección para verificar la adecuación de la estructura realmente ejecutada a las especificaciones de la documentación técnica que en su caso pudiera conseguirse, así como para tomar aquellos datos que sean necesarios para la realización del estudio. Inspección por un equipo técnico de las calas y calicatas practicadas. | 1 | 5800 | 5800
63. Ud. Extracción y posterior rotura a compresión en el laboratorio de 8-10 probetas testigo de hormigón de diámetro de 70-75 mm y longitud aproximada de 150 mm endurecido procedentes de la estructura de la obra. Extracción de probeta realizada por técnioco especialista. Incluye relleno de taladro de testigo con mortero de alta resistencia. | 1 | 5350 | 5350
64. Ud. Ejecución de 3-4 calas para extracción de muestras de acero y determinación de recubrimiento de armaduras longitudinales y transversales. Previamente se pasará el pachómetro alrededor de donde se han realizado las extracciones. Análisis de la calidad de la armadura pasiva, previa inspección del corrugado de las barras, a partir de la extracción de 3-4 muestras para su ensayo a tracción en laboratorio con el fin de corroborar en su caso la calidad del acero a través de la determinación de su límite elástico y tensión de rotura. Extracción de cala realizada mediante trabajos de albañilería bajo la supervisión de técnico especialista. Incluye relleno de las catas con mortero de alta resistencia. | 1 | 3350 | 3350
65. Ud. Informe de actividades realizadas, exponiendo la metodología llevada a cabo para la realización de las inspecciones y ensayos, el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas. El informe proporcionará la información necesaria en cuanto a calidades de los materiales, valor de la resistencia característica del homigón in situ (fck,is) y calidad del acero, así como los esquemas de armado de las secciones críticas de los elementos principales de la estructura, de cara al cálculo de las reformas previstas. | 1 | 5200 | 5200
TOTAL TRABAJOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS |  |  | 80233
Descripción | Ud. | Precio | Importe
3.- REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1. Hr. Coordinación de Asistencia Técnica | 50 | 115 | 5750
2. Hr. Ingeniero/a Superior o Arquitecto/a (>10 años de experiencia) | 2000 | 100 | 200000
3. Hr. Ingeniero/a Superior o Arquitecto/a (de 5 a 10 años de experiencia) | 3000 | 85 | 255000
4. Hr. Ingeniero/a Superior o Arquitecto/a (<5 años de experiencia) | 1000 | 70 | 70000
5. Hr. Ingeniero/a o Arquitecto/a Técnico/a (>10 años de experiencia) | 1000 | 70 | 70000
6. Hr. Ingeniero/a o Arquitecto/a Técnico/a (de 5 a 10 años de experiencia) | 1000 | 60 | 60000
7. Hr. Ingeniero/a o Arquitecto/a Técnico/a (<5 años de experiencia) | 500 | 50 | 25000
8. Hr. Delienante/a Proyectista | 2000 | 50 | 100000
9. Hr. Delienante/a | 500 | 42 | 21000
10. Hr. Administrativo/a, mecanógrafo/a y ofimático/a | 200 | 37 | 7400
11. Ud. Estudio e incorporación en proyecto de las medidas para el cumplimiento de los requisitos técnicos reglamentarios contemplados en el RD 1215/97 y RD 1644/08 | 3 | 5755 | 17265
TOTAL REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  | 831415
Descripción | Ud. | Precio | Importe
4.- DIRECCION DE OBRA
1. Mes Ingeniero/a Superior a jornada completa (> 10 años de experiencia) | 6 | 12400 | 74400
2. Mes Ingeniero/a Superior a media jornada (> 10 años de experiencia) | 4 | 8100 | 32400
3. Mes Ingeniero/a Superior a jornada completa (> 5 años de experiencia) | 6 | 10550 | 63300
4. Mes Ingeniero/a Superior a media jornada (> 5 años de experiencia) | 4 | 6850 | 27400
5. Mes Ingeniero/a Técnico/a a jornada completa (> 10 años de experiencia) | 6 | 8700 | 52200
6. Mes Ingeniero/a Técnico/a a media jornada (> 10 años de experiencia) | 4 | 5600 | 22400
7. Mes Ingeniero/a Técnico/a a jornada completa ( de 5 a 10 años de experiencia) | 5 | 7450 | 37250
8. Mes Ingeniero/a Técnico/a a media jornada (de 5 a 10 años de experiencia) | 3 | 4750 | 14250
9. Mes Técnico/a de obra a jornada completa (> 5 años de experiencia) | 6 | 6200 | 37200
10. Mes Técnico/a de obra a media jornada (> 5 años de experiencia) | 4 | 3900 | 15600
11. Mes Auxiliar Técnico/a de obra a jornada completa (> 5 años de experiencia) | 4 | 5200 | 20800
12. Mes Auxiliar Técnico/a de obra a media jornada (> 5 años de experiencia) | 3 | 3350 | 10050
13. Ud de auditoría de control o supervisión del cumplimiento de los requisitos técnicos regalamentarios contemplados en el RD 1215/97 y RdD 1644/08 | 2 | 3390 | 6780
TOTAL DIRECCION DE OBRA |  |  | 414030
Descripción | Ud. | Precio | Importe
5.- ENCUADERNACION Y EDICION
1. Ud. Encuadernación tornillos A4 | 100 | 70 | 7000
2. Ud. Encuadernación tornillos A3 | 20 | 70 | 1400
3. Ud. Caja encuadernación proyecto. 4 tomos A4 y 1 tomo A3 | 16 | 140 | 2240
4. Ud. Caja encuadernación proyecto. 6 tomos A4 y 1 tomo A3 | 10 | 210 | 2100
TOTAL ENCUADERNACION Y EDICION |  |  | 12740
NOTA: donde dice “titulación superior” también puede ser titulación de Grado en Ingeniería más Máster Nivel MECES 3. Del mismo modo, donde dice “técnico de grado medio” también puede ser titulación de Grado en Ingeniería Nivel MECES 2.

## LOTE 2
PRESUPUESTOS PARCIALES. GRUPO I y II
Descripción | Ud. | Precio | Importe
1.- TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
1. Ha. de levantamiento de plano taquimétrico del terreno a escala 1/500, incluyendo enlace a la red geodésica, bases de replanteo, coordenadas UTM, nivelación geométrica, obtención de datos de redes de servicios existentes y elementos que definan el plano parcelario. | 10 | 1000 | 10000
2. Ud. Media jornada de equipo de topografía con equipo laser digital para obtención de la nube de puntos con una resolución mínima establecida en este Pliego y fotografía 360º en calidad HDR, de todos los elementos, tanto interiores como exteriores, de infraestructuras hidráulicas, incluso el enlace con la red topográfica y la unión de nubes parciales realizadas desde los distintos estacionamientos (hasta 15 estacionamientos en el mismo emplazamiento) | 5 | 2200 | 11000
3. Ud. Jornada de equipo de topografía con equipo laser digital para obtención de la nube de puntos con una resolución mínima establecida en este Pliego y fotografía 360º en calidad HDR, de todos los elementos, tanto interiores como exteriores, de infraestructuras hidráulicas, incluso el enlace con la red topográfica y la unión de nubes parciales realizadas desde los distintos estacionamientos (hasta 30 estacionamientos en el mismo emplazamiento) | 3 | 3600 | 10800
4. Ud. de estacionamiento de laser digital para obtención de la nube de puntos con una resolución mínima establecida en este Pliego y fotografía 360º en calidad HDR, de todos los elementos, tanto interiores como exteriores, de infraestructuras hidráulicas, incluso el enlace con la red topográfica y la unión de nubes parciales realizadas desde los distintos estacionamientos (Emplazamientos que necesitan entre 90 y 250 estacionamientos) | 200 | 115 | 23000
5. Ud. de estacionamiento de laser digital para obtención de la nube de puntos con una resolución mínima establecida en este Pliego y fotografía 360º en calidad HDR, de todos los elementos, tanto interiores como exteriores, de infraestructuras hidráulicas, incluso el enlace con la red topográfica y la unión de nubes parciales realizadas desde los distintos estacionamientos (Emplazamientos que necesitan entre 250 y 500 estacionamientos) | 400 | 98 | 39200
6. Ud. de estacionamiento de laser digital para obtención de la nube de puntos con una resolución mínima establecida en este Pliego y fotografía 360º en calidad HDR, de todos los elementos, tanto interiores como exteriores, de infraestructuras hidráulicas, incluso el enlace con la red topográfica y la unión de nubes parciales realizadas desde los distintos estacionamientos (Emplazamientos que necesitan más de 500 estacionamientos) | 600 | 80 | 48000
7. Hora de equipo de topografía (incluyendo todos los medios y equipos necesarios) | 150 | 70 | 10500
8. Día de equipo de topografía (incluyendo todos los medios y equipos necesarios) | 10 | 465 | 4650
9. Hora de topógrafo/a | 100 | 70 | 7000
10. Hora de ayudante de topografía | 50 | 50 | 2500
TOTAL TRABAJOS TOPOGRÁFICOS |  |  | 166650
2.- RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO e INSPECCION DE ESTRUCTURAS
1. Ud. abono fijo por transporte de cada equipo de sondeos al área de trabajo. | 1 | 1275 | 1275
2. Ud. emplazamiento de equipo en cada punto de sondeo que no precise preparación previa del terreno, con medios auxiliares. | 3 | 165 | 495
3. MI. perforación a rotación en rellenos o suelos, con diámetros comerciales hasta ϕ<120 mm con extracción continua de testigo ϕ>70 mm. | 50 | 95 | 4750
4. MI. perforación a rotación o rotopercusión, con diámetros comerciales ϕ<120 mm. En gravas-bolos. | 12 | 175 | 2100
5. MI. perforación a rotación, con diámetros comerciales ϕ<120 mm. en roca de dureza media (perforación con widia), con extracción de testigo ϕ> 70 mm. | 1 | 175 | 175
6. MI. perforación a rotación con diámetros comerciales ϕ<120 mm., en rocas de gran dureza (perforación con corona de diamantes), con extracción continua de testigo. | 5 | 230 | 1150
7. MI. suplemento por perforación con extracción continua de testigo, en cualquier tipo de terreno, entre 25 y 50 m. de profundidad. | 50 | 21 | 1050
8. MI. suplemento por perforación con extracción continua de testigo, en cualquier tipo de terreno, entre 50 y 100 m. de profundidad. | 1 | 37 | 37
9. MI. suplemento por perforación continua de testigo, en cualquier tipo de terreno, inclinada, para cualquier inclinación. | 1 | 31 | 31
10 Ud. toma de muestra inalterada con tomamuestras de tipo abierto. | 30 | 60 | 1800
11. Ud. ensayo SPT. | 30 | 60 | 1800
12. Ud. testigo parafinado de más de 35 cm. de longitud y ϕ>70 mm. | 3 | 31 | 93
13. Ud. toma de muestras de agua en el interior de un sondeo | 2 | 28 | 56
14. Ud. caja portatestigos de cartón parafinado, incluido transporte a almacén designado y fotografía en color (capacidad mínima de 3 m. de testigo). | 50 | 28 | 1400
15. MI. tubo ranurado de PVC, diámetro útil 60-100 mm., colocado en el interior de un sondeo, pegado o roscado. | 150 | 16 | 2400
16. Ud. arqueta y tapa metálica de protección de boca de sondeo, fijada en el terreno con mortero de cemento. | 3 | 1275 | 3825
17. Ud. ensayo permeabilidad Lefranc. | 3 | 215 | 645
18. Ud. ensayo de permeabilidad Lugeon | 1 | 215 | 215
19. Ud. ensayo presiométrico | 3 | 660 | 1980
20. Ud. lectura de nivel freático en cada sondeo terminado. | 3 | 14 | 42
21. MI. supervisión y testificación de sondeos. | 150 | 17 | 2550
22. Ud. apertura y descripción de muestras. | 30 | 19 | 570
23. Ud. de ejecución de trinchera, zanja o calicata para reconocimiento y localización de servicios, de entre 3 m y 5 m de profundidad, incluso toma de muestra en saco y, reposición de superficies a su estado original. | 5 | 360 | 1800
24. MI. de tomografía eléctrica. | 1 | 10 | 10
25. MI. perfil de sísmica de refracción. | 1 | 7 | 7
26. Ud. preparación de cada muestra, para cualquier número de ensayos. | 30 | 20 | 600
27. Ud. determinación de la humedad natural. | 10 | 30 | 300
28. Ud. determinación de la densidad aparente. | 10 | 55 | 550
29. Ud. determinación de los límites de Atterberg. | 20 | 25 | 500
30. Ud. comprobación de no plasticidad | 1 | 25 | 25
31. Ud. determinación granulometría por tamizado | 20 | 110 | 2200
32. Ud. ensayo de compresión simple en suelos | 4 | 140 | 560
33. Ud. ensayo de corte directo, consolidado y drenado, sobre muestra inalterada. | 3 | 450 | 1350
34. Ud. ensayo de compresión simple en roca, incluso tallado. | 3 | 104 | 312
35. Ud. ensayo de compresión simple en roca, instrumentado con bandas extensométricas. | 1 | 340 | 340
36. Ud. de ensayo de corte directo lento con consolidación previa, en muestra inalterada (3 probetas). | 3 | 320 | 960
37. Ud. ensayo de consolidación en edómetro (célula de 65 mm), incluyendo curvas edométricas y de consolidación (mínimo 8 escalones de carga y 3 de descarga). | 3 | 350 | 1050
38. Ud. ensayo triaxial en roca, incluso tallado. | 2 | 350 | 700
39. Ud. ensayo brasileño. | 1 | 80 | 80
40. Ud. determinación Slake durability Index. | 1 | 245 | 245
41. Ud. determinación cuantitativa de carbonatos. | 1 | 35 | 35
42. Ud. determinación cuantitativa de sulfatos. | 1 | 135 | 135
43. Ud. determinación de la abrasividad Cerchar. | 1 | 170 | 170
44. Ud. determinación del índice Schimazek. | 1 | 325 | 325
45. Ud. Traslado de retoexcavadora y preparación de accesos. | 1 | 1800 | 1800
46. Ud. Toma de muestra inalterada con tomamuestras Shelby | 2 | 110 | 220
47. Ml. Suministro de tuberia de PVC ciega , de 2" de diámetro exterior, para piezómetro, colocada y engravillada. | 10 | 15 | 150
48. Ml. Suministro de tuberia de PVC roscada, ranurada, de 2" de diámetro exterior, para piezómetro. | 10 | 22 | 220
49. Ud. Sellado y engravillado de pozo con grava silicea redondeada, lavada y calibrada, y bentonita. | 5 | 50 | 250
50. Ud. Achique y control de bajada y recuperación de nivel piezométrico de sondeos, incluidos personal, transporte y medios auxiliares, (bombas, sondas de nivel, etc.) hasta 50 m de profundidad, incluido ficha de seguimiento. | 5 | 165 | 825
51. Ud. De medidor automático del nivel de agua y temperatura, programable, con capacidad de almacenaje de lecturas de un mínimo de 14.000 datos, con pila de litio y autonomía mínima de 8 años, incluso instalación y puesta en marcha. | 1 | 1350 | 1350
52. Ud. Abono fijo por transporte del equipo de piezoconos al área de trabajo, para la medida y registro continuo de los valores correspondientes a la resistencia de punta, la fricción y la presión intersticial. | 1 | 2100 | 2100
53. Ud. Perforación previa con sonda con profundidad máxima de 6 m. y 101 mm. de diámetro, para ejecución de ensayo de piezocono incluyendo PVC de 75mm para posterior ensayo de piezocono, incluso desplazamiento y emplazamiento de la sonda. | 1 | 700 | 700
54. Ud. Ensayo CPTU hasta 10 metros o rechazo (incluidos metros en vacio). | 1 | 950 | 950
55. Ml. Adicional de ensayo CPTU (se harán hasta 25 metros máximo). | 25 | 80 | 2000
56. Ud. ensayo de disipación de presiones de hasta una hora de duración. | 5 | 140 | 700
57. Ud. Ensayo triaxial (CU) con consolidación previa y rotura sin drenaje, hasta 9 Kg/cm2. | 1 | 400 | 400
58. Ud. Análisis de agresividad de un suelo al hormigón. | 1 | 200 | 200
59. Ud. Análisis de agresividad de las aguas al hormigón. | 1 | 200 | 200
60. Ud. Determinación de cloruros en agua. | 1 | 55 | 55
61. Ud. Informe Geológico-Geotécnico, incluyendo cartografía, geología general a escala 1:5000 y de detalle a escala 1:500, descripción geológica; descripción, interpretación y situación de cada una de las prospecciones realizadas o existentes, resultados e interpretación de los ensayos de laboratorio, análisis y recomendaciones geotécnicas; y perfil longitudinal geotécnico a escala 1:500 | 2 | 3860 | 7720
62. Ud. Ud. Establecimiento de la campaña y transporte de equipo de inspección. Incluye revisión detallada tanto de la documentación técnica disponible como de aquella adicional que pueda conseguirse de la estructura. Estudio de las intervenciones estructurales previstas, encaminado a la orientación del plan de apertura de calas. Inspección de la infraestructura por un equipo técnico, con objeto de identificar aquellos síntomas que pudieran ser indicativos de un anómalo comportamiento estructural del inmueble o de su cimentación, o procesos de degradación de los materiales constituyentes de la estructura que pudieran condicionar el estudio. Redacción de un plan de apertura de calas de inspección para verificar la adecuación de la estructura realmente ejecutada a las especificaciones de la documentación técnica que en su caso pudiera conseguirse, así como para tomar aquellos datos que sean necesarios para la realización del estudio. Inspección por un equipo técnico de las calas y calicatas practicadas. | 1 | 5800 | 5800
63. Ud. Extracción y posterior rotura a compresión en el laboratorio de 8-10 probetas testigo de hormigón de diámetro de 70-75 mm y longitud aproximada de 150 mm endurecido procedentes de la estructura de la obra. Extracción de probeta realizada por técnioco especialista. Incluye relleno de taladro de testigo con mortero de alta resistencia. | 1 | 5350 | 5350
64. Ud. Ejecución de 3-4 calas para extracción de muestras de acero y determinación de recubrimiento de armaduras longitudinales y transversales. Previamente se pasará el pachómetro alrededor de donde se han realizado las extracciones. Análisis de la calidad de la armadura pasiva, previa inspección del corrugado de las barras, a partir de la extracción de 3-4 muestras para su ensayo a tracción en laboratorio con el fin de corroborar en su caso la calidad del acero a través de la determinación de su límite elástico y tensión de rotura. Extracción de cala realizada mediante trabajos de albañilería bajo la supervisión de técnico especialista. Incluye relleno de las catas con mortero de alta resistencia. | 1 | 3350 | 3350
65. Ud. Informe de actividades realizadas, exponiendo la metodología llevada a cabo para la realización de las inspecciones y ensayos, el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas. El informe proporcionará la información necesaria en cuanto a calidades de los materiales, valor de la resistencia característica del homigón in situ (fck,is) y calidad del acero, así como los esquemas de armado de las secciones críticas de los elementos principales de la estructura, de cara al cálculo de las reformas previstas. | 1 | 5200 | 5200
TOTAL TRABAJOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS |  |  | 80233
Descripción | Ud. | Precio | Importe
3.- REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1. Hr. Coordinación de Asistencia Técnica | 40 | 115 | 4600
2. Hr. Ingeniero/a Superior o Arquitecto/a (>10 años de experiencia) | 1800 | 100 | 180000
3. Hr. Ingeniero/a Superior o Arquitecto/a (de 5 a 10 años de experiencia) | 2500 | 85 | 212500
4. Hr. Ingeniero/a Superior o Arquitecto/a (<5 años de experiencia) | 800 | 70 | 56000
5. Hr. Ingeniero/a o Arquitecto/a Técnico/a (>10 años de experiencia) | 800 | 70 | 56000
6. Hr. Ingeniero/a o Arquitecto/a Técnico/a (de 5 a 10 años de experiencia) | 800 | 60 | 48000
7. Hr. Ingeniero/a o Arquitecto/a Técnico/a (<5 años de experiencia) | 400 | 50 | 20000
8. Hr. Delienante/a Proyectista | 1600 | 50 | 80000
9. Hr. Delienante/a | 400 | 42 | 16800
10. Hr. Administrativo/a, mecanógrafo/a y ofimático/a | 150 | 37 | 5550
11. Ud. Estudio e incorporación en proyecto de las medidas para el cumplimiento de los requisitos técnicos reglamentarios contemplados en el RD 1215/97 y RD 1644/08 | 3 | 5755 | 17265
TOTAL REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  | 696715
Descripción | Ud. | Precio | Importe
4.- DIRECCION DE OBRA
1. Mes Ingeniero/a Superior a jornada completa (> 10 años de experiencia) | 8 | 12400 | 99200
2. Mes Ingeniero/a Superior a media jornada (> 10 años de experiencia) | 4 | 8100 | 32400
3. Mes Ingeniero/a Superior a jornada completa (> 5 años de experiencia) | 8 | 10550 | 84400
4. Mes Ingeniero/a Superior a media jornada (> 5 años de experiencia) | 8 | 6850 | 54800
5. Mes Ingeniero/a Técnico/a a jornada completa (> 10 años de experiencia) | 8 | 8700 | 69600
6. Mes Ingeniero/a Técnico/a a media jornada (> 10 años de experiencia) | 8 | 5600 | 44800
7. Mes Ingeniero/a Técnico/a a jornada completa ( de 5 a 10 años de experiencia) | 7 | 7450 | 52150
8. Mes Ingeniero/a Técnico/a a media jornada (de 5 a 10 años de experiencia) | 7 | 4750 | 33250
9. Mes Técnico/a de obra a jornada completa (> 5 años de experiencia) | 8 | 6200 | 49600
10. Mes Técnico/a de obra a media jornada (> 5 años de experiencia) | 8 | 3900 | 31200
11. Mes Auxiliar Técnico/a de obra a jornada completa (> 5 años de experiencia) | 6 | 5200 | 31200
12. Mes Auxiliar Técnico/a de obra a media jornada (> 5 años de experiencia) | 6 | 3350 | 20100
13. Ud de auditoría de control o supervisión del cumplimiento de los requisitos técnicos regalamentarios contemplados en el RD 1215/97 y RdD 1644/08 | 2 | 3390 | 6780
TOTAL DIRECCION DE OBRA |  |  | 609480
Descripción | Ud. | Precio | Importe
5.- ENCUADERNACION Y EDICION
1. Ud. Encuadernación tornillos A4 | 100 | 70 | 7000
2. Ud. Encuadernación tornillos A3 | 20 | 70 | 1400
3. Ud. Caja encuadernación proyecto. 4 tomos A4 y 1 tomo A3 | 16 | 140 | 2240
4. Ud. Caja encuadernación proyecto. 6 tomos A4 y 1 tomo A3 | 10 | 210 | 2100
TOTAL ENCUADERNACION Y EDICION |  |  | 12740
NOTA: donde dice “titulación superior” también puede ser titulación de Grado en Ingeniería más Máster Nivel MECES 3. Del mismo modo, donde dice “técnico de grado medio” también puede ser titulación de Grado en Ingeniería Nivel MECES 2.

## LOTES
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | Importe
LOTE 1. ZONA OESTE
1. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS | 166650
2. RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO e INSPECCION DE ESTRUCTURAS | 80233
3. REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 831415
4. DIRECCION DE OBRA | 414030
5. ENCUADERNACION Y EDICION | 12740
TOTAL LOTE 1 | 1505068
LOTE 2. ZONA ESTE
1. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS | 166650
2. RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO e INSPECCION DE ESTRUCTURAS | 80233
3. REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 696715
4. DIRECCION DE OBRA | 609480
5. ENCUADERNACION Y EDICION | 12740
TOTAL LOTE 2 | 1565818
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) | Importe
LOTE 1. ZONA OESTE | 1505068
LOTE 2. ZONA ESTE | 1565818
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) | 3070886